附件2

国家医疗器械抽检（标识标签说明书等项目）不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品 名称 | 被抽查 单位 | 标示生产 企业 | 规格 型号 | 生产日期/批号 /出厂编号 | 抽样 单位 | 检验 单位 | 不符合标准 规定项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 右股动脉电子压迫止血器 | 深圳市升昊科技有限公司 | 深圳市升昊科技有限公司 | 03-GF-A | 2017-11-08 KM171108 | 广东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 2 | 自动气压止血带 | 常州市延陵电子设备有限公司 | 常州市延陵电子设备有限公司 | ATS-I（单路） | 2018年5月14日 18ATS1108 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 3 | 全自动臂式电子血压计 | 广州玛奈特医疗器械有限公司 | 广州玛奈特医疗器械有限公司 | MT-8D | 20180401002 | 广东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 4 | 智能血压计 | 山东中弘信息科技有限公司 | 山东中弘信息科技有限公司 | ZNYL-102 | 2017.06.16 201706001 | 山东省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 标识要求 |
| 5 | 臂式电子血压计 | 广州市同声电子科技有限公司 | 广州市同声电子科技有限公司 | TSB-602 | 18年3月 | 广东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 标识要求 |
| 6 | 臂式电子血压计 | 深圳市正康科技有限公司 | 深圳市正康科技有限公司 | ZK-B869 | 2018年03月20日 J20180301100720 | 广东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 标识要求 |
| 7 | 全自动电子血压计 | 中屾医疗仪器（深圳）有限公司 | 中屾医疗仪器（深圳）有限公司 | AC05C | CN 703AAGU0040 | 广东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 标识要求 |
| 8 | 全自动腕式电子血压计 | 广州玛奈特医疗器械有限公司 | 广州玛奈特医疗器械有限公司 | MT-7A | 20170206007 | 广东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.设备或设备部件的外部标记；2.标识要求 |
| 9 | CT增强注射装置 | 江阴市东佳医疗器械有限公司 | 江阴市东佳医疗器械有限公司 | DJ2000A1 | 2018.5 1805030AA1 | 江苏省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 外部标记 |