附件2

国家医疗器械抽检（标识标签说明书等项目）不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品 名称 | 被抽查 单位 | 标示生产 企业 | 规格 型号 | 生产日期/批号 /出厂编号 | 抽样 单位 | 检验 单位 | 不符合标准 规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高电位治疗仪 | 滁州国康医疗仪器有限公司 | 滁州国康医疗仪器有限公司 | GK-6A | 2018年04月20日 180420001 | 安徽省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 控制器和仪表的标记 |
| 2 | 高压电位治疗仪 | 苏州久久寿医疗器械有限公司 | 苏州久久寿医疗器械有限公司 | JJS-A9000A型 | 2018.3.13 JJS-A9A18001 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 控制器和仪表的标记 |
| 3 | 高压电位治疗仪 | 南京唐沃医疗科技有限公司 | 南京唐沃医疗科技有限公司 | TQY-601-A | 2017年09月 0217090050 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 4 | 连续性血液净化设备 | 广州德朗医疗设备有限公司 | Infomed S.A. | HF440 | 0771-017 2017-09 | 广东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 5 | 特定电磁波谱治疗器 | 四川恒明科技开发有限公司 | 四川恒明科技开发有限公司 | TDP-L3 | 2018.04.24 31804004002 | 四川省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 1.设备或设备部件的外部标记；2.警示标记 |
| 6 | 微波消融治疗仪 | 南京维京九洲医疗器械研发中心 | 南京维京九洲医疗器械研发中心 | MTC-3C | 2018.5.3 18050302 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 1.设备或设备部件的外部标记；2.设备的外部标记 |
| 7 | 微波治疗机 | 重庆蜀明科技发展有限公司 | 重庆蜀明科技发展有限公司 | HYJ-Ⅱ型 | 2018年01月 21801010 | 重庆市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 8 | 微波治疗仪 | 南京福中医疗高科有限公司 | 南京福中医疗高科有限公司 | METI-IVC | 2017年7月17日 C170717007 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 9 | 微波治疗仪 | 南京维京九洲医疗器械研发中心 | 南京维京九洲医疗器械研发中心 | MTC-3 | 2018.5.16 18051601 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 10 | 手臂式电子血压计 | 深圳市乐中行科技有限公司 | 深圳市乐中行科技有限公司 | LZX-B1681 | PC201801050158 | 广东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 标识要求 |
| 11 | 光固化机 | 贝思德迩医疗器材（广州）有限公司 | 贝思德迩医疗器材（广州）有限公司 | PM-LED04 | 2018-05-10 18D17752-18D17802 | 广东省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 12 | 牙科光固化机 | 北京固琦口腔科技有限公司 | DENTLIGHT INC. | 7500080-08 | 2016 053016FD 9AE42955 | 北京市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 设备或设备部件的外部标记 |