2003年北京市医用耗材集中招标采购招标品种目录

| 一、一次性医用高分子耗材 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品编码 | 产品名称 |  |
| A01 | 一次性使用无菌注射器 |  |
| A02 | 胰岛素注射器 |  |
| A03 | 一次性使用无菌输液器 |  |
| A04 | 一次性使用无菌输血器 |  |
| A05 | 溶药用注射器 |  |
| 注：自毁式注射器、避光注射器、专科用特种注射器不在本次招标目录内。 |  |  |
| 二、肾透析用耗材 |  |  |
| 产品编码 | 产品名称 |  |
| C01 | 铜仿膜透析器 |  |
| C02 | 血仿模透析器 |  |
| C03 | 醋酸膜透析器 |  |
| C04 | 合成膜透析器 |  |
| C05 | 普通透析管路 |  |
| C06 | 专用透析管路 |  |
| 三、人工晶体 |  |  |
| 产品编码 | 产品名称 |  |
| D01 | 硬晶体 |  |
| D02 | 软晶体 |  |
| 注：特殊晶体（加药、有虹膜膈、多焦、双焦型）不在本次招标目录内。 |  |  |
| 四、人工关节 |  |  |
| 产品编码 | 产品名称 |  |
| E01 | 人工膝关节 |  |
| E02 | 人工全髋关节 |  |
| 五、心脏起搏器 |  |  |
| 产品编码 | 产品名称 |  |
| F01 | SSI型心脏起搏器 |  |
| F02 | SSIR型心脏起搏器 |  |
| F03 | VDD型心脏起搏器 |  |
| F04 | DDD型心脏起搏器 |  |
| F05 | DDDR型心脏起搏器 |  |
| 注：VDDR心脏起搏器不在本次招标目录内。 |  |  |
| 六、心脏介入用耗材 |  |  |
| 产品编码 | 产品名称 | 产品描述 |
| G01 | 心脏介入造影导管 | 外径5-6F，各种弯度造影专用的普通导管 |
| G02 | 心脏介入导引导管 | 外径5-8F，各种弯度介入治疗专用的普通导管 |
| G03 | 冠状动脉球囊 | 直径在1.5-4.0mm之间的各种长度 |
| G04 | 心脏介入外周球囊 | 直径在4.0-12mm之间的各种长度 |
| G05 | 心脏介入普通导丝 | 外径0.032-0.038英寸， 普通长度 、加长长度 |
| G06 | 心脏介入超滑导丝 | 外径0.035英寸，普通长度、 加长长度 |
| G07 | 冠脉导丝 | 外径0.014英寸，普通长度 、加长长度 |
| G08 | 冠脉支架（球囊预置） | 不带涂层，直径在2.0-5.0mm之间的各种长度 |
| G09 | 冠脉支架（球囊预置） | 带涂层，直径在2.0-5.0mm之间的各种长度 |
| G10 | 外周血管支架 |  |
| 六、心脏介入用耗材 |  |  |
| 产品编码 | 产品名称 | 产品描述 |
| G11 | 外周血管自膨式支架 |  |
| G12 | 心脏介入普通鞘组 | 外径4F-9F，长度15cm以下 |
| G13 | 心脏介入长鞘组 |  |
| 七、神经介入用耗材 |  |  |
| 产品编码 | 产品名称 | 规格型号 |
| H01 | 神经介入造影导管 | 外径4-7F，各种弯度的造影专用的普通导管 |
| H02 | 神经介入造影导管 | 外径4-7F，超滑的导管 |
| H03 | 神经介入微导管 | 外径1.2-3F，血流导向 |
| H04 | 神经介入微导管 | 外径1.2-3F，非血流导向 |
| H05 | 神经介入微导管 | 外径1.2-3F，两者皆可 |
| H06 | 神经介入导引导管 | 外径4-9F，顶端不超软的，超滑的 |
| H07 | 神经介入导引导管 | 外径4-9F，顶端不超软的，不超滑的 |
| H08 | 神经介入普通导丝 | 外径0.025-0.056英寸，长度145-190mm |
| H09 | 神经介入普通导丝 | 外径0.025-0.056英寸，长度250-300mm |
| H10 | 神经介入超滑导丝 | 外径0.025-0.056英寸， |
| H11 | 神经微导丝 | 外径0.007-0.018英寸，长度175-300mm |
| 八、外周介入用耗材 |  |  |
| 产品编码 | 产品名称 | 规格型号 |
| J01 | 外周介入普通造影导管 | 外径4-6F， |
| J02 | 外周介入微导管 | 外径2.3-3F， |
| J03 | 外周介入导引导管 | 外径6-9F，超滑的 |
| J04 | 外周介入导引导管 | 外径6-9F，不超滑的 |
| J05 | 多功能引流管 | 超滑的 |
| 八、外周介入用耗材 |  |  |
| 产品编码 | 产品名称 | 规格型号 |
| J06 | 多功能引流管 | 普通的 |
| J07 | 外周介入球囊 | 直径≤12mm的外周小球囊 |
| J08 | 外周介入大球囊 | 直径＞12mm的外周大球囊 |
| J09 | 外周介入普通导丝 | 外径0.035-0.038英寸，长度≤1.8米 |
| J10 | 外周介入超滑导丝 | 外径0.035-0.038英寸，长度为≤1.8米 |
| J11 | 外周血管球囊扩张支架（球囊预置） |  |
| J12 | 外周血管自膨式支架 | φ≤12mm |
| J13 | 非血管金属支架（食道支架） |  |
| J14 | 非血管金属支架（气管支架） |  |
| J15 | 非血管金属支架（胆道支架） |  |
| J16 | 外周介入普通鞘组 | 外径4F-8F，长度在25cm以下 |
| J17 | 外周介入长鞘组 | 外径6F-8F ，长度为25cm-40cm |
| J18 | 外周介入超长鞘组 | 外径6F-8F，长度在40cm以上 |