2005 年晋中市医疗机构高值医用耗材

集中招标（议价）采购

招 标 文 件

SXJZZB-2005-03

北京海虹药通电子商务有限公司

二○○五年九月

投 标 邀 请 函

北京海虹药通电子商务有限公司受山西省晋中市  家医疗机构的委托，对所需的高值医用耗材进行公开招标。欢迎符合条件的生产和经营企业参加投标。

一、招标编号：SXJZHCZB-2005-03。

二、招标品种范围：

本次高值医用耗材集中招标采购的品种包括：骨科植入类耗材、外周介入耗材、人工晶体、透析耗材、心脏介入耗材、心脏起博器等。具体品种序号、规格型号描述详见《高值耗材需求一览表》。

三、采购周期：从2006年01月01日至2006年12月31日。

四、招标文件发售时间：2005年9月15日至2005年10月10日，每个工作日8：30—17：30。

五、招标文件发售地点： 晋中市药品集中招标采购委员会办公室。

六、资格证明材料报送地点：晋中市药品集中招标采购委员会办公室。

七、资格证明材料报送截止时间： 2005年10月10日17：30

八、开标时间：2005年10月31日10：00；

开标地点： 另行通知

联系人：                          邮  编： 030600

电  话：0351－3589258、3589259    传  真：0351－3589257

招标代理机构：北京海虹药通电子商务有限公司

网　址：http://si.emedchina.net

E-mail：dtqiao@163.com

北京海虹药通电子商务有限公司

医用耗材集中招标采购工作程序示意图

发布招标公告

发布招标

企业递交资格证明材料

在招标委员会的组织下组织实施

企业确认投标品种

确定评标标准和方法

发售招标文件及澄清

指导委员会、监督委员会协调及监督管理贯穿全过程

资格证明材料预审

投标数据标准化

合格投标方投标报价

开      标

抽取议价专家，组建专家委员会

专家议价并确定成交品种报备案

定  标

上报指导、监督委员会审定中标结果

发出中标通知书

公示中标结果

签订购销合同

交易

配  送

货款结算

投标人参与投标日程表

| 时 间 | 地 点 | 事 项 | 注 意 事 项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005年9月15日 |  | 购买招标文件 | 领取投标方序号 |
| 2005年9月15日－10月10日 |  | 投标人递交投标材料 | 1、递交投标文件（包括投标函、投标函附件１、投标函附件２等文件） 2、《投标产品基本情况汇总表》及其电子版须在10月10日18：00以前递交。 3、10月10日18：00后不接收新增品种的投标文件。10月20日后不接收任何补充材料。凡有不符合要求的投标文件招标人将拒绝其投标，请投标方尽早提交。 |
| 2005年10月27日－10月28日 |  | 确认通过审核的投标信息、投标报价培训 | 投标企业被授权代表携带公章确认或由被授权代表签字确认所投产品信息。 |
| 2005年10月30日 |  | 投标报价 |  |
| 2005年10月31日 | 另行通知 | 开标 | 递交《纸质备用投标报价表》、《附加报价清单》请注意密封。 |
| 另行通知 | 另行通知 | 议价 |  |
| 2005年11月9日 |  | 中标、成交结果公示 | 在http://si.emedchina.net上进行公示 |
| 另行通知 |  | 中标企业与医疗机构签订购销合同 | 携带公章或合同章 |

投标人应注意：

1、如上述事项所安排的事件发生变动，以http://si.emedchina.net上发布的通知为准，请投标人关注网上发布的最新信息。

2、招标代理机构只认可投标人出具的《投标函》中明确的被授权代表，请此被授权代表参加招标采购各项工作时出示其《居民身份证》。

3、投标产品汇总表的电子版须在递交投标文件时一并递交，载体可用软盘或发邮件至dtqiao@163.com，格式详见附表。

2005年晋中市医疗机构高值医用耗材集中招标（议价）采购

招 标 人 名 录

| 序号 | 单位名称 | 等级 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 晋中市第一人民医院 | 三级乙等 | 综合 |
| 2 | 晋中市第二人民医院 | 二级甲等 | 综合 |
| 3 | 寿阳县人民医院 | 二级甲等 | 综合 |
| 4 | 太谷县人民医院 | 二级甲等 | 综合 |
| 5 | 和顺人民医院 | 二级甲等 | 综合 |
| 6 | 祁县人民医院 | 二级乙等 | 综合 |
| 7 | 榆次区人民医院 | 二级乙等 | 综合 |
| 8 | 平遥县人民医院 | 二级乙等 | 综合 |
| 9 | 灵石县人民医院 | 二级乙等 | 综合 |
| 10 | 介休市人民医院 | 二级乙等 | 综合 |
| 11 | 昔阳县人民医院 | 二级乙等 | 综合 |
| 12 | 榆社县人民医院 | 二级乙等 | 综合 |
| 13 | 左权县人民医院(左权中医院) | 二级乙等 | 综合 |
| 14 | 晋中市中医院 | 二级甲等 | 中医院 |
| 15 | 榆次区中医院（榆次区第二人民医院） |  | 中医院 |
| 16 | 灵石县中医院 |  | 中医院 |
| 17 | 寿阳县中医院 | 二级甲等 | 中医院 |
| 18 | 祁县中医院 |  | 中医院 |
| 19 | 太谷县中医院 | 二级甲等 | 中医院 |
| 20 | 介休市中医院 | 二级乙等 | 中医院 |
| 21 | 昔阳县中医院 | 二级乙等 | 中医院 |
| 22 | 平遥县中医院 | 二级乙等 | 中医院 |
| 23 | 和顺县中医院 | 二级乙等 | 中医院 |
| 24 | 晋中市妇幼保健院 | 二级甲等妇幼 | 妇幼院 |
| 25 | 山西晋华纺织厂职工医院 |  | 厂矿医院 |
| 26 | 经纬厂职工医院 |  | 厂矿医院 |
| 27 | 山西锦纶厂职工医院 |  | 厂矿医院 |
| 28 | 榆次铁路医院 |  |  |
| 29 | 介休市铁路医院 |  |  |
| 30 | 山西省荣复军人精神病院 |  | 专科医院 |
| 31 | 晋中市荣复军人医院 |  | 专科医院 |

2005年晋中市医疗机构高值医用耗材集中招标（议价）采购

高值医用耗材需求一览表

（SXJZZB-2005-03）

| 编号 | 产品名称 | 规格描述 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A、骨科内植入类耗材 |  |  |  |
| A1 | 颈椎前路钉板系统 | 钛合金 |  |
| A2 | 颈椎前路钉板系统 | 不锈钢 |  |
|  | 颈椎前路钉板系统 | 纯钛 |  |
| A3 | 颈椎后路钉板系统 | 钛合金 | 四个侧块钢板螺钉 四孔钛合金钢板 以普通螺钉钢板孔间距最小规格的为标准配置 |
| A4 | 颈Ⅰ、Ⅱ后路钉板系统 | 钛合金 |  |
| A5 | 颈椎后路椎板夹 | 不锈钢 | 两个为一套 |
|  | 颈椎后路椎板夹 | 钛合金 |  |
| A6 | 颈椎后路钉棒系统 | 钛合金 | 以四个单向螺钉两个固定棒一套横连器为标准配置 |
| A7 | 颈椎后路钉棒系统 | 钛合金 | 以四个万向螺钉两个固定棒一套横连器为标准配置 |
| A8 | 颈椎后路钉棒系统 | 不锈钢 | 以四个单向螺钉两个固定棒一套横连器为标准配置 |
| A9 | 颈椎后路钉棒系统 | 不锈钢 | 以四个万向螺钉两个固定棒一套横连器为标准配置 |
| A10 | 颈椎后路线缆系统 | 钛合金 | 一根线缆 |
| A11 | 枕颈融合系统 | 钛合金 | 钢板和螺钉 |
| A12 | 枕颈融合系统 | 不锈钢 | 钢板和螺钉 |
| A13 | 胸腰椎前路钉板系统 | 钛合金 | 四个钉四孔钛合金钢板，以钢板孔间距最小规格的为标准配置 |
| A14 | 胸腰椎前路钉板系统 | 不锈钢 | 四个钉四孔不锈钢钢板，以钢板孔间距最小规格的为标准配置 |
| A15 | 胸腰椎前路双杆钉棒系统 | 钛合金 | 以四个椎体螺钉两个固定棒为标准配置 |
| A16 | 胸腰椎前路双杆钉棒系统 | 不锈钢 | 以四个椎体螺钉两个固定棒为标准配置 |
| A17 | 胸腰椎前路单杆钉棒系统 | 钛合金 | 以每个椎体螺钉每个固定棒位报价单位分别报价 |
| A18 | 胸腰椎前路单杆钉棒系统 | 不锈钢 | 以每个椎体螺钉每个固定棒位报价单位分别报价 |
| A19 | 胸腰椎后路钉棒椎弓根矫形系统 | 钛合金 | 以四个单向椎弓根螺钉两个固定棒一套横连器为标准配置 |
| A20 | 胸腰椎后路钉棒椎弓根矫形系统 | 不锈钢 | 以四个单向椎弓根螺钉两个固定棒一套横连器为标准配置 |
|  | 胸腰椎后路钉棒椎弓根矫形系统 | 纯钛 | 以四个单向椎弓根螺钉两个固定棒一套横连器为标准配置 |
|  | 胸腰椎后路钉棒椎弓根矫形系统 | 钛合金 | 以四个万向椎弓根螺钉两个固定棒一套横连器为标准配置 |
|  | 胸腰椎后路钉棒椎弓根矫形系统 | 不锈钢 | 以四个万向椎弓根螺钉两个固定棒一套横连器为标准配置 |
|  | 胸腰椎后路钉棒椎弓根矫形系统 | 纯钛 | 以四个万向椎弓根螺钉两个固定棒一套横连器为标准配置 |
| A21 | 胸腰椎后路钉板系统 | 钛合金 | 四个椎弓根螺钉 四孔钛合金钢板 以钢板孔间距最小规格的为标准配置 |
|  | 胸腰椎后路钉板系统 | 不锈钢 | 四个椎弓根螺钉 四孔不锈钢钢板 以钢板孔间距最小规格的为标准配置 |
| A22 | 胸腰椎后路创伤钢板系统 | 不锈钢 | 以四个椎弓根螺钉两个固定钢板为标准配置 |
| A23 | 胸腰椎后路创伤钢板系统 | 钛合金 | 以四个椎弓根螺钉两个固定钢板为标准配置 |
|  | 胸腰椎后路创伤钢板系统 | 纯钛 | 以四个椎弓根螺钉两个固定钢板为标准配置 |
| A24 | 胸腰椎后路创伤钢棒系统 | 不锈钢 | 以四个椎弓根螺钉两个固定棒一套横连器为标准配置 |
| A25 | 胸腰椎后路创伤钢棒系统 | 钛合金 | 以四个椎弓根螺钉两个固定棒一套横连器为标准配置 |
| A26 | 胸腰椎后路钩棒系统 | 钛合金 | 以椎板钩或椎弓根钩为基本配置 |
| A27 | 胸腰椎后路钩棒系统 | 不锈钢 | 以椎板钩或椎弓根钩为基本配置 |
| A28 | 胸腰椎后路滑脱钢板系统 | 钛合金 | 以四个椎弓根螺钉两个固定棒一套横连器为标准配置 |
| A29 | 胸腰椎后路滑脱钢板系统 | 不锈钢 | 以四个椎弓根螺钉两个固定棒一套横连器为标准配置 |
| A30 | 胸腰椎后路滑脱钢棒系统 | 钛合金 | 以四个椎弓根螺钉两个固定棒一套横连器为标准配置 |
| A31 | 胸腰椎后路滑脱钢棒系统 | 不锈钢 | 以四个椎弓根螺钉两个固定棒一套横连器为标准配置 |
|  | 胸腰椎后路滑脱钢棒系统 | 纯钛 | 以四个椎弓根螺钉两个固定棒一套横连器为标准配置 |
| A32 | 颈椎前路椎间融合器 | 旋入式（圆形），材质\尺寸以最小规格为标准配置 | 标准配置 |
| A33 | 颈椎前路椎间融合器 | 置入式（方形） | 标准配置 |
| A34 | 颈椎前路椎间融合器 | 钛网式 | 标准配置 |
| A35 | 颈椎前路椎间融合器 | 同种异体骨 | 标准配置 |
| A36 | 胸腰椎前路椎间融合器 | 钛网式 | 标准配置 |
| A37 | 胸腰椎前路椎间融合器 | 同种异体骨 | 标准配置 |
| A38 | 胸腰椎后路椎间融合器 | 旋入式（钛合金）材质\尺寸以最小规格为标准配置 |  |
| A39 | 胸腰椎后路椎间融合器 | 旋入式（碳纤维）材质\尺寸以最小规格为标准配置 |  |
| A40 | 胸腰椎后路椎间融合器 | 旋入式（PEEK材料）材质\尺寸以最小规格为标准配置 |  |
| A41 | 胸腰椎后路椎间融合器 | 置入式钛合金 |  |
| A42 | 胸腰椎后路椎间融合器 | 置入式（碳纤维） |  |
| A43 | 胸腰椎后路椎间融合器 | 置入式（PEEK材料） |  |
| A44 | 胸腰椎后路椎间融合器 | 钛网式 |  |
| A45 | 动力髋加压系统（DHS）六孔以上 | 一套钛合金 |  |
| A46 | 动力髋加压系统（DHS）六孔以上 | 一套不锈钢 |  |
|  | 动力髋加压系统（DHS）六孔以上 | 一套纯钛 |  |
| A47 | 动力髋加压系统（DHS）六孔以下 | 一套钛合金 |  |
| A48 | 动力髋加压系统（DHS）六孔以下 | 一套不锈钢 |  |
|  | 动力髋加压系统（DHS）六孔以下 | 一套纯钛 |  |
| A49 | 动力髁加压系统（DCS）六孔以上 | 一套钛合金 |  |
| A50 | 动力髁加压系统（DCS）六孔以上 | 一套不锈钢 |  |
|  | 动力髁加压系统（DCS）六孔以上 | 一套纯钛 |  |
| A51 | 动力髁加压系统（DCS）六孔以下 | 一套钛合金 |  |
| A52 | 动力髁加压系统（DCS）六孔以下 | 一套不锈钢 |  |
|  | 动力髁加压系统（DCS）六孔以下 | 一套纯钛 |  |
| A53 | 交锁型股骨髁上钉 | 一套（钛合金） |  |
|  | 交锁型股骨髁上钉 | 一套（不锈钢） |  |
| A54 | 交锁型股骨重建钉 | 一套（不锈钢）长钉 |  |
| A55 | 交锁型股骨重建钉 | 一套（不锈钢）短钉 |  |
| A56 | 交锁型股骨重建钉 | 一套（钛合金）长钉 |  |
| A57 | 交锁型股骨重建钉 | 一套（钛合金）短钉 |  |
| A58 | 髋骨重建钉 | 不锈钢 |  |
|  | 髋骨重建钉 | 钛合金 |  |
| A59 | 动力髋螺钉（DHS） | 一套钛合金 |  |
| A60 | 动力髋螺钉（DHS） | 一套不锈钢 |  |
| A61 | 动力髁螺钉（DCS） | 一套钛合金 |  |
| A62 | 动力髁螺钉（DCS） | 一套不锈钢 |  |
| A63 | 加压空心钉 | 含垫片（钛合金） |  |
| A64 | 加压空心钉 | 含垫片（不锈钢） |  |
| A65 | Gamma 钉 | 一套（不锈钢） |  |
| A66 | Gamma 钉 | 一套（钛合金） |  |
| A67 | 6．5毫米螺钉 | 钛合金 | 区分半螺纹与全螺纹，区分松质骨与皮质骨 |
| A68 | 6．5毫米螺钉 | 不锈钢 | 区分半螺纹与全螺纹，区分松质骨与皮质骨 |
|  | 6．5毫米螺钉 | 纯钛 | 区分半螺纹与全螺纹，区分松质骨与皮质骨 |
| A69 | 3.5毫米螺钉 | 钛合金 | 区分半螺纹与全螺纹，区分松质骨与皮质骨 |
| A70 | 3.5毫米螺钉 | 不锈钢 | 区分半螺纹与全螺纹，区分松质骨与皮质骨 |
|  | 3.5毫米螺钉 | 纯钛 | 区分半螺纹与全螺纹，区分松质骨与皮质骨 |
| A71 | 4.0毫米螺钉 | 钛合金 | 区分半螺纹与全螺纹，区分松质骨与皮质骨 |
| A72 | 4.0毫米螺钉 | 不锈钢 | 区分半螺纹与全螺纹，区分松质骨与皮质骨 |
|  | 4.0毫米螺钉 | 纯钛 | 区分半螺纹与全螺纹，区分松质骨与皮质骨 |
| A73 | 4.5毫米螺钉 | 钛合金 | 区分半螺纹与全螺纹，区分松质骨与皮质骨 |
| A74 | 4.5毫米螺钉 | 不锈钢 | 区分半螺纹与全螺纹，区分松质骨与皮质骨 |
|  | 4.5毫米螺钉 | 纯钛 | 区分半螺纹与全螺纹，区分松质骨与皮质骨 |
| A75 | 加压螺钉 | 钛合金 | 区分半螺纹与全螺纹，区分松质骨与皮质骨 |
| A76 | 加压螺钉 | 不锈钢 | 区分半螺纹与全螺纹，区分松质骨与皮质骨 |
| A77 | 螺钉垫片或螺帽 | 一枚（钛合金） |  |
| A77 | 螺钉垫片或螺帽 | 一枚（不锈钢） |  |
| A78 | 骶骨螺钉 | 钛合金 | 区分半螺纹与全螺纹，区分松质骨与皮质骨 |
| A79 | 骶骨螺钉 | 不锈钢 | 区分半螺纹与全螺纹，区分松质骨与皮质骨 |
| A80 | 可吸收螺钉 |  |  |
| A81 | 腰椎后路经皮椎弓根内固定螺钉 | 钛合金 |  |
| A81 | 腰椎后路经皮椎弓根内固定螺钉 | 不锈钢 |  |
| A82 | 重建钢板（10孔以上，190毫米直） | 钛合金 |  |
| A83 | 重建钢板（10孔以上，190毫米直） | 不锈钢 |  |
|  | 重建钢板（10孔以上，190毫米直） | 纯钛 |  |
| A84 | 重建钢板（10孔及以下，190毫米直） | 钛合金 |  |
| A85 | 重建钢板（10孔及以下，190毫米直） | 不锈钢 |  |
|  | 重建钢板（10孔及以下，190毫米直） | 纯钛 |  |
| A86 | 重建钢板（10孔以上，214毫米弧） | 钛合金 |  |
| A87 | 重建钢板（10孔以上，214毫米弧） | 不锈钢 |  |
|  | 重建钢板（10孔以上，214毫米弧） | 纯钛 |  |
| A88 | 重建钢板（10孔及以下，214毫米弧） | 钛合金 |  |
| A89 | 重建钢板（10孔及以下，214毫米弧） | 不锈钢 |  |
|  | 重建钢板（10孔及以下，214毫米弧） | 纯钛 |  |
|  | 重建钢板（10孔以上，66-136毫米直） | 不锈钢 |  |
|  | 重建钢板（10孔以上，66-136毫米直） | 钛合金 |  |
|  | 重建钢板（10孔以上，66-136毫米直） | 纯钛 |  |
|  | 重建钢板（4-14孔，66-136毫米弧） | 不锈钢 |  |
|  | 重建钢板（4-14孔，66-136毫米弧） | 钛合金 |  |
|  | 重建钢板（4-14孔，66-136毫米弧） | 纯钛 |  |
| A90 | 上肢加压钢板 | 钛合金 |  |
| A91 | 上肢加压钢板 | 不锈钢 |  |
|  | 上肢加压钢板 | 纯钛 |  |
| A92 | 下肢加压钢板 | 钛合金 |  |
| A93 | 下肢加压钢板 | 不锈钢 |  |
|  | 下肢加压钢板 | 纯钛 |  |
|  | 指掌骨加压钢板 | 钛合金 |  |
|  | 股骨加压钢板 | 不锈钢 |  |
|  | 股骨加压钢板 | 纯钛 |  |
|  | 胫骨加压钢板 | 不锈钢 |  |
|  | 胫骨加压钢板 | 纯钛 |  |
| A94 | 下肢L形950髁钢板 | 钛合金 |  |
| A95 | 下肢L形950髁钢板 | 不锈钢 |  |
|  | 下肢L形950髁钢板 | 纯钛 |  |
| A96 | 肩锁关节钢板 | 钛合金 |  |
| A97 | 肩锁关节钢板 | 不锈钢 |  |
|  | 肩锁关节钢板 | 纯钛 |  |
| A98 | 胫骨远端异型（解剖）钢板 | 钛合金 |  |
| A99 | 胫骨远端异型（解剖）钢板 | 不锈钢 |  |
|  | 胫骨远端异型（解剖）钢板 | 纯钛 |  |
| A100 | 胫骨近端异型（解剖）钢板 | 钛合金 |  |
| A101 | 胫骨近端异型（解剖）钢板 | 不锈钢 |  |
|  | 胫骨近端异型（解剖）钢板 | 纯钛 |  |
| A102 | 肱骨近端异型（解剖）钢板 | 钛合金 |  |
| A103 | 肱骨近端异型（解剖）钢板 | 不锈钢 |  |
|  | 肱骨近端异型（解剖）钢板 | 纯钛 |  |
| A104 | 肱骨远端异型（解剖）钢板 | 钛合金 |  |
| A105 | 肱骨远端异型（解剖）钢板 | 不锈钢 |  |
|  | 肱骨远端异型（解剖）钢板 | 纯钛 |  |
| A106 | 股骨远端异型（解剖）钢板 | 钛合金 |  |
| A107 | 股骨远端异型（解剖）钢板 | 不锈钢 |  |
|  | 股骨远端异型（解剖）钢板 | 纯钛 |  |
| A108 | 股骨近端异型（解剖）钢板 | 钛合金 |  |
| A109 | 股骨近端异型（解剖）钢板 | 不锈钢 |  |
|  | 股骨近端异型（解剖）钢板 | 纯钛 |  |
| A110 | 锁骨肩锁钛钢板（左右侧） | 钛合金 |  |
|  | 锁骨肩锁钛钢板（左右侧） | 纯钛 |  |
| A111 | 环抱钢板（记忆合金） |  |  |
| A112 | 跟骨钢板 | 钛合金 |  |
| A113 | 跟骨钢板 | 不锈钢 |  |
|  | 跟骨钢板 | 纯钛 |  |
| A114 | 锁骨钢板 | 钛合金 |  |
| A115 | 锁骨钢板 | 不锈钢 |  |
|  | 锁骨钢板 | 纯钛 |  |
| A116 | 掌骨钢板 | 钛合金 |  |
| A117 | 掌骨钢板 | 不锈钢 |  |
|  | 掌骨钢板 | 纯钛 |  |
| A118 | 跖骨钢板 | 钛合金 |  |
| A119 | 跖骨钢板 | 不锈钢 |  |
|  | 跖骨钢板 | 纯钛 |  |
| A120 | 指骨钢板 | 钛合金 |  |
| A121 | 指骨钢板 | 不锈钢 |  |
|  | 指骨钢板 | 纯钛 |  |
| A122 | 趾骨钢板 | 钛合金 |  |
| A123 | 趾骨钢板 | 不锈钢 |  |
|  | 趾骨钢板 | 纯钛 |  |
| A124 | 腓骨钢板 | 钛合金 |  |
| A125 | 腓骨钢板 | 不锈钢 |  |
|  | 腓骨钢板 | 纯钛 |  |
|  | 手指微型钢板 | 钛合金 |  |
| A126 | 手指微型钢板 | 不锈钢 |  |
|  | 手指微型钢板 | 纯钛 |  |
| A127 | 脊柱前路钢板 | 钛合金 |  |
|  | 脊柱前路钢板 | 不锈钢 |  |
|  | 脊柱前路钢板 | 纯钛 |  |
| A128 | 桡骨远端钢板 | 不锈钢 |  |
|  | 桡骨远端钢板 | 钛合金 |  |
|  | 桡骨远端钢板 | 纯钛 |  |
| A129 | 骨盆解剖钢板 | 钛合金 |  |
| A130 | 人工全髋关节 |  | 初次置换关节假体 骨水泥型 |
| A131 | 人工全髋关节 |  | 初次置换关节假体 生物固定型 羟基磷灰石 |
| A132 | 人工全髋关节 |  | 初次置换关节假体 生物固定型 微孔表面处理 |
| A133 | 人工全髋关节 |  | 初次置换关节假体 生物固定型 其他 |
| A134 | 人工全髋关节 |  | 初次置换关节假体 混合固定型 |
| A135 | 人工全髋关节 |  | 初次置换关节假体 表面置换型 |
| A136 | 人工全髋关节 |  | 翻修型关节假体 骨水泥型 |
| A137 | 人工全髋关节 |  | 翻修型关节假体 生物固定型 羟基磷灰石 |
| A138 | 人工全髋关节 |  | 翻修型关节假体 生物固定型 微孔表面处理 |
| A139 | 人工全髋关节 |  | 翻修型关节假体 生物固定型 其他 |
| A140 | 人工全髋关节 |  | 翻修型关节假体 混合固定型 |
| A141 | 人工全髋关节 |  | 肿瘤假体 |
| A142 | 人工膝关节 |  | 后交叉韧带保留型关节假体 |
| A143 | 人工膝关节 |  | 后方稳定型关节假体 |
| A144 | 人工膝关节 |  | 单髁关节 |
| A145 | 人工膝关节 |  | 铰链式 |
| A146 | 人工膝关节 |  | 肿瘤假体 |
| A147 | 人工半髋关节 |  | 骨水泥型 单极 |
| A148 | 人工半髋关节 |  | 骨水泥型 双极 |
| A149 | 人工半髋关节 |  | 生物固定型 |
| A150 | 人工肩关节 |  |  |
| A151 | 骨盆解剖钢板 | 不锈钢 |  |
|  | 骨盆解剖钢板 | 纯钛 |  |
| A152 | 交锁型胫骨髓内钉 | 一套（不锈钢） |  |
| A153 | 交锁型胫骨髓内钉 | 一套（钛合金） |  |
| A154 | 交锁型肱骨髓内钉 | 一套（不锈钢） |  |
| A155 | 交锁型肱骨髓内钉 | 一套（钛合金） |  |
| A156 | 交锁型股骨髓内钉 | 一套（不锈钢） |  |
| A157 | 交锁型股骨髓内钉 | 一套（钛合金） |  |
| A158 | 交锁型股骨髁上钉 | 一套（不锈钢） |  |
|  | 交锁型股骨髁上钉 | 一套（钛合金） |  |
| A159 | 交锁型尺桡骨髓内钉 | 一套（不锈钢） |  |
| A160 | 交锁型尺桡骨髓内钉 | 一套（钛合金） |  |
| A161 | 自锁型胫骨髓内钉 | 一套（不锈钢） |  |
| A162 | 自锁型胫骨髓内钉 | 一套（钛合金） |  |
| A163 | 自锁型肱骨髓内钉 | 一套（不锈钢） |  |
| A164 | 自锁型肱骨髓内钉 | 一套（钛合金） |  |
| A165 | 自锁型股骨髓内钉 | 一套（不锈钢） |  |
| A166 | 自锁型股骨髓内钉 | 一套（钛合金） |  |
| A167 | 脊柱侧弯矫形钩系统 | 不锈钢 | 以两棒（单棒50公分）7只钩为标准配置 |
| A168 | 脊柱侧弯矫形钩系统 | 钛合金 | 以两棒（单棒50公分）7只钩为标准配置 |
| A169 | 脊柱侧弯矫形钉系统 | 不锈钢 | 以两棒（单棒50公分）7只钉为标准配置 |
| A170 | 脊柱侧弯矫形钉系统 | 钛合金 | 以两棒（单棒50公分）7只钉为标准配置 |
| A171 | 脊柱侧弯前路钉棒矫形系统 | 钛合金 | 五个椎体钉、一个固定棒 |
|  | 脊柱侧弯前路钉棒矫形系统 | 不锈钢 | 五个椎体钉、一个固定棒 |
| A172 | 脊柱侧弯后路钉钩板矫形系统（PRSS） | 钛合金 | 一个固定棒、板、六个椎板钩、一套连接器、四个椎弓根螺钉为标准配置 |
|  | 脊柱侧弯后路钉钩板矫形系统（PRSS） | 不锈钢 | 一个固定棒、板、六个椎板钩、一套连接器、四个椎弓根螺钉为标准配置 |
| A173 | 椎体成形术系统 | 标准配置 | 全套包括球囊、骨水泥、穿刺针、注射器 |
| A174 | 单边外固定支架 | 不锈钢 |  |
| A175 | 双边外固定支架 | 不锈钢 |  |
| A176 | 半环形外固定支架 | 不锈钢 |  |
| A177 | 全环形外固定支架 | 不锈钢 |  |
| A178 | 半骨盆假体 |  |  |
| A179 | 骨蜡 |  |  |
| A180 | 植骨灵 |  |  |
| A181 | 异种骨 |  |  |
| A182 | 同种异体骨 |  |  |
| A183 | 人工骨 |  |  |
| A184 | 旋入钉 |  |  |
| A185 | 钛网 |  |  |
| A186 | 脉冲冲洗器 |  |  |
| A187 | 抓髌器（记忆合金） |  |  |
| A188 | 捆绑带（钛合金） |  |  |
| A189 | 股骨头 | 表面置换 |  |
| A190 | 人工桡骨头 |  |  |
| B、心脏介入耗材 |  |  |  |
| B1 | 心脏介入造影导管 | 各种外径、弯度造影专用导管 |  |
| B2 | 心脏介入导引导管 | 各种外径、弯度介入治疗专用导管 |  |
| B3 | 冠状动脉球囊 | 直径在1.5-5.0mm之间的各种长度(OTW球囊) |  |
| B4 | 冠状动脉球囊 | 直径在1.5-5.0mm之间的各种长度(RX球囊) |  |
| B5 | 心脏介入普通导丝 | 外径0.032-0.038英寸， 普通长度 、加长长度 |  |
| B6 | 心脏介入超滑导丝 | 外径0.014--0.035英寸，普通长度、 加长长度 |  |
| B7 | 冠脉导丝 | 外径0.014英寸，普通长度 、加长长度 |  |
| B8 | 冠脉支架 | 管状支架 (不带涂层,直径大于2.5mm长度小于25mm)（球囊预置） |  |
| B9 | 冠脉支架 | 网状支架(不带涂层,直径大于2.5mm长度小于25mm)（球囊预置） |  |
| B10 | 冠脉支架 | 小支架（不带涂层,直径小于等于2.5mm）（球囊预置） |  |
| B11 | 冠脉支架 | 长支架（不带涂层,长度大于等于25mm）（球囊预置） |  |
| B12 | 冠脉支架 | 带涂层，直径在2.0-5.0mm之间的各种长度（注明涂层）（球囊预置） |  |
| B13 | 冠脉支架 | 非球囊预置 |  |
| B14 | 心脏介入普通鞘组 | 外径4F-9F，长度15cm以下 |  |
| B15 | 心脏介入长鞘组 | 心脏介入长鞘组 |  |
| B16 | PCI专用压力泵 |  |  |
| B34 | 二尖瓣球囊 |  |  |
| B35 | 二尖瓣球囊及配件 | 包括二尖瓣球囊、房间隔穿刺针、穿刺套管、金属延伸器、房间隔扩张管、两卷半导引钢丝、操纵探条 |  |
| B36 | 人工瓣膜(金属瓣) | 金属瓣 |  |
| B37 | 人工瓣膜(生物瓣) | 生物瓣 |  |
| B38 | 心脏起搏器 |  |  |
| B39 | 心脏起博电极 |  |  |
| B40 | 一次性电极 |  |  |
| C、透析器、透析管路 |  |  |  |
| C1 | 普通透析器 | 合成膜透析器 膜面积小于等于1.2 |  |
| C2 | 普通透析器 | 合成膜透析器 膜面积1.3-1.5 |  |
| C3 | 普通透析器 | 合成膜透析器 膜面积≥1.6 |  |
| C4 | 普通透析器 | 铜仿膜透析器 膜面积小于等于1.2 |  |
| C5 | 普通透析器 | 铜仿膜透析器 膜面积1.3-1.5 |  |
| C6 | 普通透析器 | 铜仿膜透析器 膜面积≥1.6 |  |
| C7 | 普通透析器 | 血仿膜透析器 膜面积小于等于1.2 |  |
| C8 | 普通透析器 | 血仿膜透析器 膜面积1.3-1.5 |  |
| C9 | 普通透析器 | 血仿膜透析器 膜面积≥1.6 |  |
| C10 | 普通透析器 | 双醋酸膜透析器 膜面积小于等于1.2 |  |
| C11 | 普通透析器 | 双醋酸膜透析器 膜面积1.3-1.5 |  |
| C12 | 普通透析器 | 双醋酸膜透析器 膜面积≥1.6 |  |
| C13 | 普通透析器 | 三醋酸膜透析器 膜面积小于等于1.2 |  |
| C14 | 普通透析器 | 三醋酸膜透析器 膜面积1.3-1.5 |  |
| C15 | 普通透析器 | 三醋酸膜透析器 膜面积≥1.6 |  |
| C16 | 高通量透析器 | 合成膜透析器 膜面积小于等于1.2 |  |
| C17 | 高通量透析器 | 合成膜透析器 膜面积1.3-1.5 |  |
| C18 | 高通量透析器 | 合成膜透析器 膜面积≥1.6 |  |
| C19 | 高通量透析器 | 血仿膜透析器 膜面积小于等于1.2 |  |
| C20 | 高通量透析器 | 血仿膜透析器 膜面积1.3-1.5 |  |
| C21 | 高通量透析器 | 血仿膜透析器 膜面积≥1.6 |  |
| C22 | 高通量透析器 | 双醋酸膜透析器 膜面积小于等于1.2 |  |
| C23 | 高通量透析器 | 双醋酸膜透析器 膜面积1.3-1.5 |  |
| C24 | 高通量透析器 | 双醋酸膜透析器 膜面积≥1.6 |  |
| C25 | 高通量透析器 | 三醋酸膜透析器 膜面积小于等于1.2 |  |
| C26 | 高通量透析器 | 三醋酸膜透析器 膜面积1.3-1.5 |  |
| C27 | 高通量透析器 | 三醋酸膜透析器 膜面积≥1.6 |  |
| C28 | CRRT滤过器 |  |  |
| C29 | 血浆分离器(膜面积小于等于0.5) | 膜面积小于等于0.5 |  |
| C30 | 血浆分离器(膜面积0.5-1.5) | 膜面积0.5-1.5 |  |
| C31 | 血浆分离器(膜面积≥1.5) | 膜面积≥1.5 |  |
| C32 | 血液灌流器(活性碳) | 活性碳 |  |
| C33 | 血液灌流器(树脂) | 树脂 |  |
| C34 | 通用透析管路（按适合机型分类） |  |  |
| C35 | 专用透析管路（按适合机型分类） |  |  |
| C36 | CRRT管路（血路管） |  |  |
| C37 | CRRT管路（置换液管） |  |  |
| C38 | CRRT管路（连接管） |  |  |
| C39 | CRRT管路（废液管） |  |  |
| C40 | CRRT管路（补液管） |  |  |
| C41 | 血透用双腔留置导管（临时） | 全套包括导引钢丝、穿刺针、扩针等 |  |
| C42 | 血透用双腔留置导管（长期） | 全套包括导引钢丝、穿刺针、遂道针、扩针等 |  |
| C43 | 安全细菌过滤器（HDF机用） |  |  |
| D、外周介入耗材 |  |  |  |
| D1 | 外周介入普通造影导管 | 外径4-6F |  |
| D2 | 外周介入微导管 | 外径2.3-3F |  |
| D3 | 外周介入导引导管 | 外径6-9F，80cm以上 |  |
| D4 | 外周介入导引导管 | 外径6-9F，80cm以下 |  |
| D5 | 多功能引流管 | 超滑的 |  |
| D6 | 多功能引流管 | 普通的 |  |
| D7 | 外周介入球囊 | 直径≤12mm的外周小球囊 |  |
| D8 | 外周介入球囊 | 内腔0.035英寸直径≤6mm的外周小球囊 |  |
| D9 | 外周介入球囊 | 内腔0.018英寸直径≤6mm的外周小球囊 |  |
| D10 | 外周介入球囊 | 直径＞12mm的外周大球囊 |  |
| D11 | 外周介入普通导丝 |  |  |
| D12 | 外周血管球囊扩张支架 | （球囊预置） |  |
| D13 | 非血管金属支架 | （食道支架）裸支架 |  |
| D14 | 非血管金属支架 | （食道支架）覆膜支架防反流 |  |
| D15 | 非血管金属支架 | （食道支架）覆膜支架不防反流 |  |
| D16 | 非血管金属支架 | 裸支架（肠道支架） |  |
| D17 | 非血管金属支架 | 覆膜支架（肠道支架） |  |
| D18 | 非血管金属支架） | 裸支架（气管支架) |  |
| D19 | 非血管金属支架 | 覆膜支架（气管支架) |  |
| D20 | 非血管金属支架 | 裸支架（胆道支架） |  |
| D21 | 非血管金属支架 | 覆膜支架（胆道支架） |  |
| D22 | 外周介入普通鞘组 | 外径4F-8F ，长度在25cm以下 |  |
| D23 | 外周介入普通鞘组 | 外径大于等于9F，长度在25cm以下 |  |
| D24 | 外周介入长鞘组 | 外径6F-8F ，长度为25cm ~ 40cm |  |
| D25 | 外周介入超长鞘组 | 外径6F-8F，长度在40cm以上 |  |
| D26 | 栓塞材料（直形弹簧） |  |  |
| D27 | 栓塞材料（C形弹簧） |  |  |
| D28 | 栓塞材料（螺旋形弹簧） |  |  |
| D29 | 栓塞材料（直复合形弹簧） |  |  |
| D30 | 栓塞材料（栓塞微粒） |  |  |
| D31 | 栓塞材料（NBCA） |  |  |
| D32 | 栓塞材料（GDC） |  |  |
| D33 | 化疗泵 | 带返流装置 |  |
| D34 | 化疗泵 | 不带返流装置 |  |
| D35 | 血管滤器 | 永久 |  |
| D36 | 血管滤器 | 临时 |  |
| D37 | 高压注射器连接管 | 60cm |  |
| D38 | 高压注射器连接管 | 80cm |  |
| D39 | 高压注射器连接管 | 120cm |  |
| D40 | 三环注射器 |  |  |
| D41 | 一次性高压注射筒 |  |  |
| E、人工晶体 |  |  |  |
| E1 | 硬晶体（前房型） | 前房型 |  |
| E2 | 硬晶体（后房型 不带虹膜） | 后房型 不带虹膜 |  |
| E3 | 硬晶体（后房型 带虹膜） | 后房型 带虹膜 |  |
| E4 | 软晶体（硅凝胶材质 单焦） | 硅凝胶材质 单焦 |  |
| E5 | 软晶体（硅凝胶材质 多焦） | 硅凝胶材质 多焦 |  |
| E6 | 软晶体（水凝胶材质） | 水凝胶材质 |  |
| E7 | 软晶体（丙烯酸酯材质 单焦） | 丙烯酸酯材质 单焦 |  |
| E8 | 软晶体（丙烯酸酯材质 多焦） | 丙烯酸酯材质 多焦 |  |

说明：

1、本次医用耗材招标范围为晋中市医疗机构临床使用的骨科植入类耗材、外周介入耗材、人工晶体、透析耗材、心脏介入耗材、心脏起博器等高值医用耗材。以上《高值医用耗材需求一览表》中列出的规格为医疗机构常用规格，未列入以上表格，但属于以上五大类产品的其他规格仍属于本次集中招标采购范围，投标人可以对属于以上五大类产品中的所有规格进行投标。

2、本次招标将投标的高值医用耗材分为获得国家药品监督管理部门颁发的医疗器械产品注册证并通过欧洲CE认证和美国FDA认证； 获得国家药品监督管理部门颁发的医疗器械产品注册证并通过欧洲CE认证或美国FDA认证；获得国家药品监督管理部门颁发的医疗器械产品注册证，但未通过欧洲CE认证或美国FDA认证，三个层次评审。

3、投标人应对其投标的医用耗材在《投标产品基本情况汇总表》中依据目录细化要求作细化说明，如产品的各项参数等，以供招标人在中标品种中做出采购选择时使用。

4、凡根据本招标文件，要求投标人明确的事项（如细化说明、证照的有效期等），投标人必须在其资质证明材料和投标文件中予以明确。如投标人未予明确上述事项，招标人和招标代理机构可拒绝其投标或进行推测，由此而产生的一切不利于投标人之结果，由投标人自负。

2005年晋中市医疗机构高值医用耗材集中招标（议价）采购投标人须知及前附表

1.1高值医用耗材集中招标采购须知前附表

编号:SXJZZB-2005

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标代理机构 | 名 称：北京海虹药通电子商务有限公司 地 址：山西省太原市新建北路148号宇泓大厦12层D座 邮编：030009 传 真：0351－3589257 电话：0351－3589258 网 址：http://si.emedchina.net 电子邮件：dtqiao@163.com |
| 2 | 招标方 | 见本招标文件的《招标人名录》。 |
| 3 | 投标有效期 | 开标后90个工作日。 |
| 4 | 投标文件份数 | 1份。 |
| 5 | 投标文件的 组 成 | 1、投标函、投标函附件一、附件二和投标报价表； 2、投标产品基本情况汇总表（电子版一份）； 3、生产企业授权书； 4、资格证明材料； 5、产品证明材料； 6、投标样品报送记录表；（透析器和透析管路需提供） 7、样品（透析器及透析管路需提供）； 8、投标文件要求的其他内容。 |
| 6 | 投标文件递交 时间和地点 | 1、资格证明材料、产品证明材料、投标函、投标样品于2005年9月15日至2005年10月10日18：00前递交至 。2005年10月10日18：00以后不再接收以上投标材料； 2、《纸质备用投标报价表》、《附加报价清单》于2005年 月日递交。 |
| 7 | 投标信息确认、投标培训 | 1、时间：2005年10月27日 至2005年10月28日 ； 2、地点：北京海虹药通电子商务有限公司。 山西省太原市新建北路148号宇泓大厦12层D座 |
| 8 | 投标报价 时间 | 时间：2005年10月30日；。 |
| 9 | 开标时间地点 | 时间：2005年10月31日 ；地点：另行通知 |
| 10 | 报价原则 | 1、人工关节按“套”报价，并将“头”、“臼”和“柄”价格分别注明（手术中所需附件须作附加报价）； 2、心脏起博器按“套”报价； 3、介入用耗材：导管、球囊、导丝按“条”报价；支架、鞘组按“只”报价； 4、投标报价时请注明该价格是否包含附件价格。如包括附件价格，请在报价表的“附加描述”中说明，并列出附件内容；如不包括附件价格，投标品种所涉及的所有附件产品均应提供《附加报价清单》。 5、投标人报价不得高于采购人近期平均购入价。 6、未尽事宜请关注http://si.emedchina.net上发布的补充公告。 |
| 11 | 评审委员会 | 评标及评审委员会分为四组：人工关节组，心脏起搏器及心脏介入耗材、外周介入耗材组，人工晶体组，透析类耗材组。 |
| 12 | 议价方法 | 通过价格谈判确定最终投标品种价格。 |
| 13 | 定标办法 | 1、由评审委员会投票确定议价成交品种。 2、评审委员会确定的中标品种经指导委员会、监督委员会备案后，形成中标品种目录。 |
| 14 | 招标代理服务费收取标准和收费办法 | 1、收费标准：根据中标人与招标人在采购期内签订的购销合同量按物价主管部门审定的标准进行计算。 2、招标采购期结束后，招标代理服务费按中标企业与医疗机构的实际交易量计算，多退少补。 |
| 15 | 中标成交结果公示 | 2005年11月9日。 |
| 16 | 签订购销合同 | 时间： 地点：另行通知。 |
| 17 | 采购周期 | 2006年1月1日－12月31日 |
| 18 | 货款结算时间 | 招标人在收到投标人配送的产品后90日内结算货款。 |
| 19 | 有效通知载体 | 所有招标人、投标人均有义务定期登陆http://si.emedchina.net以获取相关信息，登录在该网站的通知视为已送达各招标、投标人,请各招标人和投标人密切关注。 |

高 值 医 用 耗 材 集 中 招 标 采 购 须 知

1．2 总   则

1.2.1 定义

本须知下列用语的含义是：

（1）“高值医用耗材集中招标采购”，是指多家医疗机构采用招标采购方式以相同的价格购买本次招标目录内的医用耗材和伴随服务的行为。

（2）“招标人”，是指参加本次高值医用耗材集中招标采购活动的医疗机构。此文件中特指晋中市  家医疗机构。

（3）“投标人”，是指向招标人提供医用耗材的医用耗材生产企业和医用耗材经营企业。

（4）“医用耗材招标代理机构”，是指依法经药品监督管理部门会同卫生行政部门认定、取得中介代理机构资格证书的社会中介组织，本招标文件特指北京海虹药通电子商务有限公司。

（5）“高值医用耗材”，本次高值医用耗材特指本次集中招标采购的招标目录范围内的所有产品。

1.2.2适用范围

（1） 依据国家有关法律法规和规定制定本须知。

（2）本须知对所有参加本次高值医用耗材集中招标采购活动的招标人、投标人和招标代理机构均具有约束力。

1.2.3应遵循的原则

（1）遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

（2）坚持质量优先、价格合理。

（3）利用法律手段强化竞争机制，贯彻统一、规范、简化、高效的要求。

1.3 集中招标采购当事人

1.3.1招标人及其资金来源

（1）招标人的名称等级全部登录在本须知前附表中。

（2）招标人将履行《2005年晋中市医疗机构高值医用耗材集中招标（议价）采购工作方案》（以下简称《工作方案》）明确的各项职责，杜绝《工作方案》禁止的各种不规范行为。

（3）资金来源是招标人的医药产品周转金或其他自有资金。招标人对中标产品将按照通用合同条款前附表明确的办法与中标人结算货款。

1.3.2合格的投标人

（1）投标人参加本次高值医用耗材集中招标采购活动应当具备以下条件：

1）依法取得《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》；

2）商业信誉良好；

3）具有履行合同必须具备的医用耗材供应保障能力；

4）有依法缴纳税金的良好记录；

5）参加集中招标采购活动前两年内，在经营活动中无严重违法记录；

6）通过晋中市食品药品监督管理局组织的投标资格审查；

7）具有合法、可靠的产品来源；

8）法律法规规定的其他条件。

（2）招标人接受医用耗材生产企业、经营企业的投标。医用耗材经营企业作为投标人，应持有医用耗材生产企业或进口产品一级代理商或国内总代理出具的委托授权书，并应满足招标人提出的具体配送要求。

对于进口产品，在出具一级代理商或国内总代理的委托授权书的同时，还应出具国外生产企业对该一级代理商或国内总代理的经销或代理授权书复印件。

（3）投标人应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（4）投标人在参加集中招标采购活动前两年内，在经营活动中因严重违法被行政主管部门依法查处的，招标人可拒绝接受其投标。

（5）投标人不得与本采购活动招标代理机构存在产权关系。

1.3.3 中标产品的配送

（1）生产企业作为投标人，可以由生产企业本身作为配送商直接进行配送，也可以由生产企业委托具有在全晋中市境内进行配送的能力的医用耗材经营企业作为配送商代理配送。

（2）本地经营企业作为投标人，应自行对招标人进行中标品种的配送。外地经营企业作为投标人，可以自行对招标人进行配送，也可其他委托具有对所有招标人进行配送的能力的医用耗材经营企业作为配送商代理配送。

（3）本次集中招标采购所有投标医用耗材的配送商均应按照本招标文件要求的格式出具《配送承诺书》，并由投标人统一交至招标代理机构，凡未按要求递交《配送承诺书》的，招标人有权拒绝相应医用耗材的投标。

（4）招标人通过评审和比较，确认投标人不具备对所有招标人进行及时配送的能力，可宣布投标人为不合格。

1.3.4合格的医用耗材

（1）投标人提供的医用耗材必须符合国家承认的相应标准。

（2）投标人所提供的必须是其合法生产或代理的医用耗材，并能够按照医用耗材购销合同规定的品牌、产地、质量、价格、效期及时供货。

（3）进口产品包装上（包括大包装、小包装等）必须附有名称、批号、产地、规格、型号、消毒日期、有效期等国家规定的中文标识。

（4）本次招标采购对《高值医用耗材需求一览表》中规定的所有规格的医用耗材进行招标。医用耗材生产经营企业生产经营的医用耗材属于上述范围的，均应参加投标，并在规定的时间内递交上述医用耗材的相关材料。如因企业未参加投标而造成其产品无法在医疗机构中销售的，则由企业自行承担相应损失。

1.4 招标文件

1.4.1 招标文件构成

（1）招标文件包括：

1）投标邀请函；

2）高值医用耗材需求一览表；

3）招标采购须知及前附表；

4）通用合同条款及前附表；

5）部分投标文件格式样本。

（2）投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件作出实质性响应，由此造成的后果由投标人负责。

1.4.2 招标文件的澄清

（1）投标人对招标文件提出的澄清要求，应在投标截止时间10日前，以书面形式（包括传真、电报、电子邮件等，下同）通知招标委员会。招标委员会将予以答复。对澄清要求的答复是招标文件的组成部分。

（2）招标委员会对投标人提出的澄清要求应以书面形式进行答复，（包括通过海虹公司的网站http://si.emedchina.net答复），并通知所有招标文件收受人。对投标人澄清要求的任何答复全部在http://si.emedchina.net上登录。没有在http://si.emedchina.net上登录的任何答复均不应成为投标人制作投标文件的依据。

1.4.3 招标文件的修改

（1）在投标截止时间至少10日前，招标人可通过招标代理机构主动地或在解答投标人提出的澄清要求时，对招标文件进行修改。

（2）招标文件的修改将以书面形式或在http://si.emedchina.net上发布相关信息通知所有购买招标文件的收受人，并对其具有约束力。投标人可按照本须知的规定，对招标文件的修改内容提出澄清要求。

1.5 投标文件的编制

1.5.1 投标的语言

投标人提交的投标文件（包括资质证明文件）以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人可以提交用其它语言打印的资料，但有关段落必须译成中文。在有差异或矛盾时以中文翻译件为准。

1.5.2投标文件构成

投标文件包括：

(1)投标函和投标报价表；

(2)投标产品基本情况汇总表；

(3)生产企业授权书（进品产品为国内一级代理商或总代理的授权书）；

(4)资格证明材料；

(5)产品证明材料；

(6)投标样品报送记录表（透析器和透析管路提供）；

(7)样品（透析器及透析管路提供）；

(8)产品简介材料等对投标有利的材料

(9)投标文件要求的其他内容。

1.5.3 投标函及投标报价表

（1）投标人应完整填写招标文件所提供的投标函和投标报价表。

（2）所有投标人的投标报价应通过http://si.emedchina.net进行登录报价。所有进行投标报价的投标人，应同时按照招标文件提供的样本准备《纸质备用投标报价表》。开标时，投标人应向开标监督处提交《纸质备用投标报价表》（应密封在档案袋中，并在封口处加盖投标人的公章或被授权人签字）。

（3）开标时，在监督人员的监督下，投标人对电子投标报价表进行解密。解密成功的，以电子投标报价表的内容为准；解密失败的，以《纸质备用投标报价表》为准。

（4）投标报价表标明的单价应为包括所有税费在内的实际交货价，即投标人对招标人的实际供应价。无论本次集中招标采购的招标人的采购批量、配送费用存在何种差别，每种产品只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

（5）投标人进行报价时，应根据招标文件要求的规格和包装的最小使用单位进行价格核算，否则，招标人有权拒绝该产品中标。

（6）本次集中招标采购的报价原则（详见前附表）：

如投标人对报价原则有需要澄清的，投标人应于2005年10月28日之前以书面形式向招标委员会询问。

（7）投标人的投标报价如高于招标人相同医用耗材近期平均购入价，招标人有权拒绝其中标。

（8）投标报价时请注明该价格是否包含附件价格。如包括附件价格，请在报价表的“附加描述”中说明，并列出附件内容；如不包括附件价格，投标品种所涉及的所有附件产品均应提供《附加报价清单》。投标品种所涉及的所有附件产品均应提供《附加报价清单》，《附加报价清单》与《纸质备用投标报价表》一同密封于档案袋或信封后于开标当日递交至开标现场。

（9）一般情况下，投标人所报出的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

（10）投标人在提交资格证明文件时确定价格优惠比率（见投标函附件2）。该优惠比率在合同执行过程中不得变更。

1.5.4 投标产品基本情况汇总表

《投标产品基本情况汇总表》是投标人投标产品的基本依据，投标应根据招标代理机构通过http://si.emedchina.net公布的格式认真填写。对于汇总表中要求明确的各项参数、产品分类、成套产品附加包装内物品明细等情况应根据投标产品的实际情况进行填写，如因投标人填写错误造成投标产品无法成交的，由投标人自行负责。

投标人应准备《投标产品基本情况汇总表》纸质和电子版（EXCEL格式）各一份，于投标资料截至前2日递交至北京海虹药通电子商务有限公司。

1.5.5资格证明材料

（1）投标人应递交的所有资格证明材料具体目录及要求详见本招标文件的资格证明文件粘贴册。

（2）投标人提交的资格证明材料应能够证明自己有资格参加投标，证明其投标产品是合格的，符合招标文件的规定，并说明中标后的合同履行能力。

（3）生产企业或经营企业，如需委托其他经营企业代理配送和伴随服务的，投标人应提供代理配送企业的资质证明文件。

（4）投标人是医用耗材生产企业，要求直接对招标人提供配送和伴随服务，投标人应提供证明本企业具备配送和伴随服务能力的资质证明文件。

（5）投标人提交的资格证明材料通过审核后，将成为评审的重要依据。如果投标人提交的资格证明材料不齐全或不真实，由此造成的后果由投标人自负。

1.5.6 配送证明材料

投标人委托医用耗材经营企业作为配送商对中标的医用耗材进行配送的，应递交经营企业的证明材料。包括经营企业营业执照、经营企业医疗器械经营许可证、经营企业2004年全年增值税纳税申报表、配送承诺书。

1.5.7 样品

（1）对于透析类耗材，投标人须提供样品一份，投标人递交的样品应为保质期内的产品，更换注册证的产品要提供与注册证一致的样品，进口产品必需提供具有中文标识的样品，否则招标人有权拒绝其投标。

（2）投标人应在样品上注明投标人名称、投标人序号、投标品种招标序号及生产厂家。投标人要求退还样品的，招标委员会在中标通知书发布后予以退还。由于评价样品的需要不承诺样品包装的完整性。

（3）招标代理机构将对投标人递交的样品进行拍照和详细记录，作为投标人中标后履约的依据，如果投标人履行中标（成交）合同时所提供的产品与投标时所递交的样品（包括附带产品）不一致的，招标人有权拒绝采购该中标（成交）品种，并由投标人承担招标人因采购其他品种而造成的损失。

1.5.8投标有效期

投标文件应从开标之日起90日内有效。

1.5.9 投标货币

无论投标产品的来源如何，投标人均应以人民币报价。

1.6 投标文件的递交

1.6.1 投标文件的密封和标记

（1）投标人应将《纸质备用投标报价表》、《附加报价清单》一同密封于档案袋或信封中，并在封口处加盖投标人公章或被授权人签字。

（2）如果信封密封不严，则招标代理机构对《纸质备用投标报价表》、《附加报价清单》非人为因素过早启封概不负责。对由此造成提前启封的纸质备用投标报价表，招标代理机构将予以拒绝并退还给投标人。

1.6.2 投标截止时间

（1）招标代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标文件中规定的截止时间。

（2）招标人因修改招标文件，可酌情延长投标截止时间。在此情况下，招标代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。

（3）招标代理机构将拒绝在规定的截止时间后收到的任何投标文件。

1.6.3 投标文件的修改和撤回

（1）投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件。但招标代理机构必须在规定的投标截止时间之前收到投标人发出的书面通知。

（2）在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。从投标截止时间至投标有效期期满之前，投标人不得撤回其投标。

1.6.4 资格审查及投标产品的信息录入

（1）根据《2005年晋中市医疗机构高值医用耗材集中招标（议价）采购工作方案》，本次集中招标采购投标人的资格证明材料由北京海虹药通电子商务有限公司统一接收。

（2）晋中市食品药品监督管理局根据投标人递交的资格证明材料的核对结果以及投标人递交的投标文件进行资格审查。

（3）经资格审查合格的投标人为合格投标人。

（4）招标代理机构根据资格审查的结果对投标人的投标信息进行录入和数据化处理，投标人应根据招标代理机构的要求对其录入后的投标信息进行确认。投标人盖章或由投标人授权代表签字确认后的投标信息为投标人最终的投标信息，产生法律效力。招标人以此作为评审定标的依据。投标人对此信息负责。

1.6.5投标报价

（1）通过资格审查的投标人对合格产品进行报价。

（2）参加此次医用耗材集中招标的投标人必须在2005年10月30日进行投标报价。逾期未能报价的责任由投标人自行承担。

（3）投标人应使用招标代理机构提供的加密方式对投标文件进行加密，以确保投标报价的保密性。如果投标人不能按照招标代理机构的要求进行加密操作，在开标前造成同投标相关的实质性内容的泄露，将由投标人自行负责。

1.7 开 标 与 评 标

1.7.1 开标

（1）招标人将在招标文件中确定的时间和地点进行开标。

（2）开标由招标委员会主持，所有投标人均可参加。监督委员会将对开标的全过程进行监督。

（3）开标时，公开解密投标人电子投标报价文件。解密后，公布投标报价内容。同时，招标代理机构将通过海虹医药电子商务网站http://si.emedchina.net.对开标结果进行直播。投标人可在任何可以接入互联网的计算机上登录网站查看开标结果。

（4）在投标截止前进行的所有投标报价，开标时都应当众解密并公布；电子投标报价表解密失败的，则应在监督委员会监督下开启投标人开标前提交的纸质备用投标报价。

1.7.2 评审过程的保密性

（1）从公开开标到签订产品购销合同，凡与审查、澄清、评审和比较投标有关的资料以及定标意见相关的事项，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

（2）招标人应采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位或个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

（3）中标品种产生后，交由监督委员会封存备查。

1.7.3 投标文件的澄清

（1）在评审期间，招标人可要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清的答复可以书面形式提交。但澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（2）如需要澄清的问题较多，招标人可召开会议邀请投标人到会予以澄清。

1.7.4评审委员会

（1）投标产品的评审由招标人依法组建的评审委员会负责。此次集中招标采购评标委员会由临床医学、器械、管理等方面的专家组成，根据招标品种的类别分为以下四组：透析类耗材组、骨科植入类耗材组、心脏起搏器和心脏介入,外周介入耗材组和人工晶体组。

（2）评审专家由招标委员会在监督委员会的监督下，从相应的专家库中分层随机抽取。抽取时，除了考虑评审委员会的专业构成外，还应考虑采购量大、有特殊使用需求的招标人有一定数量的专家进入评审委员会。从抽取评审专家到开始评标的时间一般不超过24小时。

（3）评审专家与投标人有利害关系的不能进入评审委员会，已经进入的将予以更换。评审专家名单在定标前严格保密。

（4）评审委员会将客观公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。评审专家不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处。评审委员会和参与评审的有关工作人员不得透露对投标品种的评审和比较情况以及与评审有关的其他情况。

（5）评审委员会只对符合招标文件要求的投标品种进行评审和比较。

1.7.7 评审原则

（1）科学评估、集体决策，体现公开、公平、公正。

（2）保证质量的前提下，价格合理。

（3）充分考虑各级各类医疗机构的使用差异，满足不同人群的使用需求。

1.7.8 评审标准和方法

- 本次招标将投标品种划分为三个层次：

- 获得国家药品监督管理部门颁发的医疗器械产品注册证并通过欧洲CE认证和美国FDA认证，为第一类别；

- 获得国家药品监督管理部门颁发的医疗器械产品注册证并通过欧洲CE认证或美国FDA认证，为第二类别；

- 获得国家药品监督管理部门颁发的医疗器械产品注册证，但未通过欧洲CE认证或美国FDA认证，为第三类别。

（2）评审委员会采用与投标人价格谈判的方法对投标品种进行评审和比较。评审依据包括产品质量、价格、配送服务和商业信誉等。在对投标产品进行评审时，将优先考虑以下因素：

1）与招标人近期平均购入价的比较；

2）产品质量和产品包装的实用性；

3）医用耗材生产企业的生产规模、技术水平、生产管理经验、质量保证能力和品牌知名度；

4）配送企业的经营规模、质量保证和及时配送能力、仓储设施情况和涉及交货、退货、换货的服务水平；

5）投标人在参加医用耗材集中招标采购活动前两年内，是否存在严重违法行为。

（3）投标人对投标产品的报价如高于招标人相同产品近期最低购入价，评审专家有权拒绝其成交。投标人报价时，同一品种后一次报价不得高于前一次所报价格。

（4）对中标标品种的确定采用投票的方法进行。评审委员会在充分酝酿讨论的基础上对投标品种进行表决。在每一层次的投标品种中选择1-3个不同品牌的中标候选品种。如果投标人中标品种在与招标人签约前提出不能执行的情况，投标品种中得票数排在下一位的品种将依序递补,替代中标品种。其余类推。

1．8 定  标

1.8.1 中标（成交）侯选品种的确定

（1）本次集中招标采购的投标品种经评审委员会评审和比较后，由评审委员会直接确定中标（成交）侯选品种，中标（成交）侯选品种经监督委员会备案后形成中标（成交）侯选品种目录。

（2）中标（成交）侯选品种在中标通知书发出前应严格保密，任何人不得对外泄露。

（3）定标后，招标委员会向招标人发布中标结果，招标人（医疗机构）根据临床需要确定本医疗机构使用品种。

1.9.2 高值医用耗材采购数量

（1）对于医疗机构已使用过的品种，招标人在定标时明确采购数量。该采购量可以按照《工作方案》确定的+10%的范围浮动。该浮动范围的上限不限，下限招标人应予以保证。

（2）在本次集中招标采购周期内，如果合同采购数量未能完成，剩余数量将顺延至下一个采购周期继续采购，直至合同采购量全部完成。

1.8.3 中标（成交）通知书

- 招标人定标后，招标代理机构将向中标人发出中标（成交）通知书

（2）中标（成交）通知书是产品购销合同的组成部分，对招标人和中标人具有法律效力。中标（成交）通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

1.8.4招标代理服务费

（1）中标人在与招标人签订产品购销合同时，应按照价格主管部门核定的标准，预付招标代理服务费。

（2）具体收取办法见投标人须知前附表。

（3）投标人未按照规定交纳招标代理服务费的，除应承担相应违约责任外，取消其2年内在晋中地区投标资格。

1.8.5 产品购销合同

（1）中标人与招标人在指定时间地点签订产品购销合同。

（2）合同签订后，招标人与中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

1.8.6合同的履行

（1）如果中标人没有按照上述规定签订和履行合同，招标委员会有理由取消该投标人的所有中标资格。

（2）中标人必须有能力履行合同义务，不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包给他人。如果中标人在履行合同时发生违约行为，招标委员会有权其中标资格。

1.8.7 中标结果的公示

（1）招标代理机构在定标后向投标人、社会公示中标结果。

（2）投标人对公示的中标结果有质疑的，可向监督委员会投诉，

1.8.8投标人的严重违法行为是指：

（1）提供回扣或其他商业贿赂，进行非法促销活动；

（2）以低于成本的价格投标报价，扰乱市场秩序；

（3）相互串通投标，排斥其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法利益；

（4）以向招标人、招标代理机构或者评标专家行贿的手段牟取中标；

（5）提供虚假证明文件，或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

（6）在投标有效期内撤回其投标，中标人在规定期限内不签订产品购销合同或者不履行合同义务；

（7）对集中招标采购造成严重不良影响的恶意报价行为或者其他行为。

（8）其他违反法律法规的行为。

招标委员会确认中标人在本招标活动中有严重违法行为，有权宣布其中标无效。

招标委员会在任何时候确认投标人在投标和履约过程中有严重违法行为，有权提请相关行政主管部门查处，并对情节严重者在两年内拒绝接受其投标。

2005年晋中市医疗机构高值医用耗材集中招标（议价）采购

通用合同条款前附表

（SXJZZB-2005-03）

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结算时间 | 招标人在收到投标人配送的产品后90日内结算货款。 |
| 2 | 结算价格 | 招标人以中标（成交）价格结算货款。如招标人提前结算价款，投标人应按照投标函附件2中承诺的优惠比率下调付款价格。 |
| 3 | 结算方式 | 由招标人直接同配送企业结算货款。 |
| 4 | 采购周期 | 2006年1月1日－12月31日 |
| 5 | 合同组成 | 《招标文件》中的《通用合同条款及前附表》、经办机构向中标人发出的《中标(成交)通知书》、《中标(成交)品种一览表》、投标人提交的投标函(包括附件)、投标报价表均为合同的组成部分。 |
| 6 | 采购 | 招标人和投标人双方签订的产品购销合同包括招标人在签发的产品采购订单，产品购销合同数量以实际交易数量为准。 |
| 7 | 其他义务 | 1、关于招标采购中招标(议价)品种的产品，应按公布的中标(成交)结果进行交易，不可私下进行招标品种交易。 2、招投标双方都应严格为上述的海虹医药电子商务系统平台的相关信息进行保密。 3、医疗机构应定期向其主管部门书面报告招标品种的实际采购情况； |

2005年晋中市医疗机构高值医用耗材集中招标（议价）采购

通用合同条款

（SXJZZB-2005-03）

1、 定义

本合同下列术语应解释为:

（1）“合同”是指招标人和投标人按照产品购销合同格式签署的协议，内容包括：

1）投标人提交的投标函和投标报价表；

2）中标通知书和中标品种一览表；

3）产品购销合同和采购品种一览表；

4）其他相关文件。

（2）“合同价”，是指投标人在完全履行合同义务后招标人应支付给投标人的价格，也可解释为投标人对招标人的实际供应价。

（3）“伴随服务”，是指根据合同规定投标人承担的与供货有关的辅助服务和合同中规定投标人应承担的其它义务。

（4）“招标人” 是指参加集中招标采购活动的医疗机构。与集中议价采购的“采购人”同义。

（5）“投标人”，是指为医疗机构提供医用耗材的医用耗材生产企业和医用耗材经营企业。与集中议价采购的“供应商”同义。

（6）“医用耗材招标代理机构”是指依法经药品监督管理部门会同卫生行政部门认定、取得中介代理机构资格证书的社会中介组织。

2、 产地

“产地”，是指医用耗材生产企业所在地。

3、规格

（1）应付产品的规格应与中标通知书规定的规格相一致。

（2）除招标文件有特殊要求外，计量、数量单位应该使用国家通用的计量、数量单位。

4、技术规范

技术规范应以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

5、有效期

（1）应付产品的有效期应与中标通知书中规定的有效期相一致。

（2）除非招标人对有效期另有规定，投标人所提供产品的有效期不得少于整个效期的三分之二。

6、专利权

投标人应保证招标人在使用中标产品时，不受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或保护期的起诉。

7、包装

（1）除非对包装另有规定，投标人提供的全部产品均应按标准保护措施进行包装，以防止产品在转运中损坏或变质，确保产品安全无损运抵指定地点。

（2）每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量检验报告书、产品合格证、包装、标记和包装箱内外的单据应符合合同的要求，包括招标人后来提出的特殊要求。

（3）进口产品包装上（包括大包装、小包装等）必须附有名称、批号、产地、规格、型号、消毒日期、有效期等国家规定的中文标识。

8、数量

（1）对于医疗机构已使用过的品种，招标人在定标时明确采购数量。采购量按招标人上报2004年实际采购数量向下浮动10%确定，上限不限，下限招标人应予以保证。

（2）在本次集中招标采购周期内，如果合同采购数量未能完成，剩余数量将顺延下去继续采购，直至合同采购量全部完成。

（3）对于医疗机构未使用过的新品种，暂不明确采购数量，招标人将根据实际配送的数量结算货款。

9、付款

（1）本合同对投标人付款的是作为招标人的医疗机构。自招标人收到本合同项下最后一批配送产品后，在本合同条款前附表规定的时间内，招标人应付清全部货款。招标人和投标人可根据不同的结算条件协商确定中标产品价格优惠比率。该优惠比率在合同执行过程中不得变更。

（2）招标人按月与投标人结算到期货款。每次付款均应包括当月应结算的全部产品款项。

（3）招标人按照产品购销合同规定的方式，同投标人结算货款。

（4）投标人应向招标人提出付款要求，并提交对已交易产品的发票和有关单证以及合同规定的其他义务已经履行的证明。

10、价格

在合同有效期内投标人在本合同项下提交产品和履行服务的价格应该是中标通知书中确认的价格。

11、配送

每次配送的时间和数量以招标人的采购计划或合同为准。

急救产品的配送不得超过医院要求的时间，一般医用耗材的配送不应超过2天。

12、交货

（1）交货方式一般采用现场交货方式，其他交货方式在合同特殊条款中规定。现场交货的方式由卖方负责办理运输和保险，将货物运抵买方（医疗机构）现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。

（2）所有货物运抵买方（医疗机构）收货地点的日期为交货日期。

13、伴随服务

（1）投标人可能被要求提供下列服务中的一项或全部服务。

1）产品的现场搬运或入库；

2）提供产品开箱或分装的用具；

3）对开箱时发现的破损、近效期产品或其他不合格包装产品及时更换；

4）在招标人指定地点为所供产品的临床应用进行现场讲解或培训；

5）其他投标人应提供的相关服务项目。

（2）卖方应具备解决紧急问题的能力，如买方在使用货物的过程中发现问题，卖方应及时到买方现场解决。

（3）如果投标人对可能发生的伴随服务需要收取费用，应在报价时予以注明。

14、质量保证及检验

（1）按合同交付的产品质量应符合国家承认的相应标准，并与投标时承诺的质量相一致，以确保临床使用安全有效。

（2）如果招标人确认需要进行产品质量检验，应及时以书面形式把质量检验的具体要求通知投标人。如果投标人同意进行产品质量检验，或者通过检验证明产品存在质量问题，则进行产品质量检验的费用由投标人承担。检验在投标人交货的最终目的地进行。

（3）招标人在接收产品时,应对产品进行验货确认,对不符合合同质量、数量、包装、标识等要求的,招标人有权拒绝接受。投标人应及时提供合格的医用产品,不得影响医疗机构的临床使用。由此给招标人造成的损失，投标人应承担责任并赔偿相关直接损失。

（4）招标人如果发现产品存在质量问题（有当地药监部门的检验报告）或与投标时所作的承诺不一致，有权对该产品拒绝接受和支付货款。并3日内报招标委员会和监督委员会申请备案采购替代品种。

15、投标人履约延误

（1）投标人应按照中标合同中招标人规定的时间，配送产品并提供伴随服务。

（2）在履行合同的过程中，如果投标人遇到妨碍按时配送产品和提供伴随服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知招标人和招标代理机构。招标人或招标代理机构在收到投标人通知后，应尽快对情况进行核实，并由招标人确定是否酌情延长交货时间以及是否收取违约金或终止合同。延期应通过修改合同的方式由双方认可并重新签署。

（3）如投标人无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费和/或终止合同。

16、误期赔偿

（1）除本合同条款第18条规定的情况外，如果投标人没有按照合同规定的时间配送产品并提供伴随服务，招标人应从货款中扣除违约金而不影响本合同项下的其它补救办法。每延误一周的违约金为迟交产品货款的5%，直至交货或提供服务为止。一周按7日计算，不足7日的按一周计算。违约金的最高限额是合同总价的10%，一旦达到违约金的最高限额，招标人可以终止合同，并报招标委员会和监督委员会备案。

（2）投标人在支付违约金后，还应当履行应尽的交货义务。

17、招标人履约义务

（1）招标人必须无条件采购本合同项下的中标品种。投标人无违约行为,招标人不得以任何理由采购其它品牌的产品替代中标品种。

（2）招标人将完成中标产品合同采购量的采购。如在本合同规定的采购周期内合同采购量未能完成，则应顺延至下一个采购周期继续采购，直至合同采购量全部完成。

（3）招标人须按照合同规定及时结算货款。指定结算银行的招标人，不得以任何理由干涉结算银行的正常结算行为。

（4）招标人必须要求投标人按实际成交价格如实开具发票，并如实记帐。

（5）如招标人不履行上述合同义务，将受到以下制裁：支付法定滞纳金和/或终止合同。

18、不可抗力

（1）投标人因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

（2）本条所述的“不可抗力”是指那些投标人无法控制、不可预见的事件，但不包括投标人的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震及其他双方商定的事件。

（3）在不可抗力事件发生后，投标人应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知招标人。除招标人另行要求外，投标人应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。不可抗力事件影响消除后，双方可通过协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19、招标代理服务费

中标人人在与招标人签订产品购销合同时，应按照价格主管部门核定的标准，支付招标代理服务费。

20、争议的解决

因合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决；也可以向有关部门申请调解。协商或调解不成，当事人可依照有关法律规定将争议提交仲裁，或向人民法院起诉。

21、违约终止合同

（1）在招标人对投标人违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，招标人可向投标人发出书面通知书，提出部分或全部终止合同。

1）如果投标人未能在合同规定的限期或招标人同意延长的限期内提供部分或全部产品。

2）如果投标人未能履行合同规定的其它义务。

3）如果招标人认定投标人在本合同的实施过程中有严重违法行为。

（2）如果招标人根据上述规定，终止了全部或部分合同，招标人可以依其认为适当的条件和方法购买其它中标品种，并在3日内通知招标委员会和监督委员会，并报卫生行政部门。投标人应对购买替代产品所超出的那部分费用负责。招标人有权要求投标人继续执行合同中未终止的部分。

（3）如招标人未按中标合同的规定按时结算货款，投标人有权要求招标人支付法定滞纳金并承担相应的违约责任直至终止合同。

22、破产终止合同

如果投标人破产或无清偿能力，招标人可在任何时候以书面形式通知投标人，提出终止合同而不给投标人补偿。该终止合同将不损害或影响招标人已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

23、转让和分包

除非招标人事先书面同意，并报招标委员会审定通过。投标人不得部分转让或全部转让其应履行的合同。

24、适用法律

本合同应按照中华人民共和国现行法律、法规和规章进行解释。

25、合同生效

本合同条款在双方签字后生效。

26、主导语言

本合同以中文书写。

27、合同修改

除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条款不得有任何变化或修改。

28、适用范围

本合同条款适用于参加此次高值医用耗材集中招标采购的各方当事人。

2005年晋中市医疗机构

高值医用耗材集中招标采购资格证明文件

粘贴册

- （医疗器械生产企业专用）

2005年晋中市医疗机构高值医用耗材集中招标（议价）采购

生产企业资格证明文件粘贴册使用说明

一、本粘贴册为生产企业直接投标使用。

二、投标产品应为本次招标范围内的合法产品。

三、营业执照、生产（经营）企业许可证、增值税纳税申报表及其他证明文件上的企业名称、法定代表人应保持一致，如有不一致，应出具行政部门变更证明。

四、生产企业认真填写《申请资格审核产品基本情况汇总表》，应在递交资格证明文件截至前2日提交该情况汇总表的的纸质和电子版文件。

五、递交资格证明文件中的外文资料，应同时提供经公证部门公证的外文资料主要部分的中文翻译件，并加盖公证部门和生产企业公章。

六、粘贴册分为《生产企业主体册》、《产品册》，每册应独立装订。递交人应将其递交的所有资格证明文件逐册编号。

七、《产品册》应按照产品类别以投标产品为单位进行装订。

八、所有资格证明文件必须清晰，并在相应的位置上粘贴或装订成册。除纳税申报表、营业执照和许可证外其他材料均为A4纸规格。

九、生产企业对所提交的资格证明文件有特别声明的，可粘贴在“备用粘贴处”。

十、生产企业在资格证明文件每页上均应加盖本企业公章。

北京海虹药通电子商务有限公司

二○○五年九月

2005年晋中市医疗机构高值医用耗材集中招标（议价）采购

生产企业资格证明文件粘贴册目录

第一册  医疗器械生产企业主体册

- 投标产品基本情况汇总表

- 医疗器械生产企业基本情况

- 医疗器械生产企业《营业执照》副本复印件

- 医疗器械生产企业《医疗器械生产企业许可证》副本复印件

- 医疗器械生产企业2004年全年增值税纳税申报表复印件

第二册  医疗器械生产企业产品册

- 投标产品《医疗器械注册证》副本及其附件复印件

- 投标产品美国FDA或欧洲CE认证证书复印件

- 投标产品生产企业质量体系标准认证证书复印件

- 投标产品2004年检测报告复印件

- 投标产品《一次性使用医疗卫生用品审核登记备案证明》复印件

- 投标产品说明书原件

- 投标产品2004年在晋中市医疗机构的销售价格复印件

- 备用粘贴处

2005年晋中市医疗机构

高值医用耗材集中招标（议价）采购

生产企业资格证明文件粘贴册

生产企业主体册

文件编号：第      册   共      册

生产企业名称：

（加盖医疗器械生产企业公章）

投标产品品种数：

1、投标产品基本情况汇总表

（SXJZZB-2005-03）

说明：

1、《投标产品基本情况汇总表》的格式见http://si.emedchina.net。

2、投标人应根据所投医用耗材的类别选择《投标产品基本情况汇总表》格式，并根据投标人递交的纸质证明材料所反映的投标产品的基本情况填写《投标产品基本情况汇总表》每一项。

3、《投标产品基本情况汇总表》所反映的投标产品信息将作为招标人进行资格审查和评标议价的基本根据，投标人应认真填写。因投标人填写失误造成投标产品无法成交的，由投标自行承担相应后果。

4、请投标人于投标资料递交截止前2日将《投标产品基本情况汇总表》递交至北京海虹药通电子商务有限公司。企业如果在此时间无法递交《投标产品基本情况汇总表》原件，也可以以传真件和电子邮件的形式传至北京海虹药通电子商务有限公司。但原件和电子版须于投标资料递交截止以前与资格证明文件和产品证明文件一起递交。

2、医疗器械生产企业基本情况

医疗器械生产企业名称：

医疗器械生产企业地址：

医疗器械生产企业邮编：

法定代表人姓名：

法定代表人电话：

法定代表人传真：

投标负责人姓名：

投标负责人电话：

投标负责人传真：

（加盖医疗器械生产企业公章）

3、医疗器械生产企业《营业执照》副本复印件

要求：

（1）应有当年工商部门年检章

（2）加盖医疗器械生产企业公章

4、医疗器械生产企业《医疗器械生产企业许可证》副本复印件

要求：

- 企业名称、法定代表人与营业执照一致

- 在有效期内

- 加盖医疗器械生产企业公章

5、医疗器械生产企业2004年全年增值税纳税申报表复印件

要求：

- 反映出2004年全年销售额

- 表上应有当地税务部门公章（不要求红章）

- 加盖医疗器械生产企业公章

2005年晋中市医疗机构高值医用耗材集中招标（议价）采购

生产企业资格证明文件粘贴册

生产企业产品册

文件编号：第      册   共      册

生产企业名称：

（加盖医疗器械生产企业公章）

投标产品名称：

1、

2、

3、

1、《医疗器械注册证》副本及附件的复印件

要求：

- 《医疗器械注册证》与《制造认可表》应同时递交

- 企业名称与营业执照一致

- 批准生产产品与投标产品一致

- 在有效期内

- 加盖医疗器械生产企业公章

2、投标产品美国FDA认证或欧洲CE认证证书复印件。

要求：

（1）通过美国FDA认证的产品，须提供美国FDA对该产品的PMA 或510(k)批准函复印件。通过欧洲CE认证的产品，须提供认证机构出具的相关认证证书复印件。

（2）在有效期内

（3）加盖医疗器械生产企业公章

（4）外文资料应翻译成中文，招标人及招标代理机构只认可以下两种形式的翻译件：加盖翻译公司公章的翻译件；或加盖公证部门公章的翻译件

3、生产企业质量体系标准认证证书复印件

要求：

（1）应提供生产企业的质量体系标准认证证书，如YY/T 0287－1996、YY/T 0288－1996、ISO/FDIS 13485－1996、ISO/FDIS 13488－1996、EN46001、EN46002、CMDC质量体系认证证书复印件

（2）证书中认证的生产企业、车间与投标产品的原产地一致

（3）在有效期内

（4）加盖医疗器械生产企业公章

4、投标产品《一次性使用医疗卫生用品审核登记备案证明》复印件

要求：

（1）产品名称、生产企业与投标产品一致

（2）在有效期内

（3）加盖医疗器械生产企业公章

5、投标产品2004年检测报告复印件

要求：

- 只需生产透析器、透析管路的医疗器械生产企业提交

- 根据检验标准对投标产品进行的全项检验报告

- 有检测部门公章

- 加盖医疗器械生产企业公章

6、投标产品说明书原件

要求：

（1）应为成品包装盒内的产品说明书原件

（2）产品名称、规格、生产企业与所投产品一致

（3）加盖医疗器械生产企业公章

7、投标产品2004年在晋中市医疗机构的销售价格复印件

要求：

- 投标产品2004年在晋中市医疗机构销售的最低零售价

- 加盖医疗器械生产企业公章

7、其他材料粘贴处

要求：

1、如果投标人委托其他经营企业作为配送商对中标的医用耗材进行配送，应递交经营企业的证明材料。包括经营企业营业执照、经营企业医疗器械经营许可证、经营企业2004年全年增值税纳税申报表、配送承诺书。

2、如果企业自行配送，只需提交自行配送的承诺书。

3、其他证明材料，如，对中标有利的证明材料等。

4、加盖医疗器械经营企业公章。

2005年晋中市医疗机构高值医用耗材

集中招标（议价）采购资格证明文件

粘贴册

- （医疗器械经营企业专用）

2005年晋中市医疗机构高值医用耗材集中招标（议价）采购

经营企业资格证明文件粘贴册使用说明

一、本粘贴册为受生产企业委托进行投标的经营企业使用。

二、投标产品应为本次招标范围内的合法产品。

三、营业执照、生产（经营）企业许可证、增值税纳税申报表及其他证明文件上的企业名称、法定代表人应保持一致，如有不一致，应出具行政部门变更证明。

四、经营企业认真填写《申请资格审核产品基本情况汇总表》，应在递交资格证明文件截至前2日提交该情况汇总表的的纸质和电子版文件。

五、报送资格证明文件中的外文资料，应同时提供经公证部门公证的外文资料主要部分的中文翻译件，并加盖公证部门（或翻译公司）和企业公章。

六、粘贴册分为《经营企业主体册》、《生产企业主体及产品册》，每册应独立装订。递交人应将其递交的所有证明文件逐册编号。

七、《生产企业主体及产品册》应按照产品类别以投标产品为单位进行装订。

八、所有资格证明文件必须清晰，并在相应的位置上粘贴或装订成册。除纳税申报表、营业执照和许可证外其他材料均为A4纸规格。

九、经营企业对所提交的资格证明文件有特别声明的，可粘贴在“备用粘贴处”。

十、经营企业在资格证明文件每页上均应加盖本企业公章。

北京海虹药通电子商务有限公司

二○○五年九月

2005年晋中市医疗机构高值医用耗材集中招标（议价）采购

经营企业资格证明文件粘贴册目录

第一册  医疗器械经营企业主体册

- 投标产品基本情况汇总表

- 医疗器械经营企业基本情况

- 医疗器械经营企业《营业执照》副本复印件

- 医疗器械经营企业《医疗器械经营企业许可证》副本复印件

- 医疗器械经营企业2004年全年增值税纳税申报表复印件

第二册  医疗器械生产企业主体及产品册

第一部分 医疗器械生产企业主体部分

- 医疗器械生产企业委托授权书

- 医疗器械生产企业基本情况

- 医疗器械生产企业《营业执照》副本复印件

- 医疗器械生产企业《医疗器械生产企业许可证》副本复印件

- 医疗器械生产企业2004年全年增值税纳税申报表复印件

第二部分 医疗器械生产企业产品部分

- 投标产品《医疗器械注册证》副本及其附件复印件

- 投标产品美国FDA或欧洲CE认证证书复印件

- 投标产品生产企业质量体系标准认证证书复印件

- 投标产品《一次性使用医疗卫生用品审核登记备案证明》或《进口卫生用品、一次性使用医疗用品审核登记备案证明》复印件

- 投标产品2004年检测报告复印件

- 投标产品说明书原件

- 投标产品2004年在晋中市医疗机构的销售价格复印件

- 投标产品2004年中华人民共和国海关进口货物报关单复印件

- 备用粘贴处

2005年晋中市医疗机构高值医用耗材集中招标（议价）采购

经营企业资格证明文件粘贴册

经营企业主体册

文件编号：第      册   共      册

经营企业名称：

（加盖医疗器械经营企业公章）

投标产品品种数：

1、投标产品基本情况汇总表

（SXJZZB-2005-03）

说明：

1、《投标产品基本情况汇总表》的格式见http://si.emedchina.net。

2、投标人应根据所投医用耗材的类别选择《投标产品基本情况汇总表》格式，并根据投标人递交的纸质证明材料所反映的投标产品的基本情况填写《投标产品基本情况汇总表》每一项。

3、《投标产品基本情况汇总表》所反映的投标产品信息将作为招标人进行资格审查和评标议价的基本根据，投标人应认真填写。因投标人填写失误造成投标产品无法成交的，由投标自行承担相应后果。

4、请投标人于投标资料递交截止前2日将《投标产品基本情况汇总表》递交至北京海虹药通电子商务有限公司。企业如果在此时间无法递交《投标产品基本情况汇总表》原件，也可以以传真件和电子邮件的形式传至北京海虹药通电子商务有限公司。但原件和电子版须于投标资料递交截止以前与资格证明文件和产品证明文件一起递交。

2、医疗器械经营企业基本情况

医疗器械经营企业名称：

医疗器械经营企业地址：

医疗器械经营企业邮编：

法定代表人姓名：

法定代表人电话：

法定代表人传真：

投标负责人姓名：

投标负责人电话：

投标负责人传真：

（加盖医疗器械经营企业公章）

3、医疗器械经营企业《营业执照》副本复印件

要求：

- 应有当年工商部门年检章

- 加盖医疗器械经营企业公章

4、医疗器械经营企业《医疗器械经营企业许可证》副本复印件

要求：

- 企业名称、法定代表人与营业执照一致

- 在有效期内

- 加盖医疗器械经营企业公章

5、医疗器械经营企业2004年全年增值税纳税申报表复印件

要求：

- 反映出2004年全年销售额

- 表上应有当地税务部门公章（不要求红章）

- 加盖医疗器械经营企业公章

2005年晋中市医疗机构高值医用耗材集中招标（议价）采购

经营企业资格证明文件粘贴册

生产企业主体及产品册

（生产企业主体部分）

文件编号：第      册   共      册

经营企业名称：

（加盖医疗器械经营企业公章）

生产企业名称：

投标产品：

1、

2、

3、

……

递交人应根据所投产品的厂家，每一厂家报送一册《生产企业主体及产品册》

1、       2005年晋中市医疗机构高值医用耗材集中招标（议价）采购生产企业授权书（质量及货源保证书）

（SXJZZB-2005-03）

致：晋中市药品集中招标采购委员会

作为设在                           （医用耗材生产企业所在地）的生产下述医用耗材的                                 （生产企业名称）在此以生产企业的名义授权设在                                           （被授权的医用耗材经营企业所在地）的                                   （被授权的医用耗材经营企业名称）用我厂（公司）生产（代理）的

产品名称（可列附表,并加盖公章），参加2005年晋中市医疗机构高值医用耗材集中招标（议价）采购（SXJZZB-2005-03）。

我们在此保证为上述公司就此次招标（议价）而提交的医用耗材产品承担全部质量及货源保证责任。

本授权书的有效期至《招标文件》规定的本次集中招标采购的采购周期截止日。

出具授权书的生产企业名称（盖章）

法定代表人（签字）

签署日期：       年   月   日

注：投标产品如为进口产品，由进口产品一级代理商或国内总代理出具本委托授权书，，本授权书应为原件，请投标人作好备份。同时出具进口产品生产企业给该一级代理商或国内总代理的经销或代理授权书，如为山西省内总代理则须出具由国内总代理给该企业出具的委托书复印件及进口产品生产企业给该一级代理商或国内总代理的经销或代理授权书复印件。

2、医疗器械生产企业基本情况

医疗器械生产企业名称：

医疗器械生产企业地址：

医疗器械生产企业邮编：

法定代表人姓名：

法定代表人电话：

法定代表人传真：

投标负责人姓名：

投标负责人电话：

投标负责人传真：

（加盖医疗器械经营企业公章）

3、医疗器械生产企业《营业执照》副本复印件

要求：

- 进口产品不需递交

- 应有当年工商部门年检章

- 加盖医疗器械经营企业公章

4、医疗器械生产企业《医疗器械生产企业许可证》副本复印件

要求：

- 进口产品不需递交

- 企业名称、法定代表人与营业执照一致

- 在有效期内

- 加盖医疗器械经营企业公章

5、医疗器械生产企业2004年全年增值税纳税申报表复印件

要求：

- 反映出2004年全年销售额

- 表上应有当地税务部门公章（不要求红章）

- 国外医疗器械生产企业，企业自行提供2004年全年产品在全国的销售额

- 加盖医疗器械经营企业公章

2005年晋中市医疗机构高值医用耗材集中招标（议价）采购

生产企业资格证明文件粘贴册

生产企业主体及产品册

（产品部分）

文件编号：第      册   共      册

经营企业名称：

（加盖医疗器械经营企业公章）

生产企业名称：

投标产品：

1、

2、

3、

1、《医疗器械注册证》副本及附件的复印件

要求：

- 企业名称与营业执照一致

- 批准生产产品与投标产品一致

- 在有效期内

- 加盖医疗器械经营企业公章

2、投标产品美国FDA认证或欧洲CE认证证书复印件。

要求：

（1）通过美国FDA认证的产品，须提供美国FDA对该产品的PMA 或510(k)批准函复印件。 通过欧洲CE认证的产品，须提供认证机构出具的相关认证证书复印件。

（2）在有效期内

（3）盖医疗器械经营企业公章

（4）外文资料应翻译成中文，招标人及招标代理机构只认可以下两种形式的翻译件：加盖翻译公司公章的翻译件；或加盖公证部门公章的翻译件

3、生产企业质量体系标准认证证书复印件

要求：

（1）应提供生产企业的质量体系标准认证证书，如YY/T 0287－1996、YY/T 0288－1996、ISO/FDIS 13485－1996、ISO/FDIS 13488－1996、EN46001、EN46002、CMDC质量体系认证证书复印件

（2）证书中认证的生产企业、车间与投标产品的原产地一致

（3）在有效期内

（4）加盖医疗器械经营企业公章

4、投标产品《一次性使用医疗卫生用品审核登记备案证明》或《进口卫生产品、一次性使用医疗用品审核登记备案证明》复印件

要求：

（1）产品名称、生产企业与投标产品一致

（2）在有效期内

（3）加盖医疗器械经营企业公章

5、投标产品2004年检测报告复印件

要求：

（1）只需生产透析器、透析管路的医疗器械生产企业提交

（2）根据检验标准对投标产品进行的全项检验报告

（3）有检测部门公章

（4）加盖医疗器械经营企业公章

6、投标产品说明书原件

要求：

（1）应为成品包装盒内的产品说明书原件

（2）产品名称、规格、生产企业与所投产品一致

（3）加盖医疗器械经营企业公章

7、投标产品2004年在晋中市医疗机构的销售价格复印件

要求：

- 投标产品2004年在晋中市医疗机构销售的最低零售价

- 加盖医疗器械经营企业公章

8、投标产品2004年中华人民共和国海关进口货物报关单复印件

要求：

（1）进口产品必须提交

（2）同时提交海关进口关税专用缴款书、海关代征增值税专用缴款书

（3）产品名称、规格、生产企业与所投产品一致

（4）加盖医疗器械经营企业公章

9、其他材料粘贴处

要求：

（1）如果投标人委托其他经营企业作为配送商对中标的医用耗材进行配送，应递交经营企业的证明材料。包括经营企业营业执照、经营企业医疗器械经营许可证、经营业2004年全年增值税纳税申报表、配送承诺书

（2）如果企业自行配送，只需提交自行配送的承诺书

（3）其他证明材料，如，对中标有利的证明材料等

（4）加盖医疗器械经营企业公章

附：部分通用投标文件格式样本

2005年晋中市医疗机构高值医用耗材集中招标采购

投    标    函

（SXJZZB-2005-03）

致：北京海虹药通电子商务有限公司

在审阅了《2005年晋中市医疗机构高值医用耗材集中招标(议价)采购招标文件》（编号：SXJZZB-2005-03）后，我方决定按照招标文件的规定参与投标。

如果我方中标(成交)，我方愿与招标人的要求签订购销合同，并保证按招标人的要求按时配送中标(成交)产品。我方同意本投标函在招标文件规定的开标后90个工作日内有效，并对我方具有约束力。我方的投标产品如果在评标时入围，在其他中标人出现违约行为而需入围品种替代中标品种时，我方在此次集中招标采购中的投标报价及服务承诺仍然有效。

根据本次招标文件的规定，我方承诺，我方不是招标人的附属机构，不会为达成此项目同招标人进行任何不正当联系，不会在投标过程中有任何不正当竞争或欺诈行为。

鉴于本公司经资格审查后，将被准许进行投标活动，现对以下事项做出承诺：

(一)授权                  (被授权人姓名)代表本公司进行投标信息确认、进行投标报价、开标及参加议价、签订中标(成交)品种购销合同等的工作。

(二)在本次招标采购活动中此被授权代表的签字与公章具有同等的法律效力。

我方完全能够理解投标品种可能由于种种原因不能中标。本投标函及附件1、2和中标(成交)通知书将构成约束购销双方的协议。

被授权人身份证复印件粘贴处

(须加盖投标人公章)

被授权人签字：____________________

联系电话（手机）：

投标人(盖章)：

法定代表人(签字)：

日   期：        年       月

投标函附件1：投标价格调整表(SXJZZB-2005-03)

投标人名称(盖章)：                               投标人序号：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 产品名称 | 品牌 | 单位 | 规格描述 | 型号 | 生产企业名称 | 对不同付款时间下的 优惠扣率(%) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 现款现货 | 1个月结 算货款 | 2个月结 算货款 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 投标人做出以下价格调整承诺：                      第    页  共    页

- 注意：

- 1、投标人填写的产品名称、品牌、规格描述、生产厂家等与《投标产品基本情况汇总表》一致。

- 2、如买方在三个月内付款，投标人应按上表中所做的承诺在投标价的基础上给予买方相应的优惠扣率(投标人也可不承诺)。如优惠扣率填5%，则指与对方的结算价为投标价的95%。

- 3、上述承诺将作为投标品种的评标要素予以考虑，投标人必须谨慎选择及填写。若有涂改，投标企业被授权人应签字/盖章确认。一旦提交即发生法律效力，中标或议价成交后，必须在采购期的履约过程中严格遵守。

- 投标函附件2：配送时间及伴随服务承诺表（SXJZZB-2005-03）

投标人序号：                      投标人名称（盖章）：

投标人对所投品种的配送时间等事项做出以下承诺

一、配送时间表：

| 招标文件规定的配送时间 | 投标人选择（在括号内打“∨”） |  |
| --- | --- | --- |
| 急救用产品按医疗机构要求及时送达，一般产品48小时内送达 | 承 诺（ ） | 不承诺（ ） |
| 投标人承诺的配送时间 | 急救用医疗耗材 小时内送达，一般产品 小时内送达 |  |

二、投标人伴随服务承诺（包括无条件破损退换、近效期退换等）

| 承诺 的投标品种 |  |
| --- | --- |
| 不承诺 的投标品种 |  |

- 注意：

- 1、上述承诺将作为投标品种的评审要素予以考虑，投标人必须谨慎选择或填写。若有涂改，应由投标企业被授权人签字/盖章确认。一旦提交即发生法律效力，中标或议价成交后，必须在采购期的履约过程中严格遵守。

2、投标人未在附件1、附件2中列明的事项，视为投标人不做出承诺。

2005年晋中市医疗机构高值医用耗材集中招标（议价）采购

配送承诺书

(SXJZZB-2005-03)

我单位                       （企业名称）是合法注册的医用耗材经营企业。现在此承诺对                          （生产企业名称）在2005年晋中市医疗机构高值医用耗材集中招标采购所投的产品

（产品名称，可附表并加盖公章）承担配送工作。我单位与该生产企业具体的医用耗材配送事宜，由双方另行订立协议确定，与采购单位无关。

我方保证严格按照本次高值医用耗材集中采购规则及合同要求，及时供货并提供全面、完善的服务。

本承诺书有效期限为： ______年___月___日至本次采购期满。

交易合同规定的采购期限与本承诺书的有效期限应一致。若交易合同规定的采购期限延期，本承诺期限自动顺延到采购期限届满。

配送企业名称（盖章）

联系电话：

法定代表人（签字）

日期：       年   月   日

2005年晋中市医疗机构高值医用耗材集中招标（议价）采购

纸质备用投标报价表

（SXJZZB-2005-03）

投标人名称（盖章）：                         投标序号：___________ 第    页， 共    页

| 投标序号 | 产 品 名 称 | 注册证号 | 品牌 | 规格描述 | 型号 | 单位 | 生产企业名称 | 产品认证情况 | 投标价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、《纸质备用投标报价表》上标明的单价为招标文件规定的标准报价。请参照招标文件的报价原则。

2、《纸质备用投标报价表》用一档案袋或信封密封后，在封口处加盖投标人公章，于  年  月  日交至开标现场。开标时，如投标人的投标报价表无法解密，将以纸质备用投标报价表的内容为准。

3、如有涉及相关配件等类的附加报价请另行附表说明并盖公章。

2005年晋中市医疗机构高值医用耗材集中招标（议价）采购

投标样品报送记录表（透析类耗材）

（SXJZZB-2005-03）

投标人（签章）：                                投标人序号：

| 产品序号 | 产品名称 | 注册证号 | 品牌 | 规格描述 | 型号 | 单位 | 生产企业名称 | 产品认证情况 | 样品 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本单位投标产品共计            个                         第   页   共   页

本单位所报以上内容真实、合法，如不属实，由此产生的一切后果由本单位自行承担。

注：1、投标产品与《投标产品基本情况汇总表》一致，没有递交的样品在备注中注明。

2、此表与样品一起单独递交，请勿与资格证明材料装订成册。

3、投标人必须报送投标产品的样品一份，投标人可以要求评标（议价）后退还。但须在备注中注明。

由于评标（议价）的评委看样需要，不承诺保证样品包装的完整性。

样品报送人签字：

样品接收人签字：

日         期：