## 心脏起搏器
2005年江门市医疗机构医疗器械集中招标(议价)采购
投标产品汇总表（心脏起搏器）
投标人序号： |  |  | 投标企业名称：（盖章） | [5 empty] | 联系人：
投标产品总数： 个 |  |  | 投标人年销售额（以纳税申报表为准）：XXX 元 | [5 empty] | 联系人电话：
产品编号 | 注册证产品名称 | 商标 | 产品型号或出厂编号(以注册证为准） | 生产企业情况 |  | 产品认证情况 |  |  | 产品灭菌保质期 (月) | 产品保质年限(年) | 保质年限出厂标准 | 基本功能描述 | [5 empty] | 滞后频率 | 电极是否带激素 | 电极类型(高阻抗/低阻抗) | 电极导线性能 |  | 特殊治疗功能 | [12 empty] | 可交易配件明细 | 备注
|  |  |  | 生产厂家（药监局颁发的注册证上厂家名） | 生产企业质量体系认证情况 | 医疗器械注册证号 | CCC认证 | 美国FDA认证或欧洲CE认证情况 |  |  |  | 可转换工作模式 | 基本频率 (次/分) | 心室脉冲振幅 (v) | 心房脉冲振幅 (v) | 心室感知灵敏度(mv) | 心房感知灵敏度(mv) |  |  |  | 电极表面积(m㎡) | 电极导线外径 (F) | 电极阻抗测试功能 | 感知灵敏度自动调节 | 电池状态测试功能 | 睡眠功能 | 防止PMT功能 | 工作方式自动转换（具体模式） | 起搏自动阈值 |  | PVC(室早)反应 | 频率骤降反应 | AF房颤预防(详细预防方式) | A-V自动调节功能 | A-V间期范围(ms)
[29 empty] | 夺获(一次) | 夺获并管理(随时)
例： | DDDR型 心脏起搏器 | *** | KDR701/703/706 |  | YY/T0287 | SDA(I)990933 | 有 | FDA | 18 | 5 | 3.5V,0.4ms,60次/分，100%起搏，阻抗500Ω | AOO、AOOR、AAT、OAO、VOO（R）、VVI（R）、VDD（R）、OVO、DOO（R）、DVI（R）、DDI（R）、DDD（R）、ODO | 30；40—130 in steps of 5,140—170 in steps of 10;60 | 0.0—4.0in steps of 0.25,4.5—7.5 in steps of 0.5;3.5 | 0.0—4.0in steps of 0.25,4.5—7.5 in steps of 0.5;3.5 | 0.5—5.0in steps of 0.5,6—10 in steps of 1.0;12.5; 2.0 | 0.1\0.2\0.3\0.4\0.5\0.75\1.0\1.25\1.5\1.75\2.0\2.5\3.0\3.5\4.0\5.0 | 5次 | 否 |  | 3 | 3 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 从**转到** | 有 | 无 |  | 有 | 无
填写说明： 1、 本汇总表的电子软盘与纸质打印件同时递交，如电子软盘与纸质打印件不一致时，以纸质打印件为准。 2、纸质打印件每页须加盖投标企业公章。 3、“产品序号”：填写《投标品种目录》中所列出的产品编码 。 4、 “产品型号或出厂编号”：填写产品规格及生产企业产品代码。 5、 “产品保质期”：填写产品对应《产品说明书》中的保质年限，衡量标准为 输出电压≥3.5V，脉冲宽度≥0.4ms，下限频率≥60次/分，阻抗≤500Ω，100%起搏。 6、 “保质年限出厂标准”：输出电压≥3.5V，脉冲宽度≥0.4ms，下限频率≥60次/分，阻抗≤500Ω，100%起搏为基础，详细填写本厂家的衡量标准。 7、 “基本功能描述、电极导线性能、特殊治疗功能”：填写产品对应《产品说明书》中的各项数值。产品可调整的范围和调整幅度必须详细填写。例如：30；40—130 in steps of 5;140—170 in step of 10;60。“起搏器特殊治疗功能”：仅添入“有”或“无”。 8、 表格中各项金额均以人民币(元)为计价单位。 9、产品名称相同，不同型号的产品分开各自单独填写。