## 缝线
2005年江门市医疗机构医疗器械集中招标（议价）采购
投标产品基本情况汇总表（医用缝线）
投标人序号： |  |  |  |  | 投标企业名称：（盖章） | [8 empty] | 联系人：
投标产品总数： 个 |  |  |  |  | 投标人年销售额（以纳税申报表为准）：XXX 元 | [8 empty] | 联系人电话：
产品编号 | 器械名称 | 注册证产品名称 | 商标 | 产品型号（或厂家出厂编号）应对照注册证上型号填写 | 生产企业情况 |  | 最小包装(根/包) | 产品认证情况 |  | 缝线材质 | 张力维持时间（降解时间） | 是否灭菌（灭菌方法） | 应用手术 | 规 格 | 缝针弧度 | 缝针描述 | 缝针数量 | 线长 | 包装规格 | 缝线编织方式
[5 empty] | 生产厂家（药监局颁发的注册证上厂家名） | 生产企业质量体系认证情况 |  | 医疗器械产品注册证号 | 美国FDA认证或欧洲CE认证情况
K01 | 医用可吸收性缝合线 |  | 邦达 | KDR701/703/706 | XXX有限公司 | ISO | 1 | SDA(I）990933 | FDA认证 | 胶原蛋白、甲壳素 | 17天 | 是 | 产科\妇科\筋膜\胃肠 | 1/0 | 3/8弧 | 18mm圆针 | 单针 | 90cm | 20/盒 | 编制线
填写说明： 1、本汇总表的电子软盘与纸质打印件同时递交，如电子软盘与纸质打印件不一致时，以纸质打印件为准。纸质打印件每页须加盖投标企业公章。 2、“产品序号”：填写《医疗器械需求一览表》中所列出的产品编码。 3、“产品名称”：填写《医疗器械需求一览表》中所列出的产品名称。 4、“产品型号或出厂编号”：填写产品规格及生产企业产品代码。 5、“基本性能描述”：详细填写产品对应《产品说明书》中的各项数值。相应产品的《产品说明书》应为包装盒内的说明书，非中文说明书在产品性能方面必须附有中文说明。 6、表格中各项金额均以人民币（元）为计价单位。 7、产品名称处标明吸收 8、规格采用公制 9、 产品名称相同，不同型号的产品分开各自单独填写。