## 透析管路
2005年广西壮族自治区二级以上医疗机构贵重医用耗材集中招标（议价）采购投标产品（透析管路）基本情况汇总表
投标人序号： |  |  | 投标企业名称：（盖章） | [5 empty] | 生产厂家（以注册证为准）： | [6 empty] | 总配送商：
投标产品总数： 个 |  |  | 投标人年销售额（以纳税申报表为准）：XXX 元 | [5 empty] | 厂家在中国大陆年销售额（以纳税申报表为准）：XXX 元 | [6 empty] | 配送承诺书：有 |  |  | 总配送商年销售额（以纳税申报表为准）：XXX 元
产品 序号 | 产品名称 | 商标 | 产品型号或出厂编号(以注册证为准） | 生产企业质量体系认证情况 | 总代理（或生产企业）的质量及货源保证书 | 生产企业对总代理的经销委托书（国内产品不需） | CCC认证 | 产品认证情况 |  | 产品说明书 | 进口产品报关单（国内产品不需） | 最小包装(套/包) | 泵管规格 |  |  | 穿刺针 |  | 适合机型 | 动脉管路安全阀 (有/无) | 静脉管路安全阀 (有/无) | 环氧乙烷残留物 (μg/g) | 备注
[8 empty] | 医疗器械注册证号 | FDA或CE认证情况 |  |  |  | 长度(mm) | 内径(mm) | 外径(mm) | 型号 | 针头品牌及来源
A13 | 通用透析管路 | *** | A007/V602 | YY/T0287 | 有 | 有 | 有 | SDA(I）990933 | FDA | 有 | 有 | 1 | 380 | 64 | 80 | 16＃ | *** | 费森尤斯 | 有 | 有
A14 | 专用透析管路 | *** | A007/V6023 | YY/T0287 | 有 | 有 | 有 | SDA(I）990903 | CE | 有 | 有 | 1 | 420 | 64 | 80 | 17＃ |  | 适用CS-A076/V012（金宝，费森尤斯） | 有 | 有
填写说明： 1、本汇总表的电子软盘与纸质打印件同时递交，如电子软盘与纸质打印件不一致时，以纸质打印件为准。纸质打印件每页须加盖投标企业公章。 2、“产品序号”：填写《采购目录》中所列出的产品编码。 3、“产品名称”：填写《采购目录》中所列出的产品名称。 4、“产品型号或出厂编号”：填写产品规格及生产企业产品代码。 5、“基本性能描述”：详细填写产品对应《产品说明书》中的各项数值。相应产品的《产品说明书》应为包装盒内的说明书，非中文说明书在产品性能方面必须附有中文说明。 6、表格中各项金额均以人民币（元）为计价单位。

## 透析器
2005年广西壮族自治区二级以上医疗机构贵重医用耗材集中招标（议价）采购投标产品（透析器）基本情况汇总表
投标人序号： |  |  | 投标企业名称：（盖章） | [5 empty] | 生产厂家（以注册证为准）： | [7 empty] | 总配送商：
投标产品总数： 个 |  |  | 投标人年销售额（以纳税申报表为准）：XXX 元 | [5 empty] | 厂家在中国大陆年销售额（以纳税申报表为准）：XXX 元 | [7 empty] | 配送承诺书：有 |  |  | 总配送商年销售额（以纳税申报表为准）：XXX 元
产品 序号 | 产品名称 | 商标 | 产品型号或出厂编号(以注册证为准） | 生产企业质量体系认证情况 | 总代理（或生产企业）的质量及货源保证书 | 生产企业对总代理的经销委托书（国内产品不需） | CCC认证 | 产品认证情况 |  | 产品说明书 | 进口产品报关单（国内产品不需） | 市场零售价（元/只） | 最小包装(只/箱) | 产品有效期 （月） |  | 基本性能描述 | [9 empty] | 备注
[8 empty] | 医疗器械注册证号 | FDA或CE认证情况 | [5 empty] | 膜材质 | 膜面积(m²) | 消毒方法 | 预充容量(ml) | 除磷率 | 最大跨膜压 | 超滤系数(ml/h.mmHg) | 清除率 (ml/min) |  |  | 残余血量 (ml)
[22 empty] | 肌酐 | 尿素氮 | Vit B12
A01 | 普通透析器 | 费森尤斯 | KDR701/703/706 | YY/T0287 | 有 | 有 | 有 | SDA(I）990833 | FDA | 有 | 有 | 188 | 12 | 18 | 合成膜 | 1.2 | EO | 40 | 146 | 500 | 5.5 | 164 | 180 | 60 | 0.6
填写说明： 1、本汇总表的电子软盘与纸质打印件同时递交，如电子软盘与纸质打印件不一致时，以纸质打印件为准。纸质打印件每页须加盖投标企业公章。 2、“产品序号”：填写《采购目录》中所列出的产品编码。 3、“产品名称”：填写《采购目录》中所列出的产品名称。 4、“产品型号或出厂编号”：填写产品规格及生产企业产品代码。 5、“基本性能描述”：详细填写产品对应《产品说明书》中的各项数值。相应产品的《产品说明书》应为包装盒内的说明书，非中文说明书在产品性能方面必须附有中文说明。 6、表格中各项金额均以人民币（元）为计价单位。

## 血透用双腔留置导管
2005年广西壮族自治区二级以上医疗机构贵重医用耗材集中招标（议价）采购投标产品（血透用双腔留置导管）基本情况汇总表
投标人序号： |  |  |  | 投标企业名称：（盖章） |  |  | 生产厂家（药监局颁发的注册证上厂家名） | [5 empty] | 总配送商：
投标产品总数： 个 |  |  |  | 投标人年销售额（以纳税申报表为准）：XXX 元 |  |  | 厂家在中国大陆年销售额（以纳税申报表为准）：XXX 元 |  |  | 配送承诺书：有 |  | 总配送商年销售额（以纳税申报表为准）：XXX 元
产品序号 | 产品名称 | 商标 | 产品型号（或厂家出厂编号）应对照注册证上型号填写 | 总代理（或生产企业）的质量及货源保证书 | 生产企业对总代理的经销委托书（国内产品不需） | 产品认证情况 |  | 生产企业质量体系认证情况 | 说明书 | 市场 零售价 (元/套) | 基本组件 | 规格 | 导管长度(cm) | 导管尺寸外径(mm) | 配用导丝 | 留置时间(天) | 是否有涤纶套 | 备注
[6 empty] | 医疗器械产品注册证号 | FDA或CE认证情况
A17 | 血透用双腔留置导管（临时） | Gambro | 456-001、456-002…… | 有 | 有 | SDA(I)990933 | 有 | ISO1*** | 有 | 1800 | 导引钢丝、穿刺针、扩针等 | 12Ga，12Ga | 20 | 4 | 3JFM-035 | 5 | 无
A18 | 血透用双腔留置导管(长期) | Gambro | 456-003、456-004…… | 有 | 有 | SDA(I)900933 | 有 | ISO1*** | 有 | 2000 | 导引钢丝、穿刺针、遂道针、扩针等 | 18Ga，18Ga | 13 | 1.7 | 3JFM-025 | 30 | 无
填写说明： 1、本汇总表的电子软盘与纸质打印件同时递交，如电子软盘与纸质打印件不一致时，以纸质打印件为准。纸质打印件每页须加盖投标企业公章。 2、“产品序号”：填写《采购目录》中所列出的产品编码。 3、“产品名称”：填写《采购目录》中所列出的产品名称。 4、“产品型号或出厂编号”：填写产品规格及生产企业产品代码。 5、“基本性能描述”：详细填写产品对应《产品说明书》中的各项数值。相应产品的《产品说明书》应为包装盒内的说明书，非中文说明书在产品性能方面必须附有中文说明。 6、表格中各项金额均以人民币（元）为计价单位。