## 晶体
2005年杭州市医疗机构医用耗材及检验试剂集中招标（议价）采购 投标产品基本情况汇总表（人工晶体）
投标人序号： |  |  | 投标企业名称：（盖章） | [10 empty] | 总配送商：
投标产品总数： 个 |  |  | 投标人年销售额（以纳税申报表为准）：XXX 元 |  |  |  |  | 厂家在中国大陆年销售额（以纳税申报表为准）：XXX 元 | [5 empty] | 配送承诺书：有 |  |  | 总配送商年销售额（以纳税申报表为准）：XXX 元
产品序号 | 产品名称 | 品牌 | 产品型号（或厂家出厂编号）应对照注册证上型号填写 | 生产厂家（药监局颁发的注册证上厂家名） | 产品认证情况 |  |  | 生产企业质量体系认证情况 | 2004年中标价(元) | 最小包装(盒/箱) | 产品有效期 （月） | 基本性能描述 | [7 empty] | 技术优势 | 备注
[5 empty] | 医疗器械产品注册证号 | 美国F D A认证情况 | 欧洲CE认证情况 |  |  |  |  | 光学部件材料 | 襻材料 | 襻设计 | 光学直径（mm） | 襻长（mm） | 放置位置 | 屈光度范围（度） | 度数提升阶梯单元（度）
F4 | 后房型硬晶体 | **** | 456-001、456-002…… | ****公司 | SDA(I)990933 | 有 | 无 | ISO1*** | 800 | 1 | 24 | PMMA | PMMA | 改良C襻 | 5.5 | 12 | 后房 | 7-40D | 0.5
F5 | 前房型硬晶体 | **** | 456-001、456-002…… | ****公司 | SDA(I)990935 | 同上 | 同上 | ISO1*** | 900 | 1 | 24 | PMMA | PMMA | S襻 | 6 | 13 | 前房 | 0－26 | 0.5