## 心脏起博器
2005年杭州市医疗机构医用耗材及检验试剂集中招标（议价）采购
投标产品基本情况汇总表（心脏起搏器）
投标人序号： | [7 empty] | 投标企业名称：（盖章） | [22 empty] | 总配送商：
投标产品总数： 个 | [7 empty] | 投标人年销售额（以纳税申报表为准）：XXX 元 | [9 empty] | 厂家在中国大陆年销售额（以纳税申报表为准）：XXX 元 | [7 empty] | 配送承诺书：有 |  |  |  |  | 总配送商年销售额（以纳税申报表为准）：XXX 元
产品 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产品型号（或厂家出厂编号）应对照注册证上型号填写 | 生产厂家（药监局颁发的注册证上厂家名） | 产品认证情况 |  |  | 生产企业质量体系认证情况 | 2004年中标价(元/套) | 一级代理商（或生产企业）的质量及货源保证书 | 生产企业对一级代理商的经销委托书（生产企业投标无需提交） | 产品说明书 | 进口产品报关单 | 最小 包装 (台/合) | 产品灭菌保质期 (月) | 产品保质年限(年) | 保质年限出厂标准 | 基本功能描述 | [5 empty] | 电极是否带激素 | 电极类型(高阻抗/低阻抗) | 电极导线性能 |  | 特殊治疗功能 | [12 empty] | 可交易配件明细 | 备注
[5 empty] | 医疗器械产品注册证号 | 美国FDA认证情况 | 欧洲CE认证情况 | [10 empty] | 可转换工作模式 | 基本频率 (次/分) | 心室脉冲振幅 (v) | 心房脉冲振幅 (v) | 心室感知灵敏度(mv) | 心房感知灵敏度(mv) |  |  | 电极表面积(mm2) | 电极导 线外径 (F) | 电极阻抗测试功能 | 感知灵敏度自动调节 | 电池状态测试功能 | 睡眠功能 | 防止PMT功能 | 工作方式自动转换（具体模式） | 起搏自动阈值 |  | 频率骤降反应 | AF房颤预防(详细预防方式) | PVC(室早)反应 | A-V自动调节功能 | A-V间期范围(ms)
[34 empty] | 夺获(一次) | 夺获并管理(随时)
B01 | DDDR型 心脏起搏器 | 美敦力 | KDR701/703/706 | ****公司 | SDA(I）990933 | 有 | 有 | ISO13485 | [5 empty] | 1 | 18 | 5 | 3.5V,0.4ms,60次/分，100%起搏，阻抗500Ω | AOO、AOOR、AAT、OAO、VOO（R）、VVI（R）、VDD（R）、OVO、DOO（R）、DVI（R）、DDI（R）、DDD（R）、ODO | 30；40—130 in steps of 5,140—170 in steps of 10;60 | 0.0—4.0in steps of 0.25,4.5—7.5 in steps of 0.5;3.5 | 0.0—4.0in steps of 0.25,4.5—7.5 in steps of 0.5;3.5 | 0.5—5.0in steps of 0.5,6—10 in steps of 1.0;12.5; 2.0 | 0.1\0.2\0.3\0.4\0.5\0.75\1.0\1.25\1.5\1.75\2.0\2.5\3.0\3.5\4.0\5.0 | 否 |  | 3 | 3 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  | 有 | 无 | 有 | 有 |  |  |  | 电极