## 双腔留置导管
2005年杭州市医疗机构医用耗材及检验试剂集中招标（议价）采购 投标产品基本情况汇总表（血透用双腔留置导管）
投标人序号： |  |  | 投标企业名称：（盖章） | [7 empty] | 总配送商：
投标产品总数： 个 |  |  | 投标人年销售额（以纳税申报表为准）：XXX 元 |  | 厂家在中国大陆年销售额（以纳税申报表为准）：XXX 元 | [5 empty] | 配送承诺书：有 |  |  | 总配送商年销售额（以纳税申报表为准）：XXX 元
产品序号 | 产品名称 | 品牌 | 生产厂家（药监局颁发的注册证上厂家名） | 产品认证情况 |  |  | 生产企业质量体系认证情况 | 2004年中标价(支/盒) | 最小包装（支/盒） | 大包装（盒/箱） | 产品型号（或厂家出厂编号） | 头盖颜色 | 规格 | 型号 | 导管长度(cm) | 导管尺寸外径(mm) | 配用导丝 | 留置时间(天) | 是否有涤纶套 | 备注
|  |  |  | 医疗器械产品注册证号 | 美国FDA认证情况 | 欧洲CE认证情况
M-1 | 血透用双腔留置导管 | Gambro | ****公司 | SDA(I)990933 | 有 | 无 | ISO1*** | 100 |  |  | 456-001、456-002…… |  | 12Ga，12Ga | 12Fr | 20 | 4 | 3JFM-035 | 5 | 无
M-2 | 血透用双腔留置导管 | Gambro | ****公司 | SDA(I)990933 | 同上 | 同上 | ISO1*** | 200 |  |  | 456-001、456-002…… |  | 18Ga，18Ga | 5Fr | 13 | 1.7 | 3JFM-025 | 6 | 无