成都战区医疗机构第四次药材集中采购

医用耗材采购文件

# CDZQHCCG-2006

海虹医药电子交易中心有限公司

二零零六年十一月

目     录

一  集中采购公告…………………………………………………………2

二  工作程序流程图………………………………………………………4

三  采购方名录……………………………………………………………5

四  高值医用耗材需求一览表……………………………………………6

五  供应商须知及前附表…………………………………………………33

六  通用合同条款及前附表………………………………………………54

七  资格证明材料装订顺序表……………………………………………62

八  附表格式………………………………………………………………65

声明：本文件的著作权受《中华人民共和国著作权法》保护，任何单位或个人未经本公司允许，以经营为目的擅自使用或节选，本公司保留追究行为人法律责任的权利。

供应商序号

（供应商以此序号参加本次项目）

成都战区医疗机构第四次药材集中采购（医用耗材部分）

邀  请  函

医用耗材生产企业或进口产品一级代理商：

受成都军区药材集中采购办公室委托，对部分医用耗材及伴随服务进行集中采购。特邀请合格的医用耗材生产企业或进口产品一级代理商参加。

一、采购文号：CDZQHCCG-2006

二、采购主体：需使用采购目录范围内医用耗材的成都军区各医疗机构（具体见采购人名录）。

三、集中采购范围：

（一）介入类医用耗材：心脏介入和外周介入类耗材；

（二）心脏起搏器类耗材；

（三）骨科类耗材：人工髋（半髋和全髋）关节、人工膝关节、脊柱内固定和创伤类耗材；

（四）一次性使用无菌医疗器具：一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌输液器、一次性真空采血器（包括真空采血管、真空采血针）。

四、采购周期：一年，自2007年1月1日至2007年12月31日。

五、采购文件领取时间： 2006年11月3日9时－2006年11月10日17时。

六、资格证明文件报送截止时间：2006年11月10日（星期五）下午17时。

七、采购文件及供应商序号领取地点和方式

采购文件领取地点及方式：供应商可至http://sc.emedchina.net及 http://qixie.emedchina.net网站下载，也可至海虹医药电子交易中心有限公司四川分公司领取。

供应商序号领取地点及方式：至海虹医药电子交易中心有限公司四川分公司或海虹医药电子交易中心有限公司（北京联络处）领取供应商序号。

八、领取供应商序号时所需提供证照：（1）营业执照（副本）复印件；（2）生产或经营许可证（副本）复印件。所有文件必须加盖企业公章。

并定于2006年11月8日对参加本次的供应商进行项目文件制作的培训和产品申报要点的培训（企业自愿参加），具体时间、地址另行挂网通知。

具体技术问题请直接与海虹医药电子交易中心有限公司四川分公司（四川卫虹信息技术服务有限公司）或海虹医药电子交易中心有限公司（北京联络处）联系。

海虹医药电子交易中心有限公司四川分公司：

公司工作时间：周一至周日（上午8:30-12:00，下午13:00-17:00）

办公地址：四川省成都市高新区创业路16号火炬大厦A座7楼

邮政编码：610041                    传真：（028）85175964

咨询电话：（028）85175962   85175965

联系人： 唐小姐   陈先生            网址：http://sc.emedchina.net

海虹医药电子交易中心有限公司（北京联络处）

公司工作时间：周一至周五（上午9:00-11:30,下午13:30-17:00）

办公地址：北京市朝阳区安贞西里三区15号凯康国际酒店14层

邮政编码：100029             传真：010—64425199

咨询电话：010—64443723

联系人：梁先生               网址：http://qixie.emedchina.net

海虹医药电子交易中心有限公司

二○○六年十一月

成都战区医疗机构第四次药材集中采购（医用耗材部分）

工作流程图

数据准备

医疗机构使用数据

相关地区的参考数据

确定集中采购目录

及基础购入价

制作采购文件

发布采购公告

资料申报与审核

产品申报与归类

公示基准购入价

价格谈判

成交候选品种挂网公示

企业网上报价

合同签署与挂网采购

成都战区医疗机构第四次药材集中采购（医用耗材部分）

采购方名录

（采购文号：CDZQHCCG-2006）

| 序号 | 地区 | 医疗机构名称 | 军队配送单位 | 配送区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西藏拉萨 | 西藏军区后勤部卫生处 | 成都军区联勤部成都药品器材供应站（以下简称“军区成都药供站”） | 川、渝、藏片区（以下简称“成都片区”） |
| 2 | 四川成都 | 成都军区总医院 |  |  |
| 3 | 西藏拉萨 | 西藏军区总医院 |  |  |
| 4 | 四川雅安 | 解放军第37医院 |  |  |
| 5 | 四川夹江 | 解放军第42医院 |  |  |
| 6 | 西藏昌都 | 解放军第75医院 |  |  |
| 7 | 重庆 | 解放军第324医院 |  |  |
| 8 | 四川成都 | 解放军第452医院 |  |  |
| 9 | 四川绵阳 | 解放军第520医院 |  |  |
| 10 | 四川成都 | 成都军区机关第一门诊部 |  |  |
| 11 | 四川成都 | 成都军区机关第二门诊部 |  |  |
| 12 | 云南昆明 | 成都军区昆明总医院（含分院） | 成都军区联勤部昆明药品器材供应站（以下简称“军区昆明药供站”） | 滇、黔片区（昆明片区） |
| 13 | 贵州贵阳 | 解放军第44医院 |  |  |
| 14 | 云南开远 | 解放军第59医院 |  |  |
| 15 | 云南大理 | 解放军第60医院 |  |  |
| 16 | 云南思茅 | 解放军第62医院 |  |  |
| 17 | 云南昆明 | 昆明疗养院478疗养区 |  |  |
| 18 | 云南昆明 | 解放军第533医院 |  |  |
| 19 | 云南昆明 | 成都军区机关第三门诊部 |  |  |

成都战区医疗机构第四次药材集中采购（医用耗材部分）需求一览表

（采购文号：CDZQHCCG-2006）

| 组件目录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 心脏介入 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 目录说明 |  |  |
| A01 | 心脏介入造影导管 |  | 各种规格 |  |  |
| A02 | 心脏介入导引导管 |  | 各种规格 |  |  |
| A03 | 心脏介入导引导丝 |  | 各种规格，含普通，超滑，加硬导丝 |  |  |
| A04 | 心脏介入造影导丝 |  | 各种规格，含普通，超滑，加硬导丝 |  |  |
| A05 | 冠状动脉球囊 |  | OTW球囊，各种规格 |  |  |
| A06 | 冠状动脉球囊 |  | RX球囊，各种规格（包括高压球囊） |  |  |
| A07 | 冠状动脉切割球囊 |  | 各种规格 |  |  |
| A08 | 双导丝球囊 |  | 各种规格 |  |  |
| A09 | 乳突球囊 |  | 各种规格 |  |  |
| A10 | 冠脉支架 |  | 不锈钢支架,各种规格 |  |  |
| A11 | 冠脉支架 |  | 特殊合金支架,各种规格 |  |  |
| A12 | 药物洗脱支架 |  | 各种规格 |  |  |
| A13 | 冠脉覆膜支架 |  | 各种规格 |  |  |
| A14 | 血管长鞘组 |  | 各种规格 |  |  |
| A15 | 血管普通鞘组 |  | 各种规格 |  |  |
| A16 | 桡动脉鞘组 |  | 各种规格 |  |  |
| A17 | 压力导丝 |  | 各种规格 |  |  |
| A18 | 血管内超声导管 |  | 各种规格 |  |  |
| A19 | 血栓抽吸导管 |  | 各种规格 |  |  |
| A20 | 主动脉内球囊反搏导管 |  | 各种规格 |  |  |
| 外周介入 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 目录说明 |  |  |
| B01 | 外周介入导引导管 |  | 含普通，超滑，加硬导管 |  |  |
| B02 | 外周介入造影导管 |  | 含普通，超滑，加硬导管 |  |  |
| B03 | 外周介入微导管 |  | 带支撑 |  |  |
| B04 | 外周介入微导管 |  | 不带支撑 |  |  |
| B05 | 标记导管 |  |  |  |  |
| B06 | 溶栓导管 |  |  |  |  |
| B07 | 外周介入导丝 |  | 普通、超滑、加硬导丝 |  |  |
| B08 | 外周介入微导丝 |  |  |  |  |
| B09 | 外周介入球囊 |  | 普通球囊（4-12） |  |  |
| B10 | 外周介入球囊 |  | 微球囊（小于4） |  |  |
| B11 | 外周介入球囊 |  | 大球囊（大于等于12） |  |  |
| B12 | 外周血管球囊扩张支架 |  | 各种规格 |  |  |
| B13 | 血管自膨式支架 |  | 各种规格 |  |  |
| B14 | 大动脉覆膜支架 |  |  |  |  |
| B15 | 外周血管覆膜支架 |  |  |  |  |
| B16 | 非血管金属支架（捆绑支架） |  | 裸支架 各种规格 |  |  |
| B17 | 非血管金属支架（捆绑支架） |  | 覆膜防反流 各种规格 |  |  |
| B18 | 非血管金属支架（食道支架） |  | 裸支架 各种规格 |  |  |
| B19 | 非血管金属支架（食道支架） |  | 覆膜防反流 各种规格 |  |  |
| B20 | 非血管金属支架（食道支架） |  | 覆膜支架 各种规格 |  |  |
| B21 | 非血管金属支架（肠道支架） |  | 裸支架 各种规格 |  |  |
| B22 | 非血管金属支架（肠道支架） |  | 覆膜支架 各种规格 |  |  |
| B23 | 非血管金属支架（气管支架） |  | 裸支架 各种规格 |  |  |
| B24 | 非血管金属支架（气管支架） |  | 覆膜支架 各种规格 |  |  |
| B25 | 非血管金属支架（胆道支架） |  | 裸支架 各种规格 |  |  |
| B26 | 非血管金属支架（胆道支架） |  | 覆膜支架 各种规格 |  |  |
| B27 | 非血管金属支架（前列腺支架） |  | 各种规格 |  |  |
| B28 | 外周介入普通鞘组 |  | 小于23cm |  |  |
| B29 | 外周介入长鞘组 |  | 大于等于23cm |  |  |
| B30 | 微穿刺鞘组 |  |  |  |  |
| 起搏器 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 目录说明 |  |  |
| C01 | DDDR型心脏起搏器 |  | 各种型号 |  |  |
| C02 | DDD型心脏起搏器 |  | 各种型号 |  |  |
| C03 | SSIR型心脏起搏器 |  | 各种型号 |  |  |
| C04 | SSI型心脏起搏器 |  | 各种型号 |  |  |
| C05 | VDD型心脏起搏器 |  | 各种型号 |  |  |
| C06 | VVIR型心脏起搏器 |  | 各种型号 |  |  |
| C07 | VVI型心脏起搏器 |  | 各种型号 |  |  |
| C08 | 单腔ICD |  | 各种型号 |  |  |
| C09 | 双腔ICD |  | 各种型号 |  |  |
| C10 | 三腔起搏器 |  | 各种型号 |  |  |
| C11 | CRT-D |  | 各种型号 |  |  |
| C12 | 单极心房导线 |  |  |  |  |
| C13 | 单极心室导线 |  |  |  |  |
| C14 | 双极心房导线 |  |  |  |  |
| C15 | 双极心室导线 |  |  |  |  |
| C16 | 高阻抗导线 |  |  |  |  |
| C17 | 螺旋导线 |  |  |  |  |
| C18 | 除颤电极导线 |  |  |  |  |
| C19 | 漂浮起搏导管 |  |  |  |  |
| C20 | 双极临时起搏导管 |  |  |  |  |
| C21 | 心外膜起搏导线 |  |  |  |  |
| C22 | 起搏导线导引鞘 |  |  |  |  |
| 人工关节 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 组件名称 |  | 目录说明 |  |  |
| D01 | 骨水泥固定初次置换聚乙烯髋臼 |  | 聚乙烯髋臼－普通型不带角度 |  |  |
| D02 | 骨水泥固定初次置换聚乙烯髋臼 |  | 聚乙烯髋臼－普通型带角度 |  |  |
| D03 | 骨水泥固定初次置换聚乙烯髋臼 |  | 聚乙烯髋臼－高交联带角度 |  |  |
| D04 | 骨水泥固定初次置换聚乙烯髋臼 |  | 聚乙烯髋臼－高交联不带角度 |  |  |
| D05 | 骨水泥固定翻修型髋臼杯+衬 |  | 臼网（mash 要求带髋臼和骨水泥） |  |  |
| D06 | 骨水泥固定翻修型髋臼杯+衬 |  | 不带翼加强杯（要求带髋臼和骨水泥） |  |  |
| D07 | 骨水泥固定翻修型髋臼杯+衬 |  | 带翼的加强杯（要求带髋臼和骨水泥） |  |  |
| D08 | 骨水泥固定初次置换 关节柄 |  | 解剖型柄 |  |  |
| D09 | 骨水泥固定初次置换 关节柄 |  | 标准直柄 |  |  |
| D10 | 骨水泥固定翻修 关节柄 |  | 翻修解剖柄 |  |  |
| D11 | 骨水泥固定翻修 关节柄 |  | 翻修直柄 |  |  |
| D12 | 关节头 |  | 金属头 |  |  |
| D13 | 关节头 |  | 普通陶瓷头 |  |  |
| D14 | 关节头 |  | 锆铌合金陶瓷表面黑晶头 |  |  |
| D15 | 骨水泥（20g/40g/80g） |  | 进口普通骨水泥 |  |  |
| D16 | 骨水泥（20g/40g/80g） |  | 进口骨水泥（特殊型号） |  |  |
| D17 | 骨水泥（20g/40g/80g） |  | 国产普通骨水泥 |  |  |
| D18 | 骨水泥（20g/40g/80g） |  | 国产骨水泥（特殊型号） |  |  |
| D19 | 骨水泥固定 配件 |  | 骨水泥枪 |  |  |
| D20 | 骨水泥固定 配件 |  | 真空搅拌器 |  |  |
| D21 | 骨水泥固定 配件 |  | 脉冲冲洗器 |  |  |
| D22 | 中置器、远端塞、刷子等必须免费提供器械 |  | 中置器、远端塞、刷子等必须免费提供器械 |  |  |
| D23 | 表面置换柄 |  | 表面置换柄 |  |  |
| D24 | 表面置换髋臼 |  | 表面置换髋臼 |  |  |
| D25 | 生物固定初次置换柄 |  | 解剖柄-粗糙面 |  |  |
| D26 | 生物固定初次置换柄 |  | 解剖柄-微孔 |  |  |
| D27 | 生物固定初次置换柄 |  | 解剖柄－HA |  |  |
| D28 | 生物固定初次置换柄 |  | 解剖柄－微孔＋HA |  |  |
| D29 | 生物固定初次置换柄 |  | 区分左右的解剖柄-粗糙面 |  |  |
| D30 | 生物固定初次置换柄 |  | 区分左右的解剖柄-微孔 |  |  |
| D31 | 生物固定初次置换柄 |  | 区分左右的解剖柄－HA |  |  |
| D32 | 生物固定初次置换柄 |  | 区分左右的解剖柄－微孔＋HA |  |  |
| D33 | 生物固定初次置换柄 |  | 直柄－粗糙面 |  |  |
| D34 | 生物固定初次置换柄 |  | 直柄－微孔 |  |  |
| D35 | 生物固定初次置换柄 |  | 直柄－HA |  |  |
| D36 | 生物固定初次置换柄 |  | 直柄－微孔＋HA |  |  |
| D37 | 生物固定初次置换柄 |  | 组合柄 |  |  |
| D38 | 生物固定初次置换柄 |  | 简单组合 |  |  |
| D39 | 生物固定型翻修柄 |  | 直柄翻修柄－涂层 |  |  |
| D40 | 生物固定型翻修柄 |  | 组合翻修柄（210mm-460mm） |  |  |
| D41 | 生物固定配件 |  | 关节固定用螺钉（每枚） |  |  |
| D42 | 初次置换生物型髋臼杯 |  | 髋臼杯-粗糙面 |  |  |
| D43 | 初次置换生物型髋臼杯 |  | 髋臼杯-微孔（含金属骨小梁） |  |  |
| D44 | 初次置换生物型髋臼杯 |  | 髋臼杯-HA |  |  |
| D45 | 初次置换生物型髋臼杯 |  | 髋臼杯-微孔+HA |  |  |
| D46 | 初次置换生物型髋臼杯 |  | DDH微孔 |  |  |
| D47 | 生物固定 翻修髋臼杯 |  | 杯+衬 |  |  |
| D48 | 初次置换生物固定髋臼内衬 |  | 聚乙烯髋臼内衬－普通型不带角度 |  |  |
| D49 | 初次置换生物固定髋臼内衬 |  | 聚乙烯髋臼－普通型带角度 |  |  |
| D50 | 初次置换生物固定髋臼内衬 |  | 聚乙烯髋臼－高交联带角度 |  |  |
| D51 | 初次置换生物固定髋臼内衬 |  | 聚乙烯髋臼－高交联不带角度 |  |  |
| D52 | 初次置换生物固定髋臼内衬 |  | 金属内衬 |  |  |
| D53 | 初次置换生物固定髋臼内衬 |  | 陶瓷内衬 |  |  |
| D54 | 双极 半髋 |  | 金属杯+聚乙烯内衬 |  |  |
| D55 | 双极 半髋 |  | 金属杯+高交联聚乙烯内衬 |  |  |
| D56 | 单极半髋 |  | 钴铬钼合金单极股骨头 |  |  |
| D57 | 人工髋关节其他配件 |  |  |  |  |
| D58 | 膝关节 骨水泥型 |  | 后方稳定型关节假体（PS）固定平台 |  |  |
| D59 | 膝关节 骨水泥型 |  | 后方稳定型关节假体（PS）活动平台 |  |  |
| D60 | 膝关节 骨水泥型 |  | 后交叉韧带保留型（CR)固定平台 |  |  |
| D61 | 膝关节 骨水泥型 |  | 后交叉韧带保留型（CR)活动平台 |  |  |
| D62 | 膝关节 骨水泥型 |  | 髁限制型（CCK） |  |  |
| D63 | 膝关节 骨水泥型 |  | 旋转铰链型 |  |  |
| D64 | 膝关节 骨水泥型 |  | 翻修型膝关节假体 |  |  |
| D65 | 膝关节 单髁置换 |  | 单髁置换 |  |  |
| D66 | 膝关节 髌骨假体 |  | 髌骨假体 |  |  |
| D67 | 全聚乙烯膝胫骨面关节 |  | PS |  |  |
| D68 | 全聚乙烯膝胫骨面关节 |  | CR |  |  |
| D69 | 人工膝关节其他配件 |  |  |  |  |
| 脊柱内固定材料 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 组件名称 |  | 目录说明 |  |  |
| E001 | 颈椎前路普通板 |  | 钛合金，长度在35mmmm（含）以下 |  |  |
| E002 | 颈椎前路普通板 |  | 纯钛，长度在35mmmm（含）以下 |  |  |
| E003 | 颈椎前路普通板 |  | 钛合金，长度在35mm－60（含）mm |  |  |
| E004 | 颈椎前路普通板 |  | 纯钛，长度在35mm－60（含）mm |  |  |
| E005 | 颈椎前路普通板 |  | 钛合金，长度在60mm以上 |  |  |
| E006 | 颈椎前路普通板 |  | 纯钛，长度在60mm以上 |  |  |
| E007 | 颈椎前路薄型板（厚度小于2mm） |  | 钛合金，长度在35mmmm（含）以下 |  |  |
| E008 | 颈椎前路薄型板（厚度小于2mm） |  | 纯钛，长度在35mmmm（含）以下 |  |  |
| E009 | 颈椎前路薄型板（厚度小于2mm） |  | 钛合金，长度在35mm－60（含）mm |  |  |
| E010 | 颈椎前路薄型板（厚度小于2mm） |  | 纯钛，长度在35mm－60（含）mm |  |  |
| E011 | 颈椎前路薄型板（厚度小于2mm） |  | 钛合金，长度在60mm以上 |  |  |
| E012 | 颈椎前路薄型板（厚度小于2mm） |  | 纯钛，长度在60mm以上 |  |  |
| E013 | 颈椎前路辅助锁定板 |  | 钛合金，长度在35mmmm（含）以下 |  |  |
| E014 | 颈椎前路辅助锁定板 |  | 纯钛，长度在35mmmm（含）以下 |  |  |
| E015 | 颈椎前路辅助锁定板 |  | 钛合金，长度在35mm－60（含）mm |  |  |
| E016 | 颈椎前路辅助锁定板 |  | 纯钛，长度在35mm－60（含）mm |  |  |
| E017 | 颈椎前路辅助锁定板 |  | 钛合金，长度在60mm以上 |  |  |
| E018 | 颈椎前路辅助锁定板 |  | 纯钛，长度在60mm以上 |  |  |
| E019 | 颈椎前路薄型辅助锁定板（厚度小于2mm） |  | 钛合金，长度在35mmmm（含）以下 |  |  |
| E020 | 颈椎前路薄型辅助锁定板（厚度小于2mm） |  | 纯钛，长度在35mmmm（含）以下 |  |  |
| E021 | 颈椎前路薄型辅助锁定板（厚度小于2mm） |  | 钛合金，长度在35mm－60（含）mm |  |  |
| E022 | 颈椎前路薄型辅助锁定板（厚度小于2mm） |  | 纯钛，长度在35mm－60（含）mm |  |  |
| E023 | 颈椎前路薄型辅助锁定板（厚度小于2mm） |  | 钛合金，长度在60mm以上 |  |  |
| E024 | 颈椎前路薄型辅助锁定板（厚度小于2mm） |  | 纯钛，长度在60mm以上 |  |  |
| E025 | 颈椎前路自动锁定板 |  | 钛合金，长度在35mmmm（含）以下，手术中自动锁定 |  |  |
| E026 | 颈椎前路自动锁定板 |  | 纯钛，长度在35mmmm（含）以下，手术中自动锁定 |  |  |
| E027 | 颈椎前路自动锁定板 |  | 钛合金，长度在35mm－60（含）mm，手术中自动锁定 |  |  |
| E028 | 颈椎前路自动锁定板 |  | 纯钛，长度在35mm－60（含）mm，手术中自动锁定 |  |  |
| E029 | 颈椎前路自动锁定板 |  | 钛合金，长度在60mm以上，手术中自动锁定 |  |  |
| E030 | 颈椎前路自动锁定板 |  | 纯钛，长度在60mm以上，手术中自动锁定 |  |  |
| E031 | 颈椎前路薄型自动锁定板（厚度小于2mm） |  | 钛合金，长度在35mmmm（含）以下，手术中自动锁定 |  |  |
| E032 | 颈椎前路薄型自动锁定板（厚度小于2mm） |  | 纯钛，长度在35mmmm（含）以下，手术中自动锁定 |  |  |
| E033 | 颈椎前路薄型自动锁定板（厚度小于2mm） |  | 钛合金，长度在35mm－60（含）mm，手术中自动锁定 |  |  |
| E034 | 颈椎前路薄型自动锁定板（厚度小于2mm） |  | 纯钛，长度在35mm－60（含）mm，手术中自动锁定 |  |  |
| E035 | 颈椎前路薄型自动锁定板（厚度小于2mm） |  | 钛合金，长度在60mm以上，手术中自动锁定 |  |  |
| E036 | 颈椎前路薄型自动锁定板（厚度小于2mm） |  | 纯钛，长度在60mm以上，手术中自动锁定 |  |  |
| E037 | 颈椎前路动态加压板 |  | 钛合金，长度在35mmmm（含）以下 |  |  |
| E038 | 颈椎前路动态加压板 |  | 纯钛，长度在35mmmm（含）以下 |  |  |
| E039 | 颈椎前路动态加压板 |  | 钛合金，长度在35mm－60（含）mm |  |  |
| E040 | 颈椎前路动态加压板 |  | 纯钛，长度在35mm－60（含）mm |  |  |
| E041 | 颈椎前路动态加压板 |  | 钛合金，长度在60mm以上 |  |  |
| E042 | 颈椎前路动态加压板 |  | 纯钛，长度在60mm以上 |  |  |
| E043 | 普通颈椎椎体螺钉（含附件） |  | 钛合金 |  |  |
| E044 | 普通颈椎椎体螺钉（含附件） |  | 纯钛 |  |  |
| E045 | 颈椎椎体自攻螺钉（含附件） |  | 钛合金 |  |  |
| E046 | 颈椎椎体自攻螺钉（含附件） |  | 纯钛 |  |  |
| E047 | 颈椎椎体锁定螺钉（含附件） |  | 钛合金 |  |  |
| E048 | 颈椎椎体锁定螺钉（含附件） |  | 纯钛 |  |  |
| E049 | 颈椎椎体自攻锁定螺钉（含附件） |  | 钛合金 |  |  |
| E050 | 颈椎椎体自攻锁定螺钉（含附件） |  | 纯钛 |  |  |
| E051 | 普通颈椎植骨螺钉（含附件） |  | 钛合金 |  |  |
| E052 | 普通颈椎植骨螺钉（含附件） |  | 纯钛 |  |  |
| E053 | 颈椎自攻植骨螺钉（含附件） |  | 钛合金 |  |  |
| E054 | 颈椎自攻植骨螺钉（含附件） |  | 纯钛 |  |  |
| E055 | 颈椎后路板 |  | 钛合金，2-6孔 |  |  |
| E056 | 颈椎后路板 |  | 纯钛，2－6孔 |  |  |
| E057 | 颈椎后路板 |  | 钛合金，8－12孔 |  |  |
| E058 | 颈椎后路板 |  | 纯钛，8－12孔 |  |  |
| E059 | 颈椎后路板 |  | 钛合金，14孔以上 |  |  |
| E060 | 颈椎后路板 |  | 纯钛，14孔以上 |  |  |
| E061 | 颈椎后路侧块螺钉 |  | 钛合金，侧块指的是颈椎上下关节突和横突三者交汇形成较大的骨性结构 |  |  |
| E062 | 颈椎后路侧块螺钉 |  | 纯钛，侧块指的是颈椎上下关节突和横突三者交汇形成较大的骨性结构 |  |  |
| E063 | 颈椎后路侧块自攻螺钉 |  | 钛合金，侧块指的是颈椎上下关节突和横突三者交汇形成较大的骨性结构 |  |  |
| E064 | 颈椎后路侧块自攻螺钉 |  | 纯钛，侧块指的是颈椎上下关节突和横突三者交汇形成较大的骨性结构 |  |  |
| E065 | 寰枢椎固定系统 |  | 钛合金 |  |  |
| E066 | 寰枢椎固定系统 |  | 纯钛 |  |  |
| E067 | 颈椎后路棒 |  | 钛合金 |  |  |
| E068 | 颈椎后路棒 |  | 纯钛 |  |  |
| E069 | 颈椎后路椎弓根钉（含附件） |  | 钛合金，上开口钉 |  |  |
| E070 | 颈椎后路椎弓根钉（含附件） |  | 纯钛，上开口钉 |  |  |
| E071 | 颈椎后路椎弓根自攻钉（含附件） |  | 钛合金，上开口钉 |  |  |
| E072 | 颈椎后路椎弓根自攻钉（含附件） |  | 纯钛，上开口钉 |  |  |
| E073 | 颈椎后路椎弓根钉（含附件） |  | 钛合金，侧方固定钉 |  |  |
| E074 | 颈椎后路椎弓根钉（含附件） |  | 纯钛、侧方固定钉 |  |  |
| E075 | 颈椎后路椎弓根自攻钉（含附件） |  | 钛合金，侧方固定钉 |  |  |
| E076 | 颈椎后路椎弓根自攻钉（含附件） |  | 纯钛、侧方固定钉 |  |  |
| E077 | 颈椎后路上椎板钩（含附件） |  | 钛合金 |  |  |
| E078 | 颈椎后路上椎板钩（含附件） |  | 纯钛 |  |  |
| E079 | 颈椎后路下椎板钩（含附件） |  | 钛合金 |  |  |
| E080 | 颈椎后路下椎板钩（含附件） |  | 纯钛 |  |  |
| E081 | 枕颈融合棒 |  | 钛合金 |  |  |
| E082 | 枕颈融合棒 |  | 纯钛 |  |  |
| E083 | 枕颈融合环 |  | 钛合金 |  |  |
| E084 | 枕颈融合环 |  | 纯钛 |  |  |
| E085 | 颈椎后路线缆系统 |  | 钛合金 |  |  |
| E086 | 颈椎后路线缆系统 |  | 纯钛 |  |  |
| E087 | 胸腰椎前路板 |  | 钛合金 |  |  |
| E088 | 胸腰椎前路板 |  | 纯钛 |  |  |
| E089 | 胸腰椎前路钉板固定螺钉（含组件） |  | 钛合金 |  |  |
| E090 | 胸腰椎前路钉板固定螺钉（含组件） |  | 纯钛 |  |  |
| E091 | 胸腰椎前路钉板自攻固定螺钉（含组件） |  | 钛合金 |  |  |
| E092 | 胸腰椎前路钉板自攻固定螺钉（含组件） |  | 纯钛 |  |  |
| E093 | 胸腰椎前路钉板固定螺栓（含组件） |  | 钛合金 |  |  |
| E094 | 胸腰椎前路钉板固定螺栓（含组件） |  | 纯钛 |  |  |
| E095 | 胸腰椎前路固定棒（直径6mm以上，含6mm） |  | 钛合金，长度在90mmmm（含）以下；； |  |  |
| E096 | 胸腰椎前路固定棒（直径6mm以上，含6mm） |  | 纯钛，长度在90mmmm（含）以下；； |  |  |
| E097 | 胸腰椎前路固定棒（直径6mm以上，含6mm） |  | 钛合金，长度在90mm－200（不含）mm |  |  |
| E098 | 胸腰椎前路固定棒（直径6mm以上，含6mm） |  | 纯钛，长度在90mm－200（不含）mm |  |  |
| E099 | 胸腰椎前路固定棒（直径6mm以上，含6mm） |  | 钛合金，长度在200(含)mm以上 |  |  |
| E100 | 胸腰椎前路固定棒（直径6mm以上，含6mm） |  | 纯钛，长度在200(含)mm以上 |  |  |
| E101 | 胸腰椎前路固定棒（直径6mm以下） |  | 钛合金，长度在90mmmm（含）以下；； |  |  |
| E102 | 胸腰椎前路固定棒（直径6mm以下） |  | 纯钛，长度在90mmmm（含）以下；； |  |  |
| E103 | 胸腰椎前路固定棒（直径6mm以下） |  | 钛合金，长度在90mm－200（不含）mm |  |  |
| E104 | 胸腰椎前路固定棒（直径6mm以下） |  | 纯钛，长度在90mm－200（不含）mm |  |  |
| E105 | 胸腰椎前路固定棒（直径6mm以下） |  | 钛合金，长度在200(含)mm以上 |  |  |
| E106 | 胸腰椎前路固定棒（直径6mm以下） |  | 纯钛，长度在200(含)mm以上 |  |  |
| E107 | 胸腰椎前路钉棒系统普通螺钉（含附件） |  | 钛合金 |  |  |
| E108 | 胸腰椎前路钉棒系统普通螺钉（含附件） |  | 纯钛 |  |  |
| E109 | 胸腰椎前路钉棒系统自攻螺钉（含附件） |  | 钛合金 |  |  |
| E110 | 胸腰椎前路钉棒系统自攻螺钉（含附件） |  | 纯钛 |  |  |
| E111 | 胸腰椎前路钉棒系统垫片 |  | 钛合金 |  |  |
| E112 | 胸腰椎前路钉棒系统垫片 |  | 纯钛 |  |  |
| E113 | 胸腰椎前路钉棒系统双棒连接器 |  | 钛合金 |  |  |
| E114 | 胸腰椎前路钉棒系统双棒连接器 |  | 纯钛 |  |  |
| E115 | 胸腰椎后路固定板 |  | 钛合金 |  |  |
| E116 | 胸腰椎后路固定板 |  | 纯钛 |  |  |
| E117 | 胸腰椎后路钉板系统固定钉 |  | 钛合金 |  |  |
| E118 | 胸腰椎后路钉板系统固定钉 |  | 纯钛 |  |  |
| E119 | 胸腰椎后路钉板系统自攻固定钉 |  | 钛合金 |  |  |
| E120 | 胸腰椎后路钉板系统自攻固定钉 |  | 纯钛 |  |  |
| E121 | 胸腰椎后路钉棒系统固定直棒 |  | 钛合金，长度在90mmmm（含）以下 |  |  |
| E122 | 胸腰椎后路钉棒系统固定直棒 |  | 纯钛，长度在90mmmm（含）以下 |  |  |
| E123 | 胸腰椎后路钉棒系统固定弯棒 |  | 钛合金，长度在90mmmm（含）以下 |  |  |
| E124 | 胸腰椎后路钉棒系统固定弯棒 |  | 纯钛，长度在90mmmm（含）以下 |  |  |
| E125 | 胸腰椎后路钉棒系统固定直棒 |  | 钛合金，长度在90mm－200（不含）mm |  |  |
| E126 | 胸腰椎后路钉棒系统固定直棒 |  | 纯钛，长度在90mm－200（不含）mm |  |  |
| E127 | 胸腰椎后路钉棒系统固定弯棒 |  | 钛合金，长度在90mmmm以上 |  |  |
| E128 | 胸腰椎后路钉棒系统固定弯棒 |  | 纯钛，长度在90mmmm以上 |  |  |
| E129 | 胸腰椎后路钉棒系统固定直棒 |  | 钛合金，长度在200(含)mm以上 |  |  |
| E130 | 胸腰椎后路钉棒系统固定直棒 |  | 纯钛，长度在200(含)mm以上 |  |  |
| E131 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧单轴螺钉（含附件） |  | 钛合金，一步锁紧，对称螺纹 |  |  |
| E132 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧单轴螺钉（含附件） |  | 钛合金，一步锁紧，非对称螺纹 |  |  |
| E133 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧单轴螺钉（含附件） |  | 纯钛，一步锁紧，对称螺纹 |  |  |
| E134 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧单轴螺钉（含附件） |  | 纯钛，一步锁紧，非对称螺纹 |  |  |
| E135 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧单轴螺钉（含附件） |  | 钛合金，多步锁紧，对称螺纹 |  |  |
| E136 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧单轴螺钉（含附件） |  | 钛合金，多步锁紧，非对称螺纹 |  |  |
| E137 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧单轴螺钉（含附件） |  | 纯钛，多步锁紧，对称螺纹 |  |  |
| E138 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧单轴螺钉（含附件） |  | 纯钛，多步锁紧，非对称螺纹 |  |  |
| E139 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧单轴自攻螺钉（含附件） |  | 钛合金，一步锁紧，对称螺纹 |  |  |
| E140 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧单轴自攻螺钉（含附件） |  | 钛合金，一步锁紧，非对称螺纹 |  |  |
| E141 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧单轴自攻螺钉（含附件） |  | 纯钛，一步锁紧，对称螺纹 |  |  |
| E142 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧单轴自攻螺钉（含附件） |  | 纯钛，一步锁紧，非对称螺纹 |  |  |
| E143 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧单轴自攻螺钉（含附件） |  | 钛合金，多步锁紧，对称螺纹 |  |  |
| E144 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧单轴自攻螺钉（含附件） |  | 钛合金，多步锁紧，非对称螺纹 |  |  |
| E145 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧单轴自攻螺钉（含附件） |  | 纯钛，多步锁紧，对称螺纹 |  |  |
| E146 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧单轴自攻螺钉（含附件） |  | 纯钛，多步锁紧，非对称螺纹 |  |  |
| E147 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧单轴长臂螺钉（含附件） |  | 钛合金，一步锁紧，对称螺纹 |  |  |
| E148 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧单轴长臂螺钉（含附件） |  | 钛合金，一步锁紧，非对称螺纹 |  |  |
| E149 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧单轴长臂螺钉（含附件） |  | 纯钛，一步锁紧，对称螺纹 |  |  |
| E150 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧单轴长臂螺钉（含附件） |  | 纯钛，一步锁紧，非对称螺纹 |  |  |
| E151 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧单轴长臂螺钉（含附件） |  | 钛合金，多步锁紧，对称螺纹 |  |  |
| E152 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧单轴长臂螺钉（含附件） |  | 钛合金，多步锁紧，非对称螺纹 |  |  |
| E153 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧单轴长臂螺钉（含附件） |  | 纯钛，多步锁紧，对称螺纹 |  |  |
| E154 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧单轴长臂螺钉（含附件） |  | 纯钛，多步锁紧，非对称螺纹 |  |  |
| E155 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧单轴长臂自攻螺钉（含附件） |  | 钛合金，一步锁紧，对称螺纹 |  |  |
| E156 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧单轴长臂自攻螺钉（含附件） |  | 钛合金，一步锁紧，非对称螺纹 |  |  |
| E157 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧单轴长臂自攻螺钉（含附件） |  | 纯钛，一步锁紧，对称螺纹 |  |  |
| E158 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧单轴长臂自攻螺钉（含附件） |  | 纯钛，一步锁紧，非对称螺纹 |  |  |
| E159 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧单轴长臂自攻螺钉（含附件） |  | 钛合金，多步锁紧，对称螺纹 |  |  |
| E160 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧单轴长臂自攻螺钉（含附件） |  | 钛合金，多步锁紧，非对称螺纹 |  |  |
| E161 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧单轴长臂自攻螺钉（含附件） |  | 纯钛，多步锁紧，对称螺纹 |  |  |
| E162 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧单轴长臂自攻螺钉（含附件） |  | 纯钛，多步锁紧，非对称螺纹 |  |  |
| E163 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧多轴螺钉（含附件） |  | 钛合金，一步锁紧，对称螺纹 |  |  |
| E164 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧多轴螺钉（含附件） |  | 钛合金，一步锁紧，非对称螺纹 |  |  |
| E165 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧多轴螺钉（含附件） |  | 纯钛，一步锁紧，对称螺纹 |  |  |
| E166 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧多轴螺钉（含附件） |  | 纯钛，一步锁紧，非对称螺纹 |  |  |
| E167 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧多轴螺钉（含附件） |  | 钛合金，多步锁紧，对称螺纹 |  |  |
| E168 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧多轴螺钉（含附件） |  | 钛合金，多步锁紧，非对称螺纹 |  |  |
| E169 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧多轴螺钉（含附件） |  | 纯钛，多步锁紧，对称螺纹 |  |  |
| E170 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧多轴螺钉（含附件） |  | 纯钛，多步锁紧，非对称螺纹 |  |  |
| E171 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧多轴自攻螺钉（含附件） |  | 钛合金，一步锁紧，对称螺纹 |  |  |
| E172 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧多轴自攻螺钉（含附件） |  | 钛合金，一步锁紧，非对称螺纹 |  |  |
| E173 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧多轴自攻螺钉（含附件） |  | 纯钛，一步锁紧，对称螺纹 |  |  |
| E174 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧多轴自攻螺钉（含附件） |  | 纯钛，一步锁紧，非对称螺纹 |  |  |
| E175 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧多轴自攻螺钉（含附件） |  | 钛合金，多步锁紧，对称螺纹 |  |  |
| E176 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧多轴自攻螺钉（含附件） |  | 钛合金，多步锁紧，非对称螺纹 |  |  |
| E177 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧多轴自攻螺钉（含附件） |  | 纯钛，多步锁紧，对称螺纹 |  |  |
| E178 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧多轴自攻螺钉（含附件） |  | 纯钛，多步锁紧，非对称螺纹 |  |  |
| E179 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧多轴长臂螺钉（含附件） |  | 钛合金，一步锁紧，对称螺纹 |  |  |
| E180 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧多轴长臂螺钉（含附件） |  | 钛合金，一步锁紧，非对称螺纹 |  |  |
| E181 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧多轴长臂螺钉（含附件） |  | 纯钛，一步锁紧，对称螺纹 |  |  |
| E182 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧多轴长臂螺钉（含附件） |  | 纯钛，一步锁紧，非对称螺纹 |  |  |
| E183 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧多轴长臂螺钉（含附件） |  | 钛合金，多步锁紧，对称螺纹 |  |  |
| E184 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧多轴长臂螺钉（含附件） |  | 钛合金，多步锁紧，非对称螺纹 |  |  |
| E185 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧多轴长臂螺钉（含附件） |  | 纯钛，多步锁紧，对称螺纹 |  |  |
| E186 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧多轴长臂螺钉（含附件） |  | 纯钛，多步锁紧，非对称螺纹 |  |  |
| E187 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧多轴长臂自攻螺钉（含附件） |  | 钛合金，一步锁紧，对称螺纹 |  |  |
| E188 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧多轴长臂自攻螺钉（含附件） |  | 钛合金，一步锁紧，非对称螺纹 |  |  |
| E189 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧多轴长臂自攻螺钉（含附件） |  | 纯钛，一步锁紧，对称螺纹 |  |  |
| E190 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧多轴长臂自攻螺钉（含附件） |  | 纯钛，一步锁紧，非对称螺纹 |  |  |
| E191 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧多轴长臂自攻螺钉（含附件） |  | 钛合金，多步锁紧，对称螺纹 |  |  |
| E192 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧多轴长臂自攻螺钉（含附件） |  | 钛合金，多步锁紧，非对称螺纹 |  |  |
| E193 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧多轴长臂自攻螺钉（含附件） |  | 纯钛，多步锁紧，对称螺纹 |  |  |
| E194 | 胸腰椎后路顶端内外锁紧多轴长臂自攻螺钉（含附件） |  | 纯钛，多步锁紧，非对称螺纹 |  |  |
| E195 | 胸腰椎后路侧方固定单轴螺钉（含附件） |  | 钛合金 |  |  |
| E196 | 胸腰椎后路侧方固定单轴螺钉（含附件） |  | 纯钛 |  |  |
| E197 | 胸腰椎后路侧方固定单轴长臂螺钉（含附件） |  | 钛合金 |  |  |
| E198 | 胸腰椎后路侧方固定单轴长臂螺钉（含附件） |  | 纯钛 |  |  |
| E199 | 胸腰椎后路侧方固定单轴自攻螺钉（含附件） |  | 钛合金 |  |  |
| E200 | 胸腰椎后路侧方固定单轴自攻螺钉（含附件） |  | 纯钛 |  |  |
| E201 | 胸腰椎后路侧方固定单轴长臂自攻螺钉（含附件） |  | 钛合金 |  |  |
| E202 | 胸腰椎后路侧方固定单轴长臂自攻螺钉（含附件） |  | 纯钛 |  |  |
| E203 | 胸腰椎后路侧方固定多轴螺钉（含附件） |  | 钛合金 |  |  |
| E204 | 胸腰椎后路侧方固定多轴螺钉（含附件） |  | 纯钛 |  |  |
| E205 | 胸腰椎后路侧方固定多轴长臂螺钉（含附件） |  | 钛合金 |  |  |
| E206 | 胸腰椎后路侧方固定多轴长臂螺钉（含附件） |  | 纯钛 |  |  |
| E207 | 胸腰椎后路侧方固定多轴自攻螺钉（含附件） |  | 钛合金 |  |  |
| E208 | 胸腰椎后路侧方固定多轴自攻螺钉（含附件） |  | 纯钛 |  |  |
| E209 | 胸腰椎后路侧方固定多轴长臂自攻螺钉（含附件） |  | 钛合金 |  |  |
| E210 | 胸腰椎后路侧方固定多轴长臂自攻螺钉（含附件） |  | 纯钛 |  |  |
| E211 | 胸腰椎后路微创钢棒（含附件） |  | 钛合金 |  |  |
| E212 | 胸腰椎后路微创钢棒（含附件） |  | 纯钛 |  |  |
| E213 | 胸腰椎后路微创螺钉（含附件） |  | 钛合金 |  |  |
| E214 | 胸腰椎后路微创螺钉（含附件） |  | 纯钛 |  |  |
| E215 | 胸腰椎后路上开口椎弓根钩（含附件） |  | 钛合金 |  |  |
| E216 | 胸腰椎后路上开口椎弓根钩（含附件） |  | 纯钛 |  |  |
| E217 | 胸腰椎后路侧方椎弓根钩（含附件） |  | 钛合金 |  |  |
| E218 | 胸腰椎后路侧方椎弓根钩（含附件） |  | 纯钛 |  |  |
| E219 | 胸腰椎后路上开口椎板钩（含附件） |  | 钛合金 |  |  |
| E220 | 胸腰椎后路上开口椎板钩（含附件） |  | 纯钛 |  |  |
| E221 | 胸腰椎后路侧方椎板钩（含附件） |  | 钛合金 |  |  |
| E222 | 胸腰椎后路侧方椎板钩（含附件） |  | 纯钛 |  |  |
| E223 | 胸腰椎后路上开口横突钩（含附件） |  | 钛合金 |  |  |
| E224 | 胸腰椎后路上开口横突钩（含附件） |  | 纯钛 |  |  |
| E225 | 胸腰椎后路侧方横突钩（含附件） |  | 钛合金 |  |  |
| E226 | 胸腰椎后路侧方横突钩（含附件） |  | 纯钛 |  |  |
| E227 | 胸腰椎后路上开口偏体钩（含附件） |  | 钛合金 |  |  |
| E228 | 胸腰椎后路上开口偏体钩（含附件） |  | 纯钛 |  |  |
| E229 | 胸腰椎后路侧方偏体钩（含附件） |  | 钛合金 |  |  |
| E230 | 胸腰椎后路侧方偏体钩（含附件） |  | 纯钛 |  |  |
| E231 | 骶骨钉（含附件） |  | 钛合金 |  |  |
| E232 | 骶骨钉（含附件） |  | 纯钛 |  |  |
| E233 | 骶骨板（骶骨连接器） |  | 钛合金 |  |  |
| E234 | 骶骨板（骶骨连接器） |  | 纯钛 |  |  |
| E235 | 多米诺连接头 |  | 钛合金 |  |  |
| E236 | 多米诺连接头 |  | 纯钛 |  |  |
| E237 | 生长阀 |  | 钛合金 |  |  |
| E238 | 生长阀 |  | 纯钛 |  |  |
| E239 | 横连器（可调长度） |  | 钛合金 |  |  |
| E240 | 横连器（可调长度） |  | 纯钛 |  |  |
| E241 | 横连器（固定长度） |  | 钛合金 |  |  |
| E242 | 横连器（固定长度） |  | 纯钛 |  |  |
| E243 | 颈椎前路金属旋入式融合器 |  |  |  |  |
| E244 | 颈椎前路金属置入式融合器 |  |  |  |  |
| E245 | 颈椎前路金属置入式即刻稳定型融合器 |  |  |  |  |
| E246 | 颈椎前路碳纤维旋入式融合器 |  |  |  |  |
| E247 | 颈椎前路碳纤维置入式融合器 |  |  |  |  |
| E248 | 颈椎前路碳纤维置入式即刻稳定型融合器 |  |  |  |  |
| E249 | 颈椎前路peek旋入式融合器 |  |  |  |  |
| E250 | 颈椎前路peek置入式融合器 |  |  |  |  |
| E251 | 颈椎前路peek置入式即刻稳定型融合器 |  |  |  |  |
| E252 | 颈椎前路人工骨旋入式融合器 |  |  |  |  |
| E253 | 颈椎前路人工骨置入式融合器 |  |  |  |  |
| E254 | 颈椎前路人工骨置入式即刻稳定型融合器 |  |  |  |  |
| E255 | 胸腰椎前路椎间金属融合器 |  |  |  |  |
| E256 | 胸腰椎前路椎间peek融合器 |  |  |  |  |
| E257 | 胸腰椎前路椎间碳纤维融合器 |  |  |  |  |
| E258 | 胸腰椎前路椎间人工骨融合器 |  |  |  |  |
| E259 | 胸腰椎后路椎间金属旋入式融合器 |  |  |  |  |
| E260 | 胸腰椎后路椎间金属置入式融合器 |  |  |  |  |
| E261 | 胸腰椎后路椎间碳纤维旋入式融合器 |  |  |  |  |
| E262 | 胸腰椎后路椎间碳纤维置入式融合器 |  |  |  |  |
| E263 | 胸腰椎后路椎间peek旋入式融合器 |  |  |  |  |
| E264 | 胸腰椎后路椎间peek置入式融合器 |  |  |  |  |
| E265 | 胸腰椎后路椎间人工骨旋入式融合器 |  |  |  |  |
| E266 | 胸腰椎后路椎间人工骨置入式融合器 |  |  |  |  |
| E267 | 胸腰椎后路经椎间孔金属椎间融合器 |  |  |  |  |
| E268 | 胸腰椎后路经椎间孔peek椎间融合器 |  |  |  |  |
| E269 | 胸腰椎后路经椎间孔碳纤维椎间融合器 |  |  |  |  |
| E270 | 胸腰椎后路经椎间孔人工骨椎间融合器 |  |  |  |  |
| E271 | 钛网 |  | 直径和长度（cm） |  |  |
| E272 | 人工椎体 |  |  |  |  |
| E273 | 人工椎间盘及其他非融合系统 |  |  |  |  |
| E274 | 人工髓核 |  |  |  |  |
| E275 | 椎体成形术系统 |  | 椎体空洞适用 |  |  |
| E276 | 椎体成形术系统（膨胀系列） |  | 适用于压缩性骨折 |  |  |
| E277 | 同种异体骨 |  | 颗粒型 |  |  |
| E278 | 同种异体骨 |  | 异形 |  |  |
| E279 | 异种异体骨 |  | 颗粒型 |  |  |
| E280 | 异种异体骨 |  | 异形 |  |  |
| E281 | 化学合成骨 |  | 颗粒型 |  |  |
| E282 | 化学合成骨 |  | 异形 |  |  |
| E283 | 骨蜡 |  |  |  |  |
| 创伤类骨科耗材 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 组件名称 |  | 目录说明 |  |  |
| F001 | 动力髋加压板 |  | 不锈钢 |  |  |
| F002 | 动力髋加压板 |  | 钛合金 |  |  |
| F003 | 拉力螺钉（含附件） |  | 不锈钢 |  |  |
| F004 | 拉力螺钉（含附件） |  | 钛合金 |  |  |
| F005 | 动力髁加压板 |  | 不锈钢 |  |  |
| F006 | 动力髁加压板 |  | 钛合金 |  |  |
| F007 | 创伤用骶骨棒 |  | 不锈钢 |  |  |
| F008 | 创伤用骶骨棒 |  | 钛合金 |  |  |
| F009 | 创伤用骶骨板 |  | 不锈钢 |  |  |
| F010 | 创伤用骶骨板 |  | 钛合金 |  |  |
| F011 | 1/3管型钢板 |  | 不锈钢 |  |  |
| F012 | 1/3管型钢板 |  | 钛合金 |  |  |
| F013 | 1/4管型钢板 |  | 不锈钢 |  |  |
| F014 | 1/4管型钢板 |  | 钛合金 |  |  |
| F015 | 半管型钢板 |  | 不锈钢 |  |  |
| F016 | 半管型钢板 |  | 钛合金 |  |  |
| F017 | 直型钢板 |  | 不锈钢 |  |  |
| F018 | 直型钢板 |  | 钛合金 |  |  |
| F019 | 重建钢板 |  | 直型，七孔（含）以下，不锈钢 |  |  |
| F020 | 重建钢板 |  | 直型，七孔（含）以下，钛合金 |  |  |
| F021 | 重建钢板 |  | 直型，八孔（含）以上，不锈钢 |  |  |
| F022 | 重建钢板 |  | 直型，八孔（含）以上，钛合金 |  |  |
| F023 | 重建钢板 |  | 弧型，七孔（含）以下，不锈钢 |  |  |
| F024 | 重建钢板 |  | 弧型，七孔（含）以下，钛合金 |  |  |
| F025 | 重建钢板 |  | 弧型，八孔（含）以上，不锈钢 |  |  |
| F026 | 重建钢板 |  | 弧型，八孔（含）以上，钛合金 |  |  |
| F027 | 上肢加压钢板 |  | 不锈钢 |  |  |
| F028 | 上肢加压钢板 |  | 钛合金 |  |  |
| F029 | 上肢加压锁定钢板 |  | 不锈钢 |  |  |
| F030 | 上肢加压锁定钢板 |  | 钛合金 |  |  |
| F031 | 下肢加压钢板 |  | 不锈钢 |  |  |
| F032 | 下肢加压钢板 |  | 钛合金 |  |  |
| F033 | 下肢加压锁定钢板 |  | 不锈钢 |  |  |
| F034 | 下肢加压锁定钢板 |  | 钛合金 |  |  |
| F035 | 肩锁关节钩钢板（左、右侧） |  | 不锈钢 |  |  |
| F036 | 肩锁关节钩钢板（左、右侧） |  | 钛合金 |  |  |
| F037 | 胫骨远端异型（解剖）钢板 |  | 不锈钢 |  |  |
| F038 | 胫骨远端异型（解剖）钢板 |  | 钛合金 |  |  |
| F039 | 胫骨远端异型（解剖）锁定钢板 |  | 不锈钢 |  |  |
| F040 | 胫骨远端异型（解剖）锁定钢板 |  | 钛合金 |  |  |
| F041 | 胫骨近端异型（解剖）钢板 |  | 不锈钢 |  |  |
| F042 | 胫骨近端异型（解剖）钢板 |  | 钛合金 |  |  |
| F043 | 胫骨近端异型（解剖）锁定钢板 |  | 不锈钢 |  |  |
| F044 | 胫骨近端异型（解剖）锁定钢板 |  | 钛合金 |  |  |
| F045 | 胫骨近端微创钢板（liss） |  | 不锈钢 |  |  |
| F046 | 胫骨近端微创钢板（liss） |  | 钛合金 |  |  |
| F047 | 腓骨远端异型（解剖）钢板 |  | 不锈钢 |  |  |
| F048 | 腓骨远端异型（解剖）钢板 |  | 钛合金 |  |  |
| F049 | 肱骨远端异型（解剖）钢板 |  | 不锈钢 |  |  |
| F050 | 肱骨远端异型（解剖）钢板 |  | 钛合金 |  |  |
| F051 | 肱骨远端异型（解剖）锁定钢板 |  | 不锈钢 |  |  |
| F052 | 肱骨远端异型（解剖）锁定钢板 |  | 钛合金 |  |  |
| F053 | 肱骨近端异型（解剖）钢板 |  | 不锈钢 |  |  |
| F054 | 肱骨近端异型（解剖）钢板 |  | 钛合金 |  |  |
| F055 | 肱骨近端异型（解剖）锁定钢板 |  | 不锈钢 |  |  |
| F056 | 肱骨近端异型（解剖）锁定钢板 |  | 钛合金 |  |  |
| F057 | 尺骨鹰嘴钩型板 |  | 不锈钢 |  |  |
| F058 | 尺骨鹰嘴钩型板 |  | 钛合金 |  |  |
| F059 | 股骨远端异型（解剖）钢板 |  | 不锈钢 |  |  |
| F060 | 股骨远端异型（解剖）钢板 |  | 钛合金 |  |  |
| F061 | 股骨远端异型（解剖）锁定钢板 |  | 不锈钢 |  |  |
| F062 | 股骨远端异型（解剖）锁定钢板 |  | 钛合金 |  |  |
| F063 | 股骨远端微创板（liss） |  | 不锈钢 |  |  |
| F064 | 股骨远端微创板（liss） |  | 钛合金 |  |  |
| F065 | 股骨近端异型（解剖）钢板 |  | 不锈钢 |  |  |
| F066 | 股骨近端异型（解剖）钢板 |  | 钛合金 |  |  |
| F067 | 股骨近端异型（解剖）锁定钢板 |  | 不锈钢 |  |  |
| F068 | 股骨近端异型（解剖）锁定钢板 |  | 钛合金 |  |  |
| F069 | 手部异型（解剖）钢板 |  | 不锈钢 |  |  |
| F070 | 手部异型（解剖）钢板 |  | 钛合金 |  |  |
| F071 | 跟骨钢板 |  | 不锈钢 |  |  |
| F072 | 跟骨钢板 |  | 钛合金 |  |  |
| F073 | 跟骨锁定钢板 |  | 不锈钢 |  |  |
| F074 | 跟骨锁定钢板 |  | 钛合金 |  |  |
| F075 | 锁骨钢板 |  | 不锈钢 |  |  |
| F076 | 锁骨钢板 |  | 钛合金 |  |  |
| F077 | 掌（跖）骨钢板 |  | 不锈钢 |  |  |
| F078 | 掌（跖）骨钢板 |  | 钛合金 |  |  |
| F079 | 指(趾)骨钢板 |  | 不锈钢 |  |  |
| F080 | 指(趾)骨钢板 |  | 钛合金 |  |  |
| F081 | 腓骨钢板 |  | 不锈钢 |  |  |
| F082 | 腓骨钢板 |  | 钛合金 |  |  |
| F083 | 桡骨远端钢板 |  | 不锈钢 |  |  |
| F084 | 桡骨远端钢板 |  | 钛合金 |  |  |
| F085 | 桡骨远端异型（解剖）钢板 |  | 不锈钢 |  |  |
| F086 | 桡骨远端异型（解剖）钢板 |  | 钛合金 |  |  |
| F087 | 桡骨远端异型（解剖）锁定钢板 |  | 不锈钢 |  |  |
| F088 | 桡骨远端异型（解剖）锁定钢板 |  | 钛合金 |  |  |
| F089 | 交锁型股骨重建钉主钉 |  | 不锈钢 |  |  |
| F090 | 交锁型股骨重建钉主钉 |  | 钛合金 |  |  |
| F091 | 交锁型股骨重建钉近端锁钉 |  | 不锈钢 |  |  |
| F092 | 交锁型股骨重建钉近端锁钉 |  | 钛合金 |  |  |
| F093 | 交锁型股骨重建钉远端锁钉 |  | 不锈钢 |  |  |
| F094 | 交锁型股骨重建钉远端锁钉 |  | 钛合金 |  |  |
| F095 | 交锁型股骨重建钉尾钉 |  | 不锈钢 |  |  |
| F096 | 交锁型股骨重建钉尾钉 |  | 钛合金 |  |  |
| F097 | 交锁型股骨近端重建钉（PFN）主钉 |  | 不锈钢 |  |  |
| F098 | 交锁型股骨近端重建钉（PFN）主钉 |  | 钛合金 |  |  |
| F099 | 交锁型股骨近端重建钉（PFN）近端锁钉 |  | 不锈钢 |  |  |
| F100 | 交锁型股骨近端重建钉（PFN）近端锁钉 |  | 钛合金 |  |  |
| F101 | 交锁型股骨近端重建钉（PFN）远端锁钉 |  | 不锈钢 |  |  |
| F102 | 交锁型股骨近端重建钉（PFN）远端锁钉 |  | 钛合金 |  |  |
| F103 | 交锁型股骨近端重建钉（PFN）尾钉 |  | 不锈钢 |  |  |
| F104 | 交锁型股骨近端重建钉（PFN）尾钉 |  | 钛合金 |  |  |
| F105 | 交锁型股骨髁上钉主钉 |  | 不锈钢 |  |  |
| F106 | 交锁型股骨髁上钉主钉 |  | 钛合金 |  |  |
| F107 | 交锁型股骨髁上钉近端锁钉 |  | 不锈钢 |  |  |
| F108 | 交锁型股骨髁上钉近端锁钉 |  | 钛合金 |  |  |
| F109 | 交锁型股骨髁上钉远端锁钉 |  | 不锈钢 |  |  |
| F110 | 交锁型股骨髁上钉远端锁钉 |  | 钛合金 |  |  |
| F111 | 交锁型股骨髁上钉尾钉 |  | 不锈钢 |  |  |
| F112 | 交锁型股骨髁上钉尾钉 |  | 钛合金 |  |  |
| F113 | 交锁型胫骨髓内钉主钉 |  | 不锈钢 |  |  |
| F114 | 交锁型胫骨髓内钉主钉 |  | 钛合金 |  |  |
| F115 | 交锁型胫骨髓内锁钉 |  | 不锈钢 |  |  |
| F116 | 交锁型胫骨髓内锁钉 |  | 钛合金 |  |  |
| F117 | 交锁型胫骨髓内钉尾钉 |  | 不锈钢 |  |  |
| F118 | 交锁型胫骨髓内钉尾钉 |  | 钛合金 |  |  |
| F119 | 交锁型肱骨髓内钉主钉 |  | 不锈钢 |  |  |
| F120 | 交锁型肱骨髓内钉主钉 |  | 钛合金 |  |  |
| F121 | 交锁型肱骨髓内钉近端锁钉 |  | 不锈钢 |  |  |
| F122 | 交锁型肱骨髓内钉近端锁钉 |  | 钛合金 |  |  |
| F123 | 交锁型肱骨髓内钉远端锁钉 |  | 不锈钢 |  |  |
| F124 | 交锁型肱骨髓内钉远端锁钉 |  | 钛合金 |  |  |
| F125 | 交锁型肱骨髓内钉尾钉 |  | 不锈钢 |  |  |
| F126 | 交锁型肱骨髓内钉尾钉 |  | 钛合金 |  |  |
| F127 | 交锁型股骨髓内钉主钉 |  | 不锈钢 |  |  |
| F128 | 交锁型股骨髓内钉主钉 |  | 钛合金 |  |  |
| F129 | 交锁型股骨髓内钉锁钉 |  | 不锈钢 |  |  |
| F130 | 交锁型股骨髓内钉锁钉 |  | 钛合金 |  |  |
| F131 | 交锁型股骨髓内钉尾钉 |  | 不锈钢 |  |  |
| F132 | 交锁型股骨髓内钉尾钉 |  | 钛合金 |  |  |
| F133 | 交锁型尺桡骨髓内钉主钉 |  | 不锈钢 |  |  |
| F134 | 交锁型尺桡骨髓内钉主钉 |  | 钛合金 |  |  |
| F135 | 交锁型尺桡骨髓内钉近端锁钉 |  | 不锈钢 |  |  |
| F136 | 交锁型尺桡骨髓内钉近端锁钉 |  | 钛合金 |  |  |
| F137 | 交锁型尺桡骨髓内钉远端锁钉 |  | 不锈钢 |  |  |
| F138 | 交锁型尺桡骨髓内钉远端锁钉 |  | 钛合金 |  |  |
| F139 | 交锁型尺桡骨髓内钉尾钉 |  | 不锈钢 |  |  |
| F140 | 交锁型尺桡骨髓内钉尾钉 |  | 钛合金 |  |  |
| F141 | 自锁型胫骨髓内钉主钉 |  | 不锈钢 |  |  |
| F142 | 自锁型胫骨髓内钉主钉 |  | 钛合金 |  |  |
| F143 | 自锁型胫骨髓内钉尾钉 |  | 不锈钢 |  |  |
| F144 | 自锁型胫骨髓内钉尾钉 |  | 钛合金 |  |  |
| F145 | 自锁型肱骨髓内钉主钉 |  | 不锈钢 |  |  |
| F146 | 自锁型肱骨髓内钉主钉 |  | 钛合金 |  |  |
| F147 | 自锁型肱骨髓内钉尾钉 |  | 不锈钢 |  |  |
| F148 | 自锁型肱骨髓内钉尾钉 |  | 钛合金 |  |  |
| F149 | 自锁型股骨髓内钉主钉 |  | 不锈钢 |  |  |
| F150 | 自锁型股骨髓内钉主钉 |  | 钛合金 |  |  |
| F151 | 自锁型股骨髓内钉尾钉 |  | 不锈钢 |  |  |
| F152 | 自锁型股骨髓内钉尾钉 |  | 钛合金 |  |  |
| F153 | 凹槽形胫骨带锁髓内钉主钉 |  | 钛合金 |  |  |
| F154 | 凹槽形胫骨带锁髓内钉锁钉 |  | 钛合金 |  |  |
| F155 | 凹槽形胫骨带锁髓内钉尾钉 |  | 钛合金 |  |  |
| F156 | 凹槽形股骨带锁髓内钉主钉 |  | 钛合金 |  |  |
| F157 | 凹槽形股骨带锁髓内钉锁钉 |  | 钛合金 |  |  |
| F158 | 凹槽形股骨带锁髓内钉尾钉 |  | 钛合金 |  |  |
| F159 | 凹槽形髁上带锁髓内钉主钉 |  | 钛合金 |  |  |
| F160 | 凹槽形髁上带锁髓内钉锁钉 |  | 钛合金 |  |  |
| F161 | 凹槽形髁上带锁髓内钉尾钉 |  | 钛合金 |  |  |
| F162 | 单边外固定支架 |  | 不锈钢 |  |  |
| F163 | 混合式外固定支架 |  | 不锈钢 |  |  |
| F164 | 全环形外固定支架 |  | 不锈钢 |  |  |
| F165 | 加压空心钉(钛合金) |  | 钛合金 |  |  |
| F166 | 加压空心钉(不锈钢) |  | 不锈钢 |  |  |
| F167 | 螺钉 |  | 1.5mm皮质骨不锈钢 |  |  |
| F168 | 螺钉 |  | 1.5mm皮质骨钛合金 |  |  |
| F169 | 螺钉 |  | 2.0mm皮质骨不锈钢 |  |  |
| F170 | 螺钉 |  | 2.0mm皮质骨钛合金 |  |  |
| F171 | 螺钉 |  | 2.7mm皮质骨不锈钢 |  |  |
| F172 | 螺钉 |  | 2.7mm皮质骨钛合金 |  |  |
| F173 | 螺钉 |  | 3.5mm皮质骨全螺纹不锈钢 |  |  |
| F174 | 螺钉 |  | 3.5mm皮质骨全螺纹钛合金 |  |  |
| F175 | 螺钉 |  | 4.0mm松质骨全螺纹不锈钢 |  |  |
| F176 | 螺钉 |  | 4.0mm松质骨全螺纹钛合金 |  |  |
| F177 | 螺钉 |  | 4.0mm松质骨半螺纹不锈钢 |  |  |
| F178 | 螺钉 |  | 4.0mm松质骨半螺纹钛合金 |  |  |
| F179 | 螺钉 |  | 4.0mm松质骨1/3螺纹不锈钢 |  |  |
| F180 | 螺钉 |  | 4.0mm松质骨1/3螺纹钛合金 |  |  |
| F181 | 螺钉 |  | 4.5mm皮质骨不锈钢 |  |  |
| F182 | 螺钉 |  | 4.5mm皮质骨钛合金 |  |  |
| F183 | 螺钉 |  | 6.5mm松质骨全螺纹不锈钢 |  |  |
| F184 | 螺钉 |  | 6.5mm松质骨全螺纹钛合金 |  |  |
| F185 | 螺钉 |  | 6.5mm松质骨半螺纹不锈钢 |  |  |
| F186 | 螺钉 |  | 6.5mm松质骨半螺纹钛合金 |  |  |
| F187 | 螺钉 |  | 6.5mm松质骨1/3螺纹不锈钢 |  |  |
| F188 | 螺钉 |  | 6.5mm松质骨1/3螺纹钛合金 |  |  |
| F189 | 锁定螺钉 |  | 3.5mm皮质骨不锈钢 |  |  |
| F190 | 锁定螺钉 |  | 3.5mm皮质骨钛合金 |  |  |
| F191 | 锁定螺钉 |  | 4.0mm松质骨全螺纹不锈钢 |  |  |
| F192 | 锁定螺钉 |  | 4.0mm松质骨全螺纹钛合金 |  |  |
| F193 | 锁定螺钉 |  | 4.0mm松质骨半螺纹不锈钢 |  |  |
| F194 | 锁定螺钉 |  | 4.0mm松质骨半螺纹钛合金 |  |  |
| F195 | 锁定螺钉 |  | 4.0mm松质骨1/3螺纹不锈钢 |  |  |
| F196 | 锁定螺钉 |  | 4.0mm松质骨1/3螺纹钛合金 |  |  |
| F197 | 锁定螺钉 |  | 4.5mm皮质骨不锈钢 |  |  |
| F198 | 锁定螺钉 |  | 4.5mm皮质骨钛合金 |  |  |
| F199 | 踝螺钉 |  | 3.5mm皮质骨部分螺纹不锈钢 |  |  |
| F200 | 踝螺钉 |  | 3.5mm皮质骨部分螺纹钛合金 |  |  |
| F201 | 骨栓 |  | 不锈钢 |  |  |
| F202 | 骨栓 |  | 钛合金 |  |  |
| F203 | 垫片 |  | 不锈钢 |  |  |
| F204 | 垫片 |  | 钛合金 |  |  |
| F205 | 可吸收螺钉 |  | 3.5mm皮质全螺纹 |  |  |
| F206 | 可吸收螺钉 |  | 3.5mm拉力半螺纹 |  |  |
| F207 | 可吸收螺钉 |  | 4.0mm皮质全螺纹 |  |  |
| F208 | 可吸收螺钉 |  | 4.0mm拉力半螺纹 |  |  |
| F209 | 可吸收螺钉 |  | 4.5mm皮质全螺纹 |  |  |
| F210 | 可吸收螺钉 |  | 4.5mm拉力半螺纹 |  |  |
| F211 | 可吸收棒 |  |  |  |  |
| 一次性使用无菌医疗器具 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 组件名称 |  | 目录说明 |  |  |
| G01 | 一次性使用无菌注射器 |  | 1ml |  |  |
| G02 | 一次性使用无菌注射器 |  | 2ml |  |  |
| G03 | 一次性使用无菌注射器 |  | 2.5 ml |  |  |
| G04 | 一次性使用无菌注射器 |  | 2.5 ml 配齿科针 |  |  |
| G05 | 一次性使用无菌注射器 |  | 5ml |  |  |
| G06 | 一次性使用无菌注射器 |  | 5ml 配齿科针 |  |  |
| G07 | 一次性使用无菌注射器 |  | 10ml |  |  |
| G08 | 一次性使用无菌注射器 |  | 20ml |  |  |
| G09 | 一次性使用无菌注射器 |  | 30ml |  |  |
| G10 | 一次性使用无菌注射器 |  | 50ml |  |  |
| G11 | 一次性使用无菌注射器 |  | 60ml |  |  |
| G12 | 一次性使用无菌注射器 |  | 100ml |  |  |
| G13 | 自毁式一次性使用无菌注射器 |  | 1ml |  |  |
| G14 | 自毁式一次性使用无菌注射器 |  | 2.5ml |  |  |
| G15 | 自毁式一次性使用无菌注射器 |  | 5ml |  |  |
| G16 | 自毁式一次性使用无菌注射器 |  | 10ml |  |  |
| G17 | 自毁式一次性使用无菌注射器 |  | 20ml |  |  |
| G18 | 自毁式一次性使用无菌注射器 |  | 30ml |  |  |
| G19 | 自毁式一次性使用无菌注射器 |  | 50ml |  |  |
| G20 | 自毁式一次性使用无菌注射器 |  | 60ml |  |  |
| G21 | 自毁式一次性使用无菌注射器 |  | 100ml |  |  |
| G22 | 一次性使用无菌避光注射器 |  | 10ml |  |  |
| G23 | 一次性使用无菌避光注射器 |  | 20ml |  |  |
| G24 | 一次性使用无菌避光注射器 |  | 30ml |  |  |
| G25 | 一次性使用无菌避光注射器 |  | 50ml |  |  |
| G26 | 一次性使用无菌避光注射器 |  | 60ml |  |  |
| G27 | 一次性使用无菌避光注射器 |  | 100ml |  |  |
| G28 | 一次性使用溶药注射器 |  | 10 ml |  |  |
| G29 | 一次性使用溶药注射器 |  | 20 ml |  |  |
| G30 | 一次性使用溶药注射器 |  | 30 ml |  |  |
| G31 | 一次性使用溶药注射器 |  | 50 ml |  |  |
| G32 | 一次性使用溶药注射器 |  | 60ml |  |  |
| G33 | 一次性使用溶药注射器 |  | 100ml |  |  |
| G34 | 一次性使用胰岛素注射器（诺和笔除外） |  | 1ml |  |  |
| G35 | 一次性使用无菌注射针 |  | 4.5#-18# |  |  |
| G36 | 一次性使用无菌侧孔注射针 |  | 4.5#-18# |  |  |
| G37 | 一次性使用静脉输液针 |  | 各种规格 |  |  |
| G38 | 普通一次性使用无菌输液器 |  | 进气式钢针 |  |  |
| G39 | 普通一次性使用无菌输液器 |  | 进气式塑针 |  |  |
| G40 | 普通一次性使用无菌输液器 |  | 非进气式钢针 |  |  |
| G41 | 普通一次性使用无菌输液器 |  | 非进气式塑针 |  |  |
| G42 | 普通一次性使用无菌输液器 |  | 钢针加塑针 |  |  |
| G43 | 特殊一次性使用输液器 |  | 一次性使用精密过滤输液器 注明介质孔径和膜材质 |  |  |
| G44 | 特殊一次性使用输液器 |  | 一次性使用精细过滤输液器 注明介质孔径和膜材质 |  |  |
| G45 | 特殊一次性使用输液器 |  | 一次性使用高效型输液器 |  |  |
| G46 | 特殊一次性使用输液器 |  | 滴定管式输液器 注明毫升数 |  |  |
| G47 | 特殊一次性使用输液器 |  | 袋式输液器 注明毫升数 |  |  |
| G48 | 特殊一次性使用输液器 |  | 避光输液器 注明毫升数 |  |  |
| G49 | 特殊一次性使用输液器 |  | 石英输液器 注明是直型还是U型 |  |  |
| G50 | 特殊一次性使用输液器 |  | 空气净化输液器 注明介质孔径和膜材质 |  |  |
| G51 | 一次性使用真空采血管 |  | 各色头盖（玻璃材质） |  |  |
| G52 | 一次性使用真空采血管 |  | 各色头盖（塑料材质） |  |  |
| G53 | 一次性使用真空采血针 |  | 各种规格 |  |  |
| 组套目录 |  |  |  |  |  |
| 起搏器 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 组套名称 |  | 目录说明 |  |
| H01 |  | DDDR型心脏起搏器 |  | 含裸机及导线 |  |
| H02 |  | DDD型心脏起搏器 |  | 含裸机及导线 |  |
| H03 |  | SSIR型心脏起搏器 |  | 含裸机及导线 |  |
| H04 |  | SSI型心脏起搏器 |  | 含裸机及导线 |  |
| H05 |  | VDD型心脏起搏器 |  | 含裸机及导线 |  |
| H06 |  | VVIR型心脏起搏器 |  | 含裸机及导线 |  |
| H07 |  | VVI型心脏起搏器 |  | 含裸机及导线 |  |
| H08 |  | 单腔ICD |  | 含裸机及导线 |  |
| H09 |  | 双腔ICD |  | 含裸机及导线 |  |
| H10 |  | 三腔起搏器 |  | 含裸机及导线 |  |
| H11 |  | CRT-D |  | 含裸机及导线 |  |
| H12 |  | 起搏导线导引鞘 |  |  |  |
| 人工关节 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 组套名称 |  | 目录说明 |  |
| J01 |  | 人工全髋关节 初次置换 骨水泥型 直柄 |  |  |  |
| J02 |  | 人工全髋关节 初次置换 骨水泥型 解剖 |  |  |  |
| J03 |  | 人工全髋关节 初次置换 生物固定型 直柄 |  |  |  |
| J04 |  | 人工全髋关节 初次置换 生物固定型 解剖 |  |  |  |
| J05 |  | 人工全髋关节 初次置换 混合固定型 直柄 |  |  |  |
| J06 |  | 人工全髋关节 初次置换 混合固定型 解剖 |  |  |  |
| J07 |  | 人工全髋关节 翻修型 骨水泥型 直柄 |  |  |  |
| J08 |  | 人工全髋关节 翻修型 骨水泥型 解剖 |  |  |  |
| J09 |  | 人工全髋关节 翻修型 生物固定型 直柄 |  |  |  |
| J10 |  | 人工全髋关节 翻修型 生物固定型 解剖 |  |  |  |
| J11 |  | 人工全髋关节 翻修型 混合固定型 直柄 |  |  |  |
| J12 |  | 人工全髋关节 翻修型 混合固定型 解剖 |  |  |  |
| J13 |  | 人工半髋关节 单极股骨头 骨水泥型 |  |  |  |
| J14 |  | 人工半髋关节 单极股骨头 生物固定型 |  |  |  |
| J15 |  | 人工半髋关节 双极股骨头 骨水泥型 |  |  |  |
| J16 |  | 人工半髋关节 双极股骨头 生物固定型 |  |  |  |
| J17 |  | 人工膝关节 后方稳定型关节假体 |  |  |  |
| J18 |  | 人工膝关节 后交叉韧带保留型关节假体 |  |  |  |
| J19 |  | 人工膝关节 旋转平台型关节假体 |  |  |  |
| J20 |  | 人工膝关节 铰链稳定型 |  |  |  |
| J21 |  | 人工膝关节 旋转铰链型 |  |  |  |
| J22 |  | 人工膝关节 单髁置换型 |  |  |  |
| 脊柱内固定材料 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 组套名称 |  | 规格描述 |  |
| K01 |  | 颈椎前路钉板系统(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| K02 |  | 颈椎前路钉板系统(纯钛) |  | 纯钛 |  |
| K03 |  | 颈椎后路钉板系统(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| K04 |  | 颈椎后路钉板系统(纯钛) |  | 纯钛 |  |
| K05 |  | 寰枢椎钉板系统(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| K06 |  | 寰枢椎钉板系统(纯钛) |  | 纯钛 |  |
| K07 |  | 寰枢椎固定系统抱钩系统(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| K08 |  | 寰枢椎固定系统抱钩系统(纯钛) |  | 纯钛 |  |
| K09 |  | 颈椎后路钉棒系统(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| K10 |  | 颈椎后路钉棒系统(纯钛) |  | 纯钛 |  |
| K11 |  | 枕颈融合系统(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| K12 |  | 胸腰椎前路钉板系统(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| K13 |  | 胸腰椎前路单杆钉棒系统(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| K14 |  | 胸腰椎前路双杆钉棒系统(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| K15 |  | 胸腰椎后路创伤钉板系统(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| K16 |  | 胸腰椎后路创伤钉板系统(纯钛) |  | 纯钛 |  |
| K17 |  | 胸腰椎后路创伤钉棒系统(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| K18 |  | 胸腰椎后路创伤钉棒系统(纯钛) |  | 纯钛 |  |
| K19 |  | 胸腰椎后路滑脱钉板系统(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| K20 |  | 胸腰椎后路滑脱钉棒系统(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| K21 |  | 胸腰椎后路钩棒系统(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| K22 |  | 胸腰椎后路钩棒系统(纯钛) |  | 纯钛 |  |
| K23 |  | 胸腰椎后路钉棒椎弓根矫形系统(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| K24 |  | 胸腰椎后路钉棒椎弓根矫形系统(纯钛) |  | 纯钛 |  |
| K25 |  | 骶骨板棒系统(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| K26 |  | 脊柱侧弯矫形钩棒系统(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| K27 |  | 脊柱侧弯矫形钉棒系统(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| K28 |  | 脊柱侧弯前路钉板棒矫形系统(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| K29 |  | 脊柱侧弯后路钉钩板矫形（PRSS）系统(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| K30 |  | 颈椎椎间融合器 |  | 各种规格 |  |
| K31 |  | 胸腰椎前路椎间融合器 |  | 各种规格 |  |
| K32 |  | 胸腰椎后路椎间融合器 |  | 各种规格 |  |
| K33 |  | 颈椎后路椎板夹 |  | 钛合金 |  |
| K34 |  | 颈椎后路线缆系统 |  | 钛合金 |  |
| K35 |  | 钛网 |  | 钛合金 |  |
| K36 |  | 人工椎体 |  |  |  |
| K37 |  | 人工髓核 |  |  |  |
| K38 |  | 人工椎间盘及其他非融合装置 |  |  |  |
| K39 |  | 人工骨 |  |  |  |
| K40 |  | 椎体成形术系统 |  | 椎体空洞情况适用 |  |
| K41 |  | 椎体成形术系统（膨胀系列） |  | 压缩性骨折适用 |  |
| K42 |  | 骨蜡 |  |  |  |
| 创伤类骨科耗材 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 组套名称 |  | 规格描述 |  |
| M001 |  | 动力髋加压(DHS)系统(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| M002 |  | 动力髋加压(DHS)系统(不锈钢) |  | 不锈钢 |  |
| M003 |  | 动力髁加压(DCS)系统(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| M004 |  | 动力髁加压(DCS)系统(不锈钢) |  | 不锈钢 |  |
| M005 |  | 骶骨钢板(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| M006 |  | 骶骨钢板(不锈钢) |  | 不锈钢 |  |
| M007 |  | 1/3管型钢板（钛合金） |  | 钛合金 |  |
| M008 |  | 1/3管型钢板（不锈钢） |  | 不锈钢 |  |
| M009 |  | 1/4管型钢板（钛合金） |  | 钛合金 |  |
| M010 |  | 1/4管型钢板（不锈钢） |  | 不锈钢 |  |
| M011 |  | 半管型钢板（钛合金） |  | 钛合金 |  |
| M012 |  | 半管型钢板（不锈钢） |  | 不锈钢 |  |
| M013 |  | 直型钢板(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| M014 |  | 直型钢板(不锈钢) |  | 不锈钢 |  |
| M015 |  | 直型重建钢板(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| M016 |  | 直型重建钢板(不锈钢) |  | 不锈钢 |  |
| M017 |  | 弧形重建钢板(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| M018 |  | 弧形重建钢板(不锈钢) |  | 不锈钢 |  |
| M019 |  | 上肢加压钢板(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| M020 |  | 上肢加压钢板(不锈钢) |  | 不锈钢 |  |
| M021 |  | 上肢加压锁定钢板(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| M022 |  | 上肢加压锁定钢板(不锈钢) |  | 不锈钢 |  |
| M023 |  | 下肢加压钢板(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| M024 |  | 下肢加压钢板(不锈钢) |  | 不锈钢 |  |
| M025 |  | 下肢加压锁定钢板(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| M026 |  | 下肢加压锁定钢板(不锈钢) |  | 不锈钢 |  |
| M027 |  | 肩锁关节钩钢板（左、右侧）(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| M028 |  | 肩锁关节钩钢板（左、右侧）(不锈钢) |  | 不锈钢 |  |
| M029 |  | 胫骨远端异型（解剖）钢板(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| M030 |  | 胫骨远端异型（解剖）钢板(不锈钢) |  | 不锈钢 |  |
| M031 |  | 胫骨远端锁定异型（解剖）钢板(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| M032 |  | 胫骨远端锁定异型（解剖）钢板(不锈钢) |  | 不锈钢 |  |
| M033 |  | 胫骨近端异型（解剖）钢板(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| M034 |  | 胫骨近端异型（解剖）钢板(不锈钢) |  | 不锈钢 |  |
| M035 |  | 胫骨近端锁定异型（解剖）钢板(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| M036 |  | 胫骨近端锁定异型（解剖）钢板(不锈钢) |  | 不锈钢 |  |
| M037 |  | （liss）胫骨近端微创钢板(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| M038 |  | （liss）胫骨近端微创钢板(不锈钢) |  | 不锈钢 |  |
| M039 |  | 腓骨远端异型（解剖）钢板（钛合金） |  | 钛合金 |  |
| M040 |  | 腓骨远端异型（解剖）钢板（不锈钢） |  | 不锈钢 |  |
| M041 |  | 肱骨远端异型（解剖）钢板(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| M042 |  | 肱骨远端异型（解剖）钢板(不锈钢) |  | 不锈钢 |  |
| M043 |  | 肱骨远端锁定异型（解剖）钢板(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| M044 |  | 肱骨远端锁定异型（解剖）钢板(不锈钢) |  | 不锈钢 |  |
| M045 |  | 肱骨近端异型（解剖）钢板(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| M046 |  | 肱骨近端异型（解剖）钢板(不锈钢) |  | 不锈钢 |  |
| M047 |  | 肱骨近端锁定异型（解剖）钢板(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| M048 |  | 肱骨近端锁定异型（解剖）钢板(不锈钢) |  | 不锈钢 |  |
| M049 |  | 尺骨鹰嘴钩型板（钛合金） |  | 钛合金 |  |
| M050 |  | 尺骨鹰嘴钩型板（不锈钢） |  | 不锈钢 |  |
| M051 |  | 股骨远端异型（解剖）钢板(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| M052 |  | 股骨远端异型（解剖）钢板(不锈钢) |  | 不锈钢 |  |
| M053 |  | 股骨远端锁定异型（解剖）钢板(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| M054 |  | 股骨远端锁定异型（解剖）钢板(不锈钢) |  | 不锈钢 |  |
| M055 |  | （liss）股骨远端微创钢板(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| M056 |  | （liss）股骨远端微创钢板(不锈钢) |  | 不锈钢 |  |
| M057 |  | 股骨近端异型（解剖）钢板(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| M058 |  | 股骨近端异型（解剖）钢板(不锈钢) |  | 不锈钢 |  |
| M059 |  | 股骨近端锁定异型（解剖）钢板(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| M060 |  | 股骨近端锁定异型（解剖）钢板(不锈钢) |  | 不锈钢 |  |
| M061 |  | 手部异型（解剖）钢板（钛合金） |  | 钛合金 |  |
| M062 |  | 手部异型（解剖）钢板（不锈钢） |  | 不锈钢 |  |
| M063 |  | 跟骨钢板(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| M064 |  | 跟骨钢板(不锈钢) |  | 不锈钢 |  |
| M065 |  | 跟骨锁定钢板（钛合金） |  | 钛合金 |  |
| M066 |  | 跟骨锁定钢板（不锈钢） |  | 不锈钢 |  |
| M067 |  | 锁骨钢板(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| M068 |  | 锁骨钢板(不锈钢) |  | 不锈钢 |  |
| M069 |  | 掌（跖）骨钢板(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| M070 |  | 掌（跖）骨钢板(不锈钢) |  | 不锈钢 |  |
| M071 |  | 指(趾)骨钢板(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| M072 |  | 指(趾)骨钢板(不锈钢) |  | 不锈钢 |  |
| M073 |  | 腓骨钢板(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| M074 |  | 腓骨钢板(不锈钢) |  | 不锈钢 |  |
| M075 |  | 桡骨远端钢板(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| M076 |  | 桡骨远端钢板(不锈钢) |  | 不锈钢 |  |
| M077 |  | 桡骨远端异型（解剖）钢板(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| M078 |  | 桡骨远端异型（解剖）钢板(不锈钢) |  | 不锈钢 |  |
| M079 |  | 桡骨远端锁定异型（解剖）钢板(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| M080 |  | 桡骨远端锁定异型（解剖）钢板(不锈钢) |  | 不锈钢 |  |
| M081 |  | 交锁型股骨重建钉(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| M082 |  | 交锁型股骨重建钉(不锈钢) |  | 不锈钢 |  |
| M083 |  | （PFN）交锁型股骨近端重建钉(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| M084 |  | （PFN）交锁型股骨近端重建钉(不锈钢) |  | 不锈钢 |  |
| M085 |  | 交锁型股骨髁上钉(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| M086 |  | 交锁型股骨髁上钉(不锈钢) |  | 不锈钢 |  |
| M087 |  | 交锁型胫骨髓内钉(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| M088 |  | 交锁型胫骨髓内钉(不锈钢) |  | 不锈钢 |  |
| M089 |  | 交锁型肱骨髓内钉(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| M090 |  | 交锁型肱骨髓内钉(不锈钢) |  | 不锈钢 |  |
| M091 |  | 交锁型股骨髓内钉(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| M092 |  | 交锁型股骨髓内钉(不锈钢) |  | 不锈钢 |  |
| M093 |  | 交锁型尺桡骨髓内钉(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| M094 |  | 交锁型尺桡骨髓内钉(不锈钢) |  | 不锈钢 |  |
| M095 |  | 自锁型胫骨髓内钉(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| M096 |  | 自锁型胫骨髓内钉(不锈钢) |  | 不锈钢 |  |
| M097 |  | 自锁型肱骨髓内钉(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| M098 |  | 自锁型肱骨髓内钉(不锈钢) |  | 不锈钢 |  |
| M099 |  | 自锁型股骨髓内钉(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| M100 |  | 自锁型股骨髓内钉(不锈钢) |  | 不锈钢 |  |
| M101 |  | 凹槽形胫骨带锁髓内钉(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| M102 |  | 凹槽形胫骨带锁髓内钉(不锈钢) |  | 不锈钢 |  |
| M103 |  | 凹槽形股骨带锁髓内钉(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| M104 |  | 凹槽形股骨带锁髓内钉(不锈钢) |  | 不锈钢 |  |
| M105 |  | 凹槽形髁上带锁髓内钉(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| M106 |  | 凹槽形髁上带锁髓内钉(不锈钢) |  | 不锈钢 |  |
| M107 |  | 单边外固定支架 |  | 不锈钢 |  |
| M108 |  | 混和外固定支架 |  | 不锈钢 |  |
| M109 |  | 全环形外固定支架 |  | 不锈钢 |  |
| M110 |  | 加压空心钉(钛合金) |  | 钛合金 |  |
| M111 |  | 加压空心钉(不锈钢) |  | 不锈钢 |  |
| M112 |  | 可吸收螺钉 |  |  |  |
| M113 |  | 可吸收棒 |  |  |  |

说明：

- 本次集中采购目录范围包括植入式心脏起搏器、介入诊断治疗用血管内导管和支架、介入诊断治疗用导丝和管鞘、人工关节、脊柱内固定和创伤类骨科耗材等高值医用耗材及部分一次性使用无菌医疗器具（注射器、输液器、真空采血器）。凡列入本次集中采购目录的品种，均应参加此次集中采购。

- 本次集中采购将由评审专家委员会根据产品质量、性能、临床使用效果、企业市场销售情况等因素划分产品使用需求层次，原则上同一产品使用需求层次各品牌间差异性不大，在临床上基本可以互相替代。

- 供应商应对其申报的医用耗材依据目录的要求作细化说明（如产品的各项参数等），供采购方在成交品种中做采购选择时使用。

- 凡根据本采购文件，要求供应商明确的事项（如细化说明、证照的有效期等），供应商必须在其资质文件中予以明确。如供应商未予明确上述事项，采购方和集中采购代理机构可拒绝其报价或进行推测，由此而产生的一切不利于供应商之结果，由供应商自负。

成都战区医疗机构第四次药材集中采购（医用耗材部分）

供应商须知及前附表

1．1  供应商须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 集中采购代理机构 名称地址 | 名称：海虹医药电子交易中心有限公司 联络地址： 海虹医药电子交易中心有限公司四川分公司 地址：四川省成都市高新区创业路16号火炬大厦A座7楼 邮编： 610041 传真：（028）85170964 电话：（028）85175962 85175965 海虹医药电子交易中心有限公司（北京联络处） 地址：北京市朝阳区安贞西里三区15号凯康国际酒店14层 邮编：100029 传真：010－64425199 电话：010－64443723 电子邮件：liangnb@staff.emedchina.net |
| 2 | 采购方名称及地址 | 见本采购文件的《采购方名录》。 |
| 3 | 采购方式 | 采用“集中限价、整体竞价、个别确价、挂网采购”的网上集中采购模式。 |
| 4 | 采购周期 | 自2007年1月1日至2007年12月31日 |
| 5 | 申报文件的组成 | 1）申报承诺函（包括申报承诺函附件）； 2）资格证明材料； 3）产品证明材料； 4）配送方案及承诺书、配送企业证明文件（包括配送企业营业执照副本、医疗器械经营许可证副本）； 5）采购文件要求的其他内容。 |
| 6 | 网上产品申报 | 产品申报时间：2006年11月4日9时－11月14日17时。 商品及配送申报时间：11月15日9点-11月16日17点 |
| 7 | 资质文件递交 时间和地点 | 所有资质文件于2006年11月10日下午17时前递交至海虹医药电子交易中心有限公司四川分公司（四川卫虹信息技术服务有限公司）。 |
| 8 | 申报信息确认 | 时间：11月23日（9时-17时） 地点：海虹医药电子交易中心有限公司四川分公司（四川卫虹信息技术服务有限公司）。 |
| 9 | 评审专家委员会 | 评审专家委员会由医疗机构临床专家和设备、材料管理部门专业人员组成。根据采购产品类别设定不同临床专家小组，每组由不超过15人单数的相关专业的临床专家和设备专家组成。 |
| 10 | 使用需求层次的确定 | 由评审专家委员会参照2005年8省市项目及2006年北京市项目、2006年驻京部队医疗机构项目的划分结果，同时根据产品质量、性能、临床使用效果、企业市场销售价格等因素确定产品使用需求层次。原则上同一层次医用耗材的品牌间可以替代，选择部分品牌可基本上满足临床需求。 |
| 11 | 基准购入价 | 1、基准购入价是本次集中采购采购方可接受的医用耗材的最高报价。 基准购入价由评审专家委员会根据各医疗机构上一年度采购信息，同时参考2006年北京市高值医用耗材集中采购项目、2006年驻京部队医疗机构项目的成交价格以及周边大城市采购价格制定。 |
| 12 | 网上报价时间和地点 | 报价时间：2006年11月28日9时至17时。供应商必须参加此次网上报价，若供应商不参与此次报价视同放弃。 地点：可以接入互联网的任意地点。 |
| 13 | 价格谈判和成交候选品种的确认 | 评审专家委员会针对报价产品进行价格谈判。价格谈判后的价格为最终价格。 价格谈判后由评审专家委员会通过记名投票的方式确认成交候选品种。原则上有效票数过半的产品成为成交候选品种。 若票数未过半，临床确有需求的产品，由评审专家委员会在集中采购采购办公室和集中采购监督委员会的监督下集体讨论决定。 |
| 14 | 交易服务费收费标准和收费办法 | 1、收费标准：本次集中采购收取交易服务费，高值耗材以成交供应商的实际交易量的1.5%收取；一次性使用无菌医疗器具以成交供应商的实际交易量的1%收取。 2、收费办法：在成交供应商与采购方签订购销合同时，收取交易服务费预收款。按照一次性使用无菌医疗器具每品规500元，最高5万收取；高值耗材每品规2000元，最高10万收取，交易服务费预收款由成交供应商缴纳。至采购周期结束后，按照实际成交量计算服务费。 3、成交供应商逾期交纳交易服务费的，应按照逾期交纳金额的日万分之五向集中采购代理机构支付滞纳金。代理机构对迟延支付交易服务费的成交供应商，有权暂停或终止代理服务。 |
| 15 | 合同签订 | 时间：2006年12月11日-12月15日。 地点：与海虹医药电子交易中心有限公司四川分公司（四川卫虹信息技术服务有限公司）。 |
| 16 | 采购周期 | 2007年1月1日－2007年12月31日 |
| 17 | 货款结算时间 | 采购方在收到供应商配送的产品后90日内结算货款。 |
| 18 | 本次集中采购的信息发布渠道 | http://sc.emedchina.net或http://qixie.emedchina.net,请供应商密切关注。 |

### 供  应  商  须  知

#### 1．2 总则

1.2.1 定义

本须知下列用语的含义是：

（1）“医用耗材集中采购”，是指多家医疗机构采用集中采购方式以相同的价格购买医用耗材和伴随服务的行为。

（2）“采购方”，是指参加此次医用耗材集中采购活动的成都军区医疗机构。

（3）“供应商”，是指参加此次集中采购，向采购方提供医用耗材的生产企业或进口产品一级代理商。

（4）“集中采购代理机构”，是指依法政府采购资格证书的社会中介组织，本采购文件特指海虹医药电子交易中心有限公司。

1.2.2适用范围

- 依据有关法律法规和规定制定本须知。

（2） 本须知对所有参加此次高值医用耗材集中采购活动的采购方、供应商和集中采购代理机构均具有约束力。

1.2.3应遵循的原则

（1）遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

（2）坚持质量优先、价格合理。

（3）利用法律手段强化竞争机制，贯彻统一、规范、简化、高效的要求。

#### 1.3 集中采购当事人

1.3.1采购方及其资金来源

（1）采购方的名称、地址全部登录在本须知前附表中。

（2）资金来源是采购方的医用耗材周转金或其他自有资金。采购方对成交候选品种将按照通用合同条款前附表明确的办法与成交供应商结算货款。

1.3.2合格的供应商

- 供应商参加高值医用耗材集中采购活动应当具备以下条件：

1）依法取得《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》；

2）商业信誉良好；

3）具有履行合同必须具备的高值医用耗材供应保障能力；

4）有依法缴纳税金的良好记录；

5）参加集中采购活动前两年内，在经营活动中无严重违法记录；

6）通过资格审查；

7）具有合法、可靠的高值医用耗材来源；

8）法律法规规定的其他条件。

（2）采购方只接受医用耗材生产企业或进口产品的一家一级代理商的申报。进口产品的一级代理商参与申报，应提交进口产品国外生产企业对国内一级代理商的经销或代理授权书。

一级代理商的经销或代理授权的有效期限应涵盖本次集中采购周期。若有悖此规定，采购方将有权拒绝其报价。

（3）供应商应按照采购文件的要求编制资质文件。资质文件应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（4）供应商在参加集中采购活动前两年内，在经营活动中因严重违法被行政主管部门依法查处的，采购方可拒绝接受其报价。

（5）供应商不得与本采购活动集中采购代理机构存在产权关系。

1.3.3 成交品种的配送

（1）供应商申报时应递交《配送方案及承诺书》，供应商自行配送的也应写入《配送方案及承诺书》中。

（2）供应商应提供配送企业相应的资质证明文件，并于2006年11月12日9时－11月16日17时网上申报其配送方案。

（3）供应商递交的《配送方案及承诺书》中所涉及的配送企业均应在《配送方案及承诺书》中加盖公章，由供应商统一交至集中采购代理机构。凡未按要求递交《配送方案及承诺书》的，采购方有权拒绝相应产品的报价。

（4）供应商及其《配送方案及承诺书》中涉及的配送企业共同承担质量及货源保证责任。

（5）采购方通过评审和比较，确认供应商不具备对所有采购方进行及时配送的能力，可宣布供应商为不合格。

（6）配送方案一旦确定，除非满足以下条件之一，否则在采购期内不得随意更改：

――供应商决定自行配送；

――原配送商有严重违规或违法行为；

――原配送商与供应商的经销合同到期并不再续签合同；

――原配送商破产或其他原因倒闭；

――医疗机构、供应商、原配送商、拟替换的配送商四方同时出具同意更改的证明文件。

1.3.4 合格的医用耗材

（1）供应商提供的医用耗材必须符合国家承认的相应标准。

（2）供应商所提供的必须是其合法生产或代理的医用耗材，并能够按照购销合同规定的品牌、产地、质量、价格、效期及时供货。

（3）进口产品包装上（包括大包装、小包装等）必须附有名称、批号、产地、规格、型号、消毒日期、有效期等国家规定的中文标识。

（4）本次集中采购对《医用耗材需求一览表》下的所有医用耗材进行采购。属于上述范围的医用耗材均应参加申报，并在规定的时间内递交相关材料。如因供应商未参加申报而造成其产品无法在采购方中销售的，则由供应商自行承担相应损失。

#### 1.4 采购文件

1.4.1 采购文件构成

（1）采购文件包括：

1）申报邀请函；

2）医用耗材需求一览表；

3）供应商须知及前附表；

4）通用合同条款及前附表；

5）部分资质文件格式样本。

（2）供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照采购文件的要求提交全部资料，或者资质文件没有对采购文件作出实质性响应，由此造成的后果由供应商负责。

1.4.2 采购文件的澄清

（1）供应商对采购文件涉及的相关技术和资质审核方面提出的澄清要求，应在报价截止日以前，以书面形式（包括传真、电报、电子邮件等，下同）通知集中采购代理机构。集中采购代理机构将予以答复。对澄清要求的答复是采购文件的组成部分。

（2）集中采购代理机构对供应商提出的澄清要求应以书面形式（包括通过http://sc.emedchina.net或http://qixie.emedchina.net）答复，并通知所有采购文件收受人。对供应商澄清要求的任何答复全部在http://sc.emedchina.net或http://qixie.emedchina.net上登录。没有在http://sc.emedchina.net或http://qixie.emedchina.net上登录的任何答复均不应成为供应商制作资质文件的依据。

1.4.3 采购文件的修改

（1） 在资质材料接受截止日前，采购方可根据对供应商提问的答疑咨询结果等对采购文件进行修改。

（2） 采购文件的修改将以书面形式或在http://sc.emedchina.net或http://qixie.emedchina.net上发布相关信息通知所有购买采购文件的收受人，并对其具有约束力。供应商可按照本须知的规定，对采购文件的修改内容提出澄清要求。

1.4.4供应商应随时关注http://sc.emedchina.net或http://qixie.emedchina.net，所有对采购文件的修改和澄清说明在http://sc.emedchina.net或http://qixie.emedchina.net上发布后，视为供应商知晓。

#### 1.5 申报文件的编制

1.5.1 申报的语言

供应商提交的资质文件（包括资格证明文件）以及供应商与集中采购代理机构的所有往来函电均应使用中文。供应商可以提交用其它语言打印的资料，但有关段落必须译成中文。

1.5.2 申报文件构成

申报文件包括：

1）申报承诺函（包括申报承诺函附件）、生产企业委托申报授权书；

2）资格证明材料；

3）产品证明材料；

4）配送方案及承诺书、配送企业证明文件；

5）采购文件要求的其他内容。

1.5.3 申报承诺函及申报授权书

供应商应完整填写采购文件所提供的申报承诺函、申报承诺函附件和生产企业委托申报授权书。在资格证明文件报送截止时间前递交。

1.5.4 供应商资格证明文件

（1）供应商应递交的所有资格证明材料具体目录及要求详见采购文件的资格证明材料装订顺序表。

（2）供应商提交的资格证明文件应能够证明自己有资格参加申报，证明其所申报的产品是合格的，符合采购文件的规定，并说明成交后的合同履行能力。

（3）供应商是医用耗材生产企业，如需委托经营企业代理配送和伴随服务，供应商应提供代理配送企业的资质证明文件。

（4）供应商是医用耗材生产企业，要求直接对采购方提供配送和伴随服务，供应商应提供证明本企业具备配送和伴随服务能力的资质证明文件。

（5）供应商提交的资格证明文件通过审核后，将成为评审的重要依据。供应商提交的资格证明文件不齐全，由此造成的后果由供应商自负。

1.5.5 产品证明材料

供应商应递交的产品证明材料具体目录及要求详见采购文件的资格证明材料装订顺序表。

1.5.6供应商资格证明文件和产品证明文件的递交说明

为了减轻供应商负担，根据《成都战区医疗机构第四次药材集中采购（医用耗材部分）实施方案》，对于参与了八省市或2006年北京高值医用耗材集中采购项目、2006年驻京部队医疗机构项目，并已经向北京海虹药通电子商务有限公司递交了供应商及其产品资格证明文件且在有效期内，供应商无需重复递交。

1.5.7配送方案及承诺书

供应商应按照本采购文件提供的格式递交《配送方案及承诺书》，并递交《配送方案及承诺书》涉及的配送企业的资质证明文件，包括营业执照、医疗器械经营许可证。

1.5.8 资格审查、产品网上申报和信息确认

（1）根据《成都战区医疗机构第四次药材集中采购（医用耗材部分）实施方案》，本次集中采购供应商的资格证明文件由集中采购代理机构统一接收。

成都军区药材集中采购办公室组织有关专家和中介机构通过登录国家食品药品监督管理局等有关部门的基础数据库，对供应商提供的资质材料和申报材料进行审核。最终审核结果报成都军区药材集中采购办公室备案。

供应商必须如实提交相关资质证明文件和材料，如发现供应商所提供的资质证明文件不合法或不真实，一经查实将取消该企业所有产品在成都军区医疗机构两年的供货资格。情节严重的将依法追究供应商的法律责任。

通过审核的供应商为合格供应商。

（2）所有供应商均在购买采购文件后登录本次集中采购网上申报系统，分别进行产品申报和商品申报。

网上产品申报时间：11月4日9时－11月14日17时

网上商品申报时间：11月15日9点-11月16日17点

（3）集中采购代理机构将对供应商的申报信息进行审核处理，供应商应根据集中采购代理机构的要求对审核后申报信息进行确认。供应商盖章或由供应商授权代表签字确认后的申报信息为供应商最终的申报信息，产生法律效力，供应商对此信息负责。

对于未在规定的时间内进行信息确认的，集中采购代理机构有权拒绝该供应商报价。

1.5.9 基准购入价

（1）基准购入价，是本次集中采购主体可接受的医用耗材采购的最高限价。基准购入价由评审专家委员会根据各医疗机构上一年度采购信息，同时参考2006年北京市高值医用耗材集中采购项目、2006年驻京部队医疗机构项目的成交价格以及周边大城市采购价格制定。

（2）采购方将公布基准购入价，公示时间：2006年11月28日9时－11月28日至17时。

1.5.10报价

（1）供应商均应通过http://qixie.emedchina.net对其所申报的医用耗材进行网上公开报价。集中采购代理机构将对通过资格审查的供应商发放网上报价的用户名。供应商应根据自己的需要对此密码进行修改,并妥善保管。

（2）网上报价时间：

网上报价时间：2006年11月28日9时至17时，报价不得高于基准购入价。报价人可在报价期内随意调整其报价。供应商必须参加报价，未参加网上报价的品种，视同供应商取消报价。

（3）报价表标明的单价应为包括所有税费在内的货架交货价，即供应商对采购方的实际供应价。无论同一集中采购组织中的采购方的采购批量、配送费用存在何种差别，每种产品的每个品规只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

（4）供应商进行报价时，应根据集中采购代理机构将在报价前公布的报价原则的要求进行价格核算，否则，采购方有权拒绝该产品报价。

1.5.12 资质文件的修改和撤回

（1）供应商在递交资质文件后，可以修改或撤回其资质文件。但集中采购代理机构必须在规定的报价截止时间之前收到供应商发出的书面通知。

（2）在报价截止时间之后，供应商不得对其资质文件做任何修改。从报价截止时间至报价有效期期满之前，供应商不得撤回其报价。

（3）报价截止后，任何供应商不得撤销其报价。供应商撤销其报价的，集中采购代理机构有权按照人民币2000元/品规向供应商追索报价违约金，并在下次医用耗材集中采购中扣减该企业的信用分。

1.5.13报价货币

无论产品的来源如何，供应商均应以人民币报价。

#### 1.6产品使用需求层次

1.6.1评审专家委员会

评审专家委员会由有关医疗机构专业技术人员和临床专家组成，主要负责产品生产厂商和产品品种、价格的评价和选择。

本次集中采购采购方将根据采购产品类别分为5个不同的专业。分别为起搏器、心脏介入、外周介入、骨科类专家组、一次性医用无菌器具，由不超过15人单数的相关专业的临床专家组成。

1.6.2 使用需求层次的划分

评审专家委员会参照2005年8省市项目及2006年北京市项目、2006年驻京部队医疗机构项目的划分结果，同时根据产品质量、性能、临床使用效果、企业市场销售价格等因素进行部分的调整，确定产品使用需求层次。原则上同一层次高值医用耗材的品牌间可以替代，选择部分品牌可基本上满足临床需求。

#### 1.7 价格谈判和成交候选品种确认

评审专家委员邀请报价供应商对报价产品进行价格谈判。价格谈判后的价格为报价产品的最终价格。

价格谈判后由评审专家委员会通过记名投票的方式确认成交候选品种。原则上有效票数过半的产品成为成交候选品种。若票数未过半，临床确有需求的产品，由评审专家委员会在集中采购采购办公室和集中采购监督委员会的监督下集体讨论决定。

评审专家委员会在确定议价成交候选品种时将优先考虑以下因素：

（1）医用耗材质量和产品包装的实用性；

（2）生产企业的生产规模、技术水平、生产管理经验、质量保证能力和品牌知名度；

（3）供应商的信誉、质量保证、及时配送能力和伴随服务能力；

（4）供应商在参加医用耗材集中采购活动前两年内，是否存在严重违法行为。

成交候选品种在采购周期内出现大的市场价格向下调整（参照国内同类城市价格），期间可以相应做价格调整。

成交候选品种在采购周期内遇有国家和上级政策性价格调整，执行国家和上级价格政策。

#### 1．8 成交候选通知书、购销合同、网上采购

1.8.1 成交候选通知书

（1）《成交候选品种目录》确定后，集中采购代理机构将向成交候选人发出成交候选通知书，同时通过海虹医药电子交易中心有限公司四川分公司网站htttp://sc.emedchina.net通知所有未成交的供应商。

（2）成交候选通知书是医用耗材购销合同的组成部分，对采购人和成交候选人具有法律效力。成交候选通知书发出后，采购人改变成交候选结果的，或者成交候选人放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

1.8.2 网上交易服务费

（1）本次集中采购收取交易服务费，高值耗材以成交供应商的实际交易量的1.5%收取；一次性使用无菌医疗器具以成交供应商的实际交易量的1%收取。

（2）在成交供应商与采购方签订购销合同时，收取交易服务费预收款。按照一次性无菌医用器具每个品规500元，最高5万收取；高值耗材每品规2000元，最高10万收取，交易服务费预收款由成交供应商缴纳。至采购周期结束后，按照实际成交量计算服务费。

（3）对于采购周期内通过新产品评审而成交的产品，至成交供应商与采购方交易结束后，按实际交易量计算交易服务费。

（4）成交供应商逾期交纳交易服务费的，应按照逾期交纳金额的日万分之五向集中采购代理机构支付滞纳金。代理机构对迟延支付交易服务费的成交供应商，有权暂停或终止代理服务。

1.8.3 购销合同

（1）缴纳了交易服务费预收款的成交供应商有权与采购方签订购销合同。采购方将在成交候选通知书发出之日起30日内（以采购文件规定日期为准），同成交候选人订立书面合同。

（2）合同签订后，采购方与成交候选供应商不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

1. 8.4合同的履行

（1）如果成交候选供应商没有按照上述规定签订合同，采购方有理由取消该成交候选供应商的所有候选资格。

（2）成交候选供应商必须有能力履行合同义务，不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包给他人。如果成交供应商在履行合同时发生违约行为，采购方报业务主管部门审批后有权终止采购其所有成交候选品种。

（3）在此次集中采购的采购周期内，采购方必须在《成交候选品种目录》中选择采购，不得采购非成交候选品种。

（4）非因采购方原因导致采购方不能按规定时间开始执行成交结果的，采购方有权相应顺延成交结果开始执行的时间。

1.8.5 成交结果的公示

医疗机构同成交供应商签订购销合同后7日内，集中采购代理机构应当向成交供应商公示成交结果,并于签订购销合同后15日内向成都军区药材集中采购办公室提交集中采购工作报告。

1.8.6 网上采购

本次成都战区医用耗材集中采购全部实行网上采购。

网上采购信息平台由海虹医药电子交易中心有限公司提供。

1.9.7供应商的严重违法行为是指：

（1）提供回扣或其他商业贿赂，进行非法促销活动；

（2）以低于成本的价格报价，扰乱市场秩序导致成交后不能执行结果；

（3）相互串通报价，排斥其他供应商的公平竞争，损害采购方或者其他供应商的合法利益；

（4）以向采购方、集中采购代理机构或者相关专家行贿的手段牟取成交；

（5）提供虚假证明文件，或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

（6）在报价有效期内撤回其报价，成交供应商在规定期限内不签订购销合同或不履行合同义务；

（7）对集中采购造成严重不良影响的恶意报价行为或者其他行为。

（8）其他违反法律法规的行为。

供应商作为报价人、成交后的签约人，有义务保证整个产品销售的合法性，特别是对销售各环节应做到遵守商业道德和法律，禁止不正当竞争行为（包括商业贿赂行为），因产品销售中出现上述违法行为，供应商应承担全部经济责任和行政责任。

采购方确认成交供应商在本次集中采购活动中有严重违法行为，有权取消其成交资格，并提请相关主管部门查处，对情节严重者在两年内禁止在本战区内使用。

成都战区医疗机构第四次药材集中采购（医用耗材部分）

通用合同条款前附表

（CDZQHCCG-2006）

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结算时间 | 采购方在收到成交供应商配送的医用耗材后90日内结算货款。 |
| 2 | 结算价格 | 一次性使用无菌医疗器具按照成交价格的95％结算货款，高值医用耗材按照成交价格结算货款。 |
| 3 | 结算方式 | 一次性使用无菌器具由军区成都、昆明药材供应站同配送企业结算货款，高值医用耗材由各医疗机构直接同配送企业结算货款。 |
| 4 | 采购周期 | 自2007年1月1日至2007年12月31日 |

成都战区医疗机构第四次药材集中采购（医用耗材部分）

通用合同条款

（CDZQHCCG-2006）

- 定义

本合同下列术语应解释为:

（1）“采购方” 是指参加此次集中采购活动的医疗机构。

（2）“成交供应商” 是指为医疗机构提供医用耗材的医用耗材生产企业和医用耗材经营企业，即此次医用耗材集中采购活动的成交供应商。

（3）“合同”是指采购方与成交候选供应商按照医用耗材购销合同格式签署的协议，内容包括：

1）成交供应商提交的资质文件；

2）《医用耗材需求一览表》；

3）《成交候选通知书》；

4）《通用合同条款》；

5）其他相关文件。

（4）“合同价”，是指成交供应商在完全履行合同义务后采购方应支付给成交供应商的价格，也可解释为成交供应商对采购方的实际供应价。

（5）“成交候选品种”，是此次集中议价采购中成交候选品种的总称。

（6）“伴随服务”，是指根据合同规定成交供应商承担的与供货有关的辅助服务和合同中规定成交供应商应承担的其它义务。

（7）“集中采购代理机构”，是指此次集中采购中采购方共同委托的中介服务组织。

（8）“采购周期”，是指此次集中采购成交合同的履行期间，即采购方和成交供应商权利义务关系的有效时间。此次集中采购的采购周期一年，自2007年1月1日至2007年12月31日。

2、 产地

“产地”，是指医用耗材生产企业所在地。

3、 规格

（1）应付医用耗材的规格应与成交候选通知书规定的规格相一致。

（2）计量单位应使用公制。

4、技术规范

技术规范应以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

5、有效期

（1）应付医用耗材的有效期应与成交候选通知书中规定的有效期相一致。

（2）除非采购方对有效期另有规定，供应商所提供医用耗材的有效期不得少于整个效期的三分之二。

6、专利权

供应商应保证采购方在使用成交医用耗材时，不受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或保护期的起诉。

7、包装

（1）除非对包装另有规定，供应商提供的全部医用耗材均应按标准保护措施进行包装，以防止医用耗材在转运中损坏或变质，确保医用耗材安全无损运抵指定地点。

（2）每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量检验报告书、产品合格证。包装、标记和包装箱内外的单据应符合合同的要求，包括采购方后来提出的特殊要求。

（3）进口产品包装上（包括大包装、小包装等）必须附有名称、批号、产地、规格、型号、消毒日期、有效期等国家规定的中文标识。

8、付款

（1）本合同一次性使用无菌医用器具由军区采供站对成交供应商付款，其余高值医用耗材由军区各医疗机构对成交供应商付款。自采购方收到成交供应商配送的医用耗材后90日内向供应商结算价款。

（2）采购方按规定时间与成交供应商结算到期价款。每次付款均应包括该结算期内应结算的全部医用耗材款项。

（3）成交供应商应向采购方提出付款要求，并提交对已交易医用耗材的发票和有关单证以及合同规定的其他义务已经履行的证明。

（4）一次性使用无菌使用器具按照成交价格的95％开具发票，高值医用耗材按照实际成交价格开具发票，并如实记帐。

9、价格

除非双方另有约定，在合同有效期内成交供应商在本合同项下提交医用耗材和履行服务的价格应该是《成交通知书》中确认的价格。在采购期内，如果成交医用耗材发生政府性调价，由采购方与成交协商调整价格。成交供应商应承担已配送医用耗材因政府性降价而造成的损失。

10、 配送

每次配送的时间和数量以采购方的采购计划或合同为准。

急救医用耗材的配送不得超过医院要求的时间，一般医用耗材的配送不应超过2天。三类管理医疗器械配送时应提供同批号的检验报告书。

11、 交货

（1）交货方式一般采用现场交货方式，其他交货方式在合同特殊条款中规定。现场交货的方式由成交供应商负责办理运输和保险，将货物运抵医疗机构现场。有关运输和保险的一切费用由供应商承担。

（2）所有货物运抵医疗机构收货地点的日期为交货日期。

12、 伴随服务

- 成交供应商可能被要求提供下列服务中的一项或全部服务。

1）医用耗材的现场搬运或入库；

2）提供医用耗材开箱或分装的用具；

3）对开箱时发现的破损、近效期医用耗材或其他不合格包装医用耗材及时更换；

4）在采购方指定地点为所供医用耗材的临床应用进行现场讲解或培训；

5）其他成交供应商应提供的相关服务项目。

（2）如果成交供应商对可能发生的伴随服务需要收取费用，应在报价时予以注明。

13、 质量保证及检验

（1）按合同交付的医用耗材质量应符合国家承认的相应标准，并与报价时承诺的质量相一致，以确保临床使用安全有效。

（2）如果采购方确认需要进行医用耗材质量检验，应及时以书面形式把质量检验的具体要求通知成交供应商。如果采购方同意进行医用耗材质量检验，或者通过检验证明医用耗材存在质量问题，则进行医用耗材质量检验的费用由成交供应商承担。检验在成交供应商交货的最终目的地进行。

（3）采购方在接收医用耗材时,应对医用耗材进行验货确认,对不符合合同质量、数量、包装、标识等要求的,采购方有权拒绝接受。成交供应商应及时提供合格的医用产品,不得影响医疗机构的临床使用。

（4）采购方如果发现医用耗材存在质量问题（有当地药监部门的检验报告）或与报价时所作的承诺不一致，有权在成交候选品种目录中选择其他品牌替代。上述决定必须在7日内报卫生行政部门备案。

14、成交供应商履约延误

（1）成交供应商应按照成交合同中采购方规定的时间，配送医用耗材并提供伴随服务。

（2）在履行合同的过程中，如果成交供应商遇到妨碍按时配送医用耗材和提供伴随服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知采购方和集中采购代理机构。采购方或集中采购代理机构在收到成交供应商通知后，应尽快对情况进行核实，并由采购方确定是否酌情延长交货时间以及是否收取违约金或终止合同。延期应通过修改合同的方式由双方认可并重新签署。

（3）如成交供应商无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费和/或终止合同。

15、 误期赔偿

（1）除本合同条款第17条规定的情况外，如果成交供应商没有按照合同规定的时间配送医用耗材并提供伴随服务，采购方应从货款中扣除违约金而不影响本合同项下的其它补救办法。

（2）成交供应商在支付违约金后，还应当履行应尽的交货义务。

16、采购方履约义务

（1）采购方必须无条件采购本合同项下的成交品种。成交供应商无违约行为,采购方不得以任何理由采购其它品牌的医用耗材替代成交品种。

（2）采购方须按照合同规定及时结算货款。指定结算银行的采购方，不得以任何理由干涉结算银行的正常结算行为。

（3）如采购方不履行上述合同义务，将受到以下制裁：支付法定滞纳金和/或终止合同。

17、不可抗力

（1）成交供应商因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

（2）本条所述的“不可抗力”是指那些成交供应商无法控制、不可预见的事件，但不包括成交供应商的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震及其他双方商定的事件。

（3）在不可抗力事件发生后，成交供应商应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知采购方。除采购方另行要求外，成交供应商应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。不可抗力事件影响消除后，双方可通过协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

18、交易服务费

（1）交易服务费按照成交供应商的实际交易量为准进行计算。

（2）在成交供应商与采购方签订购销合同时收取交易服务费预收款，按照一次性使用无菌医用器具每个品规500元，最高5万收取；高值耗材每品规2000元，最高10万收取，由成交供应商交纳；至采购周期结束后，按照实际成交量计算服务费。

（3）成交供应商逾期交纳交易服务费的，应按照逾期交纳金额的日万分之五向集中采购代理机构支付滞纳金。代理机构对迟延支付代理服务费的成交供应商，有权暂停或终止代理服务。

19、争议的解决

因合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决；也可以向有关部门申请调解。协商或调解不成，当事人可依照有关法律规定将争议提交仲裁，或向人民法院起诉。

20、违约终止合同

（1）在采购方对成交供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购方可向成都军区药材集中采购办公室提出部分或全部终止合同的申请，经审批同意后向成交供应商发出书面通知书。

1）如果成交供应商未能在合同规定的限期或采购方同意延长的限期内提供部分或全部医用耗材。

2）如果成交供应商未能履行合同规定的其它义务。

3）如果采购方认定成交供应商在本合同的实施过程中有严重违法行为。

4）不可抗力。

（2）如果根据上述规定，终止了全部或部分合同，采购方应向成都军区药材集中采购办公室申请其认为适当的条件和方法购买其它成交品种或候选品种，经审批同意后方可购买。成交供应商应对购买替代医用耗材所超出的那部分费用负责。采购方有权要求成交供应商继续执行合同中未终止的部分。

（3）如采购方未按成交合同的规定按时结算价款，成交供应商有权要求采购方支付法定滞纳金并承担相应的违约责任直至终止合同。

21、破产终止合同

如果成交供应商破产或无清偿能力，采购方可在任何时候以书面形式通知成交供应商，提出终止合同而不给成交供应商补偿。该终止合同将不损害或影响采购方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

22、转让和分包

除非采购方事先书面同意，成交供应商不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

23、适用法律

本合同应按照中华人民共和国现行法律、法规和规章进行解释。

24、合同生效

本合同条款在双方签字后生效。

25、主导语言

本合同以中文书写。

26、合同修改

除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条款不得有任何变化或修改。

27、适用范围

本合同条款同样适用于参加此次医用耗材集中采购的各方当事人。

成都战区医疗机构第四次药材集中采购（医用耗材部分）

资格证明材料装订顺序表

本次集中采购项目的供应商主体为高值医用耗材国内生产企业或进口产品国内一级代理商，资格证明文件审核内容主要包括：1、供应商主体资质部分； 2、产品资格证明材料部分；3、配送企业资质部分。供应商在递交时请注意以下事项：

1、供应商应在资格证明材料的每页加盖供应商公章。

2、《配送承诺书》须提供原件，加盖配送企业公章。

3、所有资格证明文件必须按供应商资格证明文件、产品资格证明文件、配送企业资格证明文件的顺序分别装订，封面上均应按样本要求注明供应商名称及供应商序号。申报品种按生产厂家分别装订。

4、进口产品一级代理商及国内总代理申报，视同生产企业参加申报。

5、供应商应积极提供各自的对成交有利的证明材料，如果未提供，采购方及经办机构将会默认为无此类资料或以该类的最低级别处理。

6、对于在八省市项目和2006年北京市医疗机构高值医用耗材集中采购项目、2006年驻京部队医疗机构项目中已经向北京海虹药通电子商务有限公司递交，而且在有效期内的供应商主体资质部分材料和产品证明文件，本次集中采购项目可无需递交。

供应商请根据自身的申报情况递交资格证明材料：

一、供应商为医疗器械国内生产企业：

A、供应商主体资质部分

1.1供应商基本情况原件；*

1.2营业执照（副本）复印件；*

1.3生产许可证（副本）复印件；*

1.4供应商报价函及法人代表授权书原件；*

B、产品资格证明材料部分

1.5《医疗器械注册证》及制造认可表复印件；*

1.6 申报产品美国FDA和/或欧洲CE认证证书复印件；

1.7 申报产品说明书或产品介绍复印件；*

1.8人工关节及骨科脊柱内固定产品和心脏起搏器提供《产品责任险保单明细表》及《投保产品名称及型号规格》*

1.9 CCC认证证书复印件(本次集中采购只有心脏起搏器需递交)；*

1.10 提供国内的不同省会以上级城市最低销售价格表*；（网上提交）

1.11外购件的相关资质材料（包括外购件的注册证及制造认可表、与外购件生产企业的购销合同或购销发票复印件）。*

1.12其它材料（技术性专利证书、获奖证书等材料复印件）；

C、配送企业部分

如供应商自行配送，只需递交以下的1.14项

1.13 配送商基本情况原件；*

1.14 配送方案及承诺函原件；*

1.15配送商营业执照（副本）复印件；*

1.16配送商经营许可证（副本）复印件；*

二、供应商为国内一级代理商，受进口产品的医疗器械生产企业（包括港澳台）委托申报：

- 供应商主体资质部分

2.1供应商基本情况原件；*

2.2经营企业营业执照（副本）复印件；*

2.3医疗器械经营许可证（副本）复印件；*

2.4供应商报价函及法人代表授权书原件；*

2.5进口产品生产企业对国内一级代理商的授权书或经销协议复印件（如果为进口产品生产企业驻中国的办事处出具授权的，需同时提供生产企业对该办事处有关权限范围的证明）； *

B、产品资格证明材料部分

2.6《进口医疗器械注册证》及注册登记表附表复印件；*

2.7申报产品美国FDA和/或欧洲CE认证证书复印件；

2.8申报产品中文说明书或产品中文介绍复印件；*

2.9人工关节及骨科脊柱内固定产品和心脏起搏器提供《产品责任险保单明细表》及《投保产品名称及型号规格》*

2.10 CCC认证证书复印件(本次集中采购只有心脏起搏器需递交)；*

2.11进口产品应当提供原产地和在我国不同省会以上级城市的最低销售价格表*（网上提交）

2.12 申报产品2006年在中华人民共和国海关进出口货物报关单复印件或进口检验报告*；

2.13其它材料（国家级技术性专利证书、获奖证书等材料复印件）；

C、配送企业部分

如供应商自行配送，只需递交以下的2.15项

2.14配送商基本情况原件；*

2.15配送方案及承诺函原件；*

2.16配送商营业执照（副本）复印件；*

2.17配送商经营许可证（副本）复印件；*

注：对于在八省市项目和2006年北京市医疗机构高值医用耗材集中采购项目、2006年驻京部队医疗机构项目中已经向北京海虹药通电子商务有限公司递交，而且在有效期内的供应商主体资质部分材料和产品证明文件，本次集中采购项目可无需递交。只需递交以下资质文件：

1) 供应商报价函及法人代表授权书原件；

2)提供原产地和/或在我国不同省会以上级城市的最低销售价格表*；

3)配送商全部资质文件

3、所有供应商还须递交以下材料：

3.1配送及伴随服务承诺函

3.2报确认函（信息确认时递交）；*

3.3交易服务费承诺函；

附表格式

附表1

成都战区医疗机构第四次药材集中采购（医用耗材部分）

（采购文号：CDZQHCCG-2006）

供应商资格证明文件封面

（供应商主体册）

文件编号：第      册   共      册

供应商序号:

（加盖供应商公章）

申报产品类别：

申报产品数:

年    月    日

附表2

供应商基本情况

供应商(盖章):

供应商序号:

供应商所在地:

供应商联系电话:

供应商传真:

供应商通信地址:

供应商邮政编码:

供应商网址:

供应商电子信箱:

供应商开户名称:

供应商开户银行:

供应商开户账号:

供应商所授权的代表人(签字):

代表人联系电话:

附表3

成都战区医疗机构第四次药材集中采购（医用耗材部分）

报    价    函

（采购文号：CDZQHCCG-2006）

致：海虹医药电子交易中心有限公司

在经认真审阅了所有集中采购文件和有关法规政策后，我方决定按照《成都战区第四次药材集中采购医用耗材采购文件》的规定参与报价。我方保证所提供的全部报价和其它证明文件的真实性、合法性，并愿赔偿集中采购代理机构因上述报价和其它证明文件的瑕疵所蒙受的全部经济损失。

如果我方报价产品成交，我方将按照采购方的要求按时配送或委托配送单位配送成交产品，确保医用耗材购销合同的履行。我方同意本报价函在报价截止后90日内有效，并对我方具有约束力。我方报价在报价有效期期满前均有可能成交。

我方承诺，我方同本项目的集中采购代理机构没有产权关系，不会为达成此项目同采购方进行任何不正当联系，不会在竞争性报价过程中有任何违法违规行为。

我方承诺，在签订医用耗材购销合同时，将按照《成都战区第四次药材集中采购医用耗材采购文件》的约定，足额缴纳交易服务费预付款。

我方承诺，我方作为报价方、成交后的签约方，有义务保证整个产品销售的合法性，特别是对销售各环节应做到遵守商业道德和法律，禁止不正当竞争行为（包括商业贿赂行为），因我公司产品销售中出现上述违法行为，我公司愿承担全部经济责任和行政责任。

在正式合同准备好和签字前，本报价函及贵方的成交候选通知书将构成约束我们双方的合同。我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价或收到的任何报价。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字）：

出具日期：        年   月   日

附表4

成都战区医疗机构第四次药材集中采购（医用耗材部分）

法定代表人授权书

（采购文号：CDZQHCCG-2006）

本授权书声明：

注册于                         （公司地址）的                       公司（公司名称）的在下面签字的                                       （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                                   （被授权人所在单位）的在下面签字的               （被授权人的姓名、身份证号，必须填写，并与身份证复印件一致，否则视为无效。）为公司的合法代理人，负责本次成都战区第四次药材集中采购（采购文号：CDZQHCCG-2006）活动中提交报价文件、领取报价登录密码、确认报价相关信息、参与价格谈判、签订购销合同及执行和完成合同、售后服务等工作，并以本企业名义处理一切与之有关的事务。

本授权书授权期限为      年   月   日至      年   月   日。

注：授权期限不能少于2006年11月2日至2007年12月31日

报价企业公章：

授权法定代表人签字盖章

代理人（被授权人）签字盖章

职务

单位名称

地址

被授权人居民身份证复印件

（被授权人居民身份证复印件粘贴处）

注：

在整个集中采购过程中，只有此被授权人能够进行签字确认、领取密码、参与议价、签订购销合同等事宜。

附表5

产品资格证明文件封面

文件编号：第      册   共      册

供应商序号:

（加盖供应商公章）

生产厂家:

申报产品

1、

2、

3、

4、

供应商应根据所申报产品的厂家，每一厂家报送一册《产品册》

年   月   日

附表6

配送企业资格证明文件封面

文件编号：第      册   共      册

供应商序号：

（加盖供应商公章）

配送企业：

年   月   日

附表7

配送企业基本情况

配送企业名称：

配送企业所在地：

配送企业联系电话：

配送企业传真：

配送企业通信地址：

配送企业邮政编码：

配送企业网址：

配送企业电子信箱：

配送企业开户名称：

配送企业开户银行：

配送企业开户账号：

配送企业所授权的代表人名称：

代表人联系电话：

附表8

成都战区医疗机构第四次药材集中采购（医用耗材部分）

配送承诺书（供应商自行配送的）

（采购文号：CDZQHCCG-2006）

我单位                      （企业名称）是合法注册的                     医用耗材生产/经营企业。现在此承诺：凡我单位参加本次高值医用耗材集中采购所申报的产品承担配送工作。一旦成交，由我单位自行承担对本次集中采购采购方的配送和结算工作。

我方保证成交后，严格按照《成都战区第四次药材集中采购医用耗材采购文件》及采购方的要求，及时供货并提供全面、完善的服务。

本承诺书有效期限为：2007年1月1日至本次采购周期结束

成交确认合同规定的采购期限与本承诺书的有效期限应一致。若成交确认合同规定的采购期限延期，本承诺期限自动顺延到采购期限届满。

特此承诺。

供应商名称（盖章）：

联系电话：

法定代表人（签字）：

日期：   　　　    年 　　　　　  月 　　　　　　  日

附表9

成都战区医疗机构第四次药材集中采购（医用耗材部分）

配送承诺书（供应商委托其它经营企业配送的）

(采购文号：CDZQHCCG-2006)

我单位                       (企业名称)是合法注册的                   医用耗材经营企业。现在此承诺对                            (供应商名称)在本次集中采购所申报的产品承担配送工作。我单位与该生产企业具体的产品配送事宜，由双方另行订立协议确定，与采购单位无关。

我方保证成交后，严格按照《成都战区第四次药材集中采购医用耗材采购文件》及采购方的要求，及时供货并提供全面、完善的服务。

本承诺书有效期限为：2007年1月1日至本次采购周期结束。

成交确认合同规定的采购期限与本承诺书的有效期限应一致。若交易合同规定的采购期限延期，本承诺期限自动顺延到采购期限届满。

特此承诺。

配送企业名称(盖章):

联系电话：

法定代表人(签字):

日      期：       年  　  月  　  日

附表10

- 配送时间及伴随服务承诺表

- （采购文号：CDZQHCCG-2006）

供应商序号：                           供应商名称（盖章）：

供应商对所申报产品的配送时间等事项做出以下承诺

一、配送时间表：

| 采购文件规定的配送时间 | 供应商选择（在括号内打“∨”） |  |
| --- | --- | --- |
| 急救用产品按医疗机构要求及时送达，一般产品48小时内送达。(保证合理的运输及贮存方式) | 承 诺（ ） | 不承诺（ ） |

二、供应商伴随服务承诺

| 承诺内容 | 供应商选择（在括号内打“∨”） |  |
| --- | --- | --- |
| 无条件破损退换 | 承 诺（ ） | 不承诺（ ） |
| 近效期退换 | 承 诺（ ） | 不承诺（ ） |
| 定期随访 | 承 诺（ ） | 不承诺（ ） |
| 提供相应技术服务和学术支持 | 承 诺（ ） | 不承诺（ ） |

- 注意：

- 1、上述承诺将作为申报产品的评审要素予以考虑，供应商必须谨慎选择或填写。若有涂改，应由供应商盖章或被授权人签字确认。一旦提交即发生法律效力，成交后，必须在采购期的履约过程中严格遵守。

2、供应商在申报承诺函附件中列明的事项中未做出选择或只做出部份选择，视为供应商不承诺。

附表11

成都战区医疗机构第四次药材集中采购（医用耗材部分）

申报信息确认函

（采购文号：CDZQHCCG-2006）

鉴于我单位已通过了成都战区医疗机构第四次药材集中采购（医用耗材部分）供应商主体资格和申报产品的资格审查，根据《成都战区第四次药材集中采购医用耗材采购文件》的规定，为确保申报信息准确无误，现对已在海虹医疗器械电子商务平台注册登录的医用耗材信息予以确认（见附件），经审核确认无误。并在此重申，我单位的申报信息确认函与供应商资格证明文件同为我单位申报文件的组成部分。

本确认函一式两份，我单位及海虹医药电子交易中心有限公司各执一份。

供 应 商（签章）：

供 应 商 序 号：

被授权人（签字）：

日    期：      年      月     日

附表12

成都战区医疗机构第四次药材集中采购（医用耗材部分）

交易服务费承诺函

（采购文号：CDZQHCCG-2006）

致：海虹医药电子交易中心有限公司

根据《成都战区第四次药材集中采购医用耗材采购文件》及海虹医药电子交易中心有限公司在http:// sc.emedchina.net上公告的约定，一旦我公司产品成交，我公司同意按上述文件规定的标准向贵公司交纳成交产品的交易服务费。

我公司承诺：本供应商在申报及本次集中采购周期内，不会发生违约行为。

本承诺函自网上产品申报之日起至本次集中采购交易期满有效。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字）：

签  署  日  期：           年         月       日

成都战区医疗机构第四次药材集中采购（医用耗材部分）

配送方案及承诺书

供应商序号：                                                供应商名称（盖章）：

| 配送类别 | 配送企业名称明火测名称名称名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 | 手机 | 业务电话 | 传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配送商1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 配送商2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 配送商3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 配送商4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 配送商5 |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商自行承担配送任务的也应列入本表。

作为合法注册的医用耗材生产/经营企业，在此盖章确认并承诺：与在成都战区医疗机构第四次药材集中采购（医用耗材部分）《配送方案及承诺书》所涉及的所有配送商共同承担配送任务。在本次集中采购的采购周期内，采购方可选择上表任一配送企业采购成交产品。配送企业均应按照采购文件和购销合同的规定按时、按质、按量向采购方提供成交产品，并提供全面、完善的服务。如在采购周期内出现违法、违规、违约行为，供应商和配送企业愿意承担被取消成交候选资格及被公示的责任。我方知晓供应商在报价时作出的不同付款时间的货款优惠承诺，并同意由我单位在结算货款时代为兑现。

我方承诺，我方作为供货商委托的配送商，有义务保证整个产品销售的合法性，特别是对销售各环节应做到遵守商业道德和法律，禁止不正当竞争行为（包括商业贿赂行为）。

本承诺书在本次集中采购的整个采购周期内有效。

配送企业盖章确认:

配送企业盖章：            配送企业盖章：           配送企业盖章：             配送企业盖章：           配送企业盖章：

法定代表人（签字）        法定代表人（签字）       法定代表人（签字）         法定代表人（签字）       法定代表人（签字）

日期：  年   月   日      日期：  年   月   日     日期：   年   月   日      日期：  年   月   日     日期：  年   月