2007年驻疆军队医疗机构医用耗材

及检验试剂集中招标采购

招	标	文	件

（采购文号：ZJJDHCZB_2007）

驻疆军队医疗机构

医用耗材及检验试剂集中招标采购委员会

二○○六年十一月

特 别 提 示

1、招标目录中备注内注明集中配送字样的品种中标后均由新疆军区药材供应站统一配送，其余未标注品种由中标企业自行配送，无配送能力的由驻疆军队医疗机构医用耗材集中招标采购办公室指定配送机构配送。

2、企业的投标品种报价原则上不得高于疆内近期最低供货价。

3、鼓励生产企业直接投标，在选择中标品种时优先考虑。

### 目            录

投标邀请函······················································2

医用耗材集中招标采购工作程序示意图······························3

投标人参与投标日程表············································4

招标人名录······················································5

医用耗材及检验试剂需求一览表····································6

投标人须知及前附表··············································33

一    投标人须知前附表··········································33

二    总则······················································35

三    集中招标采购当事人········································36

四    招标文件··················································38

五    投标文件的编制············································39

六    投标文件的递交············································42

七    开标与评标（议价）·········································42

八    定标······················································45

九　  招标代理服务费预付款及招标代理服务费······················46

十    扰乱招标秩序的行为及处理··································47

十一　废标的确定················································47

十二　招标文件的解释············································48

通用合同条款前附表··············································49

通用合同条款····················································49

声明：本招标文件的著作权受《中华人民共和国著作权法》保护，任何单位或个人未经本公司允

许，以经营为目的擅自使用或节选，本公司保留追究行为人法律责任的权利。

投标人序号

2007年驻疆军队医疗机构医用耗材及检验试剂集中招标采购

投 标 邀 请 函

新疆海虹医药电子商务有限公司根据《中华人民共和国招标投标法》、《关于城镇医药卫生体制改革的指导意见》(国办发[2000]16号)及《 2004年纠正医药购销和医疗服务不正之风专项治理工作实施意见》（国纠办发[2004]8号）的精神，受驻疆军队医疗机构医用耗材招标办公室委托，现对招标人临床使用的部分医用耗材及检验试剂进行公开集中招标采购，欢迎符合条件的医疗器械及检验试剂生产、经营企业参加投标。

一、招标采购文号：ZJJDHCZB_2007

二、招标品种：详见招标文件《医用耗材及检验试剂需求一览表》。

三、采购周期：自2007年3月1日起，至2008年3月1日止。

四、招标文件发售时间：2006年11月21日至2006年12月10日，每个工作日10:00-19:00

五、投标文件提交截止时间：2006年12月10日19:00前，资质文件提交截止

2007年1月10日10：00-1月11日11:00，网上报价

2007年1月11日16:00前，开标大会备用纸质投标报价表提交，逾期恕不接收。

投标文件提交地点：新疆海虹医药电子商务有限公司

六、开标时间：2007年1月11日16：00时。乌鲁木齐（具体地点另行通知）

七、招标文件咨询：请于2006年12月10日18：00时之前与新疆海虹医药电子商务有限公司联系。

地    址：  新疆乌鲁木齐市光明路北社区121号建设广场12层1204室

邮    编：  830002

联 系 人：  林女士（分机号8821）、李先生（分机号8835）、

王先生（分机号8845）

电    话：  0991-8865797、8865626

传    真：  0991-8865388

网    址：  http://xj.emedchina.net

电子邮箱：  hhqixie@126.com

2007年驻疆军队医疗机构医用耗材及检验试剂集中招标采购

工作程序示意图

发布招标公告

企业产品申报、递交资格证明材料

在驻疆军队集中招标采购办公室的组织下由招标代理机构组织实施

企业确认投标品种

确定评标标准和方法

发售招标文件及澄清

有关部门组织协调及监督管理贯穿全过程

资格证明材料预审

投标数据审核

合格投标方投标报价

开      标

发布议价通知

抽取评标、议价专家，组建专家委员会

定量评价确定入围品种

评审专家议价

驻疆军队集中招标采购办公室组织、监督完成

定性评价确定中标品种

确定议价成交品种

定  标

上报领导小组办公室审定中标、成交结果

公示中标、成交结果

发出中标和议价成交通知书

签订购销合同

履行购销合同

配  送

投标人参与投标日程表（北京时间）

| 时 间 | 地 点 | 事 项 | 注 意 事 项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006年11月21日－12月10日 | 新疆海虹医药电子商务有限公司 | 发布公告招标 购买招标文件 | 乌市光明路北社区121号建设广场12楼1204室 |
| 2006年11月27日 | 新疆海虹医药电子商务有限公司 | 投标文件制作培训 | 投标人根据需要，凭投标人序号参加 |
| 2006年11月26日－12月12日18：30之前 | 新疆海虹医药电子商务有限公司 | 生产企业（进口产品一级代理商）申报产品信息 |  |
| 2006年12月10日18：30之前 | 新疆海虹医药电子商务有限公司 | 资格证明文件递交截止 | 携带投标文件 |
| 2006年12月5日－12月15日 | 新疆海虹医药电子商务有限公司 | 生产企业（进口产品一级代理商）产品组套 |  |
| 2006年12月10日－12月20日 | 新疆海虹医药电子商务有限公司 | 生产企业（进口产品一级代理商）授权投标人参与此次集中采购的组套产品信息，投标人项目产品导入 |  |
| 2007年1月8日－9日 | 新疆海虹医药电子商务有限公司 | 入网商品信息确认、网上投标报价培训及领取投标报价登录密码 | 安全起见，培训后请投标人自行修改随机生成的密码。 |
| 2007年1月8日－9日 | 新疆海虹医药电子商务有限公司 | 缴纳履约保证金 | 按每个投标品种（不同剂型、规格）600元收取 |
| 2007年1月10日－11日11：00整 | 任意可以登陆互联网的地点 | 网上投标报价 | 1月11日11：00服务器关闭，请尽早投标、报价，避开网络资源使用高峰期 |
| 2007年1月11日16：00点 | 开标（乌鲁木齐市，具体地点另行通知） | 15：00－16：00点在开标现场递交投标报价纸质汇总表 | 耗材招标委员会对开标过程的合法性、真实性进行公证. 注: 纸质备用投标报价汇总表要求使用网上报价的打印件，盖章并密封于信封之中. |
| 2007年1月12日-14日 | 评标（乌鲁木齐市，具体地点另行通知） | 评标（议价） |  |
| 2007年1月15日-1月21日 | 新疆海虹医药电子商务有限公司 | 中标结果公示 | http://xj.emedchina.net |
| 时间另行通知 | 新疆海虹医药电子商务有限公司 | 发放中标通知书 | 领取通知书并退还未中标品种的保证金 |
| 时间另行通知 | 乌鲁木齐市（具体地点另行通知） | 签订耗材购销合同 | 携带公章 |
| 2007年3月1日 |  | 采购周期开始 |  |

注意：①如上述事项所安排的事件发生变动，以http://xj.emedchina.net上发布的通知为准，请投标人关注网上发布的最新信息。

②招标代理机构只认可投标人出具的《法定代表人授权书》中明确的被授权代表，请此被授权代表参加招标（议价）采购各工作环节时出示其《居民身份证》。

招标人名录

（XJBDHCZB-2007）

| 招标人名称 | 类别 | 等级 | 地 址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乌鲁木齐总医院 | 综合 | 三甲 | 乌鲁木齐市友好路41号 |
| 474医院 | 综合 | 三甲 | 乌鲁木齐市北京中路 |
| 11医院 | 综合 | 三乙 | 新疆伊宁市 |
| 12医院 | 综合 | 三甲 | 新疆疏勒县 |
| 15医院 | 综合 | 三乙 | 新疆乌苏市 |
| 16医院 | 综合 | 三乙 | 新疆阿勒泰市 |
| 18医院 | 综合 | 三乙 | 新疆叶城县 |
| 273医院 | 综合 | 三乙 | 新疆库尔勒市 |
| 546医院 | 综合 | 三乙 | 新疆马兰 |
| 驻疆各部队卫生机构 |  |  |  |

注：驻疆各部队卫生机构，是指驻新疆地区军队各级各类门诊部、卫生所、师医院、旅（团）卫生队，因其名称涉及军事秘密，故不在招标人名录中逐一列出。以下简称“部队卫生机构”。

2007年驻疆军队医疗机构医用耗材及检验试剂

集中招标采购需求一览表

| 需组套的产品目录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 脊柱及创伤类 |  |  |  |  |
| 序号 | 器械名称 | 规格 | 描述 | 备注 |
| M01 | 动力髋加压(DHS)系统(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M02 | 动力髋加压(DHS)系统(不锈钢) | 不锈钢 |  |  |
| M03 | 动力髁加压(DCS)系统(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M04 | 动力髁加压(DCS)系统(不锈钢) | 不锈钢 |  |  |
| M05 | 骶骨钢板(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M06 | 骶骨钢板(不锈钢) | 不锈钢 |  |  |
| M07 | 1/3管型钢板（钛合金） | 钛合金 |  |  |
| M08 | 1/3管型钢板（不锈钢） | 不锈钢 |  |  |
| M09 | 1/4管型钢板（钛合金） | 钛合金 |  |  |
| M10 | 1/4管型钢板（不锈钢） | 不锈钢 |  |  |
| M11 | 半管型钢板（钛合金） | 钛合金 |  |  |
| M12 | 半管型钢板（不锈钢） | 不锈钢 |  |  |
| M13 | 直型钢板(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M14 | 直型钢板(不锈钢) | 不锈钢 |  |  |
| M15 | 直型重建钢板(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M16 | 直型重建钢板(不锈钢) | 不锈钢 |  |  |
| M17 | 弧形重建钢板(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M18 | 弧形重建钢板(不锈钢) | 不锈钢 |  |  |
| M19 | 上肢加压钢板(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M20 | 上肢加压钢板(不锈钢) | 不锈钢 |  |  |
| M21 | 上肢加压锁定钢板(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M22 | 上肢加压锁定钢板(不锈钢) | 不锈钢 |  |  |
| M23 | 下肢加压钢板(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M24 | 下肢加压钢板(不锈钢) | 不锈钢 |  |  |
| M25 | 下肢加压锁定钢板(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M26 | 下肢加压锁定钢板(不锈钢) | 不锈钢 |  |  |
| M27 | 肩锁关节钩钢板（左、右侧）(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M28 | 肩锁关节钩钢板（左、右侧）(不锈钢) | 不锈钢 |  |  |
| M29 | 胫骨远端异型（解剖）钢板(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M30 | 胫骨远端异型（解剖）钢板(不锈钢) | 不锈钢 |  |  |
| M31 | 胫骨远端锁定异型（解剖）钢板(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M32 | 胫骨远端锁定异型（解剖）钢板(不锈钢) | 不锈钢 |  |  |
| M33 | 胫骨近端异型（解剖）钢板(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M34 | 胫骨近端异型（解剖）钢板(不锈钢) | 不锈钢 |  |  |
| M35 | 胫骨近端锁定异型（解剖）钢板(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M36 | 胫骨近端锁定异型（解剖）钢板(不锈钢) | 不锈钢 |  |  |
| M37 | （liss）胫骨近端微创钢板(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M38 | （liss）胫骨近端微创钢板(不锈钢) | 不锈钢 |  |  |
| M39 | 腓骨远端异型（解剖）钢板（钛合金） | 钛合金 |  |  |
| M40 | 腓骨远端异型（解剖）钢板（不锈钢） | 不锈钢 |  |  |
| M41 | 肱骨远端异型（解剖）钢板(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M42 | 肱骨远端异型（解剖）钢板(不锈钢) | 不锈钢 |  |  |
| M43 | 肱骨远端锁定异型（解剖）钢板(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M44 | 肱骨远端锁定异型（解剖）钢板(不锈钢) | 不锈钢 |  |  |
| M45 | 肱骨近端异型（解剖）钢板(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M46 | 肱骨近端异型（解剖）钢板(不锈钢) | 不锈钢 |  |  |
| M47 | 肱骨近端锁定异型（解剖）钢板(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M48 | 肱骨近端锁定异型（解剖）钢板(不锈钢) | 不锈钢 |  |  |
| M49 | 尺骨鹰嘴钩型板（钛合金） | 钛合金 |  |  |
| M50 | 尺骨鹰嘴钩型板（不锈钢） | 不锈钢 |  |  |
| M51 | 股骨远端异型（解剖）钢板(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M52 | 股骨远端异型（解剖）钢板(不锈钢) | 不锈钢 |  |  |
| M53 | 股骨远端锁定异型（解剖）钢板(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M54 | 股骨远端锁定异型（解剖）钢板(不锈钢) | 不锈钢 |  |  |
| M55 | （liss）股骨远端微创钢板(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M56 | （liss）股骨远端微创钢板(不锈钢) | 不锈钢 |  |  |
| M57 | 股骨近端异型（解剖）钢板(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M58 | 股骨近端异型（解剖）钢板(不锈钢) | 不锈钢 |  |  |
| M59 | 股骨近端锁定异型（解剖）钢板(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M60 | 股骨近端锁定异型（解剖）钢板(不锈钢) | 不锈钢 |  |  |
| M61 | 手部异型（解剖）钢板（钛合金） | 钛合金 |  |  |
| M62 | 手部异型（解剖）钢板（不锈钢） | 不锈钢 |  |  |
| M63 | 跟骨钢板(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M64 | 跟骨钢板(不锈钢) | 不锈钢 |  |  |
| M65 | 跟骨锁定钢板（钛合金） | 钛合金 |  |  |
| M66 | 跟骨锁定钢板（不锈钢） | 不锈钢 |  |  |
| M67 | 锁骨钢板(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M68 | 锁骨钢板(不锈钢) | 不锈钢 |  |  |
| M69 | 掌（跖）骨钢板(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M70 | 掌（跖）骨钢板(不锈钢) | 不锈钢 |  |  |
| M71 | 指(趾)骨钢板(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M72 | 指(趾)骨钢板(不锈钢) | 不锈钢 |  |  |
| M73 | 腓骨钢板(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M74 | 腓骨钢板(不锈钢) | 不锈钢 |  |  |
| M75 | 桡骨远端钢板(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M76 | 桡骨远端钢板(不锈钢) | 不锈钢 |  |  |
| M77 | 桡骨远端异型（解剖）钢板(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M78 | 桡骨远端异型（解剖）钢板(不锈钢) | 不锈钢 |  |  |
| M79 | 桡骨远端锁定异型（解剖）钢板(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M80 | 桡骨远端锁定异型（解剖）钢板(不锈钢) | 不锈钢 |  |  |
| M81 | 交锁型股骨重建钉(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M82 | 交锁型股骨重建钉(不锈钢) | 不锈钢 |  |  |
| M83 | （PFN）交锁型股骨近端重建钉(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M84 | （PFN）交锁型股骨近端重建钉(不锈钢) | 不锈钢 |  |  |
| M85 | 交锁型股骨髁上钉(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M86 | 交锁型股骨髁上钉(不锈钢) | 不锈钢 |  |  |
| M87 | 交锁型胫骨髓内钉(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M88 | 交锁型胫骨髓内钉(不锈钢) | 不锈钢 |  |  |
| M89 | 交锁型肱骨髓内钉(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M90 | 交锁型肱骨髓内钉(不锈钢) | 不锈钢 |  |  |
| M91 | 交锁型股骨髓内钉(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M92 | 交锁型股骨髓内钉(不锈钢) | 不锈钢 |  |  |
| M93 | 交锁型尺桡骨髓内钉(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M94 | 交锁型尺桡骨髓内钉(不锈钢) | 不锈钢 |  |  |
| M95 | 自锁型胫骨髓内钉(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M96 | 自锁型胫骨髓内钉(不锈钢) | 不锈钢 |  |  |
| M97 | 自锁型肱骨髓内钉(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M98 | 自锁型肱骨髓内钉(不锈钢) | 不锈钢 |  |  |
| M99 | 自锁型股骨髓内钉(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M100 | 自锁型股骨髓内钉(不锈钢) | 不锈钢 |  |  |
| M101 | 凹槽形胫骨带锁髓内钉(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M102 | 凹槽形胫骨带锁髓内钉(不锈钢) | 不锈钢 |  |  |
| M103 | 凹槽形股骨带锁髓内钉(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M104 | 凹槽形股骨带锁髓内钉(不锈钢) | 不锈钢 |  |  |
| M105 | 凹槽形髁上带锁髓内钉(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M106 | 凹槽形髁上带锁髓内钉(不锈钢) | 不锈钢 |  |  |
| M107 | 单边外固定支架 | 不锈钢 |  |  |
| M108 | 混和外固定支架 | 不锈钢 |  |  |
| M109 | 全环形外固定支架 | 不锈钢 |  |  |
| M110 | 加压空心钉(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M111 | 加压空心钉(不锈钢) | 不锈钢 |  |  |
| M112 | 可吸收螺钉 |  |  |  |
| M113 | 可吸收棒 |  |  |  |
| M114 | 颈椎前路钉板系统(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M115 | 颈椎前路钉板系统(纯钛) | 纯钛 |  |  |
| M116 | 颈椎后路钉板系统(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M117 | 颈椎后路钉板系统(纯钛) | 纯钛 |  |  |
| M118 | 寰枢椎钉板系统(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M119 | 寰枢椎钉板系统(纯钛) | 纯钛 |  |  |
| M120 | 寰枢椎固定系统抱钩系统(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M121 | 寰枢椎固定系统抱钩系统(纯钛) | 纯钛 |  |  |
| M122 | 颈椎后路钉棒系统(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M123 | 颈椎后路钉棒系统(纯钛) | 纯钛 |  |  |
| M124 | 枕颈融合系统(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M125 | 胸腰椎前路钉板系统(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M126 | 胸腰椎前路单杆钉棒系统(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M127 | 胸腰椎前路双杆钉棒系统(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M128 | 胸腰椎后路创伤钉板系统(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M129 | 胸腰椎后路创伤钉板系统(纯钛) | 纯钛 |  |  |
| M130 | 胸腰椎后路创伤钉棒系统(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M131 | 胸腰椎后路创伤钉棒系统(纯钛) | 纯钛 |  |  |
| M132 | 胸腰椎后路滑脱钉板系统(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M133 | 胸腰椎后路滑脱钉棒系统(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M134 | 胸腰椎后路钩棒系统(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M135 | 胸腰椎后路钩棒系统(纯钛) | 纯钛 |  |  |
| M136 | 胸腰椎后路钉棒椎弓根矫形系统(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M137 | 胸腰椎后路钉棒椎弓根矫形系统(纯钛) | 纯钛 |  |  |
| M138 | 骶骨板棒系统(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M139 | 脊柱侧弯矫形钩棒系统(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M140 | 脊柱侧弯矫形钉棒系统(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M141 | 脊柱侧弯前路钉板棒矫形系统(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M142 | 脊柱侧弯后路钉钩板矫形（PRSS）系统(钛合金) | 钛合金 |  |  |
| M143 | 颈椎椎间融合器 | 各种规格 |  |  |
| M144 | 胸腰椎前路椎间融合器 | 各种规格 |  |  |
| M145 | 胸腰椎后路椎间融合器 | 各种规格 |  |  |
| M146 | 颈椎后路椎板夹 | 钛合金 |  |  |
| M147 | 颈椎后路线缆系统 | 钛合金 |  |  |
| M148 | 钛网 | 钛合金 |  |  |
| M149 | 人工椎体 |  |  |  |
| M150 | 人工髓核 |  |  |  |
| M151 | 人工椎间盘及其他非融合装置 |  |  |  |
| M152 | 人工骨 |  |  |  |
| M153 | 椎体成形术系统 | 椎体空洞情况适用 |  |  |
| M154 | 椎体成形术系统（膨胀系列） | 压缩性骨折适用 |  |  |
| M155 | 骨蜡 |  |  |  |
| M156 | 克氏针 |  |  |  |
| M157 | 骨圆针 |  |  |  |
| M158 | 捆绑带 |  |  |  |
| M159 | 异体肌腱 |  |  |  |
| M160 | 骨科激光微创系统 |  |  |  |
| M161 | 膝关节交叉韧带重建内固定系统 |  |  |  |
| 人工关节 |  |  |  |  |
| 序号 | 器械名称 | 规格 | 描述 | 备注 |
| M162 | 人工全髋关节 初次置换 骨水泥型 直柄 |  |  |  |
| M163 | 人工全髋关节 初次置换 骨水泥型 解剖 |  |  |  |
| M164 | 人工全髋关节 初次置换 生物固定型 直柄 |  |  |  |
| M165 | 人工全髋关节 初次置换 生物固定型 解剖 |  |  |  |
| M166 | 人工全髋关节 初次置换 混合固定型 直柄 |  |  |  |
| M167 | 人工全髋关节 初次置换 混合固定型 解剖 |  |  |  |
| M168 | 人工全髋关节 翻修型 骨水泥型 直柄 |  |  |  |
| M169 | 人工全髋关节 翻修型 骨水泥型 解剖 |  |  |  |
| M170 | 人工全髋关节 翻修型 生物固定型 直柄 |  |  |  |
| M171 | 人工全髋关节 翻修型 生物固定型 解剖 |  |  |  |
| M172 | 人工全髋关节 翻修型 混合固定型 直柄 |  |  |  |
| M173 | 人工全髋关节 翻修型 混合固定型 解剖 |  |  |  |
| M174 | 人工半髋关节 单极股骨头 骨水泥型 |  |  |  |
| M175 | 人工半髋关节 单极股骨头 生物固定型 |  |  |  |
| M176 | 人工半髋关节 双极股骨头 骨水泥型 |  |  |  |
| M177 | 人工半髋关节 双极股骨头 生物固定型 |  |  |  |
| M178 | 人工全肩关节 |  |  |  |
| M179 | 人工半肩关节 |  |  |  |
| M180 | 人工肘关节 |  |  |  |
| M181 | 人工膝关节 | 后方稳定型关节假体 |  |  |
| M182 | 人工膝关节 | 后交叉韧带保留型关节假体 |  |  |
| M183 | 人工膝关节 | 旋转平台型关节假体 |  |  |
| M184 | 人工膝关节 | 铰链稳定型 |  |  |
| M185 | 人工膝关节 | 旋转铰链型 |  |  |
| M186 | 人工膝关节 | 肿瘤假体 |  |  |
| M187 | 人工膝关节 | 单髁置换型 |  |  |
| M188 | 人工膝关节 | 髁限制型 |  |  |
| M189 | 人工膝关节 | 轴心式 |  |  |
| M190 | 人工膝关节 | 后交叉除旋转平台 |  |  |
| M191 | 人工膝关节（翻修型） |  |  |  |
| 心脏起搏器 |  |  |  |  |
| 序号 | 器械名称 | 规格 | 描述 | 备注 |
| I01 | DDDR型心脏起搏器 |  |  |  |
| I02 | DDD型心脏起搏器 |  |  |  |
| I03 | SSIR型心脏起搏器 |  |  |  |
| I04 | SSI型心脏起搏器 |  |  |  |
| I05 | VDDR型心脏起搏器 |  |  |  |
| I06 | VDD型心脏起搏器 |  |  |  |
| I07 | VVIR型心脏起搏器 |  |  |  |
| I08 | VVI型心脏起搏器 |  |  |  |
| I09 | ICD单腔型 |  |  |  |
| I10 | ICD双腔型 |  |  |  |
| I11 | 三腔起搏器 |  |  |  |
| I12 | 临时起搏器电极 |  |  |  |
| I13 | 锁骨下静脉撕开鞘 |  |  |  |
| 不需组套的产品 |  |  |  |  |
| 医用高分子类 |  |  |  |  |
| 序号 | 器械名称 | 规格 | 描述 | 备注 |
| A01 | 一次性使用无菌注射器 | 1ml |  | 集中配送 |
| A02 | 一次性使用无菌注射器 | 2ml/2.5 ml |  | 集中配送 |
| A03 | 一次性使用无菌注射器 | 2ml/2.5 ml | 配齿科针 | 集中配送 |
| A04 | 一次性使用无菌注射器 | 5ml |  | 集中配送 |
| A05 | 一次性使用无菌注射器 | 5ml | 配齿科针 | 集中配送 |
| A06 | 一次性使用无菌注射器 | 10ml |  | 集中配送 |
| A07 | 一次性使用无菌注射器 | 20ml |  | 集中配送 |
| A08 | 一次性使用无菌注射器 | 30ml |  | 集中配送 |
| A09 | 一次性使用无菌注射器 | 50ml/60ml |  | 集中配送 |
| A10 | 一次性使用溶药注射器 | 20ml/30ml |  | 集中配送 |
| A11 | 一次性使用溶药注射器 | 50ml/60ml |  | 集中配送 |
| A12 | 一次性使用无菌注射针 | 各种规格 |  | 集中配送 |
| A13 | 一次性动静脉穿刺针 | 各种规格 |  | 集中配送 |
| A14 | 普通一次性使用无菌输液器 | 进气式钢针 | 带贴 | 集中配送 |
| A15 | 普通一次性使用无菌输液器 | 进气式塑针 | 带贴 | 集中配送 |
| A16 | 一次性使用避光输液器 |  | 注明介质孔径和膜材质 | 集中配送 |
| A17 | 一次性使用精细过滤输液器 |  | 注明介质孔径和膜材质 | 集中配送 |
| A18 | 一次性使用袋式输液器 |  | 注明毫升数 | 集中配送 |
| A19 | 一次性使用避光输液器 |  | 注明毫升数 | 集中配送 |
| A20 | 一次性使用输血器 | 非进气式钢针 | 带贴 | 集中配送 |
| A21 | 一次性使用输血器 | 非进气式塑针 | 带贴 | 集中配送 |
| A22 | 一次性使用三通阀 |  |  |  |
| A23 | 一次性使用肝素帽 |  |  |  |
| A24 | 一次性使用静脉营养输液袋 | 注明容量 |  |  |
| A25 | 中心静脉导管（单腔） | 各种规格 |  |  |
| A26 | 中心静脉导管（双腔） | 各种规格 |  |  |
| A27 | 中心静脉导管（三腔） | 各种规格 |  |  |
| A28 | 一次性使用无菌导尿包 | 各种规格 |  |  |
| A29 | 一次性使用导尿袋 | 各种规格 | 注明容量规格，如：1000ml、2000ml等 |  |
| A30 | 一次性使用无菌灌肠袋 | 各种规格 | 注明容量规格，如500ml、1000ml等 |  |
| A31 | 一次性产包 | 注明内容物 |  |  |
| A32 | 一次性流产包 | 注明内容物 |  |  |
| A33 | 一次性换药包 | 注明内容物 |  |  |
| A34 | 一次性使用备皮包 | 注明内容物 |  |  |
| A35 | 一次性单腔导尿管 | 含各种口径 | (1)标明单腔、双腔、三腔等；(2) 标明是否为弯头、超滑；(3) 标明成人用还是儿童用；(4) 标明材质，如塑料、硅胶、乳胶等 |  |
| A36 | 一次性双腔气囊导尿管 | 含各种口径 |  |  |
| A37 | 一次性三腔气囊导尿管 | 含各种口径 |  |  |
| A38 | 一次性使用吸痰管 | 各种规格 | 注明材质/是否抗静电 |  |
| A39 | 医用鼻吸氧管(单塞) |  | 注明是否节氧 |  |
| A40 | 医用鼻吸氧管(π型氧管) |  |  |  |
| A41 | 医用鼻吸氧管(挂耳) |  |  |  |
| A42 | 一次性使用输氧管(输出管加鼻塞) |  |  |  |
| A43 | 一次性使用胃管 | 含各种口径 | 标明成人用还是儿童用,标明材质，如塑料、硅胶、乳胶等 |  |
| A44 | 一次性使用静脉插管 |  | 注明是否带气囊、是否肝素化 |  |
| A45 | 一次性使用引流袋 | 各种规格 | 注明容量规格，如：600ml、1000ml等 |  |
| A46 | 一次性使用负压引流球 |  |  |  |
| A47 | 一次性使用负压引流器 | 各种规格 | 注明容量规格 |  |
| A48 | 一次性T型引流管 |  |  |  |
| A49 | 一次性使用呼吸道吸引导管 |  |  |  |
| A50 | 压力延长管 |  |  |  |
| A51 | T型连接管 |  |  |  |
| A52 | 胸腔闭锁引流瓶 | 各种规格 |  |  |
| A53 | 腹腔双套冲洗引流管 | 各种规格 |  |  |
| A54 | 一次性脑室外引流管 | 各种规格 |  |  |
| A55 | 脑室外引流装置 |  |  |  |
| A56 | 一次性中心静脉导管针 |  |  |  |
| A57 | 一次性使用动/静脉留置针 |  | 带贴 |  |
| A58 | 脐带夹 |  |  |  |
| A59 | 胰岛素泵导管 |  |  |  |
| A60 | 胰岛素泵储药器 |  |  |  |
| A61 | 一次性小儿气囊扩张导管 |  |  |  |
| 血袋 |  |  |  |  |
| 序号 | 器械名称 | 规格 | 描述 | 备注 |
| A62 | 血袋 |  | 单联、双联、三联、四联 |  |
| A63 | 白细胞分离器 |  |  |  |
| A64 | 血浆袋 |  | 注明容量 |  |
| A65 | 白细胞过滤器 |  |  |  |
| 医用敷料类 |  |  |  |  |
| 序号 | 器械名称 | 规格 | 描述 | 备注 |
| B01 | 纱布绷带 |  | 注明纱支数、经纬密度、尺寸 | 集中配送 |
| B02 | 医用弹性绷带 |  |  | 集中配送 |
| B03 | 医用石膏绷带 |  |  | 集中配送 |
| B04 | 医用脱脂纱布切片 | 灭菌/非灭菌 | 注明纱支数、经纬密度、尺寸 | 集中配送 |
| B05 | 医用脱脂非灭菌纱布叠片 |  | 注明纱支数、经纬密度、尺寸 | 集中配送 |
| B06 | 医用脱脂灭菌纱布叠片 |  | 注明纱支数、经纬密度、尺寸 | 集中配送 |
| B07 | 医用手术手套 | 各种规格 |  | 集中配送 |
| B08 | 医用乳胶检查手套 | 大、中、小 |  | 集中配送 |
| B09 | 塑料薄膜手套 | 大、中、小 |  | 集中配送 |
| B10 | 医用粘贴敷料 |  |  | 集中配送 |
| B11 | 医用透明敷料 |  |  | 集中配送 |
| B12 | 弹性胶布 |  |  | 集中配送 |
| B13 | 医用无纺布透气胶带 |  |  | 集中配送 |
| B14 | PE膜基材透气胶带 |  |  | 集中配送 |
| B15 | 医用透明胶带 |  |  | 集中配送 |
| B16 | 医用橡皮膏 |  | 塑底/纱底/无底 | 集中配送 |
| B17 | 医用脱脂棉球 | 大、中、小 |  | 集中配送 |
| B18 | 医用脱脂棉花 |  |  | 集中配送 |
| B19 | 医用脱脂棉签 |  |  | 集中配送 |
| B20 | 医用消毒碘棉签 | 各种规格 |  | 集中配送 |
| B21 | 一次性使用产垫 |  |  | 集中配送 |
| B22 | 一次性使用医用中单 |  |  | 集中配送 |
| B23 | 灭菌除尘垫 | 各种规格 |  | 集中配送 |
| B24 | 一次性使用被套 |  |  | 集中配送 |
| B25 | 一次性使用枕套 |  |  | 集中配送 |
| B26 | 一次性使用床罩 |  |  | 集中配送 |
| B27 | 一次性使用口罩帽子 | 大、中、小 | 各种材质 | 集中配送 |
| B28 | 一次性使用无菌手术衣 | 大、中、小 |  | 集中配送 |
| B29 | 一次性使用无菌保护套 | 各种规格 |  | 集中配送 |
| B30 | 一次性弹力头套 |  |  | 集中配送 |
| B31 | 一次性使用医用治疗巾 |  |  | 集中配送 |
| B32 | 一次性使用洞巾 |  |  | 集中配送 |
| B33 | 一次性使用垫巾 |  |  | 集中配送 |
| B34 | 一次性使用腹带 |  |  | 集中配送 |
| B35 | 一次性鞋套 |  |  | 集中配送 |
| B36 | 一次性压舌板 |  |  | 集中配送 |
| B37 | 一次性换药碗 |  |  | 集中配送 |
| B38 | 一次性服药杯 |  |  | 集中配送 |
| B39 | 一次性洗手刷 |  |  | 集中配送 |
| B40 | 一次性尿壶 |  |  | 集中配送 |
| B41 | 一次性大便盒 |  |  | 集中配送 |
| B42 | 一次性宫颈刮 |  |  | 集中配送 |
| B43 | 一次性尿片 |  |  | 集中配送 |
| B44 | 一次性使用窥阴器 | 各种规格 |  | 集中配送 |
| B45 | 紫外线灯管 |  |  | 集中配送 |
| B46 | 各种复合海绵生物敷料 |  |  |  |
| B47 | 医用止血材料 |  |  |  |
| B48 | 粘胶手术巾 |  |  |  |
| B49 | 生物蛋白胶 |  |  |  |
| B50 | 普通手术巾 |  |  |  |
| B51 | 手术医用胶 |  |  |  |
| B52 | 炙热贴 |  |  |  |
| B53 | 疤复新 |  |  |  |
| B54 | 纳米银颗粒抗菌敷料 |  |  |  |
| B55 | 采便器 |  |  |  |
| B56 | 听诊器 |  |  | 集中配送 |
| B57 | 血压计 |  |  | 集中配送 |
| B58 | 体温计 |  |  | 集中配送 |
| B59 | 降温贴 |  |  |  |
| B60 | 医用硫酸钡 |  |  |  |
| B61 | 医用钠石灰 |  |  | 集中配送 |
| B62 | 吸收性明胶海棉 |  |  |  |
| B63 | 烧伤垫 |  |  |  |
| B64 | 各类咬口 |  | 注明使用位置 |  |
| B65 | 治疗腰带 |  |  |  |
| B66 | 微量加药型喷雾瓶 |  |  |  |
| B67 | 灌食器 |  |  |  |
| B68 | 胎毒清 |  |  |  |
| 消毒类 |  |  |  |  |
| 序号 | 器械名称 | 规格 | 描述 | 备注 |
| C01 | 碘伏 |  |  | 集中配送 |
| C02 | 酒精 |  |  | 集中配送 |
| C03 | 双氧水 |  |  | 集中配送 |
| C04 | 戊二醛 |  |  | 集中配送 |
| C05 | 紫药水 |  |  | 集中配送 |
| C06 | 来苏水 |  |  | 集中配送 |
| C07 | 84消毒液 |  |  | 集中配送 |
| C08 | 新洁尔灭 |  |  | 集中配送 |
| C09 | 过氧乙酸 |  |  | 集中配送 |
| C10 | 杰力酶 |  |  |  |
| C11 | 皮肤消毒液 |  |  |  |
| C12 | 除菌消毒洗手液 |  |  |  |
| C13 | 含漱液 |  |  |  |
| C14 | 妇科清洗液 |  |  |  |
| 基础诊查诊断用品 |  |  |  |  |
| 序号 | 器械名称 | 规格 | 描述 | 备注 |
| D01 | 医用电极片 | 各种规格 | 注明背衬材质、成人/儿童，适用检查/监护，电极芯 | 集中配送 |
| D02 | 肺动能记录纸 |  | 注明导联数，尺寸 | 集中配送 |
| D03 | 心电图记录纸 | 各种规格 | 注明导联数，尺寸，适用范围 | 集中配送 |
| D04 | 脑电图记录纸 | 各种规格 | 注明导联数，尺寸 | 集中配送 |
| D05 | B超图像记录纸 | 各种规格 | 注明导联数，尺寸 | 集中配送 |
| D06 | 监护记录纸 | 各种规格 | 注明导联数，尺寸 | 集中配送 |
| D07 | 尿分析打印纸 |  | 注明导联数，尺寸 | 集中配送 |
| D08 | 生化分析仪打印纸 |  | 注明导联数，尺寸 | 集中配送 |
| D09 | 灭菌指示胶带 |  |  | 集中配送 |
| D10 | 灭菌消毒指示卡 |  |  | 集中配送 |
| D11 | 高压指示卡 |  |  | 集中配送 |
| D12 | 浓度指示卡 |  |  | 集中配送 |
| D13 | 医用电极活化剂 |  |  | 集中配送 |
| D14 | 超声耦合剂 | 各种规格 |  | 集中配送 |
| D15 | 运动平板心电图纸 |  | 注明导联数，尺寸 | 集中配送 |
| 医用X线胶片及附属设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 器械名称 | 规格 | 描述 | 备注 |
| E01 | 医用X光胶片（感蓝） | 注明尺寸 |  | 集中配送 |
| E02 | 医用X光胶片（感绿） | 注明尺寸 |  | 集中配送 |
| E03 | 红外激光胶片 | 注明尺寸 |  |  |
| E04 | 氦氖激光胶片 | 注明尺寸 |  |  |
| E05 | 干式激光胶片 | 注明尺寸 |  |  |
| E06 | 医用CT（MR）胶片 | 注明尺寸 |  |  |
| E07 | 热敏胶片 | 注明尺寸 |  |  |
| E08 | 医用X光胶片冲洗套药（显影、定影）液 |  |  |  |
| E09 | 氦氖激光胶片（显影、定影）套药 |  |  |  |
| E10 | 一次性高压注射筒 | 各种规格 |  |  |
| E11 | 造影（高压）连接管 | 各种规格 |  |  |
| E12 | 乳腺胶片 | 各种规格 |  |  |
| E13 | 全景胶片 | 各种规格 |  |  |
| E14 | 齿科胶片 | 各种规格 |  |  |
| E15 | 乳腺定位导丝 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| E16 | 乳腺定位针 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| 麻醉科耗材 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格描述 | 说明 | 备注 |
| F01 | 一次性（神经阻滞）麻醉包 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| F02 | 一次性（腰椎穿刺）麻醉包 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| F03 | 一次性（硬膜外）麻醉包 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| F04 | 一次性（联合）麻醉包 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| F05 | 一次性全麻包 | 各种类型、各种规格 | 注明包内容物 |  |
| F06 | 一次性持续给药输液泵 | 各种类型、各种规格 | 包括各种麻醉镇痛泵及便携式持续给药化疗泵 |  |
| F07 | 一次性螺纹管 | 各种类型、各种规格 | 呼吸机及麻醉机用 |  |
| F08 | 一次性麻醉面罩 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| F09 | 一次性气管导管 | 各种类型、各种规格 | 包括各种异型导管，双腔支气管导管，加强钢丝导管等 |  |
| F10 | 一次性牙垫 | 各种类型、各种规格 | 气管插管专用 |  |
| F11 | 一次性气管切开插管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| F12 | 一次性麻醉穿刺针 | 各种类型、各种规格 | 含椎管内、外周神经丛、无损伤类型等 |  |
| F13 | 鼻咽通气管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| F14 | 口咽通气管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| F15 | 一次性使用麻醉气体过滤器 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| F16 | 一次性使用麻醉气体净化器 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| F17 | 一次性回路内使用麻醉气体吸附器(术后催醒器) | 各种类型、各种规格 |  |  |
| F18 | 人工膜肺 | 各种型号、各种规格 | 用于体外循环手术 |  |
| F19 | 体外循环管道 | 各种型号、各种规格 | 用于体外循环手术 |  |
| F20 | 动脉插管 | 各种类型、各种规格 | 用于体外循环手术 |  |
| F21 | 静脉插管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| F22 | 心脏插管 | 各种类型、各种规格 | 用于体外循环手术，包括心脏排气插管 |  |
| F23 | 心脏停博液灌注插管 | 各种类型、各种规格 | 用于体外循环手术 |  |
| F24 | 一次性使用心脏停博液灌注管路 | 各种类型、各种规格 | 用于体外循环手术 |  |
| F25 | 一次性使用心外吸引管 | 各种类型、各种规格 | 用于体外循环手术，包括左心吸引管、一次性使用心外吸引管等 |  |
| F26 | 贮血滤血器 | 各种类型、各种规格 | 用于体外循环手术 |  |
| F27 | 动脉微栓过滤器 | 各种类型、各种规格 | 用于体外循环手术 |  |
| F28 | 一次性使用压力传感器 | 各种类型、各种规格 | 用于动、静脉血管内压力监测 |  |
| F29 | 中心静脉导管(CVC) | 各种类型、各种规格 |  |  |
| F30 | 外周中心静脉导管（picc） | 各种类型、各种规格 |  |  |
| F31 | 热温交换器套装 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| F32 | 经皮气切插管 | 各种类型、各种规格 | 适用于经皮气管造口术 |  |
| F33 | 血液回收耗材 | 各种类型、各种规格 | 注明机型 |  |
| F34 | 一次性喉罩 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| F35 | 钠石灰 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| F36 | 钙石灰 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| F37 | 钡石灰 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| 手术室常用医用耗材 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格描述 | 说明 | 备注 |
| G01 | 医用可吸收性缝合线（带针） | 各种材质、各种规格 | 通用缝线申报用，专科缝线在各专业科室中缝线申报。 |  |
| G02 | 医用不可吸收性缝合线（带针） | 各种材质、各种规格 | 通用缝线申报用，专科缝线在各专业科室中缝线申报。 |  |
| G03 | 医用可吸收性缝合线（段装） | 各种材质、各种规格 | 通用缝线申报用，专科缝线在各专业科室中缝线申报。 |  |
| G04 | 医用不可吸收性缝合线（段装） | 各种材质、各种规格 | 通用缝线申报用，专科缝线在各专业科室中缝线申报。 |  |
| G05 | 医用缝合针 | 各种材质、各种规格 |  |  |
| G06 | 医用缝合线团 | 各种材质、各种规格 | 注明是否灭菌 |  |
| G07 | 腔镜使用套扎线 | 各种材质、各种规格 |  |  |
| G08 | 腔镜使用套扎器 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G09 | 一次性使用腔镜套管穿刺套件 | 各种类型、各种规格 | 包括套管鞘、针芯、转换器、气腹针等等 |  |
| G10 | 腔镜使用推结器 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G11 | 圆形吻合器及钉仓 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G12 | 直线缝合器及钉仓 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G13 | 直线切割缝合器及钉仓 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G14 | 一次性皮肤缝合器及缝合钉 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G15 | 止血海绵（可吸收） | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G16 | 止血海绵（不可吸收） | 各种类型、各种规格 | 含五官科膨胀止血海绵等 |  |
| G17 | PVF医用海绵 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G18 | 生物蛋白胶 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G19 | 生物蛋白海绵 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G20 | 外科补片 | 各种材质、各种规格 | 含平片补片、锥形补片、网片、疝气补片等 |  |
| G21 | 疝修补枪 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G22 | 可吸收止血纱布 | 各种类型、各种规格 | 不含脑外专用止血纱布 |  |
| G23 | 透明质酸钠凝胶 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G24 | 医用几丁糖 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G25 | 手术防粘连材料（固体形状） | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G26 | 手术引流管 | 各种类型、各种规格 | 包括乳胶管、硅胶引流管、烟卷引流管、橡胶引流管等 |  |
| G27 | Y型甲状腺引流管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G28 | 输尿管导管(支架管) | 各种类型、各种规格 | 双J型、单J型 |  |
| G29 | T型胆道引流管 | 各种类型、各种规格 | 用于外科胆总管T管引流术 |  |
| G30 | 胆囊造瘘管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G31 | 空肠造瘘管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G32 | 胃造瘘管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G33 | 肾盂造瘘管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G34 | 前列腺灌注管 | 各种类型、各种规格 | 注明腔数目、囊数目 |  |
| G35 | 一次性器官组织切割式活检针及配件 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G36 | 耻骨上膀胱穿刺造瘘引流管及配件 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G37 | 植入式化疗泵 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G38 | 皮肤点刺变应原系列试剂 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G39 | 胶原蛋白海绵 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G40 | 表面生长因子海绵 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G41 | 子宫套扎线 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G42 | 包皮圈套 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G43 | 热湿交换过滤器 | 各种类型、各种规格 | 即人工鼻 |  |
| G44 | 一次性储血滤血器 | 各种类型、各种规格 | 要求与血液回收机配备 |  |
| G45 | 一次性离心碗 | 各种类型、各种规格 | 要求与血液回收机配备 |  |
| G46 | 一次性抗凝吸引器管 | 各种类型、各种规格 | 要求与血液回收机配备 |  |
| G47 | 一次性电刀笔 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G48 | 外科无损伤缝线 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G49 | 国产内固定钢丝 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G50 | 带线缝合针 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G51 | 弹力袜 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G52 | 弹力裤 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G53 | 一次性按键式电刀笔 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G54 | 一次性使用灭菌保护PE膜手术围裙 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G55 | 自动痔疮套扎器 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G56 | 乙酰氨基葡萄糖多聚体溶液 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G57 | 一次性使用吸引器连接管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G58 | 一次性使用吸引头 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G59 | 一次性使用吸引装置袋 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G60 | 连发施夹器(钛夹) | 各种类型、各种规格 | 腔镜用 |  |
| G61 | 一次性会阴抹洗包 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G62 | 皮肤粘合剂 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G63 | 医用无菌保护套 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G64 | 手术及病理标本袋 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G65 | 拉链式无针缝合器 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G66 | 一次性回路板(电极)（负极板） | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G67 | 无菌手术刀片 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G68 | 一次性输液加温延长管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G69 | 人工肛袋 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G70 | 一次性阴道补片 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G71 | 一次性TVT-O闭孔子系统 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G72 | 便携式血气分析仪测试卡 | 各种类型、各种规格 | 注明机型，专机专用（ICU、手术室、检验科使用） |  |
| G73 | 有创血压传感器 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G74 | 宫腔内人工授精导管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G75 | 一次性输液加温袋 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G76 | 心电电极贴 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G77 | 端端吻合器 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G78 | 新型多发式闭合器 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G79 | 丁夹 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| G80 | 可吸收双夹 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| 心胸外科手术耗材 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格描述 | 说明 | 备注 |
| H01 | 人工心脏瓣膜（金属瓣） | 各种类型、各种规格 |  |  |
| H02 | 人工心脏瓣膜（生物瓣） | 各种类型、各种规格 |  |  |
| H03 | 人造血管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| H04 | 心血管补片 | 各种材质、各种规格 |  |  |
| H05 | 瓣膜成形环 | 各种材质、各种规格 |  |  |
| H06 | 心脏固定器 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| H07 | 血管钛夹 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| H08 | 冠状动脉吹吸装置 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| H09 | 冠状动脉分流器 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| H10 | 一次性主动脉打孔器 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| H11 | 一次性冠状动脉刀头 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| H12 | 肺补片 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| H13 | 胸腔引流管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| H14 | 一次性使用胸腔引流瓶 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| H15 | 胸骨钢丝线（带针） | 各种材质、各种规格 | 必须带针 |  |
| H16 | 心包引流管 | 各种材质、各种规格 |  |  |
| H17 | 胸廓固定带 | 各种材质、各种规格 |  |  |
| H18 | 胸腔镜冲洗吸引器(带电钩) | 各种材质、各种规格 |  |  |
| H19 | 可吸收肋骨钉 | 各种材质、各种规格 |  |  |
| 心脏介入 |  |  |  |  |
| 序号 | 器械名称 | 规格 | 描述 | 备注 |
| J01 | 心脏介入造影导管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| J02 | 心脏介入导引导管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| J03 | 冠状动脉球囊 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| J04 | 二尖瓣球囊及配件 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| J05 | 药物支架 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| J06 | 冠脉支架 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| J07 | 冠脉覆膜支架 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| J08 | 心脏介入导引导丝 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| J09 | 心脏介入造影导丝 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| J10 | 心脏介入鞘组 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| J11 | PCI专用压力泵 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| J12 | 射频消融导管及配件 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| J13 | 房间隔缺损封堵器及配件 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| J14 | 室间隔缺损封堵器及配件 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| J15 | 动脉导管未闭封堵器及配件 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| J16 | 冠状动脉内超声导管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| J17 | 冠脉远端保护装置 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| J18 | 冠状动脉旋磨装置及配件 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| J19 | 冠状动脉旋切装置及配件 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| J20 | 肺动脉瓣球囊扩张导管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| J21 | 一次性压力转换器 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| J22 | 一次性压力延长管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| J23 | 环柄注射器 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| J24 | 心脏介入漂浮导管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| J25 | 一次性血管闭合器 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| J26 | 心内膜活检钳 | 各种类型、各种规格 | 心脏手术专用 |  |
| J27 | 心脏介入手术包 | 各种类型、各种规格 | 心脏介入专用 |  |
| J28 | 心脏手术纽扣线 | 各种类型、各种规格 | 心脏手术专用、手术外观美容用 |  |
| 神经内科及神经外科手术耗材 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格描述 | 说明 | 备注 |
| K01 | 颅骨锁 | 各种材质、各种规格 |  |  |
| K02 | 动脉瘤夹 | 各种类型、各种规格 | 用于开颅手术时夹闭动脉瘤 |  |
| K03 | 结扎钉夹 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| K04 | 止血脑棉片 | 各种类型、各种规格 | 用于颅内手术止血，注明是否显影 |  |
| K05 | 医用耳脑胶(医用508胶) | 各种类型、各种规格 |  |  |
| K06 | 颅骨修复用钛网板及配套螺钉 | 各种类型、各种规格 | 不含电脑数字成形的产品 |  |
| K07 | 颅骨修复用钛网板及配套螺钉 | 各种类型、各种规格 | 电脑数字成形 |  |
| K08 | 硅胶颅骨修补板 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| K09 | 脑外科袋式手术粘贴薄膜 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| K10 | 一次性头皮夹 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| K11 | 脑室－腹腔分流管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| K12 | 脑室外引流管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| K13 | 一次性使用颅内血肿粉碎穿刺针 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| K14 | 脑部手术敷料包 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| K15 | 可吸收硬脑膜补片 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| K16 | 不可吸收硬脑膜补片 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| K17 | 可吸收止血纱布 | 各种类型、各种规格 | 脑外专用 |  |
| K18 | 银夹 | 各种类型、各种规格 | 脑外专用 |  |
| K19 | 神经补片 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| K20 | 脑棉片 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| K21 | 一次性使用颅脑外引流器 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| K22 | 脑室穿刺脑脊液外引流装置 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| K23 | 腰大池穿刺置管引流装置 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| K24 | 脑室引流阀 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| K25 | 腰椎穿刺包 | 各种类型、各种规格 | 包括带测压管，不带测压管 |  |
| 神经介入 |  |  |  |  |
| 序号 | 器械名称 | 规格 | 描述 | 备注 |
| K26 | 神经介入导引导管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| K27 | 神经介入造影导管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| K28 | 神经介入微导丝 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| K29 | 神经介入微导管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| K30 | 神经介入可脱球囊微导管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| K31 | 神经介入漂浮导管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| K32 | 神经介入造影导丝 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| K33 | 神经介入导引导丝 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| K34 | 神经介入可脱球囊 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| K35 | 弹簧圈（水解型） | 各种类型、各种规格 | 栓塞材料 |  |
| K36 | 弹簧圈（电解型） | 各种类型、各种规格 | 栓塞材料 |  |
| K37 | 神经介入鞘组 | 各种类型、各种规格 | 神经介入专用 |  |
| K38 | 颅内支架 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| K39 | 颈动脉支架 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| K40 | 颈动脉支架保护伞 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| K41 | 颈动脉转流管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| 外周介入 |  |  |  |  |
| 序号 | 器械名称 | 规格 | 描述 | 备注 |
| L01 | 外周介入球囊 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| L02 | 外周介入导引导管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| L03 | 外周介入造影导管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| L04 | 溶栓导管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| L05 | 血管内放疗导管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| L06 | 外周介入微导管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| L07 | 外周介入微导丝 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| L08 | 外周介入导引导丝 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| L09 | 外周介入造影导丝 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| L10 | 外周介入鞘组 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| L11 | 动脉覆膜支架 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| L12 | 外周血管球囊扩张支架 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| L13 | 外周血管自膨式支架 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| L14 | 取血栓导管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| L15 | 旋切血栓导管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| L16 | 血管滤器 | 各种类型、各种规格 | 注明永久性或者临时性 |  |
| L17 | 一次性动脉穿刺套针 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| L18 | 一次性深静脉穿刺套针 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| L19 | 球囊压力注射器 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| L20 | 弹簧圈 | 各种类型、各种规格 | 栓塞材料 |  |
| L21 | 碘化油栓塞材料 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| L22 | 海绵类栓塞材料 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| L23 | 聚乙烯醇(PVA)栓塞材料 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| L24 | 海藻酸钠微球血管栓塞剂 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| L25 | 非血管金属支架 | 各种类型、各种规格 | 只包括：气管、食管、胆道、输尿管支架，必须写清适用范围 |  |
| L26 | Y阀 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| L27 | 三连三通 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| L28 | 外周介入手术包 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| L29 | 腹主动脉带膜支架 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| L30 | 桡动脉止血带 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| L31 | 经颈静脉肝内门体静脉内支架分流术（TIPSS）套装 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| L32 | 经皮肝穿刺胆道引流（PTCD）全套 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| 眼科材料 |  |  |  |  |
| 序号 | 器械名称 | 规格 | 描述 | 备注 |
| N01 | 前房型硬晶体 | PMMA材质 |  |  |
| N02 | 后房型硬晶体 | PMMA材质 |  |  |
| N03 | 后房型硬晶体(带肝素处理) | PMMA材质 |  |  |
| N04 | 后房型软晶体 | 硅凝胶材质/亲水性丙烯酸材质/疏水性丙烯酸材质等 | 注明材质 |  |
| N05 | 后房型软晶体（带肝素处理） | 丙烯酸酯 |  |  |
| N06 | 氯化钾晶体 |  |  |  |
| N07 | 悬吊式硬晶体 | PMMA材质 |  |  |
| N08 | 加药晶体 |  |  |  |
| N09 | 带晶体眼晶体 |  |  |  |
| N10 | 特殊晶体（波前像差晶体） |  |  |  |
| N11 | 一次性超乳刀 |  |  |  |
| N12 | 穿刺刀 |  |  |  |
| N13 | 隧道刀 |  |  |  |
| N14 | 超乳附件包 |  |  |  |
| N15 | 超乳针头 |  |  |  |
| N16 | 针头扳手 |  |  |  |
| N17 | 超声乳化手柄 |  |  |  |
| N18 | 弯头穿刺刀 |  |  |  |
| N19 | 矛型侧穿刺刀 |  |  |  |
| N20 | 弯头角膜隧道刀 |  |  |  |
| N21 | 切片刀片 |  |  |  |
| N22 | 眼内激光探头 |  |  |  |
| N23 | 球囊 |  |  |  |
| N24 | 探针 |  |  |  |
| N25 | 连探针管道 |  |  |  |
| N26 | 重复使用管道 |  |  |  |
| N27 | 眼科导液袋 |  |  |  |
| N28 | 眼罩 |  |  |  |
| N29 | 义眼座 |  |  |  |
| N30 | 羟基磷灰石骨板 |  |  |  |
| N31 | 羟基磷灰石义眼台 |  |  |  |
| N32 | 眼科灌注液 |  |  |  |
| N33 | 灌注管 |  |  |  |
| N34 | 灌注针 |  |  |  |
| N35 | 灌注套 |  |  |  |
| N36 | 眼科钛板 |  |  |  |
| N37 | 眼科钛网 |  |  |  |
| N38 | 蝶针 |  |  |  |
| N39 | 撕囊染色剂 |  |  |  |
| N40 | 电凝刷 |  |  |  |
| N41 | 电凝线 |  |  |  |
| N42 | 锥形电凝头 |  |  |  |
| N43 | 激光头 |  |  |  |
| N44 | 玻切头 |  |  |  |
| N45 | 玻切包 |  |  |  |
| N46 | 照明光纤 |  |  |  |
| N47 | 眶底重建钛网 |  |  |  |
| N48 | 冲洗球 |  |  |  |
| N49 | 积液盒 |  |  |  |
| N50 | 环型带 |  |  |  |
| N51 | 环扎带 |  |  |  |
| N52 | 重水 |  |  |  |
| N53 | 硅油 |  |  |  |
| N54 | 平衡液 |  |  |  |
| N55 | 硅海绵 |  |  |  |
| N56 | 硅油助吸包 |  |  |  |
| N57 | 注/吸针头 |  |  |  |
| N58 | 注/吸手柄 |  |  |  |
| N59 | 冷冻手柄 |  |  |  |
| N60 | 硅胶袖套 |  |  |  |
| N61 | 硅橡胶注射枪 |  |  |  |
| N62 | 硅胶测试腔 |  |  |  |
| N63 | 防漏胶圈 |  |  |  |
| N64 | 防脱片胶 |  |  |  |
| N65 | 氟化玻璃聚合体 |  |  |  |
| N66 | 生物羊膜 |  |  |  |
| N67 | 生理平衡盐液 |  |  |  |
| N68 | 麦康凯琼脂（含结晶紫） |  |  |  |
| N69 | 亲水性加聚型硅橡胶 |  |  |  |
| N70 | 透明质酸钠胶 |  |  |  |
| N71 | 透明质酸钠凝胶 |  |  |  |
| N72 | 眼科医用可吸收缝合线 | 各种材质、各种规格 |  |  |
| N73 | 眼科医用不可吸收缝合线 | 各种材质、各种规格 |  |  |
| 透析耗材 |  |  |  |  |
| 序号 | 器械名称 | 规格 | 描述 | 备注 |
| P01 | 生物膜透析器 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| P02 | 聚酰氨膜透析器 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| P03 | 聚砜膜透析器 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| P04 | 铜仿膜透析器 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| P05 | 血仿膜透析器 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| P06 | 双醋酸膜透析器 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| P07 | 三醋酸膜透析器 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| P08 | 血滤器 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| P09 | 连续性肾脏替代治疗（CRRT）滤过器 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| P10 | 血液灌流器 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| P11 | 通用透析管路 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| P12 | 专用透析管路 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| P13 | CRRT管路 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| P14 | 抗感腔 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| P15 | 内瘘穿刺针 | 各种类型、各种规格 | 动、静脉内瘘穿刺针 |  |
| P16 | 血透用留置导管 | 各种类型、各种规格 | 包括单腔、双腔等 |  |
| P17 | 安全细菌过滤器 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| P18 | 血液透析液（粉） | 各种类型、各种规格 |  |  |
| P19 | 碳肾 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| P20 | 血透压力传感器 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| P21 | 免疫吸附柱 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| P22 | 预冲液 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| P23 | 血浆分离器（透析用） | 各种类型、各种规格 |  |  |
| P24 | 透析器消毒使用浓缩液 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| P25 | 腹膜透析管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| P26 | 腹透连接短管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| P27 | 腹膜透析管用接头 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| P28 | 腹膜透析用蓝夹子 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| P29 | 碘伏帽 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| P30 | 腹膜透析用排液空袋 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| P31 | 血透包 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| P32 | 压力换能器(传感器) | 各种类型、各种规格 |  |  |
| P33 | 血液过滤器 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| 检验试剂 |  |  |  |  |
| 第一部分 生化类试剂（含免疫方法） |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 英文缩写 | 说明 | 备注 |
| Q01 | 总蛋白测定试剂盒 | TP | 各种方法、各种规格 |  |
| Q02 | 白蛋白测定试剂盒 | Alb | 各种方法、各种规格 |  |
| Q03 | 尿素氮测定试剂盒 | BUN | 各种方法、各种规格 |  |
| Q04 | 肌酐测定试剂盒 | CRE | 各种方法、各种规格 |  |
| Q05 | 尿酸试剂盒 | UA | 各种方法、各种规格 |  |
| Q06 | 葡萄糖测定试剂盒 | GLU | 各种方法、各种规格 |  |
| Q07 | 总胆红素试剂盒 | T-BIL | 各种方法、各种规格 |  |
| Q08 | 直接胆红素试剂盒 | D-BIL | 各种方法、各种规格 |  |
| Q09 | 甘油三酯试剂盒 | TG | 各种方法、各种规格 |  |
| Q10 | 总胆固醇试剂盒 | TC | 各种方法、各种规格 |  |
| Q11 | 高密度脂蛋白胆固醇试剂盒 | HDL-C | 各种方法、各种规格 |  |
| Q12 | 低密度脂蛋白胆固醇试剂盒 | LDL-C | 各种方法、各种规格 |  |
| Q13 | 载脂蛋白A1试剂盒 | ApoA1 | 各种方法、各种规格 |  |
| Q14 | 载脂蛋白B试剂盒 | ApoB | 各种方法、各种规格 |  |
| Q15 | 脂蛋白a | LPa | 各种方法、各种规格 |  |
| Q16 | α-淀粉酶试剂盒 | α-AMY | 各种方法、各种规格 |  |
| Q17 | 脂肪酶试剂盒 | LPS | 各种方法、各种规格 |  |
| Q18 | 丙氨酸氨基转移酶试剂盒 | ALT/GPT | 各种方法、各种规格 |  |
| Q19 | 天门冬氨酸氨基转移酶试剂盒 | AST/GOT | 各种方法、各种规格 |  |
| Q20 | 碱性磷酸酶试剂盒 | ALP | 各种方法、各种规格 |  |
| Q21 | 酸性磷酸酶 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q22 | 谷氨酰转移酶试剂盒 | r-GT | 各种方法、各种规格 |  |
| Q23 | 聚凝胺介质试剂 |  |  |  |
| Q24 | 谷丙转氨酶 | ALT |  |  |
| Q25 | 谷草转氨酶 | AST |  |  |
| Q26 | 乳酸脱氢酶试剂盒 | LDH | 各种方法、各种规格 |  |
| Q27 | 乳酸脱氢酶同工酶1试剂盒 | LDH1 | 各种方法、各种规格 |  |
| Q28 | α-羟基丁酸脱氢酶试剂盒 | α-HBDH | 各种方法、各种规格 |  |
| Q29 | 肌酸激酶试剂盒 | CK | 各种方法、各种规格 |  |
| Q30 | 肌酸激酶同工酶试剂盒 | CK-MB | 各种方法、各种规格 |  |
| Q31 | CK-MB检测卡（条） | CK-MB | 各种方法、各种规格 |  |
| Q32 | 肌钙蛋白 | TNI | 各种方法、各种规格 |  |
| Q33 | 肌红蛋白 | MYO | 各种方法、各种规格 |  |
| Q34 | 胆碱脂酶试剂盒 | CHE | 各种方法、各种规格 |  |
| Q35 | α-L-岩澡糖苷酶试剂盒 | AFU | 各种方法、各种规格 |  |
| Q36 | 总胆汁酸试剂盒 | TBA | 各种方法、各种规格 |  |
| Q37 | 腺苷脱氨酶试剂 | ADA | 各种方法、各种规格 |  |
| Q38 | 血氨测定试剂 | NH3 | 各种方法、各种规格 |  |
| Q39 | 5’核苷酸酶试剂盒 | 5-NT | 各种方法、各种规格 |  |
| Q40 | 二氧化碳试剂盒 | CO2 | 各种方法、各种规格 |  |
| Q41 | 钾测定试剂盒 | K | 比色法、各种规格 |  |
| Q42 | 钠测定试剂盒 | Na | 比色法、各种规格 |  |
| Q43 | 氯测定试剂盒 | Cl | 比色法、各种规格 |  |
| Q44 | 钙测定试剂盒 | Ca | 比色法、各种规格 |  |
| Q45 | 镁测定试剂盒 | Mg | 比色法、各种规格 |  |
| Q46 | 磷测定试剂盒 | P | 比色法、各种规格 |  |
| Q47 | 铁测定试剂盒 | Fe | 比色法、各种规格 |  |
| Q48 | 锌测定试剂盒 | Zn | 比色法、各种规格 |  |
| Q49 | 铜测定试剂盒 | Cu | 比色法、各种规格 |  |
| Q50 | 铅测定试剂盒 | Pt | 比色法、各种规格 |  |
| Q51 | 前白蛋白试剂盒 | PA | 各种方法、各种规格 |  |
| Q52 | C－反应蛋白 | CRP | 各种方法、各种规格 |  |
| Q53 | 超敏C反应蛋白 | HS-CRP | 各种方法、各种规格 |  |
| Q54 | 免疫球蛋白IgG | IgG | 各种方法、各种规格 |  |
| Q55 | 免疫球蛋白IgA | IgA | 各种方法、各种规格 |  |
| Q56 | 免疫球蛋白IgM | IgM | 各种方法、各种规格 |  |
| Q57 | 免疫球蛋白IgE | IgE | 各种方法、各种规格 |  |
| Q58 | 补体C3 | C3 | 各种方法、各种规格 |  |
| Q59 | 补体C4 | C4 | 各种方法、各种规格 |  |
| Q60 | 抗＂O＂ | ASO | 各种方法、各种规格 |  |
| Q61 | 类风湿因子 | RF | 各种方法、各种规格 |  |
| Q62 | 补体CH50测定试剂(CH50) | CH50 | 各种方法、各种规格 |  |
| Q63 | 铜蓝蛋白测定试剂(CER) | CER | 各种方法、各种规格 |  |
| Q64 | 尿微量白蛋白试剂 | mAlb | 各种方法、各种规格 |  |
| Q65 | 本周氏蛋白电泳检验试剂 |  | 各种方法、各种机型 |  |
| Q66 | 血清蛋白电泳检验试剂 |  | 各种方法、各种机型 |  |
| Q67 | 尿蛋白电泳检验试剂 |  | 各种方法、各种机型 |  |
| Q68 | 血红蛋白电泳检查试剂 |  | 各种方法、各种机型 |  |
| Q69 | 去蛋白液检验试剂 |  | 各种方法、各种机型 |  |
| Q70 | 同工酶电泳检验试剂 |  | 各种方法、各种机型 |  |
| Q71 | 免疫固定蛋白电泳检验试剂 | IF | 各种方法、各种机型 |  |
| Q72 | 糖化血红蛋白 | GHb | 各种方法、各种规格 |  |
| Q73 | 糖化血清蛋白（果糖氨） | GSP | 各种方法、各种规格 |  |
| Q74 | 乳酸 | LAC | 各种方法、各种规格 |  |
| Q75 | ß2-微球蛋白 | ß2-MG | 各种方法、各种规格 |  |
| Q76 | 尿液及脑脊液蛋白检测试剂 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q77 | 血气分析仪试剂及洗液 |  | 注明使用机型及详细试剂名称规格（不包括气体） |  |
| Q78 | 血气测试卡 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q79 | 多粘菌素B试剂 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q80 | 乙醇检测试剂 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q81 | 生化通用定标液 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q82 | 生化通用质控液 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q83 | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶 | NAG | 各种方法、各种规格 |  |
| Q84 | 甘氨酸脯氨酸二肽转移酶 | GPDA | 酶法 |  |
| Q85 | 丙酮酸激酶同功酶-M2 | M2-PK | ELISA |  |
| 第二部分 凝血类试剂（含生化、免疫方法） |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 英文缩写 | 说明 | 备注 |
| Q86 | 凝血酶时间 | TT | 各种方法、各种机型 |  |
| Q87 | 凝血酶原时间 | PT | 各种方法、各种机型 |  |
| Q88 | 部分凝血酶原时间 | APTT | 各种方法、各种机型 |  |
| Q89 | 抗凝血酶Ⅲ试剂 | AT-Ⅲ | 各种方法、各种机型 |  |
| Q90 | 纤维蛋白原测定试剂盒 | FIG | 各种方法、各种机型 |  |
| Q91 | 氯化钙试剂 | CaCl2 | 各种方法、各种机型 |  |
| Q92 | D-二聚体测定试剂盒 | D-dimer | 各种方法、各种机型 |  |
| Q93 | FDP试剂盒 | FDP | 各种方法、各种规格 |  |
| Q94 | 通用凝血定标血浆（正常） |  | 各种方法、各种规格 |  |
| 第三部分 临检类试剂 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 英文缩写 | 说明 | 备注 |
| Q95 | 细菌性阴道炎试剂(氨法) | BVAT | 各种方法、各种规格 |  |
| Q96 | 细菌性阴道炎试剂(唾液酸酶法) | BVST | 各种方法、各种规格 |  |
| Q97 | 隐血检验试剂 | OB | 各种方法、各种规格 |  |
| Q98 | 妊娠诊断检测试剂 | HCG | 各种方法、各种规格 |  |
| Q99 | 血糖试纸条 |  | 各种类型、各种规格 |  |
| Q100 | 排卵试纸 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q101 | 血球计数仪试剂 |  | 注明使用机型及系列试剂名称规格 |  |
| Q102 | 多酶清洗剂 |  | 注明机型 |  |
| Q103 | 漂移校正液 |  | 注明机型 |  |
| Q104 | 八项尿试纸 | 8A | 注明机型 |  |
| Q105 | 十项尿试纸 | 10A | 注明机型 |  |
| Q106 | 十一项尿试纸 | 11A | 注明机型 |  |
| Q107 | 酮体试纸条 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q108 | 瑞氏染色液 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q109 | 革兰氏染色液 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q110 | 耐酸染色液 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q111 | 网织红细胞染色液 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q112 | 基底膜银染色 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q113 | 六胺银染色 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q114 | 快速抗酸染液 |  |  |  |
| Q115 | 白带染色试剂 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q116 | 尿糖试纸 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q117 | 尿液通用质控液 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q118 | 血球定标液 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q119 | 血球质控液 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q120 | 体细胞快速染液试剂 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q121 | 各种尿沉渣系列试剂（含标准质控） | 临检 | 注明使用机型及系列试剂名称规格 |  |
| 第四部分 配血类试剂（含免疫方法） |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 英文缩写 | 说明 | 备注 |
| Q122 | 抗A、抗B血型定型试剂 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q123 | AB0定型卡 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q124 | Rh血型定型试剂 | Rh | 各种方法、各种规格 |  |
| Q125 | 抗D（lgM）血型定型试剂 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q126 | 凝聚胺配血试剂 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q127 | ABO标准血清 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q128 | ABO红细胞 | ABO-RBC | 各种方法、各种规格 |  |
| Q129 | 参比液 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q130 | 快速血浆反应素试验 | RPR | 各种方法、各种规格 |  |
| 第五部分 传染病免疫类试剂 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 英文缩写 | 说明 | 备注 |
| Q131 | 甲型肝炎IgM抗体 | HAV-IgM | 各种方法、各种规格 |  |
| Q132 | 甲型肝炎检测试剂盒 | HAV | 各种方法、各种规格 |  |
| Q133 | 甲型肝炎IgG抗体 | HAV-IgG | 各种方法、各种规格 |  |
| Q134 | 丙型肝炎检测试剂盒 | 抗-HCV | 各种方法、各种规格 |  |
| Q135 | 丁型肝炎抗体检测试剂盒 | HDV-IgG | 各种方法、各种规格 |  |
| Q136 | 丁型肝炎IgM抗体 | HDV-IgM | 各种方法、各种规格 |  |
| Q137 | 丁型肝炎抗原 | HDV-Ag | 各种方法、各种规格 |  |
| Q138 | 戊型肝炎IgG抗体 | HEV-IgG | 各种方法、各种规格 |  |
| Q139 | 戊型肝炎IgM抗体 | HEV-IgM | 各种方法、各种规格 |  |
| Q140 | 庚型肝炎IgG抗体 | HGV-IgG | 各种方法、各种规格 |  |
| Q141 | 庚型肝炎IgM抗体 | HGV-IgM | 各种方法、各种规格 |  |
| Q142 | 乙肝核心抗原 | HBcAg | 各种方法、各种规格 |  |
| Q143 | 乙肝核心抗体IgM | HBcAb-IgM | 各种方法、各种规格 |  |
| Q144 | 乙肝表面抗原试纸 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q145 | 乙肝两对半 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q146 | EB病毒检测试剂 | EBV | 各种方法、各种规格 |  |
| Q147 | 乙肝病毒前S1抗原 | Pre S1 | 各种方法、各种规格 |  |
| Q148 | 艾滋病测定试剂 | HIV | 各种方法、各种规格 |  |
| Q149 | 梅毒非特异性类脂质抗原试验 | VDRL/USR/RPR/TRUST | 各种方法、各种规格 |  |
| Q150 | 梅毒抗体测定试剂 | TP-Ab | 各种方法、各种规格 |  |
| Q151 | 梅毒螺旋体试剂 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q152 | 结核杆菌抗体测定试剂 | TB-Ab | 各种方法、各种规格 |  |
| 第六部分 免疫类试剂（含生化方法） |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 英文缩写 | 说明 | 备注 |
| Q153 | 总铁结合力 | TIBC | 各种方法、各种规格 |  |
| Q154 | 皮质醇检测试剂 | COR | 各种方法、各种规格 |  |
| Q155 | 转铁蛋白检测试剂 | TRF | 各种方法、各种规格 |  |
| Q156 | 可溶性转铁蛋白受体检测试剂 | sTRFR | 各种方法、各种规格 |  |
| Q157 | 叶酸检测试剂 | FH | 各种方法、各种规格 |  |
| Q158 | 维生素B12检测试剂 | Vit-B12 | 各种方法、各种规格 |  |
| Q159 | 甲胎蛋白试剂盒 | AFP | 各种方法、各种规格 |  |
| Q160 | 癌胚抗原试剂盒 | CEA | 各种方法、各种规格 |  |
| Q161 | 铁蛋白试剂盒 | Fer | 各种方法、各种规格 |  |
| Q162 | 前列腺特异性抗原 | PSA | 各种方法、各种规格 |  |
| Q163 | 前列腺酸性磷酸酶 | PAP | 各种方法、各种规格 |  |
| Q164 | 游离前列腺特异性抗原 | f-PSA | 各种方法、各种规格 |  |
| Q165 | 绒毛膜促性腺激素定量试剂盒 | HCG | 各种方法、各种规格 |  |
| Q166 | 胰岛细胞抗体试剂 | ICA | 各种方法、各种规格 |  |
| Q167 | 胰岛素测定试剂 | IRI | 各种方法、各种规格 |  |
| Q168 | 抗胰岛谷氨脱羧酶抗体试剂 | GAD | 各种方法、各种规格 |  |
| Q169 | 胰岛素抗体试剂 | IAA | 各种方法、各种规格 |  |
| Q170 | 胰岛素原（P.ins）试剂 | INS | 各种方法、各种规格 |  |
| Q171 | 单纯庖疹病毒Ⅰ抗体 | HSVⅠ | 各种方法、各种规格 |  |
| Q172 | 单纯庖疹病毒Ⅰ-IgG/IgM | HSV-Ⅰ IgG/IgM | 各种方法、各种规格 |  |
| Q173 | 单纯庖疹病毒Ⅱ抗体 | HSV-Ⅱ | 各种方法、各种规格 |  |
| Q174 | 单纯庖疹病毒Ⅱ-IgG/IgM | HSVⅡ-IgG/IgM | 各种方法、各种规格 |  |
| Q175 | 单纯庖疹病毒Ⅰ+Ⅱ抗体 | HSVⅡ | 各种方法、各种规格 |  |
| Q176 | 单纯庖疹病毒Ⅰ+Ⅱ抗IgG/ IgM | HSVⅡ-IgG/IgM | 各种方法、各种规格 |  |
| Q177 | 风疹病毒-IgG/ IgM | RUV-IgG/IgM | 各种方法、各种规格 |  |
| Q178 | 弓形体抗体 | TXQ | 各种方法、各种规格 |  |
| Q179 | 弓形体抗体-IgG/ IgM | TXQ-IgG/IgM | 各种方法、各种规格 |  |
| Q180 | 巨细胞病毒抗体-IgG/ IgM | CMV-IgG/IgM | 各种方法、各种规格 |  |
| Q181 | 尿游离脱氧嘧啶 | DPD | 各种方法、各种规格 |  |
| Q182 | C肽 | CPE | 各种方法、各种规格 |  |
| Q183 | 利尿钠肽 | BNP | 各种方法、各种规格 |  |
| Q184 | 硫酸脱氢表雄酮 | DHEA-S | 各种方法、各种规格 |  |
| Q185 | 肿瘤坏死因子 | TNFa | 各种方法、各种规格 |  |
| Q186 | 胰岛素样生长因子1 | IGF-1 | 各种方法、各种规格 |  |
| Q187 | 促红细胞生成素 | EPO | 各种方法、各种规格 |  |
| Q188 | 促肾上腺皮质激素 | ACTH | 各种方法、各种规格 |  |
| Q189 | 同型半胱氨酸 | HCY | 各种方法、各种规格 |  |
| Q190 | ENA抗体试剂盒 | ENA | 各种方法、各种规格 |  |
| Q191 | NA抗体试剂盒 | NA | 各种方法、各种规格 |  |
| Q192 | ANA抗体试剂盒 | ANA | 各种方法、各种规格 |  |
| Q193 | ANA Hep2底物片 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q194 | ds-DNA试剂 | ds-DNA | 各种方法、各种规格 |  |
| Q195 | ss-DNA试剂 | ss-DNA | 各种方法、各种规格 |  |
| Q196 | 人生长激素测定试剂 | hGH | 各种方法、各种规格 |  |
| Q197 | 肥达氏试剂 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q198 | 伤寒血清凝集试验试剂 | WR | 各种方法、各种规格 |  |
| Q199 | 幽门螺旋杆菌抗原诊断试剂 | HP | 各种方法、各种规格 |  |
| Q200 | 幽门螺旋杆菌抗体诊断试剂 | HP | 各种方法、各种规格 |  |
| Q201 | 狼疮抗凝因子测定试剂 | LA | 各种方法、各种规格 |  |
| Q202 | 糖类抗原-50肿瘤试剂 | CA-50 | 各种方法、各种规格 |  |
| Q203 | 糖类抗原125肿瘤试剂 | CA125 | 各种方法、各种规格 |  |
| Q204 | 糖类抗原15-3肿瘤试剂 | CA15-3 | 各种方法、各种规格 |  |
| Q205 | 糖类抗原199肿瘤试剂 | CA199 | 各种方法、各种规格 |  |
| Q206 | 糖类抗原242肿瘤试剂 | CA242 | 各种方法、各种规格 |  |
| Q207 | 糖类抗原72-4肿瘤试剂 | CA72-4 | 各种方法、各种规格 |  |
| Q208 | CY211肿瘤试剂 | CY211 | 各种方法、各种规格 |  |
| Q209 | NSE肿瘤试剂 | NSE | 各种方法、各种规格 |  |
| Q210 | 鳞癌相关抗原肿瘤试剂 | SCC | 各种方法、各种规格 |  |
| Q211 | 乳癌标记试剂 | BR | 各种方法、各种规格 |  |
| Q212 | 过敏原检验试剂 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q213 | 催乳素检测试剂 | PRL | 各种方法、各种规格 |  |
| Q214 | 雌激素检测试剂 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q215 | 孕酮检测试剂 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q216 | 睾酮检测试剂 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q217 | 雌二醇 | E2 | 各种方法、各种规格 |  |
| Q218 | 雌三醇 | E3 | 各种方法、各种规格 |  |
| Q219 | 促卵泡素检测试剂 | FSH | 各种方法、各种规格 |  |
| Q220 | 促黄体生成素检测试剂 | LH | 各种方法、各种规格 |  |
| Q221 | 环孢素浓度检测试剂 | CsA | 各种方法、各种规格 |  |
| Q222 | FK506检测试剂 | FK506 | 各种方法、各种规格 |  |
| Q223 | 苯巴比妥检测试剂 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q224 | 卡马西平检测试剂 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q225 | 地高辛检测试剂 | Digoxin | 各种方法、各种规格 |  |
| Q226 | 肝吸虫抗体检测试剂 | HFA | 各种方法、各种规格 |  |
| Q227 | 人乳头状瘤病毒检测试剂 | HPV | 各种方法、各种规格 |  |
| Q228 | 骨碱性磷酸酶试剂 | NBAP | 各种方法、各种规格 |  |
| Q229 | 基质金属蛋白酶-2试剂 | MMP-2 | 各种方法、各种规格 |  |
| Q230 | 抗心磷脂抗体(定量)试剂 | ACA | 各种方法、各种规格 |  |
| Q231 | 抗心磷脂抗体IgG，A，M试剂 | ACA/IgG，A，M | 各种方法、各种规格 |  |
| Q232 | 血小板源性生长因子试剂 | PDGF | 各种方法、各种规格 |  |
| Q233 | 趋化因子测定试剂 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q234 | 组织因子测定试剂 | TF | 各种方法、各种规格 |  |
| Q235 | 中性粒细胞胞浆抗体试剂 | ANCA | 各种方法、各种规格 |  |
| Q236 | 抗子宫内膜抗体试剂 | EMAb | 各种方法、各种规格 |  |
| Q237 | 抗Sm抗体试剂 | Sm | 各种方法、各种规格 |  |
| Q238 | RNP/Sm抗体 | RNP/Sm | 各种方法、各种规格 |  |
| Q239 | 天疱疮抗体 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q240 | 抗角蛋白抗体 | AKA | 各种方法、各种规格 |  |
| Q241 | 抗核周因子抗体 | APF | 各种方法、各种规格 |  |
| Q242 | 血清抗环瓜氨酸肽抗体 | CCP | 各种方法、各种规格 |  |
| Q243 | 精浆顶体酶检测试剂 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q244 | 精浆酸性磷酸酶试剂 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q245 | 精浆果糖测定 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q246 | 精浆锌检测试剂 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q247 | 抗精子抗体测定试剂 | As-Ab | 各种方法、各种规格 |  |
| Q248 | 0/129诊断纸片 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q249 | A-F群O多价诊断血清 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q250 | CA199糖链抗原 |  |  |  |
| Q251 | 生物芯片试剂（各种组合） |  | 注明组合项目规格及适用机型 |  |
| Q252 | 妊娠相关蛋白A试剂 | PAPP-A | 各种方法、各种规格 |  |
| Q253 | 甲状腺球蛋白 | TG | 各种方法、各种规格 |  |
| Q254 | 甲状腺球蛋白抗体 | TGAb | 各种方法、各种规格 |  |
| Q255 | 甲状腺过氧化物酶抗体 | TPOAb | 各种方法、各种规格 |  |
| Q256 | 三碘甲状腺氨酸 | T3 | 各种方法、各种规格 |  |
| Q257 | 甲状腺素 | T4 | 各种方法、各种规格 |  |
| Q258 | 甲状旁腺素 | Ipth | 各种方法、各种规格 |  |
| Q259 | 促甲状腺素 | TSH | 各种方法、各种规格 |  |
| Q260 | 超敏促甲状腺素 | uTSH | 各种方法、各种规格 |  |
| Q261 | 游离T3 | FT3 | 各种方法、各种规格 |  |
| Q262 | 游离T4 | FT4 | 各种方法、各种规格 |  |
| Q263 | 苯丙氨酸试剂盒 | PKU | 各种方法、各种规格 |  |
| Q264 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶试剂盒 | G6PD | 各种方法、各种规格 |  |
| Q265 | 肺炎支原体抗体检测试剂 | 总IG、IGG、IGM | 各种方法、各种规格 |  |
| Q266 | 肿瘤特异性生长因子 | SGF | 各种方法、各种规格 |  |
| Q267 | 性激素结合球蛋白 | SHBG | 各种方法、各种规格 |  |
| Q268 | 可提取性核抗原ENA |  |  |  |
| Q269 | 雌激素受体 |  | 各种类型、各种规格（包含Lab Vision免疫组化仪等） |  |
| Q270 | 孕激素受体 |  | 各种类型、各种规格（包含Lab Vision免疫组化仪等） |  |
| Q271 | 角蛋白 |  | 各种类型、各种规格（包含Lab Vision免疫组化仪等） |  |
| Q272 | C-erbB-2 因子 |  | 各种类型、各种规格（包含Lab Vision免疫组化仪等） |  |
| Q273 | 玻形蛋白 |  | 各种类型、各种规格（包含Lab Vision免疫组化仪等） |  |
| Q274 | TCT液基细胞试剂 |  | 各种类型、各种规格 |  |
| Q275 | H-TCT试剂 |  | 人工检测专用 |  |
| Q276 | HC2-HPV-DNA检测试剂 |  | 各种类型、各种规格（包含DML-2000等） |  |
| Q277 | 骨钙素 | N-MID Osteocalcin | 各种方法、各种规格 |  |
| Q278 | 放免试剂盒 |  |  |  |
| Q279 | 癌抗原试剂盒 | CA | 各种方法、各种规格 |  |
| Q280 | 妊娠诊断试纸条 |  |  |  |
| Q281 | 一次性心脏组织固定器 |  |  |  |
| Q282 | 血酮试纸 |  |  |  |
| Q283 | 肾脏检测试剂盒 |  |  |  |
| Q284 | 免疫组化染色试剂盒 |  |  |  |
| Q285 | 泌乳素试剂盒 |  |  |  |
| 第七部分 微生物类试剂（含免疫方法） |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 英文缩写 | 说明 | 备注 |
| Q286 | 支原体试剂盒 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q287 | 衣原体试剂盒 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q288 | 沙眼衣原体检测试剂 | CT | 各种方法、各种规格 |  |
| Q289 | 肺炎衣原体检测试剂 | Cpn | 各种方法、各种规格 |  |
| Q290 | 生殖支原体检测试剂 | MG | 各种方法、各种规格 |  |
| Q291 | 人型支原体检测试剂 | MH | 各种方法、各种规格 |  |
| Q292 | 解脲脲原体检测试剂 | Uu | 各种方法、各种规格 |  |
| Q293 | 流感病毒A抗原 | flu A | 各种方法、各种规格 |  |
| Q294 | 流感病毒B抗原 | flu B | 各种方法、各种规格 |  |
| Q295 | 尿菌鉴定检验卡 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q296 | 肠道菌检验卡 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q297 | 芽匏菌鉴定卡 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q298 | 厌氧菌鉴定卡 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q299 | 血平板 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q300 | 营养琼脂平板 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q301 | S-S平板 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q302 | MH平板 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q303 | 麦康凯平板 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q304 | 淋球菌检测试剂 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q305 | 淋球菌培养皿 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q306 | 真菌显色培养皿 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q307 | 选择性巧克培养基 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q308 | 巧克力平板培养基 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q309 | 真菌药敏培养基 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q310 | 支原体(解脲/人型)培养基 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q311 | 真菌药敏纸片 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q312 | 支原体药敏试纸 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q313 | 革兰阳性菌鉴定卡 |  | 各种方法、各种机型 |  |
| Q314 | 革兰阴性菌鉴定卡 |  | 各种方法、各种机型 |  |
| Q315 | 酵母菌鉴定卡 |  | 各种方法、各种机型 |  |
| Q316 | 非发酵菌鉴定卡 |  | 各种方法、各种机型 |  |
| Q317 | 小儿血培养瓶 |  | 各种方法、各种机型 |  |
| Q318 | 成人血培养瓶 |  | 各种方法、各种机型 |  |
| Q319 | 细菌药敏试剂（纸片） |  | 各种药物、各种方法、各种机型 |  |
| Q320 | 水解酪蛋白琼脂干粉 |  | 各种规格 |  |
| Q321 | 沙保罗琼脂干粉 |  | 各种规格 |  |
| Q322 | 普通营养琼脂干粉 |  | 各种规格 |  |
| Q323 | 伊红美兰琼脂干粉 |  | 各种规格 |  |
| Q324 | SS琼脂 |  | 各种规格 |  |
| Q325 | 肉汤琼脂干粉 |  | 各种规格 |  |
| Q326 | 哥伦比亚琼脂干粉 |  | 各种规格 |  |
| Q327 | MH琼脂干粉 |  | 各种规格 |  |
| Q328 | 麦康凯琼脂干粉 |  | 各种规格 |  |
| Q329 | GC琼脂干粉 |  | 各种规格 |  |
| Q330 | 脑心浸液琼脂干粉 |  | 各种规格 |  |
| Q331 | HE琼脂干粉 |  | 各种规格 |  |
| Q332 | 枸橼酸盐琼脂干粉 |  | 各种规格 |  |
| Q333 | 真菌药敏琼脂干粉 |  | 各种规格 |  |
| Q334 | 药敏琼脂干粉 |  | 各种规格 |  |
| Q335 | DNA琼脂干粉 |  | 各种规格 |  |
| Q336 | 双糖铁琼脂干粉 |  | 各种规格 |  |
| Q337 | 尿素琼脂干粉 |  | 各种规格 |  |
| Q338 | 葡萄球菌凝集试剂 |  | 各种方法、各种机型 |  |
| Q339 | 氧化酶纸片 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q340 | 大肠杆菌O157检测试剂盒 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q341 | 致病性大肠艾希氏菌诊断血清 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q342 | 沙门菌属血清 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q343 | 志贺菌属属血清 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q344 | 霍乱弧菌快速检测试纸 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q345 | 霍乱弧菌O139诊断血清 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q346 | 微量生化管 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q347 | 牛血清 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q348 | 无纤维蛋白绵羊血 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q349 | 菌种保存管 |  | 各种类型、各种规格 |  |
| Q350 | 念珠菌显色培养基 |  | 各种类型、各种规格 |  |
| Q351 | 药敏纸片 |  | 各种类型、各种规格 |  |
| Q352 | 运送拭子 |  | 各种类型、各种规格 |  |
| Q353 | 玻璃培养皿 |  | 各种类型、各种规格 |  |
| Q354 | 玻璃试管 |  | 各种类型、各种规格 |  |
| 第八部分 各类血清 |  |  |  |  |
| 序号 | 器械名称 | 规格描述 | 说明 | 备注 |
| Q355 | 志贺氏菌属诊断血清 | 52瓶*1ml |  |  |
| Q356 | 志贺氏菌属诊断血清 | 24瓶*1ml |  |  |
| Q357 | A-F群O多价诊断血清 | 1ml |  |  |
| Q358 | 霍乱弧菌O139诊断血清 | 1ml |  |  |
| Q359 | 沙门氏菌属诊断血清 | 12瓶*1ml |  |  |
| Q360 | 沙门氏菌属诊断血清 | 60瓶*1ml |  |  |
| Q361 | 沙门氏菌属诊断血清 | 30瓶*1ml |  |  |
| Q362 | 致病性大肠艾希氏菌诊断血清 | 18瓶*1ml |  |  |
| Q363 | 侵袭性大肠艾希氏菌诊断血清 | 11瓶*1ml |  |  |
| Q364 | 大肠艾希氏菌O157诊断血清 | 1ml |  |  |
| 第九部分 药敏纸片 |  |  |  |  |
| 序号 | 器械名称 | 规格描述 | 说明 | 备注 |
| Q365 | 氨苄西林/氨苄青霉素 | 10ug |  |  |
| Q366 | 苯唑西林/苯唑青霉素 | 1ug |  |  |
| Q367 | 青霉素G | 10ug |  |  |
| Q368 | 头孢唑林/头孢V号 | 30ug |  |  |
| Q369 | 庆大霉素 | 10ug |  |  |
| Q370 | 卡那霉素 | 30ug |  |  |
| Q371 | 阿米卡星/丁胺卡那霉素 | 30ug |  |  |
| Q372 | 链霉素 | 10ug |  |  |
| Q373 | 多西环素/强力霉素 | 30ug |  |  |
| Q374 | 四环素 | 30ug |  |  |
| Q375 | 氯霉素 | 30ug |  |  |
| Q376 | 克林霉素/氯洁霉素 | 2ug |  |  |
| Q377 | 红霉素 | 15ug |  |  |
| Q378 | 呋喃妥因 | 300ug |  |  |
| Q379 | 奈替米星/乙基西梭 | 30ug |  |  |
| Q380 | 诺氟沙星 | 10ug |  |  |
| Q381 | 新霉素 | 30ug |  |  |
| Q382 | 羧苄西林/羧苄青霉素 | 100ug |  |  |
| Q383 | 哌啦西林 | 100ug |  |  |
| Q384 | 头孢噻吩/头孢I号 | 30ug |  |  |
| Q385 | 头孢哌酮/头孢必素 | 75ug |  |  |
| Q386 | 头孢噻肟 | 30ug |  |  |
| Q387 | 头孢他啶/复达新头孢噻甲羧肟 | 30ug |  |  |
| Q388 | 头孢呋辛 | 30ug |  |  |
| Q389 | 头孢曲松/头孢三嗪 | 30ug |  |  |
| Q390 | 妥布霉素 | 10ug |  |  |
| Q391 | 乙酰螺旋霉素 | 30ug |  |  |
| Q392 | 氟罗沙星 | 5ug |  |  |
| Q393 | 多粘菌素B | 30ug |  |  |
| Q394 | 万古霉素 | 30ug |  |  |
| Q395 | 利福平 | 5ug |  |  |
| Q396 | 复方新诺明 | 23.75:1.25ug |  |  |
| Q397 | 大观霉素/壮观霉素 | 100ug |  |  |
| Q398 | 氧氟沙星/氟嗪酸 | 5ug |  |  |
| Q399 | 头孢拉定/头孢VI号 | 30ug |  |  |
| Q400 | 环丙沙星/环丙氟哌酸 | 5ug |  |  |
| Q401 | 氨苄西林/舒巴坦（优立新） | 10/10ug |  |  |
| Q402 | 依诺沙星 | 10ug |  |  |
| Q403 | 米诺环素/二甲氨基四环素 | 30ug |  |  |
| Q404 | 洛美沙星 | 10ug |  |  |
| Q405 | 阿莫西林/克拉维酸/奥格门丁 | 20/10ug |  |  |
| Q406 | 头孢克洛 | 30ug |  |  |
| Q407 | 阿洛西林 | 75ug |  |  |
| Q408 | 克拉霉素 | 15ug |  |  |
| Q409 | 阿奇霉素 | 15ug |  |  |
| Q410 | 交沙霉素 | 15ug |  |  |
| Q411 | 痢特灵 | 300ug |  |  |
| Q412 | 左氧氟沙星 | 5ug |  |  |
| Q413 | 氨曲南 | 30ug |  |  |
| Q414 | 甲氧西林 | 5ug |  |  |
| Q415 | 阿莫西林 | 10ug |  |  |
| Q416 | 美洛西林 | 75ug |  |  |
| Q417 | 替卡西林 | 75ug |  |  |
| Q418 | 哌拉西林/他唑巴坦 | 100/10ug |  |  |
| Q419 | 替卡西林/克拉维酸 | 75/10ug |  |  |
| Q420 | 头孢吡肟 | 30ug |  |  |
| Q421 | 头孢氨苄 | 30ug |  |  |
| Q422 | 头孢克肟 | 30ug |  |  |
| Q423 | 罗红霉素 | 15ug |  |  |
| Q424 | 萘啶酸 | 30ug |  |  |
| Q425 | 磷霉素 | 200u |  |  |
| Q426 | 庆大霉素，120ug/片 | 120ug |  |  |
| Q427 | 链霉素，300ug/片 | 300ug |  |  |
| Q428 | 杆菌肽纸片 | 0.04ug |  |  |
| Q429 | 新生霉素纸片 | 5ug |  |  |
| Q430 | 奥卜托新纸片 | 5ug |  |  |
| Q431 | 0/129诊断纸片（10ug) | 150ug |  |  |
| Q432 | 0/129诊断纸片（150ug) | 10ug |  |  |
| 第十部分 检验科用品 |  |  |  |  |
| 序号 | 器械名称 | 规格描述 | 说明 | 备注 |
| Q433 | 一次性使用真空采血管（带针） | 各色头盖 |  |  |
| Q434 | 一次性使用定量采血吸管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| Q435 | 末梢血采血针 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| Q436 | 末梢血抗凝管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| Q437 | 一次性血凝杯 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| Q438 | 一次性塑料吸管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| Q439 | 一次性塑料滴管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| Q440 | 一次性塑料试管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| Q441 | 一次性采样管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| Q442 | 一次性无菌痰杯 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| Q443 | 一次性培养皿 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| Q444 | 一次性移液枪吸嘴 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| Q445 | 专用吸嘴 | 各种类型、各种规格 | 注明专用设备及规格 |  |
| Q446 | 一次性离心管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| Q447 | 一次性尿沉渣离心管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| Q448 | 一次性离心管架 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| Q449 | 一次性尿试管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| Q450 | 一次性搅拌棒 | 各种类型、各种棒头颜色 |  |  |
| Q451 | 尿培养杯 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| Q452 | 无菌采样拭子 | 各种类型、各种规格 | 区分男用、女用 |  |
| Q453 | 各种生化分析仪样品杯 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| Q454 | 血凝仪用系列 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| Q455 | 一次性比色杯 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| Q456 | 血色素灯泡 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| Q457 | 载玻片 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| Q458 | 盖玻片 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| Q459 | 血气毛细采血管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| Q460 | 一次性病理切片 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| Q461 | 二甲苯 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| Q462 | 伊红 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| Q463 | 苏木精 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| Q464 | 氧化汞 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| Q465 | 进口树脂 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| Q466 | 切片石腊 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| Q467 | 冷冻组织包埋剂 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| Q468 | 甲醛 | 各种规格、各种类型（固定病理标本用） | 此类产品均为生殖遗传专用 |  |
| Q469 | 痰液/体液结核杆菌培养瓶 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| Q470 | 中和抗生素需氧培养瓶 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| Q471 | 中和抗生素厌氧培养瓶 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| Q472 | 双相血培养瓶 |  |  |  |
| Q473 | 电解质试剂包 |  |  |  |
| Q474 | 采血器 |  |  |  |
| Q475 | 离心杯 |  |  |  |
| Q476 | 体细胞快速染液组盒 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q477 | 革兰氏染液 |  |  |  |
| Q478 | PAS染色盒 |  |  |  |
| Q479 | VG染色 |  |  |  |
| Q480 | 三色染色 |  |  |  |
| Q481 | 网纤染色 |  |  |  |
| Q482 | 苏木色素 |  |  |  |
| Q483 | 电极活化剂 |  |  |  |
| Q484 | 血气测定类试剂 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| Q485 | 细菌培养各类试剂 |  | 各种方法、各种规格 |  |
| Q486 | 保存液 |  |  |  |
| Q487 | 测试片 |  |  |  |
| 口腔科耗材 |  |  |  |  |
| 填补、粘接、修复类 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格描述 | 说明 | 备注 |
| R01 | 光固化树脂 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R02 | 复合体 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R03 | 玻璃离子 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R04 | 银粉离子 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R05 | 聚羧酸粘合剂（水门汀） | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R06 | 脱敏剂 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R07 | 烤瓷修补材料套装 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R08 | 失活剂 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R09 | 窝沟封闭剂 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R10 | 根管充填剂 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R11 | 牙周塞治剂 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R12 | 免酸蚀粘接系统 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R13 | 银汞胶囊 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R14 | 洁牙喷砂粉 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R15 | 吸唾管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R16 | 牙胶尖 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R17 | 分离剂 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R18 | 根管侧压针 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R19 | 根管扩挫针 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R20 | 洁牙抛光膏 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R21 | 吸潮纸尖 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R22 | 牙胶 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R23 | 氧化锌 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R24 | 纤维桩套装 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R25 | 排龈线、排龈膏 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R26 | 临时冠桥树脂 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R27 | 临时牙粘结材料 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R28 | 打桩套装 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R29 | 咬合纸 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R30 | 软衬材料 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R31 | 硬衬材料 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| 取模材料及石膏类 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格描述 | 说明 |  |
| R32 | 硅橡胶印模材全套装 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R33 | 藻酸盐印模材料 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R34 | 超硬石膏 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R35 | 硬石膏 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R36 | 红色打样膏 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R37 | 白石膏 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| 树脂牙、基托材料类 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格描述 | 说明 | 备注 |
| R38 | 多层色树脂牙 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R39 | 多层色树脂牙贴面 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R40 | 牙托粉 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R41 | 牙托水 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R42 | 自凝牙托粉 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R43 | 自凝牙托水 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R44 | 自凝血丝牙托粉 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R45 | 血丝牙托粉 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R46 | 自凝造牙粉 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R47 | 造牙粉 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R48 | 义齿坚固网 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| 蜡型类 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格描述 | 说明 |  |
| R49 | 嵌体蜡 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R50 | 薄蜡片 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R51 | 铸道蜡线 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R52 | 细蜡线 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R53 | 红蜡片 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| 正畸类 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格描述 | 说明 | 备注 |
| R54 | 牙弓夹板 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R55 | 澳丝 | 各种类型、各种规格 | 包括澳丝、仿澳丝等 |  |
| R56 | 镍钛方丝 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R57 | 镍钛圆丝 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R58 | 空心弹力线 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R59 | 正畸托槽 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R60 | 托槽粘结剂 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R61 | 方丝弓带环 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R62 | 直丝弓带环 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R63 | 圆丝弓带环 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R64 | 圆弓丝 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R65 | 方弓丝 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R66 | 直弓丝 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R67 | 光面带环 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R68 | 揭盖颊面管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R69 | 方丝弓颊面管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R70 | 直丝弓颊面管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R71 | 圆丝弓颊管 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R72 | 方丝弓成形器 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R73 | 前方牵引装置 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R74 | 牵引头帽 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R75 | 颈带 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R76 | J型勾 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R77 | 口外弓 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R78 | 舌侧扣 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R79 | 舌侧拉环 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R80 | 开口器 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R81 | 游离牵引勾 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R82 | 牙用不锈钢线 | 各种类型、各种规格 | 包括结扎丝、钢线 |  |
| R83 | 磨牙推 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R84 | 腭弓 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R85 | 酸蚀剂 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R86 | 镍钛推簧 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R87 | 镍钛拉簧 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R88 | 摇椅圆丝 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R89 | 摇椅方丝 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| 植入材料类 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格描述 | 说明 |  |
| R90 | 齿科种植系统及材料 | 各种系统、各种规格 |  |  |
| R91 | 颌面部钉板系统 | 各种类型、各种规格 | 包括上、下颌骨各类钛网（板）及固定螺钉、重建型钉板、加压内固定钉板、上颌骨牵引器、下颌骨牵引器、关节牵引器等 |  |
| R92 | 组织再生膜 | 各种类型、各种规格 | 包括牙周等 |  |
| R93 | 人工骨粉 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R94 | 颌面部硅胶植入材料 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| 义齿类 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格描述 | 说明 | 备注 |
| R95 | 义齿 | 各种类型、各种规格 | 包括所有义齿 |  |
| 车针类 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格描述 | 说明 | 备注 |
| R96 | 光滑髓针 | 各种类型、各种规格 | 含光滑拔髓针等 |  |
| R97 | 拔髓针 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R98 | 牙齿邻面片切沙片 | 各种类型、各种规格 | 含牙齿邻面片切沙锯等 |  |
| R99 | 金钢砂磨头 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R100 | 车针 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| 口腔科其他耗材 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格描述 | 说明 | 备注 |
| R101 | 一次性口腔检查包 | 各种类型、各种规格 | 包括镊子、口镜、探针、托盘、铺巾等 |  |
| R102 | 一次性三用喷枪 | 各种类型、各种规格 |  |  |
| R103 | EDTA | 各种剂型、各种规格 |  |  |
| R104 | 丁香油 | 各种剂型、各种规格 |  |  |
| R105 | 樟脑酚 | 各种剂型、各种规格 |  |  |
| R106 | 甲醛甲酚 | 各种剂型、各种规格 |  |  |
| R107 | 碘仿类 | 各种剂型、各种规格 |  |  |
| R108 | 碘酚 | 各种剂型、各种规格 |  |  |
| R109 | 碘甘油 | 各种剂型、各种规格 |  |  |
| R110 | 硝酸银 | 各种剂型、各种规格 |  |  |
| 耳鼻喉科材料 |  |  |  |  |
| 序号 | 器械名称 | 规格 | 描述 | 备注 |
| S01 | 颌面重建钛板 |  | 各种规格 |  |
| S02 | 颌面部修补固定材料 |  |  |  |
| S03 | 颏正中骨形片 |  | 各种规格 |  |
| S04 | 颏正中骨折专用钛板 |  | 各种规格 |  |
| S05 | 快速止血凝胶 |  | 各种规格 |  |
| S06 | 牵引钛钉 |  | 各种规格 |  |
| S07 | 鼻蝶入路垂体瘤显微包 |  |  |  |

注：

- 本次招标范围为招标医疗机构临床使用的部分医用耗材及检验试剂。具备合法资质的生产、经营企业可对纳入《医用耗材及检验试剂需求一览表》中的所有品种进行投标。

2007年驻疆军队医疗机构医用耗材及检验试剂集中招标采购

投标人须知及前附表

（一）投标人须知前附表

（采购文号：ZJJDHCZB_2007）

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标代理机构 名称地址 | 名称：新疆海虹医药电子商务有限公司 地址：乌鲁木齐市光明路北社区121号建设广场12 层1204室 邮编：830002 联系人：林女士、李先生、王先生 投标咨询电话：0991-8865797 0991-8865626 传真： 0991-8865388 电子邮件：hhqixie@126.com 网址：http://xj.emedchina.net |
| 2 | 招标人名称 地址 | 详见《招标人名录》 |
| 3 | 投标有效期 | 开标后90日 |
| 4 | 投标文件的组成 | 1、投标函（包括投标函附件）、法定代表人授权委托书； 2、资格证明材料； 3、产品证明材料； 4、样品（注射穿刺及高分子材料类、医用卫生材料及敷料类和手术室常用器械须提供样品2份；检验试剂需提供外包装盒，其它类别产品不需提供样品）； 5、招标文件要求的其他内容； 6、备用纸质投标报价表（开标前递交）。 |
| 5 | 投标文件递交地点 | 乌鲁木齐市光明路北社区121号建设广场12 层1204室 |
| 6 | 投标文件制作培训 | 凭投标人序号参加。时间：2006年11月27日10：30 地点：新疆海虹医药电子商务公司 |
| 7 | 投标人申报产品时间 | 2006年11月26日－12月12日18：30之前 |
| 8 | 资格证明文件报送截止时间 | 2006年12月10日19：00时 |
| 9 | 投标澄清截止时间 | 2006年12月10日19：00时 |
| 10 | 申报组套产品时间 | 2006年12月5日－12月15日 |
| 11 | 生产企业（进口产品一级代理商）授权投标人参与此次集中采购的组套产品信息，投标人项目产品导入 | 2006年12月10日－12月20日 |
| 12 | 投标品种确认交纳招标代理服务费预付款 | 2007年1月8－9日：入网商品信息确认（请被授权人携带公章到场）；交纳招标代理服务费预付款：按每个投标品种（不同规格）600元收取。 |
| 13 | 领取投标报价密码及网上投标报价培训 | 时间：2007年1月8日－1月9日 请投标人前来确认时最好能有一名熟悉电脑操作的人员陪同前来，以便就报价的相关事宜进行沟通。 |
| 14 | 报价原则 | 详见http://xj.emedchina.net网上的通知 并且在报价系统中显示报价原则 |
| 15 | 网上投标报价 | 时间：2007年1月10日---1月11日11：00 地点：任意可以登陆互联网的地点 1月11日11：00服务器关闭，请尽早投标、报价，避开网络资源使用高峰期 |
| 16 | 递交纸质备用报价表 | 2007年1月11日15：00—16：00 纸质备用投标报价汇总表要求使用网上报价表的打印件，盖章并密封于信封之中 |
| 17 | 开标时间 和地点 | 时间：2007年1月11日16:00 地点：另行通知。请开标前7日内访问http://xj.emedchina.net |
| 18 | 质量层次 | 按以下两个质量层次分别评价：(1) 进口产品；(2) 国产产品。 |
| 19 | 评标（议价） 标准和方法 | 1、评标要素：质量、价格、服务和信用； 2、采用海虹医疗器械电子商务系统进行投标、评标、议价； 3、采用综合评价方法。通过定量、定性评价，根据得分及得票高低确定中标、成交品种。 |
| 20 | 定标方法 | 由专家委员会评议出中标（议价成交）品种，报驻疆军队医疗机构医用耗材联合集中招标采购办公室审核,报领导小组批准。 |
| 21 | 配送要求 | 充分考虑医疗机构对医用耗材及检验试剂的配送需要和管理条件。 |
| 22 | 购销合同签订 | 携带公章 时间：另行通知 地点：乌鲁木齐（具体地点另行通知） |
| 23 | 采购周期 | 自2007年3月1日起，至2008年3月1日止。 |
| 24 | 评标定标结果公示地点日期 | 时间：中标品种确定后 方法：通过http://xj.emedchina.net进行公示 |
| 25 | 中标品种 首次供货日期 | 在中标通知书发出后20日之内，中标人开始对所有招标人供货。 |
| 26 | 有效通知载体 | http://xj.emedchina.net为有效的信息发布载体，所有的投标人应及时登录该网站获取与投标相关的信息。 |

2007年驻疆军队医疗机构医用耗材及检验试剂集中招标采购

投 标 人 须 知

（二）总  则

2.1 定义

本须知下列用语的含义是：

（1）“医用耗材及检验试剂集中招标采购”，是指多家医疗机构采用招标采购方式以相同的价格购买医用耗材及检验试剂和伴随服务的行为。

招标采购方式为公开招标：“公开招标”是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的医用耗材及检验试剂投标人投标的采购方式。

（2）“招标人”，是指参加医用耗材及检验试剂集中招标采购活动的医疗机构。此文件中特指《招标人名录》中所列的医疗机构。

（3）“投标人”，是指向招标人提供医用耗材及检验试剂的生产企业或经营企业。

（4）“招标代理机构”，是指依法经药品监督管理部门会同卫生行政部门认定、取得中介代理机构资格证书的社会中介组织，本招标文件特指新疆海虹医药电子商务有限公司。

（5）本招标文件提及的“医用耗材及检验试剂”专指本招标文件“需求一览表”中所列的产品。

（6）“服务”系指招标文件规定卖方须承担的运输、退换过期或破损或其它不合格的医用耗材及检验试剂及相应的技术协助以及其它类似的义务。

2.2适用范围

（1）依据有关法律法规和卫生部等部门下发《医疗机构药品集中招标采购工作规范（试行）》（以下简称《工作规范》），制定本须知。

（2）参与本次驻疆军队医疗机构医用耗材及检验试剂集中招标采购的医疗机构、医用耗材及检验试剂生产、经营企业及其他各方当事人，适用本须知。

2.3应遵循的原则

（1）遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

（2）坚持质量优先、价格合理。

（3）按照《中华人民共和国招标投标法》，引进竞争机制、贯彻统一、规范、简化、高效的要求。

2.4本次集中招标（议价）采购的方式

（1）本次医用耗材及检验试剂集中招标以公开招标为主。将在http://xj.emedchina.net和http://qixie.emedchina.net/等媒体发布招标公告。对通过公开招标采购不能形成有效竞争的品种，根据《医疗机构药品集中招标采购试点工作若干规定》，以竞争性报价等集中议价的方式采购，具体办法由招标代理机构根据招标人的要求制定，并且投标人的投标产品因无法形成有效竞争而进入议价程序后，如投标人没有书面声明，其相关资格证明材料应继续有效。

（2）本次医用耗材及检验试剂集中招标采购应用现代信息网络技术，减少中间环节，降低交易成本，提高工作效率。

（3）投标人对医药电子商务的交易方式应予以认同，并具备实施现代信息网络技术解决方案的基本条件。

（三）集中招标（议价）采购当事人

3.1招标人及其资金来源

（1）招标人的名称、地址详见《招标人名录》。

（2）招标人将履行《工作规范》明确的各项职责，杜绝《工作规范》禁止的各种不规范行为。

（3）资金来源是招标人的医用耗材及检验试剂周转金或其他自有资金。招标人对中标医用耗材及检验试剂将按照通用合同条款前附表明确的办法与中标人结算货款。

3.2合格的投标人

（1）投标人参加医用耗材及检验试剂集中招标（议价）采购活动应当具备以下条件：

1)医用耗材及检验试剂的生产或经营企业应依法取得《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》。检验试剂的生产或经营企业应根据国家有关体外检验试剂的规定具有相应的生产或经营资质。

2）具有履行合同必须具备的医用耗材及检验试剂供应保障能力。

3）有依法缴纳税金的良好记录。

4）参加集中招标（议价）采购活动前两年内，在经营活动中无严重违法记录。

5）通过招标代理机构组织的投标人资格审查。

6) 具有合法的医用耗材及检验试剂来源。

7）法律法规规定的其他条件。

（2）招标人接受医用耗材及检验试剂生产、经营企业的投标。经营企业作为投标人，应持有生产企业或进口产品一级代理商或国内总代理出具的质量及货源保证书，并应满足招标人提出的具体配送要求。质量及货源保证书的有效期限应大于本次招标采购的整个采购周期。进口产品一级代理商或国内总代理出具质量及货源保证书的同时，还应出具国外生产企业对该一级代理商或国内总代理的经销协议或代理授权书。如经营企业具备有效的生产企业或进口产品一级代理商或国内总代理出具的质量及货源保证书，均可以参与投标。质量及货源保证书在本次招标采购的整个采购期内有效，具有法律效力，投标人不得随意进行修改和撤回。对有争议的投标授权，招标代理机构将拒绝其投标。

（3）投标人应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（4）投标人在参加集中招标（议价）采购活动两年内，在经营活动中因严重违法或违约行为，被行政主管部门依法查处或曝光的，招标人可拒绝接受其投标。

（5）同一厂家生产的同一产品只能由生产企业或委托一家经营企业投标（即一标一投）。凡有悖于此项规定的投标人，将被拒绝投标。

（6）投标人不得与本采购活动的招标代理机构存在产权关系。

3.3 中标产品的配送

（1）投标人应当具备中标通知书发出后20日内，满足所有招标人临床使用需求的配送能力。投标人投标的医用耗材及检验试剂一旦中标，不论作为招标人的单个医疗机构采购规模大小、地理位置远近，投标人均应保证及时配送。否则，招标人有权取消其中标资格。

（2）在中标、成交品种产生后，产品目录中特殊标注的品种均由新疆军区药材供应站统一配送（配送费按采购金额的6％收取），其余未标注品种中标后由各企业自行配送，无配送能力的由驻疆军队医疗机构医用耗材集中招标采购办公室指定配送机构配送。

（3）通过评审和比较，确认投标人不具备对所有招标人进行及时配送的能力，可宣布投标人为不合格。

3.4 合格的医用耗材及检验试剂

（1）投标人提供的医用耗材及检验试剂必须符合国家承认的相应标准。

（2）投标人所提供的必须是其合法生产或代理的合格医用耗材及检验试剂，并能够按照医用耗材及检验试剂成交确认合同规定的品牌、产地、质量、价格、效期及时供货。

（3）进口产品包装上（包括大包装、小包装等）必须附有名称、批号、产地、规格、型号、消毒日期、有效期等国家规定的中文标识。

（4）本次招标采购对《医用耗材及检验试剂需求一览表》中规定的所有规格的医用耗材及检验试剂进行招标。医用耗材及检验试剂生产、经营企业所生产、经营的医用耗材及检验试剂属于上述范围的，均应参加投标，并在规定的时间内递交上述的相关材料。如因企业未参加投标而造成其产品无法在驻疆军队医疗机构中销售的，则由企业自行承担相应损失。

（四）招标文件

4.1 招标文件构成

- 招标文件包括：

1）投标邀请函；

2) 招标人名录；

3）医用耗材及检验试剂需求一览表；

4）招标（议价）采购须知及前附表；

5）通用合同条款；

6）部分投标文件格式样本。

（2）投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，由此造成的后果由投标人负责。

4.2 招标文件的澄清

（1）投标人对招标文件提出的澄清要求，应在投标截止时间15日以前，以书面形式（包括传真、电报、电子邮件等，下同）通知招标代理机构。招标代理机构将予以答复。对澄清要求的答复是招标文件的组成部分。

（2）招标代理机构对投标人提出的澄清要求应以书面形式答复（包括通过http://xj.emedchina.net），并通知所有招标文件收受人。对投标人澄清要求的任何答复全部在http://xj.emedchina.net上发布。

没有在http://xj.emedchina.net上发布的任何答复均不应成为投标人制作投标文件的依据。

4.3 招标文件的修改和撤回

（1）在投标截止时间至少15日前，招标人可通过招标代理机构主动地或在解答投标人提出的澄清要求时，对招标文件进行修改。投标人在集中招标（议价）采购文件规定的投标文件报送截止时间前，可以随时补充、修改或撤回其投标文件，但必须在投标截止时间之前书面通知招标代理机构。

（2）招标文件的修改和澄清将以书面形式或在http://xj.emedchina.net上发布相关信息通知所有购买招标文件的获得人，并对其具有约束力。投标人可按照本须知的规定，对招标文件的修改内容提出澄清要求。

（3）招标代理机构因修改集中招标（议价）采购文件，经招标办同意后，可决定酌情延长投标文件报送截止时间，在此情况下，招标代理机构和投标人受投标文件报送截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标文件报送截止时间。

（五）投标文件的编制

5.1 投标的语言

投标人提交的投标文件（包括资格证明文件）以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文简体。

5.2投标文件构成

投标文件包括：

(1)投标函（包括投标函附件）、法定代表人授权委托书原件；

(2)资格证明材料；

(3)产品证明材料；

(4)样品（注射穿刺及高分子材料类、医用卫生材料及敷料类和手术室常用器械须

提供样品2份；检验试剂需提供外包装盒，其它类别产品不需提供样品）

(5)招标文件要求的其他内容。

(6)备用纸质投标报价表。

以上文件均应有投标人单位公章（红章），方可有效。

5.3 资格证明文件

(1)投标人应递交的所有资格证明材料具体目录及要求详见招标文件的资格证明材料装订顺序表；

(2)投标人提交的资格证明材料应能够证明自己有资格参加投标，证明其投标产品是合格的，符合招标文件的规定，并说明中标后的合同履行能力；

(3)投标人应提供投标人及投标产品的生产企业2005年全年增值税纳税申报表，该纳税申报表应能够反映企业的全年销售额，凡仅提供部分月份销售额的，以所报月份销售额为准，不再进行推算。如不提供的按评标细则中的最小规模计算（进口产品除外）；

(4)投标人提交的资格证明材料通过审核后，将成为评标的重要依据。投标人提交的资格证明材料不齐全，由此造成的后果由投标人自负。

5.4样品

投标样品为本次招标的重要评价要素之一。投标人应在样品标签上注明投标人名称、投标人序号、投标品种招标序号及生产厂家。样品需退还的，应在投标样品收存记录表中注明，由于评标的需要，退还时不保证样品的完整性。

注射穿刺及高分子材料类、医用卫生材料及敷料类和手术室常用器械须提供样品2

份；检验试剂需提供外包装盒，其它类别产品不需提供样品。

投标样品应与中标后供货的医用耗材及检验试剂（包括包装等）相一致，否则投标人应承担违约责任。

投标人递交的样品应为保质期内的产品，更换注册证的产品要提供与注册证一致的样品，进口产品必需提供具有中文标识的样品，否则招标人有权拒绝其投标。

5.5投标报价

（1）投标报价标明的单价为在不超过60日结算货款的前提下，包括所有税费在内的货架交货价，即投标人对招标人的实际供应价。无论同一集中招标（议价）采购组织中的招标人的采购批量、配送费用存在何种差别，每种医用耗材及检验试剂只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

（2）本次集中招标（议价）采购的报价原则：

对所有组件进行报价，整套申报产品价格由组件价格累加而成。整套申报产品的价格不得高于采购人相同品牌的近期最低购入价。

（3）投标品种所涉及的所有产品均应提供《备用纸质投标报价表》，密封后一起于开标当日递交至开标现场。

（4）投标人所报出的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

5.7备用纸质投标报价表

（1）纸质备用投标报价表是投标文件的重要组成部分。纸质备用投标报价表应密封和在封口处加盖投标人公章，在规定的时间内递交。开标前，投标人应向开标监督处提交纸质备用投标报价表。

（2）开标时，在公证机关和监督人员的监督下，投标人用密码对电子投标报价表进行解密。解密成功的，以电子投标报价表的内容为准；解密失败的，以《备用纸质投标报价表》为准。电子投标报价表解密失败并且未递交《备用纸质投标报价表》或《备用纸质投标报价表》有涂改的，作废标处理。

（3）投标报价表标明的单价应为包括所有税费在内的货架交货价，即投标人对招标人的实际供应价。无论同一集中招标采购组织中的招标人的采购批量、配送费用存在何种差别，每种产品只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

（4）投标人进行报价时，应根据招标方要求的报价原则进行报价，否则，招标人有权拒绝该产品中标。

5.8投标有效期

投标文件应从提交投标文件截止之日起90日内有效。

5.9投标货币

无论医用耗材及检验试剂的来源如何，投标人均应以人民币报价。

5.10投标费用

（1）投标人应承担所有与编写和报送投标文件、进行产品质量检验有关的费用。不论投标的结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用；

（2）投标人在投标报价前须按每个投标品种（不同规格）600元缴纳招标代理服务费预付款；

（3）投标人须缴纳招标代理服务费，以上费用依据新疆维吾尔自治区发展计划委员会文件（新计价房[2003]39号）转发国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知执行。

（4）储运和配送所需费用与招标人无关。

（六）投标文件的递交

6.1投标文件的密封和标记

（1）投标人应将备用纸质投标报价表密封，并在封口处加盖投标人公章，在开标前递交至开标会场。

（2）如果密封不严，则招标代理机构对备用纸质投标报价表非人为因素过早启封概不负责。对由此造成提前启封的备用纸质投标报价表，招标代理机构将予以拒绝并退还给投标人。

6.2 投标截止时间

（1）招标代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标文件中规定的截止时间。

（2）招标人因修改招标文件，可酌情延长投标截止时间。在此情况下，招标代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。

（3）招标代理机构将拒绝在规定的截止时间后收到的任何投标文件。

6.3 投标文件的修改和撤回

（1）投标人在递交投标文件后，在投标截止时间前可以修改或撤回其投标文件；但招标代理机构必须在规定的投标截止时间之前收到投标人发出的书面通知。

（2）在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。从投标截止时间至投标有效期期满之前，投标人不得撤回其投标。

（七）开标与评标（议价）

7.1 开标

（1）招标人将在招标文件中确定的时间和地点公开开标。开标由招标人或者招标人委托的招标代理机构主持，邀请所有投标人参加。参加开标的投标人代表应签名报到以证明其出席。

开标时应邀请公证机关、有关行政主管部门和监督部门参加，对开标的全过程进行监督。

（2）开标时，到开标现场的投标人应在核实其备用纸质投标报价表打印件的内容后进行确认，由投标人授权代表签字、盖章。

（3）招标代理机构应做开标记录。开标记录应包括在开标时宣读或公布的全部内容。所有开标结果现场封存。

（4）开标结束后，招标代理机构将在网上对开标结果进行公布。

7.2 评标过程的保密性

（1）参加招标和评标的人员，从公开开标到签订医用耗材及检验试剂成交确认合同，凡与审查、澄清、评审和比较投标有关的资料以及定标意见相关的事项，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

（2）招标人应采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位或个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

（3）中标品种产生后，报送驻疆军队医疗机构医用耗材联合集中招标采购办公室封存备查。

7.3 开标后投标文件的澄清

（1）在评标期间，评标委员会可要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清的答复可以书面形式提交。但澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（2）如需要澄清的问题较多，可召开会议邀请投标人到会予以澄清。

7.4评标委员会

（1）评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由医学、检验、护理、影像、器械和管理等相关专家组成。根据本次集中招标（议价）采购医用耗材及检验试剂的特点，评标委员会由若干个专业委员会组成，专家人数为5～9人单数，同时抽取足够数量的候补专家。

（2）驻疆军队医疗机构医用耗材及检验试剂集中招标采购评标委员会，是在驻疆军队医疗机构医用耗材联合集中招标采购办公室的现场监督下，由监督小组通过计算机系统从驻疆军队医疗机构医用耗材及检验试剂集中招标采购专家库中随机抽取。抽取时，除了考虑评标委员会的专业构成外，还应考虑采购量大、有特殊使用需求的招标人有一定数量的专家进入评标委员会。从抽取评标专家到开始评标的时间一般不超过24小时，在抽取评标专家时，应抽取足够数量的预备替补专家，在评标专家因故缺席时及时予以替补。

（3）评标专家与投标人有利害关系的不能进入评标委员会，已经进入的将予以更换。评标专家名单在定标前严格保密。

（4）评标委员会将客观公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。评标专家不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处。评标委员会和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、入围品种情况以及与评标有关的其他情况。

（5）评标委员会只对符合招标文件要求的投标品种进行评审和比较。

7.5 评标原则

（1）评标严格按照招标文件要求和条件进行。

（2）科学评估、集体决策，体现公开、公平、公正。

（3）质量优先，价格合理，不保证最低报价成交。

（4）定量评价和定性评价相结合，以综合评价为主。

（5）充分考虑各招标人的使用差异。

2007年驻疆军队医疗机构医用耗材及检验试剂集中招标采购办公室对评标、评审(包括整个招标工作)进行全程监督。

7.6 对投标产品的评估和比较

- 质量层次划分：

分别按以下两个质量层次进行分类：A、进口产品；B、国产产品。

判断国产和进口是以其注册证或生产批文为依据，对于合资产品，如果仅取得了国产的注册证或生产批文，属国产产品；港台澳“许”字号的产品，视同为进口产品。

2、评标时除考虑投标价格外，还将考虑以下因素：

（1）投标产品的质量和产品包装的实用性；

（2）生产企业的生产规模、技术水平、生产管理经验、质量保证能力和品牌知名度；

（3）企业的经营规模、质量保证、仓储设施情况和涉及货架交货、退货、换货的服务水平；

（4）投标人在参加本次集中招标采购活动前两年内，是否存在严重违法行为。

3、采用要素加权法对投标产品进行百分制定量评价，在同一质量层次上将按照分数高低分别选择入围品种。投标品种数小于或等于入围品种数时，采用末位淘汰的方式确定入围品种。定性评价是利用专家的知识、经验进行评审和比较。通过专家投票定性评价后，将入围品种依得票多少排列，选择票数多者为中标候选品种。

如果中标候选品种出现不能履约的情况，其余入围品种中得票数最高的品种将依序递补，替代中标候选品种。

7.7 集中议价

7.7.1集中议价原则

同评标原则

7.7.2 议价专家委员会

同评标委员会

7.7.3发出议价邀请

招标代理机构通过电话通知或新疆海虹网站对所有投标人发出邀请，内容包括议价的时间、方法、品种范围等。

7.7.4 面对面议价

1、开标结束后，经过分流确认需要面对面议价的投标人及其品种。

2、价格谈判由价格评审委员会负责人主持，招标代理机构负责组织、联络和其它

技术性、事务性工作；

7.8 评标、议价结果于工作结束后交领导办公室封存备查。

（八）定 标

一、定标准则

本次集中招标采购的投标品种经评标/议价评审委员会评审和比较后，由评标/议价评审委员会直接确定中标成交候选品种，中标成交候选品种经招标委员会审核通过后形成本次中标成交品种目录。

选中标品种在中标通知书发出前应严格保密，任何人不得对外泄露。

二、评标结果的公示：

1、招标代理机构将向投标人、社会公示定标结果。

2、投标人对公示的定标结果有质疑的，可向驻疆部队医用耗材及检验试剂集中招标采购组织委员会申诉。

三、中标通知

1、招标代理机构将以书面的形式发出《中标通知书》，《中标通知书》是产品购销合同的组成部分，对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

2、经招标办批准后，招标代理机构将对中标、成交结果进行公示。

3、《中标通知书》为中标方与医疗机构签订购销合同的依据。

四、产品购销合同

1、中标方在收到《中标通知书》，按规定交纳了招标代理服务费后将与医疗机构签订购销合同，同时报招标办备案。

2、招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

3、合同签订后，招标人与中标方不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

五、合同的履行

1、如果中标人没有按照上述规定签订合同，招标人有理由取消该投标人的所有中标资格。在此情况下招标人可确定其它入围品种中得票最高的投标品种替代中标。

2、中标人必须有能力履行合同义务，不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包给他人。如果中标人在履行合同时发生违约行为，招标人有权终止采购其所有中标品种。

六、公布、上报评标结果

评标结束后，招标代理机构将在http://xj.emedchina.net上公布评标结果，并将评标结果报驻疆军队医疗机构医用耗材联合集中招标采购办公室备案。

（九）招标代理服务费预付款及招标代理服务费

9．1招标代理服务费预付款

（1）每个投标品种（按不同规格）应交纳招标代理服务费预付款600元。

（2）交纳时间：投标人应于领取投标报价密码时一次性付清。

9．2招标代理服务费

经向新疆维吾尔自治区发展和改革委员会报备，本次招标项目按以下表格中的收费标准对每个投标品种（按不同规格）收取招标代理服务费：

| 序号 | 单个企业单个中标品规中标价（元） | 最高代理服务费（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50元（含50元，注射器等除外） | 350 |
| 2 | 50-200元（含200元） | 500 |
| 3 | 200-500元（含500元） | 1000 |
| 4 | 500-2000元（含2000元） | 2000 |
| 5 | 2000元以上 | 2800 |
| 6 | 注射穿刺类及医用高分子材料（注射器等） | 1800 |

未中标品种的招标代理服务费预付款将在中标通知书发布之日起7个工作日内一次性全部退还，不再收取其他任何费用。

（十）扰乱招标秩序的行为及处理

10．1投标人的严重违法行为是指：

（1）中标后采用不正当手段进行临床促销，提供回扣或其他商业贿赂，进行非法促销活动。

（2）以低于成本的价格投标报价，扰乱市场秩序。

（3）相互串通投标，排斥其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法利益。

（4）以向招标人、招标代理机构或者评标专家行贿的手段牟取中标。

（5）提供虚假证明文件，或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

（6）在投标有效期内撤回其投标，中标人在规定期限内不签订医用耗材及检验试剂成交确认合同或者不履行合同义务。

（7）对医用耗材及检验试剂集中招标（议价）采购造成严重不良影响的恶意报价行为或者其他行为。

（8）其他违反法律法规的行为。

10．2 招标人和招标办公室确认中标人在本招标活动中有严重违法行为，有权宣布其中标无效。

10．3招标人在任何时候确认投标人在投标和履约过程中有严重违法行为，有权提请招标领导小组和招标办公室查处，并对情节严重者在两年内拒绝接受其投标。

（十一）废标的确定

有下列情况之一者，将被招标人视为废标。

- 投标文件或资质证明材料逾期送达者；

- 投标文件未按规定注明招投标单位或名称错误不清者；

- 与招标文件要求不相符合的内容，或未按招标文件要求填写的内容

- 有违反招标文件规定行为者

（十二）招标文件的解释

受招标人的委托，本次集中招标采购招标文件由新疆海虹医药电子商务有限公司负责解释。

2007年驻疆军队医疗机构医用耗材及检验试剂集中招标采购

（采购文号：ZJJDHCZB_2007）

通用合同条款前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结算时间 | 招标人在收到投标人的医用耗材及检验试剂不超过60日结算价款。 |
| 2 | 结算价格 | 招标人以中标价格结算价款，中标价格执行过程中不得变更。 |
| 3 | 结算方式 | 由招标人直接同配送企业结算价款。 |
| 4 | 采购周期 | 12个月 |

通 用 合 同 条 款

一、定义

1、“合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，内容包括：

1）投标人提交的投标函（包括附件）和投标报价表；

2）中标通知书和中标品种一览表；

3）产品购销合同和采购品种一览表；

4）其他相关文件。

2、“合同价格”是指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时买方应付给卖方的款项，亦可解释为投标人对招标人的实际供应价。

3、“伴随服务”是指根据合同规定投标人承担的与供货有关的辅助服务和合同中规定投标人应承担的其它义务。

4、“买方”系指通过集中招标，与中标单位签订合同并接受合同产品及服务的医疗机构。

5、“卖方”系指中标后提供合同产品和服务的生产或批发经营企业。

二、适用范围

本合同条款适用于本次医用耗材及检验试剂集中招标(议价)采购活动。

三、技术标准

本合同项下所供产品的技术标准应与本招标文件规定的标准相一致。若技术标准中无相应规定，所供产品(包括其包装)则应符合相应的国家或有关部门最新颁布的正式标准。

四、规格

1、交付产品的规格应与中标通知书规定的规格相一致。

2、除招标文件有特殊要求外，计量、数量单位应该使用国家通用的计量、数量单位。

五、有效期

1、交付产品的有效期应与中标通知书中规定的有效期相一致。

2、除非招标人对有效期另有规定，投标人所提供产品的有效期不得少于整个效期的三分之二。

六、专利

投标人应保证招标人在使用中标产品时，不受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或保护期的起诉。

七、包装

1、除非对包装另有规定，卖方提供的全部产品均应按标准保护措施进行包装，以防止产品在转运中损坏或变质，确保产品安全无损运抵指定地点。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量检验报告书、产品合格证、包装、标记和包装箱内外的单据应符合合同的要求，包括买方后来提出的特殊要求。

3、进口产品包装上（包括大包装、小包装等）必须附有名称、批号、产地、规格、型号、消毒日期、有效期等国家规定的中文标识。

八、发票

中标方在提供中标产品的同时应提供正式发票，在发票上注明生产厂家、产品名称、规格、批号、数量、价格、金额等名目。

九、价格与数量

1、除非双方另有约定，在合同有效期内卖方在本合同项下所供产品和履行服务的价格应该是中标通知书中确认的价格。

2、买方在合同期限内向卖方购买中标产品，其实际采购量与招标预计采购量可能会有一定程度的不符。

十、付款

1、本合同对卖方付款的是作为买方的医疗机构。自买方收到本合同项下最后一批配送产品后，在本合同条款前附表规定的时间内，买方应付清全部货款。

2、买方按月与卖方结算到期货款。每次付款均应包括当月应结算的全部产品款项。除另有规定外，买方在产品验收入库后不超过60日向卖方支付该批货物的款项。

3、买方按照产品购销合同规定的方式，同卖方结算货款。

4、卖方应向买方提出付款要求，并提交对已交易产品的发票和有关单据以及合同规定的其他义务已经履行的证明。

十一、交货

1、交货方式一般采用现场交货方式，其他交货方式在合同特殊条款中规定。现场交货的方式由卖方负责办理运输和保险，将货物运抵买方（医疗机构）现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。

2、所有货物运抵买方（医疗机构）收货地点的日期为交货日期。

十二、伴随服务

1、卖方可能被要求提供下列服务中的一项或全部服务。

1）产品的现场搬运或入库；

2）提供产品开箱或分装的用具；

3）对开箱时发现的破损、近效期产品或其他不合格包装产品无条件及时更换；

4）在买方指定地点为所供产品的临床应用进行现场讲解或培训；

5）其他卖方应提供的相关服务项目。

2、卖方应具备解决紧急问题的能力，如买方在使用货物的过程中发现问题，卖方应及时到买方现场解决。

3、如果卖方对可能发生的伴随服务需要收取费用，应在投标报价时予以注明。

十三、质量保证及检验

1、按合同交付的产品质量应符合国家承认的相应标准，并与投标时承诺的质量相一致，以确保临床使用安全有效。

2、如果买方确认需要进行产品质量检验，应及时以书面形式把质量检验的具体要求通知卖方。如果卖方同意进行产品质量检验，或者通过检验证明产品存在质量问题，则进行产品质量检验的费用由卖方承担。检验在卖方交货的最终目的地进行。

3、买方在接收产品时，应对产品进行验货确认，对不符合合同质量、数量、包装、标识等要求的，买方有权拒绝接受。卖方应及时提供合格的产品，不得影响医疗机构的临床使用。由此给买方造成的损失，卖方应承担损害赔偿责任。

4、买方如果怀疑产品存在质量问题，由质量认定部门进行鉴定，认定存在质量问题或中标产品与投标时所作的承诺不一致时，有权在其它入围产品中选择替代产品。上述决定必须在7日内报相关行政主管部门备案。

十四、履约延误

1、卖方应按照其投标时承诺的时间和合同中规定的时间，提供伴随服务。

2、在履行合同的过程中，如果卖方遇到妨碍按时配送产品和提供伴随服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行核实，并由买方确定是否酌情延长交货时间以及是否收取违约金或终止合同。

3、如卖方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费和（或）终止合同。

十五、医疗机构履约义务

1、医疗机构在采购期内必须无条件采购中标（议价成交）产品。卖方无违约行为时，买方不得以任何理由采购其它品牌的产品替代中标品种。同时将完成中标产品购销合同采购量的采购。

2、买方须按照合同规定及时结算货款。指定结算银行的买方，不得以任何理由干涉结算银行的正常结算行为。

3、买方必须要求卖方按实际成交价格如实开具发票，并如实记帐。

十六、不可抗力

- 中标方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

- 所述的“不可抗力”指那些中标方不能控制、不能克服、不可预见的事件

但不包括中标方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、

地震及其他双方约定的事件。

3、不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知招标人。除买方另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。不可抗力事件影响消除后，双方可通过协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十七、违约终止合同

1、如果卖方未能在规定期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部中标产品，或者卖方未能履行合同中规定的其它义务，招标人有权终止全部或部分合同，同时报驻疆军队医疗机构医用耗材联合集中招标采购办公室备案。

2、如果买方根据上述规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买评标时其它中标品种或入围品种，并在7日内通知招标办公室并报领导小组。卖方应对购买替代产品所超出的那部分费用负责。买方有权要求卖方继续执行合同中未终止的部分。

十八、争议的解决

因合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决；也可向新疆驻疆军队医疗机构医用耗材联合集中招标采购办公室或其它有关部门申请调解。协商或调解不成，当事人可依照有关法律将争议提交仲裁，或向人民法院起诉。

十九、破产终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知投标人，提出终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

二十、合同修改

欲对合同条款做出修改，须经驻疆军队医疗机构医用耗材联合集中招标采购办公室批准，并由买卖双方签署书面的合同修改书。

二十一、合同生效

除非合同中另有说明，本合同经双方签字后即开始生效。

二十二、合同备案

中标方应在签订购销合同后七日内将合同一份报招标办公室和招标代理机构备案。

2007年驻疆军队医疗机构医用耗材及检验试剂集中招标采购

资格证明材料装订顺序表

本次集中采购项目的资格证明文件审核内容主要包括：1、投标人主体资质部分； 2、产品资格证明材料部分；3、配送企业资质部分。投标人在递交时请注意以下事项：

1、投标人应在资格证明材料的每页加盖投标人公章。

2、《配送承诺书》须提供原件，加盖配送企业公章。

3、所有资格证明文件必须按投标人资格证明文件、产品资格证明文件、配送企业资格证明文件的顺序分别装订，封面上均应按样本要求注明投标人名称及采购序号。申报产品按生产厂家分别装订。

4、进口产品一级代理商及国内总代理申报，视同生产企业参加申报。

5、新增产品资料必须加盖维护企业（即拥有数据申报帐号企业）公章，并递交至海虹医疗器械电子商务有限公司，。详见海虹公司网站（http://qixie.emedchina.net）。

7、如对属药品管理的产品进行配送，该企业必须获得药品的经营许可证；

8、如果产品未获得生产批件或注册证，不允许申报。

9、企业应积极提供各自的对成交有利的证明材料，如果未提供，采购人及经办机构将会默认为无此类资料或以该类的最低级别处理。

投标人请根据自身的申报情况递交资格证明材料：

（一）医用耗材部分

1、投标人为医疗器械国内生产企业：

A、投标人主体资质部分

1.1投标人基本情况原件；*

1.2营业执照（副本）复印件；*

1.3生产许可证（副本）复印件；*

1.4投标人质量及货源保证书原件；*

1.5投标人2005年纳税申报表；

B、产品资格证明材料部分

1.6《医疗器械注册证》及制造认可表复印件；*

1.7 申报产品美国FDA或欧洲CE认证证书复印件；

1.8 申报产品说明书或产品介绍复印件；*

1.9 CCC认证证书复印件(只有心脏起搏器、透析器、透析管路需递交)；*

1.10 心脏起搏器、介入耗材、骨科耗材、眼科耗材提供《产品责任险保单明细表》及《投保产品名称及型号规格》复印件；*

1.11卫生许可证复印件（本次集中采购只有消毒剂类别产品需递交）。 *

1.12其它材料（技术性专利证书、获奖证书等材料复印件）；

1.13外购件的相关资质材料（包括外购件的注册证及制造认可表、与外购件生产企业的购销合同或购销发票复印件）。*

C、配送企业部分

如投标人自行配送，只需递交以下的1.14项

1.14 配送商基本情况原件；*

1.15 配送承诺书原件；*

1.16 配送商营业执照（副本）复印件；*

1.17 配送商经营许可证（副本）复印件；*

２、投标人为国内一级代理商，受进口产品的医疗器械生产企业（包括港澳台）委托申报：

- 投标人主体资质部分

2.1投标人基本情况原件；*

2.2经营企业营业执照（副本）复印件；*

2.3医疗器械经营许可证（副本）复印件；*

2.4投标人质量及货源保证书原件；*

2.5进口产品生产企业对国内一级代理商的授权书或经销协议复印件（如果为进口产品生产企业驻中国的办事处出具申报产品授权的，需同时提供生产企业对该办事处有关权限范围的证明）； *

B、产品资格证明材料部分

2.6《进口医疗器械注册证》及附表复印件；*

2.7申报产品美国FDA或欧洲CE认证证书复印件；

2.8申报产品说明书或产品介绍复印件；*

2.9 CCC认证证书复印件(只有心脏起搏器、透析器、透析管路需递交)；*

2.10心脏起搏器、介入耗材、骨科耗材、眼科耗材提供《产品责任险保单明细表》及《投保产品名称及型号规格》复印件*

2.11卫生许可证复印件（本次集中采购只有消毒剂类别产品需递交）。*

2.12其它材料（技术性专利证书、获奖证书等材料复印件）；

2.13申报产品2005年在中华人民共和国海关进出口货物报关单复印件或进口检验报告；

C、配送企业部分

如投标人自行配送，只需递交以下的2.15项

2.14配送商基本情况原件；*

2.15配送承诺书原件；*

2.16配送商营业执照（副本）复印件；*

2.17配送商经营许可证（副本）复印件；*

（二）属药品管理的检验试剂部分

3、投标人为属药品管理的检验试剂生产企业：

A、投标人主体资质部分

3.1投标人基本情况原件；*

3.2药品生产企业营业执照（副本）复印件；*

3.3药品生产许可证（副本）复印件；*

3.4投标人质量及货源保证书原件；*

3.5投标人2005年纳税申报表；

B、产品资格证明材料部分

3.6生产批件或新药证书复印件；*

3.7 GMP认证证书复印件；*

3.8 2005年以后（含2005年）地市级以上药品检验报告书或自检报告；HBsAg 、抗- HCV、抗- HIV、梅毒诊断试剂和ABO血型定型试剂须递交2005年后（含）的在中国药品生物制品检定所的批批检检测报告；*

3.9申报产品说明书或产品介绍复印件；*

3.10 HBsAg、抗- HCV、抗- HIV、梅毒诊断试剂和ABO血型定型试剂须递交2005-2006年中国药品生物制品检定所或卫生部临检中心对该申报产品的批批检定质量情况排名表及室间质评成绩单；*

3.11其它材料（如技术性专利、获奖证书等材料复印件）；

C、配送企业部分

如投标人自行配送，只需递交以下的3.13项

3.12 配送商基本情况原件；*

3.13 配送承诺书原件；*

3.14药品经营企业营业执照（副本）复印件；*

3.15药品经营许可证（副本）复印件；*

3.16 GSP认证证书复印件；*

4、投标人为国内一级代理商，受属药品管理的进口检验试剂生产企业（包括港澳台）委托申报：

A、投标人主体资质部分

4.1投标人基本情况原件；*

4.2药品经营营业执照（副本）复印件；*

4.3药品经营许可证（副本）复印件；*

4.4投标人质量及货源保证书原件；*

4.5进口产品生产企业对国内一级代理商的授权书或经销协议复印件(如果为进口产品生产企业驻中国办事处出具授权的，需同时提供生产企业对该办事处有关权限范围的证明) ；*

4.6 GSP认证证书复印件；*

4.7其它材料；

B、产品资格证明材料部分

4.8检验试剂《进口产品注册证》及附表复印件；*

4.9申报产品说明书或产品介绍复印件；*

4.10申报产品2005年以后（含2005年）在中华人民共和国海关进出口货物报关单复印件或进口检验报告；*

4.11其它材料（如技术性专利、获奖证书等材料复印件）；

C、配送企业部分

如投标人自行配送，只需递交以下4.13项

4.12配送商基本情况原件；*

4.13配送承诺书原件；*

4.14药品经营企业营业执照（副本）复印件；*

4.15药品经营许可证（副本）复印件；*

4.16 GSP认证证书复印件；*

（三）属医疗器械管理的检验试剂部分

5、投标人为属医疗器械管理的检验试剂生产企业：

A、投标人主体资质部分

5.1投标人基本情况原件；*

5.2营业执照（副本）复印件；*

5.3生产许可证（副本）复印件；*

5.4投标人质量及货源保证书原件；*

5.5投标人2005年纳税申报表；

B、产品资格证明材料部分

5.6检验试剂《医疗器械注册证》及附表复印件；*

5.7申报产品美国FDA或欧洲CE认证证书或GMP认证证书复印件；

5.8申报产品2005年以后（含2005年）形式检测报告复印件（自检或国家指定的医疗器械检测中心）；*

5.9申报产品说明书或产品介绍复印件；*

5.10其它材料（技术性专利证书、获奖证书等材料复印件）；

C、配送企业部分

如投标人自行配送，只需递交以下的5.11项

5.11配送商基本情况原件；*

5.12配送承诺书原件；*

5.13配送商营业执照（副本）复印件；*

5.14配送商经营许可证（副本）复印件；*

6、投标人为国内一级代理商，受属医疗器械管理的进口检验试剂生产企业（包括港澳台）委托申报：

A、投标人主体资质部分

6.1投标人基本情况原件；*

6.2经营企业营业执照（副本）复印件；*

6.3经营许可证（副本）复印件；*

6.4投标人质量及货源保证书原件；*

6.5进口产品生产企业对国内一级代理商的授权书或经销协议复印件（如果为进口产品生产企业驻中国的办事处出具申报产品授权的，需同时提供生产企业对该办事处有关权限范围的证明）； *

B、产品资格证明材料部分

6.6检验试剂的《进口医疗器械注册证》及附件复印件；*

6.7申报产品美国FDA或欧洲CE认证证书复印件；

6.8申报产品说明书或产品介绍复印件；*

6.9申报产品2005年以后（含2005年）在中华人民共和国海关进出口货物报关单复印件或进口检验报告；*

6.10其它材料（如技术性专利、获奖证书等材料复印件）；

C、配送企业部分

如投标人自行配送，只需递交以下的6.12项

6.11配送商基本情况原件；*

6.12配送承诺书原件；*

6.13配送商营业执照（副本）复印件；*

6.14配送商经营许可证（副本）复印件；*

以上所有资料必须在2006年12月10日18：30之前递交。

附表1                                                 投标人为经营/生产企业

投标企业资格证明文件封面

（投标人主体册）

文件编号：第      册   共      册

投标人序号:

（加盖投标企业公章）

投标品种数:

年    月    日

附表2                                                投标人为经营/生产企业

投标人基本情况

投标人(盖章):

法定代表人(签字):

投标人序号:

投标人所在地:

投标人联系电话:

投标人传真:

投标人通信地址:

投标人邮政编码:

投标人网址:

投标人电子信箱:

投标人开户名称:

投标人开户银行:

投标人开户账号:

投标人所授权的代表人(签字)

代表人联系电话:

附表3                                                      投标人为经营企业

生产企业资格证明文件封面

文件编号：第      册   共      册

投标人序号:

（加盖生产企业公章）

生产厂家:

年   月   日

附表4                                                      投标人为经营企业

生产企业基本情况

生产企业名称:

生产企业所在地:

生产企业联系电话:

生产企业传真:

生产企业通信地址:

生产企业邮政编码:

生产企业网址:

生产企业电子邮件:

生产企业开户名称:

生产企业开户银行:

生产企业开户账号:

生产企业所授权的代表人名称:

代表人联系电话:

附表5                                                投标人为经营／生产企业

2007年驻疆军队医疗机构医用耗材及检验试剂

集中招标采购

质量及货源保证书（国内生产企业用）

（采购文号：ZJJDHCZB_2007）

致：新疆海虹医药电子商务有限公司

作为生产（产品名称）_______________________________________________                                               （可另设附表）的企业(生产企业名称):                                       ，我公司同意                                     (投标企业名称)                                                用我公司生产的上述产品参与2007 年驻疆军队医疗机构医用耗材及检验试剂联合集中招标采购。

根据《2007年驻疆军队医疗机构医用耗材及检验试剂集中招标采购招标文件(采购文号：ZJJDHCZB_2007)》的规定，我公司授权由上述企业作为本公司该产品在本次项目中的代理商参加本次投标，一旦中标（成交）并依法签订购销合同后，我公司保证：上述产品的生产标准达到产品执行标准；在招标采购期内，保证向该企业及时提供充足的货源。如有违反，依法承担违约责任。

我单位保证出具的质量及货源保证书真实、合法，并愿承担一切法律责任。

本保证书有效期限为：2006年11月31日至2008年2月28日止.

经办人

居民身份证复印件粘贴处

（请在骑缝处加盖生产企业公章）

生产企业名称：

经办人(签字)：

经办人联系方式：

日  期：        年    月    日

（加盖投标人公章）

附表6                                                投标人为经营／生产企业

2007年驻疆军队医疗机构医用耗材及检验试剂

集中招标采购

采购质量及货源保证书（进口产品用）

（采购文号：ZJJDHCZB_2007）

致：新疆海虹医药电子商务有限公司

作为生产（产品名称）_______________________________________________                                               _________________________________（可另设附表）的___________________ (生产企业名称) 的                                                         代理商(代理商名称)，我公司同意                                     (投标企业名称)                                 用我公司代理的上述产品参与2007年驻疆军队医疗机构医用耗材及检验试剂联合集中招标采购。

根据《2007 年驻疆军队医疗机构医用耗材及检验试剂集中招标采购招标文件(采购文号：ZJJDHCZB_2007)》的规定，我公司授权由上述企业作为本公司该产品在本次项目中的代理商参加本次投标，一旦中标（成交）并依法签订购销合同后，我公司保证：上述产品的生产标准达到产品执行标准；在招标采购期内，保证向该企业及时提供充足的货源。如有违反，依法承担违约责任。

我单位保证出具的质量及货源保证书真实、合法，并愿承担一切法律责任。

本保证书有效期限为：2006年11月31日至2008年2月28日止.

注：本保证书中“代理商”指进口产品的国内总代理商或国内一级代理商。

经办人

居民身份证复印件粘贴处

（请在骑缝处加盖代理商公章）

生产企业名称：

代理商名称（盖章）：

经办人(签字)：

经办人联系方式：

日  期：        年    月    日

（加盖投标人公章）

附表7                                                投标人为经营/生产企业

产品资格证明文件封面

文件编号：第      册   共      册

投标人序号:

（加盖投标企业公章）

生产厂家:

投标产品

1、

2、

3、

4、

递交人应根据所投产品的厂家，每一厂家报送一册《生产企业主体及产品册》

年   月   日

附表8                                                投标人为经营/生产企业

配送企业资格证明文件封面

文件编号：第      册   共      册

投标人序号：

（加盖投标企业公章）

配送企业：

年    月    日

附表9                                              投标人为经营/生产企业

配送企业基本情况

配送企业名称：

配送企业所在地：

配送企业联系电话：

配送企业传真：

配送企业通信地址：

配送企业邮政编码：

配送企业网址：

配送企业电子信箱：

配送企业开户名称：

配送企业开户银行：

配送企业开户账号：

配送企业所授权的代表人名称：

代表人联系电话：

附表10

2007年驻疆军队医疗机构医用耗材及检验试剂集中招标采购

配送承诺书（投标人委托其他经营企业配送的）

(采购文号：ZJJDHCZB_2007)

我单位                       (企业名称)是合法注册的                   （医用耗材及检验试剂）经营企业。现在此承诺对                            (投标人名称)在本次集中招标(议价)采购所投的产品(详见投标产品基本情况汇总表)承担配送工作。我单位与该生产企业具体的产品配送事宜，由双方另行订立协议确定，与采购单位无关。

我方保证中标后，严格按照《2007年驻疆军队医疗机构医用耗材及检验试剂集中招标采购招标文件》及招标方的要求，及时供货并提供全面、完善的服务。

本保证书有效期限为：2006年11月31日至2008年2月28日之日止.

成交确认合同规定的采购期限与本承诺书的有效期限应一致。若交易合同规定的采购期限延期，本承诺期限自动顺延到采购期限届满。

特此承诺。

配送企业名称(盖章):

联系电话：

法定代表人(签字):

日      期：       年    月    日

附表11

2007年驻疆军队医疗机构医用耗材及检验试剂集中招标采购

配送承诺书（投标人自行配送的）

（采购文号：ZJJDHCZB_2007）

我单位                      （企业名称）是合法注册的                     （医用耗材及检验试剂）生产/经营企业。现在此承诺：凡我单位参加本次医用耗材及检验试剂集中招标（议价）采购所投标的产品(详见投标产品基本情况汇总表) 承担配送工作。一旦中标，由我单位自行承担对本次招标（议价）采购招标方的配送和结算工作。

我方保证中标后，严格按照《2007年驻疆军队医疗机构医用耗材及检验试剂集中招标采购招标文件》及招标方的要求，及时供货并提供全面、完善的服务。

本保证书有效期限为：2006年11月31日至2008年3月1日止.

成交确认合同规定的采购期限与本承诺书的有效期限应一致。若成交确认合同规定的采购期限延期，本承诺期限自动顺延到采购期限届满。

特此承诺。

投标人名称（盖章）：

联系电话：

法定代表人（签字）：

日期：       年   月   日

附表12                                               投标人为生产/经营企业

2007年驻疆军队医疗机构医用耗材及检验试剂集中招标采购

投 标 函

致：新疆海虹医药电子商务有限公司：

在审阅了所有集中招标（议价）采购文件后，我方决定按照《2007年驻疆军队医疗机构医用耗材及检验试剂集中招标采购招标文件》（采购文号：ZJJDHCZB_2007）的规定参与投标。我方保证所有的投标品种来源合法，同时已对网上的投标信息进行审核无误，保证所提供的全部报价和其它证明文件的真实性、合法性，并愿赔偿招标代理机构因上述报价和其它证明文件的瑕疵所蒙受的全部经济损失。

如果我方投标产品中标，将按照招标人的要求按时配送或委托配送单位配送中标产品，确保产品购销合同的履行。

我方同意本投标函在提交投标文件截止日起90日内有效，并对我方具有约束力。

我方承诺：我方同本项目的招标代理机构没有产权关系，不会为达成此项目同招标人进行任何不正当联系，不会在竞争性投标过程中有任何违法违规行为和中标后采用不正当手段进行非法临床促销活动，提供各种回扣或其他商业贿赂。

我方完全能够理解投标品种可能由于种种原因不能中标。

在正式合同准备好和签字前，本投标函（包括投标函附件）及贵方的中标通知书将构成约束我们双方的合同。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：        年     月     日

- 附表13                                               投标人为经营/生产企业

- 投标函附件：配送时间及伴随服务承诺表

- （采购文号：ZJJDHCZB_2007）

投标人序号：                           投标人名称（盖章）：

投标人对所投品种的配送时间等事项做出以下承诺

配送企业名称（盖章）：

一、配送时间表：

| 招标文件规定的配送时间 | 投标人选择（在括号内打“∨”） |  |
| --- | --- | --- |
| 急救用产品按医疗机构要求及时送达，一般产品48小时内送达。(保证合理的运输及贮存方式) | 承 诺（ ） | 不承诺（ ） |

二、投标人伴随服务承诺

| 承诺内容 | 投标人选择（在括号内打“∨”） |  |
| --- | --- | --- |
| 无条件破损退换 | 承 诺（ ） | 不承诺（ ） |
| 近效期退换 | 承 诺（ ） | 不承诺（ ） |

- 注意：

- 1、上述承诺将作为投标品种的评标要素予以考虑，投标人必须谨慎选择或填写。若有涂改，应由投标企业盖章或被授权人签字确认。一旦提交即发生法律效力，中标或议价成交后，必须在采购期的履约过程中严格遵守。

2、投标人在投标函附件中列明的事项中未做出全部选择，视为投标人部分承诺。若在投标函附件中列明的事项中未做出选择，视为投标人不承诺。

附表14                                                投标人为生产/经营企业

2007年驻疆军队医疗机构医用耗材及检验试剂集中招标采购

法定代表人投标授权委托书

本授权书声明：

注册于（公司地址）                                                  的                                                                公司（公司名称）                                              （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                    （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，负责在2007年驻疆军队医疗机构医用耗材及检验试剂集中招标采购活动中提交投标文件、领取投标登录密码、确认投标（议价）相关信息、参与议价、签订医用耗材及检验试剂成交确认合同及执行和完成合同、售后服务等工作，并以本企业名义处理一切与之有关的事务。

本公司认可，被授权人的签字与本公司公章具有相同的法律效力。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

授权法定代表人签字（盖章）：

代理人（被授权人）签字（盖章）：

被授权人联系方式（手机）：

见证人签字（盖章）：

见证人职务：

见证人单位名称：

被授权代表

居民身份证复印件粘贴处

附表15                                                投标人为生产/经营企业

2007年驻疆军队医疗机构医用耗材及检验试剂集中招标采购

入网信息和投标产品客观分确认函

（采购文号：ZJJDHCZB_2007）

鉴于我单位已通过了2007年驻疆军队医疗机构医用耗材及检验试剂集中招标采购投标人主体资格和投标品种的资格审查，根据《2007年驻疆军队医疗机构医用耗材及检验试剂集中招标采购招标文件》的规定，为确保入网医用耗材及检验试剂信息登录准确无误，现对已在http://xj.emedchina.net注册登录的医用耗材及检验试剂信息和各项客观评分指标予以确认（见附件），经审核确认无误。并在此重申，我单位的入网信息确认函与投标人资格证明文件同为我单位投标文件的组成部分。

本确认函一式两份，我单位及新疆海虹医药电子商务有限公司各持一份。

投 标 人（签章）：

投 标 人 序 号：

授权代表（签字）：

日   期：      年      月     日

附表16                                                投标人为生产/经营企业

2007年驻疆军队医疗机构医用耗材及检验试剂集中招标采购

- 招标代理服务费预付款保函

（采购文号：ZJJDHCZB_2007）

- 鉴于                                                      （单位名称）在《投标文件》中所列的投标品种,我单位同意以每个品种（按不同规格）人民币600元的标准向招标代理机构递交         个(需大写)投标产品的招标代理服务费预付款总额为人民币             元(需大写)。

- 如发现以下事项招标代理机构不予返还招标代理服务费预付款，将被我公司无条件接受:

- 1、在投标过程中通过不正当手段获得其他投标人的商业机密。

- 2、采取不正当手段影响评标委员会评标的公证性。

- 3、递交的资格证明材料存在虚假的情况。

- 4、在规定期限内未能根据本须知的规定签订合同。

- 5、发生本招标文件中规定的其他腐败、欺诈性行为。

- 本保证函在投标有效期内有效。有关上述事项发生，招标代理机构须在上述结束日期之前通知投标人。

我公司同意按照相关物价部门关于招标代理服务费预付款收取规定，按实际成交金额每60天结算一次，请从招标代理服务费预付款中扣除，超出部分按实际金额收取。

- 投标人（盖章）：

- 被授权代表（签字）：

- 联系电话：

- 日    期：       年      月      日

- （填写处若有修改，须在修改处签字盖章确认）

注：本承诺函与投标函一起递交。