# 四、医用耗材及检验试剂需求一览表

| 第一大类、医用高分子及注射穿刺类耗材 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 器械名称 | 规格描述 | 其他要求 |
| A01 | 一次性使用无菌注射器 | 1ml | 区分注射针 |
| A02 | 一次性使用无菌注射器 | 2ml | 区分注射针 |
| A03 | 一次性使用无菌注射器 | 5ml | 区分注射针 |
| A04 | 一次性使用无菌注射器 | 5ml | 配齿科针 |
| A05 | 一次性使用无菌注射器 | 10ml | 区分注射针 |
| A06 | 一次性使用无菌注射器 | 20ml | 区分注射针 |
| A07 | 一次性使用无菌注射器 | 30ml | 区分注射针 |
| A08 | 一次性使用无菌注射器 | 50ml | 区分注射针 |
| A09 | 一次性使用无菌注射器 | 60ml | 区分注射针 |
| A10 | 一次性使用无菌注射器 | 100ml | 区分注射针 |
| A11 | 一次性使用溶药注射器 | 10ml | 侧孔针 |
| A12 | 一次性使用溶药注射器 | 20ml | 侧孔针 |
| A13 | 一次性使用溶药注射器 | 30ml | 侧孔针 |
| A14 | 一次性使用溶药注射器 | 50ml | 侧孔针 |
| A15 | 一次性使用溶药注射器 | 60ml | 侧孔针 |
| A16 | 一次性使用溶药注射器 | 100ml | 侧孔针 |
| A17 | 一次性使用胰岛素注射器(诺和笔除外) | 各种规格 | 区分注射针 |
| A18 | 一次性使用无菌避光注射器 | 各种规格 | 区分注射针 |
| A19 | 一次性使用自毁性注射器 | 各种规格 | 区分注射针 |
| A20 | 一次性使用无菌输液器 | 塑料侧孔插瓶针、吹塑滴斗 | 区分输液针 |
| A21 | 一次性使用无菌输液器 | 塑料直孔插瓶针、吹塑滴斗 | 区分输液针 |
| A22 | 一次性使用无菌输液器 | 塑料侧孔插瓶针、注塑滴斗 | 区分输液针 |
| A23 | 一次性使用无菌输液器 | 塑料直孔插瓶针、注塑滴斗 | 区分输液针 |
| A24 | 一次性使用无菌输液器 | 单钢侧孔插瓶针、吹塑滴斗 | 区分输液针 |
| A25 | 一次性使用无菌输液器 | 单钢直孔插瓶针、吹塑滴斗 | 区分输液针 |
| A26 | 一次性使用无菌输液器 | 单钢侧孔插瓶针、注塑滴斗 | 区分输液针 |
| A27 | 一次性使用无菌输液器 | 单钢直孔插瓶针、注塑滴斗 | 区分输液针 |
| A28 | 一次性使用无菌输液器 | 双钢质侧孔插瓶针、吹塑滴斗 | 区分输液针 |
| A29 | 一次性使用无菌输液器 | 双钢质直孔插瓶针、吹塑滴斗 | 区分输液针 |
| A30 | 一次性使用无菌输液器 | 双钢质侧孔插瓶针、注塑滴斗 | 区分输液针 |
| A31 | 一次性使用无菌输液器 | 双钢质直孔插瓶针、注塑滴斗 | 区分输液针 |
| A32 | 一次性使用无菌输液器 | 钢针加塑针侧孔插瓶针、吹塑滴斗 | 区分输液针 |
| A33 | 一次性使用无菌输液器 | 钢针加塑针直孔插瓶针、吹塑滴斗 | 区分输液针 |
| A34 | 一次性使用无菌输液器 | 钢针加塑针侧孔插瓶针、注塑滴斗 | 区分输液针 |
| A35 | 一次性使用无菌输液器 | 钢针加塑针直孔插瓶针、注塑滴斗 | 区分输液针 |
| A36 | 一次性使用精密过滤输液器 | 区分介质孔径、滤膜面积 | 分普通型、密封型 |
| A37 | 一次性使用精细过滤输液器 | 区分介质孔径、滤膜面积 |  |
| A38 | 一次性使用高效型输液器 | 各种类型、各种规格 |  |
| A39 | 一次性使用滴定管式输液器 | 按ML数分，是否带针 |  |
| A40 | 一次性使用袋式输液器 | 按ML数分 |  |
| A41 | 一次性使用避光输液器 | 区分普通避光输液器、精密过滤避光输液器 |  |
| A42 | 一次性使用石英输液器 | 各种类型、各种规格 |  |
| A43 | 一次性使用空气净化输液器 | 各种类型、各种规格 |  |
| A44 | 一次性使用安全输液器 | 各种类型、各种规格 |  |
| A45 | 一次性使用可调节输液器 | 各种类型、各种规格 |  |
| A46 | 一次性使用输液桥管 | 按长度分，单位MM |  |
| A47 | 一次性使用高分子医用连接管 |  |  |
| A48 | 一次性使用静脉营养输液袋 |  | 注明容量 |
| A49 | 一次性使用输血器 | 塑料侧孔插瓶针、吹塑滴斗 | 区分输液针 |
| A50 | 一次性使用输血器 | 塑料直孔插瓶针、吹塑滴斗 | 区分输液针 |
| A51 | 一次性使用输血器 | 塑料侧孔插瓶针、注塑滴斗 | 区分输液针 |
| A52 | 一次性使用输血器 | 塑料直孔插瓶针、注塑滴斗 | 区分输液针 |
| A53 | 一次性使用输血器 | 单钢侧孔插瓶针、吹塑滴斗 | 区分输液针 |
| A54 | 一次性使用输血器 | 单钢直孔插瓶针、吹塑滴斗 | 区分输液针 |
| A55 | 一次性使用输血器 | 单钢侧孔插瓶针、注塑滴斗 | 区分输液针 |
| A56 | 一次性使用输血器 | 单钢直孔插瓶针、注塑滴斗 | 区分输液针 |
| A57 | 一次性使用输血器 | 双钢质侧孔插瓶针、吹塑滴斗 | 区分输液针 |
| A58 | 一次性使用输血器 | 双钢质直孔插瓶针、吹塑滴斗 | 区分输液针 |
| A59 | 一次性使用输血器 | 双钢质侧孔插瓶针、注塑滴斗 | 区分输液针 |
| A60 | 一次性使用输血器 | 双钢质直孔插瓶针、注塑滴斗 | 区分输液针 |
| A61 | 一次性使用输血器 | 钢针加塑针侧孔插瓶针、吹塑滴斗 | 区分输液针 |
| A62 | 一次性使用输血器 | 钢针加塑针直孔插瓶针、吹塑滴斗 | 区分输液针 |
| A63 | 一次性使用输血器 | 钢针加塑针侧孔插瓶针、注塑滴斗 | 区分输液针 |
| A64 | 一次性使用输血器 | 钢针加塑针直孔插瓶针、注塑滴斗 | 区分输液针 |
| A65 | 一次性使用无菌注射针 | 4.5#-18# | 注明规格 |
| A66 | 一次性使用静脉输液针 | 各种规格 | 注明规格 |
| A67 | 一次性使用采血针 | 各种规格 | 注明规格 |
| A68 | 真空采血管 | 玻璃材质，各色头盖 | 注明容量 |
| A69 | 真空采血管 | 塑料材质，各色头盖 | 注明容量 |
| A70 | 采血器 | 按材质和头盖颜色、针头形式（硬接式、软接式） |  |
| A71 | 一次性使用静脉留置针 | 各种类型、各种规格 |  |
| A72 | 一次性使用动脉留置针 | 各种类型、各种规格 |  |
| A73 | 一次性使用动静脉留置针 | 各种类型、各种规格 |  |
| A74 | 一次性单腔导尿管 | 含各种口径 |  |
| A75 | 一次性双腔气囊导尿管 | 含各种口径 |  |
| A76 | 一次性三腔气囊导尿管 | 含各种口径 |  |
| A77 | 一次性使用导尿包 | 必须注明包内内容物 |  |
| A78 | 一次性使用尿杯 |  |  |
| A79 | 医用鼻吸氧管（单塞） |  |  |
| A80 | 医用鼻吸氧管（π型氧管） |  |  |
| A81 | 一次性使用输氧管（输出管加鼻塞） |  |  |
| A82 | 一次性使用氧气输出管 |  |  |
| A83 | 一次性使用胃管 | 含各种口径 | 区分材质，是否带显影线 |
| A84 | 一次性使用引流袋 |  | 注明容量规格 |
| A85 | 一次性使用负压引流器 |  | 注明容量规格 |
| A86 | 一次性使用负压引流球 |  |  |
| A87 | 一次性使用导尿袋 |  | 注明容量规格 |
| A88 | 一次性使用无菌灌肠袋 |  | 注明容量规格 |
| A89 | 一次性肛门管 | 区分材质 |  |
| A90 | 一次性使用胸腔闭锁引流瓶 | 区分单、双、三腔 | 注明容量规格 |
| A91 | 一次性使用吸痰器 | 区分成人、儿童 |  |
| A92 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 大、中、小 | 注明材质 |
| A93 | 一次性使用无菌避光延长管 | 各种类型、各种规格 |  |
| A94 | 一次性使用无菌注射器（甘油型） | 各种类型、各种规格 |  |
| A95 | 一次性无菌输液接头 | 各种类型、各种规格 | 三通除外 |
| A96 | 三通接头 | 各种类型、各种规格 |  |
| A97 | 肝素帽 | 各种类型、各种规格 |  |
| A98 | 一次性使用膀胱冲洗器 | 各种类型、各种规格 |  |
| A99 | 医用雾化吸入器 | 各种类型、各种规格 |  |
| A100 | 一次性使用肛门袋 | 各种类型、各种规格 |  |
| A101 | 十二指肠管(胃肠减压引流管) | 各种类型、各种规格 | 含探头，区别于胃管 |
| A102 | 一次性吸引器袋 | 各种类型、各种规格 |  |
| A103 | 一次性吸引器连接管及连接头 | 各种类型、各种规格 |  |
| A104 | 一次性使用胫骨骨髓穿刺针 | 各种类型、各种规格 |  |
| A105 | 一次使用精密储尿器 | 各种类型、各种规格 |  |
| A106 | 一次使用男性假性尿袋 | 各种类型、各种规格 | 注明成人型，小儿型 |
| A107 | 一次性使用子宫造影通水管 | 各种类型、各种规格 |  |
| A108 | 一次性使用导光鼻塞 | 各种类型、各种规格 |  |
| A109 | 鼻胃肠管（肠内营养管） | 各种类型、各种规格 |  |
| A110 | 肠内营养输注泵管 | 各种类型、各种规格 | 注明针式、袋式 |
| A111 | 静脉营养滤器 | 各种类型、各种规格 | 需注明滤膜孔径 |
| A112 | 肠道营养重力滴注管 | 各种类型、各种规格 | 需带万用接头 |
| A113 | 胰岛素笔式注射器 | 各种类型、各种规格 | 注射胰岛素用 |
| A114 | 胰岛素笔注射用针头 | 各种类型、各种规格 | 注射胰岛素用 |
| A115 | 胰岛素泵连接管及连接针头 | 各种类型、各种规格 | 注明机型 |
| A116 | 胰岛泵储药器 | 各种类型、各种规格 | 注明机型 |
| A117 | 一次性后穹隆、腹腔穿刺针 | 各种类型、各种规格 | 用于后穹隆、腹腔穿刺用 |
| A118 | 宫腔内人工授精导管 | 各种类型、各种规格 |  |
| A119 | 一次性输液加温袋 | 各种类型、各种规格 |  |
| A120 | 一次性输液加温延长管 | 各种类型、各种规格 |  |
| 第二大类、医用卫生材料及敷料 |  |  |  |
| 编号 | 器械名称 | 规格描述 | 其他要求 |
| B01 | 医用粘贴敷料 | 各种尺寸（30*40CM） | 注明尺寸 |
| B02 | 医用透明敷料 | 各种尺寸（6*8CM） | 注明尺寸 |
| B03 | 一次性使用医用湿性敷料 | 各种类型、各种规格 |  |
| B04 | 医用输液贴（无纺布） | 各种尺寸（6*8CM） | 注明尺寸 |
| B05 | 医用输液贴（PE膜） | 各种尺寸（6*8CM） | 注明尺寸 |
| B06 | 医用脱脂棉球 | 大、中、小，颗数*颗重量数，是否灭菌 | 注明重量 |
| B07 | 医用脱脂棉花 |  | 注明重量 |
| B08 | 医用脱脂纱布切片 | 各种尺寸 | 注明纱支数、经纬密度、是否灭菌 |
| B09 | 医用脱脂非灭菌纱布叠片 | 各种尺寸 | 注明纱支数、经纬密度、是否灭菌 |
| B10 | 医用脱脂灭菌纱布叠片 | 各种尺寸 | 注明纱支数、经纬密度、是否灭菌 |
| B11 | 医用脱脂棉签 | 分长度、是否灭菌、棉棒材质（竹、木、塑料） |  |
| B12 | 医用脱脂棉签（双头） | 分长度、是否灭菌、棉棒材质（竹、木、塑料） |  |
| B13 | 消毒碘棉签 |  |  |
| B14 | 一次性使用无纺布口罩 | 大、中、小 |  |
| B15 | 一次性使用无纺布帽子 | 大、中、小 |  |
| B16 | 一次性使用无纺布口罩帽子 | 大、中、小 |  |
| B17 | 一次性使用无菌无纺布手术衣 | 大、中、小 |  |
| B18 | 一次性使用医用床单 | 注明病床/车床/输液椅/牙科椅 |  |
| B19 | 一次性使用医用治疗巾 | 分是否灭菌、各种规格 | 注明尺寸 |
| B20 | 一次性使用手术巾 | 是否带显影线、尺寸（40*40CM-4层） |  |
| B21 | 一次性电刀负极板 | 各种型号、各种规格 |  |
| B22 | 一次性使用护理垫 | 是否灭菌、尺寸、是否烧伤垫 |  |
| B23 | 一次性使用洞巾 | 按尺寸 | 注明尺寸 |
| B24 | 一次性使用垫巾 | 按尺寸 |  |
| B25 | 一次性使用被套 | 按尺寸 |  |
| B26 | 一次性使用裤套 | 按尺寸 |  |
| B27 | 一次性使用鞋套 | 按尺寸 |  |
| B28 | 机套 |  |  |
| B29 | 一次性使用枕套 |  |  |
| B30 | 医用手术手套 | 各种规格 |  |
| B31 | 医用检查手套 | 区分号数 |  |
| B32 | 塑料薄膜手套 | 大、中、小 |  |
| B33 | 医用无纺布透气胶带 |  | 注明尺寸 |
| B34 | PE膜基材透气胶带 |  | 注明尺寸 |
| B35 | 医用橡皮膏（塑底） |  | 注明尺寸（10*900CM）*13卷 |
| B36 | 医用橡皮膏（纱底） |  | 注明尺寸 |
| B37 | 纱布绷带 | 各种类型、各种规格 |  |
| B38 | 一次性产包（通用型） |  | 注明内容物 |
| B39 | 医用弹性绷带 | 各种类型、各种规格 | 不包含弹力网帽 |
| B40 | 医用弹力网帽 | 各种类型、各种规格 |  |
| B41 | 医用石膏棉纸 | 各种类型、各种规格 | 注明尺寸 |
| B42 | 医用石膏绷带 | 各种类型、各种规格 | 注明平纹、皱纹；精装、简装；尺寸 |
| B43 | 新生儿脐贴 | 各种类型、各种规格 |  |
| B44 | 一次性新生儿护脐带 | 各种类型、各种规格 |  |
| B45 | 灭菌碘仿纱布叠片 | 各种类型、各种规格 | 注明纱支数、经纬密度、尺寸 |
| B46 | 灭菌凡士林纱布 | 各种类型、各种规格 | 注明纱支数、经纬密度、尺寸 |
| B47 | 凡士林纱条 | 各种类型、各种规格 | 注明尺寸 |
| B48 | 一次性压舌板 | 各种类型、各种规格 | 注明尺寸 |
| B49 | 一次性腹带 | 各种类型、各种规格 | 注明尺寸 |
| B50 | 一次性胸带 | 各种类型、各种规格 | 注明尺寸 |
| B51 | 一次性使用弯盘 | 各种类型、各种规格 |  |
| B52 | 一次性治疗碗 | 各种类型、各种规格 |  |
| B53 | 一次性使用镊子 | 各种类型、各种规格 |  |
| B54 | 一次性使用医用中单 | 各种类型、各种规格 |  |
| B55 | 一次性使用常规抗菌手术薄膜 | 各种类型、各种规格 | 注明尺寸 |
| B56 | 一次性防护帽 | 各种类型、各种规格 |  |
| B57 | 一次性防护服 | 各种类型、各种规格 |  |
| B58 | 一次性防护口罩 | 各种类型、各种规格 |  |
| B59 | 母婴识别带/病人识别带 | 各种类型、各种规格 |  |
| B60 | 一次性痰杯 | 各种类型、各种规格 |  |
| B61 | 膏剂用外敷纸 | 各种类型、各种规格 |  |
| B62 | 一次性使用无菌胸腔穿刺包 | 各种类型、各种规格 | 注明内容物 |
| B63 | 一次性使用无菌腹腔穿刺包 | 各种类型、各种规格 | 注明内容物 |
| B64 | 一次性使用无菌腰椎穿刺包 | 各种类型、各种规格 | 注明内容物 |
| B65 | 一次性使用骨髓穿刺包 |  |  |
| B66 | 一次性留置胃管包 | 各种类型、各种规格 | 插胃管时使用 |
| B67 | 一次性气管切开包 | 各种类型、各种规格 | 注明内容物 |
| B68 | 一次性静脉切开包 | 各种类型、各种规格 | 注明内容物 |
| B69 | 一次性使用会阴护理包 | 各种类型、各种规格 |  |
| B70 | 一次性口腔护理包 |  | 注明内容物 |
| B71 | 一次性换药包 |  | 注明内容物 |
| B72 | 一次性使用备皮包 |  | 注明内容物 |
| B73 | 计血量产妇纸 |  |  |
| 第三大类、血库用耗材 |  |  |  |
| 编号 | 器械名称 | 规格描述 | 其他要求 |
| C01 | 200ml采血单袋 | 带采血针，含保养液 |  |
| C02 | 200ml采血三联袋 | 带采血针，200ml全血袋(含保养液)，100mlMAP红细胞保养液，150ml转移袋 |  |
| C03 | 200ml采血四联袋 | 带采血针，200ml全血袋(含保养液)，100mlMAP红细胞保养液，2×150ml转移袋 |  |
| C04 | 200ml采血四联袋 | 带采血针，200ml全血袋(含保养液)，100mlMAP红细胞保养液，2×150ml转移袋，附袋（保存血小板） |  |
| C05 | 200ml采血五联袋 | 带采血针，200ml全血袋＋4×150ml转移袋 |  |
| C06 | 400ml采血三联袋 | 带采血针，400ml全血袋＋200mlMAP红细胞保养液＋200ml转移袋 |  |
| C07 | 400ml采血四联袋 | 带采血针，400ml全血袋＋200mlMAP红细胞保养液＋2×200ml转移袋 |  |
| C08 | 血浆转移空袋（分浆袋） | 100ml,200ml |  |
| C09 | 洗涤红细胞多联袋 | 带采血针，含保养液、盐水 |  |
| C10 | 一次性使用细胞分离器 |  |  |
| C11 | 一次性使用血浆分离器 | 单联、双联 |  |
| C12 | 一次性使用血浆袋 |  |  |
| C13 | 枸橼酸钠抗凝剂 | 各种规格、各种方法 |  |
| C14 | 机采管路 | 各种型号、各种规格 |  |
| 第四大类、医用X射线附属设备及部件 |  |  |  |
| 编号 | 器 械 名 称 | 规 格 描 述 |  |
| D01 | 医用X光胶片(感蓝) | 张(注明尺寸) |  |
| D02 | 医用X光胶片(感绿) | 张(注明尺寸) |  |
| D03 | 医用CT胶片 | 张(注明尺寸) |  |
| D04 | CT红外激光胶片 | 张(注明尺寸) |  |
| D05 | 氦氖激光胶片 | 张(注明尺寸) |  |
| D06 | 干式激光胶片 | 张(注明尺寸) |  |
| D07 | CT造影剂针筒 |  |  |
| D08 | 医用X光胶片冲洗套药(显影、定影)液 | 套 |  |
| D09 | 医用X光胶片冲洗套药(显影、定影)粉 |  |  |
| D10 | 氦氖激光胶片定影套药 | 套 |  |
| D11 | 氦氖激光胶片显影套药 | 套 |  |
| D12 | 乳腺胶片 | 各种规格 |  |
| D13 | 全景胶片 | 各种规格 |  |
| D14 | 齿科胶片 | 各种规格 |  |
| D15 | 乳腺定位导丝 | 各种类型、各种规格 |  |
| D16 | 乳腺定位针 | 各种类型、各种规格 |  |
| D17 | 高压注射针筒 |  |  |
| D18 | 高压注射器连接管 | 60cm、80cm、120cm |  |
| 第五大类、检验试剂 |  |  |  |
| 编号 | 器械名称 | 规格描述 | 其他要求 |
| 第一部分生化类试剂（含免疫方法） |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 英文缩写 | 说明 |
| E01 | 总蛋白测定试剂盒 | TP | 各种方法、各种规格 |
| E02 | 白蛋白测定试剂盒 | Alb | 各种方法、各种规格 |
| E03 | 尿素氮测定试剂盒 | BUN | 各种方法、各种规格 |
| E04 | 肌酐测定试剂盒 | CRE | 各种方法、各种规格 |
| E05 | 尿酸试剂盒 | UA | 各种方法、各种规格 |
| E06 | 葡萄糖测定试剂盒 | GLU | 各种方法、各种规格 |
| E07 | 总胆红素试剂盒 | T-BIL | 各种方法、各种规格 |
| E08 | 直接胆红素试剂盒 | D-BIL | 各种方法、各种规格 |
| E09 | 甘油三酯试剂盒 | TG | 各种方法、各种规格 |
| E10 | 总胆固醇试剂盒 | TC | 各种方法、各种规格 |
| E11 | 高密度脂蛋白胆固醇试剂盒 | HDL-C | 各种方法、各种规格 |
| E12 | 低密度脂蛋白胆固醇试剂盒 | LDL-C | 各种方法、各种规格 |
| E13 | 载脂蛋白 A1 | ApoA1 | 各种方法、各种规格 |
| E14 | 载脂蛋白 B | ApoB | 各种方法、各种规格 |
| E15 | 脂蛋白（a） | LPa | 各种方法、各种规格 |
| E16 | α-淀粉酶 | α-AMY | 各种方法、各种规格 |
| E17 | 脂肪酶试剂盒 | LPS | 各种方法、各种规格 |
| E18 | 丙氨酸氨基转移酶 | ALT/GPT | 各种方法、各种规格 |
| E19 | 门冬氨酸氨基转移酶 | AST/GOT | 各种方法、各种规格 |
| E20 | 碱性磷酸酶试剂盒 | ALP | 各种方法、各种规格 |
| E21 | 谷氨酰转移酶试剂盒 | r-GT | 各种方法、各种规格 |
| E22 | 乳酸脱氢酶试剂盒 | LDH | 各种方法、各种规格 |
| E23 | 乳酸脱氢酶同工酶1试剂盒 | LDH1 | 各种方法、各种规格 |
| E24 | α-羟基丁酸脱氢酶试剂盒 | α-HBDH | 各种方法、各种规格 |
| E25 | 肌酸激酶试剂盒 | CK | 各种方法、各种规格 |
| E26 | 肌酸激酶同工酶试剂盒 | CK-MB | 各种方法、各种规格 |
| E27 | CK-MB检测卡（条） | CK-MB | 各种方法、各种规格 |
| E28 | 肌钙蛋白Ⅰ检测卡（条） | TNI | 各种方法、各种规格 |
| E29 | 肌钙蛋白T检测卡（条） | TNT | 各种方法、各种规格 |
| E30 | 肌钙蛋白Ⅰ定量检测试剂 | TNI | 各种方法、各种规格 |
| E31 | 肌红蛋白检测卡（条） | MYO | 各种方法、各种规格 |
| E32 | 肌红蛋白定量检测试剂 | MYO | 各种方法、各种规格 |
| E33 | 肌钙蛋白Ⅰ、肌红蛋白、CK-MB三联卡（条） | TNI/MYO/CK-MB | 各种方法、各种规格 |
| E34 | 肌钙蛋白Ⅰ、肌红蛋白二联卡（条） | TNI/MYO | 各种方法、各种规格 |
| E35 | 胆碱脂酶试剂盒 | CHE | 各种方法、各种规格 |
| E36 | α-L-岩澡糖苷酶试剂盒 | AFU | 各种方法、各种规格 |
| E37 | 总胆汁酸试剂盒 | TBA | 各种方法、各种规格 |
| E38 | 腺苷脱氨酶试剂 | ADA | 各种方法、各种规格 |
| E39 | 血氨测定试剂 | NH3 | 各种方法、各种规格 |
| E40 | 5’核苷酸酶试剂盒 | 5-NT | 各种方法、各种规格 |
| E41 | 二氧化碳试剂盒 | CO2 | 各种方法、各种规格 |
| E42 | 钾测定试剂盒 | K | 比色法、各种规格 |
| E43 | 钠测定试剂盒 | Na | 比色法、各种规格 |
| E44 | 氯测定试剂盒 | Cl | 比色法、各种规格 |
| E45 | 钙测定试剂盒 | Ca | 比色法、各种规格 |
| E46 | 镁测定试剂盒 | Mg | 比色法、各种规格 |
| E47 | 磷测定试剂盒 | P | 比色法、各种规格 |
| E48 | 离子选择电极分析仪试剂及洗液 |  | 注明使用机型及详细试剂名称规格 |
| E49 | 血气分析仪试剂及洗液 |  | 注明使用机型及详细试剂名称规格（不包括气体） |
| E50 | 总铁结合力 | TIBC | 各种方法、各种规格 |
| E51 | 铁测定试剂盒 | Fe | 比色法、各种规格 |
| E52 | 锌测定试剂盒 | Zn | 比色法、各种规格 |
| E53 | 铜测定试剂盒 | Cu | 比色法、各种规格 |
| E54 | 铅测定试剂盒 | Pt | 各种方法、各种规格 |
| E55 | 前白蛋白试剂盒 | PA | 各种方法、各种规格 |
| E56 | C－反应蛋白 | CRP | 各种方法、各种规格 |
| E57 | 超敏C反应蛋白 | HS-CRP | 各种方法、各种规格 |
| E58 | 免疫球蛋白IgG | IgG | 各种方法、各种规格 |
| E59 | 免疫球蛋白IgA | IgA | 各种方法、各种规格 |
| E60 | 免疫球蛋白IgM | IgM | 各种方法、各种规格 |
| E61 | 免疫球蛋白IgE | IgE | 各种方法、各种规格 |
| E62 | 尿免疫球蛋白（U－IgG） |  | 各种方法、各种规格 |
| E63 | 补体C3 | C3 | 各种方法、各种规格 |
| E64 | 补体C4 | C4 | 各种方法、各种规格 |
| E65 | 抗链球菌“O” | ASO | 各种方法、各种规格 |
| E66 | 类风湿因子 | RF | 各种方法、各种规格 |
| E67 | 补体CH50测定试剂(CH50) | CH50 | 各种方法、各种规格 |
| E68 | 铜蓝蛋白测定试剂(CER) | CER | 各种方法、各种规格 |
| E69 | 尿微量白蛋白试剂 | mAlb | 各种方法、各种规格 |
| E70 | 本周氏蛋白电泳检验试剂 |  | 各种方法、各种机型 |
| E71 | 血清蛋白电泳检验试剂 |  | 各种方法、各种机型 |
| E72 | 尿蛋白电泳检验试剂 |  | 各种方法、各种机型 |
| E73 | 血红蛋白电泳检查试剂 |  | 各种方法、各种机型 |
| E74 | 同工酶电泳检验试剂 |  | 各种方法、各种机型 |
| E75 | 免疫固定蛋白电泳检验试剂 | IF | 各种方法、各种机型 |
| E76 | 糖化血红蛋白 | GHb | 各种方法、各种规格 |
| E77 | 糖化血清蛋白（果糖氨） | GSP | 各种方法、各种规格 |
| E78 | 乳酸 | LAC | 各种方法、各种规格 |
| E79 | 尿a1－微球蛋白 | a1-MG | 各种方法、各种规格 |
| E80 | ß2-微球蛋白 | ß2-MG | 各种方法、各种规格 |
| E81 | 尿液及脑脊液蛋白检测试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E82 | 胱抑素C | cycstatinC | 各种方法、各种规格 |
| E83 | 乙醇检测试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E84 | 生化通用定标液 |  | 各种方法、各种规格 |
| E85 | 生化通用质控液 |  | 各种方法、各种规格 |
| E86 | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶 | NAG | 各种方法、各种规格 |
| E87 | 心梗/心衰定量测试板 |  |  |
| 第二部分凝血类试剂（含生化、免疫方法） |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 英文缩写 | 说明 |
| E88 | 凝血酶时间 | TT | 各种方法、各种机型 |
| E89 | 凝血酶原时间 | PT | 各种方法、各种机型 |
| E90 | 活化部分凝血活酶时间测定 | APTT | 各种方法、各种机型 |
| E91 | 抗凝血酶Ⅲ试剂 | AT-Ⅲ | 各种方法、各种机型 |
| E92 | 纤维蛋白原测定试剂盒 | FIB | 各种方法、各种机型 |
| E93 | 氯化钙试剂 | CaCl2 | 各种方法、各种机型 |
| E94 | D-二聚体测定试剂盒 | D-dimer | 各种方法、各种机型 |
| E95 | 血清纤维蛋白（原）降解产物含量测定 | FDP | 各种方法、各种规格 |
| E96 | 因子Ⅷ测定试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E97 | 通用凝血定标血浆（正常） |  | 各种方法、各种机型 |
| E98 | 内源性凝血因子IX |  | 各种方法、各种机型 |
| E99 | 内源性凝血因子XI |  | 各种方法、各种机型 |
| 第三部分临检类试剂 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 英文缩写 | 说明 |
| E100 | 细菌性阴道炎试剂 | BV | 各种方法、各种规格 |
| E101 | 隐血检验试剂 | OB | 各种方法、各种规格 |
| E102 | 排卵试纸 |  | 各种方法、各种规格 |
| E103 | 血球计数仪试剂 |  | 注明使用机型及系列试剂名称规格 |
| E104 | 流式细胞检测试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E105 | 八项尿试纸 | 8A | 注明机型 |
| E106 | 十项尿试纸 | 10A | 注明机型 |
| E107 | 十一项尿试纸 | 11A | 注明机型 |
| E108 | 血糖试纸 |  | 注明机型 |
| E109 | 酮体试纸条 |  | 各种方法、各种规格 |
| E110 | 瑞氏染色液 |  | 各种方法、各种规格 |
| E111 | 革兰氏染色液 |  | 各种方法、各种规格 |
| E112 | 耐酸染色液 |  | 各种方法、各种规格 |
| E113 | 网织红细胞染色液 |  | 各种方法、各种规格 |
| E114 | 精子形态学快速染色试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E115 | 白带染色试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E116 | 尿液通用质控液 |  | 各种方法、各种规格 |
| E117 | 血球定标液 |  | 各种方法、各种规格 |
| E118 | 血球质控液 |  | 各种方法、各种规格 |
| E119 | 瑞－姬氏染色液 |  | 各种方法、各种规格 |
| E120 | 抗人球蛋白试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E121 | 微柱凝胶检测卡 |  | 各种方法、各种规格 |
| E122 | 腺病毒检测试纸 |  | 各种方法、各种规格 |
| 第四部分配血类试剂（含免疫方法） |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 英文缩写 | 说明 |
| E123 | 抗A、抗B血型定型试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E124 | AB0定型卡 |  | 各种方法、各种规格 |
| E125 | Rh血型定型试剂 | Rh | 各种方法、各种规格 |
| E126 | 抗D（lgM）血型定型试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E127 | 凝聚胺配血试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E128 | 红细胞血球 | 各种类型、各种血型 |  |
| 第五部分传染病免疫类试剂 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 英文缩写 | 说明 |
| E129 | 甲肝IgM | HAV-IgM | 各种方法、各种规格 |
| E130 | 甲型肝炎IgG抗体 | HAV-IgG | 各种方法、各种规格 |
| E131 | 丙肝抗体 | 抗-HCV | 各种方法、各种规格 |
| E132 | 丙肝抗原 |  |  |
| E133 | 丙肝IgG |  |  |
| E134 | 丁型肝炎抗体检测试剂盒 | HDV-IgG | 各种方法、各种规格 |
| E135 | 丁型肝炎IgM抗体 | HDV-IgM | 各种方法、各种规格 |
| E136 | 丁型肝炎抗原 | HDV-Ag | 各种方法、各种规格 |
| E137 | 戊型肝炎IgG抗体 | HEV-IgG | 各种方法、各种规格 |
| E138 | 戊型肝炎IgM抗体 | HEV-IgM | 各种方法、各种规格 |
| E139 | 庚型肝炎IgG抗体 | HGV-IgG | 各种方法、各种规格 |
| E140 | 庚型肝炎IgM抗体 | HGV-IgM | 各种方法、各种规格 |
| E141 | 乙肝核心抗原 | HBcAg | 各种方法、各种规格 |
| E142 | 乙肝核心抗体IgM试剂 | HBcAb-IgM | 各种方法、各种规格 |
| E143 | 乙肝两对半 |  | 各种方法、各种规格 |
| E144 | 乙肝两对半试纸条 |  | 各种方法、各种规格 |
| E145 | EB病毒抗体检测试剂 | EBV | 各种方法、各种规格 |
| E146 | 乙肝病毒前S1抗原 | Pre S1 | 各种方法、各种规格 |
| E147 | 快速血浆反应素试验 | RPR | 各种方法、各种规格 |
| E148 | 梅毒特异性抗体（TPTA） |  |  |
| E149 | 乙肝病毒前S2抗原 | Pre S2 | 各种方法、各种规格 |
| E150 | 结核杆菌特异性抗体 | TB-Ab | 各种方法、各种规格 |
| E151 | 轮状病毒抗原 | SRV-Ag | 各种方法、各种规格 |
| 第六部分免疫类试剂（含生化方法） |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 英文缩写 | 说明 |
| E152 | 皮质醇检测试剂 | COR | 各种方法、各种规格 |
| E153 | 转铁蛋白检测试剂 | TRF | 各种方法、各种规格 |
| E154 | 可溶性转铁蛋白受体检测试剂 | sTRFR | 各种方法、各种规格 |
| E155 | 叶酸检测试剂 | FH | 各种方法、各种规格 |
| E156 | 维生素B12检测试剂 | Vit-B12 | 各种方法、各种规格 |
| E157 | 甲胎蛋白试剂盒 | AFP | 各种方法、各种规格 |
| E158 | 癌胚抗原试剂盒 | CEA | 各种方法、各种规格 |
| E159 | 铁蛋白试剂盒 | Fer | 各种方法、各种规格 |
| E160 | 前列腺特异性抗原 | PSA | 各种方法、各种规格 |
| E161 | 前列腺酸性磷酸酶 | PAP | 各种方法、各种规格 |
| E162 | 游离前列腺特异性抗原 | f-PSA | 各种方法、各种规格 |
| E163 | 早早孕检测条 | HCG | 各种方法、各种规格 |
| E164 | 妊娠诊断检测试剂（定性或半定量） | HCG | 各种方法、各种规格 |
| E165 | 绒毛膜促性腺激素定量试剂盒（HCG-β） | HCG | 各种方法、各种规格 |
| E166 | 胰岛细胞抗体试剂 | ICA | 各种方法、各种规格 |
| E167 | 胰岛素测定试剂 | IRI | 各种方法、各种规格 |
| E168 | 抗胰岛谷氨脱羧酶抗体试剂 | GAD | 各种方法、各种规格 |
| E169 | 胰岛素抗体试剂 | IAA | 各种方法、各种规格 |
| E170 | 胰岛素原（P.ins）试剂 | INS | 各种方法、各种规格 |
| E171 | 抗单纯庖疹病毒Ⅰ-IgG/ IgM | HSV-ⅠIgG/IgM | 各种方法、各种规格 |
| E172 | 抗单纯庖疹病毒Ⅱ-IgG/ IgM | HSVⅡ-IgG/IgM | 各种方法、各种规格 |
| E173 | 单纯庖疹病毒Ⅰ+Ⅱ抗IgG/IgM | HSVⅡ-IgG/IgM | 各种方法、各种规格 |
| E174 | 抗风疹病毒-IgG/IgM | RUV-IgG/IgM | 各种方法、各种规格 |
| E175 | 弓形体抗体 | TXQ | 各种方法、各种规格 |
| E176 | 抗弓形虫-IgG/ IgM | TXQ-IgG/IgM | 各种方法、各种规格 |
| E177 | 巨细胞病毒抗体-IgG/IgM | CMV-IgG/IgM | 各种方法、各种规格 |
| E178 | 尿游离脱氧嘧啶 | DPD | 各种方法、各种规格 |
| E179 | C肽 | CPE | 各种方法、各种规格 |
| E180 | 神经元特异性烯醇化酶 | NSE | 各种方法、各种规格 |
| E181 | 利尿钠肽 | BNP | 各种方法、各种规格 |
| E182 | 硫酸脱氢表雄酮 | DHEA-S | 各种方法、各种规格 |
| E183 | 肿瘤坏死因子 | TNF | 各种方法、各种规格 |
| E184 | 胰岛素样生长因子1 | IGF-1 | 各种方法、各种规格 |
| E185 | 促红细胞生成素 | EPO | 各种方法、各种规格 |
| E186 | 促肾上腺皮质激素 | ACTH | 各种方法、各种规格 |
| E187 | 同型半胱氨酸 | HCY | 各种方法、各种规格 |
| E188 | 抗ENA抗体 | ENA | 各种方法、各种规格 |
| E189 | ANA抗体试剂盒 | ANA | 各种方法、各种规格 |
| E190 | ANAHep2底物片 |  | 各种方法、各种规格 |
| E191 | 抗双链DNA | ds-DNA | 各种方法、各种规格 |
| E192 | 抗单链DNA | ss-DNA | 各种方法、各种规格 |
| E193 | 人生长激素测定试剂 | hGH | 各种方法、各种规格 |
| E194 | 肥达氏试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E195 | 外裴试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E196 | 伤寒血清凝集试验试剂 | WR | 各种方法、各种规格 |
| E197 | 幽门螺旋杆菌检测试剂 | HP | 各种方法、各种规格 |
| E198 | 狼疮抗凝因子测定试剂 | LA | 各种方法、各种规格 |
| E199 | 糖类抗原-50肿瘤试剂 | CA-50 | 各种方法、各种规格 |
| E200 | 糖类抗原125肿瘤试剂 | CA125 | 各种方法、各种规格 |
| E201 | 糖类抗原15-3肿瘤试剂 | CA15-3 | 各种方法、各种规格 |
| E202 | 糖类抗原199肿瘤试剂 | CA199 | 各种方法、各种规格 |
| E203 | 糖类抗原242肿瘤试剂 | CA242 | 各种方法、各种规格 |
| E204 | 糖类抗原72-4肿瘤试剂 | CA72-4 | 各种方法、各种规格 |
| E205 | CY211肿瘤试剂 | CY211 | 各种方法、各种规格 |
| E206 | 鳞癌相关抗原肿瘤试剂 | SCC | 各种方法、各种规格 |
| E207 | 过敏原检验试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E208 | 催乳素检测试剂 | PRL | 各种方法、各种规格 |
| E209 | 雌激素检测试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E210 | 孕酮检测试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E211 | 睾酮检测试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E212 | 雌二醇 | E2 | 各种方法、各种规格 |
| E213 | 雌三醇 | E3 | 各种方法、各种规格 |
| E214 | 促卵泡素检测试剂 | FSH | 各种方法、各种规格 |
| E215 | 促黄体生成素检测试剂 | LH | 各种方法、各种规格 |
| E216 | 环孢素浓度检测试剂 | CsA | 各种方法、各种规格 |
| E217 | FK506检测试剂 | FK506 | 各种方法、各种规格 |
| E218 | 苯巴比妥检测试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E219 | 卡马西平检测试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E220 | 地高辛检测试剂 | Digoxin | 各种方法、各种规格 |
| E221 | 肝吸虫检测试剂盒 | HFA | 各种方法、各种规格 |
| E222 | 人乳头状瘤病毒检测试剂 | HPV | 各种方法、各种规格 |
| E223 | 骨碱性磷酸酶试剂 | NBAP | 各种方法、各种规格 |
| E224 | 基质金属蛋白酶-2试剂 | MMP-2 | 各种方法、各种规格 |
| E225 | 抗心磷脂抗体(定量)试剂 | ACA | 各种方法、各种规格 |
| E226 | 抗心磷脂抗体IgG试剂 | ACA/IgG | 各种方法、各种规格 |
| E227 | 抗心磷脂抗体IgA试剂 | ACA/IgA | 各种方法、各种规格 |
| E228 | 抗心磷脂抗体IgM试剂 | ACA/IgM | 各种方法、各种规格 |
| E229 | 血小板源性生长因子试剂 | PDGF | 各种方法、各种规格 |
| E230 | 趋化因子测定试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E231 | 组织因子测定试剂 | TF | 各种方法、各种规格 |
| E232 | 中性粒细胞胞浆抗体试剂 | ANCA | 各种方法、各种规格 |
| E233 | 抗子宫内膜抗体试剂 | EMAb | 各种方法、各种规格 |
| E234 | 抗Sm抗体试剂 | Sm | 各种方法、各种规格 |
| E235 | RNP/Sm抗体 | RNP/Sm | 各种方法、各种规格 |
| E236 | 天疱疮抗体 |  | 各种方法、各种规格 |
| E237 | 抗角蛋白抗体 | AKA | 各种方法、各种规格 |
| E238 | 抗核周因子抗体 | APF | 各种方法、各种规格 |
| E239 | 血清抗环瓜氨酸肽抗体 | CCP | 各种方法、各种规格 |
| E240 | 精浆顶体酶检测试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E241 | 精浆酸性磷酸酶试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E242 | 精浆果糖测定 |  | 各种方法、各种规格 |
| E243 | 精浆锌检测试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E244 | 抗精子抗体测定试剂 | As-Ab | 各种方法、各种规格 |
| E245 | 妊娠相关蛋白A试剂 | PAPP-A | 各种方法、各种规格 |
| E246 | 甲状腺球蛋白 | TG | 各种方法、各种规格 |
| E247 | 甲状腺球蛋白抗体 | TGAb | 各种方法、各种规格 |
| E248 | 甲状腺过氧化物酶抗体 | TPOAb | 各种方法、各种规格 |
| E249 | 三碘甲状腺氨酸 | T3 | 各种方法、各种规格 |
| E250 | 甲状腺素 | T4 | 各种方法、各种规格 |
| E251 | 甲状旁腺素 | Ipth | 各种方法、各种规格 |
| E252 | 促甲状腺素 | TSH | 各种方法、各种规格 |
| E253 | 超敏促甲状腺素 | uTSH | 各种方法、各种规格 |
| E254 | 游离T3 | FT3 | 各种方法、各种规格 |
| E255 | 游离T4 | FT4 | 各种方法、各种规格 |
| E256 | 苯丙氨酸试剂盒 | PKU | 各种方法、各种规格 |
| E257 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶试剂盒 | G6PD | 各种方法、各种规格 |
| E258 | 可卡因检测试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E259 | 大麻检测试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E260 | 麻黄检测试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E261 | 鸦片检测试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E262 | 吗啡检测试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E263 | 海咯因检测试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E264 | 甲基苯丙胺（冰毒）检测试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E265 | 肺炎支原体抗体检测试剂 | 总IG、IGG、IGM | 各种方法、各种规格 |
| E266 | 肿瘤特异性生长因子 | SGF | 各种方法、各种规格 |
| E267 | 性激素结合球蛋白 | SHBG | 各种方法、各种规格 |
| E268 | 骨钙素 | N-MIDOsteocalcin | 各种方法、各种规格 |
| 第七部分微生物类试剂（含免疫方法） |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 英文缩写 | 说明 |
| E269 | 支原体+药敏试剂盒 |  | 各种方法、各种规格 |
| E270 | 衣原体试剂盒 |  | 各种方法、各种规格 |
| E271 | 沙眼衣原体检测试剂 | CT | 各种方法、各种规格 |
| E272 | 肺炎衣原体检测试剂 | Cpn | 各种方法、各种规格 |
| E273 | 生殖支原体检测试剂 | MG | 各种方法、各种规格 |
| E274 | 人型支原体检测试剂 | MH | 各种方法、各种规格 |
| E275 | 解脲支原体检测试剂 | Uu | 各种方法、各种规格 |
| E276 | 流感病毒A抗原 | fluA | 各种方法、各种规格 |
| E277 | 流感病毒B抗原 | fluB | 各种方法、各种规格 |
| E278 | 血平板 |  | 各种方法、各种规格 |
| E279 | 营养琼脂平板 |  | 各种方法、各种规格 |
| E280 | SS琼脂平板 |  | 各种方法、各种规格 |
| E281 | MH平板 |  | 各种方法、各种规格 |
| E282 | 麦康凯平板 |  | 各种方法、各种规格 |
| E283 | 淋球菌检测试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E284 | 淋球菌培养皿 |  | 各种方法、各种规格 |
| E285 | 真菌显色培养皿 |  | 各种方法、各种规格 |
| E286 | 选择性巧克培养基 |  | 各种方法、各种规格 |
| E287 | 巧克力平板培养基 |  | 各种方法、各种规格 |
| E288 | 真菌药敏培养基 |  | 各种方法、各种规格 |
| E289 | 支原体(解脲/人型)培养基 |  | 各种方法、各种规格 |
| E290 | 真菌药敏纸片 |  | 各种方法、各种规格 |
| E291 | 支原体药敏试纸 |  | 各种方法、各种规格 |
| E292 | 革兰阳性菌鉴定卡 |  | 各种方法、各种机型 |
| E293 | 革兰阴性菌鉴定卡 |  | 各种方法、各种机型 |
| E294 | 酵母菌鉴定卡 |  | 各种方法、各种机型 |
| E295 | 非发酵菌定卡 |  | 各种方法、各种机型 |
| E296 | 小儿血培养瓶 |  | 各种方法、各种机型 |
| E297 | 成人血培养瓶 |  | 各种方法、各种机型 |
| E298 | 细菌药敏试剂（纸片） |  | 各种药物、各种方法、各种机型 |
| E299 | 水解酪蛋白琼脂干粉 |  | 各种规格 |
| E300 | 沙保罗琼脂干粉 |  | 各种规格 |
| E301 | 普通营养琼脂干粉 |  | 各种规格 |
| E302 | 伊红美兰琼脂干粉 |  | 各种规格 |
| E303 | S-S琼脂干粉 |  | 各种规格 |
| E304 | 肉汤琼脂干粉 |  | 各种规格 |
| E305 | 哥伦比亚琼脂干粉 |  | 各种规格 |
| E306 | MH琼脂干粉 |  | 各种规格 |
| E307 | 麦康凯琼脂干粉 |  | 各种规格 |
| E308 | GC琼脂干粉 |  | 各种规格 |
| E309 | 脑心浸液琼脂干粉 |  | 各种规格 |
| E310 | HE琼脂干粉 |  | 各种规格 |
| E311 | 枸橼酸盐琼脂干粉 |  | 各种规格 |
| E312 | 真菌药敏琼脂干粉 |  | 各种规格 |
| E313 | 药敏琼脂干粉 |  | 各种规格 |
| E314 | DNA琼脂干粉 |  | 各种规格 |
| E315 | 双糖铁琼脂干粉 |  | 各种规格 |
| E316 | 尿素琼脂干粉 |  | 各种规格 |
| E317 | 葡萄球菌凝集试剂 |  | 各种方法、各种机型 |
| E318 | 氧化酶纸片 |  | 各种方法、各种规格 |
| E319 | 大肠埃希氏O157诊断血清 |  | 各种方法、各种规格 |
| E320 | 沙门菌属属血清 |  | 各种方法、各种规格 |
| E321 | 志贺菌属属血清 |  | 各种方法、各种规格 |
| E322 | 霍乱弧菌快速检测试纸 |  | 各种方法、各种规格 |
| E323 | 微量生化管 |  | 各种方法、各种规格 |
| E324 | 牛血清 |  | 各种方法、各种规格 |
| E325 | 无纤维蛋白绵羊血 |  | 各种方法、各种规格 |
| E326 | 菌种保存管 |  | 各种类型、各种规格 |
| E327 | 玻璃培养皿 |  | 各种类型、各种规格 |
| E328 | 厌氧培养瓶 |  | 各种类型、各种规格 |
| E329 | 菌属鉴定卡 |  | 各种类型、各种规格 |
| E330 | NaCl 悬液 |  | 各种类型、各种规格 |
| E331 | 蒸馏水悬液 |  | 各种类型、各种规格 |
| E332 | 嗜血杆菌琼脂干粉 |  | 各种类型、各种规格 |
| E333 | 嗜血杆菌添加因子 |  | 各种类型、各种规格 |
| E334 | 淋球菌添加因子 |  | 各种类型、各种规格 |
| E335 | 微生物鉴定板条 | （ATB）鉴定相关试剂 | 各种类型、各种规格 |
| E336 | 触酶试剂 |  | 各种类型、各种规格 |
| E337 | 氧化酶试剂 |  | 各种类型、各种规格 |
| 第八部分：生殖,遗传医学试剂,耗材(以下产品均为生殖遗传专用) |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格描述 | 说明 |
| E338 | 离心管 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E339 | 移液管 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E340 | 巴斯德吸管 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E341 | 单精注射针 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E342 | 持卵针 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E343 | 冷冻灭菌麦管 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E344 | 冷冻管 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E345 | 冷冻塑料管 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E346 | 卵泡冲洗液 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E347 | 精子分离液 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E348 | 洗精培养液 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E349 | 组织培养油 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E350 | 体外受精培养液 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E351 | 胚胎培养液 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E352 | 精子制动液 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E353 | 透明质酸酶 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E354 | 人血清白蛋白 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E355 | 蛋白代用品 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E356 | 胚胎冷冻液 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E357 | 胚胎解冻液 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E358 | 卵子体外成熟液 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E359 | 精液冷冻液 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E360 | 一次性取精杯 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E361 | 阴道B超探头套 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E362 | 人工授精管 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E363 | 双腔取卵针 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E364 | 单腔取卵针 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E365 | 胚胎移植管 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E366 | ET管（探宫条） | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E367 | 尿LH试板 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E368 | 精液白细胞过氧化物酶试剂盒 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E369 | α-地中海贫血基因诊断试剂 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E370 | β-地中海贫血基因诊断试剂 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E371 | Y染色体微缺失基因诊断试剂 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E372 | 抑制素B | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E373 | 唐氏筛查双标试剂 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E374 | 淋巴细胞分离液 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E375 | 兔子补体 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E376 | 冰乙酸 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E377 | 甲醇 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E378 | 荧光原位杂交试剂 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E379 | 血红蛋白电泳介面液 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E380 | 妊娠相关蛋白稀释液 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E381 | 唐筛洗剂液，扩增液 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E382 | 新生儿筛查专用乙醇 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E383 | 新生儿筛查血滤纸片打孔支架 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E384 | 新生儿筛查采血卡 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E385 | 新生儿筛查采血针 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E386 | 唐氏综合征筛查质控 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E387 | 新生儿疾病筛查质控 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E388 | 姬姆萨染色剂 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E389 | 伊红染色剂 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E390 | 台盼兰染色剂 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E391 | 胰酶 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E392 | 秋水仙素 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E393 | 羊水细胞培养瓶 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E394 | 细胞刮刀 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E395 | 甲醛 | 各种规格、各种类型（固定病理标本用） | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E396 | 外周血淋巴细胞染色体培养基 | 各种方法 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E397 | 羊水细胞染色体培养基 | 各种方法 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| 第九部分检验耗材(以下耗材均为检验专用耗材) |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格描述 | 说明 |
| E398 | 一次性使用定量采血吸管 | 各种类型、各种规格 |  |
| E399 | 末梢血采血针 | 各种类型、各种规格 |  |
| E400 | 末梢血抗凝管 | 各种类型、各种规格 |  |
| E401 | 一次性塑料吸管 | 各种类型、各种规格 |  |
| E402 | 一次性玻璃试管 | 各种类型、各种规格 |  |
| E403 | 一次性塑料滴管 | 各种类型、各种规格 |  |
| E404 | 一次性塑料试管 | 各种类型、各种规格 |  |
| E405 | 一次性无菌痰杯 | 各种类型、各种规格 |  |
| E406 | 一次性培养皿 | 各种类型、各种规格 |  |
| E407 | 一次性移液枪吸嘴 | 各种类型、各种规格 |  |
| E408 | 专用吸嘴 | 各种类型、各种规格 | 注明专用设备及规格 |
| E409 | 一次性离心管 | 各种类型、各种规格 |  |
| E410 | 一次性尿沉渣离心管 | 各种类型、各种规格 |  |
| E411 | 一次性尿试管 | 各种类型、各种规格 |  |
| E412 | 无菌采样拭子 | 各种类型、各种规格 | 区分男用、女用 |
| E413 | 各种生化分析仪样品杯 | 各种类型、各种规格 |  |
| E414 | 一次性比色杯 | 各种类型、各种规格 |  |
| E415 | 载玻片 | 各种类型、各种规格 |  |
| E416 | 盖玻片 | 各种类型、各种规格 |  |
| E417 | 血气毛细采血管 | 各种类型、各种规格 |  |
| E418 | 大便杯 | 各种类型、各种规格 |  |
| 分子生物学 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格描述 | 说明 |
| E419 | 丙肝病毒RNA | HCV-RNA | 各种方法、各种机型 |
| E420 | 结核杆菌DNA | TB-DNA | 各种方法、各种机型 |
| E421 | 梅毒螺旋体DNA | TP-DNA | 各种方法、各种机型 |
| E422 | 沙眼衣原体DNA | CT-DNA | 各种方法、各种机型 |
| E423 | 解脲支原体DNA | UU-DNA | 各种方法、各种机型 |
| E424 | 肺炎支原体DNA | MP-DNA | 各种方法、各种机型 |
| E425 | 淋球菌DNA | NGH-DNA | 各种方法、各种机型 |
| E426 | 幽门螺杆菌DNA | HP-DNA | 各种方法、各种机型 |
| E427 | 人乳头瘤病毒6，11型DNA | HPV6，11-DNA | 各种方法、各种机型 |
| E428 | 人乳头瘤病毒16，18型DNA | HPV16，18-DNA | 各种方法、各种机型 |
| E429 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型DNA | HSVⅡ-DNA | 各种方法、各种机型 |
| E430 | EB病毒DNA | EBV-DNA | 各种方法、各种机型 |
| E431 | 乙肝病毒DNA | HBV-DNA | 各种方法、各种机型 |
| E432 | 巨细胞病毒DNA（CMV-DNA） | 各种类型与规格 | 各种方法、各种机型 |
| E433 | 各种尿沉渣系列试剂（含标准质控） | 临检 | 注明使用机型及系列试剂名称规格 |
| E434 | 外周血DNA提取试剂盒 |  | 各种方法、各种机型 |
| E435 | HLA分型试剂盒 |  | 各种方法、各种机型 |
| E436 | HLA抗体检测试剂盒（PRA） |  | 各种方法、各种机型 |
| E437 | HLAI类兔补体 |  | 各种方法、各种机型 |
| E438 | 微量血酮定量测定试纸条 | 各种类型、各种规格 | 注明机型；注明是否送测试仪器 |
| 第六大类、骨科耗材 |  |  |  |
| 编号 | 器械名称 | 规格描述 | 其他要求 |
| F01 | 人工全髋关节（初次置换） | 骨水泥型 |  |
| F02 | 人工全髋关节（初次置换） | 生物固定型 |  |
| F03 | 人工全髋关节（初次置换） | 混合固定型 |  |
| F04 | 人工全髋关节（翻修型） | 骨水泥型 |  |
| F05 | 人工全髋关节（翻修型） | 生物固定型 |  |
| F06 | 人工全髋关节（翻修型） | 混合固定型 |  |
| F07 | 全髋关节表面置换系统 |  |  |
| F08 | 人工半髋关节 | 双极 生物固定型 |  |
| F09 | 人工半髋关节 | 双极 骨水泥型 |  |
| F10 | 人工半髋关节 | 单极 生物固定型 |  |
| F11 | 人工半髋关节 | 单极 骨水泥型 |  |
| F12 | 人工膝关节 | 1.单髁关节 2.后方稳定型关节假体 3.后交叉韧带保留型关节假体 4.铰链稳定型 5.旋转平台型关节假体 |  |
| F13 | 肿瘤型关节（骨盆+髋关节型） |  |  |
| F14 | 肿瘤型关节（膝关节型） |  |  |
| F15 | 肿瘤型关节（肘关节型） |  |  |
| F16 | 肿瘤型关节（肩关节型） |  |  |
| F17 | 人工全肩关节 |  |  |
| F18 | 人工半肩关节 |  |  |
| F19 | 人工肘关节 |  |  |
| F20 | 人工腕关节 |  |  |
| F21 | 人工指关节 |  |  |
| F22 | 人工掌指关节 |  |  |
| F23 | 人工踝关节 |  |  |
| F24 | 人工趾关节 |  |  |
| F25 | 人工跖趾关节 |  |  |
| F26 | 股骨头 | 表面置换 |  |
| F27 | 颈椎前路钉板系统 | 钛合金； |  |
| F28 | 颈椎前路钉板系统 | 纯钛； |  |
| F29 | 颈椎前路钉板系统 | 不锈钢； |  |
| F30 | 颈椎前路椎间融合器 | 旋入式（圆形） | 注明材质\尺寸 |
| F31 | 颈椎前路椎间融合器 | 置入式（方形） | 注明材质\尺寸 |
| F32 | 颈椎前路椎间融合器 | 钛网式 | 注明材质\尺寸 |
| F33 | 颈椎后路钉板系统 | 钛合金 |  |
| F34 | 颈椎后路钉板系统 | 纯钛 |  |
| F35 | 颈椎后路钉板系统 | 不锈钢 |  |
| F36 | 颈Ⅰ、Ⅱ后路钉板系统 | 各种材质、各种规格 | 应包含螺钉、钢板等 |
| F37 | 颈椎后路椎板夹 | 钛合金 | 两个为一套 |
| F38 | 颈椎后路椎板夹 | 纯钛 | 两个为一套 |
| F39 | 颈椎后路椎板夹 | 不锈钢 | 两个为一套 |
| F40 | 颈椎后路钉棒系统 | 钛合金 |  |
| F41 | 颈椎后路钉棒系统 | 纯钛 |  |
| F42 | 颈椎后路钉棒系统 | 不锈钢 |  |
| F43 | 颈椎后路线缆系统 | 钛合金 | 一根线缆 |
| F44 | 颈椎后路线缆系统 | 纯钛 | 一根线缆 |
| F45 | 颈椎后路线缆系统 | 不锈钢 | 一根线缆 |
| F46 | 枕颈融合系统 |  | 注明材质 |
| F47 | 胸腰椎前路钉板系统 | 钛合金 |  |
| F48 | 胸腰椎前路钉板系统 | 纯钛 |  |
| F49 | 胸腰椎前路钉板系统 | 不锈钢 |  |
| F50 | 胸腰椎前路双杆钉棒系统 | 钛合金 |  |
| F51 | 胸腰椎前路双杆钉棒系统 | 纯钛 |  |
| F52 | 胸腰椎前路双杆钉棒系统 | 不锈钢 |  |
| F53 | 胸腰椎前路单杆钉棒系统 | 钛合金 |  |
| F54 | 胸腰椎前路单杆钉棒系统 | 纯钛 |  |
| F55 | 胸腰椎前路单杆钉棒系统 | 不锈钢 |  |
| F56 | 胸腰椎前路椎间融合器 | 钛网式 |  |
| F57 | 胸腰椎后路钉棒椎弓根矫形系统 | 钛合金 |  |
| F58 | 胸腰椎后路钉棒椎弓根矫形系统 | 纯钛 |  |
| F59 | 胸腰椎后路钉棒椎弓根矫形系统 | 不锈钢 |  |
| F60 | 胸腰椎后路钉板系统 | 钛合金 |  |
| F61 | 胸腰椎后路钉板系统 | 纯钛 |  |
| F62 | 胸腰椎后路钉板系统 | 不锈钢 |  |
| F63 | 胸腰椎后路滑脱钉棒系统 | 钛合金 |  |
| F64 | 胸腰椎后路滑脱钉棒系统 | 纯钛 |  |
| F65 | 胸腰椎后路滑脱钉棒系统 | 不锈钢 |  |
| F66 | 胸腰椎后路创伤钉板系统 | 钛合金 |  |
| F67 | 胸腰椎后路创伤钉板系统 | 纯钛 |  |
| F68 | 胸腰椎后路创伤钉板系统 | 不锈钢 |  |
| F69 | 胸腰椎后路创伤钉棒系统 | 钛合金 |  |
| F70 | 胸腰椎后路创伤钉棒系统 | 纯钛 |  |
| F71 | 胸腰椎后路创伤钉棒系统 | 不锈钢 |  |
| F72 | 脊柱侧弯后路钉钩板矫形系统（PRSS） | 各种材质、各种规格 | 应包含螺钉、钩、板钩、连接器等 |
| F73 | 胸腰椎后路椎间融合器 | 旋入式（钛合金） | 注明材质\尺寸以最小规格为标准配置 |
| F74 | 胸腰椎后路椎间融合器 | 旋入式（碳纤维） | 注明材质\尺寸以最小规格为标准配置 |
| F75 | 胸腰椎后路椎间融合器 | 旋入式（PEEK材料） | 注明材质\尺寸以最小规格为标准配置 |
| F76 | 胸腰椎后路椎间融合器 | 置入式（钛合金） | 注明材质\尺寸以最小规格为标准配置 |
| F77 | 胸腰椎后路椎间融合器 | 置入式（碳纤维） | 注明材质\尺寸以最小规格为标准配置 |
| F78 | 胸腰椎后路椎间融合器 | 置入式（PEEK材料） | 注明材质\尺寸以最小规格为标准配置 |
| F79 | 胸腰椎后路椎间融合器 | 钛网式 | 注明材质\尺寸以最小规格为标准配置 |
| F80 | 骨笼椎间融合器 |  |  |
| F81 | 胸腰椎后路钩棒系统 | 钛合金 |  |
| F82 | 胸腰椎后路钩棒系统 | 纯钛 |  |
| F83 | 胸腰椎后路钩棒系统 | 不锈钢 |  |
| F84 | 胸腰椎后路滑脱钉板系统 | 钛合金 |  |
| F85 | 胸腰椎后路滑脱钉板系统 | 纯钛 |  |
| F86 | 胸腰椎后路滑脱钉板系统 | 不锈钢 |  |
| F87 | 脊柱侧弯矫形钩系统 | 钛合金 |  |
| F88 | 脊柱侧弯矫形钩系统 | 纯钛 |  |
| F89 | 脊柱侧弯矫形钩系统 | 不锈钢 |  |
| F90 | 脊柱侧弯矫形钉系统 | 钛合金 |  |
| F91 | 脊柱侧弯矫形钉系统 | 纯钛 |  |
| F92 | 脊柱侧弯矫形钉系统 | 不锈钢 |  |
| F93 | 交锁型胫骨髓内钉 | 钛合金 | 以套报价 |
| F94 | 交锁型胫骨髓内钉 | 纯钛 |  |
| F95 | 交锁型胫骨髓内钉 | 不锈钢 | 以套报价 |
| F96 | 交锁型肱骨髓内钉 | 钛合金 | 以套报价 |
| F97 | 交锁型肱骨髓内钉 | 纯钛 | 以套报价 |
| F98 | 交锁型肱骨髓内钉 | 不锈钢 | 以套报价 |
| F99 | 交锁型股骨髓内钉 | 钛合金 | 以套报价 |
| F100 | 交锁型股骨髓内钉 | 纯钛 | 以套报价 |
| F101 | 交锁型股骨髓内钉 | 不锈钢 | 以套报价 |
| F102 | 交锁型股骨髁上钉 | 钛合金 | 以套报价 |
| F103 | 交锁型股骨髁上钉 | 纯钛 | 以套报价 |
| F104 | 交锁型股骨髁上钉 | 不锈钢 | 以套报价 |
| F105 | 交锁型股骨重建钉 | 钛合金 | 以套报价 |
| F106 | 交锁型尺桡骨髓内钉 | 各种材质、各种规格 | 一套 |
| F107 | 自锁型胫骨髓内钉 | 各种材质、各种规格 | 一套 |
| F108 | 自锁型肱骨髓内钉 | 各种材质、各种规格 | 一套 |
| F109 | 自锁型股骨髓内钉 | 各种材质、各种规格 | 一套 |
| F110 | 交锁型股骨重建钉 | 纯钛 | 以套报价 |
| F111 | 交锁型股骨重建钉 | 不锈钢 | 以套报价 |
| F112 | 2.7mm普通螺钉 | 钛合金/不锈钢/纯钛 | 注明皮质骨/松质骨 |
| F113 | 3.5mm普通螺钉 | 钛合金/不锈钢/纯钛 | 注明皮质骨/松质骨 |
| F114 | 4.0mm普通螺钉 | 钛合金/不锈钢/纯钛 | 注明皮质骨/松质骨 |
| F115 | 4.5mm普通螺钉 | 钛合金/不锈钢/纯钛 | 注明皮质骨/松质骨 |
| F116 | 6.5mm普通螺钉 | 钛合金/不锈钢/纯钛 | 注明皮质骨/松质骨 |
| F117 | 螺钉垫片或螺帽 |  |  |
| F118 | 加压螺钉 | 钛合金/不锈钢/纯钛 | 注明材质、尺寸 |
| F119 | 骶骨螺钉 |  |  |
| F120 | 动力髁螺钉（DHS/DCS） |  |  |
| F121 | 可吸收螺钉 | 各种材质、各种规格 |  |
| F122 | 同种异体骨螺钉 |  |  |
| F123 | 动力髋加压钢板（DHS）六孔以上 | 钛合金 | 以套报价 |
| F124 | 动力髋加压钢板（DHS）六孔以下 | 钛合金 | 以套报价 |
| F125 | 动力髋加压钢板（DHS）六孔以上 | 纯钛 | 以套报价 |
| F126 | 动力髋加压钢板（DHS）六孔以下 | 纯钛 | 以套报价 |
| F127 | 动力髋加压钢板（DHS）六孔以上 | 不锈钢 | 以套报价 |
| F128 | 动力髋加压钢板（DHS）六孔以下 | 不锈钢 | 以套报价 |
| F129 | 动力髁加压钢板（DCS）六孔以上 | 钛合金 | 以套报价 |
| F130 | 动力髁加压钢板（DCS）六孔以下 | 钛合金 | 以套报价 |
| F131 | 动力髁加压钢板（DCS）六孔以上 | 纯钛 | 以套报价 |
| F132 | 动力髁加压钢板（DCS）六孔以下 | 纯钛 | 以套报价 |
| F133 | 动力髁加压钢板（DCS）六孔以上 | 不锈钢 | 以套报价 |
| F134 | 动力髁加压钢板（DCS）六孔以下 | 不锈钢 | 以套报价 |
| F135 | 下肢L形950髁钢板 | 钛合金/不锈钢 | 注明材质、尺寸 |
| F136 | 重建钢板（10孔以上190mm直） | 钛合金 | 注明尺寸 |
| F137 | 重建钢板（10孔及以下190mm直） | 钛合金 | 注明尺寸 |
| F138 | 重建钢板（10孔以上，214mm弧） | 钛合金 | 注明尺寸 |
| F139 | 重建钢板（10孔及以下，214mm弧） | 钛合金 | 注明尺寸 |
| F140 | 重建钢板（10孔以上190mm直） | 纯钛 | 注明尺寸 |
| F141 | 重建钢板（10孔及以下190mm直） | 纯钛 | 注明尺寸 |
| F142 | 重建钢板（10孔以上，214mm弧） | 纯钛 | 注明尺寸 |
| F143 | 重建钢板（10孔及以下，214mm弧） | 纯钛 | 注明尺寸 |
| F144 | 重建钢板（10孔以上190mm直） | 不锈钢 | 注明尺寸 |
| F145 | 重建钢板（10孔及以下190mm直） | 不锈钢 | 注明尺寸 |
| F146 | 重建钢板（10孔以上，214mm弧） | 不锈钢 | 注明尺寸 |
| F147 | 重建钢板（10孔及以下，214mm弧） | 不锈钢 | 注明尺寸 |
| F148 | 加压空心钉(单、双头) | 钛合金 | 含垫片 |
| F149 | 加压空心钉(单、双头) | 不锈钢 | 含垫片 |
| F150 | 加压空心钉(单、双头) | 纯钛 | 含垫片 |
| F151 | 肱骨加压钢板 | 不锈钢 | 注明尺寸 |
| F152 | 肱骨加压钢板 | 纯钛 | 注明尺寸 |
| F153 | 肱骨加压钢板 | 钛合金 | 注明尺寸 |
| F154 | 尺桡骨加压钢板 | 不锈钢 | 注明尺寸 |
| F155 | 尺桡骨加压钢板 | 纯钛 | 注明尺寸 |
| F156 | 尺桡骨加压钢板 | 钛合金 | 注明尺寸 |
| F157 | 股骨加压钢板 | 不锈钢 | 注明尺寸 |
| F158 | 股骨加压钢板 | 纯钛 | 注明尺寸 |
| F159 | 股骨加压钢板 | 钛合金 | 注明尺寸 |
| F160 | 胫骨加压钢板 | 不锈钢 |  |
| F161 | 胫骨加压钢板 | 纯钛 |  |
| F162 | 胫骨加压钢板 | 钛合金 |  |
| F163 | 腓骨加压钢板 | 不锈钢 |  |
| F164 | 腓骨加压钢板 | 纯钛 |  |
| F165 | 腓骨加压钢板 | 钛合金 |  |
| F166 | 肩锁关节钢板 | 不锈钢 | 注明尺寸 |
| F167 | 肩锁关节钢板 | 纯钛 | 注明尺寸 |
| F168 | 肩锁关节钢板 | 钛合金 | 注明尺寸 |
| F169 | 锁骨钢板 | 不锈钢 |  |
| F170 | 锁骨钢板 | 纯钛 |  |
| F171 | 锁骨钢板 | 钛合金 |  |
| F172 | 胫骨远端异型（解剖）钢板 | 不锈钢 |  |
| F173 | 胫骨远端异型（解剖）钢板 | 纯钛 |  |
| F174 | 胫骨远端异型（解剖）钢板 | 钛合金 |  |
| F175 | 胫骨近端异型（解剖）钢板 | 不锈钢 |  |
| F176 | 胫骨近端异型（解剖）钢板 | 纯钛 |  |
| F177 | 胫骨近端异型（解剖）钢板 | 钛合金 |  |
| F178 | 肱骨近端异型（解剖）钢板 | 不锈钢 |  |
| F179 | 肱骨近端异型（解剖）钢板 | 纯钛 |  |
| F180 | 肱骨近端异型（解剖）钢板 | 钛合金 |  |
| F181 | 肱骨远端异型（解剖）钢板 | 不锈钢 |  |
| F182 | 肱骨远端异型（解剖）钢板 | 纯钛 |  |
| F183 | 肱骨远端异型（解剖）钢板 | 钛合金 |  |
| F184 | 股骨远端异型（解剖）钢板 | 不锈钢 |  |
| F185 | 股骨远端异型（解剖）钢板 | 纯钛 |  |
| F186 | 股骨远端异型（解剖）钢板 | 钛合金 |  |
| F187 | 股骨近端异型（解剖）钢板 | 不锈钢 |  |
| F188 | 股骨近端异型（解剖）钢板 | 纯钛 |  |
| F189 | 股骨近端异型（解剖）钢板 | 钛合金 |  |
| F190 | 上肢单边外固定支架 |  | 注明材质 |
| F191 | 上肢双边外固定支架 |  | 注明材质 |
| F192 | 上肢半环外固定支架 |  | 注明材质 |
| F193 | 上肢全环外固定支架 |  | 注明材质 |
| F194 | 股骨单边外固定支架 |  |  |
| F195 | 股骨双边外固定支架 |  |  |
| F196 | 股骨半环外固定支架 |  |  |
| F197 | 股骨全环外固定支架 |  |  |
| F198 | 胫骨单边外固定支架 |  |  |
| F199 | 胫骨双边外固定支架 |  |  |
| F200 | 胫骨半环外固定支架 |  |  |
| F201 | 胫骨全环外固定支架 |  |  |
| F202 | 半骨盆假体 |  |  |
| F203 | 骨蜡 |  |  |
| F204 | 异种骨 |  |  |
| F205 | 同种异体骨 |  |  |
| F206 | 人工骨 |  |  |
| F207 | 异体肌腱 | 各种材质、各种规格 | 包含人工肌腱、同种异体肌腱 |
| F208 | 钛网 |  |  |
| F209 | 锁骨环抱钢板（记忆合金） | 记忆合金、各种规格 |  |
| F210 | 股骨环抱钢板（记忆合金） | 记忆合金、各种规格 |  |
| F211 | 抓髌器（记忆合金） | 记忆合金、各种规格 |  |
| F212 | 腓骨环抱钢板（记忆合金） | 记忆合金、各种规格 |  |
| F213 | 骑缝钉 | 记忆合金、各种规格 |  |
| F214 | 跟骨钢板 | 各种材质、各种规格 | 包括钢板和螺钉 |
| F215 | 掌骨钢板 | 各种材质、各种规格 | 包括钢板和螺钉 |
| F216 | 跖骨钢板 | 各种材质、各种规格 | 包括钢板和螺钉 |
| F217 | 指骨钢板 | 各种材质、各种规格 | 包括钢板和螺钉 |
| F218 | 桡骨钢板 | 各种材质、各种规格 | 包括钢板和螺钉 |
| F219 | 骨盆解剖钢板 | 各种材质、各种规格 | 包括钢板和螺钉 |
| F220 | 克氏针 | 各种材质、各种规格 |  |
| F221 | 骨圆针 | 各种材质、各种规格 |  |
| F222 | 缆式捆绑带 | 各种材质、各种规格 |  |
| F223 | 一次性刨刀 |  |  |
| F224 | 医用皮肤牵引带 | 各种类型、各种规格 |  |
| F225 | 膝关节支具 | 各种类型、各种规格 |  |
| F226 | 弹力腰围 | 各种类型、各种规格 |  |
| F227 | 腰围 | 各种类型、各种规格 |  |
| F228 | 颈托 | 各种类型、各种规格 |  |
| F229 | 踝足固定矫形器 | 各种类型、各种规格 |  |
| F230 | 膝部固定矫形器 | 各种类型、各种规格 |  |
| F231 | 壳聚糖 | 各种类型、各种规格 |  |
| F232 | 骨诱导活性材料 | 各种类型、各种规格 |  |
| F233 | 骨水泥 | 注明重量（20G/40G） |  |
| F234 | 医用石膏 | 各种类型、各种规格 | 注明尺寸（骨科专用） |
| F235 | 骨科外固定夹板 | 木质或各种高分子材料 |  |
| F236 | 树脂绷带 | 各种类型、各种规格 | 骨科专用 |
| F237 | 内固定钢丝 | 各种类型、各种规格 |  |
| F238 | 经皮椎体成形术系统 | 各种类型、各种规格 |  |
| F239 | 经皮椎体后凸成形系统 |  |  |
| 第七大类、心脏起搏器 |  |  |  |
| 编号 | 器械名称 | 规格描述 | 其他要求 |
| G01 | DDDR型心脏起搏器 |  |  |
| G02 | DDD型心脏起搏器 |  |  |
| G03 | SDR型心脏起搏器 |  |  |
| G04 | SSIR型心脏起搏器 |  |  |
| G05 | SSI型心脏起搏器 |  |  |
| G06 | VDDR型心脏起搏器 |  |  |
| G07 | VDD型心脏起搏器 |  |  |
| G08 | VVIR型心脏起搏器 |  |  |
| G09 | VVI型心脏起搏器 |  |  |
| G10 | ICD |  |  |
| G11 | 三腔起搏器 |  |  |
| G12 | CRT-D | 各种类型、各种规格 |  |
| 第八大类、心脏介入耗材 |  |  |  |
| 编号 | 器械名称 | 规格描述 | 其他要求 |
| H01 | 心脏介入造影导管 | 各种规格 |  |
| H02 | 心脏介入导引导管 | 各种规格 |  |
| H03 | 心脏介入普通导丝 | 各种规格 |  |
| H04 | 心脏介入超滑导丝 | 各种规格 |  |
| H05 | 心脏介入造影导丝 | 各种类型、各种规格 |  |
| H06 | IABP球囊导管 | 6－10F各种规格 |  |
| H07 | 冠状动脉球囊 | 各种规格 |  |
| H08 | 冠状动脉切割球囊 | 切割球囊 各种规格 |  |
| H09 | 心脏介入外周球囊 | 直径在4.0-12mm之间的各种长度 |  |
| H10 | 冠脉支架 | 各种规格 |  |
| H11 | 药物支架 | 各种规格 |  |
| H12 | 冠脉覆膜支架 | 各种规格 |  |
| H13 | 冠脉导丝 | 外径0.014英寸 各种规格（注明软硬度） |  |
| H14 | 心脏介入鞘组 | 各种规格 |  |
| H15 | PCI专用压力泵 |  |  |
| H16 | 心脏漂浮导管 | 各种规格 |  |
| H17 | 热稀释漂浮导管 | 各种规格 |  |
| H18 | MOGV-标测导管 | 带背部电极板及连线 |  |
| H19 | PNR导管 | 激光打孔 |  |
| H20 | 心肌注射系统 |  |  |
| H21 | 血管闭合器 |  |  |
| H22 | 血管内放疗导管 | 注明适合机型 |  |
| H23 | 肥厚性心肌病消蚀专用球囊导管 |  |  |
| H24 | 冠脉远端保护装置 | 注明型号、形式 |  |
| H25 | 冠脉内旋磨装置及配件 |  |  |
| H26 | 冠脉内旋切装置及配件 |  |  |
| H27 | 导丝调节器 |  |  |
| H28 | Y型接头 |  |  |
| H29 | 压力转换器 |  |  |
| H30 | 压力连接管 | 长管、短管 |  |
| H31 | 射频消融导管及配件 | 标测电极 各种规格 |  |
| H32 | 射频消融导管及配件 | 冠状窦电极及连线 各种规格 |  |
| H33 | 射频消融导管及配件 | 射频消融导管及连线 各种规格 |  |
| H34 | 射频消融导管及配件 | Hallo电极及连线 |  |
| H35 | 射频消融导管及配件 | lV-rso电极 |  |
| H36 | 射频消融导管及配件 | 界嵴电极 |  |
| H37 | 先天性心脏病封堵器及配件（PDA-封堵器）及输送系统 |  |  |
| H38 | 先天性心脏病封堵器及配件（ASD封堵器）及输送系统 |  |  |
| H39 | 先天性心脏病封堵器及配件（VSD封堵器）及输送系统 |  |  |
| H40 | 特殊封堵器 |  |  |
| H41 | 二尖瓣球囊 |  |  |
| H42 | 二尖瓣球囊及配件 | 包括二尖瓣球囊、房间隔穿刺针、穿刺套管、金属延伸器、房间隔扩张管、两卷半导引钢丝、操纵探条 |  |
| H43 | 肺动脉球囊 | 各种长度各种直径 |  |
| H44 | 人工瓣膜 | 金属瓣 |  |
| H45 | 人工瓣膜 | 生物瓣 |  |
| H46 | 冠状动脉内超声导管 | 各种类型、各种规格 |  |
| H47 | 肺动脉瓣球囊扩张导管 | 各种类型、各种规格 |  |
| H48 | 一次性压力延长管 | 各种类型、各种规格 |  |
| H49 | 环柄注射器 | 各种类型、各种规格 |  |
| H50 | 心内膜活检钳 | 各种类型、各种规格 | 心脏手术专用 |
| H51 | 心脏介入手术包 | 各种类型、各种规格 | 心脏介入专用 |
| H52 | 起搏导线导引鞘(锁骨下静脉撕开鞘) | 各种类型、各种规格 |  |
| H53 | 主动脉内反搏球囊装置 | 各种类型、各种规格 |  |
| H54 | 心脏手术纽扣线 | 各种类型、各种规格 | 心脏手术专用、手术外观美容用 |
| 第九大类、神经介入耗材 |  |  |  |
| 编号 | 器械名称 | 规格描述 | 其他要求 |
| I01 | Sentry球囊 |  |  |
| I02 | 弹簧圈 |  |  |
| I03 | 乳胶可脱球囊 | 1\2\3号 |  |
| I04 | 神经介入导引导管 | 各种规格 |  |
| I05 | 神经介入造影导管 | 各种规格 |  |
| I06 | 神经介入加硬导丝 | 各种规格 |  |
| I07 | 神经介入普通导丝 | 各种规格 |  |
| I08 | 神经介入造影导丝 | 各种规格 |  |
| I09 | 神经介入可脱球囊 | 各种规格 |  |
| I10 | 神经介入可脱球囊微导管 | 各种规格 |  |
| I11 | 神经介入微导管 | 各种规格 |  |
| I12 | 神经介入微导丝 | 各种规格 |  |
| I13 | 水解弹簧圈 | 各种规格 |  |
| I14 | 神经介入漂浮导管 | 各种类型、各种规格 |  |
| I15 | 神经介入动脉鞘 | 各种类型、各种规格 | 神经介入专用 |
| I16 | 颈动脉支架 | 颈外段自膨式支架 |  |
| I17 | 颈动脉支架保护伞 |  |  |
| I18 | 颅内支架 | 各种类型、各种规格 |  |
| I19 | 颈动脉转流管 | 各种类型、各种规格 |  |
| 第十大类、外周介入耗材 |  |  |  |
| 编号 | 器械名称 | 规格描述 | 其他要求 |
| J01 | 外周介入球囊 | 各种规格 |  |
| J02 | 外周血管球囊扩张支架 | 球囊预置 |  |
| J03 | 外周血管自膨式支架 | 各种规格 |  |
| J04 | 非血管金属支架（捆绑支架） | 各种规格 |  |
| J05 | 非血管金属支架（食道支架） | 各种规格 |  |
| J06 | 非血管金属支架（肠道支架） | 各种规格 |  |
| J07 | 非血管金属支架（气管支架） | 各种规格 |  |
| J08 | 非血管金属支架（胆道支架） | 各种规格 |  |
| J09 | 非血管金属支架（前列腺支架） | 各种规格 |  |
| J10 | 外周介入导引导管 | 各种规格 |  |
| J11 | 外周介入超滑造影导管 | 各种规格 |  |
| J12 | 外周介入普通造影导管 | 各种规格 |  |
| J13 | 外周介入普通导丝 | 各种型号各种规格 |  |
| J14 | 外周介入超滑导丝 | 各种型号各种规格 |  |
| J15 | 外周介入加硬导丝 | 各种型号各种规格 |  |
| J16 | 外周介入造影导丝 | 各种类型、各种规格 |  |
| J17 | 造影连接管 |  |  |
| J18 | 取血栓导管 | 带球囊 |  |
| J19 | 取血栓导管 | 不带球囊 |  |
| J20 | 旋切血栓导管 |  |  |
| J21 | 内引流胆道引流管 |  |  |
| J22 | 外引流胆道引流管 |  |  |
| J23 | 多功能引流管 | 超滑的 |  |
| J24 | 多功能引流管 | 普通的 |  |
| J25 | 外周介入微导管 | 各种规格 |  |
| J26 | 外周介入微导丝 | 各种类型、各种规格 |  |
| J27 | 下腔静脉滤器 | 各种型号各种规格 |  |
| J28 | 可撕开鞘组 | 各种规格 |  |
| J29 | svase鞘 |  |  |
| J30 | 栓塞材料 | 各种型号各种规格 |  |
| J31 | 血管滤器 | 永久 |  |
| J32 | 血管滤器 | 临时 |  |
| J33 | 化疗泵 | 带返流装置 |  |
| J34 | 化疗泵 | 不带返流装置 |  |
| J35 | 回收器 |  |  |
| J36 | 推送器 |  |  |
| J37 | 释放器 |  |  |
| J38 | 溶栓导管 | 各种类型、各种规格 |  |
| J39 | 动脉覆膜支架 | 各种类型、各种规格 |  |
| J40 | 一次性动脉穿刺套针 | 各种类型、各种规格 |  |
| J41 | 一次性深静脉穿刺套针 | 各种类型、各种规格 |  |
| J42 | 外周介入探针 | 各种类型、各种规格 |  |
| J43 | 球囊压力注射器 | 各种类型、各种规格 |  |
| J44 | 海藻酸钠微球血管栓塞剂 | 各种类型、各种规格 |  |
| J45 | 外周介入手术包 | 各种类型、各种规格 |  |
| J46 | 腹主动脉带膜支架 | 各种类型、各种规格 |  |
| J47 | 桡动脉止血带 | 各种类型、各种规格 |  |
| J48 | 经颈静脉肝内门体静脉内支架分流术（TIPSS）套装 | 各种类型、各种规格 |  |
| J49 | 经皮肝穿刺胆道引流（PTCD）全套 | 各种类型、各种规格 |  |
| 第十一大类、透析类耗材 |  |  |  |
| 编号 | 器械名称 | 规格描述 | 其他要求 |
| K01 | 合成膜透析器 | 各种类型、各种规格 |  |
| K02 | 铜仿膜透析器 | 各种类型、各种规格 |  |
| K03 | 血仿膜透析器 | 各种类型、各种规格 |  |
| K04 | 双醋酸膜透析器 | 各种类型、各种规格 |  |
| K05 | 三醋酸膜透析器 | 各种类型、各种规格 |  |
| K06 | 生物膜透析器 | 各种类型、各种规格 |  |
| K07 | 聚酰氨膜透析器 | 各种类型、各种规格 |  |
| K08 | 聚砜膜透析器 | 各种类型、各种规格 |  |
| K09 | 通用透析管路 |  |  |
| K10 | 专用透析管路 | （按适合机型分类） |  |
| K11 | 儿童型管路 |  |  |
| K12 | 血液透析用动静脉穿刺针 | 注明规格 |  |
| K13 | 可复用透析器 |  |  |
| K14 | 血容量监测导管 |  |  |
| K15 | 血滤机专用连接导管 |  |  |
| K16 | 血滤置换液管 | 各种规格 |  |
| K17 | 血滤器 | 注明合成膜材料 |  |
| K18 | CRRT滤过器 | 各种类型、各种规格 |  |
| K19 | 血液灌流器（活性碳） | 活性碳 |  |
| K20 | 血液灌流器（树脂） | 树脂 |  |
| K21 | CRRT管路 | 全套包括血路管、置换液管、连接管、废液管、补液管、废液袋 |  |
| K22 | 抗感腔 |  |  |
| K23 | 内瘘穿刺针 |  |  |
| K24 | 血透用双腔留置导管（临时） | 各种规格 |  |
| K25 | 血透用双腔留置导管（长期） | 各种规格 |  |
| K26 | 血透用单腔留置导管（临时） | 各种规格 |  |
| K27 | 血透用单腔留置导管（长期） | 各种规格 |  |
| K28 | 血透用三腔留置导管（临时） |  |  |
| K29 | 安全细菌过滤器（HDF机专用） |  |  |
| K30 | 透析浓缩A液 | 按容量分（升） |  |
| K31 | 透析干粉（A粉） | 按重量分（克） |  |
| K32 | 透析浓缩B液 |  |  |
| K33 | 透析干粉（B粉） |  |  |
| K34 | 血透压力传感器 | 各种类型、各种规格 |  |
| K35 | 免疫吸附柱 | 各种类型、各种规格 |  |
| K36 | 预冲液 | 各种类型、各种规格 |  |
| K37 | 透析器消毒使用浓缩液 | 各种类型、各种规格 |  |
| K38 | 腹膜透析管 | 各种类型、各种规格 |  |
| K39 | 腹透连接短管 | 各种类型、各种规格 |  |
| K40 | 腹膜透析管用钛接头 | 各种类型、各种规格 |  |
| K41 | 腹膜透析用蓝夹子 | 各种类型、各种规格 |  |
| K42 | 碘伏帽 | 各种类型、各种规格 |  |
| K43 | 血浆分离器（一级分离） |  |  |
| K44 | 血浆分离器（二级分离） |  |  |
| K45 | 腹膜透析用排液空袋 | 各种类型、各种规格 |  |
| K46 | 血液透析穿刺包 | 各种类型、各种规格 |  |
| 第十二大类、眼科耗材 |  |  |  |
| 编号 | 器械名称 | 规格描述 | 其他要求 |
| L01 | 硬晶体（前房型） | 前房型 |  |
| L02 | 硬晶体（后房型 不带虹膜） | 后房型 不带虹膜 |  |
| L03 | 硬晶体（后房型 带虹膜） | 后房型 带虹膜 |  |
| L04 | 软晶体（硅凝胶材质 单焦） | 硅凝胶材质 单焦 |  |
| L05 | 软晶体（硅凝胶材质 多焦） | 硅凝胶材质 多焦 |  |
| L06 | 软晶体（水凝胶材质） | 水凝胶材质 |  |
| L07 | 软晶体（丙烯酸酯材质 单焦） | 丙烯酸酯材质 单焦 |  |
| L08 | 软晶体（丙烯酸酯材质 多焦） | 丙烯酸酯材质 多焦 |  |
| L09 | 软晶体(非球面) （硅凝胶材质） |  |  |
| L10 | 软晶体(非球面) （水凝胶材质） |  |  |
| L11 | 软晶体(非球面) （丙烯酸酯材质） |  |  |
| L12 | 悬吊式硬晶体 |  |  |
| L13 | 后房型硬晶体 | 带肝素的处理 |  |
| L14 | 有晶体眼人工晶体（硬晶体 前房型) |  |  |
| L15 | 有晶体眼人工晶体（硬晶体(后房型) |  |  |
| L16 | 有晶体眼人工晶体（软晶体 (前房型) |  |  |
| L17 | 有晶体眼人工晶体（软晶体 (后房型) |  |  |
| L18 | 有晶体眼人工晶体（虹膜固定型） |  |  |
| L19 | 有晶体眼人工晶体（反角支撑型） |  |  |
| L20 | 囊袋支持环 | 各种类型、各种规格 |  |
| L21 | 眼用粘弹剂 | 各种类型、各种规格 |  |
| L22 | 一次性使用眼科手术刀 | 各种类型、各种规格 |  |
| L23 | 义眼台 | 各种类型、各种规格 |  |
| L24 | 义眼片 | 各种类型、各种规格 |  |
| L25 | 青光眼植入物（青光眼阀） | 各种类型、各种规格 |  |
| L26 | 青光眼植入物（青光眼凝胶） | 各种类型、各种规格 |  |
| L27 | 生物羊膜 | 各种类型、各种规格 |  |
| L28 | 眼科手术用硅油 | 各种类型、各种规格 |  |
| L29 | 眼科手术用重水 | 各种类型、各种规格 |  |
| L30 | 眼用填充气体 | 各种类型、各种规格 | 用于视网膜脱离手术等眼科手术 |
| L31 | 眼科用手术粘贴巾 | 各种类型、各种规格 |  |
| L32 | 泪道栓子 | 各种类型、各种规格 |  |
| L33 | 泪道引流管 | 各种类型、各种规格 |  |
| L34 | 一次性泪道冲洗针头 |  | 配套注射器 |
| L35 | 眼科手术染色剂 | 各种类型、各种规格 |  |
| L36 | 眼用灌注液 | 各种类型、各种规格 |  |
| L37 | 破囊针头 | 各种类型、各种规格 |  |
| L38 | 可吸收眼科用缝线(带针) | 各种型号,各种针头(类型) |  |
| L39 | 不可吸收眼科用缝线(带针) | 各种型号,各种针头(类型) |  |
| L40 | 一次性眼罩 |  |  |
| L41 | 一次性眼包 |  |  |
| 第十三大类、麻醉科耗材 |  |  |  |
| 编号 | 器械名称 | 规格描述 | 其他要求 |
| M01 | 一次性气管导管（单腔） | 各种规格 |  |
| M02 | 一次性气管导管（双腔） |  |  |
| M03 | 一次性气管插管套件 | 各种规格 |  |
| M04 | 麻醉呼吸回路 | 各种规格 | 包含呼吸囊和螺纹管 |
| M05 | 一次性麻醉面罩 | 分大、中、小 |  |
| M06 | 一次性输氧面罩 | 分普通、高浓度、或面罩式、鼻式 |  |
| M07 | 一次性气切插管 | 各种规格 |  |
| M08 | 一次性深静脉穿刺包 | 各种规格 |  |
| M09 | 一次性（神经阻滞）麻醉包 | 注明包内容物 |  |
| M10 | 一次性（腰椎穿刺）麻醉包 | 注明包内容物 |  |
| M11 | 一次性（硬膜外）麻醉包 | 注明包内容物 |  |
| M12 | 一次性（联合）麻醉包 | 注明包内容物 |  |
| M13 | 一次性使用自控式麻醉镇痛泵 | 注明电脑微控/自控/自动/电子，设置的模式，有无控制报警及监测 |  |
| M14 | 一次性使用自控式麻醉镇痛泵 | 注明机械、自动 |  |
| M15 | 一次性使用持续式麻醉镇痛泵 | 注明机械、自动、带不带PCA |  |
| M16 | 埋藏式镇痛泵 | 各种规格 |  |
| M17 | 中心静脉导管（单腔） | 各种规格 |  |
| M18 | 中心静脉导管（双腔） | 各种规格 |  |
| M19 | 中心静脉导管（三腔） | 各种规格 |  |
| M20 | 膜肺 | 各种型号 |  |
| M21 | 便携式持续给药化疗泵 | 各种类型、各种规格 |  |
| M22 | 一次性牙垫 | 各种类型、各种规格 |  |
| M23 | 一次性麻醉穿刺针 | 各种类型、各种规格 | 含椎管内、外周神经丛、无损伤类型等 |
| M24 | 鼻咽通气管 | 各种类型、各种规格 |  |
| M25 | 口咽通气管 | 各种类型、各种规格 |  |
| M26 | 一次性细菌过滤器 | 各种类型、各种规格 | 麻醉机用 |
| M27 | 一次性使用麻醉气体过滤器 | 各种类型、各种规格 |  |
| M28 | 一次性使用麻醉气体净化器 | 各种类型、各种规格 |  |
| M29 | 一次性回路内使用麻醉气体吸附器 | 各种类型、各种规格 |  |
| M30 | 一次性胃食道插管导引管 | 各种类型、各种规格 |  |
| M31 | 体外循环管道 | 各种型号、各种规格 | 用于体外循环手术 |
| M32 | 动脉插管 | 各种类型、各种规格 | 用于体外循环手术 |
| M33 | 静脉插管 | 各种类型、各种规格 | 用于体外循环手术 |
| M34 | 心脏插管 | 各种类型、各种规格 | 用于体外循环手术，包括心脏排气插管 |
| M35 | 一次性使用心脏停博液灌注插管 | 各种类型、各种规格 | 用于体外循环手术 |
| M36 | 一次性使用心脏停博液灌注管路 | 各种类型、各种规格 | 用于体外循环手术 |
| M37 | 一次性使用心外吸引管 | 各种类型、各种规格 | 用于体外循环手术，包括左心吸引管、一次性使用心外吸引管等 |
| M38 | 贮血滤血器 | 各种类型、各种规格 | 用于体外循环手术 |
| M39 | 动脉微栓过滤器 | 各种类型、各种规格 | 用于体外循环手术 |
| M40 | 鼓泡肺 | 各种类型、各种规格 | 用于体外循环手术 |
| M41 | 血液超滤器 | 各种类型、各种规格 |  |
| M42 | 一次性使用压力传感器 | 各种类型、各种规格 | 用于动、静脉血管内压力监测 |
| M43 | 心电电极贴 | 注明是检查用还是监护用、背衬材料、成人用、儿童用 |  |
| M44 | 外周中心静脉导管（picc） | 各种类型、各种规格 |  |
| M45 | 热温交换器套装 | 各种类型、各种规格 |  |
| M46 | 血液回收耗材 | 各种类型、各种规格 | 注明机型 |
| M47 | 一次性离心碗 | 各种类型、各种规格 | 要求与血液回收机配备 |
| M48 | 一次性储血滤血器 | 各种类型、各种规格 | 要求与血液回收机配备 |
| M49 | 一次性抗凝吸引器管 | 各种类型、各种规格 | 要求与血液回收机配备 |
| M50 | 一次性喉镜片 |  |  |
| M51 | 一次性喉罩 | 各种类型、各种规格 |  |
| M52 | 生物蛋白胶 |  |  |
| M53 | 钠石灰 | 各种类型、各种规格 |  |
| M54 | 钙石灰 | 各种类型、各种规格 |  |
| M55 | 钡石灰 | 各种类型、各种规格 |  |
| M56 | 一次性麻醉穿刺导管固定薄膜 |  |  |
| M57 | 一次性使用吸痰管 | 含各种口径 | 区分材质 |
| M58 | 一次性三通管 |  |  |
| M59 | 一次性三通管+延长管 |  |  |
| M60 | 一次性动脉延长管 |  |  |
| M61 | 一次性静脉延长管 |  |  |
| 第十四大类、手术室常用耗材 |  |  |  |
| 编号 | 器械名称 | 规格描述 | 其他要求 |
| N01 | 医用可吸收性缝合线 | 按最小包装报价、按材质、是否带针 |  |
| N02 | 医用不可吸收性缝合线 | 按最小包装报价、按材质、是否带针 |  |
| N03 | 一次性旋转型闭合器 |  |  |
| N04 | 一次性直型闭合器 |  |  |
| N05 | 一次性侧侧吻合器 |  |  |
| N06 | 一次性侧侧吻合器钉仓 |  |  |
| N07 | 一次性圆形吻合器 |  |  |
| N08 | 一次性切割缝合器 |  |  |
| N09 | 一次性切割缝合器钉仓 |  |  |
| N10 | 一次性皮肤缝合器 |  |  |
| N11 | 疝气补片 | 注明材质、尺寸 |  |
| N12 | 医用缝合针 | 各种材质、各种规格 |  |
| N13 | 医用缝合线团 | 各种材质、各种规格 | 注明是否灭菌 |
| N14 | 医用缝合线束 |  |  |
| N15 | 腔镜使用套扎线 | 各种材质、各种规格 |  |
| N16 | 腔镜使用套扎器 | 各种类型、各种规格 |  |
| N17 | 一次性使用腔镜套管穿刺套件 | 各种类型、各种规格 | 包括套管鞘、针芯、转换器、气腹针等等 |
| N18 | 腔镜使用推结器 | 各种类型、各种规格 |  |
| N19 | 止血海绵（可吸收） | 各种类型、各种规格 |  |
| N20 | 止血海绵（不可吸收） | 各种类型、各种规格 | 含五官科膨胀止血海绵等 |
| N21 | 外科补片 | 各种材质、各种规格 | 除疝气补片外 |
| N22 | 疝修补枪 |  |  |
| N23 | 可吸收止血纱布 | 各种类型、各种规格 | 不含脑外专用止血纱布 |
| N24 | 透明质酸钠凝胶 | 各种类型、各种规格 |  |
| N25 | 防粘连冲洗液 | 各种类型、各种规格 |  |
| N26 | 医用几丁糖 | 各种类型、各种规格 |  |
| N27 | 手术防粘连材料（固体形状） | 各种类型、各种规格 |  |
| N28 | Y型甲状腺引流管 | 各种类型、各种规格 |  |
| N29 | 输尿管导管(支架管) | 各种类型、各种规格 | 双J型、单J型 |
| N30 | T型胆道引流管 | 各种类型、各种规格 | 用于外科胆总管T管引流术 |
| N31 | 胆囊造瘘管 | 各种类型、各种规格 |  |
| N32 | 空肠造瘘管 | 各种类型、各种规格 |  |
| N33 | 胃造瘘管 | 各种类型、各种规格 |  |
| N34 | 肾盂造瘘管 | 各种类型、各种规格 |  |
| N35 | 前列腺灌注管 | 各种类型、各种规格 | 注明腔数目、囊数目 |
| N36 | 一次性器官组织切割式活检针及配件 | 各种类型、各种规格 |  |
| N37 | 耻骨上膀胱穿刺造瘘引流管及配件 | 各种类型、各种规格 |  |
| N38 | 植入式化疗泵 | 各种类型、各种规格 |  |
| N39 | 表面生长因子海绵 | 各种类型、各种规格 |  |
| N40 | 子宫套扎线 | 各种类型、各种规格 |  |
| N41 | 包皮环切圈套 | 各种类型、各种规格 |  |
| N42 | 一次性电刀笔 | 各种类型、各种规格 | 除按键式电刀笔 |
| N43 | 弹力袜 | 规格指引：注明大腿/小腿用、单侧/双侧 |  |
| N44 | 弹力裤 | 各种类型、各种规格 |  |
| N45 | 一次性按键式电刀笔 | 各种类型、各种规格 |  |
| N46 | 一次性使用灭菌保护PE膜手术围裙 | 各种类型、各种规格 |  |
| N47 | 自动痔疮套扎器 | 各种类型、各种规格 |  |
| N48 | 乙酰氨基葡萄糖多聚体溶液 | 各种类型、各种规格 |  |
| N49 | 连发施夹器(钛夹) | 各种类型、各种规格 | 腔镜用 |
| N50 | 皮肤粘合剂 | 各种类型、各种规格 |  |
| N51 | 医用无菌保护套 | 各种类型、各种规格 |  |
| N52 | 手术及病理标本袋 | 各种类型、各种规格 |  |
| N53 | 拉链式无针缝合器 | 各种类型、各种规格 |  |
| N54 | 无菌手术刀片 | 各种类型、各种规格 |  |
| N55 | 一次性TVT-O闭孔子系统 | 各种类型、各种规格 | 注明所包含器械 |
| N56 | 超声刀刀头 | 各种类型、各种规格 |  |
| N57 | 前列腺电切电极 | 各种类型、各种规格 |  |
| 第十五大类、齿科类耗材 |  |  |  |
| 编号 | 器械名称 | 规格描述 | 其他要求 |
| O01 | 合成树脂牙 | 各种型号 |  |
| O02 | 瓷牙 | 各种型号 |  |
| O03 | 烤瓷牙类 | 各种型号 |  |
| O04 | 车针 | 各种型号 |  |
| O05 | 水门汀 | 各种型号 |  |
| O06 | 砂片 | 各种型号 |  |
| O07 | 砂轮 | 各种型号 |  |
| O08 | 酒精灯 |  |  |
| O09 | 托槽 | 各种型号 |  |
| O10 | 拜尔牙 | 各种型号 |  |
| O11 | 洁牙刀头 | 各种型号 |  |
| O12 | 手机轴承 |  |  |
| O13 | 细丝剪 |  |  |
| O14 | 细丝切断钳 |  |  |
| O15 | 拆托槽钳 |  |  |
| O16 | 拆带环钳 |  |  |
| O17 | 牵引包钳 |  |  |
| O18 | 实心弹力钳 |  |  |
| O19 | 持针钳 |  | 牙科用 |
| O20 | 牙托水 | 各种型号 |  |
| O21 | 牙托血丝粉 | 各种规格 |  |
| O22 | 剔挖器 | 各种型号 |  |
| O23 | 扁钢丝 |  | 支托材料 |
| O24 | 牙用不锈钢丝 | 各种型号 |  |
| O25 | 正畸结扎钢丝 |  |  |
| O26 | 手机清洗剂 | 各种规格 |  |
| O27 | 干髓糊剂 | 各种规格 |  |
| O28 | 银汞胶囊 | 各种规格 |  |
| O29 | 汞 |  |  |
| O30 | 齿泰 | 各种规格 |  |
| O31 | 极固宁 | 各种规格 |  |
| O32 | 牙釉质粘合剂 | 各种型号 |  |
| O33 | 暂封补牙条 |  |  |
| O34 | 橡皮圈 | 各种类型、各种规格 |  |
| O35 | 光固化树脂 | 各种类型、各种规格 |  |
| O36 | 复合体 | 各种类型、各种规格 |  |
| O37 | 银粉离子 | 各种类型、各种规格 |  |
| O38 | 银粉 |  |  |
| O39 | 脱敏剂 | 各种类型、各种规格 |  |
| O40 | 复方三氧化二砷糊 | 各种规格 |  |
| O41 | 窝沟封闭剂 | 各种类型、各种规格 |  |
| O42 | 根管充填剂 | 各种类型、各种规格 |  |
| O43 | 牙周塞治剂 | 各种类型、各种规格 |  |
| O44 | 免酸蚀粘接系统 | 各种类型、各种规格 |  |
| O45 | 洁牙喷砂粉 | 各种类型、各种规格 |  |
| O46 | 吸唾管 | 各种类型、各种规格 |  |
| O47 | 牙胶尖 | 各种类型、各种规格 |  |
| O48 | 分离剂 | 各种类型、各种规格 |  |
| O49 | 根管侧压针 | 各种类型、各种规格 |  |
| O50 | 根管扩挫针 | 各种类型、各种规格 |  |
| O51 | 洁牙抛光膏 | 各种类型、各种规格 |  |
| O52 | 吸潮纸尖 | 各种类型、各种规格 |  |
| O53 | 牙胶 | 各种类型、各种规格 |  |
| O54 | 氧化锌 | 各种类型、各种规格 |  |
| O55 | 排龈线、排龈膏 | 各种类型、各种规格 |  |
| O56 | 临时冠桥树脂 | 各种类型、各种规格 |  |
| O57 | 临时牙粘结材料 | 各种类型、各种规格 |  |
| O58 | 打桩套装 | 各种类型、各种规格 |  |
| O59 | 咬合纸 | 各种类型、各种规格 |  |
| O60 | 软衬材料 | 各种类型、各种规格 |  |
| O61 | 硬衬材料 | 各种类型、各种规格 |  |
| O62 | 硅橡胶印模材全套装 | 各种类型、各种规格 |  |
| O63 | 藻酸盐印模粉 | 各种型号 |  |
| O64 | 石膏 | 各种型号 | 硬石膏，超硬石膏 |
| O65 | 红色打样膏 | 各种类型、各种规格 |  |
| O66 | 白石膏 | 各种类型、各种规格 |  |
| O67 | 自凝造牙粉 | 各种类型、各种规格 |  |
| O68 | 义齿坚固网 | 各种类型、各种规格 |  |
| O69 | 蜡片 | 各种型号 |  |
| O70 | 嵌体蜡 | 各种类型、各种规格 |  |
| O71 | 蜡网、蜡线条 | 各种型号 | 各种型号。 |
| O72 | 牙弓夹板 | 各种类型、各种规格 |  |
| O73 | 澳丝 | 各种类型、各种规格 | 包括澳丝、仿澳丝等 |
| O74 | 镍钛丝 | 各种型号 |  |
| O75 | 空心弹力线 | 各种类型、各种规格 |  |
| O76 | 托槽粘结剂 | 各种类型、各种规格 |  |
| O77 | 带环 | 各种型号。 |  |
| O78 | 圆弓丝 | 各种类型、各种规格 |  |
| O79 | 方弓丝 | 各种类型、各种规格 |  |
| O80 | 直弓丝 | 各种类型、各种规格 |  |
| O81 | 颊面管 | 各种型号。 |  |
| O82 | 方丝弓成形器 | 各种类型、各种规格 |  |
| O83 | 前方牵引装置 | 各种类型、各种规格 |  |
| O84 | 牵引头帽 | 各种类型、各种规格 |  |
| O85 | 颈带 | 各种类型、各种规格 |  |
| O86 | J型勾 | 各种类型、各种规格 |  |
| O87 | 口外弓 | 各种类型、各种规格 |  |
| O88 | 舌侧扣 | 各种类型、各种规格 |  |
| O89 | 舌侧拉环 | 各种类型、各种规格 |  |
| O90 | 开口器 | 各种类型、各种规格 |  |
| O91 | 游离牵引勾 | 各种类型、各种规格 |  |
| O92 | 磨牙推 | 各种类型、各种规格 |  |
| O93 | 腭弓 | 各种类型、各种规格 |  |
| O94 | 酸蚀剂 | 各种类型、各种规格 |  |
| O95 | 镍钛推簧 | 各种类型、各种规格 |  |
| O96 | 镍钛拉簧 | 各种类型、各种规格 |  |
| O97 | 摇椅圆丝 | 各种类型、各种规格 |  |
| O98 | 摇椅方丝 | 各种类型、各种规格 |  |
| O99 | 齿科种植系统及材料 | 各种系统、各种规格 |  |
| O100 | 颌面部钉板系统 | 各种类型、各种规格 | 包括上、下颌骨各类钛网（板）及固定螺钉、重建型钉板、加压内固定钉板、上颌骨牵引器、下颌骨牵引器、关节牵引器等 |
| O101 | 组织再生膜 | 各种类型、各种规格 | 包括牙周等 |
| O102 | 人工骨粉 | 各种类型、各种规格 |  |
| O103 | 颌面部硅胶植入材料 | 各种类型、各种规格 |  |
| O104 | 光滑髓针 | 各种类型、各种规格 | 含光滑拔髓针等 |
| O105 | 拔髓针 | 各种类型、各种规格 |  |
| O106 | 牙齿邻面片切沙片 | 各种类型、各种规格 | 含牙齿邻面片切沙锯等 |
| O107 | 金钢砂磨头 | 各种类型、各种规格 |  |
| O108 | 一次性口腔检查包 | 各种类型、各种规格 | 包括镊子、口镜、探针、托盘、铺巾等 |
| O109 | 一次性三用喷枪 | 各种类型、各种规格 |  |
| O110 | EDTA | 各种剂型、各种规格 |  |
| O111 | 丁香油 | 各种剂型、各种规格 |  |
| O112 | 樟脑酚 | 各种剂型、各种规格 |  |
| O113 | 甲醛甲酚 | 各种剂型、各种规格 |  |
| O114 | 碘仿类 | 各种剂型、各种规格 |  |
| O115 | 碘酚 | 各种剂型、各种规格 |  |
| O116 | 碘甘油 | 各种剂型、各种规格 |  |
| O117 | 硝酸银 | 各种剂型、各种规格 |  |
| O118 | 拔牙工具系列及材料 |  |  |
| O119 | 镶牙工具系列及材料 |  |  |
| O120 | 正畸工具系列及材料 |  |  |
| O121 | 补牙充填材料系列 |  |  |
| O122 | 一次性眼罩 |  | 眼科用 |
| O123 | 一次性面罩 |  |  |
| 第十六大类：心胸外科手术耗材 |  |  |  |
| 编号 | 器械名称 | 规格描述 | 其他要求 |
| P01 | 人造血管 | 各种类型、各种规格 |  |
| P02 | 心血管补片 | 各种材质、各种规格 |  |
| P03 | 瓣膜成形环 | 各种材质、各种规格 |  |
| P04 | 心脏固定器 | 各种类型、各种规格 |  |
| P05 | 血管钛夹 | 各种类型、各种规格 |  |
| P06 | 冠状动脉吹吸装置 | 各种类型、各种规格 |  |
| P07 | 冠状动脉分流器 | 各种类型、各种规格 |  |
| P08 | 一次性主动脉打孔器 | 各种类型、各种规格 |  |
| P09 | 一次性冠状动脉刀头 | 各种类型、各种规格 |  |
| P10 | 肺补片 | 各种类型、各种规格 |  |
| P11 | 胸腔引流管 | 各种类型、各种规格 |  |
| P12 | 胸骨钢丝线（带针） | 各种材质、各种规格 | 必须带针 |
| P13 | 心包引流管 | 各种材质、各种规格 |  |
| P14 | 胸廓固定带 | 各种材质、各种规格 |  |
| P15 | 胸腔镜冲洗吸引器(带电钩) | 各种材质、各种规格 |  |
| P16 | 可吸收肋骨钉 | 各种材质、各种规格 |  |
| 第十七大类：消毒类产品 |  |  |  |
| 编号 | 器械名称 | 规格描述 | 其他要求 |
| S01 | 新洁尔灭(苯扎溴铵) | 各种规格、各种类型 |  |
| S02 | 洗必泰(氯己定) | 各种规格、各种类型 |  |
| S03 | 医用含氯消毒片 | 各种规格、各种类型 |  |
| S04 | 医用消毒洗手液 | 各种规格、各种类型 | 不含手术消毒洗手液 |
| S05 | 手术消毒洗手液 | 各种规格、各种类型 | 术前洗手第一次消毒用 |
| S06 | 手术消毒擦手液 | 各种规格、各种类型 | 术前洗手第二次消毒用 |
| S07 | 压力蒸汽灭菌化学指示纸/卡/标签 | 各种规格、各种类型 | 包括高压蒸汽灭菌、预真空式高压蒸汽灭菌 |
| S08 | 压力蒸汽灭菌化学指示胶带 | 各种规格、各种类型 | 包括高压蒸汽灭菌、预真空式高压蒸汽灭菌 |
| S09 | 压力蒸汽灭菌生物指示剂 | 各种规格、各种类型 | 包括高压蒸汽灭菌、预真空式高压蒸汽灭菌 |
| S10 | 紫外线测试卡 | 各种规格、各种类型 |  |
| S11 | 戊二醛浓度测试卡 | 各种规格、各种类型 |  |
| S12 | 有效氯指示卡 | 各种规格、各种类型 |  |
| S13 | 环氧乙烷指示条 | 各种规格、各种类型 |  |
| S14 | 抽真空测试纸（包） | 各种规格、各种类型 |  |
| S15 | 干热化学指示卡 | 各种规格、各种类型 |  |
| S16 | 福尔马林指示卡 | 各种规格、各种类型 |  |
| S17 | 酶清洗液 | 各种规格、各种类型 | 用于清洗内镜、腔镜等器械 |
| S18 | 三效热原灭活消毒剂 | 各种规格、各种类型 |  |
| S19 | 次氯酸钠消毒剂 | 各种规格、各种类型 |  |
| S20 | 无菌石蜡油 | 各种规格、各种类型 |  |
| S21 | 环氧乙烷气体消毒剂 | 各种规格、各种类型 |  |
| S22 | 环氧乙烷生物指示剂 | 各种规格、各种类型 | 含生物检测 |
| S23 | 碘伏类消毒剂 | 各种规格、各种类型 |  |
| S24 | 过氧乙酸 | 各种规格、各种类型 |  |
| S25 | 双氧水 | 各种规格、各种类型 |  |
| S26 | 床单位消毒机用床罩 | 各种规格、各种类型 |  |
| S27 | 过氧化氢消毒仪用耗材 | 各种规格、各种类型 | 含包装材料、测试试纸、试剂。 |
| S28 | 戊二醛消毒剂 | 各种规格、各种类型 |  |
| S29 | 医用消毒包装袋 | 各种规格、各种类型 |  |
| 第十八大类：CDC常用耗材 |  |  |  |
| 编号 | 器械名称 | 规格描述 | 其他要求 |
| T01 | 梅毒抗体测定 |  | 各种方法、各种规格 |
| T02 | 人类免疫缺陷病毒抗体（HIV1/2/0型） |  | 各种方法、各种规格 |
| T03 | CD3细胞检测 |  | 各种方法、各种规格 |
| T04 | 诺沃克病毒抗原检测 |  | 各种方法、各种规格 |
| T05 | 禽流感通用型荧光PCR试剂盒 |  | 各种方法、各种规格 |
| T06 | 登革热1型荧光PCR试剂盒 |  | 各种方法、各种规格 |
| T07 | 登革热通用型荧光PCR试剂盒 |  | 各种方法、各种规格 |
| T08 | 沙门志贺二联荧光PCR试剂盒 |  | 各种方法、各种规格 |
| T09 | 禽流感H4型荧光PCR试剂盒 |  | 各种方法、各种规格 |
| T10 | 副溶血弧菌荧光PCR试剂盒 |  | 各种方法、各种规格 |
| T11 | 霍乱O139荧光PCR试剂盒 |  | 各种方法、各种规格 |
| T12 | 霍乱O2荧光PCR试剂盒 |  | 各种方法、各种规格 |
| T13 | 亚硒酸盐胱氨酸增菌液(SC) |  | 各种方法、各种规格 |
| 第十九大类：消化系统内窥镜诊断治疗部分耗材 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格描述 | 其他要求 |
| U01 | 碎石网篮 | 各种类型、各种规格 |  |
| U02 | 取石网篮 | 各种类型、各种规格 |  |
| U03 | 乳头切开刀 | 各种类型、各种规格 |  |
| U04 | 乳头预切开刀 | 各种类型、各种规格 |  |
| U05 | 灌洗管 | 各种类型、各种规格 |  |
| U08 | 一次性三腔气囊导管 | 各种类型、各种规格 |  |
| U10 | 气囊取石导管 | 各种类型、各种规格 |  |
| U11 | 胆道气囊扩张导管 | 各种类型、各种规格 |  |
| U20 | 食道扩张球囊 | 各种类型、各种规格 |  |
| U21 | 粘膜注射针 | 各种类型、各种规格 |  |
| U22 | 止血夹子装置 | 各种类型、各种规格 |  |
| U23 | 食道静脉曲张套扎器 | 各种类型、各种规格 |  |
| U24 | 胰岛素泵输注装置及配套耗材 | 各种类型、各种规格 |  |
| U25 | 三腔取石气囊 | 各种类型、各种规格 |  |
| U26 | 内窥镜活检钳 | 各种类型、各种规格 |  |
| 第二十大类：神经内科及神经外科手术耗材 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格描述 | 其他要求 |
| V01 | 颅骨锁 | 各种材质、各种规格 |  |
| V02 | 动脉瘤夹 | 各种类型、各种规格 | 用于开颅手术时夹闭动脉瘤 |
| V03 | 结扎钉夹 | 各种类型、各种规格 |  |
| V04 | 止血脑棉片 | 各种类型、各种规格 | 用于颅内手术止血，注明是否显影 |
| V05 | 医用耳脑胶(医用508胶) | 各种类型、各种规格 |  |
| V06 | 颅骨修复用钛网板及配套螺钉 | 各种类型、各种规格 | 不含电脑数字成形的产品 |
| V07 | 颅骨修复用钛网板及配套螺钉 | 各种类型、各种规格 | 电脑数字成形 |
| V08 | 硅胶颅骨修补板 | 各种类型、各种规格 |  |
| V09 | 脑外科袋式手术粘贴薄膜 | 各种类型、各种规格 |  |
| V10 | 一次性头皮夹 | 各种类型、各种规格 |  |
| V11 | 脑室－腹腔分流管 | 各种类型、各种规格 |  |
| V13 | 一次性使用颅内血肿粉碎穿刺针 | 各种类型、各种规格 |  |
| V15 | 可吸收硬脑膜补片 | 各种类型、各种规格 |  |
| V16 | 不可吸收硬脑膜补片 | 各种类型、各种规格 |  |
| V17 | 可吸收止血纱布 | 各种类型、各种规格 | 脑外专用 |
| V18 | 银夹 | 各种类型、各种规格 | 脑外专用 |
| V19 | 神经补片 | 各种类型、各种规格 |  |
| V20 | 脑棉片 | 各种类型、各种规格 |  |
| V22 | 脑室穿刺脑脊液外引流装置 | 各种类型、各种规格 |  |
| V23 | 腰大池穿刺置管引流装置 | 各种类型、各种规格 |  |
| V24 | 脑室引流阀 | 各种类型、各种规格 |  |

相关说明：

一、本次招标范围为招标方医疗机构临床使用的部分医用耗材和检验试剂。具备合法资质的国内生产企业或经营企业可对纳入《医用耗材及检验试剂需求一览表》中的所有品种进行投标。未纳入招标目录的品种和规格不接受投标人投标。如不能确定企业产品是否在招标范围，可来电或来函向招标代理机构查询。

二、本次医用耗材及检验试剂集中采购的需求一览表中的器械名称为标的，含各种类型、各种规格；部分没有确切器械名称的医用耗材以品名或常用名发布。

三、根据招标人的要求，本次投报的医用耗材及检验试剂按照标的进行评审，具体详见标的划分原则

四、投标人应对其投标的产品在五洲公司医用耗材平台上进行准确填写。凡根据本招标文件，要求投标人明确的事项（证照的有效期等），投标人必须在其资质证明材料和投标文件中予以明确。如投标人未予明确上述事项，招标人和招标代理机构不进行推测并可拒绝其投标，由此而产生的一切不利于投标人之结果，由投标人自负。

五、标的划分原则

1、部分医用耗材及检验试剂合并为一个标的，进行捆绑评审。

(1)新生儿脐贴, 一次性新生儿护脐带，捆绑评审。

(2)医用输液贴（无纺布）,医用输液贴（PE膜），捆绑评审。

(3)人工全髋关节（初次置换 骨水泥型）、人工全髋关节（初次置换 生物固定型）、人工全髋关节（初次置换 混合固定型），捆绑评审。

(4)人工全髋关节（翻修型 骨水泥型）、人工全髋关节（翻修型 生物固定型）、人工全髋关节（翻修型 混合固定型），捆绑评审。

(5)2.7mm普通螺钉、3.5mm普通螺钉、4.0mm普通螺钉、4.5mm普通螺钉、6.5mm普通螺钉、螺钉垫片或螺帽，捆绑评审

(6)心脏介入造影导管、心脏介入导引导管、心脏介入导引导丝、心脏介入造影导丝，捆绑评审。

(7)先天性心脏病封堵器及配件（PDA-封堵器）及输送系统、先天性心脏病封堵器及配件（ASD封堵器）及输送系统、先天性心脏病封堵器及配件（VSD封堵器）及输送系统捆绑评审。

(8)外周介入导引导管、外周介入造影导管、外周介入导引导丝、外周介入造影导丝，捆绑评审。

(9)外周介入微导管、外周介入微导丝，捆绑评审。

(10)神经介入导引导管、神经介入造影导管、神经介入造影导丝、神经介入导引导丝，捆绑评审。

(11)神经介入微导管、神经介入微导丝，捆绑评审。

(12)颈动脉支架、颈动脉支架保护伞，捆绑评审。

(13)义眼台、义眼片，捆绑评审。

(14)动脉插管、静脉插管、心脏插管，捆绑评审。

(15)一次性使用心脏停博液灌注插管、一次性使用心脏停博液灌注管路，捆绑评审。

(16)腹膜透析管、腹透连接短管、腹膜透析管用接头、腹膜透析用蓝夹子、碘伏帽、腹膜透析用排液空袋，捆绑评审。

(17)总蛋白测定试剂盒、白蛋白测定试剂盒，捆绑评审。

(18)总胆红素试剂盒、直接胆红素试剂盒，捆绑评审。

(19)丙氨酸氨基转移酶试剂盒、天门冬氨酸氨基转移酶试剂盒，捆绑评审。

(20)补体C3、补体C4，捆绑评审。

(21)凝血酶时间、凝血酶原时间、活化部分凝血活酶时间测定、纤维蛋白原测定试剂盒捆绑评审。

(22)中心静脉导管（单腔）, 中心静脉导管（双腔）, 中心静脉导管（三腔），捆绑评审。

(23)一次性使用麻醉气体过滤器, 一次性使用麻醉气体净化器, 一次性回路内使用麻醉气体吸附器(术后催醒器) ，捆绑评审。

(24)手术消毒洗手液、手术消毒擦手液，捆绑评审。

2、部分医用耗材及检验试剂按器械名称划分标的。

医用耗材及检验试剂需求一览表中除标的划分原则中的1所述产品外均按所列标的名称划分标的。