2009年驻京部队医疗机构

医用耗材及体外诊断试剂集中选型询价采购

采 购 文 件

医用耗材及体外诊断试剂集中选型询价采购办公室

二ＯＯ九年九月

目录

第一章 采购邀请函	4

第二章 医疗机构名录	5

2.1 驻京部队医疗机构名录	5

2.2 北京军区京外医疗机构名录	6

第三章 医用耗材及体外诊断试剂采购类别及技术要求	7

3.1 一次性注射穿刺类	7

3.1.1 一次性注射器（含避光、自毁式）	8

3.1.2 一次性输液器	9

3.1.3 一次性输血器	10

3.1.4一次性真空采血器	11

3.1.5 一次性留置针	11

3.1.6中心静脉导管	12

3.1.7一次性密闭输液接头	12

3.2 透析材料类	13

3.3 去白细胞滤器类	13

3.4 麻醉科材料类	14

3.4.1 一次性麻醉包	15

3.4.2一次性镇痛泵（机械、电子）	15

3.4.3 麻醉回路材料	15

3.5心脏起搏器及射频消融材料类	17

3.5.1 心脏起搏器	17

3.5.2 射频消融材料	18

3.6 医用介入导管类	18

3.7 骨科材料类	19

3.8 眼科材料类	20

3.8.1人工晶体	20

3.8.2粘弹剂	20

3.9 外科手术材料类	21

3.9.1 吻合器材料	22

3.9.2 止血、防粘连、医用胶材料	22

3.10 医用胶片及高压注射筒类	23

3.10.1 医用胶片	24

3.10.2 胶片冲洗液	24

3.10.3 一次性高压注射筒	24

3.11 体外诊断试剂类	25

第四章  参选供应厂商须知	26

4.1 总则	26

4.2 合格的参选供应厂商和合格的参选产品	26

4.3 供应厂商必须提供的服务	28

4.4 参选文件的构成	28

4.5 纸质参选文件的数量和封装	30

4.6参选厂商网上填报流程	32

4.7 参选产品的评审	32

4.7.1评审原则	32

4.7.2评审组织方式	33

4.7.3评分标准（100分）	34

4.8 参选商参选信息保密原则	37

4.9 采购协议的签订和履行	37

第五章  参选文件的格式	39

5.1 参选函样式	39

5.2 参选函附件	40

5.2.1法定代表人授权书样式	40

5.2.2 委托参选授权书样式	41

5.3中选通知书样式	42

5.4 采购协议书	43

附件：2009年驻京部队医疗机构医用耗材及体外诊断试剂集中选型询价采购目录	45

第一章 采购邀请函

驻京部队医疗机构医用耗材及体外诊断试剂集中选型询价采购办公室受驻京部队医疗机构和14家北京军区京外医疗机构的委托，对一次性注射穿刺类、透析材料类、去白细胞滤器类、麻醉科材料类、心脏起搏器及射频消融材料类、医用介入导管类、骨科材料类、眼科材料类、外科手术材料类、医用胶片及高压注射筒类、体外诊断试剂类等十一类产品进行集中选型询价采购，欢迎符合条件的供应厂商参加。

1．采购范围：详见附件《2009年驻京部队医疗机构医用耗材及体外

诊断试剂集中选型询价采购目录》（以下简称《采购目录》）；

2．采购周期：自2009年11月15日起至2010年11月14日止；

3．填报时间：2009年9月25日17时至2009年10月13日17时；

4．参选厂商递交参选文件截止时间：2009年10月13日17时；

5．参选文件递交地点：北京市复兴路22号东门75号楼一层南侧

总后卫生部医疗器材供应站（人民军医出版社办公楼内）；

6．评审时间：2009年10月16日至10月18日；

7．评审地点：武青会议中心（西四环四季青桥向西500米路南）；

8. 评审结果公布时间：2009年10月20日17时至10月23日17时；

9．参选企业申报及相关信息公布网址：

www.asp2c.com    www.zjbdjzcg.com

10. 组织机构：驻京部队医疗机构医用耗材及体外诊断试剂集中选型询价采购办公室；联系电话：010-51927227/010-66882702；

传    真： 010-51927229   邮政编码： 100036；

联 系 人： 王继升  戴  丹

第二章 医疗机构名录

## 2.1 驻京部队医疗机构名录

| 序号 | 医疗机构名称 | 类别 | 等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 解放军总医院 | 综合 | 三级甲等 |  |
| 2 | 解放军总医院第304临床部 | 综合 | 三级甲等 |  |
| 3 | 302医院 | 专科 | 三级甲等 |  |
| 4 | 305医院 | 综合 | 三级甲等 |  |
| 5 | 306医院 | 综合 | 三级甲等 |  |
| 6 | 307医院 | 综合 | 三级甲等 |  |
| 7 | 309医院 | 综合 | 三级甲等 |  |
| 8 | 海军总医院 | 综合 | 三级甲等 |  |
| 9 | 空军总医院 | 综合 | 三级甲等 |  |
| 10 | 第二炮兵总医院 | 综合 | 三级乙等 |  |
| 11 | 北京军区总医院 | 综合 | 三级甲等 |  |
| 12 | 北京军区总医院263临床部 | 综合 | 二级甲等 |  |
| 13 | 261医院 | 综合 | 三级乙等 |  |
| 14 | 316医院 | 综合 | 二级甲等 |  |
| 15 | 空军航空医学研究所附属医院 | 综合 | 三级甲等 |  |
| 16 | 武警总医院 | 综合 | 三级甲等 |  |
| 17 | 武警北京总队医院 | 综合 | 三级甲等 |  |
| 18 | 武警北京总队第二医院 | 综合 | 三级甲等 |  |
| 19 | 武警北京总队第三医院 | 综合 | 二级甲等 |  |
| 20 | 驻京部队基层医疗机构 |  |  |  |

## 2.2 北京军区京外医疗机构名录

| 序号 | 医疗机构名称 | 类别 | 等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白求恩国际和平医院 | 综合 | 三级甲等 |  |
| 2 | 北戴河疗养院 | 综合 | 二级甲等 |  |
| 3 | 251医院 | 综合 | 三级甲等 |  |
| 4 | 252医院 | 综合 | 三级乙等 |  |
| 5 | 254医院 | 综合 | 三级甲等 |  |
| 6 | 254医院急救康复中心 | 综合 | 二级甲等 |  |
| 7 | 255医院 | 综合 | 二级甲等 |  |
| 8 | 266医院 | 综合 | 三级乙等 |  |
| 9 | 天津疗养院 | 综合 | 三级甲等 |  |
| 10 | 285医院 | 综合 | 三级乙等 |  |
| 11 | 264医院 | 综合 | 三级乙等 |  |
| 12 | 322医院 | 综合 | 三级甲等 |  |
| 13 | 253医院 | 综合 | 三级甲等 |  |
| 14 | 291医院 | 综合 | 二级甲等 |  |

注：北京军区京外医疗机构仅参加心脏起搏器及射频消融材料类、医用介入导管类、骨科材料类、眼科材料类医用耗材集中选型询价采购。

# 第三章 医用耗材及体外诊断试剂采购类别及技术要求

各类医用耗材及体外诊断试剂具体采购品种详见《采购目录》。各参选供应厂商的参选产品必须达到以下规定的技术要求，参选文件须提供相应的技术参数并按规定的要求制作。《采购目录》中未列出的产品规格型号请参选供应厂商依据采购文件的相关规定进行增补。

## 3.1 一次性注射穿刺类

| 产品分类 | 产品名称 | 预计采购金额 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 一次性注射器 | 一次性注射器 | 3500 |
|  | 一次性避光注射器 |  |
|  | 一次性配药用注射器 |  |
|  | 一次性自毁注射器 |  |
|  | 一次性避光自毁注射器 |  |
| 一次性输液器 | 一次性输液器 |  |
|  | 一次性避光输液器 |  |
|  | 一次性精密过滤输液器 |  |
|  | 一次性避光精密过滤输液器 |  |
|  | 一次性静脉输液针 |  |
| 一次性输血器 | 一次性输血器 |  |
| 一次性真空采血器 | 一次性真空采血管 |  |
|  | 一次性真空采血针 |  |
| 一次性留置针 | 一次性留置针 |  |
| 中心静脉导管 | 中心静脉导管 |  |
|  | 经外周中心静脉导管 |  |
| 一次性密闭输液接头 | 一次性密闭输液接头 |  |

产品技术要求：

参选产品应符合国家颁布的GB15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB15811-2001《一次性使用无菌注射针》、GB8368-2005《一次性使用输液器 重力输液式》、GB8369-2005《一次性使用输血器》、GB18671-2002《一次性使用静脉输液针》、GB18458.2-2003《一次性使用滴定管式输液器》、GB18458.3-2005《一次性使用避光输液器》、YY0285.1-2004《中心静脉导管》等标准。

### 3.1.1 一次性注射器（含避光、自毁式）

结构：一次性注射器必须为两件式、三件式。

形式：1、2、5、10ml为中头式，20、50ml为偏头式。

包装：纸塑包装或带透气纸全塑包装，单包装封口符合规范要求。

标识：效期标识、单包装生产批号清晰，外套压模标识与包装标识一致，单包装、中包装、大包装标识一致。

外观：应清洁无异物；无毛边、毛刷、塑流、缺损；应透明可清晰看到基准线；内表面无明显可见的润滑剂汇聚。

标尺：标尺的分度容量线及计量数字印刷应完整，字迹清楚，线条清晰，粗细均匀，无脱落。

按手距离：1ml>8mm，2ml>9mm，5ml以上>12.5mm。

活塞：无胶丝、胶屑、外来杂质、喷霜。

滑动性：滑动性能良好。

密封：外套与活塞、针头与乳头接触部位不应有漏液现象。

注射针：在参选文件中必须注明生产厂家、品牌（附相关证明文件）。

一次性避光注射器、自毁注射器除满足以上技术要求外，还应分别满足以下技术要求：材质颜色均匀，刻度清晰，设计合理，操作方便，密封性好，回拉装置无溶剂、溶药反应，药物残留量符合标准要求，使用后能避免残液外泄。

### 3.1.2 一次性输液器

3.1.2.1 一次性输液器（含避光）

包装：纸塑包装或带透气纸全塑包装，单包装封口符合规范要求。
    外观：输液器内应清洁无异物，瓶塞穿刺器应使用侧孔针，软管应塑化均匀、透明，易分明液体与空气的分界面，输液器和进气件在包装和灭菌后无扁瘪或打折。
    滴斗：滴斗应有弹性，能将药液引入输液器内，其外体积应大于10cm3。

流量调节器：调节量应从零到最大，调节器行程应大于30mm。

保护套：应保持瓶塞穿刺器、外圆锥接头和输液器内表面无菌，易拆除但不应自然脱落。
    静脉输液针：在参选文件中注明生产厂家、品牌及其相关证明文件，针尖应锋利，无毛边、毛刺、弯钩等缺陷，输液针的导管应柔软、光洁、透明、无杂质、无扭结，其透明度应保证能观察气泡和回血。

一次性避光输液器：材质颜色均匀、刻度清晰。

3.1.2.2 一次性精密过滤输液器(含避光)
    药液过滤器：过滤膜材质（附相关证明文件），生产工艺，有效过滤面积，过滤介质孔径，滤除率，输液流速，过滤器微粒污染。

包装：纸塑包装或带透气纸全塑包装，单包装封口规范。

外观：输液器内应清洁无异物，瓶塞穿刺器应使用侧孔针，软管应塑化均匀、透明，易分明液体与空气的分界面，输液器和进气件在包装和灭菌后无扁瘪或打折。

滴斗：滴斗应有弹性，能将药液引入输液器内，其外体积应大于10cm3。

流量调节器：调节量应从零到最大，调节器行程应大于30mm。

保护套：应保持瓶塞穿刺器、外圆锥接头和输液器内表面无菌，易拆除但不应自然脱落。

静脉输液针：在参选文件中应注明生产厂家、品牌及其相关证明文件，针尖应锋利，无毛边、毛刺、弯钩等缺陷，输液针导管应柔软、光洁、透明、无杂质、无扭结，其透明度应保证能观察气泡和回血。

避光式：管路光线透过率≤15 %，药壶光线透过率≤35 %；材质颜色均匀、刻度清晰。

### 3.1.3 一次性输血器

包装：纸塑包装或带透气纸全塑包装，单包装封口符合规范要求。

标识：效期标识、单包装生产批号清晰，外套压模标识与包装标识一致，单包装、中包装、大包装标识一致。

外观：应清洁无异物，瓶塞穿刺器应使用侧孔针，软管应塑化均匀、透明，易分明液体与空气的分界面，输血器和进气件在包装和灭菌后无扁瘪或打折。

滴斗：设计合理，应有弹性，能将药液引入输血器内。

流量调节器：调节量应从零到最大，调节器行程应大于30mm。

保护套：应保持瓶塞穿刺器、外圆锥接头和输血器内表面无菌，易拆除但不应自然脱落。

静脉输液针：在参选文件中必须说明生产厂家、品牌及其相关证明文件，针尖应锋利，无毛边、毛刺、弯钩等缺陷，输液针的导管应柔软、光洁、透明、无杂质、无扭结，其透明度应保证能观察气泡和回血。

### 3.1.4一次性真空采血器

3.1.4.1 一次性真空采血管

洁净安全：内壁无菌、无污染，头盖安全、无渗漏。

准确可靠：预置真空度准确，结果准确无误，操作便捷。

包装：包装符合规范要求。

标识：头盖颜色与国际统一，效期标识清晰，单包装生产批号清晰，标记准确可靠。

3.1.4.2 一次性真空采血针

在参选文件中必须注明生产厂家、品牌（附相关证明文件），针尖应锋利，无毛边、毛刺、弯钩等缺陷。

### 3.1.5 一次性留置针

包装：纸塑包装，单包装封口符合规范要求。

标识：效期及单包装生产批号清晰，外套压膜标识与包装标识一致。

针头：在参选文件中必须注明生产厂家、品牌（附相关证明文件），针尖应锋利，无毛边、毛刺、弯钩等缺陷。

外套管：具有高韧性、抗扭曲、耐持久的特点，套管尖端不分叉，套管表面光滑。

### 3.1.6中心静脉导管

导管的材质，生产工艺，留置时间，长度标识，管腔标识，流速，断裂力，X线表现，尖端构形，所适用的最粗导丝的直径，产品特点，单包装内所含附件的品种、数量，环氧乙烷残留量，重金属含量，pH值，易氧化物，紫外吸光度等。

参选产品的其它技术特点。

### 3.1.7一次性密闭输液接头

3.1.7.1 正压输液接头

正压排量：不小于0.03ml；

压力流量：200ml/min；

液体残存量：小于0.02ml；

最大反向压力：3bar；

使用频次：持续使用7天或反复拔插100次以上；

材质：不含天然橡胶材料；

兼容性：可与所有医疗管路和街头连接；

密封：接口部位不应有漏液现象；

外观：应清洁无异物，无毛边、无缺损；内表面无明显缺陷。

3.1.7.2 零压输液接头（非肝素）

包装：纸塑包装或带透气纸全塑包装，单包装封口符合规范要求。

外观：应清洁无异物，无毛边、毛刷、塑流、缺损，内表面无明显可见的润滑剂汇聚。

材质：不含天然橡胶材料。

## 3.2 透析材料类

| 产品分类 | 产品名称 | 预计采购金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 血液透析器 | 血液透析器 | 2800 |
| 血液滤过器 | 血液滤过器 |  |
| 血液透析管路 | 血液透析管路 |  |
| 透析液/粉 | 透析液/粉 |  |
| 透析用中心静脉导管 | 透析用中心静脉导管 |  |

产品技术要求：

血液透析器、血液滤过器的材质、膜面积（单重交换）、膜孔径（双重交换）、膜工艺、包装材料、灭菌方式。

血液透析管路为通用管路或专用管路，材质，适合机型。

透析液/粉：是否为浓缩液，单包装适用人份，原料来源等。

透析用中心静脉导管：导管的材质、工艺，留置时间，长度标识，管腔标识，流速，断裂力，X线表现，尖端构形，所适用的最粗导丝的直径，产品特点，单包装内所含附件的品种数量，环氧乙烷残留量，重金属含量，pH值，易氧化物，紫外吸光度等。

参选产品的其它技术特点。

## 3.3 去白细胞滤器类

| 产品分类 | 产品名称 | 预计采购金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 去白细胞滤器 | 去白细胞滤器 | 300 |

产品技术要求：

符合国家颁布的YY0329-2002《一次性使用去白细胞滤器》标准。

参选产品须清洁无异物、没有裂痕、内部无碎片等杂物，粘连紧密，无气泡。管路和血袋应柔软、透明、光洁、无异味。采血针与采血管为一体并有保护套，滤斗内的过滤网孔径均匀。

参选供应厂商须提供以下技术参数或说明：

重金属含量，酸碱度，易氧化物，剩余白细胞数，红细胞/血小板回收率，溶血率，皮内致敏反应，皮内刺激，滤器流量、过滤膜材质、面积、工艺，凝血因子损失率、血小板激活率等。滤除部件的密合性和连接牢固度。

参选产品的其它技术特点。

## 3.4 麻醉科材料类

| 产品分类 | 产品名称 | 预计采购金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一次性麻醉包 | 一次性麻醉包 | 3000 |
| 一次性镇痛泵 | 一次性镇痛泵 |  |
| 麻醉回路材料 | 一次性麻醉气体吸附器 |  |
|  | 一次性呼吸过滤器（含人工鼻） |  |
|  | 一次性麻醉面罩 |  |
|  | 一次性麻醉回路管 |  |
|  | 一次性气管插管 |  |

产品技术要求：

参选厂商须提供以下产品技术参数和说明。

### 3.4.1 一次性麻醉包

符合国家颁布的YY0321.1-2000《一次性使用麻醉穿刺包》标准，包内应包含的品种数量及品种的物理性能、化学性能，包括还原物质、重金属含量、酸碱度和消毒后的环氧乙烷残留量，麻醉包内容物的生物性能，产品的外包装和使用说明。

麻醉穿刺针厂家、品牌（附相关证明文件）。

### 3.4.2一次性镇痛泵（机械、电子）

各种型号产品的注入速度、使用天数、预充时间以及误差率，可控的背景流量、时间调节范围和误差率，囊材质、包装材料、灭菌方式；本产品的技术优势和特点，产品的外包装和使用说明。

### 3.4.3 麻醉回路材料

3.4.3.1 一次性麻醉气体吸附器

外观表面应光洁，无毛刺、气泡、杂质、裂痕等缺陷，操作方便，连接牢固，适用于各种类型的麻醉机。

提供吸附介质、平均吸附率、吸附介质粒度、废气吸附器吸附时间等技术指标。

3.4.3.2 一次性呼吸过滤器

符合国家颁布的YY0321.3-2000《一次性使用麻醉用过滤器》标准规定，过滤器接头符合GB/T 1962.1-2001或ISO594-2的规定。过滤器表面应清洁无异物，无裂痕，内部无碎片等杂物，有保护套、粘连紧密，各项标记清晰，接口无毛刺等缺陷，透明无色，中空圆柱状，翻转后滤器不滑落，无皮肤刺激、致敏反应。

提供滤除空气中0.5μm以上的颗粒的滤除率，细菌过滤率，病毒过滤率，壳体密合性，材料细胞毒性，pH差值，重金属含量，环氧乙烷残留量等技术指标。

3.4.3.3 一次性麻醉面罩

面罩外观洁净、无杂质、无成型缺损，材质透明度高、无异味，人体接触部分应柔软、光滑，面罩柔韧性好，气垫密合性好，环氧乙烷残留量≤10μg/g，挂钩不得断裂或变形，应承受≥15N的静拉力，规格型号齐全。

充气式密封垫充气口应为圆锥形，内径锥度应符合国家规定，气囊充气后无漏气。

3.4.3.4 一次性麻醉回路管

符合YY0461-2003标准，管路外观及配件表面应清洁无异物，接口处无毛刺，纹路清晰，无加工缺陷，无异味，气囊正常充气后无漏气，连接牢固可靠，操作方便，规格齐全。

提供重金属总含量，酸碱度，pH差值，易氧化物，高锰酸钾消耗量，顺应性，管路的泄漏速率、带囊式储气囊泄漏率，囊体抗扩张所需压力等技术指标。

3.4.3.5 一次性气管插管

符合YY0337.2-2002、YY/T0490-2004、ISO/TS 16682:2003等标准。表面清洁无异物，刻度、规格标识清晰，无加工缺损，接口无毛刺，接头符合标准化要求，套囊与管体连接紧密，充起后管径无明显变化，套囊充气管外径不超过3.0mm，须有指示球囊或其它装置指示套囊充盈度。无菌包装，无皮内刺激反应，无皮肤致敏反应，提供易氧化物，细菌毒性反应，高锰酸钾消耗量，pH差值，重金属总含量，环氧乙烷残留量等技术参数。

加强型延长探针可塑性良好，金属加强圈表面不应有任何腐蚀痕迹。

参选产品的其它技术特点。

## 3.5心脏起搏器及射频消融材料类

| 产品分类 | 产品名称 | 预计采购金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 心脏起搏器 | 心脏起搏器 | 2400 |
|  | 心脏复律除颤器(ICD) |  |
|  | 三腔起搏器（CRT） |  |
|  | 心脏起搏器电极 |  |
|  | 心脏复律除颤器电极 |  |
|  | 三腔起搏器电极 |  |
|  | 三腔起搏器输送系统 |  |
| 心脏射频消融材料 | 射频消融电极导管 | 1000 |
|  | 射频消融电极连线 |  |
|  | 标测电极导管 |  |
|  | 标测电极连线 |  |

产品技术要求：

参选供应厂商须提供以下产品技术参数或说明。

### 3.5.1 心脏起搏器

提供频率、脉冲振幅、脉冲宽度、不应期、感知灵敏度等参数的精确度、可控范围和可程控的数值，其它可程控参数范围和数值，产品的体积、重量和相应保用时间，产品的重要技术特点和特有功能，产品的详细技术资料及使用技术手册。

参选产品的其它技术特点。

### 3.5.2 射频消融材料

符合YY0285.1-2004标准，提供导管外径，导管长度，顶端弯曲，头端弯曲性能，温控消融电极采用的温控方式，尾线能否与各种主要射频仪直接相连，标测电极的外径、极间距，电极导管和连接尾线采用的连接方式，导管和尾线是否可分离。

参选产品的其它技术特点。

## 3.6 医用介入导管类

| 产品分类 | 产品名称 | 预计采购金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 心血管介入材料 | 非药物冠状动脉支架 | 23000 |
|  | 药物冠状动脉支架 |  |
|  | 冠状动脉球囊 |  |
| 外周血管介入材料 | 外周血管支架 |  |
|  | 外周血管球囊 |  |
| 通用介入材料 | 压力泵 |  |
|  | 导引导丝 |  |
|  | 造影导丝 |  |
|  | 动脉鞘 |  |
|  | Y接头套装 |  |
|  | 三联三通板 |  |
|  | 压力延长管 |  |
|  | 环柄注射器 |  |
|  | 动脉止血装置 |  |
|  | 造影导管 |  |
|  | 导引导管 |  |

产品技术要求：

参选供应厂商须提供以下技术参数或说明。

导管或支架推送器的长度，软硬度，球囊的材质、外径（远端/近端）、扩张压、爆破压、顺应性、适用部位，支架的结构、材质、涂层、长度、可通过导丝的外径、打开方式、再狭窄率、适用部位。造影导管和导引导管等产品的技术特点及详细参数。

参选产品的其它技术特点。

## 3.7 骨科材料类

| 产品分类 | 产品名称 | 预计采购金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 人工关节材料 | 髋关节 | 9000 |
|  | 膝关节 |  |
|  | 肩关节 |  |
|  | 肘关节 |  |
|  | 腕关节 |  |
|  | 掌指关节 |  |
|  | 指间关节 |  |
|  | 踝关节 |  |
|  | 跖趾关节 |  |
| 脊柱内固定材料 | 颈椎前路钉板棒系统 | 12000 |
|  | 颈椎后路钉板棒系统 |  |
|  | 脊柱前路钉板棒系统 |  |
|  | 脊柱后路钉板棒系统 |  |
|  | 椎间融合器 |  |
|  | 脊柱钛网 |  |
|  | 脊柱缆索固定系统 |  |
|  | 人工椎间盘 |  |
|  | 人工椎体 |  |
|  | 椎体成形器 |  |
|  | 脊柱膜 |  |
| 创伤材料 | 髓内钉（含尾帽） | 3000 |
|  | 接骨板 |  |
|  | 鹅头钉（板） |  |
|  | 接骨板用螺钉 |  |
|  | 垫片/垫圈 |  |
|  | 空心钉 |  |
|  | 克氏针 |  |
|  | 外固定架螺钉 |  |
|  | 捆绑缆索 |  |
|  | 聚髌器 |  |

产品技术要求：

参选供应厂商须提供以下技术参数和说明。

符合国家颁布的YY0119-2002、YY0019-2002或YY0017-2002等标准，产品的材质、特性、适用部位、技术特点。产品在北京地区的市场占有率，手术器械的方便性，国内临床应用起始时间，对中国人骨骼特征的符合情况等资料，进口产品应与国际同步。

参选产品的其它技术特点。

## 3.8 眼科材料类

| 产品分类 | 产品名称 | 预计采购金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 人工晶体 | 人工晶体 | 800 |
| 粘弹剂 | 粘弹剂 |  |

产品技术要求：

参选供应厂商须提供以下产品技术参数和说明。

### 3.8.1人工晶体

光学直径及襻长，屈光度范围及常用屈光度的递增单位，包装质量，后发障率，激光阈值，患者的耐受程度，光学直径及襻形设计对手术操作安全性及效果稳定性的满足程度。

参选产品的其它技术特点。

### 3.8.2粘弹剂

成份、含量、生产方法、粘度、可塑性、涂布性（黏附性），术后眼压增高情况，术后在眼内停留时间，角膜内皮水肿情况，角膜内皮损失率，术后炎症反应程度（提供证明文献），专用注射针头质量（粗细、光洁度等），针头是否有保护设计（防止松脱装置等），产品贮存条件（温、湿度等），有效期等。

参选产品的其它技术特点。

## 3.9 外科手术材料类

| 产品分类 | 产品名称 | 预计采购金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 吻合器材料 | 管腔吻合器 | 5000 |
|  | 闭合器 |  |
|  | 切割闭合器 |  |
|  | 荷包缝合器 |  |
|  | 皮肤缝合器 |  |
|  | 钉仓/钉匣 |  |
|  | 自动连发钛夹钳 |  |
|  | 腔镜穿刺器 |  |
|  | 腔镜抓钳 |  |
|  | 拆钉器 |  |
|  | 气腹针 |  |
|  | 腔镜取物袋 |  |
| 止血、防粘连、医用胶材料 | 防粘连材料 | 1400 |
|  | 胶原蛋白海绵 |  |
|  | 可吸收止血材料 |  |
|  | 医用胶 |  |
|  | 医用透明质酸钠 |  |

产品技术要求：

参选供应厂商须提供以下产品技术参数和说明。

### 3.9.1 吻合器材料

产品的材质、适用部位、技术特点，适用的手术术式，产品的设计合理性，手术器械的方便性，可适用于开放手术中使用的产品以及腔镜手术中使用的产品，目前的市场占有率，国内临床应用时间。进口产品应与国际同步。

### 3.9.2 止血、防粘连、医用胶材料

3.9.2.1防粘连材料

产品的主要成分，产品包装，规格，外观，细胞毒性，皮肤致敏率，急性全身毒性反应，溶血率，热原反应，生物相容性，降解排除速率，遗传毒性，pH差值，重金属含量，含水率，强度，柔韧性，操作方便性等。

3.9.2.2 胶原蛋白海绵

产品的主要成分，产品包装，规格，外观，吸水力，生物相容性，pH差值，重金属含量，遗传毒性，炽灼残渣，羟脯氨酸含量，蛋白质总量，无菌试验结果，细菌内毒素，染色体畸变试验结果，微核试验结果，操作方便性等。

3.9.2.3 可吸收止血材料

产品的主要成分，产品包装，规格，外观，止血机理，止血稳定性，止血速度，吸收方式，吸收时间，创面封闭效果，生物相容性，抑菌作用，操作方便性等。

3.9.2.4 医用胶

医用生物胶：产品的提纯、分离工艺，产品包装，规格，储存条件，纤维蛋白原含量和纯度，凝血酶的效价，凝血XIII因子浓度，钙离子浓度，除菌（病毒）方式，粘合力，屈挠性，溶解时间，凝固时间，重金属含量，细胞毒性反应，急性全身毒性反应，pH差值等。

医用化学胶：产品的主要成分，产品包装，规格，固化时间，细胞毒性，致敏性，皮内刺激性，急性全身毒性反应，溶血率，热原反应，重金属含量，pH差值，适应症范围，降解排除速率等。

3.9.2.5医用透明质酸钠

产品的主要成分，产品包装，规格，外观，细胞毒性，皮肤致敏率，急性全身毒性反应，溶血率，热原反应，生物相容性，降解排除速率，遗传毒性，pH差值，重金属含量，含水率，强度，柔韧性，预防粘连效果，操作方便性等。

参选产品的其它技术特点。

## 3.10 医用胶片及高压注射筒类

| 产品分类 | 产品名称 | 预计采购金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 普通胶片 | X光感蓝胶片 | 8000 |
|  | X光感绿胶片 |  |
| 激光胶片 | 氦氖激光胶片 |  |
|  | 红外激光胶片 |  |
|  | 干式激光胶片 |  |
| 胶片冲洗液 | 胶片冲洗液 |  |
| 高压注射筒 | 一次性高压注射筒 |  |

产品技术要求：

参选供应厂商须提供以下产品技术参数和说明。

### 3.10.1 医用胶片

3.10.1.1 X光感蓝胶片

高/中速度，对比度，对蓝光敏感度，影像清晰度，感光度，灰雾密度，最高密度等。

3.10.1.2 X光感绿胶片

对比度，清晰度，感光度，灰雾密度，最高密度等。

3.10.1.3 氦氖激光胶片

为明亮蓝色片基，高速单药膜，低灰雾度，防光晕层，本底灰雾等。

3.10.1.4 红外激光胶片

为明亮蓝色片基，高速单药膜，低灰雾度，防光晕层，本底灰雾等。

3.10.1.5 干式激光胶片

产品的密度曲线，动态范围，本底，图像保真期等。

### 3.10.2胶片冲洗液

产品的成份，含量，包装规格，保质期等。

### 3.10.3 一次性高压注射筒

连接强度，密合性，筒及连接管耐压。

包装：纸塑包装或带透气纸全塑包装，单包装封口规范。

标识：生产批号、效期标识清晰，外套压模标识与包装标识一致，单包装、中包装、大包装标识一致。

外观：清洁无异物，无毛边、毛刷、塑流、缺损，透明、清晰，内表面无明显润滑剂汇聚。

标尺：标尺的分度容量线及计量数字印刷完整，字迹清楚，线条清晰，粗细均匀，无脱落。

活塞：无胶丝、胶屑、外来杂质、喷霜。

滑动性：滑动性能良好。

密封：外套与活塞、连接管与乳头接触部位不应有漏液现象。

注明材质、理化指标及适用机型。

## 3.11 体外诊断试剂类

| 产品分类 | 产品名称 | 预计采购金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 生化检验试剂 | 生化检验试剂 | 20000 |
| 临床检验试剂 | 临床检验试剂 |  |
| 免疫检验试剂 | 免疫检验试剂 |  |

产品技术要求：

参选供应厂商须提供以下产品技术参数和说明。

批间变异系数，批内变异系数，线性范围，干扰因素，上机稳定时间，有效期限，分析灵敏度，分析特异性，临床灵敏度，临床特异性，运输和贮存条件等。

参选产品的其它技术特点。

# 第四章  参选供应厂商须知

## 4.1 总则

4.1.1 根据国家、军队有关规定和2009年驻京部队医疗机构对本采购文件所涉及的医用耗材及体外诊断试剂的要求，制定本须知。

4.1.2 本须知对所有参加此次采购活动的医疗机构和医用耗材及体外诊断试剂供应厂商均具有约束力。

4.1.3 本次医用耗材及体外诊断试剂集中选型询价采购的资金是医疗机构的自有资金，医疗机构对中选医用耗材及体外诊断试剂将按照采购协议与中选供应厂商结算。

4.1.4 本次医用耗材及体外诊断试剂集中选型询价采购的主管部门是总后勤部卫生部。

4.1.5 本次医用耗材及体外诊断试剂集中选型询价采购的领导机构是2009年驻京部队医疗机构医用耗材及体外诊断试剂集中选型询价采购组织委员会。

4.1.6 本次医用耗材及体外诊断试剂集中选型询价采购的经办机构是2009年驻京部队医疗机构医用耗材及体外诊断试剂集中选型询价采购办公室（以下简称医用耗材采购办公室）。

## 4.2 合格的参选供应厂商和合格的参选产品

4.2.1 参选供应厂商是响应本次医用耗材及体外诊断试剂集中选型询价采购、参加竞争的生产厂家或者代理商。生产厂家可以直接参加选型报价，也可以委托代理商参加选型报价。代理商作为参选供应厂商，应提供生产厂家出具的唯一委托参选授权书。

4.2.2 参选供应厂商应具有国家规定的相应生产或经营资质；参选产品应符合国家承认的相应标准，取得国家规定的相应资质，达到采购文件中提出的技术要求。各项资质均应在有效期内。

4.2.3参选供应厂商须根据不同类别、不同生产厂家的产品分别参选。参选供应厂商不得同时参选不同生产厂家的相同品种产品。参选供应厂商应提供参选函，授权专人负责参选活动。

4.2.4 参选供应厂商应按照本采购文件及其附件的要求编制参选文件，并对采购文件及其附件提出的所有要求和条件做出实质性响应。

4.2.5参选供应厂商应如实填报每种规格型号的医用耗材及体外诊断试剂在近期国家卫生部、北京市中标价格，本次报价不得高于以上机构组织的集中采购最低中标价，否则取消该产品的参选资格。

4.2.6 参选供应厂商必须保证按照采购协议中规定的品名、规格、型号、产地、价格、质量及时供货，并履行服务承诺。

4.2.7 本次医用耗材及体外诊断试剂集中选型询价采购中，参选供应厂商的每类中选产品只能由一家企业配送。生产厂家直接参选的中选产品可以自行配送或委托其配送代理商配送，配送代理商应资质齐全。

4.2.8参选产品一经中选，参选供应厂商即取得该产品在医疗机构名录中所列医疗机构的销售资格，该资格不得转让或者分包。中选供应厂商在供应产品和提供服务期间，若变更代理权，应提前30天向医用耗材采购办公室提出申请并办理相关变更手续，否则视为违约。

4.2.9鉴于军队对医用耗材供应的特殊要求，一次性注射穿刺类中的一次性注射器、一次性输液器须委托总后卫生部医疗器材供应站配送，配送前由总后卫生部药品仪器检验所负责质检并出具检验报告，质检所需抽检样品由各中选供应厂商免费提供，配送费、质检费为配送总金额的5%，由中选供应厂商支付。

## 4.3 供应厂商必须提供的服务

4.3.1 供应厂商在北京必须设有办事机构，能提供完善的销售服务。

4.3.2 供应厂商必须保证做到二十四小时内随时向用户供货与服务，紧急情况下2小时内配送到位。

4.3.3 供应厂商必须提供产品售后技术培训与应用支持，并保证定期免费提供新技术学习与培训。

4.3.4 在保质期或保用期内，产品一旦出现质量问题，供应厂商必须及时给予免费更换。

4.3.5 供应厂商应按用户要求送货上门，并与用户协商在其处免费存放一定数量的产品，以确保临床应急使用。

4.3.6 专用试剂供应厂商应免费提供专用设备的技术支持和维护。

## 4.4 参选文件的构成

4.4.1 参选文件包括纸质参选文件和网上填报的参选数据。

纸质参选文件包括以下五项内容：

1.参选函及其附件

2.参选产品一览表

3.参选产品服务承诺

4.供应厂商资格及产品证明文件

5.参选产品的技术参数或说明

网上填报的参选数据主要包括以下内容：

1.参选供应厂商基本信息

2.参选产品信息

4.4.2纸质参选文件须按照《采购文件》提供的格式制作，网上参选数据须按照《填报说明》要求正确填写。纸质参选文件与网上参选数据必须一致，如有出入以纸质文件为准。

4.4.3参选函包括以下一个或两个附件：

1.法定代表人授权书

2.代理商作为参选供应厂商时，其参选函附件还须有产品生产厂家出具的唯一委托参选授权书

4.4.4参选产品一览表中的参选价应为包括所有税费在内的货架交货价，即参选供应厂商对医疗机构的实际供应价，无论医疗机构的采购量、配送费用存在何种差别，每个规格型号的产品只允许有一个参选价，任何有选择的参选价将不予接受。该表由系统打印生成。

4.4.5对本须知明确必须提供的服务项目，参选供应厂商必须全部做出肯定的承诺。

4.4.6参选供应厂商愿意提供的其他服务项目可以自行列出。
4.4.7参选供应厂商提供上述服务时如需向医疗机构收取费用的，必须予以说明。

4.4.8参选供应厂商资格及产品证明文件应包括以下材料：

营业执照（复印件）

医疗器械经营许可证（复印件）

医疗器械产品注册证（含登记表、附页）（复印件）

医疗器械生产许可证（国内厂商）（复印件）

代理商授权书（复印件）

《检验报告》及其他有关证明文件

生产厂家和供应商2008年度纳税报表

## 4.5 纸质参选文件的数量和封装

4.5.1 参选供应厂商需提供纸质参选文件三份，内容必须与网上填报的数据一致。

4.5.2纸质参选文件每页须加盖参选供应厂商公章。如有修改，必须由参选供应厂商或其授权代表签字或盖章，以示负责。

4.5.3纸质参选文件按“供应厂商文件”和“参选产品文件”两个部分顺序装订在一起，必须提供的材料不得缺漏。

纸质参选文件装订顺序如下：

| 供应厂商文件部分 | 要 求 |
| --- | --- |
| (1)参选供应厂商参选函 | 必须提供 |
| (2)委托参选授权书 | 代理商参选时必须提供 |
| (3)法定代表人授权书 | 必须提供 |
| (4)参选供应厂商基本信息表 | 必须提供 |
| (5)参选产品一览表 | 必须提供（须从网上申报系统打印生成） |
| (6)售后服务承诺书 | 必须提供 |
| (7)经营或配送企业营业执照（复印件） | 必须提供 |
| (8)经营或配送企业医疗器械经营许可证（复印件） | 必须提供 |
| (9)生产企业医疗器械生产许可证（复印件） | 国内厂商必须提供 |
| (10)生产企业有关质量体系认证证明文件（复印件） | 必须提供 |
| (11)产品经营或配送代理商授权书（复印件） | 代理商参选或生产厂家委托配送时必须提供 |
| (12)2008年度纳税报表 | 必须提供 |
| (13)企业简介 |  |
| 参选产品文件部分 | 要 求 |
| (1)医疗器械产品注册证（带登记表、附页 复印件） | 必须提供 |
| (2)《检验报告》（复印件） | 必须提供 |
| (3)产品的详细技术参数或说明 | 必须提供 |
| (4)说明书、彩页等产品相关技术和介绍资料 | 必须提供 |
| (5)产品有关认证证明文件（复印件） |  |
| (6)其它相关资料 |  |

4.5.4纸质参选文件应密封包装，须在包装外注明类别名称、注册名及参选供应厂商名称，并按下表格式打印粘贴（宋体二号字）。

类别名称：

注册名：

参选供应厂商名称：

评审前不得启封（企业公章）

4.5.5一次性注射穿刺类、去白细胞滤器类、麻醉科材料类、介入材料类中通用介入材料、骨科材料类中创伤材料、外科手术材料类、医用胶片及高压注射筒类中一次性高压注射筒需在评审前提供样品，样品外包装用中文标明类别名称、产品名称、参选供应厂商（生产厂家及代理商）、联系人及联系方式，与纸质参选文件一并递交。其他参选产品根据评审需要提供。

## 4.6参选厂商网上填报流程

| 步骤 | 参选阶段 | 具体操作内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 填报系统网址 | 参选厂商登陆集中选型网上填报系统 地址为：www.asp2c.com www.zjbdjzcg.com |
| 二 | 填报系统使用说明 | 在网站首页下载《集中选型网上填报系统填报说明》。 在网站首页可以浏览和下载《采购文件》和《采购产品目录》。 |
| 三 | 参选商注册 | 参选厂商在填报系统中点击“注册”按钮，填写基本信息后，注册用户名和密码。 |
| 四 | 上传参选商资质 | 注册成功后，输入用户名和密码登陆填报系统，进行资质信息维护。即按照《采购文件》4.5.3的要求上传厂商资质。 |
| 五 | 参选厂商资质预审 | 采购办公室组织对参选厂商上传的资质进行预审，通过审核的参选商，可以申请参选。采购办公室确认后，可填报参选产品数据。 |
| 六 | 填报产品数据和 上传产品资质 | 参选商可以填报产品数据、上传产品资质等相关数据。 |
| 七 | 制作参选文件 | 填报完成后，从网上直接导出产品填报数据，打印盖章，连同其它参选文件材料，按照《采购文件》相关要求制作和封装。 |
| 八 | 递交参选文件 | 在参选截止日期前，将制作好的参选文件一式三份按照要求密封上报医用耗材采购办公室。 |
| 注：咨询电话：010-51927227/010-66882702 联系人：王继升 戴 丹 |  |  |

## 4.7 参选产品的评审

### 4.7.1评审原则

坚持公平、公正、公开和诚实守信；

实行科学评估、集体决策；

质量优先、价格合理；

在保障基本医疗需求的前提下，满足不同医疗机构使用差异和不同人群就医需要。

### 4.7.2评审组织方式

根据医用耗材类别，组成专家评审委员会分组评审。按照组织工作要求和评审标准，对各类耗材进行统一论证，集体评审，集中谈判。确定预中选结果，拟制评审报告，经组织委员会审核，报总后卫生部批准，确定中选结果。

4.7.2.1 评审委员会组成

评审委员会由临床医学、生物医学工程学、护理学、临床检验学等专家组成。

4.7.2.2 评审程序

4.7.2.2.1资格审查

在评审和议价前，由采购办公室对参选供应厂商资格证明文件进行符合性审查，经审查合格后由各专家组进行集中评审。资格审查采取一票否决形式，“三证一照一书”有一项不合格者，不进入下一轮专家评审。参选供应厂商资格及产品证明文件包括以下材料：

营业执照

医疗器械经营许可证

医疗器械产品注册证及附件

代理授权书（唯一授权）

医疗器械生产许可证（国内厂商）

医疗器械生产企业卫生许可证（国内厂商）

生产厂家和供应商2008年度纳税报表

4.7.2.2.2技术评审

采用定量评价基础上的综合评审方式。定量评价包括“质量、价格、质量价格比、服务、信誉”等项。每项评价可量化为若干评价指标，以客观指标评价为主，以专家的专业知识、临床经验和采购管理经验评价为辅。综合考虑产品质量、性能、临床使用情况等因素划分产品层次，按照适度集中、满足需要的原则确定中选产品数量，每个层次产品中选数量原则上不超过2家。

专机专用的激光胶片和部分体外诊断试剂采取“集中议价”方式，即参考近期其他招标机构的中选结果和所属医疗机构的供货价，确定基准价，在基准价的基础上进行预中选价格确认。

4.7.2.2.3商务谈判

入围产品确定后，由采购办公室、医工科专家和专家评审组负责人集体进行价格谈判和商务确认。

4.7.2.2.4中选产品调整

中选厂商放弃中选，经专家评审小组一致同意，按照排名顺序依次递补中选产品。

评审过程中，评审专家个人提出要求调整特殊需求、特殊型号的产品，需在现场署名提出书面申请，由专家评审组全体专家以无记名投票方式表决，全体通过后报组委会批准，方可调整。

### 4.7.3评分标准（100分）

（一）质量（40分）

1. 生产企业质量体系（7分）

（1） 取得国家或地方药品监督管理部门颁发的医疗器械产品注册证书的产品	                                                       5分（2） 通过ISO9001——医疗器械质量体系认证的生产企业。        2分

说明：即通过YY/T 0287－1996（或等同ISO/FDIS 13485－1996的标准）或YY/T 0288－1996（或等同ISO/FDIS 13488－1996的标准）体系认证。

2. 质量控制（33分）

（1）临床应用效果：包括设计合理性、技术先进性、符合质量标准情况、使用方便等                                                  15分

（2）产品安全性评价：包括有无不良反应报告、外观、灭菌方法等  6分

（3）产品有无突出特点：包括材质工艺、创新性、环保节能等      4分

（4）品种规格是否齐全                                        3分

（5）临床使用率                                              5分

（二）价格（25分）

抽取规格型号相同和临床普遍使用的数种产品，按平均参选价格排序,价格最低的25分,并以此价格为基数，此基数除以其它产品参选价格再乘以25即为该产品价格分值。

（三）质量价格比（15分）

将质量分除以实际价格所得的数值进行排序，排在第一位的得15分并将该产品的质量价格比分值作为基数，其它产品质量价格比分值除以基数乘以15，即为该产品的质量价格比得分。

（四）服务和信誉（20分）

1. 配送和售后服务（5分）

以配送企业对所有医院的供货保证和破损耗材退换情况为依据进行评价。参考标准是一般供货服务在24小时内完成，加急供货服务在2小时之内完成，对医院提供破损耗材、近效期耗材退换，其它质量问题的及时退换。

2. 技术支持（5分）

指提供产品售后技术培训与应用支持及提供对新产品、新技术的培训与推广等学术支持。

3. 履约与信用（5分）

以近两年内参选人的履约情况，医疗机构对参选产品的投诉和履行协议情况为依据进行评价。

4. 产品品牌知名度（5分）

医用耗材评分表：

| 项目 | 要素 | 要素权重 | 评价指标 |  | 指标权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评标标准（100分） | 质量 | 40 | 生产企业质量体系 |  | 7 |
|  |  |  | 质量控制 | 临床应用效果（质量评价-参见评分细则） | 15 |
|  |  |  |  | 产品安全性评价（参见评分细则） | 6 |
|  |  |  |  | 产品有无突出特点 | 4 |
|  |  |  |  | 品种规格是否齐全 | 3 |
|  |  |  |  | 临床使用率（普遍公认的市场占有率） | 5 |
|  | 价格 | 25 | 投标报价 |  | 25 |
|  | 质量价格比 | 15 | 质量与实际价格的数值比 |  | 15 |
|  | 服务与信誉 | 20 | 配送与售后服务 |  | 5 |
|  |  |  | 技术支持 |  | 5 |
|  |  |  | 履约与信用 |  | 5 |
|  |  |  | 品牌知名度 |  | 5 |

4.7.4评审费用收取标准及办法

集中选型询价采购中因编写各种文件、组织专家评审等工作所发生的费用，将按实际开支及预计采购量，按照国家相关规定由中选供应厂商在签订采购协议前缴纳。

## 4.8 参选商参选信息保密原则

各参选商产品价格信息仅在评审期间对相关类别评审组专家开放，其它任何时间、任何人均无权查阅。

## 4.9 采购协议的签订和履行

4.9.1评审结果经2009年驻京部队医疗机构医用耗材及体外诊断试剂集中选型询价采购组织委员会审核、总后卫生部批准后，预中选产品即为中选产品，申报该产品的参选供应厂商即为中选供应厂商。

4.9.2 医用耗材采购办公室将向中选供应厂商发出中选通知书，同时将签订采购协议的时间、地点通知中选供应厂商，并提供采购协议样本。

4.9.3 中选供应厂商应于规定时间到达协议签订地点，缴纳评审费后，与医用耗材采购办公室签订采购协议。如果中选供应厂商没有按上述要求签订采购协议，医用耗材采购办公室有权取消其中选资格。

4.9.4 在协议有效期内，医疗机构承诺不从非中选供应厂商采购同类产品，但发生下述情况时，医疗机构可不受采购协议约束：

（1）对重点保健对象实施医疗时；

（2）具有特殊适应症时；

（3）中选产品出现严重质量问题时；

（4）其它特殊情况时。

4.9.5 在采购协议有效期内，中选供应厂商如未能按采购协议和本采购文件的约定以及其参选文件的承诺提供产品和服务，经医用耗材采购办公室认定，报组织委员会批准，医疗机构有权采购其他同类产品，并保留对违约中选供应厂商索取违约赔偿直至中止采购协议的权力；对存在严重违约行为的中选供应厂商，医用耗材采购办公室两年内拒绝其参加医用耗材采购办公室组织的集中采购活动。

4.9.6 在采购协议有效期内，医疗机构与中选供应厂商之间因采购协议引起的或与采购协议有关的任何争议，由双方协商解决，也可以向有关部门申请调解。协商或调解不成，当事人可以依照有关法律规定将争议提交仲裁或向人民法院提起诉讼。

# 第五章  参选文件的格式

- 5.1 参选函样式

参选函

致：2009年驻京部队医疗机构

医用耗材及体外诊断试剂集中选型询价采购办公室

在审阅了采购文件后，我方决定按照相关规定、以本参选函参与此次医用耗材及体外诊断试剂集中选型询价采购。我方保证所提供的全部资质证明文件的真实性、合法性。

如果中选，我方将按照要求与医用耗材采购办公室签订相关协议，并按照协议要求配送中选产品，认真履行相关技术服务约定。

我方承诺，不会在此次医用耗材及体外诊断试剂集中选型询价采购过程中有任何违规违法行为。

在正式采购协议准备好和签字之前，本参选函及贵方的邀请函将构成约束我们双方的协议。

参选供应厂商（盖章）

法定代表人（签字）

出具日期           年        月       日

- 5.2 参选函附件

- 5.2.1法定代表人授权书样式

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于  （公司地址）  的  （公司名称）  公司的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（被授权人所在单位）的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，在2009年驻京部队医疗机构医用耗材及体外诊断试剂集中选型询价采购活动中，以本公司名义负责就    （产品名称）  产品处理一切与之有关的事务，包括提交参选文件，确认相关信息，参与谈判，签订采购协议，执行采购协议，提供售后服务等。

本授权书于       年     月     日签字生效，特此声明。

电话                     传真

地址                             邮政编码

代理人（被授权人）手机号码

代理人（被授权人）身份证号码

代理人（被授权人）签字盖章

授权法定代表人签字盖章            单位名称（盖章）

授权日期：

- 5.2.2 委托参选授权书样式

委托参选授权书

致：2009年驻京部队医疗机构

医用耗材及体外诊断试剂集中选型询价采购办公室

作为设在（生产厂家所在地）生产（产品名称）的（生产厂家名称）在此以生产企业的名义授权设在（被授权的代理商所在地）的（被授权的代理商名称）用我厂（公司）生产的上述产品，就（医用耗材及体外诊断试剂集中选型询价采购项目名称）递交参选函等参选文件，进行商务谈判，签订采购协议。

根据通用协议条款规定，我们在此保证为上述公司就此次集中选型询价采购而提交的医用耗材及体外诊断试剂承担全部责任。

出具授权书的生产厂家名称（盖章）

法定代表人（签字）

签署日期           年     月     日

- 5.3中选通知书样式

中 选 通 知 书

公司：

在2009年驻京部队医疗机构医用耗材及体外诊断试剂集中选型询价采购中，经专家组评审并报2009年驻京部队医疗机构医用耗材及体外诊断试剂集中选型询价采购组织委员会批准，确定贵公司为（中选产品类别）产品中选商。

请贵公司接此通知后按规定与采购办公室签订合同。

特此通知。

2009年驻京部队医疗机构医用耗材

及体外诊断试剂集中选型询价采购

采购办公室

2009年      月       日

- 5.4 采购协议书

2009年驻京部队医疗机构医用耗材及体外诊断试剂

集中询价采购协议书

根据国家、军队有关规定以及2009年驻京部队医疗机构医用耗材及体外诊断试剂集中选型询价采购文件和组织委员会的有关要求，制定本协议。

一、本次集中采购，协议的双方分别为

甲方：2009年驻京部队医疗机构医用耗材及体外诊断试剂集中询价采购采购办公室

乙方：2009年驻京部队医疗机构医用耗材及体外诊断试剂集中选型询价采购中选供应厂商

协议执行期从2009年11月15日至2010年11月14日止。

二、本次集中采购遵循公平、公正、公开和诚实信用的原则，采供双方在协议执行有效期中，应遵守下列条款。

（一）甲方：承诺按参选文件中中选产品的品牌、产地、质量和价格（附表）及时供货给乙方。

（二）中选产品在保用期内，一旦出现问题，供应商必须及时给予免费更换。

（三）甲方应按乙方要求，保证做到二十四小时内送货上门，提供产品售后技术培训与应用支持，并免费提供新技术学习与培训。

（四）甲方应提供给乙方参选文件及所有澄清文件。

（五）乙方：承诺不从非中选供应厂商采购同类同品种产品，但发生下述情况时，乙方可不受本协议的限制：

1．对重点保健对象实施医疗时；

2．非中选产品具有特殊适应症时；

3．甲方认可的其他情况。

（六）甲方如未按购销合同及参选文件的承诺提供产品和服务时，乙方有权采购其他非中选厂商同类同品种产品，并保留对违约甲方索取违约赔偿直至取消中选厂商资格。

（七）乙方与甲方采取用后结算的方式定期进行结算，最多不超过三个月。

（八）其它未尽事宜，由双方协商解决。

三、采供双方在协议执行有效期中，因购销合同引起的或与合同有关的任何争议，双方协商解决，也可向有关部门申请调解。协商或调解不成，当事人可以依照有关法律规定将争议提交仲裁或向人民法院提起诉讼。

附表：2009年医用耗材及体外诊断试剂集中选型询价采购中选品种目录

甲方：（全称）2009年驻京部队医疗机构医用耗材及体外诊断试剂集中询价

采购采购办公室 （总后卫生部药品器材局代章）

负责人：

2009年      月       日

乙方：（全称）2009年驻京部队医疗机构医用耗材及体外诊断试剂集中选型

询价采购中选供应厂商

法人：

代表：

2009年      月       日

# 附件：2009年驻京部队医疗机构医用耗材及体外诊断试剂集中选型询价采购目录