2010年徐州市医疗卫生机构部分医用耗材网上集中采购

集中采购产品分类目录
	A 注射输液类

	序号
	采购目录
	规格描述
	目录说明

	A01
	一次性使用无菌注射器
	1ml
	注明针头品牌

	A02
	一次性使用无菌注射器
	2ml(2.5 ml)
	注明针头品牌

	A03
	一次性使用无菌注射器
	2.5 ml  
	配齿科针

	A04
	一次性使用无菌注射器
	5ml
	注明针头品牌

	A05
	一次性使用无菌注射器
	5ml 
	不带针

	A06
	一次性使用无菌注射器
	5ml
	配齿科针

	A07
	一次性使用无菌注射器
	10ml
	注明针头品牌，斜面针、侧孔针

	A08
	一次性使用无菌注射器
	10mL
	不带针

	A09
	一次性使用无菌注射器
	10mL
	配齿科针

	A10
	一次性使用无菌注射器
	20ml
	注明针头品牌，斜面针、侧孔针

	A11
	一次性使用无菌注射器
	30ml
	注明针头品牌，斜面针、侧孔针

	A12
	一次性使用无菌注射器
	50ml
	注明针头品牌，斜面针、侧孔针

	A13
	一次性使用无菌注射器
	60ml
	注明针头品牌，斜面针、侧孔针

	A14
	一次性使用无菌注射器
	100ml
	注明针头品牌，斜面针、侧孔针

	A15
	自毁式一次性使用无菌注射器
	1ml
	　

	A16
	自毁式一次性使用无菌注射器
	2.5ml
	　

	A17
	自毁式一次性使用无菌注射器
	5ml
	　

	A18
	自毁式一次性使用无菌注射器
	10ml
	　

	A19
	自毁式一次性使用无菌注射器
	20ml
	　

	A20
	自毁式一次性使用无菌注射器
	30ml
	　

	A21
	自毁式一次性使用无菌注射器
	50ml
	　

	A22
	自毁式一次性使用无菌注射器
	60ml
	　

	A23
	自毁式一次性使用无菌注射器
	100ml
	　

	A24
	一次性使用无菌避光注射器
	10ml
	　

	A25
	一次性使用无菌避光注射器
	20ml
	　

	A26
	一次性使用无菌避光注射器
	30ml
	　

	A27
	一次性使用无菌避光注射器
	50ml
	　

	A28
	一次性使用无菌避光注射器
	60ml
	　

	A29
	一次性使用无菌避光注射器
	100ml
	　

	A30
	一次性使用胰岛素注射器（诺和笔除外）
	1ml
	　

	序号
	采购目录
	规格描述
	目录说明

	A31
	胰岛素笔注射用针头
	　
	　

	A32
	胰岛素泵储药器
	　
	　

	A33
	一次性使用无菌注射针
	　
	　

	A34
	一次性使用无菌侧孔注射针
	　
	　

	A35
	一次性使用静脉输液针
	各种规格
	　

	A36
	普通一次性使用无菌输液器
	进气式钢针 注塑滴斗
	　

	A37
	普通一次性使用无菌输液器
	进气式钢针 吹塑滴斗
	　

	A38
	普通一次性使用无菌输液器
	进气式塑针 注塑滴斗
	　

	A39
	普通一次性使用无菌输液器
	进气式塑针 吹塑滴斗
	　

	A40
	普通一次性使用无菌输液器
	非进气式钢针 注塑滴斗
	　

	A41
	普通一次性使用无菌输液器
	非进气式钢针 吹塑滴斗
	　

	A42
	普通一次性使用无菌输液器
	非进气式塑针 注塑滴斗
	　

	A43
	普通一次性使用无菌输液器
	非进气式塑针 吹塑滴斗
	　

	A44
	普通一次性使用无菌输液器
	钢针加塑针 注塑滴斗
	　

	A45
	普通一次性使用无菌输液器
	钢针加塑针 吹塑滴斗
	　

	A46
	特殊一次性使用输液器
	一次性使用精密过滤输液器 
	注明介质孔径和膜材质

	A47
	特殊一次性使用输液器
	滴定管式输液器
	注明毫升数

	A48
	特殊一次性使用输液器
	袋式输液器
	注明毫升数

	A49
	特殊一次性使用输液器
	避光输液器
	注明毫升数

	A50
	一次性使用输血器
	进气式钢针 注塑滴斗
	　

	A51
	一次性使用输血器
	进气式钢针 吹塑滴斗
	　

	A52
	一次性使用输血器
	进气式塑针 注塑滴斗
	　

	A53
	一次性使用输血器
	进气式塑针 吹塑滴斗
	　

	A54
	一次性使用输血器
	非进气式钢针 注塑滴斗
	　

	A55
	一次性使用输血器
	非进气式钢针 吹塑滴斗
	　

	A56
	一次性使用输血器
	非进气式塑针 注塑滴斗
	　

	A57
	一次性使用输血器
	非进气式塑针 吹塑滴斗
	　

	A58
	一次性使用输血器
	钢针加塑针 注塑滴斗
	　

	A59
	一次性使用输血器
	钢针加塑针 吹塑滴斗
	　

	A60
	一次性使用静脉留置针
	有延长连接管路、普通型
	　

	A61
	一次性使用静脉留置针
	有延长连接管路、安全型
	　

	序号
	采购目录
	规格描述
	目录说明

	A62
	一次性使用静脉留置针
	无延长连接管路、普通型
	注明是否带翼，是否带药壶

	A63
	一次性使用静脉留置针
	无延长连接管路、安全型
	　

	A64
	一次性动脉血气针
	　
	　

	A65
	肝素帽
	　
	　

	A66
	精密输液调节器
	　
	　

	A67
	输液接头
	　
	　

	A68
	一次性使用二通阀
	　
	　

	A69
	一次性使用三通阀
	　
	　

	A70
	一次性使用四通阀
	　
	　

	A71
	一次性使用输液延长管
	　
	　

	A72
	一次性针灸针
	　
	　

	A73
	一次性使用埋线针
	　
	　

	A74
	金属针头
	　
	　

	A75
	一次性输液加压袋
	　
	　

	B 医用高分子类

	B01
	医用鼻吸氧管
	挂耳、单塞
	　

	B02
	医用鼻吸氧管
	挂耳、双塞
	　

	B03
	医用鼻吸氧管
	不挂耳、单塞
	　

	B04
	医用鼻吸氧管
	不挂耳、双塞
	　

	B05
	吸氧面罩
	普通
	面罩式

	B06
	吸氧面罩
	普通
	鼻式

	B07
	吸氧面罩
	高浓度
	面罩式

	B08
	吸氧面罩
	高浓度
	鼻式

	B09
	面罩式雾化瓶
	　
	　

	B10
	口含式雾化瓶
	　
	　

	B11
	高压氧用吸氧面罩
	包括面罩、三通阀、波纹管等
	　

	B12
	麻醉呼吸回路
	儿童用
	可伸缩

	B13
	麻醉呼吸回路
	儿童用
	不可伸缩

	B14
	麻醉呼吸回路
	成人用
	可伸缩

	B15
	麻醉呼吸回路
	成人用
	不可伸缩

	B16
	呼吸通路滤器
	　
	　

	B17
	一次性使用普通胃管
	　
	标明材质(塑料、橡胶、硅胶、乳胶、pvc、硅橡胶、硅塑等）

	B18
	一次性新生儿（婴儿）胃管（鼻饲管）
	注明含或不含导丝
	　

	序号
	采购目录
	规格描述
	目录说明

	B19
	一次性使用鼻饲营养管
	注明含或不含导丝
	标明材质(塑料、橡胶、硅胶、乳胶、pvc、硅橡胶、硅塑等）

	B20
	一次性使用吸痰管
	普通型
	带接头，标明材质(塑料、橡胶、硅胶、乳胶、pvc、硅橡胶、硅塑等）

	B21
	一次性使用吸痰管
	可控型
	带接头，标明材质(塑料、橡胶、硅胶、乳胶、pvc、硅橡胶、硅塑等）

	B22
	一次性使用吸痰管
	密闭式
	带接头，标明材质(塑料、橡胶、硅胶、乳胶、pvc、硅橡胶、硅塑等）

	B23
	一次性新生儿（婴儿）吸痰管
	　
	　

	B24
	痰液收集器
	　
	　

	B25
	胸管(带针)
	　
	　

	B26
	胸管(不带针)
	　
	　

	B27
	胸腔引流瓶
	单腔
	注明容量

	B28
	胸腔引流瓶
	双腔
	注明容量

	B29
	胸腔引流瓶
	三腔
	注明容量

	B30
	一次性静脉营养袋
	　
	注明容量

	B31
	一次性单腔导尿管
	儿童用
	标明材质(塑料、橡胶、硅胶、乳胶、pvc、硅橡胶等）

	B32
	一次性单腔导尿管
	成人用
	标明材质(塑料、橡胶、硅胶、乳胶、pvc、硅橡胶等）

	B33
	一次性双腔气囊导尿管
	儿童用
	标明材质(塑料、橡胶、硅胶、乳胶、pvc、硅橡胶等）

	B34
	一次性双腔气囊导尿管
	成人用
	标明材质(塑料、橡胶、硅胶、乳胶、pvc、硅橡胶等）

	B35
	一次性三腔气囊导尿管
	儿童用
	标明材质(塑料、橡胶、硅胶、乳胶、pvc、硅橡胶等）

	B36
	一次性三腔气囊导尿管
	成人用
	标明材质(塑料、橡胶、硅胶、乳胶、pvc、硅橡胶等）

	B37
	一次性无痛导尿管
	各种规格
	标明材质(塑料、橡胶、硅胶、乳胶、pvc、硅橡胶等）

	序号
	采购目录
	规格描述
	目录说明

	B38
	一次性使用无菌胸腔穿刺包
	　
	注明内容物

	B39
	一次性使用无菌腹腔穿刺包
	　
	注明内容物

	B40
	一次性使用无菌腰椎穿刺包
	　
	注明内容物

	B41
	一次性使用导尿包
	　
	注明包内容物　

	B42
	一次性使用普通引流袋
	　
	注明是否抗返流

	B43
	一次性使用负压引流袋
	　
	注明容量

	B44
	一次性使用肠道冲洗器
	　
	　

	B45
	一次性使用阴道冲洗器
	　
	　

	B46
	一次性使用膀胱冲洗器
	　
	　

	B47
	球式冲洗灌注器
	　
	　

	B48
	推杆式冲洗灌注器
	　
	　

	B49
	一次性使用无菌灌肠袋
	　
	注明容量

	B50
	一次性灌肠器 
	　
	注明容量

	B51
	一次性肛管
	　
	标明材质(塑料、橡胶/乳胶、硅胶、硅塑、pvc等）

	B52
	造瘘口袋
	　
	　

	B53
	尿路造口袋
	　
	　

	B54
	一次性标本袋
	　
	　

	B55
	一次性使用高分子医用连接管
	　
	各种用途用连接管

	B56
	一次性使用泵管
	　
	　

	B57
	一次性J型导管
	　
	　

	B58
	一次性T型引流管
	　
	　

	B59
	一次性扁形引流管
	　
	　

	C 卫生材料及敷料

	C01
	灭菌医用脱脂棉球　
	　
	　

	C02
	非灭菌医用脱脂棉球　
	　
	　

	C03
	灭菌普通棉签
	　
	不同的棒材质，需注明材质（竹棒、木棒、塑料棒等）

	C04
	非灭菌普通棉签
	　
	不同的棒材质，需注明材质（竹棒、木棒、塑料棒等）

	C05
	医用橡皮膏（氧化锌胶布）
	　
	塑底

	C06
	医用橡皮膏（氧化锌胶布）
	　
	纱底

	C07
	医用橡皮膏（氧化锌胶布）
	　
	无底

	C08
	医用脱脂纱布切片
	　
	注明纱支数、经纬密度

	C09
	医用脱脂非灭菌纱布叠片
	　
	注明纱支数、经纬密度、尺寸

	C10
	医用脱脂灭菌纱布叠片（X光不显影）
	　
	注明纱支数、经纬密度、尺寸

	序号
	采购目录
	规格描述
	目录说明

	C11
	医用脱脂灭菌纱布叠片（X光显影）
	　
	注明纱支数、经纬密度、尺寸

	C12
	医用棉垫（X光不显影）
	　
	注明纱支数、经纬密度、尺寸

	C13
	医用棉垫（X光显影）
	　
	注明纱支数、经纬密度、尺寸

	C14
	灭菌碘仿纱布叠片
	　
	注明纱支数、经纬密度、尺寸

	C15
	灭菌凡士林纱布叠片
	　
	注明纱支数、经纬密度、尺寸

	C16
	真丝胶带
	　
	　

	C17
	透气纸胶带
	　
	　

	C18
	PE膜胶带
	　
	　

	C19
	纱布绷带
	　
	注明平纹、皱纹；是精装还是简装，尺寸

	C20
	医用弹性绷带
	　
	注明平纹、皱纹；是精装还是简装，尺寸

	C21
	医用石膏绷带
	　
	注明平纹、皱纹；是精装还是简装，尺寸

	C22
	高分子绷带
	　
	精装，尺寸

	C23
	医用输液贴
	各种尺寸
	无纺布

	C24
	医用输液贴
	各种尺寸
	PE膜

	C25
	医用敷料
	各种规格
	　

	C26
	透明敷料
	各种规格
	　

	C27
	烧伤敷料
	各种规格
	　

	C28
	医用PE薄膜
	各种规格
	　

	C29
	一次性手术薄膜
	各种规格
	　

	C30
	一次性手术贴膜
	各种规格
	　

	C31
	一次性使用手术巾
	　
	注明是否带显影线

	C32
	一次性使用医用床单
	各种规格
	　

	C33
	一次性使用医用中单
	各种规格
	　

	C34
	一次性无菌医用口罩
	各种规格
	挂耳 不带护眼胶片

	C35
	一次性无菌医用口罩
	各种规格
	绑带 不带护眼胶片

	C36
	一次性使用帽子
	各种规格
	　

	C37
	一次性口罩、帽子组合
	　
	　

	C38
	一次性新生儿护脐带
	各种规格
	　

	C39
	医用手术手套
	　
	1、注明是灭菌还是非灭菌；2、注明光面还是麻面：3、有粉还是无粉

	C40
	医用乳胶检查手套
	　
	1、注明是灭菌还是非灭菌2、有粉还是无粉

	C41
	塑料薄膜手套
	　
	　

	序号
	采购目录
	规格描述
	目录说明

	C42
	包内指示卡
	　
	　

	C43
	包内指示卡(EO)
	　
	　

	C44
	生物指示剂
	　
	　

	C45
	生物指示剂(快速)
	　
	　

	C46
	指示胶带
	　
	　

	C47
	指示胶带(EO)
	　
	　

	C48
	B-D测试包
	　
	　

	C49
	B-D测试纸
	　
	　

	C50
	刮片
	　
	注明材质（竹制/木制/塑料）

	C51
	女性拭子
	　
	　

	C52
	一次性使用扩阴器
	　
	　

	C53
	耦合剂
	　
	注明包装，注明每桶重量

	C54
	一次性医用塑料药杯
	　
	　

	C55
	一次性压舌板
	　
	　

	C56
	防粘连材料
	　
	骨科、外科使用

	C57
	可吸收性止血材料
	　
	不含止血海绵

	D 医用X射线附属耗材

	D01
	医用X光胶片(感蓝)
	各种类型；各种规格
	　

	D02
	医用X光胶片(感绿)
	各种类型；各种规格
	　

	D03
	医用激光胶片（干式）
	各种规格
	　

	D04
	医用激光胶片（湿式）
	各种规格
	　

	D05
	医用CT（MR）胶片
	　
	　

	D06
	医用X光胶片冲洗套药显影、定影液（粉）
	各种类型；各种规格
	　

	D07
	一次性高压注射筒
	各种类型；各种规格
	　

	D08
	造影（高压）连接管
	各种类型；各种规格
	　

	D09
	普通齿科胶片
	各种类型；各种规格
	　

	D10
	全景齿科胶片
	各种类型；各种规格
	　

	D11
	乳腺定位导丝
	各种类型；各种规格
	　

	D12
	乳腺定位针
	各种类型；各种规格
	　

	D13
	一次性介入包
	各种类型；各种规格
	放射专用

	E 检验耗材

	E01
	一次性使用真空采血器
	单管、塑料
	注明头盖颜色及添加剂名称，按照头盖颜色区别报价（红、黄、蓝、灰、黑、绿、紫等），注明有无条形码

	序号
	采购目录
	规格描述
	目录说明

	E02
	一次性使用真空采血器
	单管、玻璃
	注明头盖颜色及添加剂名称，按照头盖颜色区别报价（红、黄、蓝、灰、黑、绿、紫等），注明有无条形码

	E03
	一次性使用真空采血管配套用针
	双向针
	软接式

	E04
	一次性使用真空采血管配套用针
	双向针
	硬接式

	E05
	一次性使用真空采血管配套用针
	蝶翼针
	　

	E06
	一次性普通采血针头
	　
	　

	E07
	一次性使用微量采血吸管
	各种规格
	　

	E08
	血气毛细采血管
	　
	　

	E09
	末梢血抗凝管
	　
	注明规格

	E10
	一次性使用试管
	塑料
	注明规格

	E11
	一次性使用试管
	玻璃
	注明规格

	E12
	一次性尿沉渣离心管
	各种规格
	　

	E13
	塑料刻度离心管
	　
	　

	E14
	尿液采样管
	　
	注明有无条形码

	E15
	一次性医用塑料培养管
	带棉签
	　

	E16
	一次性培养皿
	各种规格
	　

	E17
	一次性标本杯
	　
	　

	E18
	一次性尿杯
	　
	　

	E19
	一次性医用塑料痰杯
	　
	　

	E20
	载玻片
	各种类型、各种规格
	　

	E21
	早早孕试纸
	　
	　

	E22
	一次性大便标本采集盒
	　
	注明有无条形码

	E23
	血糖测定试纸
	　
	血糖仪专用

	F 人工关节

	F001
	人工全肩关节
	各种规格
	　

	F002
	人工半肩关节
	各种规格
	　

	F003
	人工肘关节
	各种规格
	　

	F004
	人工踝关节
	各种规格
	　

	F005
	人工指间关节
	各种规格
	　

	F006
	人工腕关节
	各种规格
	　

	F007
	人工膝关节
	后方稳定型关节假体
	　

	F008
	人工膝关节
	后交叉韧带保留型关节假体
	　

	F009
	人工膝关节
	旋转平台型关节假体
	　

	F010
	人工膝关节
	铰链稳定型
	　

	F011
	人工膝关节
	旋转铰链型
	　

	F012
	人工膝关节
	单髁置换型
	　

	序号
	采购目录
	规格描述
	目录说明

	F013
	人工膝关节
	髁限制型
	　

	F014
	人工膝关节
	轴心式
	　

	F015
	人工膝关节
	后交叉除旋转平台
	　

	F016
	人工膝关节
	高屈曲度型
	　

	F017
	人工全髋关节  初次置换 骨水泥型  直柄
	各种规格
	　

	F018
	人工全髋关节  初次置换 骨水泥型   解剖
	各种规格
	　

	F019
	人工全髋关节  初次置换 生物固定型   直柄
	各种规格
	　

	F020
	人工全髋关节  初次置换 生物固定型   解剖
	各种规格
	　

	F021
	人工全髋关节  初次置换 混合固定型  直柄
	各种规格
	　

	F022
	人工全髋关节  初次置换 混合固定型  解剖
	各种规格
	　

	F023
	人工全髋关节  翻修型 骨水泥型   直柄
	各种规格
	　

	F024
	人工全髋关节  翻修型 骨水泥型   解剖
	各种规格
	　

	F025
	人工全髋关节  翻修型 生物固定型   直柄
	各种规格
	　

	F026
	人工全髋关节  翻修型 生物固定型   解剖
	各种规格
	　

	F027
	人工全髋关节  翻修型 混合固定型   直柄
	各种规格
	　

	F028
	人工全髋关节  翻修型 混合固定型   解剖
	各种规格
	　

	F029
	人工半髋关节  单极股骨头 骨水泥型
	各种规格
	　

	F030
	人工半髋关节  单极股骨头 生物固定型
	各种规格
	　

	F031
	人工半髋关节  双极股骨头 骨水泥型
	各种规格
	　

	F032
	人工半髋关节  双极股骨头 生物固定型
	各种规格
	　

	F033
	人工全髋关节 表面置换型
	各种规格
	　

	F034
	人工全髋关节 无柄型
	各种规格
	　

	F035
	人工全髋关节 金属大头
	各种规格
	　

	F036
	人工全髋关节 陶瓷头/杯
	各种规格
	　

	F037
	人工半髋关节 无柄型
	各种规格
	　

	F038
	人工膝关节
	翻修型
	　

	序号
	采购目录
	规格描述
	目录说明

	F039
	人工膝关节
	非骨水泥型
	　

	F040
	人工跖趾关节
	各种规格
	　

	F041
	人工髋关节置换用钛网杯
	各种规格
	　

	F042
	人工髋关节置换用加强杯
	各种规格
	　

	F043
	特殊假体(包含肿瘤假体)
	各种规格
	　

	F044
	骨水泥
	各种规格
	　

	F045
	骨水泥枪
	各种规格
	　

	F046
	骨水泥搅拌器
	各种规格
	　

	F047
	冲洗枪
	各种规格
	　

	F048
	负压吸引器(人工关节专用)
	各种规格
	　

	G 骨科创伤

	钢板_上肢

	G001-1
	肩锁关节钩板（左、右侧）(钛合金)
	钛合金
	　

	G001-2
	肩锁关节钩板（左、右侧）(不锈钢)
	不锈钢
	　

	G001-3
	肩锁关节钩板（左、右侧）(纯钛)
	纯钛
	　

	G002-1
	锁骨板(钛合金)
	钛合金
	　

	G002-2
	锁骨板(不锈钢)
	不锈钢
	　

	G002-3
	锁骨板(纯钛)
	纯钛
	　

	G003-1
	肱骨近端异型（解剖）板(钛合金)
	钛合金
	　

	G003-2
	肱骨近端异型（解剖）板(不锈钢)
	不锈钢
	　

	G003-3
	肱骨近端异型（解剖）板(纯钛)
	纯钛
	　

	G004-1
	肱骨近端锁定异型（解剖）板(钛合金)
	钛合金
	　

	G004-2
	肱骨近端锁定异型（解剖）板(不锈钢)
	不锈钢
	　

	G004-3
	肱骨近端锁定异型（解剖）板(纯钛)
	纯钛
	　

	G005-1
	肱骨远端异型（解剖）板(钛合金)
	钛合金
	　

	G005-2
	肱骨远端异型（解剖）板(不锈钢)
	不锈钢
	　

	G005-3
	肱骨远端异型（解剖）板(纯钛)
	纯钛
	　

	G006-1
	肱骨远端锁定异型（解剖）板(钛合金)
	钛合金
	　

	G006-2
	肱骨远端锁定异型（解剖）板(不锈钢)
	不锈钢
	　

	G006-3
	肱骨远端锁定异型（解剖）板(纯钛)
	纯钛
	　

	G007-1
	尺骨鹰嘴钩型板（钛合金）
	钛合金
	　

	G007-2
	尺骨鹰嘴钩型板（不锈钢）
	不锈钢
	　

	G007-3
	尺骨鹰嘴钩型板（纯钛）
	纯钛
	　

	G008-1
	桡骨远端板(钛合金)
	钛合金
	　

	序号
	采购目录
	规格描述
	目录说明

	G008-2
	桡骨远端板(不锈钢)
	不锈钢
	　

	G008-3
	桡骨远端板(纯钛)
	纯钛
	　

	G009-1
	桡骨远端异型（解剖）板(钛合金)
	钛合金
	　

	G009-2
	桡骨远端异型（解剖）板(不锈钢)
	不锈钢
	　

	G009-3
	桡骨远端异型（解剖）板(纯钛)
	纯钛
	　

	G010-1
	桡骨远端锁定异型（解剖）板(钛合金)
	钛合金
	　

	G010-2
	桡骨远端锁定异型（解剖）板(不锈钢)
	不锈钢
	　

	G010-3
	桡骨远端锁定异型（解剖）板(纯钛)
	纯钛
	　

	G011-1
	手部异型（解剖）板（钛合金）
	钛合金
	　

	G011-2
	手部异型（解剖）板（不锈钢）
	不锈钢
	　

	G011-3
	手部异型（解剖）板（纯钛）
	纯钛
	　

	G012-1
	上肢加压板(钛合金)
	钛合金
	　

	G012-2
	上肢加压板(不锈钢)
	不锈钢
	　

	G012-3
	上肢加压板(纯钛)
	纯钛
	　

	G013-1
	上肢加压锁定板(钛合金)
	钛合金
	　

	G013-2
	上肢加压锁定板(不锈钢)
	不锈钢
	　

	G013-3
	上肢加压锁定板(纯钛)
	纯钛
	　

	钢板_下肢

	G014-1
	动力髋加压(DHS)系统(钛合金)
	钛合金
	　

	G014-2
	动力髋加压(DHS)系统(不锈钢)
	不锈钢
	　

	G014-3
	动力髋加压(DHS)系统(纯钛)
	纯钛
	　

	G015-1
	股骨近端异型（解剖）板(钛合金)
	钛合金
	　

	G015-2
	股骨近端异型（解剖）板(不锈钢)
	不锈钢
	　

	G015-3
	股骨近端异型（解剖）板(纯钛)
	纯钛
	　

	G016-1
	股骨近端锁定异型（解剖）板(钛合金)
	钛合金
	　

	G016-2
	股骨近端锁定异型（解剖）板(不锈钢)
	不锈钢
	　

	G016-3
	股骨近端锁定异型（解剖）板(纯钛)
	纯钛
	　

	G017-1
	股骨远端异型（解剖）板(钛合金)
	钛合金
	　

	G017-2
	股骨远端异型（解剖）板(不锈钢)
	不锈钢
	　

	G017-3
	股骨远端异型（解剖）板(纯钛)
	纯钛
	　

	G018-1
	股骨远端锁定异型（解剖）板(钛合金)
	钛合金
	　

	G018-2
	股骨远端锁定异型（解剖）板(不锈钢)
	不锈钢
	　

	G018-3
	股骨远端锁定异型（解剖）板(纯钛)
	纯钛
	　

	序号
	采购目录
	规格描述
	目录说明

	G019-1
	（liss）股骨远端微创板(钛合金)
	钛合金
	　

	G019-2
	（liss）股骨远端微创板(不锈钢)
	不锈钢
	　

	G019-3
	（liss）股骨远端微创板(纯钛)
	纯钛
	　

	G020-1
	胫骨近端异型（解剖）板(钛合金)
	钛合金
	　

	G020-2
	胫骨近端异型（解剖）板(不锈钢)
	不锈钢
	　

	G020-3
	胫骨近端异型（解剖）板(纯钛)
	纯钛
	　

	G021-1
	胫骨近端锁定异型（解剖）板(钛合金)
	钛合金
	　

	G021-2
	胫骨近端锁定异型（解剖）板(不锈钢)
	不锈钢
	　

	G021-3
	胫骨近端锁定异型（解剖）板(纯钛)
	纯钛
	　

	G022-1
	（liss）胫骨近端微创板(钛合金)
	钛合金
	　

	G022-2
	（liss）胫骨近端微创板(不锈钢)
	不锈钢
	　

	G022-3
	（liss）胫骨近端微创板(纯钛)
	纯钛
	　

	G023-1
	胫骨远端异型（解剖）板(钛合金)
	钛合金
	　

	G023-2
	胫骨远端异型（解剖）板(不锈钢)
	不锈钢
	　

	G023-3
	胫骨远端异型（解剖）板(纯钛)
	纯钛
	　

	G024-1
	胫骨远端锁定异型（解剖）板(钛合金)
	钛合金
	　

	G024-2
	胫骨远端锁定异型（解剖）板(不锈钢)
	不锈钢
	　

	G024-3
	胫骨远端锁定异型（解剖）板(纯钛)
	纯钛
	　

	G025-1
	腓骨远端异型（解剖）板（钛合金）
	钛合金
	　

	G025-2
	腓骨远端异型（解剖）板（不锈钢）
	不锈钢
	　

	G025-3
	腓骨远端异型（解剖）板（纯钛）
	纯钛
	　

	G026-1
	腓骨板(钛合金)
	钛合金
	　

	G026-2
	腓骨板(不锈钢)
	不锈钢
	　

	G026-3
	腓骨板(纯钛)
	纯钛
	　

	G027-1
	跟骨板(钛合金)
	钛合金
	　

	G027-2
	跟骨板(不锈钢)
	不锈钢
	　

	G027-3
	跟骨板(纯钛)
	纯钛
	　

	G028-1
	跟骨锁定板（钛合金）
	钛合金
	　

	G028-2
	跟骨锁定板（不锈钢）
	不锈钢
	　

	G028-3
	跟骨锁定板（纯钛）
	纯钛
	　

	G029-1
	动力髁加压(DCS)系统(钛合金)
	钛合金
	　

	G029-2
	动力髁加压(DCS)系统(不锈钢)
	不锈钢
	　

	G029-3
	动力髁加压(DCS)系统(纯钛)
	纯钛
	　

	G030-1
	下肢加压板(钛合金)
	钛合金
	　

	G030-2
	下肢加压板(不锈钢)
	不锈钢
	　

	G030-3
	下肢加压板(纯钛)
	纯钛
	　

	序号
	采购目录
	规格描述
	目录说明

	G031-1
	下肢加压锁定板(钛合金)
	钛合金
	　

	G031-2
	下肢加压锁定板(不锈钢)
	不锈钢
	　

	G031-3
	下肢加压锁定板(纯钛)
	纯钛
	　

	钢板_通用

	G032-1
	1/3管型板（钛合金）
	钛合金
	　

	G032-2
	1/3管型板（不锈钢）
	不锈钢
	　

	G032-3
	1/3管型板（纯钛）
	纯钛
	　

	G033-1
	1/4管型板（钛合金）
	钛合金
	　

	G033-2
	1/4管型板（不锈钢）
	不锈钢
	　

	G033-3
	1/4管型板（纯钛）
	纯钛
	　

	G034-1
	半管型板（钛合金）
	钛合金
	　

	G034-2
	半管型板（不锈钢）
	不锈钢
	　

	G034-3
	半管型板（纯钛）
	纯钛
	　

	G035-1
	直型板(钛合金)
	钛合金
	　

	G035-2
	直型板(不锈钢)
	不锈钢
	　

	G035-3
	直型板(纯钛)
	纯钛
	　

	G036-1
	直型重建板(钛合金)
	钛合金
	　

	G036-2
	直型重建板(不锈钢)
	不锈钢
	　

	G036-3
	直型重建板(纯钛)
	纯钛
	　

	G037-1
	弧形重建板(钛合金)
	钛合金
	　

	G037-2
	弧形重建板(不锈钢)
	不锈钢
	　

	G037-3
	弧形重建板(纯钛)
	纯钛
	　

	G038-1
	掌（跖）骨板(钛合金)
	钛合金
	　

	G038-2
	掌（跖）骨板(不锈钢)
	不锈钢
	　

	G038-3
	掌（跖）骨板(纯钛)
	纯钛
	　

	G039-1
	指(趾)骨板(钛合金)
	钛合金
	　

	G039-2
	指(趾)骨板(不锈钢)
	不锈钢
	　

	G039-3
	指(趾)骨板(纯钛)
	纯钛
	　

	G040
	环抱板
	各种规格型号
	　

	钉_上肢

	G041-1
	交锁型肱骨髓内钉(钛合金)
	钛合金
	　

	G041-2
	交锁型肱骨髓内钉(不锈钢)
	不锈钢
	　

	G041-3
	交锁型肱骨髓内钉(纯钛)
	纯钛
	　

	G042-1
	自锁型肱骨髓内钉(钛合金)
	钛合金
	　

	G042-2
	自锁型肱骨髓内钉(不锈钢)
	不锈钢
	　

	G042-3
	自锁型肱骨髓内钉(纯钛)
	纯钛
	　

	G043-1
	交锁型尺桡骨髓内钉(钛合金)
	钛合金
	　

	G043-2
	交锁型尺桡骨髓内钉(不锈钢)
	不锈钢
	　

	序号
	采购目录
	规格描述
	目录说明

	G043-3
	交锁型尺桡骨髓内钉(纯钛)
	纯钛
	　

	钉_下肢

	G044-1
	交锁型股骨重建钉(钛合金)
	钛合金
	　

	G044-2
	交锁型股骨重建钉(不锈钢)
	不锈钢
	　

	G044-3
	交锁型股骨重建钉(纯钛)
	纯钛
	　

	G045-1
	（PFN）交锁型股骨近端重建钉(钛合金)
	钛合金
	　

	G045-2
	（PFN）交锁型股骨近端重建钉(不锈钢)
	不锈钢
	　

	G045-3
	（PFN）交锁型股骨近端重建钉(纯钛)
	纯钛
	　

	G046-1
	交锁型股骨髁上钉(钛合金)
	钛合金
	　

	G046-2
	交锁型股骨髁上钉(不锈钢)
	不锈钢
	　

	G046-3
	交锁型股骨髁上钉(纯钛)
	纯钛
	　

	G047-1
	交锁型股骨髓内钉(钛合金)
	钛合金
	　

	G047-2
	交锁型股骨髓内钉(不锈钢)
	不锈钢
	　

	G047-3
	交锁型股骨髓内钉(纯钛)
	纯钛
	　

	G048-1
	自锁型股骨髓内钉(钛合金)
	钛合金
	　

	G048-2
	自锁型股骨髓内钉(不锈钢)
	不锈钢
	　

	G048-3
	自锁型股骨髓内钉(纯钛)
	纯钛
	　

	G049-1
	凹槽形股骨带锁髓内钉(钛合金)
	钛合金
	　

	G049-2
	凹槽形股骨带锁髓内钉(不锈钢)
	不锈钢
	　

	G049-3
	凹槽形股骨带锁髓内钉(纯钛)
	纯钛
	　

	G050-1
	交锁型胫骨髓内钉(钛合金)
	钛合金
	　

	G050-2
	交锁型胫骨髓内钉(不锈钢)
	不锈钢
	　

	G050-3
	交锁型胫骨髓内钉(纯钛)
	纯钛
	　

	G051-1
	自锁型胫骨髓内钉(钛合金)
	钛合金
	　

	G051-2
	自锁型胫骨髓内钉(不锈钢)
	不锈钢
	　

	G051-3
	自锁型胫骨髓内钉(纯钛)
	纯钛
	　

	G052-1
	凹槽形胫骨带锁髓内钉(钛合金)
	钛合金
	　

	G052-2
	凹槽形胫骨带锁髓内钉(不锈钢)
	不锈钢
	　

	G052-3
	凹槽形胫骨带锁髓内钉(纯钛)
	纯钛
	　

	G053-1
	凹槽形髁上带锁髓内钉(钛合金)
	钛合金
	　

	G053-2
	凹槽形髁上带锁髓内钉(不锈钢)
	不锈钢
	　

	G053-3
	凹槽形髁上带锁髓内钉(纯钛)
	纯钛
	　

	G054-1
	加压空心钉(钛合金)
	各种规格型号
	　

	G054-2
	加压空心钉(不锈钢)
	各种规格型号
	　

	G055
	可吸收螺钉
	各种规格型号
	　

	G056-1
	皮质骨钉(钛合金)
	各种规格型号
	　

	G056-2
	皮质骨钉(不锈钢)
	各种规格型号
	　

	序号
	采购目录
	规格描述
	目录说明

	G057-1
	松质骨钉(钛合金)
	各种规格型号
	　

	G057-2
	松质骨钉(不锈钢)
	各种规格型号
	　

	G058-1
	加压钉(钛合金)
	各种规格型号
	　

	G058-2
	加压钉(不锈钢)
	各种规格型号
	　

	G059
	克氏针
	各种规格型号
	　

	G060
	钢丝
	各种规格型号
	　

	G061
	钛丝
	各种规格型号
	　

	G062
	骨圆针
	各种规格型号
	　

	G063
	快速锚钉（钛合金）
	各种规格型号
	　

	G064
	快速锚钉（可吸收材质）
	各种规格型号
	　

	G065
	骑缝钉
	各种规格型号
	　

	支架

	G066-1
	混和型外固定支架（骨盆）
	不锈钢（必须标注杆、夹、钉、横夹钳数量）
	　

	G066-2
	混和型外固定支架（成人上肢）
	不锈钢（必须标注杆、夹、钉、横夹钳数量）
	　

	G066-3
	混和型外固定支架（成人下肢）
	不锈钢（必须标注杆、夹、钉、横夹钳数量）
	　

	G066-4
	混和型外固定支架（儿童上肢）
	不锈钢（必须标注杆、夹、钉、横夹钳数量）
	　

	G066-5
	混和型外固定支架（儿童下肢）
	不锈钢（必须标注杆、夹、钉、横夹钳数量）
	　

	G067-1
	全环型外固定支架（骨盆）
	不锈钢（必须标注杆、夹、钉、横夹钳数量）
	　

	G067-2
	全环型外固定支架（成人上肢）
	不锈钢（必须标注杆、夹、钉、横夹钳数量）
	　

	G067-3
	全环型外固定支架（成人下肢）
	不锈钢（必须标注杆、夹、钉、横夹钳数量）
	　

	G067-4
	全环型外固定支架（儿童上肢）
	不锈钢（必须标注杆、夹、钉、横夹钳数量）
	　

	G067-5
	全环型外固定支架（儿童下肢）
	不锈钢（必须标注杆、夹、钉、横夹钳数量）
	　

	G068-1
	单边型外固定支架（骨盆）
	不锈钢（必须标注杆、夹、钉、横夹钳数量）
	　

	G068-2
	单边型外固定支架（成人上肢）
	不锈钢（必须标注杆、夹、钉、横夹钳数量）
	　

	序号
	采购目录
	规格描述
	目录说明

	G068-3
	单边型外固定支架（成人下肢）
	不锈钢（必须标注杆、夹、钉、横夹钳数量）
	　

	G068-4
	单边型外固定支架（儿童上肢）
	不锈钢（必须标注杆、夹、钉、横夹钳数量）
	　

	G068-5
	单边型外固定支架（儿童下肢）
	不锈钢（必须标注杆、夹、钉、横夹钳数量）
	　

	其他

	G069
	骨植入材料
	各种规格型号
	　

	G070
	人造骨
	　
	　

	G071
	捆绑带
	各种规格型号
	　

	G072
	钛网
	各种规格型号
	　

	G073
	聚髌器
	各种规格型号
	　

	G074
	可吸收棒
	各种规格型号
	　

	G075
	骨蜡
	各种规格型号
	　

	G076
	医用石膏
	　
	　

	G077
	一次性使用负压引流专用敷料
	　
	　

	G078
	关节镜用刨刀、打磨头
	各种规格型号
	　

	G079
	关节镜用固定材料
	各种规格型号
	　

	G080
	关节镜用人工韧带
	各种规格型号
	　

	G081
	手术用护皮膜
	各种规格型号
	　

	G082
	骨科用支具（颈托、腰围、上下肢固定托）
	各种规格型号
	　

	H 脊柱内固定

	H001
	颈椎前路钉板系统(钛合金)
	一套(各种规格),含植骨钉
	　

	H002
	颈椎前路钉板系统(纯钛)
	一套(各种规格),含植骨钉
	　

	H003
	颈椎前路钉板系统(不锈钢)
	一套(各种规格),含植骨钉
	　

	H004
	颈椎后路钉板系统(钛合金)
	一套(各种规格),含植骨钉
	　

	H005
	颈椎后路钉板系统(纯钛)
	一套(各种规格),含植骨钉
	　

	H006
	颈椎后路钉板系统(不锈钢)
	一套(各种规格),含植骨钉
	　

	H007
	颈椎后路钉棒系统(钛合金)
	四钉两棒一横连,须标注万向钉和固定钉的单价
	　

	序号
	采购目录
	规格描述
	目录说明

	H008
	颈椎后路钉棒系统(纯钛)
	四钉两棒一横连,须标注万向钉和固定钉的单价
	　

	H009
	颈椎后路钉棒系统(不锈钢)
	四钉两棒一横连,须标注万向钉和固定钉的单价
	　

	H010
	颈椎后路椎板夹(钛合金)
	钛合金
	　

	H011
	颈椎后路椎板夹(纯钛)
	纯钛
	　

	H012
	颈椎后路线缆系统(不锈钢)
	不锈钢
	　

	H013
	颈椎后路线缆系统(钛合金)
	钛合金
	　

	H014
	颈椎后路线缆系统(纯钛)
	纯钛
	　

	H015
	枕颈融合系统(钛合金)
	钛合金
	　

	H016
	胸腰椎前路钉板系统(钛合金)
	一套(各种规格),含植骨钉
	　

	H017
	胸腰椎前路钉板系统(纯钛)
	一套(各种规格),含植骨钉
	　

	H018
	胸腰椎前路钉板系统(不锈钢)
	一套(各种规格),含植骨钉
	　

	H019
	胸腰椎前路单杆钉棒系统(钛合金)
	一套(各种规格),含植骨钉
	　

	H020
	胸腰椎前路单杆钉棒系统(纯钛)
	一套(各种规格),含植骨钉
	　

	H021
	胸腰椎前路单杆钉棒系统(不锈钢)
	一套(各种规格),含植骨钉
	　

	H022
	胸腰椎前路双杆钉棒系统(钛合金)
	一套(各种规格),含植骨钉
	　

	H023
	胸腰椎前路双杆钉棒系统(纯钛)
	一套(各种规格),含植骨钉
	　

	H024
	胸腰椎前路双杆钉棒系统(不锈钢)
	一套(各种规格),含植骨钉
	　

	H025
	胸腰椎后路创伤钉板系统(钛合金)
	一套(各种规格)
	　

	H026
	胸腰椎后路创伤钉板系统(纯钛)
	一套(各种规格)
	　

	H027
	胸腰椎后路创伤钉板系统(不锈钢)
	一套(各种规格)
	　

	H028
	胸腰椎后路创伤钉棒系统(钛合金)
	四钉两棒一横连,须标注万向钉和固定钉的单价
	　

	H029
	胸腰椎后路创伤钉棒系统(纯钛)
	四钉两棒一横连,须标注万向钉和固定钉的单价
	　

	序号
	采购目录
	规格描述
	目录说明

	H030
	胸腰椎后路创伤钉棒系统(不锈钢)
	四钉两棒一横连,须标注万向钉和固定钉的单价
	　

	H031
	胸腰椎后路滑脱钉板系统(钛合金)
	一套(各种规格)
	　

	H032
	胸腰椎后路滑脱钉板系统(纯钛)
	一套(各种规格)
	　

	H033
	胸腰椎后路滑脱钉板系统(不锈钢)
	一套(各种规格)
	　

	H034
	胸腰椎后路滑脱钉棒系统(钛合金)
	四钉两棒一横连,须标注万向钉和固定钉的单价
	　

	H035
	胸腰椎后路滑脱钉棒系统(纯钛)
	四钉两棒一横连,须标注万向钉和固定钉的单价
	　

	H036
	胸腰椎后路滑脱钉棒系统(不锈钢)
	四钉两棒一横连,须标注万向钉和固定钉的单价
	　

	H037
	胸腰椎后路钩棒系统(钛合金)
	钛合金
	　

	H038
	胸腰椎后路钩棒系统(纯钛)
	纯钛
	　

	H039
	胸腰椎后路钩棒系统(不锈钢)
	不锈钢
	　

	H040
	胸腰椎后路钉棒椎弓根矫形系统(钛合金)
	钛合金
	　

	H041
	胸腰椎后路钉棒椎弓根矫形系统(纯钛)
	纯钛
	　

	H042
	胸腰椎后路钉棒椎弓根矫形系统(不锈钢)
	不锈钢
	　

	H043
	胸腰椎后路动力固定系统
	钛合金
	　

	H044
	胸腰椎后路非融合固定系统
	钛合金
	　

	H045
	寰枢椎钉板系统(钛合金)
	钛合金
	　

	H046
	寰枢椎钉板系统(纯钛)
	纯钛
	　

	H047
	寰枢椎固定系统抱钩系统(钛合金)
	钛合金
	　

	H048
	寰枢椎固定系统抱钩系统(纯钛)
	纯钛
	　

	H049
	骶骨板棒系统(钛合金)
	钛合金
	　

	H050
	骶骨板棒系统(纯钛)
	纯钛
	　

	H051
	骶骨板棒系统(不锈钢)
	不锈钢
	　

	H052
	脊柱侧弯矫形系统
	各种材质、规格、型号
	　

	H053
	颈椎椎间融合器
	各种材质、规格、型号
	　

	H054
	胸腰椎前路椎间融合器
	各种材质、规格、型号
	　

	H055
	胸腰椎后路椎间融合器
	各种材质、规格、型号
	　

	H056
	异种骨椎间融合器 
	各种规格型号
	　

	H057
	人工椎体
	各种规格型号
	　

	序号
	采购目录
	规格描述
	目录说明

	H058
	人工椎间盘
	各种规格型号
	　

	H059
	人工髓核
	各种规格型号
	　

	H060
	胸腰椎棘突间稳定器
	各种规格型号
	　

	H061
	骶骨钢板(不锈钢)
	不锈钢
	　

	H062
	骶骨钢板(钛合金)
	钛合金
	　

	H063
	寰枢椎钉板系统(不锈钢)
	不锈钢
	　

	H064
	寰枢椎固定系统抱钩系统(不锈钢)
	不锈钢
	　

	H065
	颈椎后路椎板夹(不锈钢)
	不锈钢
	　

	H066
	髂骨螺钉
	钛合金
	　

	H067
	上颈椎中空螺钉
	钛合金
	　

	H068
	枕颈融合系统
	各种材质、规格、型号
	　

	H069
	椎体成形术系统
	注明所有配件情况
	　

	H070
	椎体成形术系统（膨胀系列）
	注明所有配件情况
	　

	H071
	磷酸钙骨水泥
	各种规格
	　

	H072
	椎体间钛笼
	各种规格型号
	　


1

