
2010年度广东省茂名市医疗机构
医用耗材及检验试剂
集中采购文件
（采购文号：MMHCCG-2010）
广东海虹药通电子商务有限公司
二〇一〇年十一月二日
目     录
一  邀请函…………………………………………………………………2
二  工作程序示意图………………………………………………………3
三  采购人名录……………………………………………………………4
四  医用耗材及检验试剂需求一览表……………………………………5
五  集中采购须知及前附表………………………………………………37
六  通用合同条款及前附表………………………………………………54
七  资格证明材料装订顺序表……………………………………………59
八  附表格式………………………………………………………………65
声明：本文件的著作权受《中华人民共和国著作权法》保护，任何单位或个人未经本公司允许，以经营为目的擅自使用或节选，本公司保留追究行为人法律责任的权利。
2010年度广东省茂名市医疗机构医用耗材及检验试剂集中采购
邀请函
（采购文号：MMHCCG-2010）
各医用耗材及检验试剂生产（经营）企业：
根据国务院办公厅《关于2006年纠风工作实施意见的通知》（国办发[2006]20号）的精神，现对采购人临床使用的部分医用耗材及检验试剂进行公开集中采购。特邀请符合条件的医用耗材及检验试剂的生产厂家和进口产品一级代理商或全国总代理参加。同时接受经营企业作为供应商参与本次集中采购。
一、采购主体：
广东省茂名市非营利性医疗机构共23家
二、集中采购范围：
（一）高值医用耗材：心脏起搏器、心脏介入、普通介入耗材、神经介入、神经内科及神经外科手术耗材、骨科内植入材料、心胸外科手术耗材、眼科类耗材、口腔科耗材；
（二）低值医用耗材：护理类耗材、血站用耗材、透析器及透析管路、麻醉科耗材、手术室常用医用耗材、消化系统内窥镜诊断治疗部分耗材、医用X射线附属设备及部件、内分泌科使用耗材、消毒类产品、其他周边医用耗材产品，各种贴剂、喷剂、水剂；
（三）检验试剂：含专机专用试剂。
已参加全省第一批阳光采购的耗材产品，不在本次集中采购范围内。
三、采购周期：共12个月。
四、经办机构：广东海虹药通电子商务有限公司
五、采购文件发售开始时间： 2010年11月2日。
六、采购文件工本费：150元/本。
七、资格证明文件报送截止时间：2010年11月22日（星期一）17：00。
八、采购文件发售地点：

1、广东海虹药通电子商务有限公司（发售电子版采购文件，纸质版在茂名分公司领取）

2、广东海虹药通电子商务有限公司茂名分公司（发售纸质版采购文件）
九、供应商资格文件递交地址：（广州）广东海虹药通电子商务有限公司

（茂名）广东海虹药通电子商务有限公司茂名分公司
关于本次集中采购项目的详细情况请与广东海虹药通电子商务有限公司茂名分公司联系。
广东海虹药通电子商务有限公司茂名分公司
公司工作时间：周一至周五（上午8：30-12：00，下午14：30-17：30）
办公地址：广东省茂名市光华南路118号润威商厦7A03号
邮政编码：525000
咨询电话：0668—2191711、2191712
联 系 人： 黄小姐、谭先生
传    真：0668—2270573（自动传真，不接听电话）              
网    址：http://mao.emedchina.cn
广东海虹药通电子商务有限公司

二○一○年十一月一日
2010年度广东省茂名市医疗机构医用耗材及检验试剂集中采购
工作程序示意图
















2010年度广东省茂名市医疗机构医用耗材及检验试剂集中采购
医疗机构名录
(采购文号：MMHCCG-2010)
	序号
	医疗机构名称

	1
	茂名市人民医院

	2
	茂名市中医院

	3
	茂名市妇幼保健院

	4
	茂名市第三人民医院

	5
	茂名市职业病防治医院

	6
	茂名市石化医院

	7
	茂名市中心血站

	8
	 茂名市农垦医院

	9
	茂南区人民医院

	10
	茂港区人民医院

	11
	高州市人民医院

	12
	高州市中医院

	13
	高州市妇幼保健院

	14
	化州市人民医院

	15
	化州市中医院

	16
	化州市妇幼保健院

	17
	信宜市人民医院

	18
	信宜市中医院

	19
	信宜市妇幼保健院

	20
	电白县人民医院

	21
	电白县中医院

	22
	电白县妇幼保健院

	23
	电白县慢性病防治中心


2010年度广东省茂名市医疗机构医用耗材及检验试剂集中采购
需求一览表及标的划分原则
(采购文号：MMHCCG-2010)
1、 医用耗材及检验试剂需求一览表
	第一大类：心脏起搏器及部分介入产品

	序号
	组套产品名称
	规格描述
	说明

	A01
	DDDR型心脏起搏器
	各种类型、各种规格
	　

	A02
	DDD型心脏起搏器
	各种类型、各种规格
	　

	A03
	SSIR型心脏起搏器
	各种类型、各种规格
	　

	A04
	SSI型心脏起搏器
	各种类型、各种规格
	　

	A05
	VDD型心脏起搏器
	各种类型、各种规格
	　

	A06
	VVIR型心脏起搏器
	各种类型、各种规格
	　

	A07
	VVI型心脏起搏器
	各种类型、各种规格
	　

	A08
	单腔ICD
	各种类型、各种规格
	　

	A09
	双腔ICD
	各种类型、各种规格
	　

	A10
	三腔起搏器
	各种类型、各种规格
	　

	A11
	CRT-D
	各种类型、各种规格
	　

	A12
	主动脉内反搏球囊装置
	各种类型、各种规格
	各组件分开申报

	A13
	经皮椎体成形术系统
	各种类型、各种规格
	各组件分开申报

	A14
	起搏导线导引鞘(锁骨下静脉撕开鞘)
	各种类型、各种规格
	含锁骨下静脉撕开鞘

	A15
	双极临时起搏导管
	各种类型、各种规格
	　

	第二大类：心脏介入

	序号
	产品名称
	规格描述
	说明

	B01
	心脏介入造影导管
	各种类型、各种规格
	　

	B02
	心脏介入导引导管
	各种类型、各种规格
	　

	B03
	心脏介入造影导丝
	各种类型、各种规格
	　

	B04
	心脏介入导引导丝
	各种类型、各种规格
	　

	B05
	OCT成像导丝
	各种类型、各种规格
	　

	B06
	药物支架
	各种类型、各种规格
	　

	B07
	冠脉支架
	各种类型、各种规格
	　

	B08
	冠脉覆膜支架
	各种类型、各种规格
	　

	B09
	冠状动脉球囊
	各种类型、各种规格
	　

	B10
	阻断球囊导管
	各种类型、各种规格
	　

	B11
	二尖瓣球囊及配件
	各种类型、各种规格
	　

	B12
	心脏介入鞘组
	各种类型、各种规格
	　

	B13
	PCI专用压力泵（球囊加压器）
	各种类型、各种规格
	　

	B14
	二维标测导管（电生理）
	各种类型、各种规格
	　

	B15
	二维消融导管（电生理）
	各种类型、各种规格
	　

	B16
	三维标测导管（电生理）
	各种类型、各种规格
	　

	B17
	三维消融导管（电生理）
	各种类型、各种规格
	　

	B18
	导引鞘管（电生理）
	各种类型、各种规格
	　

	B19
	室间隔缺损封堵器及配件
	各种类型、各种规格
	　

	B20
	动脉导管未闭封堵器及配件
	各种类型、各种规格
	　

	B21
	冠状动脉内超声导管
	各种类型、各种规格
	　

	B22
	冠脉远端保护装置
	各种类型、各种规格
	　

	B23
	冠状动脉旋磨装置及配件
	各种类型、各种规格
	　

	B24
	冠状动脉旋切装置及配件
	各种类型、各种规格
	　

	B25
	肺动脉瓣球囊扩张导管
	各种类型、各种规格
	　

	B26
	一次性压力转换器
	各种类型、各种规格
	　

	B27
	一次性压力延长管
	各种类型、各种规格
	　

	B28
	环柄注射器
	各种类型、各种规格
	　

	B29
	心脏介入漂浮导管
	各种类型、各种规格
	　

	B30
	一次性血管闭合器
	各种类型、各种规格
	　

	B31
	心内膜活检钳
	各种类型、各种规格
	心脏手术专用


	B32
	心脏介入手术包
	各种类型、各种规格
	心脏介入专用

	B33
	心脏手术纽扣线
	各种类型、各种规格
	心脏手术专用、手术外观美容用

	B34
	介入用穿刺针
	各种类型、各种规格
	　

	第三大类：普通介入耗材（包含外周介入等其他介入通用的产品）

	序号
	产品名称
	规格描述
	说明

	C01
	外周介入球囊
	各种类型、各种规格
	　

	C02
	外周介入导引导管
	各种类型、各种规格
	　

	C03
	外周介入造影导管
	各种类型、各种规格
	　

	C04
	外周介入导引导丝
	各种类型、各种规格
	　

	C05
	外周介入造影导丝
	各种类型、各种规格
	　

	C06
	外周介入微导管
	各种类型、各种规格
	　

	C07
	外周介入微导丝
	各种类型、各种规格
	　

	C08
	溶栓导管
	各种类型、各种规格
	　

	C09
	血管内放疗导管
	各种类型、各种规格
	　

	C10
	外周介入鞘组
	各种类型、各种规格
	　

	C11
	动脉覆膜支架
	各种类型、各种规格
	　

	C12
	外周血管球囊扩张支架
	各种类型、各种规格
	　

	C13
	外周血管自膨式支架
	各种类型、各种规格
	　

	C14
	取血栓导管
	各种类型、各种规格
	　

	C15
	旋切血栓导管
	各种类型、各种规格
	　

	C16
	血管滤器
	各种类型、各种规格
	注明永久性或者临时性

	C17
	一次性动脉穿刺套针
	各种类型、各种规格
	　

	C18
	一次性深静脉穿刺套针
	各种类型、各种规格
	　

	C19
	球囊压力注射器
	各种类型、各种规格
	　

	C20
	弹簧圈
	各种类型、各种规格
	栓塞材料

	C21
	碘化油栓塞材料
	各种类型、各种规格
	　

	C22
	海绵类栓塞材料
	各种类型、各种规格
	　

	C23
	聚乙烯醇(PVA)栓塞材料
	各种类型、各种规格
	　

	C24
	海藻酸钠微球血管栓塞剂
	各种类型、各种规格
	　

	C25
	非血管金属支架
	各种类型、各种规格
	只包括：气管、食管、胆道、输尿管支架，必须写清适用范围

	C26
	Y阀
	各种类型、各种规格
	　

	C27
	三连三通
	各种类型、各种规格
	　

	C28
	外周介入手术包
	各种类型、各种规格
	　

	C29
	腹主动脉带膜支架
	各种类型、各种规格
	　

	C30
	桡动脉止血带
	各种类型、各种规格
	　

	C31
	经颈静脉肝内门体静脉内支架分流术（TIPSS）套装
	各种类型、各种规格
	　

	C32
	经皮肝穿刺胆道引流（PTCD）全套
	各种类型、各种规格
	　

	第四大类：神经介入耗材

	序号
	产品名称
	规格描述
	说明

	D01
	神经介入导引导管
	各种类型、各种规格
	　

	D02
	神经介入造影导管
	各种类型、各种规格
	　

	D03
	神经介入导引导丝
	各种类型、各种规格
	　

	D04
	神经介入造影导丝
	各种类型、各种规格
	　

	D05
	神经介入可脱球囊微导管
	各种类型、各种规格
	　

	D06
	神经介入漂浮导管
	各种类型、各种规格
	　

	D07
	神经介入微导丝
	各种类型、各种规格
	　

	D08
	神经介入微导管
	各种类型、各种规格
	　

	D09
	神经介入可脱球囊
	各种类型、各种规格
	　

	D10
	弹簧圈（水解型）
	各种类型、各种规格
	栓塞材料

	D11
	弹簧圈（电解型）
	各种类型、各种规格
	栓塞材料

	D12
	神经介入鞘组
	各种类型、各种规格
	神经介入专用

	D13
	颅内支架
	各种类型、各种规格
	　

	D14
	颈动脉支架
	各种类型、各种规格
	　

	D15
	颈动脉支架保护伞
	各种类型、各种规格
	　

	D16
	颈动脉转流管
	各种类型、各种规格
	　

	第五大类：神经内科及神经外科手术耗材

	序号
	产品名称
	规格描述
	说明

	E01
	结扎钉夹
	各种类型、各种规格
	　

	E02
	硅胶颅骨修补板
	各种类型、各种规格
	　

	E03
	脑部手术敷料包
	各种类型、各种规格
	　

	E04
	可吸收止血纱布
	各种类型、各种规格
	脑外专用

	E05
	银夹
	各种类型、各种规格
	脑外专用

	骨科内植入材料

	第六大类：人工关节

	序号
	组套产品名称
	规格描述
	说明

	F01
	人工全髋关节初次置换骨水泥型直柄
	各种材质、各种规格
	　

	F02
	人工全髋关节初次置换骨水泥型解剖
	各种材质、各种规格
	　

	F03
	人工全髋关节初次置换生物固定型直柄
	各种材质、各种规格
	　

	F04
	人工全髋关节初次置换生物固定型解剖
	各种材质、各种规格
	　

	F05
	人工全髋关节初次置换混合固定型直柄
	各种材质、各种规格
	　

	F06
	人工全髋关节初次置换混合固定型解剖
	各种材质、各种规格
	　

	F07
	人工全髋关节翻修型骨水泥型直柄
	各种材质、各种规格
	　

	F08
	人工全髋关节翻修型骨水泥型解剖
	各种材质、各种规格
	　

	F09
	人工全髋关节翻修型生物固定型直柄
	各种材质、各种规格
	　

	F10
	人工全髋关节翻修型生物固定型解剖
	各种材质、各种规格
	　

	F11
	人工全髋关节翻修型混合固定型直柄
	各种材质、各种规格
	　

	F12
	人工全髋关节翻修型混合固定型解剖
	各种材质、各种规格
	　

	F13
	人工半髋关节单极股骨头骨水泥型
	各种材质、各种规格
	　

	F14
	人工半髋关节单极股骨头生物固定型
	各种材质、各种规格
	　

	F15
	人工半髋关节双极股骨头骨水泥型
	各种材质、各种规格
	　

	F16
	人工半髋关节双极股骨头生物固定型
	各种材质、各种规格
	　

	F17
	人工膝关节
	各种材质、各种规格
	　

	F18
	人工肩关节
	各种材质、各种规格
	　

	F19
	人工肘关节
	各种材质、各种规格
	　

	F20
	韧带固定锚钉
	各种材质、各种规格
	　

	F21
	人工掌指关节
	各种材质、各种规格
	　

	F22
	人工腕关节
	各种材质、各种规格
	　

	第七大类：脊柱

	序号
	组套产品名称
	组件描述
	说明

	F23
	颈椎前路钉板系统
	各种材质、各种规格
	应包含钢板、螺钉、锁钉等

	F24
	颈椎后路钉板系统
	各种材质、各种规格
	应包含螺钉、钢板、垫片等

	F25
	颈Ⅰ、Ⅱ后路钉板系统
	各种材质、各种规格
	应包含螺钉、钢板等

	F26
	颈椎后路钉棒系统
	各种材质、各种规格
	应包含钢板、螺钉、锁钉、横连接等

	F27
	颈椎后路线缆系统
	各种材质、各种规格
	应包含线缆、缆索接头等

	F28
	枕颈融合系统
	各种材质、各种规格
	应包含钢板、螺钉、棒、板钩、螺帽等

	F29
	胸腰椎前路钉板系统
	各种材质、各种规格
	应包含螺钉、锁钉、锁帽、钢板等

	F30
	胸腰椎前路双杆钉棒系统
	各种材质、各种规格
	应包含螺钉、垫片、横连器、螺塞、棒等

	F31
	胸腰椎前路单杆钉棒系统
	各种材质、各种规格
	应包含螺钉、垫片、螺塞、棒等

	F32
	胸腰椎后路钉棒椎弓根矫形系统
	各种材质、各种规格
	应包含螺钉(单向/万向)、连接棒、连接器等

	F33
	胸腰椎后路钉板系统
	各种材质、各种规格
	应包含钢板、螺钉、螺帽等

	F34
	胸腰椎后路创伤钢板系统
	各种材质、各种规格
	应包含螺钉、钢板、螺母、连接头等

	F35
	胸腰椎后路创伤钢棒系统
	各种材质、各种规格
	应包含螺钉、钢板、横连器、棒等

	F36
	胸腰椎后路钩棒系统
	各种材质、各种规格
	应包含横连器、螺钉、螺帽、垫片、矫形棒等

	F37
	胸腰椎后路滑脱钢板系统
	各种材质、各种规格
	应包含横连接、螺钉、螺帽、垫片、棒、钢板等

	F38
	胸腰椎后路钢棒系统
	各种材质、各种规格
	应包含横连接、螺钉、螺帽、钩、板钩、棒、钢板、垫片等

	F39
	脊柱侧弯矫形钩系统
	各种材质、各种规格
	应包含螺钉、棒、钩、螺帽、垫片、连接器等

	F40
	脊柱侧弯矫形钉系统
	各种材质、各种规格
	应包含螺钉、棒、钩、垫片、连接器等

	F41
	脊柱侧弯前路钉棒矫形系统
	各种材质、各种规格
	应包含螺钉、棒等

	F42
	脊柱侧弯后路钉钩板矫形系统(PRSS)
	各种材质、各种规格
	应包含螺钉、钩、板钩、连接器等

	F43
	锁骨肩锁钛合金钢板(左右侧)
	不锈钢/钛合金、各种规格
	　

	F44
	脊柱前路钢板
	各种材质、各种规格
	包括钢板和螺钉

	F45
	颈人工椎间盘植入材料
	各种材质、各种规格
	　

	F46
	腰人工椎间盘植入材料
	各种材质、各种规格
	　

	F47
	椎体成形成套手术器械
	各种材质、各种规格
	　

	F48
	颈椎压力固定器
	各种材质、各种规格
	　

	第八大类：创伤

	序号
	组套产品名称
	组件描述
	说明

	F49
	动力髋加压系统(DHS)
	各种材质、各种规格
	应包含钢板、螺钉、延长板等

	F50
	动力髁加压系统(DCS)
	各种材质、各种规格
	应包含钢板、螺钉等

	F51
	环抱钢板(记忆合金)
	记忆合金、各种规格
	含锁骨、股骨、膑骨前臂、腓骨等使用的钢板

	F52
	骑缝钉(记忆合金)
	记忆合金、各种规格
	　

	F53
	跟骨钢板
	不锈钢/钛合金、各种规格
	包括钢板和螺钉

	F54
	锁骨钢板
	不锈钢/钛合金、各种规格
	包括钢板和螺钉

	F55
	掌骨钢板
	不锈钢/钛合金、各种规格
	包括钢板和螺钉

	F56
	跖骨钢板
	不锈钢/钛合金、各种规格
	包括钢板和螺钉

	F57
	指骨钢板
	不锈钢/钛合金、各种规格
	包括钢板和螺钉

	F58
	腓骨钢板
	不锈钢/钛合金、各种规格
	包括钢板和螺钉

	F59
	桡骨远端钢板
	不锈钢/钛合金、各种规格
	包括钢板和螺钉

	F60
	骨盆解剖钢板
	不锈钢/钛合金、各种规格
	包括钢板和螺钉

	F61
	交锁型胫骨髓内钉
	不锈钢/钛合金、各种规格
	一套

	F62
	交锁型肱骨髓内钉
	不锈钢/钛合金、各种规格
	一套

	F63
	交锁型股骨髓内钉
	不锈钢/钛合金、各种规格
	一套

	F64
	股骨近端交锁钉
	不锈钢/钛合金、各种规格
	PFN钉、重建钉、Gamma钉、带防旋翼等等一套

	F65
	交锁型股骨髁上钉
	不锈钢/钛合金、各种规格
	一套

	F66
	交锁型尺桡骨髓内钉
	不锈钢/钛合金、各种规格
	一套

	F67
	自锁型胫骨髓内钉
	不锈钢/钛合金、各种规格
	一套

	F68
	自锁型肱骨髓内钉
	不锈钢/钛合金、各种规格
	一套

	F69
	自锁型股骨髓内钉
	不锈钢/钛合金、各种规格
	一套

	F70
	外固定支架
	不锈钢单边
	包括支架和外固定螺钉

	F71
	外固定支架
	不锈钢双边
	包括支架和外固定螺钉

	F72
	外固定支架
	不锈钢半环型
	包括支架和外固定螺钉

	F73
	外固定支架
	不锈钢全环型
	包括支架和外固定螺钉

	F74
	椎间融合器
	各种材质、各种规格
	　

	F75
	可吸收螺钉
	不锈钢/钛合金、各种规格
	　

	F76
	克氏针及骨圆针
	各种材质、各种规格
	　

	F77
	捆绑带
	不锈钢/钛合金、各种规格
	　

	F78
	植骨材料
	各种材质、各种规格
	指高分子类、陶瓷类、人工骨、同种异体骨、异种异体骨；(包含骨笼)

	F79
	异体肌腱
	各种材质、各种规格
	包含人工肌腱、同种异体肌腱

	F80
	空心钉
	不锈钢/钛合金、各种规格
	各种类型、各种规格骶骨螺钉、松质骨螺钉、股骨颈加压螺钉、齿状突空心螺钉等；

	F81
	膝关节交叉韧带重建内固定系统
	不锈钢/钛合金、各种规格
	各种类型、各种规格的肌腱固定系统

	F82
	微创钢板系统
	不锈钢/钛合金、各种规格
	应包含钢板、螺钉等

	F83
	重建钢板
	不锈钢/钛合金、各种规格
	　

	F84
	骨科激光微创系统
	各种材质、各种规格
	各组件分别申报

	F85
	骨蜡
	各种规格
	　

	F86
	胫骨钢板
	不锈钢/钛合金、各种规格
	包括钢板和螺钉

	F87
	股骨钢板
	不锈钢/钛合金、各种规格
	包括钢板和螺钉

	F88
	医用纳米羟基磷灰石
	各种材质、各种规格
	　

	第九大类：骨科用外固定耗材

	序号
	产品名称
	规格描述
	说明

	F89
	医用牵引带
	各种类型、各种规格
	　

	F90
	膝关节支具
	各种类型、各种规格
	　

	F91
	弹力腰封
	各种类型、各种规格
	　

	F92
	腰围
	各种类型、各种规格
	　

	F93
	颈托
	各种类型、各种规格
	　

	F94
	踝足固定矫形器
	各种类型、各种规格
	　

	F95
	膝部固定矫形器
	各种类型、各种规格
	　

	F96
	医用石膏
	各种类型、各种规格
	骨科专用

	F97
	骨科外固定夹板
	木质或各种高分子材料
	　

	F98
	树脂绷带
	各种类型、各种规格
	骨科专用

	F99
	肩锁带
	各种类型、各种规格
	　

	第十大类：心胸外科手术耗材

	序号
	产品名称
	规格描述
	说明

	G01
	血管钛夹
	各种类型、各种规格
	　

	G02
	胸骨钢丝线(带针)
	各种材质、各种规格
	必须带针

	第十一大类：眼科类耗材

	序号
	产品名称
	规格描述
	说明

	H01
	软晶体
	各种类型、各种规格
	　

	H02
	硬晶体
	各种类型、各种规格
	　

	H03
	囊袋支持环
	各种类型、各种规格
	　

	H04
	眼用粘弹剂
	各种类型、各种规格
	　

	H05
	一次性使用眼科手术刀
	各种类型、各种规格
	　

	H06
	义眼台
	各种类型、各种规格
	　

	H07
	义眼片
	各种类型、各种规格
	　

	H08
	青光眼植入物(青光眼阀)
	各种类型、各种规格
	　

	H09
	青光眼植入物(青光眼凝胶)
	各种类型、各种规格
	　

	H10
	生物羊膜
	各种类型、各种规格
	　

	H11
	眼科手术用硅油
	各种类型、各种规格
	　

	H12
	眼科手术用重水
	各种类型、各种规格
	　

	H13
	眼用填充气体
	各种类型、各种规格
	用于视网膜脱离手术等眼科手术

	H14
	玻切头
	各种类型、各种规格
	注明机型

	H15
	眼科用手术粘贴巾
	各种类型、各种规格
	　

	H16
	泪道栓子
	各种类型、各种规格
	　

	H17
	泪道引流管
	各种类型、各种规格
	　

	H18
	眼科手术染色剂
	各种类型、各种规格
	　

	H19
	眼用灌注液
	各种类型、各种规格
	　

	H20
	破囊针头
	各种类型、各种规格
	　

	H21
	额镜
	各种类型、各种规格
	　

	H22
	  集液盒
	各种类型、各种规格
	　

	H23
	 硅胶眼科植入物
	各种类型、各种规格
	　

	H24
	 眼科专用缝合线
	各种类型、各种规格
	　

	H25
	准分子手术薄膜
	各种类型、各种规格
	眼科专用

	第十二大类：口腔科耗材

	填补、粘接、修复类

	序号
	产品名称
	规格描述
	说明

	I01
	光固化树脂
	各种类型、各种规格
	　

	I02
	复合体
	各种类型、各种规格
	　

	I03
	玻璃离子
	各种类型、各种规格
	　

	I04
	银粉离子
	各种类型、各种规格
	　

	I05
	聚羧酸粘合剂(水门汀)
	各种类型、各种规格
	　

	I06
	脱敏剂
	各种类型、各种规格
	　

	I07
	烤瓷修补材料套装
	各种类型、各种规格
	　

	I08
	失活剂
	各种类型、各种规格
	　

	I09
	窝沟封闭剂
	各种类型、各种规格
	　

	I10
	根管充填剂
	各种类型、各种规格
	　

	I11
	牙周塞治剂
	各种类型、各种规格
	　

	I12
	免酸蚀粘接系统
	各种类型、各种规格
	　

	I13
	银汞胶囊
	各种类型、各种规格
	　

	I14
	洁牙喷砂粉
	各种类型、各种规格
	　

	I15
	吸唾管
	各种类型、各种规格
	　

	I16
	牙胶尖
	各种类型、各种规格
	　

	I17
	分离剂
	各种类型、各种规格
	　

	I18
	根管侧压针
	各种类型、各种规格
	　

	I19
	根管扩挫针
	各种类型、各种规格
	　

	I20
	洁牙抛光膏
	各种类型、各种规格
	　

	I21
	吸潮纸尖
	各种类型、各种规格
	　

	I22
	牙胶
	各种类型、各种规格
	　

	I23
	氧化锌
	各种类型、各种规格
	　

	I24
	纤维桩套装
	各种类型、各种规格
	　

	I25
	排龈线、排龈膏
	各种类型、各种规格
	　

	I26
	临时冠桥树脂
	各种类型、各种规格
	　

	I27
	临时牙粘结材料
	各种类型、各种规格
	　


	I28
	打桩套装
	各种类型、各种规格
	　

	I29
	咬合纸
	各种类型、各种规格
	　

	I30
	软衬材料
	各种类型、各种规格
	　

	I31
	硬衬材料
	各种类型、各种规格
	　

	取模材料及石膏类

	序号
	产品名称
	规格描述
	说明

	I32
	硅橡胶印模材全套装
	各种类型、各种规格
	　

	I33
	藻酸盐印模材料
	各种类型、各种规格
	　

	I34
	超硬石膏
	各种类型、各种规格
	　

	I35
	硬石膏
	各种类型、各种规格
	　

	I36
	红色打样膏
	各种类型、各种规格
	　

	I37
	白石膏
	各种类型、各种规格
	　

	I38
	弹性打样粉
	各种类型、各种规格
	　

	树脂牙、基托材料类

	序号
	产品名称
	规格描述
	说明

	I39
	多层色树脂牙
	各种类型、各种规格
	　

	I40
	多层色树脂牙贴面
	各种类型、各种规格
	　

	I41
	牙托粉
	各种类型、各种规格
	　

	I42
	牙托水
	各种类型、各种规格
	　

	I43
	自凝牙托粉
	各种类型、各种规格
	　

	I44
	自凝牙托水
	各种类型、各种规格
	　

	I45
	自凝血丝牙托粉
	各种类型、各种规格
	　

	I46
	血丝牙托粉
	各种类型、各种规格
	　

	I47
	自凝造牙粉
	各种类型、各种规格
	　

	I48
	造牙粉
	各种类型、各种规格
	　

	I49
	义齿坚固网
	各种类型、各种规格
	　

	蜡型类

	序号
	产品名称
	规格描述
	说明

	I50
	嵌体蜡
	各种类型、各种规格
	　

	I51
	薄蜡片
	各种类型、各种规格
	　

	I52
	铸道蜡线
	各种类型、各种规格
	　

	I53
	细蜡线
	各种类型、各种规格
	　

	I54
	红蜡片
	各种类型、各种规格
	　

	正畸类

	序号
	产品名称
	规格描述
	说明

	I55
	牙弓夹板
	各种类型、各种规格
	　

	I56
	澳丝
	各种类型、各种规格
	包括澳丝、仿澳丝等

	I57
	镍钛方丝
	各种类型、各种规格
	　

	I58
	镍钛圆丝
	各种类型、各种规格
	　

	I59
	空心弹力线
	各种类型、各种规格
	　

	I60
	正畸托槽
	各种类型、各种规格
	　

	I61
	托槽粘结剂
	各种类型、各种规格
	　

	I62
	方丝弓带环
	各种类型、各种规格
	　

	I63
	直丝弓带环
	各种类型、各种规格
	　

	I64
	圆丝弓带环
	各种类型、各种规格
	　

	I65
	圆弓丝
	各种类型、各种规格
	　

	I66
	方弓丝
	各种类型、各种规格
	　

	I67
	直弓丝
	各种类型、各种规格
	　

	I68
	光面带环
	各种类型、各种规格
	　

	I69
	揭盖颊面管
	各种类型、各种规格
	　

	I70
	方丝弓颊面管
	各种类型、各种规格
	　

	I71
	直丝弓颊面管
	各种类型、各种规格
	　

	I72
	圆丝弓颊管
	各种类型、各种规格
	　

	I73
	方丝弓成形器
	各种类型、各种规格
	　

	I74
	前方牵引装置
	各种类型、各种规格
	　

	I75
	牵引头帽
	各种类型、各种规格
	　

	I76
	颈带
	各种类型、各种规格
	　

	I77
	J型勾
	各种类型、各种规格
	　

	I78
	口外弓
	各种类型、各种规格
	　

	I79
	舌侧扣
	各种类型、各种规格
	　

	I80
	舌侧拉环
	各种类型、各种规格
	　

	I81
	开口器
	各种类型、各种规格
	　

	I82
	游离牵引勾
	各种类型、各种规格
	　

	I83
	牙用不锈钢线
	各种类型、各种规格
	包括结扎丝、钢线

	I84
	磨牙推
	各种类型、各种规格
	　

	I85
	腭弓
	各种类型、各种规格
	　

	I86
	酸蚀剂
	各种类型、各种规格
	　

	I87
	镍钛推簧
	各种类型、各种规格
	　

	I88
	镍钛拉簧
	各种类型、各种规格
	　

	I89
	摇椅圆丝
	各种类型、各种规格
	　

	I90
	摇椅方丝
	各种类型、各种规格
	　

	植入材料类

	序号
	产品名称
	规格描述
	说明

	I91
	齿科种植系统及材料
	各种系统、各种规格
	　

	I92
	颌面部钉板系统
	各种类型、各种规格
	包括上、下颌骨各类钛网(板)及固定螺钉、重建型钉板、加压内固定钉板、上颌骨牵引器、下颌骨牵引器、关节牵引器等

	I93
	组织再生膜
	各种类型、各种规格
	包括牙周等

	I94
	人工骨粉
	各种类型、各种规格
	　

	I95
	颌面部硅胶植入材料
	各种类型、各种规格
	　

	义齿类

	序号
	产品名称
	规格描述
	说明

	I96
	义齿
	各种类型、各种规格
	包括所有义齿

	车针类

	序号
	产品名称
	规格描述
	说明

	I97
	光滑髓针
	各种类型、各种规格
	含光滑拔髓针等

	I98
	拔髓针
	各种类型、各种规格
	　

	I99
	牙齿邻面片切沙片
	各种类型、各种规格
	含牙齿邻面片切沙锯等

	I100
	金钢砂磨头
	各种类型、各种规格
	　

	I101
	车针
	各种类型、各种规格
	　

	口腔科其他耗材

	序号
	产品名称
	规格描述
	说明

	I102
	一次性口腔检查包
	各种类型、各种规格
	包括镊子、口镜、探针、托盘、铺巾等

	I103
	一次性三用喷枪
	各种类型、各种规格
	　

	I104
	EDTA
	各种剂型、各种规格
	　

	I105
	丁香油
	各种剂型、各种规格
	　

	I106
	樟脑酚
	各种剂型、各种规格
	　

	I107
	甲醛甲酚
	各种剂型、各种规格
	　

	I108
	碘仿类
	各种剂型、各种规格
	　

	I109
	碘酚
	各种剂型、各种规格
	　

	I110
	碘甘油
	各种剂型、各种规格
	　

	I111
	硝酸银
	各种剂型、各种规格
	　

	I112
	手机清洗润滑油
	各种剂型、各种规格
	　

	I113
	抛光杯
	各种剂型、各种规格
	　

	I114
	成形片
	各种剂型、各种规格
	　

	I115
	成形片夹
	各种剂型、各种规格
	　

	第十三大类：护理类耗材

	医用高分子材料及制品

	序号
	产品名称
	规格描述
	说明

	J01
	一次性使用无菌注射器
	1ml-30ml,各种针头(包含平头针)
	　

	J02
	一次性使用无菌注射器
	50ml,各种针头(包含平头针)
	　

	J03
	一次性使用无菌注射器
	60ml,各种针头(包含平头针)
	　

	J04
	一次性使用无菌注射器
	100ml,各种针头(包含平头针)
	　

	J05
	一次性使用自毁式注射器
	各种类型、各种规格
	　

	J06
	一次性使用溶药注射器
	各种类型、各种规格
	　

	J07
	一次性使用无菌避光注射器
	各种类型、各种规格
	　

	J08
	一次性使用无菌避光延长管
	各种类型、各种规格
	和注射器配合使用

	J09
	一次性使用无菌注射器(甘油型)
	各种类型、各种规格
	　

	J10
	一次性使用无菌输液器
	各种类型、各种规格
	　

	J11
	一次性使用无菌小儿输液器
	各种类型、各种规格
	　

	J12
	一次性使用袋式输液器
	各种类型、各种规格
	　

	J13
	一次性使用精密输液器
	各种类型、各种规格
	　

	J14
	一次性使用石英输液器
	各种类型、各种规格
	　

	J15
	可调节普通输液器
	各种类型、各种规格
	带输液器、不带输液器

	J16
	可调节避光输液器
	各种类型、各种规格
	带输液器、不带输液器

	J17
	一次性避光输液器
	各种类型、各种规格
	　

	J18
	一次性使用精细输液器
	各种类型、各种规格
	　

	J19
	一次性使用避光输液器(精密过滤输液器)
	各种类型、各种规格
	　

	J20
	一次性使用避光输液器(精细过滤输液器)
	各种类型、各种规格
	　

	J21
	一次性使用无菌滴定管式输液器
	各种类型、各种规格
	　

	J22
	自停式输液器
	　
	　

	J23
	一次性使用输液延长管
	各种类型、各种规格
	　

	J24
	一次性使用输血器
	各种类型、各种规格
	　

	J25
	一次性使用静脉营养输液袋
	各种类型、各种规格
	　

	J26
	一次性使用导尿管
	各种类型、各种规格
	成人用

	J27
	一次性使用导尿管
	各种类型、各种规格
	小儿用

	J28
	一次性使用导尿包
	各种类型、各种规格
	　

	J29
	医用鼻吸氧管
	各种类型、各种规格
	　

	J30
	一次性无菌输液接头
	各种类型、各种规格
	包括二通、三通、四通接头等

	J31
	医用无菌手术手套
	各种类型、各种规格
	　

	J32
	医用乳胶检查手套
	各种类型、各种规格
	　

	J33
	塑料薄膜手套
	各种类型、各种规格
	　

	J34
	一次性使用胃包
	各种类型、各种规格
	插胃管时使用

	J35
	一次性使用静脉留置针
	各种类型、各种规格
	　

	J36
	一次性使用动脉留置针
	各种类型、各种规格
	　

	J37
	一次性使用动静脉留置针
	各种类型、各种规格
	　

	J38
	肝素帽
	各种类型、各种规格
	　

	J39
	一次性吸痰管
	各种类型、各种规格
	不包括新生儿(婴儿)吸痰管；

	J40
	一次性新生儿(婴儿)吸痰管
	各种类型、各种规格
	　

	J41
	一次性使用胃管(鼻饲管)
	各种类型、各种规格
	注明是否含导丝,不包括新生儿(婴儿)胃管(鼻饲管)

	J42
	一次性新生儿(婴儿)胃管(鼻饲管)
	各种类型、各种规格
	　

	J43
	一次性使用负压引流器
	各种类型、各种规格
	　

	J44
	一次性使用引流袋
	各种类型、各种规格
	包括尿袋

	J45
	一次性使用无菌灌肠袋
	各种类型、各种规格
	　

	J46
	一次性使用膀胱冲洗器
	各种类型、各种规格
	　

	J47
	医用雾化吸入器
	各种类型、各种规格
	　

	J48
	普通医用吸氧面罩
	各种类型、各种规格
	　

	J49
	一次性换药包
	各种类型、各种规格
	　

	J50
	一次性肛管
	各种类型、各种规格
	　

	J51
	一次性使用肛门袋
	各种类型、各种规格
	　

	J52
	十二指肠管(胃肠减压引流管)
	各种类型、各种规格
	含探头,区别于胃管

	J53
	一次性吸引器袋
	各种类型、各种规格
	此产品需和设备配合使用,与负压引流器不同

	J54
	一次性吸引器连接管及连接头
	各种类型、各种规格
	　

	J55
	一次性使用骨髓穿刺包
	各种类型、各种规格
	注明内容物

	J56
	一次性使用胫骨骨髓穿刺针
	各种类型、各种规格
	　

	J57
	一次使用精密储尿器
	各种类型、各种规格
	　

	J58
	一次使用男性假性尿袋
	各种类型、各种规格
	注明成人型,小儿型

	J59
	一次性使用无菌胸腔穿刺包
	各种类型、各种规格
	注明内容物

	J60
	一次性使用无菌腹腔穿刺包
	各种类型、各种规格
	注明内容物

	J61
	一次性使用无菌腰椎穿刺包
	各种类型、各种规格
	注明内容物

	J62
	一次性使用产包
	各种类型、各种规格
	注明内容物

	J63
	一次性使用无菌阴道扩张器
	各种类型、各种规格
	　

	J64
	一次性使用子宫造影通水管
	各种类型、各种规格
	　

	J65
	真空采血管(采血针)
	各种类型、各种规格
	　

	J66
	一次性使用导光鼻塞
	各种类型、各种规格
	　

	J67
	三向瓣膜式PICC管
	各种类型、各种规格
	　

	J68
	一次性使用肠内营养输液器
	各种类型、各种规格
	　

	J69
	鼻胃肠管(肠内营养管)
	各种类型、各种规格
	需注明材质类型、长度、是否含金属导丝、是否在X线下显影、有无重力锤。

	J70
	肠内营养输注泵管
	各种类型、各种规格
	注明针式、袋式

	J71
	一次性使用静脉营养袋
	各种类型、各种规格
	注明直连式、外携式、是否带有Y型管

	J72
	静脉营养滤器
	各种类型、各种规格
	需注明滤膜孔径

	J73
	一次性切开包
	各种类型、各种规格
	注明内容物

	J74
	肠道营养重力滴注管
	各种类型、各种规格
	需带万用接头

	J75
	巴斯德吸管
	各种类型、各种规格
	　

	J76
	宫腔内人工授精管
	各种类型、各种规格
	　

	医用卫生材料及敷料

	序号
	产品名称
	规格描述
	说明

	J77
	医用弹力绷带
	各种类型、各种规格
	注明是否自粘；注明平纹、皱纹；精装、简装；尺寸(不包含弹力网帽)

	J78
	医用弹力网帽
	各种类型、各种规格
	　

	J79
	高分子树脂绷带
	各种类型、各种规格
	注明精装、简装；尺寸

	J80
	纱布绷带
	各种类型、各种规格
	注明平纹、皱纹；精装、简装；尺寸

	J81
	医用石膏棉纸
	各种类型、各种规格
	注明尺寸

	J82
	医用石膏绷带
	各种类型、各种规格
	注明平纹、皱纹；精装、简装；尺寸

	J83
	医用粘贴敷料
	各种类型、各种规格
	注明尺寸

	J84
	医用透明敷料
	各种类型、各种规格
	注明尺寸

	J85
	新生儿脐贴
	各种类型、各种规格
	　

	J86
	一次性新生儿护脐带
	各种类型、各种规格
	　

	J87
	医用输液贴
	各种类型、各种规格
	包括无纺布及PE膜输液贴,注明尺寸

	J88
	医用脱脂棉球
	各种类型、各种规格
	注明规格、等级；灭菌和非灭菌

	J89
	医用脱脂棉花
	各种类型、各种规格
	注明等级；灭菌和非灭菌

	J90
	医用棉签
	各种类型、各种规格
	注明棉签数量、长度；灭菌和非灭菌；若属专科使用,需要特别注明

	J91
	医用脱脂纱布切片
	各种类型、各种规格
	注明纱支数、经纬密度、是否灭菌、尺寸

	J92
	医用脱脂非灭菌纱布叠片
	各种类型、各种规格
	注明纱支数、经纬密度、尺寸

	J93
	医用脱脂灭菌纱布叠片(X光不显影)
	各种类型、各种规格
	注明纱支数、经纬密度、尺寸

	J94
	医用脱脂灭菌纱布叠片(X光显影)
	各种类型、各种规格
	注明纱支数、经纬密度、尺寸

	J95
	医用棉垫(X光不显影)
	各种类型、各种规格
	注明纱支数、经纬密度、尺寸(包括血垫)

	J96
	医用棉垫(X光显影)
	各种类型、各种规格
	注明纱支数、经纬密度、尺寸(包括血垫)

	J97
	灭菌碘仿纱布叠片
	各种类型、各种规格
	注明纱支数、经纬密度、尺寸

	J98
	灭菌凡士林纱布
	各种类型、各种规格
	注明纱支数、经纬密度、尺寸

	J99
	凡士林纱条
	各种类型、各种规格
	注明尺寸

	J100
	一次性使用口罩
	各种类型、各种规格
	无纺布,注明层数、规格

	J101
	一次性使用帽子
	各种类型、各种规格
	无纺布,注明规格

	J102
	医用橡皮膏
	各种类型、各种规格
	注明尺寸、塑底、纱底

	J103
	一次性压舌板
	各种类型、各种规格
	注明尺寸

	J104
	一次性腹带
	各种类型、各种规格
	注明尺寸

	J105
	一次性使用弯盘
	各种类型、各种规格
	　

	J106
	一次性治疗碗
	各种类型、各种规格
	　

	J107
	一次性使用镊子
	各种类型、各种规格
	　

	J108
	一次性使用PE膜胶带
	各种类型、各种规格
	　

	J109
	一次性使用医用床单
	各种类型、各种规格
	　

	J110
	一次性使用医用中单
	各种类型、各种规格
	　

	J111
	一次性使用医用治疗巾
	各种类型、各种规格
	注明尺寸

	J112
	一次性使用无菌手术衣
	各种类型、各种规格
	无纺布,注明克数、规格

	J113
	一次性使用孔(洞)巾
	各种类型、各种规格
	注明尺寸

	J114
	一次性使用手术巾
	各种类型、各种规格
	注明尺寸,不包括医用粘贴薄膜手术巾

	J115
	一次性使用垫巾(单)
	各种类型、各种规格
	注明克数、尺寸；注明有无灭菌

	J116
	一次性使用医用粘贴薄膜手术巾
	各种类型、各种规格
	注明尺寸

	J117
	一次性穿刺针
	各种类型、各种规格
	用于后穹隆、腹腔穿刺用

	J118
	一次性防护帽
	各种类型、各种规格
	　

	J119
	一次性防护服
	各种类型、各种规格
	　

	J120
	一次性防护口罩
	各种类型、各种规格
	　

	J121
	母婴识别带/病人识别带
	各种类型、各种规格
	　

	J122
	一次性痰杯
	各种类型、各种规格
	　

	J123
	一次性口腔护理包
	各种类型、各种规格
	　

	J124
	计血量产妇纸
	各种类型、各种规格
	　

	J125
	无纺胶布
	各种类型、各种规格
	　

	J126
	膏剂用外敷纸
	各种类型、各种规格
	　

	J127
	“双J管”双猪尾巴导管
	各种类型、各种规格
	　

	J128
	医用竹签
	各种类型、各种规格
	　

	J129
	纸尿裤
	各种类型、各种规格
	　

	J130
	一次性肛门镜
	各种类型、各种规格
	包括成人、儿童

	J131
	肾穿针
	各种类型、各种规格
	　

	第十四大类：血站用耗材

	序号
	产品名称
	规格描述
	说明

	K01
	枸橼酸钠抗凝剂
	各种规格、各种方法
	　

	K02
	一次性使用无菌血袋
	各种型号、各种规格
	　

	K03
	一次性使用无菌去白细胞塑料血袋
	各种型号、各种规格
	　

	K04
	洗涤红细胞多联袋
	各种型号、各种规格
	　

	K05
	白细胞滤器
	各种型号、各种规格
	　

	K06
	一次性使用血细胞分离器
	各种型号、各种规格
	指红细胞、白细胞、血小板等分离器

	K07
	一次性使用血浆分离器
	各种型号、各种规格
	　

	K08
	一次性使用血浆袋
	各种型号、各种规格
	　

	K09
	滤除白细胞输血器(一次性使用)红细胞
	各种型号、各种规格
	　

	K10
	滤除白细胞输血器(一次性使用)血小板
	各种型号、各种规格
	　

	K11
	机采管路
	各种型号、各种规格
	　

	第十五大类：透析器及透析管路

	序号
	产品名称
	规格描述
	说明

	L01
	生物膜透析器
	各种类型、各种规格
	　

	L02
	聚酰氨膜透析器
	各种类型、各种规格
	　

	L03
	聚砜膜透析器
	各种类型、各种规格
	　

	L04
	铜仿膜透析器
	各种类型、各种规格
	　

	L05
	血仿膜透析器
	各种类型、各种规格
	　

	L06
	双醋酸膜透析器
	各种类型、各种规格
	　

	L07
	三醋酸膜透析器
	各种类型、各种规格
	　

	L08
	血滤器
	各种类型、各种规格
	　

	L09
	连续性肾脏替代治疗(CRRT)滤过器
	各种类型、各种规格
	　

	L10
	血液灌流器
	各种类型、各种规格
	　

	L11
	通用透析管路
	各种类型、各种规格
	　

	L12
	专用透析管路
	各种类型、各种规格
	　

	L13
	CRRT管路
	各种类型、各种规格
	　

	L14
	抗感腔
	各种类型、各种规格
	　

	L15
	内瘘穿刺针
	各种类型、各种规格
	动、静脉内瘘穿刺针

	L16
	血透用留置导管
	各种类型、各种规格
	包括单腔、双腔等

	L17
	安全细菌过滤器
	各种类型、各种规格
	　

	L18
	血液透析液(粉)
	各种类型、各种规格
	　

	L19
	碳肾
	各种类型、各种规格
	　

	L20
	血透压力传感器
	各种类型、各种规格
	　

	L21
	免疫吸附柱
	各种类型、各种规格
	　

	L22
	预冲液
	各种类型、各种规格
	　

	L23
	血浆分离器(透析用)
	各种类型、各种规格
	　

	L24
	透析器消毒使用浓缩液
	各种类型、各种规格
	　

	L25
	腹膜透析管
	各种类型、各种规格
	　

	L26
	腹透连接短管
	各种类型、各种规格
	　

	L27
	腹膜透析管用接头
	各种类型、各种规格
	　

	L28
	腹膜透析用蓝夹子
	各种类型、各种规格
	　

	L29
	碘伏帽
	各种类型、各种规格
	　

	L30
	腹膜透析用排液空袋
	各种类型、各种规格
	　

	L31
	血透包
	各种类型、各种规格
	　

	L32
	压力换能器(传感器)
	各种类型、各种规格
	　

	第十六大类：麻醉科耗材

	序号
	产品名称
	规格描述
	说明

	M01
	一次性(神经阻滞)麻醉包
	各种类型、各种规格
	　

	M02
	一次性(腰椎穿刺)麻醉包
	各种类型、各种规格
	　

	M03
	一次性(硬膜外)麻醉包
	各种类型、各种规格
	　

	M04
	一次性(联合)麻醉包
	各种类型、各种规格
	　

	M05
	一次性全麻包
	各种类型、各种规格
	注明包内容物

	M06
	一次性持续给药输液泵
	各种类型、各种规格
	包括各种麻醉镇痛泵及便携式持续给药化疗泵

	M07
	一次性螺纹管
	各种类型、各种规格
	呼吸机及麻醉机用

	M08
	一次性麻醉面罩
	各种类型、各种规格
	　

	M09
	一次性气管导管
	各种类型、各种规格
	包括各种异型导管,双腔支气管导管,加强钢丝导管等

	M10
	一次性牙垫
	各种类型、各种规格
	气管插管专用

	M11
	一次性气管切开插管
	各种类型、各种规格
	　

	M12
	一次性麻醉穿刺针
	各种类型、各种规格
	含椎管内、外周神经丛、无损伤类型等

	M13
	鼻咽通气管
	各种类型、各种规格
	　

	M14
	口咽通气管
	各种类型、各种规格
	　

	M15
	一次性使用麻醉气体过滤器
	各种类型、各种规格
	　

	M16
	一次性使用麻醉气体净化器
	各种类型、各种规格
	　

	M17
	一次性回路内使用麻醉气体吸附器(术后催醒器)
	各种类型、各种规格
	　

	M18
	一次性使用压力传感器
	各种类型、各种规格
	用于动、静脉血管内压力监测

	M19
	中心静脉导管(CVC)
	各种类型、各种规格
	　

	M20
	外周中心静脉导管(picc)
	各种类型、各种规格
	　

	M21
	热温交换器套装
	各种类型、各种规格
	　

	M22
	经皮气切插管
	各种类型、各种规格
	适用于经皮气管造口术

	M23
	血液回收耗材
	各种类型、各种规格
	注明机型

	M24
	一次性喉罩
	各种类型、各种规格
	　

	M25
	钠石灰
	各种类型、各种规格
	　

	M26
	钙石灰
	各种类型、各种规格
	　

	M27
	钡石灰
	各种类型、各种规格
	　

	第十七大类：手术室常用医用耗材

	序号
	产品名称
	规格描述
	说明

	N01
	医用可吸收性缝合线(带针)
	各种材质、各种规格
	通用缝线申报用,专科缝线在各专业科室中缝线申报。

	N02
	医用不可吸收性缝合线(带针)
	各种材质、各种规格
	通用缝线申报用,专科缝线在各专业科室中缝线申报。

	N03
	医用可吸收性缝合线(段装)
	各种材质、各种规格
	通用缝线申报用,专科缝线在各专业科室中缝线申报。

	N04
	医用不可吸收性缝合线(段装)
	各种材质、各种规格
	通用缝线申报用,专科缝线在各专业科室中缝线申报。

	N05
	医用缝合针
	各种材质、各种规格
	　

	N06
	医用缝合线团
	各种材质、各种规格
	注明是否灭菌

	N07
	腔镜使用套扎线
	各种材质、各种规格
	　

	N08
	腔镜使用套扎器
	各种类型、各种规格
	　

	N09
	一次性使用腔镜套管穿刺套件
	各种类型、各种规格
	包括套管鞘、针芯、转换器、气腹针等等

	N10
	腔镜使用推结器
	各种类型、各种规格
	　

	N11
	圆形吻合器及钉仓
	各种类型、各种规格
	　

	N12
	直线缝合器及钉仓
	各种类型、各种规格
	　

	N13
	直线切割缝合器及钉仓
	各种类型、各种规格
	　

	N14
	一次性皮肤缝合器及缝合钉
	各种类型、各种规格
	　

	N15
	止血海绵(可吸收)
	各种类型、各种规格
	　

	N16
	止血海绵(不可吸收)
	各种类型、各种规格
	含五官科膨胀止血海绵等

	N17
	PVF医用海绵
	各种类型、各种规格
	　

	N18
	生物蛋白胶
	各种类型、各种规格
	　

	N19
	生物蛋白海绵
	各种类型、各种规格
	　

	N20
	外科补片
	各种材质、各种规格
	含平片补片、锥形补片、网片、疝气补片等

	N21
	疝修补枪
	各种类型、各种规格
	　

	N22
	可吸收止血纱布
	各种类型、各种规格
	不含脑外专用止血纱布

	N23
	透明质酸钠凝胶
	各种类型、各种规格
	　

	N24
	医用几丁糖
	各种类型、各种规格
	　

	N25
	手术防粘连材料(固体形状)
	各种类型、各种规格
	　

	N26
	手术引流管
	各种类型、各种规格
	包括乳胶管、硅胶引流管、烟卷引流管、橡胶引流管等

	N27
	Y型甲状腺引流管
	各种类型、各种规格
	　

	N28
	输尿管导管(支架管)
	各种类型、各种规格
	双J型、单J型

	N29
	T型胆道引流管
	各种类型、各种规格
	用于外科胆总管T管引流术

	N30
	胆囊造瘘管
	各种类型、各种规格
	　

	N31
	空肠造瘘管
	各种类型、各种规格
	　

	N32
	胃造瘘管
	各种类型、各种规格
	　

	N33
	肾盂造瘘管
	各种类型、各种规格
	　

	N34
	前列腺灌注管
	各种类型、各种规格
	注明腔数目、囊数目

	N35
	一次性器官组织切割式活检针及配件
	各种类型、各种规格
	　

	N36
	耻骨上膀胱穿刺造瘘引流管及配件
	各种类型、各种规格
	　

	N37
	植入式化疗泵
	各种类型、各种规格
	　

	N38
	皮肤点刺变应原系列试剂
	各种类型、各种规格
	　

	N39
	胶原蛋白海绵
	各种类型、各种规格
	　

	N40
	表面生长因子海绵
	各种类型、各种规格
	　

	N41
	子宫套扎线
	各种类型、各种规格
	　

	N42
	包皮圈套
	各种类型、各种规格
	　

	N43
	热湿交换过滤器
	各种类型、各种规格
	即人工鼻

	N44
	一次性储血滤血器
	各种类型、各种规格
	要求与血液回收机配备

	N45
	一次性离心碗
	各种类型、各种规格
	要求与血液回收机配备

	N46
	一次性抗凝吸引器管
	各种类型、各种规格
	要求与血液回收机配备

	N47
	一次性电刀笔
	各种类型、各种规格
	　

	N48
	外科无损伤缝线
	各种类型、各种规格
	　

	N49
	国产内固定钢丝
	各种类型、各种规格
	　

	N50
	带线缝合针
	各种类型、各种规格
	　

	N51
	弹力袜
	各种类型、各种规格
	　

	N52
	弹力裤
	各种类型、各种规格
	　

	N53
	一次性按键式电刀笔
	各种类型、各种规格
	　

	N54
	一次性使用灭菌保护PE膜手术围裙
	各种类型、各种规格
	　

	N55
	自动痔疮套扎器
	各种类型、各种规格
	　

	N56
	乙酰氨基葡萄糖多聚体溶液
	各种类型、各种规格
	　

	N57
	一次性使用吸引装置袋
	各种类型、各种规格
	　

	N58
	连发施夹器(钛夹)
	各种类型、各种规格
	腔镜用

	N59
	一次性会阴抹洗包
	各种类型、各种规格
	　

	N60
	皮肤粘合剂
	各种类型、各种规格
	　

	N61
	医用无菌保护套
	各种类型、各种规格
	　

	N62
	手术及病理标本袋
	各种类型、各种规格
	　

	N63
	拉链式无针缝合器
	各种类型、各种规格
	　

	N64
	一次性回路板(电极)(负极板)
	各种类型、各种规格
	　

	N65
	无菌手术刀片
	各种类型、各种规格
	　

	N66
	一次性输液加温延长管
	各种类型、各种规格
	　

	N67
	人工肛袋
	各种类型、各种规格
	　

	N68
	一次性阴道补片
	各种类型、各种规格
	　

	N69
	一次性TVT-O闭孔子系统
	各种类型、各种规格
	　

	N70
	便携式血气分析仪测试卡
	各种类型、各种规格
	注明机型,专机专用(ICU、手术室、检验科使用)

	N71
	有创血压传感器
	各种类型、各种规格
	　

	N72
	宫腔内人工授精导管
	各种类型、各种规格
	　

	N73
	一次性输液加温袋
	各种类型、各种规格
	　

	N74
	心电电极贴
	各种类型、各种规格
	　

	N75
	心脏夹管钳
	各种类型、各种规格
	　

	N76
	精细剪
	各种类型、各种规格
	　

	N77
	外科皮肤移植手术材料
	各种类型、各种规格
	　

	N78
	一次性血氧探头
	各种类型、各种规格
	　

	N79
	植皮刀刀片
	各种类型、各种规格
	　

	N80
	皮肤订书机
	各种类型、各种规格
	　

	第十八大类：消化系统内窥镜诊断治疗部分耗材

	(一)ERCP使用耗材

	序号
	产品名称
	规格描述
	说明

	P01
	碎石网篮
	各种类型、各种规格
	　

	P02
	取石网篮
	各种类型、各种规格
	　

	P03
	乳头切开刀
	各种类型、各种规格
	　

	P04
	乳头预切开刀
	各种类型、各种规格
	　

	P05
	灌洗管
	各种类型、各种规格
	　

	P06
	鼻咽胆汁外引流管
	各种类型、各种规格
	即鼻胆引流管

	P07
	造影导管
	各种类型、各种规格
	　

	P08
	一次性三腔气囊导管
	各种类型、各种规格
	　

	P09
	一次性导丝
	各种类型、各种规格
	　

	P10
	气囊取石导管
	各种类型、各种规格
	　

	P11
	胆道气囊扩张导管
	各种类型、各种规格
	　

	P12
	金属胆道支架
	各种类型、各种规格
	　

	P13
	非金属胆道支架
	各种类型、各种规格
	　

	(二)内窥镜使用耗材

	序号
	产品名称
	规格描述
	说明

	P14
	金属捆绑支架
	各种类型、各种规格
	　

	P15
	非金属捆绑支架
	各种类型、各种规格
	　

	P16
	金属食道支架
	各种类型、各种规格
	　

	P17
	非金属食道支架
	各种类型、各种规格
	　

	P18
	金属肠道支架
	各种类型、各种规格
	　

	P19
	非金属肠道支架
	各种类型、各种规格
	　

	P20
	食道扩张球囊
	各种类型、各种规格
	　

	P21
	粘膜注射针
	各种类型、各种规格
	　

	P22
	止血夹子装置
	各种类型、各种规格
	　

	P23
	食道静脉曲张套扎器
	各种类型、各种规格
	　

	P24
	胰岛素泵输注装置及配套耗材
	各种类型、各种规格
	　

	P25
	三腔取石气囊
	各种类型、各种规格
	　

	P26
	内窥镜活检钳
	各种类型、各种规格
	　

	P27
	TBNA活检穿刺针
	各种类型、各种规格
	　

	第十九大类：医用X射线附属设备及部件

	序号
	产品名称
	规格描述
	说明

	Q01
	医用X光胶片(感蓝)
	各种规格
	　

	Q02
	医用X光胶片(感绿)
	各种规格
	　

	Q03
	医用CT(MR)胶片
	各种规格
	　

	Q04
	红外激光胶片
	各种规格
	　

	Q05
	氦氖激光胶片
	各种规格
	　

	Q06
	干式激光胶片
	各种规格
	　

	Q07
	医用X光胶片冲洗套药显影、定影液(粉)
	各种规格
	　

	Q08
	氦氖激光胶片显影、定影套药
	各种规格
	　

	Q09
	一次性高压注射筒
	各种规格
	　

	Q10
	造影(高压)连接管
	各种规格
	　

	Q11
	乳腺胶片
	各种规格
	　

	Q12
	全景胶片
	各种规格
	　

	Q13
	齿科胶片
	各种规格
	　

	Q14
	乳腺定位导丝
	各种类型、各种规格
	　

	Q15
	乳腺定位针
	各种类型、各种规格
	　

	第二十大类：内分泌科使用耗材

	R01
	微量血酮定量测定试纸条
	各种类型、各种规格
	注明机型；注明是否送测试仪器

	R02
	血糖试纸条
	各种类型、各种规格
	注明机型；注明是否送测试仪器

	R03
	胰岛素笔式注射器
	各种类型、各种规格
	注射胰岛素用

	R04
	胰岛素笔注射用针头
	各种类型、各种规格
	注射胰岛素用

	R05
	胰岛素泵连接管及连接针头
	各种类型、各种规格
	注明机型

	R06
	胰岛泵储药器
	各种类型、各种规格
	注明机型

	第二十一大类：消毒类产品

	序号
	产品名称
	规格描述
	说明

	S01
	新洁尔灭(苯扎溴铵)
	各种规格、各种类型
	　

	S02
	洗必泰(氯己定)
	各种规格、各种类型
	　


	S03
	医用含氯消毒片
	各种规格、各种类型
	　

	S04
	医用消毒洗手液
	各种规格、各种类型
	不含手术消毒洗手液

	S05
	手术消毒洗手液
	各种规格、各种类型
	术前洗手第一次消毒用

	S06
	手术消毒擦手液
	各种规格、各种类型
	术前洗手第二次消毒用

	S07
	压力蒸汽灭菌化学指示纸/卡/标签
	各种规格、各种类型
	包括高压蒸汽灭菌、预真空式高压蒸汽灭菌

	S08
	压力蒸汽灭菌化学指示胶带
	各种规格、各种类型
	包括高压蒸汽灭菌、预真空式高压蒸汽灭菌

	S09
	压力蒸汽灭菌生物指示剂
	各种规格、各种类型
	包括高压蒸汽灭菌、预真空式高压蒸汽灭菌

	S10
	紫外线测试卡
	各种规格、各种类型
	　

	S11
	戊二醛浓度测试卡
	各种规格、各种类型
	　

	S12
	有效氯指示卡
	各种规格、各种类型
	　

	S13
	环氧乙烷指示条
	各种规格、各种类型
	　

	S14
	抽真空测试纸(包)
	各种规格、各种类型
	　

	S15
	干热化学指示卡
	各种规格、各种类型
	　

	S16
	福尔马林指示卡
	各种规格、各种类型
	　

	S17
	快速多酶清洗液
	各种规格、各种类型
	用于清洗内镜、腔镜等器械

	S18
	三效热原灭活消毒剂
	各种规格、各种类型
	　


	S19
	次氯酸钠消毒剂
	各种规格、各种类型
	　

	S20
	无菌石蜡油
	各种规格、各种类型
	　

	S21
	环氧乙烷消毒剂
	各种规格、各种类型
	　

	S22
	环氧乙烷生物指示剂
	各种规格、各种类型
	含生物检测

	S23
	碘伏类消毒剂
	各种规格、各种类型
	　

	S24
	过氧乙酸
	各种规格、各种类型
	　

	S25
	双氧水
	各种规格、各种类型
	　

	S26
	床单位消毒机用床罩
	各种规格、各种类型
	　

	S27
	过氧化氢消毒仪用耗材
	各种规格、各种类型
	含包装材料、测试试纸、试剂。

	S28
	戊二醛消毒剂
	各种规格、各种类型
	　

	S29
	医用消毒包装袋
	各种规格、各种类型
	　

	S30
	除锈剂
	各种规格、各种类型
	　

	S31
	润滑剂
	各种规格、各种类型
	　

	第二十二大类：其他周边医用耗材产品，各种贴剂、喷剂、水剂

	序号
	产品名称
	规格描述
	说明

	T01
	各种贴剂
	各种临床科室使用的、各种主治功效的、各种规格型号的产品
	　

	T02
	各种喷剂
	　
	　

	T03
	各种水剂
	　
	　

	T04
	各种凝胶剂
	　
	　

	T05
	一次性针灸针
	各种类型、各种规格
	　

	T06
	一次性活检针
	各种类型、各种规格
	　

	T07
	一次性活检枪
	　
	　

	T08
	无菌小针刀
	各种类型、各种规格
	　

	T09
	防化服
	各种类型、各种规格
	　

	T10
	经皮给药治疗仪专用电极贴片
	各种类型、各种规格
	经皮给药治疗仪专用

	T11
	医用耦合剂
	各种类型、各种规格
	B超检查专用

	T12
	一次性胃镜胶
	各种类型、各种规格
	　

	检验试剂(如试剂有对应的定标液、质控液,也必须参加本次招标)

	第二十三大类：生化类试剂(含免疫方法)

	序号
	产品名称
	英文缩写
	说明

	U01
	总蛋白测定试剂盒
	TP
	各种方法、各种规格

	U02
	白蛋白测定试剂盒
	Alb
	各种方法、各种规格

	U03
	尿素氮测定试剂盒
	BUN
	各种方法、各种规格

	U04
	肌酐测定试剂盒
	CRE
	各种方法、各种规格

	U05
	尿酸试剂盒
	UA
	各种方法、各种规格

	U06
	葡萄糖测定试剂盒
	GLU
	各种方法、各种规格

	U07
	总胆红素试剂盒
	T-BIL
	各种方法、各种规格

	U08
	直接胆红素试剂盒
	D-BIL
	各种方法、各种规格

	U09
	甘油三酯试剂盒
	TG
	各种方法、各种规格

	U10
	总胆固醇试剂盒
	TC
	各种方法、各种规格

	U11
	高密度脂蛋白胆固醇试剂盒
	HDL-C
	各种方法、各种规格

	U12
	低密度脂蛋白胆固醇试剂盒
	LDL-C
	各种方法、各种规格

	U13
	载脂蛋白A1试剂盒
	ApoA1
	各种方法、各种规格

	U14
	载脂蛋白B试剂盒
	ApoB
	各种方法、各种规格

	U15
	脂蛋白a
	LPa
	各种方法、各种规格

	U16
	α-淀粉酶试剂盒
	α-AMY
	各种方法、各种规格

	U17
	脂肪酶试剂盒
	LPS
	各种方法、各种规格

	U18
	丙氨酸氨基转移酶试剂盒
	ALT/GPT
	各种方法、各种规格

	U19
	天门冬氨酸氨基转移酶试剂盒
	AST/GOT
	各种方法、各种规格

	U20
	碱性磷酸酶试剂盒
	ALP
	各种方法、各种规格

	U21
	谷氨酰转移酶试剂盒
	r-GT
	各种方法、各种规格

	U22
	乳酸脱氢酶试剂盒
	LDH
	各种方法、各种规格

	U23
	乳酸脱氢酶同工酶1试剂盒
	LDH1
	各种方法、各种规格

	U24
	α-羟基丁酸脱氢酶试剂盒
	α-HBDH
	各种方法、各种规格

	U25
	肌酸激酶试剂盒
	CK
	各种方法、各种规格

	U26
	肌酸激酶同工酶试剂盒
	CK-MB
	各种方法、各种规格

	U27
	CK-MB检测卡(条)
	CK-MB
	各种方法、各种规格

	U28
	肌钙蛋白Ⅰ检测卡(条)
	TNI
	各种方法、各种规格

	U29
	肌钙蛋白T检测卡(条)
	TNT
	各种方法、各种规格

	U30
	肌钙蛋白Ⅰ定量检测试剂
	TNI
	各种方法、各种规格

	U31
	肌红蛋白检测卡(条)
	MYO
	各种方法、各种规格

	U32
	肌红蛋白定量检测试剂
	MYO
	各种方法、各种规格

	U33
	肌钙蛋白Ⅰ、肌红蛋白、CK-MB三联卡(条)
	TNI/MYO/CK-MB
	各种方法、各种规格

	U34
	肌钙蛋白Ⅰ、肌红蛋白二联卡(条)
	TNI/MYO
	各种方法、各种规格

	U35
	胆碱脂酶试剂盒
	CHE
	各种方法、各种规格

	U36
	α-L-岩澡糖苷酶试剂盒
	AFU
	各种方法、各种规格

	U37
	总胆汁酸试剂盒
	TBA
	各种方法、各种规格

	U38
	腺苷脱氨酶试剂
	ADA 
	各种方法、各种规格

	U39
	血氨测定试剂
	NH3
	各种方法、各种规格

	U40
	5’核苷酸酶试剂盒
	5-NT
	各种方法、各种规格

	U41
	二氧化碳试剂盒
	CO2
	各种方法、各种规格

	U42
	钾测定试剂盒
	K
	比色法、各种规格

	U43
	钠测定试剂盒
	Na
	比色法、各种规格

	U44
	氯测定试剂盒
	Cl
	比色法、各种规格

	U45
	钙测定试剂盒
	Ca
	比色法、各种规格

	U46
	镁测定试剂盒
	Mg
	比色法、各种规格

	U47
	磷测定试剂盒
	P
	比色法、各种规格

	U48
	离子选择电极分析仪试剂及洗液
	　
	注明使用机型及详细试剂名称规格

	U49
	血气分析仪试剂及洗液
	　
	注明使用机型及详细试剂名称规格(不包括气体)

	U50
	微量元素试剂
	　
	各种方法、各种规格

	U51
	铁测定试剂盒
	Fe
	比色法、各种规格

	U52
	锌测定试剂盒
	Zn
	比色法、各种规格

	U53
	铜测定试剂盒
	Cu
	比色法、各种规格

	U54
	铅测定试剂盒
	Pt
	比色法、各种规格

	U55
	前白蛋白试剂盒
	PA
	各种方法、各种规格

	U56
	C－反应蛋白
	CRP
	各种方法、各种规格

	U57
	超敏C反应蛋白
	HS-CRP
	各种方法、各种规格

	U58
	免疫球蛋白IgG
	IgG
	各种方法、各种规格

	U59
	免疫球蛋白IgA
	IgA
	各种方法、各种规格

	U60
	免疫球蛋白IgM
	IgM
	各种方法、各种规格

	U61
	免疫球蛋白IgE
	IgE
	各种方法、各种规格

	U62
	补体C3
	C3
	各种方法、各种规格

	U63
	补体C4
	C4
	各种方法、各种规格

	U64
	抗＂O＂
	ASO
	各种方法、各种规格

	U65
	类风湿因子
	RF
	各种方法、各种规格

	U66
	补体CH50测定试剂(CH50)
	CH50
	各种方法、各种规格

	U67
	铜蓝蛋白测定试剂(CER)
	CER
	各种方法、各种规格

	U68
	尿微量白蛋白试剂
	mAlb
	各种方法、各种规格

	U69
	本周氏蛋白电泳检验试剂
	　
	各种方法、各种机型

	U70
	血清蛋白电泳检验试剂
	　
	各种方法、各种机型

	U71
	尿蛋白电泳检验试剂
	　
	各种方法、各种机型

	U72
	血红蛋白电泳检查试剂
	　
	各种方法、各种机型

	U73
	同工酶电泳检验试剂
	　
	各种方法、各种机型

	U74
	免疫固定蛋白电泳检验试剂
	IF
	各种方法、各种机型

	U75
	糖化血红蛋白
	GHb
	各种方法、各种规格

	U76
	糖化血清蛋白(果糖氨)
	GSP
	各种方法、各种规格

	U77
	乳酸
	LAC
	各种方法、各种规格

	U78
	ß2-微球蛋白
	ß2-MG
	各种方法、各种规格

	U79
	尿液及脑脊液蛋白检测试剂
	　
	各种方法、各种规格

	U80
	胱抑素C
	cycstatinC
	各种方法、各种规格

	U81
	乙醇检测试剂
	　
	各种方法、各种规格

	U82
	生化通用定标液
	　
	各种方法、各种规格

	U83
	生化通用质控液
	　
	各种方法、各种规格

	U84
	N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶
	NAG
	各种方法、各种规格

	U85
	生化试剂仪洗液
	　
	各种类型、各种规格

	U86
	尿17-羟类固酮
	17-OH、17-KS
	各种类型、各种规格

	U87
	尿香草苦杏仁酸
	VMA
	各种类型、各种规格

	U88
	酸性磷酸酶
	ACP
	各种类型、各种规格

	U89
	亮氯酸氯基肽酶 
	　
	各种类型、各种规格

	U90
	血管紧张素转化酶
	ACF
	各种类型、各种规格

	U91
	尿I型胶原C端肽)
	CTX-I
	各种类型、各种规格

	U92
	血清I型胶原C端肽
	CTX-I
	各种类型、各种规格

	U93
	25-羟基维生素D
	　
	各种类型、各种规格

	U94
	降钙素原
	PCT
	各种类型、各种规格

	第二十四大类：凝血类试剂(含生化、免疫方法)

	序号
	产品名称
	英文缩写
	说明

	U95
	凝血酶时间
	TT
	各种方法、各种机型

	U96
	凝血酶原时间
	PT
	各种方法、各种机型

	U97
	部分凝血酶原时间
	APTT
	各种方法、各种机型

	U98
	抗凝血酶Ⅲ试剂
	AT-Ⅲ
	各种方法、各种机型

	U99
	纤维蛋白原测定试剂盒
	FIG
	各种方法、各种机型

	U100
	氯化钙试剂
	CaCl2
	各种方法、各种机型

	U101
	D-二聚体测定试剂盒
	D-dimer
	各种方法、各种机型

	U102
	FDP试剂盒
	FDP
	各种方法、各种规格

	U103
	因子Ⅷ测定试剂
	　
	各种方法、各种规格

	U104
	凝血定标血浆(正常)
	　
	各种方法、各种机型

	U105
	内源性凝血因子IX
	　
	各种方法、各种机型

	U106
	内源性凝血因子XI
	　
	各种方法、各种机型

	第二十五大类：临检类试剂

	序号
	产品名称
	英文缩写
	说明

	U107
	细菌性阴道炎试剂(氨法)
	BVAT
	各种方法、各种规格

	U108
	细菌性阴道炎试剂(唾液酸酶法)
	BVST
	各种方法、各种规格

	U109
	隐血检验试剂
	OB 
	各种方法、各种规格

	U110
	妊娠诊断检测试剂(定性或半定量)
	HCG
	各种方法、各种规格

	U111
	排卵试纸
	　
	各种方法、各种规格

	U112
	血球计数仪试剂
	　
	注明使用机型及系列试剂名称规格

	U113
	流式细胞检测试剂
	　
	各种方法、各种规格

	U114
	八项尿试纸
	　
	注明机型

	U115
	十项尿试纸
	　
	注明机型

	U116
	十一项尿试纸
	　
	注明机型

	U117
	酮体试纸条
	　
	各种方法、各种规格

	U118
	瑞氏染色液
	　
	各种方法、各种规格

	U119
	革兰氏染色液
	　
	各种方法、各种规格

	U120
	耐酸染色液
	　
	各种方法、各种规格

	U121
	网织红细胞染色液
	　
	各种方法、各种规格

	U122
	精子形态学快速染色试剂
	　
	各种方法、各种规格

	U123
	白带染色试剂
	　
	各种方法、各种规格

	U124
	尿糖试纸
	　
	各种方法、各种规格

	U125
	尿液通用质控液
	　
	各种方法、各种规格

	U126
	血球定标液
	　
	各种方法、各种规格

	U127
	血球质控液
	血战　
	各种方法、各种规格

	U128
	瑞－姬氏染色液
	　
	各种方法、各种规格

	U129
	抗人球蛋白试剂
	　
	各种方法、各种规格

	U130
	微柱凝胶检测卡
	　
	各种方法、各种规格

	U131
	轮－腺病毒检测试纸
	　
	各种方法、各种规格

	第二十六大类：配血类试剂(含免疫方法)

	序号
	产品名称
	英文缩写
	说明

	U132
	抗A、抗B血型定型试剂
	　
	各种方法、各种规格

	U133
	AB0定型卡
	　
	各种方法、各种规格

	U134
	Rh血型定型试剂
	Rh
	各种方法、各种规格

	U135
	抗D(lgM)血型定型试剂
	　
	各种方法、各种规格

	U136
	凝聚胺配血试剂
	　
	各种方法、各种规格

	U137
	自动化配血试剂
	　
	各种方法、各种规格

	U138
	Coombs卡
	　
	各种方法、各种规格

	U139
	ABO红细胞
	ABO-RBC
	各种方法、各种规格

	U140
	一步法促进剂
	　
	各种方法、各种规格

	U141
	二硫苏糖醇
	DTT
	各种方法、各种规格

	第二十七大类：传染病免疫类试剂

	序号
	产品名称
	英文缩写
	说明

	U142
	甲型肝炎IgM抗体
	HAV-IgM
	各种方法、各种规格

	U143
	甲型肝炎检测试剂盒
	HAV
	各种方法、各种规格

	U144
	甲型肝炎IgG抗体
	HAV-IgG
	各种方法、各种规格

	U145
	丙型肝炎检测试剂盒
	抗-HCV
	各种方法、各种规格

	U146
	丁型肝炎抗体检测试剂盒
	HDV-IgG
	各种方法、各种规格

	U147
	丁型肝炎IgM抗体
	HDV-IgM
	各种方法、各种规格

	U148
	丁型肝炎抗原
	HDV-Ag
	各种方法、各种规格

	U149
	戊型肝炎IgG抗体
	HEV-IgG
	各种方法、各种规格

	U150
	戊型肝炎IgM抗体
	HEV-IgM
	各种方法、各种规格

	U151
	庚型肝炎IgG抗体
	HGV-IgG
	各种方法、各种规格

	U152
	庚型肝炎IgM抗体
	HGV-IgM
	各种方法、各种规格

	U153
	乙肝核心抗原
	HBcAg
	各种方法、各种规格

	U154
	乙肝核心抗体IgM
	HBcAb-IgM
	各种方法、各种规格

	U155
	乙肝两对半
	　
	各种方法、各种规格

	U156
	EB病毒检测试剂
	EBV
	各种方法、各种规格

	U157
	乙肝病毒前S1抗原
	PreS1
	各种方法、各种规格

	U158
	艾滋病测定试剂
	HIV
	各种方法、各种规格

	U159
	梅毒非特异性类脂质抗原试验
	VDRL/USR/RPR/TRUST
	各种方法、各种规格

	U160
	梅毒抗体测定试剂
	TP-Ab
	各种方法、各种规格

	U161
	结核杆菌抗体测定试剂
	TB-Ab
	各种方法、各种规格

	U162
	轮状病毒抗原
	SRV-Ag
	各种方法、各种规格

	第二十八大类：免疫类试剂(含生化方法)

	序号
	产品名称
	英文缩写
	说明

	U163
	总铁结合力
	TIBC
	各种方法、各种规格

	U164
	皮质醇检测试剂
	COR
	各种方法、各种规格

	U165
	转铁蛋白检测试剂
	TRF
	各种方法、各种规格

	U166
	可溶性转铁蛋白受体检测试剂
	sTRFR
	各种方法、各种规格

	U167
	叶酸检测试剂
	FH
	各种方法、各种规格

	U168
	维生素B12检测试剂
	Vit-B12
	各种方法、各种规格

	U169
	甲胎蛋白试剂盒
	AFP
	各种方法、各种规格

	U170
	癌胚抗原试剂盒
	CEA
	各种方法、各种规格

	U171
	铁蛋白试剂盒
	Fer
	各种方法、各种规格

	U172
	前列腺特异性抗原
	PSA
	各种方法、各种规格

	U173
	前列腺酸性磷酸酶
	PAP
	各种方法、各种规格


	U174
	游离前列腺特异性抗原
	f-PSA
	各种方法、各种规格

	U175
	绒毛膜促性腺激素定量试剂盒
	HCG
	各种方法、各种规格

	U176
	胰岛细胞抗体试剂
	ICA 
	各种方法、各种规格

	U177
	胰岛素测定试剂
	IRI
	各种方法、各种规格

	U178
	抗胰岛谷氨脱羧酶抗体试剂
	GAD
	各种方法、各种规格

	U179
	胰岛素抗体试剂
	IAA
	各种方法、各种规格

	U180
	胰岛素原(P.ins)试剂
	INS
	各种方法、各种规格

	U181
	单纯庖疹病毒Ⅰ抗体
	HSVⅠ
	各种方法、各种规格

	U182
	单纯庖疹病毒Ⅰ-IgG/IgM
	HSV-ⅠIgG/IgM
	各种方法、各种规格

	U183
	单纯庖疹病毒Ⅱ抗体
	HSV-Ⅱ
	各种方法、各种规格

	U184
	单纯庖疹病毒Ⅱ-IgG/IgM
	HSVⅡ-IgG/IgM
	各种方法、各种规格

	U185
	单纯庖疹病毒Ⅰ+Ⅱ抗体
	HSVⅡ
	各种方法、各种规格

	U186
	单纯庖疹病毒Ⅰ+Ⅱ抗IgG/IgM
	HSVⅡ-IgG/IgM
	各种方法、各种规格

	U187
	风疹病毒-IgG/IgM
	RUV-IgG/IgM
	各种方法、各种规格

	U188
	弓形体抗体
	TXQ
	各种方法、各种规格

	U189
	弓形体抗体-IgG/IgM
	TXQ-IgG/IgM
	各种方法、各种规格

	U190
	巨细胞病毒抗体-IgG/IgM
	CMV-IgG/IgM
	各种方法、各种规格

	U191
	尿游离脱氧嘧啶
	DPD
	各种方法、各种规格

	U192
	C肽
	CPE
	各种方法、各种规格

	U193
	神经元特异性烯醇化酶
	NSE
	各种方法、各种规格

	U194
	利尿钠肽
	BNP
	各种方法、各种规格

	U195
	硫酸脱氢表雄酮
	DHEA-S
	各种方法、各种规格

	U196
	肿瘤坏死因子
	TNFa
	各种方法、各种规格

	U197
	胰岛素样生长因子1
	IGF-1
	各种方法、各种规格

	U198
	促红细胞生成素
	EPO
	各种方法、各种规格

	U199
	促肾上腺皮质激素
	ACTH
	各种方法、各种规格

	U200
	同型半胱氨酸
	HCY
	各种方法、各种规格

	U201
	ENA抗体试剂盒
	ENA
	各种方法、各种规格

	U202
	ANA抗体试剂盒
	ANA
	各种方法、各种规格

	U203
	ANAHep2底物片
	　
	各种方法、各种规格

	U204
	ds-DNA试剂
	ds-DNA
	各种方法、各种规格

	U205
	ss-DNA试剂
	ss-DNA
	各种方法、各种规格

	U206
	人生长激素测定试剂
	hGH
	各种方法、各种规格

	U207
	肥达氏试剂
	　
	各种方法、各种规格

	U208
	外裴试剂
	　
	各种方法、各种规格

	U209
	伤寒血清凝集试验试剂
	WR
	各种方法、各种规格

	U210
	幽门螺旋杆菌抗原诊断试剂
	HP
	各种方法、各种规格

	U211
	幽门螺旋杆菌抗体诊断试剂
	HP
	各种方法、各种规格

	U212
	狼疮抗凝因子测定试剂
	LA
	各种方法、各种规格

	U213
	糖类抗原-50肿瘤试剂
	CA-50
	各种方法、各种规格

	U214
	糖类抗原125肿瘤试剂
	CA125
	各种方法、各种规格

	U215
	糖类抗原15-3肿瘤试剂
	CA15-3
	各种方法、各种规格

	U216
	糖类抗原199肿瘤试剂
	CA199
	各种方法、各种规格

	U217
	糖类抗原242肿瘤试剂
	CA242
	各种方法、各种规格

	U218
	糖类抗原72-4肿瘤试剂
	CA72-4
	各种方法、各种规格

	U219
	CY211肿瘤试剂
	CY211
	各种方法、各种规格

	U220
	NSE肿瘤试剂
	NSE
	各种方法、各种规格

	U221
	鳞癌相关抗原肿瘤试剂
	SCC
	各种方法、各种规格

	U222
	过敏原检验试剂
	　
	各种方法、各种规格

	U223
	催乳素检测试剂
	PRL
	各种方法、各种规格

	U224
	雌激素检测试剂
	　
	各种方法、各种规格

	U225
	孕酮检测试剂
	　
	各种方法、各种规格

	U226
	睾酮检测试剂
	　
	各种方法、各种规格

	U227
	雌二醇
	E2
	各种方法、各种规格

	U228
	雌三醇
	E3
	各种方法、各种规格

	U229
	促卵泡素检测试剂
	FSH
	各种方法、各种规格

	U230
	促黄体生成素检测试剂
	LH
	各种方法、各种规格

	U231
	环孢素浓度检测试剂
	CsA
	各种方法、各种规格

	U232
	FK506检测试剂
	FK506
	各种方法、各种规格

	U233
	苯巴比妥检测试剂
	　
	各种方法、各种规格

	U234
	卡马西平检测试剂
	　
	各种方法、各种规格

	U235
	地高辛检测试剂
	Digoxin
	各种方法、各种规格

	U236
	肝吸虫抗体检测试剂
	HFA
	各种方法、各种规格

	U237
	人乳头状瘤病毒检测试剂
	HPV
	各种方法、各种规格

	U238
	骨碱性磷酸酶试剂
	NBAP
	各种方法、各种规格

	U239
	基质金属蛋白酶-2试剂
	MMP-2
	各种方法、各种规格

	U240
	抗心磷脂抗体(定量)试剂
	ACA
	各种方法、各种规格

	U241
	抗心磷脂抗体IgG,A,M试剂
	ACA/IgG,A,M
	各种方法、各种规格

	U242
	血小板源性生长因子试剂
	PDGF
	各种方法、各种规格

	U243
	趋化因子测定试剂
	　
	各种方法、各种规格

	U244
	组织因子测定试剂
	TF
	各种方法、各种规格

	U245
	中性粒细胞胞浆抗体试剂
	ANCA
	各种方法、各种规格

	U246
	抗子宫内膜抗体试剂
	EMAb
	各种方法、各种规格

	U247
	抗Sm抗体试剂
	Sm
	各种方法、各种规格

	U248
	RNP/Sm抗体
	RNP/Sm
	各种方法、各种规格

	U249
	天疱疮抗体
	　
	各种方法、各种规格

	U250
	抗角蛋白抗体
	AKA
	各种方法、各种规格

	U251
	抗核周因子抗体
	APF
	各种方法、各种规格

	U252
	血清抗环瓜氨酸肽抗体
	CCP
	各种方法、各种规格

	U253
	精浆顶体酶检测试剂
	　
	各种方法、各种规格

	U254
	精浆酸性磷酸酶试剂
	　
	各种方法、各种规格

	U255
	精浆果糖测定
	　
	各种方法、各种规格

	U256
	精浆锌检测试剂
	　
	各种方法、各种规格

	U257
	抗精子抗体测定试剂
	As-Ab
	各种方法、各种规格

	U258
	生物芯片试剂(各种组合)
	　
	注明组合项目规格及适用机型

	U259
	妊娠相关蛋白A试剂
	PAPP-A
	各种方法、各种规格

	U260
	甲状腺球蛋白
	TG
	各种方法、各种规格

	U261
	甲状腺球蛋白抗体
	TGAb
	各种方法、各种规格

	U262
	甲状腺过氧化物酶抗体
	TPOAb
	各种方法、各种规格

	U263
	三碘甲状腺氨酸
	T3
	各种方法、各种规格

	U264
	甲状腺素
	T4
	各种方法、各种规格

	U265
	甲状旁腺素
	Ipth
	各种方法、各种规格

	U266
	促甲状腺素
	TSH
	各种方法、各种规格

	U267
	超敏促甲状腺素
	uTSH
	各种方法、各种规格

	U268
	游离T3
	FT3
	各种方法、各种规格

	U269
	游离T4
	FT4
	各种方法、各种规格

	U270
	苯丙氨酸试剂盒
	PKU
	各种方法、各种规格

	U271
	葡萄糖-6-磷酸脱氢酶试剂盒
	G6PD
	各种方法、各种规格

	U272
	可卡因检测试剂
	　
	各种方法、各种规格

	U273
	大麻检测试剂
	　
	各种方法、各种规格

	U274
	麻黄检测试剂
	　
	各种方法、各种规格

	U275
	鸦片检测试剂
	　
	各种方法、各种规格

	U276
	吗啡检测试剂
	　
	各种方法、各种规格

	U277
	海咯因检测试剂
	　
	各种方法、各种规格

	U278
	甲基苯丙胺(冰毒)检测试剂
	　
	各种方法、各种规格

	U279
	肺炎支原体抗体检测试剂
	总IG、IGG、IGM
	各种方法、各种规格

	U280
	肿瘤特异性生长因子
	SGF
	各种方法、各种规格

	U281
	抗环瓜氨酸肽抗体
	CCP
	各种方法、各种规格

	U282
	性激素结合球蛋白
	SHBG
	各种方法、各种规格

	U283
	骨钙素
	N-MIDOsteocalcin
	各种方法、各种规格

	第二十九大类：微生物类试剂(含免疫方法)

	序号
	产品名称
	英文缩写
	说明

	U284
	支原体试剂盒
	　
	各种方法、各种规格

	U285
	衣原体试剂盒
	　
	各种方法、各种规格

	U286
	沙眼衣原体检测试剂
	CT
	各种方法、各种规格

	U287
	肺炎衣原体检测试剂
	Cpn
	各种方法、各种规格

	U288
	生殖支原体检测试剂
	MG
	各种方法、各种规格

	U289
	人型支原体检测试剂
	MH
	各种方法、各种规格

	U290
	解脲脲原体检测试剂
	Uu
	各种方法、各种规格

	U291
	流感病毒A抗原
	fluA
	各种方法、各种规格

	U292
	流感病毒B抗原
	fluB
	各种方法、各种规格

	U293
	血平板
	　
	各种方法、各种规格

	U294
	营养琼脂平板
	　
	各种方法、各种规格

	U295
	S-S平板
	　
	各种方法、各种规格

	U296
	MH平板
	　
	各种方法、各种规格

	U297
	麦康凯平板
	　
	各种方法、各种规格

	U298
	淋球菌检测试剂
	　
	各种方法、各种规格

	U299
	淋球菌培养皿
	　
	各种方法、各种规格

	U300
	真菌显色培养皿
	　
	各种方法、各种规格

	U301
	选择性巧克培养基
	　
	各种方法、各种规格

	U302
	巧克力平板培养基
	　
	各种方法、各种规格

	U303
	真菌药敏培养基
	　
	各种方法、各种规格

	U304
	支原体(解脲/人型)培养基
	　
	各种方法、各种规格

	U305
	真菌药敏纸片
	　
	各种方法、各种规格

	U306
	支原体药敏试纸
	　
	各种方法、各种规格

	U307
	革兰阳性菌鉴定卡
	　
	各种方法、各种机型

	U308
	革兰阴性菌鉴定卡
	　
	各种方法、各种机型

	U309
	酵母菌鉴定卡
	　
	各种方法、各种机型

	U310
	非发酵菌定卡
	　
	各种方法、各种机型

	U311
	小儿血培养瓶
	　
	各种方法、各种机型

	U312
	成人血培养瓶
	　
	各种方法、各种机型

	U313
	细菌药敏试剂(纸片)
	　
	各种药物、各种方法、各种机型

	U314
	水解酪蛋白琼脂干粉
	　
	各种规格

	U315
	沙保罗琼脂干粉
	　
	各种规格

	U316
	普通营养琼脂干粉
	　
	各种规格

	U317
	伊红美兰琼脂干粉
	　
	各种规格

	U318
	S-S琼脂干粉
	　
	各种规格

	U319
	肉汤琼脂干粉
	　
	各种规格

	U320
	哥伦比亚琼脂干粉
	　
	各种规格

	U321
	MH琼脂干粉
	　
	各种规格

	U322
	麦康凯琼脂干粉
	　
	各种规格

	U323
	GC琼脂干粉
	　
	各种规格

	U324
	脑心浸液琼脂干粉
	　
	各种规格

	U325
	HE琼脂干粉
	　
	各种规格

	U326
	枸橼酸盐琼脂干粉
	　
	各种规格

	U327
	真菌药敏琼脂干粉
	　
	各种规格

	U328
	药敏琼脂干粉
	　
	各种规格

	U329
	DNA琼脂干粉
	　
	各种规格

	U330
	双糖铁琼脂干粉
	　
	各种规格

	U331
	尿素琼脂干粉
	　
	各种规格

	U332
	葡萄球菌凝集试剂
	　
	各种方法、各种机型

	U333
	氧化酶纸片
	　
	各种方法、各种规格

	U334
	大肠杆菌O157检测试剂盒
	　
	各种方法、各种规格

	U335
	沙门菌属属血清
	　
	各种方法、各种规格

	U336
	志贺菌属属血清
	　
	各种方法、各种规格

	U337
	霍乱弧菌快速检测试纸
	　
	各种方法、各种规格

	U338
	微量生化管
	　
	各种方法、各种规格

	U339
	牛血清
	　
	各种方法、各种规格

	U340
	无纤维蛋白绵羊血
	　
	各种方法、各种规格

	U341
	菌种保存管
	　
	各种类型、各种规格

	U342
	念珠菌显色培养基
	　
	各种类型、各种规格

	U343
	药敏纸片
	　
	各种类型、各种规格

	U344
	运送拭子
	　
	各种类型、各种规格

	U345
	玻璃培养皿
	　
	各种类型、各种规格

	U346
	玻璃试管
	　
	各种类型、各种规格

	第三十大类：检验耗材(以下耗材均为检验专用耗材)

	序号
	产品名称
	规格描述
	说明

	U347
	一次性使用定量采血吸管
	各种类型、各种规格
	　

	U348
	末梢血采血针
	各种类型、各种规格
	　

	U349
	末梢血抗凝管
	各种类型、各种规格
	　

	U350
	一次性塑料吸管
	各种类型、各种规格
	　

	U351
	一次性玻璃试管
	各种类型、各种规格
	　

	U352
	一次性塑料滴管
	各种类型、各种规格
	　

	U353
	一次性塑料试管
	各种类型、各种规格
	　

	U354
	一次性无菌痰杯
	各种类型、各种规格
	　

	U355
	一次性培养皿
	各种类型、各种规格
	　

	U356
	一次性移液枪吸嘴
	各种类型、各种规格
	　

	U357
	专用吸嘴
	各种类型、各种规格
	注明专用设备及规格

	U358
	一次性离心管
	各种类型、各种规格
	　

	U359
	一次性尿沉渣离心管
	各种类型、各种规格
	　

	U360
	一次性尿试管
	各种类型、各种规格
	　

	U361
	无菌采样拭子
	各种类型、各种规格
	区分男用、女用

	U362
	各种生化分析仪样品杯
	各种类型、各种规格
	　

	U363
	一次性比色杯
	各种类型、各种规格
	　

	U364
	载玻片
	各种类型、各种规格
	　

	U365
	盖玻片
	各种类型、各种规格
	　

	U366
	血气毛细采血管
	各种类型、各种规格
	　

	U367
	物表采样平板
	各种类型、各种规格
	　

	U368
	切片机刀片
	各种类型、各种规格
	　

	U369
	药杯
	各种类型、各种规格
	　

	第三十一大类：分子生物学

	序号
	产品名称
	规格描述
	说明

	U370
	丙肝病毒RNA
	HCV-RNA
	各种方法、各种机型

	U371
	结核杆菌DNA
	TB-DNA
	各种方法、各种机型

	U372
	梅毒螺旋体DNA
	TP-DNA
	各种方法、各种机型

	U373
	沙眼衣原体DNA
	CT-DNA
	各种方法、各种机型

	U374
	解脲支原体DNA
	UU-DNA
	各种方法、各种机型

	U375
	肺炎支原体DNA
	MP-DNA
	各种方法、各种机型

	U376
	淋球菌DNA
	NGH-DNA
	各种方法、各种机型

	U377
	幽门螺杆菌DNA
	HP-DNA
	各种方法、各种机型

	U378
	人乳头瘤病毒6,11型DNA
	HPV6,11-DNA
	各种方法、各种机型

	U379
	人乳头瘤病毒16,18型DNA
	HPV16,19-DNA
	各种方法、各种机型

	U380
	单纯疱疹病毒Ⅱ型DNA
	HSVⅡ-DNA
	各种方法、各种机型

	U381
	EB病毒DNA
	EBV-DNA
	各种方法、各种机型

	U382
	乙肝病毒DNA
	HBV-DNA
	各种方法、各种机型

	U383
	巨细胞病毒DNA(CMV-DNA)
	各种类型与规格
	各种方法、各种机型

	U384
	YMDD变异株检测(YMDD)
	各种类型与规格
	各种方法、各种机型

	U385
	Taq酶
	　
	各种方法、各种机型

	U386
	各种尿沉渣系列试剂(含标准质控)
	临检
	注明使用机型及系列试剂名称规格

	U387
	外周血DNA提取试剂盒
	　
	各种方法、各种机型

	U388
	HLA分型试剂盒
	　
	各种方法、各种机型

	U389
	HLA抗体检测试剂盒(PRA)
	　
	各种方法、各种机型

	U390
	HLAI类兔补体
	　
	各种方法、各种机型

	第三十二大类：病理学试剂

	序号
	产品名称
	规格描述
	说明

	V01
	一次性病理切片
	各种类型、各种规格
	　

	V02
	无水酒精
	各种类型、各种规格
	　

	V03
	二甲苯
	各种类型、各种规格
	　

	V04
	伊红
	各种类型、各种规格
	　

	V05
	苏木精
	各种类型、各种规格
	　

	V06
	氧化汞
	各种类型、各种规格
	　

	V07
	进口树脂
	各种类型、各种规格
	　

	V08
	切片石腊
	各种类型、各种规格
	　

	V09
	冷冻组织包埋剂
	各种类型、各种规格
	　

	V10
	雌激素受体
	各种类型、各种规格(包含LabVision免疫组化仪等)
	　

	V11
	孕激素受体
	各种类型、各种规格(包含LabVision免疫组化仪等)
	　

	V12
	角蛋白
	各种类型、各种规格(包含LabVision免疫组化仪等)
	　

	V13
	C-erbB-2因子
	各种类型、各种规格(包含LabVision免疫组化仪等)
	　

	V14
	玻形蛋白
	各种类型、各种规格(包含LabVision免疫组化仪等)
	　

	V15
	TCT液基细胞试剂
	各种类型、各种规格
	　

	V16
	H-TCT试剂
	人工检测专用
	　

	V17
	HC2-HPV-DNA检测试剂
	各种类型、各种规格(包含DML-2000等)
	　

	V18
	病理包埋盒
	各种类型、各种规格
	　

	V19
	包埋框
	各种类型、各种规格
	　

	V20
	染色槽
	各种类型、各种规格
	　

	V21
	免疫发光仪反应杯
	各种类型、各种规格
	　

	第三十三大类：生殖,遗传医学试剂,耗材(以下产品均为生殖遗传专用)

	序号
	产品名称
	规格描述
	说明

	W01
	离心管
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W02
	试管
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W03
	培养皿
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W04
	培养瓶
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W05
	移液管
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W06
	巴斯德吸管
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W07
	吸头
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W08
	单精注射针
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W09
	持卵针
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W10
	冷冻灭菌麦管
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W11
	冷冻管
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W12
	冷冻铁架
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W13
	冷冻塑料管
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W14
	卵泡冲洗液
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W15
	精子分离液
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W16
	洗精培养液
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W17
	组织培养油
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W18
	体外受精培养液
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W19
	胚胎培养液
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W20
	精子制动液
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W21
	透明质酸酶
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W22
	人血清白蛋白
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W23
	蛋白代用品
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W24
	胚胎冷冻液
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W25
	胚胎解冻液
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W26
	卵子体外成熟液
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W27
	精液冷冻液
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W28
	一次性注射器
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W29
	一次性取精杯
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W30
	阴道B超探头套
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W31
	人工授精管
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W32
	双腔取卵针
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W33
	单腔取卵针
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W34
	胚胎移植管
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W35
	ET管(探宫条)
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W36
	尿LH试板
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W37
	精液白细胞过氧化物酶试剂盒
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W38
	α-地中海贫血基因诊断试剂
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W39
	β-地中海贫血基因诊断试剂
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W40
	Y染色体微缺失基因诊断试剂
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W41
	抑制素B
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W42
	唐氏筛查双标试剂
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W43
	淋巴细胞分离液
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W44
	兔子补体
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W45
	冰乙酸
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W46
	甲醇
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W47
	荧光原位杂交试剂
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W48
	血红蛋白电泳介面液
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W49
	妊娠相关蛋白稀释液
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W50
	唐筛洗剂液,扩增液
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W51
	新生儿筛查专用乙醇
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W52
	新生儿筛查血滤纸片打孔支架
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W53
	新生儿筛查采血卡
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W54
	新生儿筛查采血针
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W55
	唐氏综合征筛查质控
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W56
	新生儿疾病筛查质控
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W57
	姬姆萨染色剂
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W58
	伊红染色剂
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W59
	台盼兰染色剂
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W60
	胰酶
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W61
	秋水仙素
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W62
	羊水细胞培养瓶
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W63
	细胞刮刀
	各种类型、各种规格
	此类产品均为生殖遗传专用

	W64
	甲醛
	各种规格、各种类型(固定病理标本用)
	此类产品均为生殖遗传专用

	W65
	外周血淋巴细胞染色体培养基
	各种方法
	此类产品均为生殖遗传专用

	W66
	羊水细胞染色体培养基
	各种方法
	此类产品均为生殖遗传专用


注：1.放射免疫类检验试剂不在本次集中采购范围
    2. 目录内专机专用检验试剂必须参加本次集中采购项目，否则将被视为违规采购
一、标的划分原则：
根据采购人的要求，本次申报的医用耗材及检验试剂按照标的进行评审。
1、本次医用耗材及检验试剂集中采购的需求一览表以器械名为标的，含各种类型、各种规格；部分没有确切器械名的医用耗材以品名或常用名发布。
2、同一标的、同一质量层次里，若同属一集团公司，不同产地的产品，均视为同一品牌。但不同的注册品牌视为两个不同的品牌。
3、凡根据采购文件，要求供应商明确的事项（如规格、型号，细化说明，性能参数，配件明细），供应商必须在网上申报系统中予以明确。如供应商未予明确上述事项，采购人和经办机构可拒绝进行推测，由此而产生的一切不利于供应商的结果，由供应商承担。
4、申报产品因规格、型号、包装材质等因素的不同造成价格不同的，应分别进行申报。因供应商原因造成申报产品不全，由此而产生的一切不利于供应商的结果，由供应商承担。
二、标的划分细则：
1、U155乙肝两对半、U158艾滋病测定试剂、U160梅毒抗体测定试剂以不同方法学划分标的。
2、H06义眼台、H07义眼片，合并成一个标的，捆绑评审。
3、J53一次性吸引器袋、J54一次性吸引器连接管及连接头，合并成一个标的，捆绑评审。
4、Q09一次性高压注射筒、Q10造影（高压）连接管，合并成一个标的，捆绑评审。
5、U01总蛋白测定试剂盒、U02白蛋白测定试剂盒，合并成一个标的，捆绑评审。
6、U07总胆红素试剂盒、U08直接胆红素试剂盒，捆绑评审。
7、U10总胆固醇试剂盒、U11高密度脂蛋白胆固醇、U12低密度脂蛋白胆固醇，捆绑评审。
8、U13载脂蛋白A1试剂盒、U14载脂蛋白B试剂盒，捆绑评审。
9、U18丙氨酸氨基转移酶试剂盒、U19天门冬氨酸氨基转移酶试剂盒，捆绑评审。
10、U22乳酸脱氢酶试剂盒、U23乳酸脱氢酶同工酶1，捆绑评审。
11、U25肌酸激酶试剂盒、U26肌酸激酶同工酶试剂盒，捆绑评审。
12、U58免疫球蛋白IgG、U59免疫球蛋白IgA、U60免疫球蛋白IgM，捆绑评审。
13、U62补体C3、U63补体C4，捆绑评审。
2010年度广东省茂名市医疗机构医用耗材及检验试剂集中采购
须知及前附表
(一)须知前附表
	序号
	项目
	内    容

	1
	经办机构
名称地址
	名称：广东海虹药通电子商务有限公司
办公地址：广东省茂名市光华南路118号润威商厦7A03号
邮政编码：525000

咨询电话：0668—2191711、2191712
联 系 人：黄小姐、谭先生
传    真：0668—2270573（自动传真，不接听电话） 
网    址：http://mao.emedchina.cn

	2
	采购人名称地址
	详见《采购人名录》

	3
	投标有效期
	报价解密后90日

	4
	申报文件的组成
	1、申报承诺函（包括申报承诺函附件）、法定代表人申报授权委托书； 
2、资格证明材料；
3、产品证明材料；
4、采购文件要求的其它内容；
5、供应商纸质报价表；
6、质量及货源保证书
7、产品汇总表
注：以邮寄方式递交的文件，不予受理；

	5
	申报文件
递交地点
	广州：广东省广州市越秀区沿江中路298号江湾商业大厦2501

茂名：广东省茂名市光华南路118号润威商厦7A03号

	6
	申报文件
制作培训时间
	详见http://mao.emedchina.cn网上通知

	7
	供应商资格文件报送截止时间
	2010年11月22日（星期一）17：00后，不接收新供应商资料。

	8
	资质文件澄清
截止时间
	2010年12月7日（星期二）17：00澄清截止。

	9
	基准购入价澄清时间
	2010年12月7日（星期二）17：00前

	10
	信息确认时间
	2010年12月13日（星期一）17：00前进行网上信息确认。详见网上通知

	11
	报价说明文件挂网
	报价前详见网上通知。

	12
	供应商报价
	2010年12月14日9：00－至2010年12月15日17：00

	13
	报价解密时间
和方式
	时间：2010年12月16日（星期四）（具体时间另行通知）
方式：实行远程报价解密方式。
报价时间内供应商可递交经过密封并加盖公章后的纸质备用报价表，交茂名市医疗机构医用耗材集中采购领导工作小组（以下简称“工作小组”）封存，逾期不予受理。                                      

	14
	竞价时间
	解密后详见网上通知。

	15
	挂网竞价
	在规定时间内按采购文件规定的规则进行公开竞价报价，具体时间安排详见http://mao.emedchina.cn网上通知。

	16
	成交方法
	由评审委员会评出成交候选产品，报茂名市纠正医药购销和医疗服务中不正之风工作领导小组（以下简称“领导小组”）、工作小组审核备案。

	17
	配送要求
	要充分考虑医疗机构对医用耗材及检验试剂的配送需要和管理条件。（关于配送的具体要求详见采购文件：（三）集中采购当事人）

	18
	服务费标准及收费办法
	依据茂名市物价局文件《转发广东省物价局关于下达医用耗材招标代理服务收费标准的通知（粤价[2007]278号）》（茂价[2008]13号）以及国家发展计划委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）文件核定的标准，根据成交产品网上交易量核算招标代理服务费，按月结清。

	19
	医用耗材及检验试剂成交确认合同签订
	采购人委托经办机构与成交人签订成交确认合同。
时间、地点：另行通知。

	20
	采购周期
	12个月

	21
	评审成交结果公示地点日期
	时间、地点：另行通知。

	22
	成交候选产品
首次供货日期
	在成交通知书发出后20日之内，成交人开始对所有采购人供货。

	23
	有效通知载体
	http://mao.emedchina.cn为有效的信息发布载体，所有的申报供应商应及时登录该网站获取与集中采购项目相关的信息。


（二）总  则
2.1 定义
本须知下列用语的含义是：
（1）“医用耗材及检验试剂集中采购”，是指多家医疗机构采用集中采购方式以相同的价格购买医用耗材及检验试剂和伴随服务的行为。
此次集中采购参照《中华人民共和国招标投标法》确定入围品种，由评审专家委员会采用综合评审的方法确定成交候选产品及其价格。
（2）“采购人”，是指参加医用耗材及检验试剂集中采购活动的医疗机构。此文件中特指《采购人名录》中所列的医疗卫生单位。
（3）“供应商”，是指参加本次集中采购的国内生产企业或进口产品的国内一级代理商，同时也包含参与本次项目的经营企业。
（4）“成交人”，是指参加本次集中采购，经评审确定成交的供应商。
（5）“经办机构”，是指依法经药品监督管理部门会同卫生行政部门认定、取得中介代理机构资格证书的社会中介组织，本采购文件特指广东海虹药通电子商务有限公司。
2.2适用范围
（1）依据有关法律法规和依照卫生部等部门《医疗机构药品集中招标采购工作规范（试行）》（以下简称《工作规范》），制定本须知。
（2）参与本次茂名市医疗机构医用耗材及检验试剂集中采购的医疗机构、医用耗材及检验试剂生产、经营企业及其它各方当事人，适用本须知。
2.3应遵循的原则
（1）遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。
（2）坚持质量优先、价格合理原则。
2.4本次集中采购的方式
（1）本次医用耗材及检验试剂采购方式挂网竞价为主。通过广东海虹药通电子商务有限公司茂名分公司网站http://mao.emedchina.cn发布采购公告。
对通过公开集中采购不能形成有效竞争的产品，参照《医疗机构药品集中招标采购试点工作若干规定》，采取以挂网竞价的方式采购，具体办法由经办机构根据采购人的要求制定。
（2）本次医用耗材及检验试剂集中采购应用现代信息网络技术，减少中间环节，降低交易成本，提高工作效率。 
（3）供应商对医药电子商务的交易方式应予以认同，并具备实施现代信息网络技术解决方案的基本条件。
（三）集中采购当事人
3.1采购人及其资金来源 
（1）采购人的名称、地址详见《采购人名录》。
（2）采购人将履行《工作规范》明确的各项职责，杜绝《工作规范》禁止的各种不规范行为。
（3）资金来源是采购人的医用耗材及检验试剂周转金或其它自有资金。采购人对成交医用耗材及检验试剂将按照通用合同条款前附表明确的办法与成交人结算货款。
3.2合格的供应商
（1）供应商参加医用耗材及检验试剂集中采购活动应当具备以下条件：
1）医用耗材的生产或经营企业应依法取得《工商营业执照》和《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》。检验试剂的生产或经营企业应根据国家有关体外诊断试剂的规定具有相应的生产或经营资质。消毒剂的生产或经营企业应依法取得《卫生许可证》。
2）商业信誉良好。
3）具有履行合同必须具备的医用耗材及检验试剂供应保障能力。
4）有依法缴纳税金的良好记录。
5）参加集中采购活动前两年内，在经营活动中无严重违法记录。
6）通过经办机构组织的供应商资格审查。
7) 具有合法的医用耗材及检验试剂来源。
8）法律法规规定的其它条件。
（2）为减少中间环节，降低成本，让利于患者，本次项目接受生产厂家和进口产品一级代理商或全国总代理参加集中采购的申报和报价，同时接受经营企业作为供应商参与本次集中采购。同时供应商应出具有效期涵盖本次集中采购周期的质量及货源保证书。进口产品一级代理商出具质量及货源保证书的同时，还应出具国外生产企业对该一级代理商的经销或代理授权书。质量及货源保证书在本次集中采购的整个采购期内有效，具有法律效力，供应商不得随意进行修改和撤回。对有争议的授权，经办机构将拒绝其申报。
（3）同一个生产厂家的同一个目录产品，只允许一个供应商参加本次集中采购项目。
（4）供应商应按照采购文件的要求编制申报文件。申报文件应当对采购文件提出的要求和条件做出实质性响应。
（5）供应商在参加集中采购活动两年内，在经营活动中因严重违法被行政主管部门依法查处的，采购人可拒绝接受其申报。
（6）供应商不得与本次采购活动的经办机构存在产权关系。
3.3成交产品的配送
（1）供应商应当具备成交通知书发出后20日内满足所有采购人临床使用需求的配送能力。供应商申报的医用耗材及检验试剂一旦成交，不论作为采购人的单个医疗机构采购规模大小、地理位置远近，供应商均应保证及时配送。否则，采购人有权取消其成交资格。
（2）a、供应商可直接配送本企业的成交品种。b、每个供应商最多允许有三家配送商（不含自行配送）。c、配送商必须为参与本次项目并经过资质审查合格的企业。d、配送商资料必须在资质文件截止前，交到经办机构。
（3）本次集中采购成交产品的配送要求：
1) 一般产品配送不超过48小时送达；
2) 紧急配送，成交人应保证所有产品在八小时内送达。
3) 医院要求隔夜送达的（医疗机构应在当天下午六点之前发出订单），成交人应保证在次日早上8:30分之前送达。
4) 所有采购人医疗机构发出订单，将不分节假日。成交人应留置值班人员以满足医疗机构订货需求。如果上述三种情况没有按照医疗机构要求及时送达，所产生的一切后果将由成交人负责。
5) 急救用品，由医疗机构向成交人提出特殊配送需求，如果成交人表示无法及时送到，医疗机构有权自行采购。
（4）上述配送要求必须承诺。通过评审和比较，确认供应商不具备对所有采购人进行及时配送的能力，可宣布供应商为不合格。
3.4 合格的医用耗材及检验试剂
（1）供应商提供的医用耗材及检验试剂必须符合国家承认的相应标准。
（2）供应商所提供的必须是其合法生产或代理的合格医用耗材及检验试剂，并能够按照医用耗材及检验试剂成交确认合同规定的商标、产地、质量、价格、效期及时供货。
（3）产品包装上（包括大包装、小包装等），必须按照国家相关规定附有名称、批号、产地、注册证号、规格、型号、消毒日期、有效期等中文标识。
（4）本次项目对《医用耗材及检验试剂需求一览表》中规定的所有医用耗材及检验试剂进行集中采购。医用耗材及检验试剂生产、经营企业所生产的、经营的产品属于上述范围的，均应参加申报，并在规定的时间内递交上述的相关材料。如因企业未参加申报而造成其产品无法在茂名市医疗机构中销售的，则由企业自行承担相应损失。
（四）采购文件
4.1 采购文件构成
（1）采购文件包括：
1）邀请函；
2) 采购人名录；
    3）医用耗材及检验试剂需求一览表及标的划分原则；
4）集中采购须知及前附表；
5）通用合同条款；
6）部分申报文件格式样本。
（2）供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照采购文件的要求提交全部资料，或者申报文件没有对采购文件做出实质性响应，由此造成的后果由供应商负责。
4.2 采购文件的澄清
（1）供应商对采购文件提出的澄清要求，应在申报截止时间15日以前，以书面形式（包括传真、电报、电子邮件等，下同）通知经办机构。经办机构将予以答复。对澄清要求的答复是采购文件的组成部分。
（2）经办机构对供应商提出的澄清要求应以书面形式答复（包括通过广东海虹药通电子商务有限公司茂名分公司网站http://mao.emedchina.cn），并通知所有采购文件收受人。对供应商澄清要求的任何答复全部在http://mao.emedchina.cn上发布。没有在http://mao.emedchina.cn上发布的任何答复均不应成为供应商制作申报文件的依据。
4.3 采购文件的修改和撤回
（1）在申报截止时间至少15日前，采购人可通过经办机构主动地或在解答供应商提出的澄清要求时，对采购文件进行修改。供应商在集中采购文件规定的申报文件报送截止时间前，可以随时补充、修改或撤回其申报文件，但必须在申报截止时间之前书面通知经办机构。
（2）采购文件的修改和澄清将以书面形式或在http://mao.emedchina.cn上发布相关信息通知所有购买采购文件的收受人，并对其具有约束力。供应商可按照本须知的规定，对采购文件的修改内容提出澄清要求。
（3）经办机构因修改集中采购文件，可自行决定酌情延长申报文件报送截止时间，在此情况下，经办机构和供应商受申报文件报送截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的申报文件报送截止时间。

（五）申报文件的编制
5.1 申报的语言
供应商提交的申报文件（包括资格证明文件）以及供应商与经办机构就有关申报的所有往来函电均应使用中文。
5.2申报文件构成
申报文件包括：
（1）申报承诺函（包括申报承诺函附件）、法定代表人申报授权委托书；
（2）资格证明材料；
（3）产品证明材料；
（4）产品汇总表；
（5）质量及货源保证书；
（6）采购文件要求的其它内容；
（7）供应商纸质报价表。
鉴于资格证明材料也是评审过程中重要的组成部分，故资格证明材料报送人和参与本次集中采购的供应商应对所涉及的资格证明材料真实性、合法性承担连带责任。供应商资格证明材料和申报材料由经办机构统一收取并进行资格初审，审核结果需要供应商做最后确认。有疑义的在采购文件规定时间内提出，逾期无效。
初审结果报茂名市食品药品监督管理局及工作小组备案。
5.3申报承诺函和法定代表人申报授权委托书
供应商应完整填写采购文件所提供的申报承诺函、申报承诺函附件和法定代表人申报授权委托书。在资格证明文件报送截止时间前递交。
5.4资格证明文件
（1）供应商应递交的所有资格证明材料具体目录及要求详见采购文件的资格证明材料装订顺序表；
（2）供应商提交的资格证明材料应能够证明自己有资格参加申报，证明其申报产品是合格的，符合采购文件的规定，并说明成交后的合同履行能力；
（3）供应商是医用耗材或检验试剂生产企业，如果需委托医用耗材经营企业代理配送和伴随服务，供应商应提供代理配送企业的资格证明文件；
（4）供应商是医用耗材或检验试剂生产企业，要求直接对采购人提供配送和伴随服务，供应商应提供证明本企业具备配送和伴随服务能力的资格证明文件；
（5）所有产品注册证及批件文件，其到期时间必须在2011年1月1日（含该日）以后，否则为无效资质文件。
（6）所有企业营业执照及生产/经营许可证，其到期时间必须在2011年1月1日(含该日)以后，否则为无效资质文件。
（7）供应商提交的资格证明材料通过审核后，将成为评审的重要依据。供应商提交的资格证明材料不齐全，由此造成的后果由供应商自负。供应商应递交的所有资格证明文件及产品证明文件具体目录及要求详见http://mao.emedchina.cn。
5.5样品
本次集中采购无需提供样品。
5.6资格审查，申报医用耗材及检验试剂的信息录入
（1）供应商报送的资格证明文件必须真实、充分、全面。经办机构仅对供应商提交的资格证明文件进行表面真实性的审核，在评审过程中乃至成交后，如发现供应商所提供的上述材料不合法或不真实，采购人和经办机构也可拒绝其申报并追究其法律责任。
（2）合格的供应商及医用耗材信息将在海虹医疗器械电子商务申报系统平台上注册登录，供应商可凭已领取的账号、密码上网查看。
（3）供应商需澄清的资格证明文件等信息由经办机构通过海虹医疗器械电子商务申报系统平台上及时通知，供应商须在规定的时间内递交澄清的资格证明文件。供应商接到通知后，在规定的时间内仍未能递交相关澄清的资格证明文件的，视其放弃该产品的申报。
（4）经办机构对澄清的资格证明文件进行审查，并将补充合格的信息在平台上登录，同时供应商对出具的入网信息确认函进行确认，逾期确认的，视为放弃申报；供应商被授权人须在规定时间内到经办机构办理入网信息和各项客观评分指标确认手续。对于在规定时间内未能按要求现场确认平台产品信息的，一律视为默认为该企业认可产品信息的准确性，由此而产生的一切后果，由供应商承担。
（5）凡未在网上注册和登录的供应商及其生产或经营的医用耗材及检验试剂将不能参与申报报价。
5.7纸质报价表
（1）申报报价标明的单价为在不超过90日结算货款的前提下，包括所有税费在内的货架交货价，即供应商对采购人的实际供应价。无论同一集中采购组织中的采购人的采购批量、配送费用存在何种差别，每种医用耗材及检验试剂只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
（2）本次集中采购的报价原则：
对所有组件进行报价，整套申报产品价格由组件价格累加而成。整套申报产品的价格不得高于采购人相同品牌的基准购入价。在申报报价前公示基准购入价，以供参考。
基准购入价是以茂名市上一期采购项目的成交价格及2010年韶关市、2010年湛江市医用耗材及检验试剂集中采购成交价格为标准制定的。
基准购入价制定原则:
对同品种、品牌、规格、型号的产品：
1. 本次项目报价不得高于茂名市上一采购周期的中标价，不得高于2010年度韶关市市医用耗材及检验试剂集中采购项目同规格产品（含组套和组件）的中标价，且不得高于2010年度湛江市医用耗材及检验试剂集中采购项目同厂同规格产品（含组套和组件）的中标价；同时参考卫生部高值医用耗材的价格作为基准价。
2. 成交品种的价格不得高于参与本次项目任何一家医疗机构的近两年的最低购入价，否则不得入选成交候选品种。
基准购入价为硬性指标，高于基准购入价的品种不得入选成交候选品种。基准购入价在供应商报价前进行网上公示并在规定的时间内接收异议。
对于特殊情况下，如原材料涨价以及项目报价错误等原因导致限价低于经营成本的，供应商需提供确切证明书面文件，经监督小组、工作小组讨论决定是否对其基准购入价进行修改。如有供应商对基准购入价做无证明的异议申请，并严重扰乱本次集中采购正常工作的，监督小组或工作小组经讨论确定后，取消该供应商参与本次采购的资格。
在评审中，供应商报价如高于基准购入价，其产品由系统标红显示给评审专家。
（3）供应商所报出的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。 
（4）本次采用远程报价方法，供应商在海虹医疗器械电子商务报价系统中进行报价。
5.8 投标有效期
采购文件应从提交申报文件截止之日起90日内有效。
5.9报价货币
无论医用耗材及检验试剂的来源如何，供应商均应以人民币报价。
5.10申报费用
（1）不论申报的结果如何，采购人和经办机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
（2）储运和配送所需费用与采购人无关。
（六）申报文件的递交
6.1资格证明文件的递交
（1）作为供应商申报报价的前期准备工作，参加此次医用耗材及检验试剂集中采购的生产经营企业，必须在2010年11月22日17：00前向经办机构提供其合法生产或代理经销产品的资质证明文件、产品证明文件。
（2）资质证明文件和产品证明文件须统一使用A4纸（除营业执照外），按规范的格式和顺序装订。并在封面上注明供应商名称和采购序号，加盖公章。上述材料的复印件不得进行缩印。
（3）生产企业作为供应商的，只需提供该企业资质证明文件一套，但其产品证明文件必须全部提供。
经营企业作为供应商的，如果代理同一国外生产企业的一种或多种产品，其产品证明文件必须全部提供。
（4）供应商提供的所有资格证明文件必须真实、合法。在本次集中采购的全过程中，供应商提交的资格证明文件发生变化的，供应商有义务及时通知经办机构。供应商在近两年内有机构名称等重要变化的，应提供相应的证明文件。
（5）为贯彻统一、规范、简化、高效的原则，减轻企业负担，对于上一年度已经向经办机构递交了资格证明文件或经办机构数据库中已经有的资格证明文件，且在有效期内的，供应商无需重复递交。供应商对海虹电子商务（茂名）平台上已有并公布的产品信息有异议的，须在规定时间内对有异议进行澄清，否则产生的一切不利后果由供应商自行承担。
（6）以邮寄方式递交申报文件，不予受理；
6.2 申报截止时间
（1）经办机构收到申报文件的时间不得迟于采购文件中规定的截止时间。
（2）采购人因修改采购文件，可酌情延长申报截止时间。在此情况下，经办机构和供应商受申报截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的申报截止时间。
（3）经办机构将拒绝在规定的截止时间后收到的任何申报文件。
6.3申报文件的修改和撤回
（1）供应商在递交申报文件后，可以修改或撤回其申报文件；但经办机构必须在规定的申报截止时间之前收到供应商发出的书面通知。
（2）在申报截止时间之后，供应商不得对其申报文件做任何修改。从申报截止时间至投标有效期期满之前，供应商不得撤回其申报。
（七）报价解密和评审
7.1 报价解密
（1）供应商在规定时间内按采购文件的要求进行公开报价解密。
（2）报价解密时应邀请有关行政主管部门参加，对报价解密的全过程进行监督。
（3）供应商纸质报价表应在报价解密前递交。解密成功的，报价以网上电子报价表的内容为准；解密失败的，在现场监督人员的监督下，以纸质报价表为准进行现场录入；解密失败但未递交纸质报价表的，视为放弃。
（4）经办机构应做报价解密记录。报价解密记录应包括在报价解密时宣读或公布的全部内容，所有报价解密结果现场封存，交监督小组、工作小组备案。
（5）报价解密结束后，经办机构将在网上公布报价解密结果。
（6）供应商应具备远程申报、远程报价及远程报价解密的互联网条件。因供应商的网络条件问题导致操作失败的，由供应商自行承担一切责任。
（7）经办机构应向供应商明确海虹药通电子商务应用系统的计算机软硬件最低配置。
7.2 报价解密后申报文件的澄清
（1）在评审期间，评审委员会可要求供应商对申报文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清的答复可以书面形式提交。但澄清或者说明不得超出申报文件的范围或者改变申报文件的实质性内容。
（2）如需要澄清的问题较多，可召开会议邀请供应商到会予以澄清。
7.3评审委员会
（1）评审工作由依法组建的评审委员会负责。评审委员会由医学、护理、检验、器械和管理等相关专家组成。根据本次集中采购医用耗材及检验试剂的特点，评审委员会由若干个专业委员会组成，每个专业组人数为5～11人单数，同时抽取足够数量的候补专家。届时推举产生1名评审委员会召集人。
（2）2010年度广东省茂名市医疗机构医用耗材及检验试剂集中采购评审委员会是在监督小组的现场监督下，通过计算机系统从茂名市医疗机构医用耗材及检验试剂集中采购专家库中随机抽取。抽取时，除了考虑评审委员会的专业构成外，还应考虑采购量大、有特殊使用需求的采购人有一定数量的专家进入评审委员会。从抽取评审专家到开始评审的时间一般不超过24小时，在抽取评审专家时，应抽取足够数量的预备替补专家，在评审、议价专家因故缺席时及时予以替补。
（3）评审专家与供应商有利害关系的不能进入评审委员会，已经进入的将予以更换。评审专家名单在成交前严格保密。
（4）评审委员会将客观公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。评审专家不得私下接触供应商，不得收受供应商的财物或者其它好处。评审委员会和参与评审工作的有关工作人员不得透露对申报文件的评审和比较、入围产品情况以及与评审工作的有关其它情况。
（5）评审委员会只对符合采购文件要求的申报产品进行评审和比较。
7.4 评审原则
（1）坚持公开、公平、公正和诚实信用原则。
（2）实行科学评估、集体决策。
（3）质量优先、价格合理，不保证最低报价成交。
（4）充分考虑各级各类医疗机构的使用差异，满足不同医疗机构的临床需要。
（5）按照采购文件确定的标准和方法，对通过资质审核的申报文件进行评审和比较。没有纳入采购文件的标准和方法，不能作为品牌遴选、价格谈判的依据。
7.5 评审过程的保密性
（1）从报价解密到签订医用耗材及检验试剂成交确认合同，凡与审查、澄清、评审和比较申报有关的资料以及成交意见相关的事项，均不得向供应商及与评审无关的其它人透露。
（2）采购人应采取必要的措施，保证评审工作在严格保密的情况下进行。任何单位或个人不得非法干预、影响评审的过程和结果。
（3）成交产品产生后，报送监督小组、工作小组封存备查。
7.6分类、评审方法和标准
7.6.1 产品类别划分：
根据医疗机构的采购、使用习惯和产品的来源，按以下两个产品类别划分进行评审：（1）国产产品；（2）进口产品。
对于合资产品，如果仅取得了国产的注册证或生产批文，此产品属国产产品；港澳台 “许”字号的产品，暂视为进口产品。
7.6.2评审方法：
本次集中采购项目采取挂网竞价为主的方式进行。
1、挂网竞价
竞价期间供应商在第一次报价的基础上，在系统规定时间内随时做出价格调整。供应商调整价格只能下浮，不得超过之前的报价。挂网竞价进行两次。
第一次网上挂网竞价后，将公示本次竞价的报价数据。
第二次网上挂网竞价后的价格为产品最终挂网价格。有基准购入价的产品，如最终挂网报价仍高于基准购入价，此产品将不得入选成交候选品种。
2、综合评审
（1）评审委员会根据最终挂网报价采用综合评审的办法确定成交候选产品，不符合基准购入的产品不可定为成交候选产品，评审委员会专家以记名的方式投票表决，过半数票者定为成交候选产品。
（2）对于临床特殊需求、特殊型号的产品，由评审专家在评审现场提出需求，报请监督小组同意后，由评审专家投票决定，半数以上通过的，可定为成交候选产品。
（3）评审委员会完成评审后，将提出书面评审报告，所有评审专家均应在评审报告上签字以示负责，同时将成交产品推荐给采购人。
4、价格谈判
成交候选品种确定后，报送各医疗机构进行再次对成交价格进行审核。对于医院复核出的“高于历史采购价或价格明显较高的”成交候选品种。在规定时间内，医疗机构可提出对此品种再次价格谈判的要求，工作小组审核确定后，可要求供应商进行再次价格谈判。评审专家以采购专家为主，以“基准购入价、预计采购份额、回款承诺、成交规则”为重要基础，与供应商进行价格谈判。
7.6.3 评审结果于工作结束后当日交监督小组、工作小组封存备查。
（八）成 交
8.1 成交候选产品的确定
（1）本次集中采购的申报医用耗材及检验试剂经评审委员会评审和比较后，形成成交候选产品。同时将成交候选产品报监督小组、工作小组备案。
（2）成交候选产品在成交通知书发出前应严格保密，任何人不得对外泄露。
8.2 确定医用耗材及检验试剂采购数量  
（1）采购人对购销合同中的医用耗材及检验试剂明确采购数量。上述采购数量将在卫生行政部门规定的幅度范围内浮动。
（2）在本次集中采购周期内，如果购销合同中采购数量未能完成，剩余数量将顺延至下个采购周期继续采购，直至合同采购量全部完成。
 
（3）对于医疗机构未使用过的新产品、老产品的新型号及新规格，可暂不明确采购数量，采购人将根据实际配送的数量结算货款（老产品的型号及规格不变，但医用耗材及检验试剂的生产、经营企业与以往使用情况不同的，不属于新产品）。
8.3 成交通知书
（1）确定成交候选产品后，经办机构将向成交人发出成交通知书，同时通知所有未成交的供应商。
（2）成交通知书是医用耗材及检验试剂成交确认合同的重要组成部分，对采购人和成交人具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交人放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
8.4招标代理服务费
（1）收费标准：依据茂名市物价局文件《转发广东省物价局关于下达医用耗材招标代理服务收费标准的通知（粤价[2007]278号）》（茂价[2008]13号）以及国家发展计划委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）文件核定的标准，根据成交产品网上交易量核算招标代理服务费。
（2）收费方法：成交人按照有关文件规定核算招标代理服务费，按月结清。
（3）成交人未按照规定交纳招标代理服务费的，除应承担相应违约责任外，还会影响其在以后的投标中的投标信用。
8.5 医用耗材及检验试剂成交确认合同
（1）采购人委托经办机构与成交人签订成交确认合同。具体购销合同由成交人与各采购人直接签订网上医用耗材及检验试剂购销合同。
（2）合同签订后，采购人与成交人不得再订立背离合同实质性内容的其它协议。
8.6合同的履行
（1）如果成交人没有按照上述规定签订合同，采购人有权取消该供应商的所有成交资格。在此情况下采购人可确定其它入围产品中得票最高的供应商替代成交。
（2）成交人必须有能力履行合同义务，不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包给他人。如果成交人在履行合同时发生违约行为，采购人有权终止采购其所有成交产品。                    
（3）医疗机构因紧急情况采购成交医用耗材及检验试剂的，应首先向成交人发出订货通知，成交人应按照医疗机构的要求供货；成交人不能在规定的期限内供货的，应立即答复医疗机构，医疗机构有权另行采购；医疗机构据此另行采购的，应在3日内向工作小组办公室书面汇报，并通知经办机构备案；如监督小组确认医疗机构的要求并非紧急要求的，按照有关规定给予行政处罚。
8.7 评审、成交结果的公示
（1）评审委员会评审（议价）结束后、确定成交结果前，经办机构将向供应商、社会公示评审、成交结果。
（2）供应商对公示的评审结果有质疑的，可向有关行政主管部门投诉，也可向人民法院提起诉讼。
（九）医用耗材及检验试剂网上交易
9. 成交产品的交易
（1）成交人必须提供其合法生产或经营的合格医用耗材及检验试剂，并能确保依照合同履行义务；所有交易一律以现货成交，医用耗材及检验试剂交易必须通过海虹医药电子商务平台进行网上交易。
（2）医用耗材及检验试剂交易必须通过海虹医疗器械电子商务耗材交易系统http://hcjy.emedexchange.com/进行，通过海虹医疗器械电子商务耗材交易系统http://hcjy.emedexchange.com/进行交易的数据对交易双方均具有法律效力，双方不得进行网下交易。成交人自确认采购人订货通知之时按配送承诺的时间交货。否则，按违约处理。
（3）凡不具备使用海虹医药电子商务平台进行网上交易条件的供应商，由此产生的一切不利后果由其自身承担。
（4）如在集中采购项目成交候选品种公布后，对于新上市且具有创新专利的产品，医疗机构在临床中需要使用的，可由医疗机构向工作小组提出书面申请，经工作小组讨论确定后，交由领导监督小组审核同意，纳入成交候选目录，进行备案采购。
（5）若在本采购周期内，若全省统一实行医用耗材集中采购且结果公布实施，本次采购项目中采购产品目录与全省项目成交目录相同的产品，将停止执行，转而执行全省医用耗材集中采购中选结果；未涉及的其它目录产品，继续执行至采购期结束。
（十）扰乱集中采购秩序的行为及处理
10.1供应商的严重违法行为是指：
（1）成交后采用不正当手段进行临床促销，提供回扣或其它商业贿赂，进行非法促销活动。
（2）以低于成本的价格报价，扰乱市场秩序。
（3）相互串通，排斥其它供应商的公平竞争，损害采购人或者其它供应商的合法利益。
（4）以向采购人、经办机构或者评审专家行贿的手段牟取成交。
（5）提供虚假证明文件，或者以其它方式弄虚作假，骗取成交。
（6）在有效期内撤回其申报，供应商在规定期限内不签订医用耗材及检验试剂成交确认合同或者不履行合同义务。
（7）对医用耗材及检验试剂集中采购造成严重不良影响的恶意报价行为或者其它行为。
（8）成交人不通过http://hcjy.emedexchange.com/（茂名交易平台）与采购人达成采购交易，须向经办机构支付招标代理服务费金额的150%的违约金，并且经办机构在报请监督小组批准后，取消其成交资格，由经办机构从评审入围的其它医用耗材及检验试剂中按得票多少顺延替补，并通知采购人，情节严重的，由工作小组、监督小组处以两年内禁止其参加茂名市医疗机构医用耗材及检验试剂集中采购活动的处罚。
（9）确定成交以后，如供应商不供货，单方面撤标，将取消其同品牌的产品成交资格。并在今后集中采购中记录其履约不良记录，评审时扣除相应分值。
（10）其它违反法律法规的行为。
10.2采购人和工作小组、监督小组确认成交人在本集中采购活动中有严重违法行为，有权宣布其成交无效。
10.3采购人在任何时候确认成交人在申报和履约过程中有严重违法行为，有权提请监督小组查处，并对情节严重者在两年内拒绝接受其申报。
（十一）集中采购文件的解释
本采购文件由广东海虹药通电子商务有限公司、茂名市医疗机构医用耗材集中采购监督小组对本次集中采购文件负责解释。
2010年度广东省茂名市医疗机构医用耗材及检验试剂集中采购
（采购文号：MMHCCG-2010）
通用合同条款前附表
	序号
	项  目
	内      容

	1
	结算时间
	采购人在收到供应商配送的医用耗材及检验试剂不超过90日结算货款。

	2
	结算价格
	采购人以成交价格结算货款，成交价格执行过程中不得变更。

	3
	结算方式
	由采购人直接同供应商结算货款。

	4
	采购周期
	12个月。


通 用 合 同 条 款
一、定义
1、“合同”是指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，内容包括：
1）供应商提交的申报承诺函（包括附件）和纸质报价表；
2）成交通知书和成交候选产品一览表；
3）产品购销合同和采购产品一览表；
4）其它相关文件。
2、“合同价格”是指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时买方应付给卖方的款项，亦可解释为供应商对采购人的实际供应价。
3、“伴随服务”是指根据合同规定供应商承担的与供货有关的辅助服务和合同中规定供应商应承担的其它义务。
4、“买方”是指通过集中采购，与成交供应商签订合同并接受合同产品及服务的医疗机构。
5、“卖方”是指成交后提供合同产品和服务的生产或批发经营企业。
二、适用范围
本合同条款适用于本次医用耗材及检验试剂集中采购活动。
三、技术标准
本合同项下所供产品的技术标准应与本采购文件规定的标准相一致。若技术标准中无相应规定，所供产品(包括其包装)则应符合相应的国家或有关部门最新颁布的正式标准。
四、规格
1、交付产品的规格应与成交通知书规定的规格相一致。
2、除采购文件有特殊要求外，计量、数量单位应该使用国家通用的计量、数量单位。
五、有效期
1、交付产品的有效期应与成交通知书中规定的有效期相一致。
2、除非采购人对有效期另有规定，供应商所提供产品的有效期不得少于整个效期的三分之二。
六、专利
供应商应保证采购人在使用成交产品时，不受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或保护期的起诉。
七、包装
1、除非对包装另有规定，卖方提供的全部产品均应按标准保护措施进行包装，以防止产品在转运中损坏或变质，确保产品安全无损运抵指定地点。
2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量检验报告书、产品合格证、包装、标记和包装箱内外的单据应符合合同的要求，包括买方后来提出的特殊要求。
3、产品包装上（包括大包装、小包装等），必须按照国家相关规定附有名称、批号、产地、注册证号、规格、型号、消毒日期、有效期等中文标识。
八、发票
卖方在提供成交产品的同时应提供正式发票，在发票上注明生产厂家、产品名称、规格、批号、数量、价格、金额等名目。
九、价格与数量
1、除非双方另有约定，在合同有效期内卖方在本合同项下所供产品和履行服务的价格应该是成交通知书中确认的价格。
2、买方在合同期限内向卖方购买成交产品，其实际采购量与预计采购量可能会有一定程度的不符。
3、卖方每季度末向经办机构如实报送每季度的成交产品销售统计报表。
十、付款
1、本合同对卖方付款的是作为买方的医疗机构。自买方收到本合同项下最后一批配送产品后，在本合同条款前附表规定的时间内，买方应付清全部货款。
2、买方按月与卖方结算到期货款。每次付款均应包括当月应结算的全部产品款项。除另有规定外，买方在产品验收入库后不超过90日向卖方支付该批货物的款项。
3、买方按照产品购销合同规定的方式，与卖方结算货款。
4、卖方应向买方提出付款要求，并提交对已交易产品的发票和有关单据以及合同规定的其它义务已经履行的证明。
十一、交货
1、交货方式一般采用现场交货方式，其它交货方式在合同特殊条款中规定。现场交货的方式由卖方负责办理运输和保险，将货物运抵买方（医疗机构）现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所交的货品名称应与投标时名称一致。
2、所有货物运抵买方（医疗机构）收货地点的日期为交货日期。
十二、伴随服务
1、卖方可能被要求提供下列服务中的一项或全部服务。
1）产品的现场搬运或入库；
2）提供产品开箱或分装的用具；
3）对开箱时发现的破损、近效期产品或其它不合格包装产品无条件及时更换；
4）在买方指定地点为所供产品的临床应用进行现场讲解或培训；
5）其它卖方应提供的相关服务项目。
2、卖方应具备解决紧急问题的能力，如买方在使用货物的过程中发现问题，卖方应及时到买方现场解决。
十三、质量保证及检验
1、按合同交付的产品质量应符合国家承认的相应标准，并与申报时承诺的质量相一致，以确保临床使用安全有效。
2、如果买方确认需要进行产品质量检验，应及时以书面形式把质量检验的具体要求通知卖方。如果卖方同意进行产品质量检验，或者通过检验证明产品存在质量问题，则进行产品质量检验的费用由卖方承担。检验在卖方交货的最终目的地进行。
3、买方在接收产品时，应对产品进行验货确认，对不符合合同质量、数量、包装、标识等要求的，买方有权拒绝接受。卖方应及时提供合格的产品，不得影响医疗机构的临床使用。由此给买方造成的损失，卖方应承担损害赔偿责任。
4、买方如果怀疑产品存在质量问题，由质量认定部门进行鉴定，认定存在质量问题或成交产品与申报时所作的承诺不一致时，有权在其它入围产品中选择替代产品。上述决定必须在7日内报相关行政主管部门备案。
十四、履约延误
1、卖方应按照其申报时承诺的时间和合同中规定的时间，配送产品并提供伴随服务。
2、在履行合同的过程中，如果卖方遇到妨碍按时配送产品和提供伴随服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方和经办机构。买方或经办机构在收到卖方通知后，应尽快对情况进行核实，并由买方确定是否酌情延长交货时间以及是否收取违约金或终止合同。
3、如卖方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费和（或）终止合同。
十五、医疗机构履约义务
1、医疗机构在采购期内必须无条件采购成交产品。卖方无违约行为时，买方不得以任何理由采购其它品牌的产品替代成交产品。同时将完成成交产品购销合同采购量的采购。
2、买方须按照合同规定及时结算货款。指定结算银行的买方，不得以任何理由干涉结算银行的正常结算行为。
3、买方必须要求卖方按实际成交价格如实开具发票，并如实记帐。
十六、不可抗力
1、卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。
2、所述的“不可抗力”指卖方不能控制、不能克服、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震及其它双方约定的事件。
3、不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知采购人。除买方另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。不可抗力事件影响消除后，双方可通过协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
十七、违约终止合同
1、如果卖方未能在规定期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部成交产品，或者卖方未能履行合同中规定的其它义务，采购人有权终止全部或部分合同，同时报茂名市医疗机构医用耗材集中采购领导工作小组备案。
2、如果买方根据上述规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买评审时其它成交产品或入围产品，并在7日内通知经办机构并报卫生行政部门。卖方应对购买替代产品所超出的那部分费用负责。买方有权要求卖方继续执行合同中未终止的部分。
十八、争议的解决
因合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决；也可向茂名市药品集中招标采购工作领导监督小组或其它有关部门申请调解。协商或调解不成，当事人可依照有关法律将争议提交仲裁，或向人民法院起诉。
十九、破产终止合同
    如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。
二十、合同修改
欲对合同条款做出修改，须经茂名市药品集中招标采购工作领导监督小组批准，并由买卖双方签署书面的合同修改书。
二十一、合同生效
除非合同中另有说明，本合同经双方签字后即开始生效。
2010年度广东省茂名市医疗机构医用耗材及检验试剂
集中采购资格证明材料装订顺序表
本次集中采购项目的供应商主体为医用耗材及检验试剂国内生产企业或进口产品国内一级代理商，资格证明文件审核内容主要包括：1、供应商主体资质部分； 2、产品资格证明材料部分；3、配送企业资质部分。
）料、材://zs医用耗材集中招标号产品此类（试）字号注号注册证































































































供应商在递交时请注意以下事项：
1、供应商应在资格证明材料的每页加盖供应商公章。
2、《配送承诺书》须提供原件，加盖配送企业公章。
3、所有资格证明文件必须按供应商资格证明文件、产品资格证明文件、配送企业资格证明文件的顺序分别装订，封面上均应按样本要求注明供应商名称及采购序号。申报产品按生产厂家分别装订。
4、进口产品一级代理商及国内总代理申报，视同生产企业参加申报。
5、企业应积极提供各自的对成交有利的证明材料，如果未提供，采购人及经办机构将会默认为无此类资料或以该类的最低级别处理。
供应商请根据自身的申报情况递交资格证明材料：
（一）医用耗材部分
1、供应商为医疗器械国内生产企业：
A、供应商主体资质部分
1.1供应商基本情况原件；*
1.2营业执照（副本）复印件；*
1.3生产许可证（副本）复印件；*
1.4供应商质量及货源保证书原件；*
B、产品资格证明材料部分
1.5《医疗器械注册证》及制造认可表复印件；*
1.6 申报产品美国FDA或欧洲CE认证证书复印件；
1.7 申报产品说明书或产品介绍复印件；*
1.8 CCC认证证书复印件(本次集中采购有心脏起搏器、透析器、透析管路需递交)；*
1.9人工关节须提供《产品责任险保单明细表》及《投保产品名称及型号规格》复印件；*
1.10卫生许可证复印件（本次集中采购只有消毒剂类别产品需递交）。 *
1.11其它材料（技术性专利证书、获奖证书等材料复印件）；
1.12外购件的相关资质材料（包括外购件的注册证及制造认可表、与外购件生产企业的购销合同或购销发票复印件）。*
C、配送企业部分
如供应商自行配送，只需递交以下的1.14项
1.13 配送商基本情况原件；*
1.14 配送承诺书原件；*
1.15 配送商营业执照（副本）复印件；*
1.16 配送商经营许可证（副本）复印件；*
2、供应商为国内一级代理商，受进口产品的医疗器械生产企业（包括港澳台）委托申报：
A、 供应商主体资质部分
2.1供应商基本情况原件；*
2.2经营企业营业执照（副本）复印件；*
2.3医疗器械经营许可证（副本）复印件；*
2.4供应商质量及货源保证书原件；*
2.5进口产品生产企业对国内一级代理商的授权书或经销协议复印件（如果为进口产品生产企业驻中国的办事处出具申报产品授权的，需同时提供生产企业对该办事处有关权限范围的证明）； *
B、产品资格证明材料部分
2.6《进口医疗器械注册证》及附表复印件；*
2.7申报产品美国FDA或欧洲CE认证证书复印件；
2.8申报产品说明书或产品介绍复印件；*
2.9 CCC认证证书复印件(本次集中采购有心脏起搏器、透析器、透析管路需递交)；*
2.10人工关节须提供《产品责任险保单明细表》及《投保产品名称及型号规格》复印件*
2.11卫生许可证复印件（本次集中采购只有消毒剂类别产品需递交）。* 
2.12其它材料（技术性专利证书、获奖证书等材料复印件）；
2.13申报产品2009年在中华人民共和国海关进出口货物报关单复印件或进口检验报告；
C、配送企业部分
如供应商自行配送，只需递交以下的2.15项
2.14配送商基本情况原件；*
2.15配送承诺书原件；*
2.16配送商营业执照（副本）复印件；*
2.17配送商经营许可证（副本）复印件；*
（二）属药品管理的检验试剂部分
3、供应商为属药品管理的检验试剂生产企业：
A、供应商主体资质部分
3.1供应商基本情况原件；*
3.2药品生产企业营业执照（副本）复印件；*
3.3药品生产许可证（副本）复印件；*
3.4供应商质量及货源保证书原件；*
3.5其它材料；
B、产品资格证明材料部分
3.6生产批件或新药证书复印件；*
3.7 GMP认证证书复印件；*
3.8 2009年以后（含2009年）地市级以上药品检验报告书或自检报告；HBsAg 、抗- HCV、抗- HIV、梅毒诊断试剂和ABO血型定型试剂须递交2009年后（含）的在中国药品生物制品检定所的批批检检测报告；*
3.9申报产品说明书或产品介绍复印件；*
3.10 HBsAg、抗- HCV、抗- HIV、梅毒诊断试剂和ABO血型定型试剂须递交2009-2010年中国药品生物制品检定所或卫生部临检中心对该申报产品的批批检定质量情况排名表及室间质评成绩单；*
3.11其它材料（如技术性专利、获奖证书等材料复印件）；
C、配送企业部分
如供应商自行配送，只需递交以下的3.13项
3.12 配送商基本情况原件；*
3.13 配送承诺书原件；*
3.14药品经营企业营业执照（副本）复印件；*
3.15药品经营许可证（副本）复印件；*
3.16 GSP认证证书复印件；*
4、供应商为国内一级代理商，受属药品管理的进口检验试剂生产企业（包括港澳台）委托申报：
A、供应商主体资质部分
4.1供应商基本情况原件；*
4.2药品经营营业执照（副本）复印件；*
4.3药品经营许可证（副本）复印件；*
4.4供应商质量及货源保证书原件；*
4.5进口产品生产企业对国内一级代理商的授权书或经销协议复印件(如果为进口产品生产企业驻中国办事处出具授权的，需同时提供生产企业对该办事处有关权限范围的证明) ；*
4.6 GSP认证证书复印件；*
4.7其它材料；
B、产品资格证明材料部分
4.8检验试剂《进口产品注册证》及附表复印件；*
4.9申报产品说明书或产品介绍复印件；*
4.10申报产品2009年以后（含2009年）在中华人民共和国海关进出口货物报关单复印件或进口检验报告；*
4.11其它材料（如技术性专利、获奖证书等材料复印件）；
C、配送企业部分
如供应商自行配送，只需递交以下4.13项
4.12配送商基本情况原件；*
4.13配送承诺书原件；*
4.14药品经营企业营业执照（副本）复印件；*
4.15药品经营许可证（副本）复印件；*
4.16 GSP认证证书复印件；*
特别注明：
1、如果对属药品管理的检验试剂进行配送，该经营企业必须获得药品的经营许可证； 
2、如果检验试剂未获得生产批件或注册证，不允许申报。
（三）属医疗器械管理的检验试剂部分
5、供应商为属医疗器械管理的检验试剂生产企业：
A、供应商主体资质部分
5.1供应商基本情况原件；*
5.2营业执照（副本）复印件；*
5.3生产许可证（副本）复印件；*
5.4供应商质量及货源保证书原件；*
B、产品资格证明材料部分
5.5检验试剂《医疗器械注册证》及附表复印件；*
5.6申报产品美国FDA或欧洲CE认证证书或GMP认证证书复印件； 
5.7申报产品2009年以后（含2009年）形式检测报告复印件（自检或国家指定的医疗器械检测中心）；*
5.8申报产品说明书或产品介绍复印件；*
5.9其它材料（技术性专利证书、获奖证书等材料复印件）；
C、配送企业部分
如供应商自行配送，只需递交以下的5.11项
5.10配送商基本情况原件；*
5.11配送承诺书原件；*
5.12配送商营业执照（副本）复印件；*
5.13配送商经营许可证（副本）复印件；*
6、供应商为国内一级代理商，受属医疗器械管理的进口检验试剂生产企业（包括港澳台）委托申报：
A、供应商主体资质部分
6.1供应商基本情况原件；*
6.2经营企业营业执照（副本）复印件；*
6.3经营许可证（副本）复印件；*
6.4供应商质量及货源保证书原件；*
6.5进口产品生产企业对国内一级代理商的授权书或经销协议复印件（如果为进口产品生产企业驻中国的办事处出具申报产品授权的，需同时提供生产企业对该办事处有关权限范围的证明）； *
B、产品资格证明材料部分
6.6检验试剂的《进口医疗器械注册证》及附件复印件；*
6.7申报产品美国FDA或欧洲CE认证证书复印件； 
6.8申报产品说明书或产品介绍复印件；*
6.9申报产品2009年以后（含2009年）在中华人民共和国海关进出口货物报关单复印件或进口检验报告；*
6.10其它材料（如GMP认证证书、技术性专利、获奖证书等材料复印件）；
C、配送企业部分
如供应商自行配送，只需递交以下的6.12项
6.11配送商基本情况原件；*
6.12配送承诺书原件；*
6.13配送商营业执照（副本）复印件；*
6.14配送商经营许可证（副本）复印件；*
以上所有资料必须在2010年11月22日17：00之前递交。
7、所有供应商还需递交以下申报必需材料：
7.1申报承诺函（包括申报承诺函附件）、法人代表授权书与资质文件同时递交；
（2010年11月22日17：00之前递交）
7.2纸质报价表
（报价解密前递交，具体时间届时详见http://mao.emedchina.cn）；
7.3招标代理服务费承诺函、入网信息确认函
附 表 格 式
附表1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2010年度广东省茂名市医疗机构
医用耗材及检验试剂集中采购
（采购文号：MMHCCG-2010）
供应商资格证明文件封面
（供应商主体册）
文件编号：第      册   共      册
采购序号:                          
（加盖供应商公章）
申报产品类别：                          
申报产品数:　                         　 
年      月      日
附表2                                      
供应商基本情况
供应商(盖章):                                               
采购序号:                                                 
供应商所在地:                                               
供应商联系电话:                                             
供应商传真:                                                 
供应商通信地址:                                             
供应商邮政编码:                                             
供应商网址:                                                 
供应商电子信箱:                                             
供应商开户名称:                                             
供应商开户银行:                                             
供应商开户账号:                                             
供应商所授权的代表人(签字):                                 
代表人联系电话:                  手机：                     

销售业务负责人联系电话:                手机：               

企业负责人联系电话:                    手机：               

注：为保证医疗机构相关业务联系渠道保持通畅，请认真填写以上内容。

附表3 
2010年度广东省茂名市医疗机构医用耗材及检验试剂集中招标采购
质量及货源保证书（国产产品用）
（采购文号：MMHCCG-2010）
致：广东海虹药通电子商务有限公司
作为生产（目录大类产品名称）                                               的企业(企业名称):                                                      ，我单位同意                                          （供应商名称）用我公司生产的上述产品参与2010年度广东省茂名市医疗机构医用耗材及检验试剂集中招标采购项目。
根据《2010年度广东省茂名市医疗机构医用耗材及检验试剂集中招标采购文件》(采购文号：MMHCCG-2010)的规定，我单位授权由上述企业参加本次采购项目，一旦成交并依法签订购销合同后，我单位保证：上述产品的生产标准达到产品执行标准；在交易采购期内，保证向采购人及时提供充足的货源。如有违反，依法承担违约责任。
我单位保证出具的质量及货源保证书真实、合法，并愿承担一切法律责任。
本保证书有效期限为：2011年1月1日至本次采购周期结束。
生产企业名称（盖章）：                    
                                      生产企业负责人（签字）：                  
日      期：       年       月       日    
供应商名称（盖章）：                     
    供应商经办人(签字)：                     
（请在骑缝处加盖供应商公章）    日      期：       年       月       日
附表4                                        
2010年度广东省茂名市医疗机构医用耗材及检验试剂集中招标采购
质量及货源保证书（进口产品用）
（采购文号：MMHCCG-2010）
致：广东海虹药通电子商务有限公司
作为生产（目录大类产品名称）                                               的企业                                   (国外企业名称)的一级代理商                                              (代理商名称)                               ，我公司同意                                      (供应商名称)                                                       用我公司代理的上述产品参与2010年度茂名市医疗机构医用耗材及检验试剂集中采购项目。
根据《2010年度广东省茂名市医疗机构医用耗材及检验试剂集中招标采购文件》(采购文号：MMHCCG-2010)的规定，我公司授权由上述企业参加本次采购项目，一旦成交并依法签订购销合同后，我公司保证：上述产品的生产标准达到产品执行标准；在招标采购期内，保证向该企业及时提供充足的货源。如有违反，依法承担违约责任。
我单位保证出具的质量及货源保证书真实、合法，并愿承担一切法律责任。
本保证书有效期限为：2011年1月1日至本次采购周期结束。
注：本保证书中“代理商”指进口产品的国内总代理商或国内一级代理商。

代理商名称（盖章）：                     
                                      企业负责人（签字）：                         
日         期：       年      月       日 
供应商名称（盖章）：                     
（请在骑缝处加盖供应商公章）    供应商经办人(签字)：                      
日         期：       年      月       日
附表5
产品资格证明文件封面
文件编号：第      册   共      册
采购序号:                             
（配送册所有文件请加盖供应商公章）
生产厂家:                               

年      月      日
附表6                                     
  配送企业资格证明文件封面
文件编号：第      册   共      册
采购序号：                         
（配送册所有文件请加盖供应商公章）
        配送企业：                            
年      月       日
附表7                                        
配送企业基本情况
配送企业名称：                                          
配送企业所在地：                                        
配送企业联系电话：                                      
配送企业传真：                                          
配送企业通信地址：                                      
配送企业邮政编码：                                      
配送企业网址：                                          
配送企业电子信箱：                                      
配送企业开户名称：                                      
配送企业开户银行：                                      
配送企业开户账号：                                      
配送企业所授权的代表人名称：                            
代表人联系电话：                                        
代表人联系电话:                  手机：                     

销售业务负责人联系电话:                手机：               

企业负责人联系电话:                    手机：               

注：为保证医疗机构相关业务联系渠道保持通畅，请认真填写以上内容。

附表8       
2010年度广东省茂名市医疗机构医用耗材及检验试剂集中采购
配送承诺书（供应商自行配送的）
（采购文号：MMHCCG-2010）
我单位                      （企业名称）是合法注册的                     （医用耗材或检验试剂）生产/经营企业。现在此承诺：凡我单位参加本次医用耗材及检验试剂集中采购所申报的产品承担配送工作。一旦成交，由我单位自行承担对本次集中采购采购人的配送和结算工作。
我方保证成交后，严格按照《2010年度广东省茂名市医疗机构医用耗材及检验试剂集中采购文件》及采购人的要求，及时供货并提供全面、完善的服务。
本承诺书有效期限为：2011年1月1日至本次采购周期结束。
成交确认合同规定的采购期限与本承诺书的有效期限应一致。若成交确认合同规定的采购期限延期，本承诺期限自动顺延到采购期限届满。
特此承诺。
供应商名称（盖章）：                                    
联系电话：                                             
法定代表人（签字）：                              　　  
日期：   　　　    年 　　　　　  月 　　　　　　  日
附表9                                     
2010年度广东省茂名市医疗机构医用耗材及检验试剂集中采购
配送承诺书（供应商委托其它经营企业配送的）
(采购文号：MMHCCG-2010)
我单位                       (企业名称)是合法注册的                   （医用耗材或检验试剂）经营企业。现在此承诺对                            (供应商名称)在本次集中采购所申报的（目录大类产品名称）                            产品承担配送工作。我单位与该生产企业具体的产品配送事宜，由双方另行订立协议确定，与采购单位无关。
我方保证成交后，严格按照《2010年度广东省茂名市医疗机构医用耗材及检验试剂集中采购文件》及采购人的要求，及时供货并提供全面、完善的服务。
本承诺书有效期限为：2011年1月1日至本次采购周期结束。
成交确认合同规定的采购期限与本承诺书的有效期限应一致。若交易合同规定的采购期限延期，本承诺期限自动顺延到采购期限届满。
特此承诺。
供应商名称（盖章）：                            
配送企业名称(盖章):                       　     
联系电话：                            　　       
配送商法定代表人(签字):                       　　 　　
日      期：       年  　  月  　  日
附表10                                          
2010年度广东省茂名市医疗机构医用耗材及检验试剂集中采购
申报承诺函
致：广东海虹药通电子商务有限公司
在审阅了所有集中采购文件后，我方决定按照《2010年度广东省茂名市医疗机构医用耗材及检验试剂集中采购文件》（采购文号：MMHCCG-2010）的规定参与申报。我方保证所有的申报产品来源合法，同时已对网上的申报信息进行审核无误，保证所提供的全部报价和其它证明文件的真实性、合法性，并愿赔偿经办机构因上述报价和其它证明文件的瑕疵所蒙受的全部经济损失。
如果我方申报产品成交，将按照采购人的要求按时配送或委托配送单位配送成交产品，确保产品购销合同的履行。
我方同意本申报承诺函在提交申报文件截止日起90日内有效，并对我方具有约束力。
    我方承诺：我方同本项目的经办机构没有产权关系，不会为达成此项目同采购人进行任何不正当联系，不会在竞争性申报过程中有任何违法违规行为和成交后采用不正当手段进行非法临床促销活动，提供各种回扣或其它商业贿赂。
我方完全能够理解申报产品可能由于种种原因不能成交。
在正式合同准备好和签字前，本申报承诺函（包括申报承诺函附件）及贵方的成交通知书将构成约束我们双方的合同。
供应商（盖章）：                                      
法定代表人（签字）：               　　　　　　　　　   
日期：  　       年   　　   月  　　　   日
附表11                                         
申报承诺函附件：配送时间及伴随服务承诺表
（采购文号：MMHCCG-2010）
采购序号：                           供应商名称（盖章）：                      
供应商对所申报产品的配送时间等事项做出以下承诺     
一、配送时间表（依据采购人意见，以下配送时间必须承诺。）：
	采购文件规定的配送时间
	供应商选择（在括号内打“√”）

	1、一般产品配送不超过48小时送达；
2、紧急配送，中标人应保证所有产品在八小时内送达。
3、医院要求隔夜送达的（医疗机构应在当天下午六点之前发出订单），中标人应保证在次日早上8:30分之前送达。
所有采购人医疗机构发出订单，将不分节假日。供应商应留置值班人员以满足医疗机构订货需求。如果上述三种情况没有按照医疗机构要求及时送达，所产生的一切后果将由中标人负责。
4、急救用品，由医疗机构向中标人提出特殊配送需求，如果中标人表示无法及时送到，医疗机构有权自行采购。
	承 诺（  ）
	不承诺（  ）


二、供应商伴随服务承诺（以下配送服务可选择承诺，部分承诺视为不承诺。）
	承诺内容
	供应商选择（在括号内打“√”）

	无条件破损退换
	承 诺（  ）
	不承诺（  ）

	近效期退换
	承 诺（  ）
	不承诺（  ）

	定期随访
	承 诺（  ）
	不承诺（  ）

	提供相应技术服务和学术支持
	承 诺（  ）
	不承诺（  ）


注意：
1、上述承诺将作为申报产品的评审要素予以考虑，供应商必须谨慎选择或填写。若有涂改，应由供应商盖章或被授权人签字确认。一旦提交即发生法律效力，成交后，必须在采购期的履约过程中严格遵守。
2、供应商在申报承诺函附件中列明的事项中未做出选择或只做出部份选择，视为供应商不承诺。
附表12                                             
2010年度广东省茂名市医疗机构医用耗材及检验试剂集中采购
法定代表人授权委托书
本授权书声明： 注册于                     （公司地址）的                  
公司（公司名称）                              （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                    （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，负责在2010年度广东省茂名市医疗机构医用耗材及检验试剂集中采购活动中提交申报文件、领取申报登录密码、确认申报相关信息、参与竞价、签订医用耗材及检验试剂成交确认合同及执行和完成合同、售后服务等工作，并以本企业名义处理一切与之有关的事务。
本公司认可，被授权人的签字与本公司公章具有相同的法律效力。
本授权书于      年     月     日签字生效，特此声明。                                                              
法定代表人签字（盖章）：                                                     
代理人（被授权人）签字（盖章）：                                            
见证人签字（盖章）：                                                        
见证人职务：                                                                
见证人单位名称：                                                            
见证人地址：                                                                

（请在骑缝处加盖供应商公章）
附表13                                             
2010年度广东省茂名市医疗机构医用耗材及检验试剂集中采购
入网信息确认函
（采购文号：MMHCCG-2010）
    鉴于我单位已通过了2010年度广东省茂名市医疗机构医用耗材及检验试剂集中采购供应商主体资格和申报产品的资格审查，根据《2010年度广东省茂名市医疗机构医用耗材及检验试剂集中采购文件》的规定，为确保入网医用耗材信息登录准确无误，现对已在http://mao.emedchina.cn注册登录的医用耗材及检验试剂信息予以确认（见附件），经审核确认无误。并在此重申，我单位的入网信息确认函与供应商资格证明文件同为我单位申报文件的组成部分。
本确认函一式两份，我单位及广东海虹药通电子商务有限公司茂名分公司各持一份。
供 应 商（签章）：                    
供 应 商 序 号：                      
被授权人（签字）：                                 
                     日    期：      年      月      日 
注：入网信息确认时间段内提交。
附表14                                             
2010年度广东省茂名市医疗机构医用耗材及检验试剂集中采购
代理服务费承诺函
                　　　（采购文号：MMHCCG-2010）
根据《2010年度广东省茂名市医疗机构医用耗材及检验试剂集中采购文件》及广东海虹药通电子商务有限公司在http://mao.emedchina.cn上公告的约定，一旦我公司产品成交，我公司同意依据茂名市物价局文件《转发广东省物价局关于下达医用耗材招标代理服务收费标准的通知（粤价[2007]278号）》（茂价[2008]13号）以及国家发展计划委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）文件核定的标准，根据成交产品网上交易量核算招标代理服务费向经办机构交纳成交产品的招标代理服务费，按月结清。我公司承诺：本供应商在申报及本次集中采购周期内，不会发生违约行为。
本承诺函自报价解密之日起至本次集中采购交易期满有效。
                        供应商（盖章）：                                 
                        联系电话：                                         
                        被授权人（签字）：                               
                        日期：         年       月        日
附表15 
2010年度茂名市医疗机构医用耗材及检验试剂集中采购
密码领取委托函
（采购文号：MMHCCG-2010）

致：广东海虹药通电子商务有限公司
      我单位                              （生产/经营企业名称）现委托本单位员工                                                     （被授权人的姓名、职务、身份证号码）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　领取2010年度茂名市医疗机构医用耗材及检验试剂集中采购网上操作的用户名与密码。鉴于密码的重要性，我单位承诺因密码泄漏、修改或操作失误造成的后果，我单位自愿负全部责任。
本委托书于        年        月       日签字生效，特此声明。
附：被授权领取人身份证复印件（领取时需核对身份证原件）

（加盖单位骑缝公章）
供 应 商（签章）：                    

供 应 商 序 号：                     

被授权人（签字）：                                 

                         日期：         年         月         日 

附表16                                             
2010年度茂名市医疗机构医用耗材及检验试剂集中采购
密码遗失重新领取函
（采购文号：MMHCCG-2010）

致：广东海虹药通电子商务有限公司
我单位                               （生产/经营企业名称）曾委托本单位员工领取过2010年度茂名市医疗机构医用耗材及检验试剂集中采购网上操作的用户名与密码，但由于密码泄露或遗失，为安全起见，现申请自动修改用户名和密码并特委托本单位职工                                                  （被授权人的姓名、职务、身份证号码）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重新领取网上操作的用户名与新的密码。我单位承诺因密码泄漏、修改或操作失误造成的后果，我单位愿负全部责任。
    本委托书于       年       月       日签字生效，特此声明。
附：被授权领取人身份证复印件（领取时需核对身份证原件）

（加盖单位骑缝公章）
供 应 商（签章）：                    

供 应 商 序 号：                     

被授权人（签字）：                                 

                         日期：         年         月         日 

附表17
2010年度广东省茂名市医疗机构医用耗材及检验试剂
集中招标采购配送方案表（供应商委托其他经营企业配送的）
(采购文号：MMHCCG-2010)
做为供应商的                                           (供应商名称)对本次集中采购活动中                                                   （大类）产品，现委托                                         (配送企业)和                    (配送企业)                                          (配送企业)承担配送工作。供应商及   家配送企业承诺在采购期内对所有采购人及时供货并提供全面、完善的服务。具体配送方案如下：
	配送企业全称
	采购人名称
	配送企业全称
	采购人名称

	
	茂名市人民医院
	
	高州市妇幼保健院

	
	茂名市中医院
	
	化州市人民医院

	
	茂名市妇幼保健院
	
	化州市中医院

	
	茂名市第三人民医院
	
	化州市妇幼保健院

	
	茂名市石化医院
	
	茂名市中心血站

	
	茂名市职业病防治医院
	
	信宜市人民医院

	
	 茂名市农垦医院
	
	信宜市中医院

	
	茂南区人民医院
	
	信宜市妇幼保健院

	
	茂港区人民医院
	
	高州市人民医院

	
	高州市中医院
	
	电白县人民医院

	
	电白县中医院
	
	电白县妇幼保健院

	
	电白县慢性病防治中心
	
	

	
	
	
	


注：      家配送企业配送范围必须对涵盖所有采购人，配送企业必须是参加此次集中招标采购且资质审查合格的企业。
供应商名称(盖章)：                             
配送企业名称(盖章)：                             
配送企业名称(盖章)： 
配送企业名称(盖章)：                            
日    期：        年        月       日
附表18                                            
2010年度广东省茂名市医疗机构医用耗材及检验试剂集中采购项目产品汇总表
(采购文号：MMHCCG-2010)
申报产品数：         个
	供应商序号
	
	供应商名称
	

	所投产品维护企业名称
	（不同维护企业应以不同的汇总表递交）

	序号
	组套商品编号
	组套商品名
	生产企业名称
	项目目录编号
	项目目录名称
	非骨科类产品中心产品ID
	骨科类产品组套组成 （其他类产品无须填写）
	注册证备注（请填写是否过期重新注册，或是新注册证号）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	说明：
1、 组套商品编号为投标产品在海虹医疗器械中心申报库（以下简称中心申报库）中的组套商品编号；
2、 组套商品名为该产品在中心申报库中的组套商品名；
3、 项目目录编号及项目目录请填写标书（采购文件）中的目录编号和相应名称，请注意对应关系；
4、 如果投标产品为多组件组套（即该产品组套由两个以上的不同组件构成的），请填写构成该组套的不同组件的中心申报库的编码。


采购序号


（供应商以此序号参加本次项目）








发布采购公告





发售采购文件





申报培训、报送资格证明文件





资格审查、信息审核、文件澄清、信息确认并递交信息确认函





报价培训





供应商报价





报价解密


开   标





公示解密结果


开   标





挂网竞价





综合评审





确定成交候选产品，并报送医疗机构进行价格核查








随机抽取评审专家





价格不合理产品，进行价格谈判








公布成交候选产品











签订成交确认合同








网上采购




















生产企业经办人


居民身份证复印件粘贴处














代理商经办人


居民身份证复印件粘贴处








供应商应根据所申报产品的厂家，每一厂家报送一册《产品册》








被授权人


居民身份证复印件粘贴处








     法定代表人（授权人）


     居民身份证复印件粘贴处








被授权人


居民身份证复印件粘贴处








被授权人


居民身份证复印件粘贴处











71
1

