2011年度洛阳市医疗单位医用耗材集中招标采购

招 标 文 件

LYHCZB—2011

洛阳市医疗单位药品集中招标采购管理办公室

2０11年4月

目        录

一、  投标邀请函 …………………………………… 1
二、  招标单位目录 ………………………………… 2
三、  投标须知前附表 ……………………………… 5
四、  招标日程表 …………………………………… 7
五、  招标工作流程表 ……………………………… 8
六、  投标人须知 …………………………………… 10
七、  医用耗材招标目录 …………………………… 21
八、  标书附件及附表 ………………………………113
	招标文件序号




投标邀请函

    洛阳市医疗单位药品集中招标采购管理办公室将对本市县级以上60家医疗单位所用医用耗材进行集中招标。特邀请贵单位参与投标。

一、招标编号：LYHCZB—2011

二、招标品种：详见本招标文件《医用耗材招标目录》

三、采购周期：一年

四、投标地点：洛阳新区政和路9号市卫生监督中心2楼212室

五、招标文件发售地点：洛阳市医疗单位药品集中招标采购管理办公室

六、开标地点：洛阳新区政和路9号市疾病预防控制中心2楼会议中心

时    间：2011年6月10日上午9：00

（开标时间、地点如有变动另行通知）
联系地址：洛阳新区政和路市卫生监督中心2楼208室
        咨询电话：0379-63263256     

传    真：0379-63263256

网    址：www.lyws.gov.cn
电子邮箱：lysyzb@163.com

邮政编码：471023

        联 系 人：李汉军     

洛阳市医疗单位药品集中招标采购管理办公室

                                   2011年 4月20日
招标单位目录

	序号
	招标人名称
	地       址

	1
	河南科技大学第一附属医院
	涧西区景华路24号

	2
	河南省洛阳正骨医院
	廛河区启明南路1号

	3
	河南省第二荣康医院
	洛阳东郊白马寺东邻

	4
	河南省工人龙门疗养院
	洛龙区洛龙路77号院

	5
	洛阳市中心医院
	洛阳市中州中路288号

	6
	洛阳市第一人民医院
	廛河区中州东路88号

	7
	洛阳市第三人民医院
	廛河区龙泉三街坊158号

	8
	洛阳市第四人民医院
	西工区金谷园路80号

	9
	洛阳东方医院
	涧西区西苑路36号

	10
	洛阳市第一中医院
	西工区九都路7号

	11
	洛阳市第二中医院
	涧西区长江西路3号

	12
	洛阳市精神卫生中心
	白马寺车站北街68号

	13
	洛阳市第五人民医院
	西工区定鼎南路50号

	14
	洛阳市妇女儿童医疗保健中心
	西工区玻璃厂南路10号

	15
	洛阳市直第一门诊部
	西工区凯旋东路115号

	16
	洛阳市直第二门诊部
	西工区行署路4号院

	17
	偃师市人民医院
	偃师市商城东路2号

	18
	偃师市中医院
	偃师市商城东路

	19
	偃师市妇幼保健院
	偃师市商城东路

	20
	孟津县人民医院
	孟津县建设北路

	21
	孟津县中医院
	孟津县八一路7号

	22
	孟津县公疗医院
	孟津县商业街


招标单位目录

	序号
	  招标人名称
	地       址

	23
	孟津县妇幼保健院
	孟津县建设北路84号

	24
	新安县人民医院
	新安县杭州路

	25
	新安县中医院
	新安县新城区南京路中段

	26
	新安县第二人民医院
	新安县老城西大街

	27
	新安县妇幼保健院
	新安县老城东街

	28
	伊川县人民医院
	伊川县酒厂南路21号

	29
	伊川县中医院
	伊川县杜康花坛东

	30
	伊川县妇幼保健院
	伊川县酒厂南路58号

	31
	栾川县人民医院
	栾川县幸福中路

	32
	栾川县中医院
	栾川县君山西路

	33
	栾川县妇幼保健院
	栾川县兴华路南

	34
	嵩县人民医院
	嵩县中州路28号

	35
	嵩县中医院
	嵩县洛栾快速通道东4街交叉口

	36
	嵩县妇幼保健院
	嵩县白云大道16号

	37
	汝阳县人民医院
	汝阳县文化路40号

	38
	汝阳县中医院
	汝阳县凤山路南段

	39
	汝阳县妇幼保健院
	汝阳县文化路西段

	40
	宜阳县人民医院
	宜阳县红旗中路7号

	41
	宜阳县中医院
	宜阳县人民北路14号

	42
	宜阳县二院
	宜阳县人民中路10号

	43
	宜阳县妇幼保健院
	宜阳县人民路35号

	44
	洛宁县人民医院
	洛宁县康复路


招标单位目录

	序号
	招标人名称
	地       址

	45
	洛宁县中医院
	洛宁县凤翼路中段

	46
	洛宁县妇幼保健院
	洛宁县凤翼路

	47
	洛铜医院
	涧西区长春路63号

	48
	洛钢医院
	洛龙区洛钢集团职工医院

	49
	洛轴总医院
	涧西区西苑路14号

	50
	洛阳白马集团医院
	西工区纱厂西路60号

	51
	洛阳石化医院
	吉利区河阳路中段

	52
	机车厂医院
	廛河区启明东路

	53
	洛耐医院
	涧西区西苑路1号

	54
	中信重机中心医院
	涧西区景华路西段

	55
	洛阳市商业职工医院
	西工区凯旋东路副5号

	56
	河柴医院
	涧西区汉口路1号

	57
	中油一建公司医院
	洛龙区关林街红旗巷

	58
	中建二局二公司职工医院
	西工区王城大道103医院

	59
	中国空空导弹研究院洛阳二0二医院
	涧西区丽春西路中段

	60
	5111厂医院
	涧西区徐家营5111厂医院


投标须知前附表

	序号
	项        目
	内              容

	1
	 招标编号
	LYHCZB—2011



	2
	 经办机构

 名称地址
	名    称：洛阳市医疗单位药品集中招标

采购管理办公室

地   址： 洛阳新区政和路9号
邮政编码：471023

电    话：0379-63263256    

传    真：0379-63263256

网    址：www.lyws.gov.cn
电子邮箱：lysyzb@163.com

	3
	 招标品种
	洛阳市县级以上非营利性医疗单位所需采购的医用耗材品种（省拟招的品种除外）。

	4
	 招标目的
	规范医用耗材流通秩序、价格，纠正购销活动中的不正之风，降低人民群众医疗费用负担。

	5
	 招标人
	洛阳市县级以上非营利性医疗单位（详见招标单位目录）。

	6
	招标采购周期
	一年

	7
	 投标文件构成
	  详见投标人须知

	8
	 投标文件的递交
	1) 2011年4月25日至2011年6月5日17：00时，投标人提交投标资质文件。

2) 通过资格预审的投标人提交密封完好的专用投标报价表和U盘。

3) 必须使用由药品集中招标采购管理办公室提供的专用报价表格式。

	9
	 开标时间和地点
	1)  时间：2011年6月10日上午9：00时

2)  地点：洛阳新区政和路市疾病预防控制

中心2楼会议室（如有变动另行通知）

	10
	评标要素

 评标方法

 议标方法
	1) 评标要素：质量、价格、信用与服务

2) 评标方法：详见招标文件

3) 议标方法：详见招标文件

	11
	 招标文件工本费
	每套招标文件100元

	12
	 交货地点
	参加集中招标采购的医疗单位的

医用耗材仓库

	13
	 付款方式
	  从供货之日60天内付款

	14
	 中标信息服务费
	1) 按省、市发改委批准的收费标准执行

2) 缴纳方法：领取中标通知书时一并缴纳

	15
	 特别说明
	招标文件由洛阳市药品集中招标采购管理办公室负责解释


	医用耗材招标工作日程表

	　
	　
	　

	时        间
	内        容
	备        注

	4月21日
	    发布招标公告
	　

	4月25日——6月5日
	    1、发售招标文件
	　
　

	
	    2、接受咨询
	

	
	    3、接受投标资质文件
	

	
	    4、审核资质文件
	

	6月5日
	    投标截止
	　

	6月10日
	    开标
	　

	 7月15日——7月25日
	    评标委员会评标，确定中标人
	　

	7月26日——8月5日
	    汇总中标结果
	　
　

	8月6日——8月12日
	    公示中标结果
	

	 8月20日
	报市发改委审核中标价格
	　

	备     注
	时间如有变化，另行通知


	医用耗材招标采购工作流程

	
	
	
	
	

	发布招标公告
	
	

	

	
	
	

	发售招标文件、拷贝投标目录（U盘）
	
	接受咨询
	

	

	
	
	

	招标文件的澄清修改
	

	

	
	
	

	接收投标人的投标资格预审文件 
	
	市药监局、市工商局

	
	
	

	

	
	

	对投标资格文件

进行审核
	
	审核阶段根据预审小组要求可接收补充或修正文件

	

	
	
	

	接收合格投标人的

纸质报价表和U盘
	
	投标文件的修改或撤回

	

	
	
	

	开    标
	

	

	
	
	

	从专家库抽取评标专家
	
	市纠风办、监督小组
	

	
	
	
	

	

	
	
	

	评   标
	

	由评标委员会确定中标候选品种

	

	
	
	

	议标（单一来源品种或投标人

少于3家时）
	
	由评标委员会与投标人进行磋商


	

	
	
	

	定   标
	
	
	

	

	
	
	

	公示中标结果
	
	
	

	
	

	审核中标结果
	
	发改委

	
	
	

	

	
	
	

	发放中标通知书，交纳中标信息服务费
	

	

	
	
	

	招标单位与中标单位签订合同
	
	

	

	
	
	

	履  约
	
	
	
	


医用耗材集中招标采购须知

一  总  则

    1、法规依据和招标目的：

    1.1根据卫生部等六部委《关于印发〈关于进一步规范医疗单位药品集中招标采购的若干规定〉的通知》和河南省卫生厅、河南省人民政府纠风办、河南省发展和改革委员会、河南省食品药品监督管理局、河南省人力资源和社会保障厅、河南省工商行政管理局、河南省人民检察院联合下发的《关于进一步加强全省药品和医用耗材集中采购工作的意见》（豫卫规财[2009]78号）文件要求，制定本须知。

    1.2招标采购是规范医疗单位的采购行为，让医用耗材通过合法有序的竞争进入医疗单位，维护社会公共利益和招标、投标活动当事人的合法权益，保证产品质量，确保价格合理的重要举措。

    1.3招标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

2、资金来源、招标人和招标管理机构

2.1资金来源：本次招标采购文件所述医用耗材的采购资金为招标人的医用耗材周转金。

2.2招标人：本次招标文件的招标人是指洛阳市参加本次医用耗材集中招标采购的60家县级以上非营利性医疗单位。

2.3招标管理机构：招标管理办公室是依据有关文件设立，从事医用耗材招标、管理、监督、服务的前述60家医疗单位的代表。

3、招标方式

3.1分为公开招标和邀请招标两种：

公开招标，是指招标人以招标公告的方式在全国范围内邀请不特定的投标人投标，适用于招标人临床所需医用耗材品种。

邀请招标，是指招标人以招标邀请书的方式在全国范围内邀请特定的投标人投标，适用于招标人根据临床特殊需求的品种及在公开招标中流标的品种。

3.2招标人采用公开方式招标的，将通过媒体发布招标公告；招标人采用邀请方式招标的，将向3个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定投标人发出招标邀请书。

本次医用耗材集中招标采购采用公开招标和邀请招标两种方式进行。

本次医用耗材集中招标采购将通过《洛阳日报》、《大河报》、洛阳市卫生局网站发布招标公告。

4、合格的投标人

4.1在中国境内注册、具有合法的医用耗材生产（经营）资格，投标产品符合本《招标文件》内容要求、愿实质性响应招标文件、具备承担招标项目的能力且资信良好的企业，均可成为合格的投标人。

4.2投标人应当按照招标文件的要求编制投标书。投标书应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

4.3投标人不得有商业贿赂和不正当欺诈行为。如投标人被证实有商业贿赂和不正当欺诈行为，将被视为不合格。

5、合格的产品、交易方式和采购范围

5.1投标人所提供的必须是投标人合法生产或代理的符合国家质量标准的合格产品，并能确保在中标合同有效期内按照合同中规定的品名、厂家、规格、价格、批号、效期及时供货。

5.2招标人将按照我市医疗单位药品集中招标采购管理办公室印发的中标目录采购中标产品，投标人对这一交易方式应予认同，并自愿参加。

5.3投标方经营行为必须符合国家法律、法规和有关规定。

6、投标费用

投标人应承担所有与编制和提交投标文件及医用耗材如需进行质量检验有关的费用。不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

7、投标产品数量

由于医用耗材使用量是一个动态值，在本次医用耗材招标中，除非有特别要求，所招标的医用耗材数量为招标方规定的供应期限内医疗单位报送的医用耗材计划实际采购量。

二  招标文件

8、招标文件的构成：

8.1招标文件用以阐明所需医用耗材及相关服务，招标投标程序和合同条款，招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标单位目录

（3）投标须知前附表

（4）招标日程表

（5）招标工作流程图

（6）投标人须知

（7）医用耗材招标目录

（8）标书附件与附表

8.2除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标医用耗材使用单位工作程序，医用卫生材料储存条件等情况，投标方被认为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

    9、招标文件的澄清：

    投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清，应在投标截止时间前5天按投标邀请函中载明的地址以书面形式通知到药品集中招标采购管理办公室，后者视情况采用适当方式澄清。

    10、招标文件的修改：

10.1在投标截止日期前3天，招标方可主动地依据投标方要求澄清的问题而修改招标文件，并以书面或电话形式通知所有购买招标文件的投标方。对方在收到通知后应立即以传真的形式予以确认。

10.2为使投标方在准备文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，如有必要，招标方可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面或电话形式通知已购买招标文件的投标方。

10.3招标文件的修改项目将构成招标文件的一部分，对投标方具有约束力。

三  投标文件的编制和递交

    11、要求： 投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝或按废标处理。因投标方提供虚假资料对招标造成影响的，将酌情给予处罚。

    12、投标语言、医用耗材名称、规格和计量单位：

12.1投标文件及与投标相关的文件和来往信件，一律以中文书写。

12.2除在招标文件中另有规定外，应使用中华人民共和国计量单位和有关部门规定的医用耗材名称、规格表示方法。

13、投标文件的构成

13.1投标文件包括:

（1）投标函和投标报价表；

    （2）资质证明文件；

（3）产品证明文件；

（4）投标单位所在地检察院出具的无不良行为记录的证明;

（5）企业自主定价证明文件;
（6）招标文件要求的其它内容。

13.2投标函及投标报价表

（1） 投标人应完整填写招标文件所提供的投标函和投标报价表；

（2）投标报价表标明的单价应为投标人对招标人的实际供应价。每种医用耗材只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受；

（3）除非双方另有约定，投标人所报出的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更；

（4）投标报价不得低于实际成本价（包括进货成本和仓储、运输、管理等费用），否则按废标论处。

13.3资质及产品证明文件

    投标人提交的资质证明文件应能够证明自己有资格投标，并说明中标后具备履行合同的能力；

    （1）投标人具备履行合同所需要的财务、技术、生产和服务能力；

    （2）投标人的《营业执照》、《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械注册证》（含进口产品）、《医疗器械产品生产制造认可表》、《医疗器械产品标准》、《医疗器械产品检验报告书》、《医疗器械产品合格证》、《计量合格证》、《卫生许可证》、企业和产品认证证书、企业法定代表人委托书、销售人员身份证、医疗器械产品质量保证协议书等复印件须加盖单位公章；

    （3）投标人对投标代表的授权书原件；

    （4）投标代表人身份证复印件。

13.4投标人提交的资质证明文件和产品证明文件通过审核后，将作为评标的重要依据。如投标人提交的证明文件不齐全，由此造成的后果由投标人自负。

    13.5招标人对投标人提供的证明文件仅负审核责任。即使投标人提交的资质证明文件通过了审核，在评标乃至中标后，如发现投标人所提供的证明文件不合法或不真实，招标人仍可追究投标人的法律责任。

    14投标文件的递交：

    14.1投标方应将所有投标文件按要求装订，其中第三部分（报价部分）密封并加盖红章，标明投标文件送到洛阳市药品集中招标采购管理办公室；
    14.2在投标截止前，投标方可对其提交的投标文件进行修改或撤销，但须报药品招标采购管理办公室备案。

    15、投标截止时间：2011年6月5日17：00时。

    15.1药品集中招标采购管理办公室收到投标文件的时间不得迟于招标文件中规定的截止时间；

    15.2招标人因修改招标文件，可酌情延长投标截止时间。在此情况下，药品集中招标采购管理办公室受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间；

15.3药品集中招标采购管理办公室将拒绝在规定的截止时间后收到的任何投标文件。

四  开标与评标、定标

    16、开标：

    16.1招标方在招标文件规定的时间或另外确定的时间和地点进行公开开标；

    16.2开标时应邀请有关部门参加，投标文件的密封情况等开标的全过程由监督部门进行监督；

16.3在投标截止时间之前收到的所有投标文件，开标时都应当众拆封并宣读。在开标时没有当众拆封、宣读的投标文件在评标时将不予考虑。

17、评标程序及规则：

    17.1监督小组根据医用耗材招标采购的特点，从洛阳市药品集中招标采购管理委员会专家库成员中随机抽取若干成员组成评标委员会，对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

    17.2对投标文件的评估和比较：

    评标除考虑投标价格外，还将考虑以下因素：

（1） 医用耗材生产质量及品牌认知度。

（2） 质量认证情况。

（3） 信用与服务。

（4） 外观与包装。

（5） 其它要求因素。

18、评标原则及方法：

18.1坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则；

18.2评标严格按照招标文件要求和条件进行；

18.3评标严格按照“质量第一、价格合理、信誉可靠”的原则进行。

    19、评标委员会

    19.1评标由评标委员会负责。评标委员会由熟悉医疗单位医用耗材采购和临床应用情况等方面的专家组成。参与评标的专家人数应为9至13人奇数。

    19.2评标专家由市药品集中招标采购监督小组从专家库中按照采购活动的特点和需要分类随机抽取。

    从抽取评标专家到开始评标的时间一般不超过24小时。在抽取评标专家时，应抽取足够数量的预备替补专家，在评标专家因故缺席时及时予以替补。

19.3评标专家与投标人有利害关系的不能进入评标委员会，已经进入的将予以更换。评标专家名单在评标结束前严格保密。

20、评标委员会完成评标后，应当向市医疗单位药品集中招标采购管理办公室提请书面评标报告并签名确认。

21、评标纪律：

（1）与投标方有直接利益关系的人员，不能参与评标活动；

（2）评标为封闭式评标；

（3）评标委员会成员不能在评标前、评标中与任何投标方私下进行接触；

    （4）评标时如需要投标方就某些细节作出澄清，投标方必须以书面形式作出澄清响应；

    （5）评标过程、评标细节一律保密，不能向投标方泄露；

    （6）评标时间内，评标委员会成员一律不准与外界接触，并自觉关闭手机等通讯设备，交现场监督人员保管；

（7）评标委员会成员不能将评标的任何资料带出评标地点；

（8）投标方不得以任何形式干扰或影响评标，否则，招标方有权取消其投标资格；

（9）评标委员会成员必须详细阅读有关资料，熟悉并掌握评标内容及标准，公正审议，严格按照评标原则，认真负责地自主完成每一品种的评标、议标。

22、定标原则：

22.1合同将授予符合招标文件要求并能严格地履行合同、对买方最有利的最佳投标方；

22.2不能保证最低报价的投标最终中标。

    23、评标定标结果的公示：

    23.1药品集中招标采购管理办公室在评标委员会评标、定标结束后进行公示。投标人对公示的中标结果如有疑问，可向药品集中招标采购管理办公室咨询；

23.2药品集中招标采购管理办公室将对所有投标人在招标过程中出现的违规违约行为建立公示制度，凡被公示的企业，在其后的招标工作中将视情况给予处罚。

    24、中标通知：

24.1市发改委对中标价格审核后，招标方以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出，即发生法律效力。

24.2《中标通知书》将作为签订医用耗材购销协议书的依据之一。

    25、签订医用耗材采购合同：

中标方持《中标通知书》按药品集中招标采购管理办公室要求与医疗单位签订医用耗材采购合同，并将合同及其附件报市药品集中招标采购管理办公室备案。

    26、中标信息服务费：

    中标方按相关政策规定向药品集中招标采购管理办公室缴纳中标信息服务费。

27、投标人的严重违法行为是指：

（1）以低于成本的价格投标报价，进行不正当竞争；

    （2）相互串通投标，排斥其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益；

    （3）以向招标人、招标机构或者评标专家行贿的手段牟取中标；

    （4）提供虚假证明文件，或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

（5）在投标有效期内撤回其投标，中标人在规定期限内不签订医用耗材购销合同或者不履行合同义务；

（6）对医用耗材集中招标采购造成不良影响的恶意报价行为或者其他行为；

（7）提供回扣或其他商业贿赂，进行非法促销活动；

（8）其他违反法律法规的行为。

药品集中招标采购管理办公室确认中标人在招标活动中有严重违法违规行为的，有权宣布其中标无效，并给予相应处罚，对情节严重者在两年内拒绝接受其投标。

五    样  品

评标委员会认为必要时，投标人应根据评标委员会要求提供所投标产品的样品1—3件，在药品集中招标采购管理办公室进行备案。

六  合同条款（附廉政合同）

    1、定义：

    1.1“合同”系指买方和卖方已达成的协议，即由双方签字的协议格式中的文件，包括所有的附件和组成协议部分的所有其它文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时买方应该给卖方的价格。若国家物价部门对所投标医用耗材的价格进行调整时，合同价格将依据有关调价文件精神做出相应调整，直至供货期满为止。

1.3“买方”系指通过集中招标，与中标单位签订合同并接受合同医用耗材及服务的医疗单位。

1.4“卖方”系指中标后提供合同医用耗材和服务的医用耗材生产或批发经营企业。

1.5“配送企业”指中标单位或与中标单位签订转配送协议的具有合法资质和合格的仓储条件的医用耗材经营企业或物流企业。

1.6“伴随服务”是指根据合同规定投标人承担的与供货有关的辅助服务和合同中规定投标人应承担的其他义务。

    2、规格：

    交付医用耗材的规格应与中标通知书规定的规格相一致。

    3、有效期：

    除双方另有约定，投标人所供医用耗材效期应符合国家相关规定。

    4、价格和数量：

    4.1除非另有约定，卖方所供医用耗材价格应与中标价格一致。

4.2卖方应严格按买方要求的医用耗材计划采购量提供。

5、支付：

    5.1除另有规定外，分批供货，分期付款，买方将在每月卖方应提供的全部医用耗材验收入库后60天内支付医用耗材款项。

5.2买方提前结算货款的，卖方应按合同中规定的比率给予优惠。

6、质量保证：

    6.1按合同交付的医用耗材质量应符合国家监督管理部门规定的标准，并与投标时承诺的质量相一致，以确保临床使用安全有效。

    6.2招标人在接受医用耗材时，应对医用耗材进行验货确认，对不符合合同要求或质量要求的，有权拒绝接收，投标人应及时更换被拒绝的医用耗材，不得影响招标人的临床使用。

    6.3在规定的保质期（有效期）内卖方应对所提供医用耗材的质量和由于医用耗材质量原因而造成的不良后果负责。若出现医用耗材质量问题，卖方应及时予以退换的同时，买方有权视情况提出索赔。

    7、医用耗材检验：

    7.1买方有权要求卖方在提供医用耗材的同时提供检验部门出具的医用耗材检验报告书，相应文件应为原件或加盖红色公章的复印件。

    7.2中标医用耗材的质量监督由监督管理部门负责。

    8、配送及伴随服务

    8.1配送单位应为中标人在投标时所承诺的配送代理企业。中标方必须在接到医疗单位供货要求（电话或书面文件）72小时以内，无条件向医疗单位提供所需全部医用耗材和伴随服务，个别急需医用耗材须能够随时提供（4小时内）并提供伴随服务。如中标方无法达到上述要求，需要委托当地公司，应按照转配送的要求进行配送。

8.2伴随服务：

供货方应按照文件的要求向买方提供下列服务：

（1）医用耗材的现场搬运或入库。

    （2）对开箱时发现的破损、近效期医用耗材或其他不合格包装医用耗材及时更换。

（3）投标人应提供的其它相关服务项目。

9、延期交货：

    9.1中标方应在合同规定时间内将医用耗材送到医疗单位。

9.2如果中标方未能按规定时间交货，可向买方申请延期。

9.3由于医用耗材使用的特殊性，若因卖方行为造成医疗单位临时短缺，市药品集中招标采购管理办公室有权批准向其他中标单位临时少量采购。

    10、违约：

    10.1如果卖方未能在规定期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部医用耗材，或者卖方未能履行合同中规定的任何其它义务，市药品集中招标采购管理办公室有权终止部分或全部合同。

    10.2对恶意投标、串通投标及中标后拒不送货者，将按相关规定处罚。

11、招标人履约义务

11.1招标人必须无条件采购本次医用耗材集中招标采购的中标品种，投标人无违约行为，招标人不得以任何理由采购非中标品种的医用耗材替代中标品种。

11.2招标人须按照合同规定及时结算货款。

11.3招标人不得为中标人硬性指定配送单位。

11.4招标人必须要求投标人按实际成交价格如实开具发票，并如实记帐。

12、合同修改：

欲对协议条款作出修改，须经市药品集中招标采购管理办公室批准，并由买卖双方签署协议修改书。

13、合同生效：

    除非合同另有说明，本合同经双方签字后生效。

    14、合同补充条款：

    若中标方与医疗单位签订统一格式的医用耗材购销协议书以外的协议补充条款，报洛阳市药品集中招标采购管理办公室备案后方可生效。

    15、适用范围：

本合同条款适用于洛阳市医疗单位医用耗材集中招标采购和集中议价采购。

	医用耗材招标目录



	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	10001
	骨科耗材
	骨修补或填充材料
	穿刺针(专用注射器无菌)
	套
	　

	10002
	骨科耗材
	骨修补或填充材料
	可吸收膜合成材料
	张
	注明具体规格

	10003
	骨科耗材
	骨修补或填充材料
	纳米仿生骨合成材料
	盒
	注明具体规格

	10004
	骨科耗材
	骨修补或填充材料
	颈椎椎间融合器纳米仿生骨
	个
	均型

	10005
	骨科耗材
	骨修补或填充材料
	可固化骨浆试剂盒
	盒
	Bio-XYZ151505P 15*15*5mm

	10006
	骨科耗材
	骨修补或填充材料
	可固化骨浆试剂盒
	盒
	CemO-02P 2.5cc

	10007
	骨科耗材
	骨修补或填充材料
	可固化骨浆试剂盒
	盒
	CemO-05P 5cc

	10008
	骨科耗材
	骨修补或填充材料
	人工骨合成材料
	克
	BIO-0.3G

	10009
	骨科耗材
	骨修补或填充材料
	人工骨合成材料
	克
	BIO-10G

	10010
	骨科耗材
	骨修补或填充材料
	人工替代骨＋DBM合成材料
	克
	3mm×2.4mm（5cc）

	10011
	骨科耗材
	骨修补或填充材料
	人工替代骨合成材料
	克
	1g

	10012
	骨科耗材
	骨修补或填充材料
	人工替代骨合成材料
	克
	2g

	10013
	骨科耗材
	骨修补或填充材料
	人工替代骨合成材料
	克
	5g

	10014
	骨科耗材
	骨修补或填充材料
	人工替代骨合成材料（骨诱导活性材料）
	棒
	1g

	10015
	骨科耗材
	骨修补或填充材料
	人工替代骨合成材料（骨诱导活性材料）
	棒
	2g

	10016
	骨科耗材
	骨修补或填充材料
	人工替代骨合成材料（条形）
	条
	1g

	10017
	骨科耗材
	骨修补或填充材料
	人工替代骨合成材料（条形）
	条
	2g

	10018
	骨科耗材
	骨修补或填充材料
	人工替代骨合成材料（条形）
	条
	3g

	10019
	骨科耗材
	骨修补或填充材料
	深冻同种异体定制骨段（尺桡骨）
	cm
	1cm

	10020
	骨科耗材
	骨修补或填充材料
	深冻同种异体定制骨段（肱骨）
	cm
	1cm

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	10021
	骨科耗材
	骨修补或填充材料
	深冻同种异体定制骨段（股骨）
	cm
	1cm

	10022
	骨科耗材
	骨修补或填充材料
	深冻同种异体定制骨段（胫骨）
	cm
	1cm

	10023
	骨科耗材
	骨修补或填充材料
	同种异体冻干骨粉
	克
	1g

	10024
	骨科耗材
	骨修补或填充材料
	同种异体冻干松皮质骨块
	块
	1*2*2

	10025
	骨科耗材
	骨修补或填充材料
	同种异体冻干松皮质骨条
	个
	1g

	10026
	骨科耗材
	骨修补或填充材料
	同种异体冻干松皮质碎骨粒
	盒
	1g

	10027
	骨科耗材
	骨修补或填充材料
	同种异体冻干松皮质碎骨粒
	盒
	2g

	10028
	骨科耗材
	骨修补或填充材料
	同种异体冻干松质骨条
	个
	1g

	10029
	骨科耗材
	骨修补或填充材料
	同种异体骨骨质
	个
	各种规格

	10030
	骨科耗材
	骨修补或填充材料
	同种异体骨粒（混合骨粒）
	盒
	各种规格

	10031
	骨科耗材
	骨修补或填充材料
	同种异体骨条骨质
	个
	注明具体规格

	10032
	骨科耗材
	骨修补或填充材料
	同种异体深股骨头冻
	个
	注明具体规格

	10033
	骨科耗材
	骨修补或填充材料
	胸腰椎椎体纳米仿生骨
	个
	各种规格

	10034
	骨科耗材
	国产创伤
	1/3-1/2管型接骨板不锈钢
	块
	4--12孔

	10035
	骨科耗材
	国产创伤
	1/3-1/2管型接骨板钛合金
	块
	4--12孔

	10036
	骨科耗材
	国产创伤
	1/3-1/2管型锁定接骨板不锈钢
	块
	4--12孔

	10037
	骨科耗材
	国产创伤
	1/3-1/2管型锁定接骨板钛合金
	块
	4--12孔

	10038
	骨科耗材
	国产创伤
	T/L型接骨板不锈钢
	块
	3--12孔

	10039
	骨科耗材
	国产创伤
	T/L型接骨板钛合金
	块
	3--12孔

	10040
	骨科耗材
	国产创伤
	T/L型锁定接骨板钛合金
	块
	3--12孔

	10041
	骨科耗材
	国产创伤
	Y型接骨板（II型）不锈钢
	块
	3--14孔

	10042
	骨科耗材
	国产创伤
	Y型接骨板（II型）钛合金
	块
	3--14孔

	10043
	骨科耗材
	国产创伤
	Y型接骨板（I型）不锈钢
	块
	3--14孔

	10044
	骨科耗材
	国产创伤
	Y型接骨板（I型）钛合金
	块
	3--14孔

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	10045
	骨科耗材
	国产创伤
	Y型接骨板不锈钢
	块
	3--14孔

	10046
	骨科耗材
	国产创伤
	Y型接骨板钛合金
	块
	3--14孔

	10047
	骨科耗材
	国产创伤
	Y型锁定接骨板钛合金
	块
	3--14孔

	10048
	骨科耗材
	国产创伤
	Y型重建接骨板（II型）不锈钢
	块
	3--14孔

	10049
	骨科耗材
	国产创伤
	Y型重建接骨板（II型）钛合金
	块
	3--14孔

	10050
	骨科耗材
	国产创伤
	髌骨环钛合金
	套
	∮32-∮42

	10051
	骨科耗材
	国产创伤
	尺骨鹰嘴接骨板不锈钢
	块
	3--12孔

	10052
	骨科耗材
	国产创伤
	尺骨鹰嘴接骨板钛合金
	块
	3--12孔

	10053
	骨科耗材
	国产创伤
	尺骨鹰嘴锁定接骨板钛合金
	块
	3--12孔

	10054
	骨科耗材
	国产创伤
	尺桡骨接骨板不锈钢
	块
	4--16孔

	10055
	骨科耗材
	国产创伤
	尺桡骨接骨板钛合金
	块
	4--16孔

	10056
	骨科耗材
	国产创伤
	尺桡骨锁定加压接骨板不锈钢
	块
	4--16孔

	10057
	骨科耗材
	国产创伤
	尺桡骨锁定加压接骨板钛合金
	块
	4--16孔

	10058
	骨科耗材
	国产创伤
	大转子截骨记忆固定器（镍钛合金）
	支
	均型

	10059
	骨科耗材
	国产创伤
	弹性髓内钉钛合金
	套
	2.0--5.0mm

	10060
	骨科耗材
	国产创伤
	动力髁接骨板（DCS）不锈钢
	块
	4--18孔

	10061
	骨科耗材
	国产创伤
	动力髁接骨板（DCS）钛合金
	块
	4--18孔

	10062
	骨科耗材
	国产创伤
	动力髋/髁保护板钛合金
	块
	4--18孔

	10063
	骨科耗材
	国产创伤
	动力髋/髁拉力钉不锈钢
	枚
	50--120mm

	10064
	骨科耗材
	国产创伤
	动力髋/髁拉力钉钛合金
	枚
	50--120mm

	10065
	骨科耗材
	国产创伤
	动力髋/髁锁紧钉钛合金
	枚
	均型

	10066
	骨科耗材
	国产创伤
	动力髋接骨板（DHS）不锈钢
	块
	4--18孔

	10067
	骨科耗材
	国产创伤
	动力髋接骨板（DHS）钛合金
	块
	4--18孔

	10068
	骨科耗材
	国产创伤
	动力髋锁定接骨板(DHS)钛合金
	块
	4--18孔

	10069
	骨科耗材
	国产创伤
	腓骨远端接骨板不锈钢
	块
	4--18孔

	10070
	骨科耗材
	国产创伤
	腓骨远端接骨板钛合金
	块
	4--18孔

	10071
	骨科耗材
	国产创伤
	腓骨远端锁定接骨板不锈钢
	块
	4--18孔

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	10072
	骨科耗材
	国产创伤
	腓骨远端锁定接骨板钛合金
	块
	4--18孔

	10073
	骨科耗材
	国产创伤
	跟骨接骨板不锈钢
	块
	均型

	10074
	骨科耗材
	国产创伤
	跟骨接骨板钛合金
	块
	均型

	10075
	骨科耗材
	国产创伤
	跟骨锁定接骨板不锈钢
	块
	均型

	10076
	骨科耗材
	国产创伤
	跟骨锁定接骨板钛合金
	块
	均型

	10077
	骨科耗材
	国产创伤
	弓齿形状记忆接骨器镍钛合金
	个
	全号

	10078
	骨科耗材
	国产创伤
	肱骨带锁髓内钉不绣钢
	套
	6--10mm

	10079
	骨科耗材
	国产创伤
	肱骨带锁髓内钉钛合金
	套
	6--10mm

	10080
	骨科耗材
	国产创伤
	肱骨接骨板不锈钢
	块
	4--18孔

	10081
	骨科耗材
	国产创伤
	肱骨接骨板钛合金
	块
	4--18孔

	10082
	骨科耗材
	国产创伤
	肱骨近端接骨板不锈钢
	块
	3--18孔

	10083
	骨科耗材
	国产创伤
	肱骨近端接骨板钛合金
	块
	3--18孔

	10084
	骨科耗材
	国产创伤
	肱骨近端锁定接骨板不锈钢
	块
	3--18孔

	10085
	骨科耗材
	国产创伤
	肱骨近端锁定接骨板钛合金
	块
	3--18孔

	10086
	骨科耗材
	国产创伤
	肱骨内上髁接骨板不锈钢
	块
	3--15孔

	10087
	骨科耗材
	国产创伤
	肱骨内上髁接骨板钛合金
	块
	3--15孔

	10088
	骨科耗材
	国产创伤
	肱骨内上髁锁定接骨板钛合金
	块
	3--15孔

	10089
	骨科耗材
	国产创伤
	肱骨髓内钉不绣钢
	套
	6--10mm

	10090
	骨科耗材
	国产创伤
	肱骨髓内钉钛合金
	套
	6--10mm

	10091
	骨科耗材
	国产创伤
	肱骨锁定加压接骨板不锈钢
	块
	4--18孔

	10092
	骨科耗材
	国产创伤
	肱骨锁定加压接骨板钛合金
	块
	4--18孔

	10093
	骨科耗材
	国产创伤
	肱骨锁定接骨板不锈钢
	块
	3--18孔

	10094
	骨科耗材
	国产创伤
	肱骨锁定接骨板钛合金
	块
	3--18孔

	10095
	骨科耗材
	国产创伤
	肱骨外上髁接骨板不锈钢
	块
	3--15孔

	10096
	骨科耗材
	国产创伤
	肱骨外上髁接骨板钛合金
	块
	3--15孔

	10097
	骨科耗材
	国产创伤
	肱骨外上髁锁定接骨板钛合金
	块
	3--15孔

	10098
	骨科耗材
	国产创伤
	肱骨旋入针不锈钢
	套
	6--10mm

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	10099
	骨科耗材
	国产创伤
	肱骨旋入针钛合金
	套
	6--10mm

	10100
	骨科耗材
	国产创伤
	肱骨远端接骨板不锈钢
	块
	3--14孔

	10101
	骨科耗材
	国产创伤
	肱骨远端接骨板钛合金
	块
	3--14孔

	10102
	骨科耗材
	国产创伤
	肱骨远端锁定接骨板钛合金
	块
	3--14孔

	10103
	骨科耗材
	国产创伤
	股骨接骨板不锈钢
	块
	4--22孔

	10104
	骨科耗材
	国产创伤
	股骨接骨板钛合金
	块
	4--22孔

	10105
	骨科耗材
	国产创伤
	股骨接骨钢板不锈钢
	块
	50--80mm

	10106
	骨科耗材
	国产创伤
	股骨接骨钢板钛合金
	块
	50--80mm

	10107
	骨科耗材
	国产创伤
	股骨近端接骨板不锈钢
	块
	4--18孔

	10108
	骨科耗材
	国产创伤
	股骨近端接骨板钛合金
	块
	4--18孔

	10109
	骨科耗材
	国产创伤
	股骨近端髓内钉不锈钢
	枚
	8--13mm

	10110
	骨科耗材
	国产创伤
	股骨近端髓内钉钛合金
	枚
	8--13mm

	10111
	骨科耗材
	国产创伤
	股骨近端锁定接骨板不锈钢
	块
	4--18孔

	10112
	骨科耗材
	国产创伤
	股骨近端锁定接骨板钛合金
	块
	4--18孔

	10113
	骨科耗材
	国产创伤
	股骨逆行髓内钉不锈钢
	枚
	8--13mm

	10114
	骨科耗材
	国产创伤
	股骨逆行髓内钉钛合金
	枚
	8--13mm

	10115
	骨科耗材
	国产创伤
	股骨髓内钉不锈钢
	枚
	8--13mm

	10116
	骨科耗材
	国产创伤
	股骨髓内钉钛合金
	枚
	8--13mm

	10117
	骨科耗材
	国产创伤
	股骨锁定加压接骨板不锈钢
	块
	4--22孔

	10118
	骨科耗材
	国产创伤
	股骨锁定加压接骨板钛合金
	块
	4--22孔

	10119
	骨科耗材
	国产创伤
	股骨旋入针
	根
	8--13mm

	10120
	骨科耗材
	国产创伤
	股骨远端接骨板不锈钢
	块
	4--18孔

	10121
	骨科耗材
	国产创伤
	股骨远端接骨板钛合金
	块
	4--18孔

	10122
	骨科耗材
	国产创伤
	股骨远端锁定接骨板不锈钢
	块
	4--18孔

	10123
	骨科耗材
	国产创伤
	股骨远端锁定接骨板钛合金
	块
	4--18孔

	10124
	骨科耗材
	国产创伤
	股骨重建髓内钉不锈钢
	枚
	8-13mm

	10125
	骨科耗材
	国产创伤
	股骨重建髓内钉钛合金
	枚
	8-13mm

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	10126
	骨科耗材
	国产创伤
	骨牵引针
	根
	1.0--5.0mm

	10127
	骨科耗材
	国产创伤
	骨牵引针
	根
	2.0--5.0mm

	10128
	骨科耗材
	国产创伤
	骨牵引针
	根
	均型

	10129
	骨科耗材
	国产创伤
	颌面外科接骨板钛合金
	套
	均型

	10130
	骨科耗材
	国产创伤
	颌面外科螺钉钛合金
	套
	各种规格

	10131
	骨科耗材
	国产创伤
	弧型骨盆复位接骨板不锈钢
	块
	4--10孔

	10132
	骨科耗材
	国产创伤
	弧型骨盆复位接骨板钛合金
	块
	11--22孔

	10133
	骨科耗材
	国产创伤
	弧型骨盆复位接骨板钛合金
	块
	4--10孔

	10134
	骨科耗材
	国产创伤
	弧型重建接骨板不锈钢
	块
	11--22孔

	10135
	骨科耗材
	国产创伤
	弧型重建接骨板不锈钢
	块
	4--10孔

	10136
	骨科耗材
	国产创伤
	弧型重建接骨板钛合金
	块
	11--22孔

	10137
	骨科耗材
	国产创伤
	弧型重建接骨板钛合金
	块
	4--10孔

	10138
	骨科耗材
	国产创伤
	弧型重建锁定接骨板钛合金
	块
	4--10孔

	10139
	骨科耗材
	国产创伤
	环抱式接骨器镍钛合金
	块
	全号

	10140
	骨科耗材
	国产创伤
	记忆合金聚膑器记忆合金
	套
	均型

	10141
	骨科耗材
	国产创伤
	胫骨接骨板不锈钢
	块
	4--22孔

	10142
	骨科耗材
	国产创伤
	胫骨接骨板钛合金
	块
	4--22孔

	10143
	骨科耗材
	国产创伤
	胫骨近端接骨板不锈钢
	块
	4--18孔

	10144
	骨科耗材
	国产创伤
	胫骨近端接骨板钛合金
	块
	4--18孔

	10145
	骨科耗材
	国产创伤
	胫骨近端锁定接骨板不锈钢
	块
	4--18孔

	10146
	骨科耗材
	国产创伤
	胫骨近端锁定接骨板钛合金
	块
	4--18孔

	10147
	骨科耗材
	国产创伤
	胫骨髓内钉不锈钢
	枚
	7--13mm

	10148
	骨科耗材
	国产创伤
	胫骨髓内钉钛合金
	枚
	7--13mm

	10149
	骨科耗材
	国产创伤
	胫骨锁定加压接骨板不锈钢
	块
	4--22孔


	10150
	骨科耗材
	国产创伤
	胫骨锁定加压接骨板钛合金
	块
	4--22孔

	10151
	骨科耗材
	国产创伤
	胫骨旋入针
	套
	7--13mm

	10152
	骨科耗材
	国产创伤
	胫骨远端接骨板不锈钢
	块
	4--18孔

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	10153
	骨科耗材
	国产创伤
	胫骨远端接骨板钛合金
	块
	4--18孔

	10154
	骨科耗材
	国产创伤
	胫骨远端内侧钢板（II型）
	块
	4--18孔

	10155
	骨科耗材
	国产创伤
	胫骨远端锁定接骨板不锈钢
	块
	4--18孔

	10156
	骨科耗材
	国产创伤
	胫骨远端锁定接骨板钛合金
	块
	4--18孔

	10157
	骨科耗材
	国产创伤
	可吸收棒
	枚
	注明具体规格

	10158
	骨科耗材
	国产创伤
	可吸收固定棒钉合成材料
	个
	1.1mm~3.2mm

	10159
	骨科耗材
	国产创伤
	可吸收挤压螺钉
	枚
	注明具体规格

	10160
	骨科耗材
	国产创伤
	可吸收螺钉
	根
	注明具体规格

	10161
	骨科耗材
	国产创伤
	可吸收螺钉钉合成材料
	个
	注明具体规格

	10162
	骨科耗材
	国产创伤
	可吸收软骨钉
	枚
	注明具体规格

	10163
	骨科耗材
	国产创伤
	克氏针不锈钢
	根
	注明具体规格

	10164
	骨科耗材
	国产创伤
	克氏针钛合金
	根
	注明具体规格

	10165
	骨科耗材
	国产创伤
	空心钉不锈钢
	枚
	4.5mm

	10166
	骨科耗材
	国产创伤
	空心钉不锈钢
	枚
	6.5mm

	10167
	骨科耗材
	国产创伤
	空心钉不锈钢
	枚
	7.3mm

	10168
	骨科耗材
	国产创伤
	空心钉垫片不锈钢
	个
	均型

	10169
	骨科耗材
	国产创伤
	空心钉垫片钛合金
	个
	均型

	10170
	骨科耗材
	国产创伤
	空心钉钛合金
	枚
	3.0mm

	10171
	骨科耗材
	国产创伤
	空心钉钛合金
	枚
	3.5mm

	10172
	骨科耗材
	国产创伤
	空心钉钛合金
	枚
	4.0mm

	10173
	骨科耗材
	国产创伤
	空心钉钛合金
	枚
	4.5mm

	10174
	骨科耗材
	国产创伤
	空心钉钛合金
	枚
	6.5mm

	10175
	骨科耗材
	国产创伤
	空心钉钛合金
	枚
	7.0mm

	10176
	骨科耗材
	国产创伤
	空心钉钛合金
	枚
	7.3mm

	10177
	骨科耗材
	国产创伤
	口腔颌面接骨板钛合金
	套
	注明具体规格

	10178
	骨科耗材
	国产创伤
	口腔颌面内固定钉钛合金
	枚
	1.5mm

	10179
	骨科耗材
	国产创伤
	口腔颌面内固定钉钛合金
	枚
	2.0mm

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	10180
	骨科耗材
	国产创伤
	口腔颌面内固定钉钛合金
	枚
	2.4mm自攻螺钉

	10181
	骨科耗材
	国产创伤
	口腔颌面内固定钉钛合金
	枚
	2.5mm

	10182
	骨科耗材
	国产创伤
	肋骨接骨板钛合金
	块
	4--12孔

	10183
	骨科耗材
	国产创伤
	皮质骨螺钉不锈钢
	枚
	1.5mm

	10184
	骨科耗材
	国产创伤
	皮质骨螺钉不锈钢
	枚
	2.0mm

	10185
	骨科耗材
	国产创伤
	皮质骨螺钉不锈钢
	枚
	3.5mm

	10186
	骨科耗材
	国产创伤
	皮质骨螺钉不锈钢
	枚
	4.5mm

	10187
	骨科耗材
	国产创伤
	皮质骨螺钉不锈钢
	枚
	6.5mm

	10188
	骨科耗材
	国产创伤
	皮质骨螺钉钛合金
	枚
	3.5mm

	10189
	骨科耗材
	国产创伤
	皮质骨螺钉钛合金
	枚
	1.5mm

	10190
	骨科耗材
	国产创伤
	皮质骨螺钉钛合金
	枚
	2.0mm

	10191
	骨科耗材
	国产创伤
	皮质骨螺钉钛合金
	枚
	2.4mm

	10192
	骨科耗材
	国产创伤
	皮质骨螺钉钛合金
	枚
	2.5mm

	10193
	骨科耗材
	国产创伤
	皮质骨螺钉钛合金
	枚
	2.7mm

	10194
	骨科耗材
	国产创伤
	皮质骨螺钉钛合金
	枚
	4.5mm

	10195
	骨科耗材
	国产创伤
	桡骨远端接骨板不锈钢
	块
	2--8孔

	10196
	骨科耗材
	国产创伤
	桡骨远端接骨板钛合金
	块
	3--8孔

	10197
	骨科耗材
	国产创伤
	桡骨远端锁定接骨板钛合金
	块
	3--8孔

	10198
	骨科耗材
	国产创伤
	三叶型接骨板不锈钢
	块
	3--12孔

	10199
	骨科耗材
	国产创伤
	三叶型接骨板钛合金
	块
	3--12孔

	10200
	骨科耗材
	国产创伤
	三叶型锁定接骨板钛合金
	块
	3--12孔

	10201
	骨科耗材
	国产创伤
	双锁定交变应力接骨板螺钉钛合金
	枚
	6.5mm

	10202
	骨科耗材
	国产创伤
	松质骨螺钉不锈钢
	枚
	3.5mm

	10203
	骨科耗材
	国产创伤
	松质骨螺钉不锈钢
	枚
	4.0mm

	10204
	骨科耗材
	国产创伤
	松质骨螺钉不锈钢
	枚
	6.5mm

	10205
	骨科耗材
	国产创伤
	松质骨螺钉垫片钛合金
	个
	均型

	10206
	骨科耗材
	国产创伤
	松质骨螺钉钛合金
	枚
	2.4mm

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	10207
	骨科耗材
	国产创伤
	松质骨螺钉钛合金
	枚
	3.5mm

	10208
	骨科耗材
	国产创伤
	松质骨螺钉钛合金
	枚
	4.0mm

	10209
	骨科耗材
	国产创伤
	松质骨螺钉钛合金
	枚
	6.5mm

	10210
	骨科耗材
	国产创伤
	锁定板填塞螺钉钛合金
	枚
	均型

	10211
	骨科耗材
	国产创伤
	锁定型自攻螺钉不锈钢
	枚
	4.0mm

	10212
	骨科耗材
	国产创伤
	锁定型自攻螺钉不锈钢
	枚
	5.0mm

	10213
	骨科耗材
	国产创伤
	锁定型自攻螺钉钛合金
	枚
	3.5mm

	10214
	骨科耗材
	国产创伤
	锁定型自攻螺钉钛合金
	枚
	4.0mm

	10215
	骨科耗材
	国产创伤
	锁定型自攻螺钉钛合金
	枚
	4.5mm

	10216
	骨科耗材
	国产创伤
	锁定型自攻螺钉钛合金
	枚
	5.0mm

	10217
	骨科耗材
	国产创伤
	锁定型自攻螺钉钛合金
	枚
	6.5mm

	10218
	骨科耗材
	国产创伤
	锁定型自攻自钻螺钉不锈钢
	枚
	3.5mm

	10219
	骨科耗材
	国产创伤
	锁定型自攻自钻螺钉不锈钢
	枚
	5.0mm

	10220
	骨科耗材
	国产创伤
	锁定型自攻自钻螺钉钛合金
	枚
	3.5mm

	10221
	骨科耗材
	国产创伤
	锁定型自攻自钻螺钉钛合金
	枚
	4.0mm/5.0mm

	10222
	骨科耗材
	国产创伤
	锁定型自攻自钻螺钉钛合金
	枚
	5.0mm

	10223
	骨科耗材
	国产创伤
	锁定型自攻自钻螺钉钛合金
	枚
	6.5mm

	10224
	骨科耗材
	国产创伤
	锁骨干锁定接骨板钛合金
	块
	4—12孔

	10225
	骨科耗材
	国产创伤
	锁骨钩接骨板不锈钢
	块
	4--12孔

	10226
	骨科耗材
	国产创伤
	锁骨钩接骨板钛合金
	块
	4--12孔

	10227
	骨科耗材
	国产创伤
	锁骨钩锁定接骨板钛合金
	块
	4--12孔

	10228
	骨科耗材
	国产创伤
	锁骨接骨板不锈钢
	块
	4--12孔

	10229
	骨科耗材
	国产创伤
	锁骨接骨板钛合金
	块
	4--12孔

	10230
	骨科耗材
	国产创伤
	锁骨锁定接骨板钛合金
	块
	4--12孔

	10231
	骨科耗材
	国产创伤
	天鹅记忆接骨器Ⅱ型镍钛合金
	块
	注明具体规格

	10232
	骨科耗材
	国产创伤
	外固定架不锈钢
	套
	注明具体包含产品

	10233
	骨科耗材
	国产创伤
	外固定架钛合金
	套
	注明具体包含产品

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	10234
	骨科耗材
	国产创伤
	外固定架专用钢针不锈钢
	根
	均型

	10235
	骨科耗材
	国产创伤
	外固定架专用固定棒不锈钢
	根
	均型

	10236
	骨科耗材
	国产创伤
	外固定架专用固定棒铝合金
	根
	均型

	10237
	骨科耗材
	国产创伤
	外固定架专用固定棒钛合金
	根
	均型

	10238
	骨科耗材
	国产创伤
	外固定架专用固定棒碳纤维
	根
	均型

	10239
	骨科耗材
	国产创伤
	外固定架专用固定钉不锈钢
	根
	均型

	10240
	骨科耗材
	国产创伤
	外固定架专用固定钉钛合金
	根
	均型

	10241
	骨科耗材
	国产创伤
	外固定架专用固定钉碳纤维
	根
	均型

	10242
	骨科耗材
	国产创伤
	外固定架专用固定环不锈钢
	根
	均型

	10243
	骨科耗材
	国产创伤
	外固定架专用固定环铝合金
	根
	均型

	10244
	骨科耗材
	国产创伤
	外固定架专用固定环钛合金
	根
	均型

	10245
	骨科耗材
	国产创伤
	外固定架专用固定环碳纤维
	根
	均型

	10246
	骨科耗材
	国产创伤
	外固定架专用固定卡不锈钢
	根
	均型

	10247
	骨科耗材
	国产创伤
	外固定架专用固定卡钛合金
	根
	均型

	10248
	骨科耗材
	国产创伤
	外固定架专用固定卡碳纤维
	根
	均型

	10249
	骨科耗材
	国产创伤
	微型L/T/H型接骨板不锈钢
	块
	2--10孔

	10250
	骨科耗材
	国产创伤
	微型L/T/H型接骨板钛合金
	块
	2--10孔

	10251
	骨科耗材
	国产创伤
	微型髁接骨板钛合金
	块
	2--10孔

	10252
	骨科耗材
	国产创伤
	微型异型接骨板钛合金
	块
	2--10孔

	10253
	骨科耗材
	国产创伤
	微型直型接骨板不锈钢
	块
	2--10孔

	10254
	骨科耗材
	国产创伤
	微型直型接骨板钛合金
	块
	2--10孔

	10255
	骨科耗材
	国产创伤
	小T型斜T型接骨板不锈钢
	块
	3--8孔

	10256
	骨科耗材
	国产创伤
	小T型斜T型接骨板钛合金
	块
	3--8孔

	10257
	骨科耗材
	国产创伤
	小T型斜T型锁定接骨板不锈钢
	块
	3--8孔

	10258
	骨科耗材
	国产创伤
	小T型斜T型锁定接骨板钛合金
	块
	3--8孔

	10259
	骨科耗材
	国产创伤
	形状记忆环抱接骨板 （尺、桡、腓）记忆合金
	套
	注明具体规格

	10260
	骨科耗材
	国产创伤
	形状记忆环抱接骨板（肱骨）记忆合金
	套
	注明具体规格

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	10261
	骨科耗材
	国产创伤
	形状记忆环抱接骨板（股骨）记忆合金
	套
	注明具体规格

	10262
	骨科耗材
	国产创伤
	形状记忆环抱接骨板（胫骨）记忆合金
	套
	注明具体规格

	10263
	骨科耗材
	国产创伤
	形状记忆环抱接骨板（锁骨）记忆合金
	套
	注明具体规格

	10264
	骨科耗材
	国产创伤
	形状记忆环抱接骨板（指掌骨）记忆合金
	套
	注明具体规格

	10265
	骨科耗材
	国产创伤
	直型骨盆复位接骨板不锈钢
	块
	4--10孔

	10266
	骨科耗材
	国产创伤
	直型骨盆复位接骨板钛合金
	块
	11--22孔

	10267
	骨科耗材
	国产创伤
	直型骨盆复位接骨板钛合金
	块
	4--10孔

	10268
	骨科耗材
	国产创伤
	直型重建接骨板不锈钢
	块
	11--22孔

	10269
	骨科耗材
	国产创伤
	直型重建接骨板不锈钢
	块
	4--10孔

	10270
	骨科耗材
	国产创伤
	直型重建接骨板钛合金
	块
	11--22孔

	10271
	骨科耗材
	国产创伤
	直型重建接骨板钛合金
	块
	4--10孔

	10272
	骨科耗材
	国产创伤
	直型重建锁定接骨板钛合金
	块
	11--22孔

	10273
	骨科耗材
	国产创伤
	直型重建锁定接骨板钛合金
	块
	4--10孔

	10274
	骨科耗材
	国产创伤
	抓髌器记忆合金
	套
	均型

	10275
	骨科耗材
	国产创伤
	纵向加压骨卡环环抱式接骨器镍钛合金
	套
	注明具体规格

	10276
	骨科耗材
	国产脊柱
	AF系统不锈钢
	套
	均型

	10277
	骨科耗材
	国产脊柱
	AF系统钛合金
	套
	均型

	10278
	骨科耗材
	国产脊柱
	DF系统钛合金
	套
	均型

	10279
	骨科耗材
	国产脊柱
	RF系统不锈钢
	套
	均型

	10280
	骨科耗材
	国产脊柱
	RF系统钛合金
	套
	均型

	10281
	骨科耗材
	国产脊柱
	SF系统钛合金
	套
	均型

	10282
	骨科耗材
	国产脊柱
	齿状突固定螺钉钛合金
	个
	20--80mm

	10283
	骨科耗材
	国产脊柱
	穿刺针(空心椎体钻无菌)
	套
	注明具体规格

	10284
	骨科耗材
	国产脊柱
	穿刺针(球囊型无菌套)
	套
	注明包含内容

	10285
	骨科耗材
	国产脊柱
	穿刺针(推杆无菌)
	套
	注明具体规格

	10286
	骨科耗材
	国产脊柱
	穿刺针(椎体成型穿刺针无菌)
	套
	注明具体规格

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	10287
	骨科耗材
	国产脊柱
	横向连接器钛合金
	套
	均型

	10288
	骨科耗材
	国产脊柱
	脊柱板钛合金
	套
	均型

	10289
	骨科耗材
	国产脊柱
	颈椎后路钉板系统螺钉钛合金
	个
	各种规格

	10290
	骨科耗材
	国产脊柱
	颈椎后路钉板系统钛板钛合金
	块
	2--18孔

	10291
	骨科耗材
	国产脊柱
	颈椎后路系统单轴螺钉钛合金
	个
	10--50mm

	10292
	骨科耗材
	国产脊柱
	颈椎后路系统连接棒钛合金
	根
	25--200mm

	10293
	骨科耗材
	国产脊柱
	颈椎后路系统连接器钛合金
	个
	均型

	10294
	骨科耗材
	国产脊柱
	颈椎后路系统万向螺钉钛合金
	个
	10--50mm

	10295
	骨科耗材
	国产脊柱
	颈椎后路系统椎板钩钛合金
	个
	均型

	10296
	骨科耗材
	国产脊柱
	颈椎后路系统椎弓根钩钛合金
	个
	均型

	10297
	骨科耗材
	国产脊柱
	颈椎前路多轴向锁定钛板
	个
	各种规格

	10298
	骨科耗材
	国产脊柱
	颈椎前路多轴向锁定钛板锁定钉钛合金
	个
	各种规格

	10299
	骨科耗材
	国产脊柱
	颈椎前路多轴向锁定钛板钛合金
	块
	18--90mm

	10300
	骨科耗材
	国产脊柱
	颈椎前路螺钉钛合金
	个
	各种规格

	10301
	骨科耗材
	国产脊柱
	颈椎前路钛板钛合金
	块
	18--90mm

	10302
	骨科耗材
	国产脊柱
	颈椎椎间融合器 PEEK
	个
	均型

	10303
	骨科耗材
	国产脊柱
	颈椎椎间融合器（小牛骨）
	个
	均型

	10304
	骨科耗材
	国产脊柱
	颈椎椎间融合器纳米仿生骨
	个
	均型

	10305
	骨科耗材
	国产脊柱
	颈椎椎间融合器钛合金
	个
	均型

	10306
	骨科耗材
	国产脊柱
	颈椎椎体纳米仿生骨
	个
	各种规格

	10307
	骨科耗材
	国产脊柱
	纳米仿生骨脊柱板
	套
	均型

	10308
	骨科耗材
	国产脊柱
	胸腰椎钉棒系统固定棒钛合金
	根
	150--500mm

	10309
	骨科耗材
	国产脊柱
	胸腰椎钉棒系统固定棒钛合金
	根
	30--150mm

	10310
	骨科耗材
	国产脊柱
	胸腰椎钉棒系统轨定棒钛合金
	根
	30--150mm

	10311
	骨科耗材
	国产脊柱
	胸腰椎后路钉棒系统固定卡子钛合金
	个
	均型

	10312
	骨科耗材
	国产脊柱
	胸腰椎后路钉棒系统固定螺钉钛合金
	个
	40--70mm

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	10313
	骨科耗材
	国产脊柱
	胸腰椎后路系统椎板钩钛合金
	个
	均型

	10314
	骨科耗材
	国产脊柱
	胸腰椎后路系统椎弓根钩钛合金
	个
	均型

	10315
	骨科耗材
	国产脊柱
	胸腰椎前路(板固定)螺钉钛合金
	个
	25--65mm

	10316
	骨科耗材
	国产脊柱
	胸腰椎前路钉棒系统垫片钛合金
	个
	均型

	10317
	骨科耗材
	国产脊柱
	胸腰椎前路钉棒系统固定单卡钛合金
	个
	均型

	10318
	骨科耗材
	国产脊柱
	胸腰椎前路钉棒系统固定钉钛合金
	个
	25--65mm

	10319
	骨科耗材
	国产脊柱
	胸腰椎前路钉棒系统固定骨折卡钛合金
	个
	均型

	10320
	骨科耗材
	国产脊柱
	胸腰椎前路钉棒系统固定双卡钛合金
	个
	均型

	10321
	骨科耗材
	国产脊柱
	胸腰椎前路钉棒系统横连钛合金
	套
	均型

	10322
	骨科耗材
	国产脊柱
	胸腰椎前路内固定器钛合金
	块
	注明具体规格

	10323
	骨科耗材
	国产脊柱
	胸腰椎前路椎间融合器 PEEK
	套
	各规格

	10324
	骨科耗材
	国产脊柱
	胸腰椎椎间融合器 PEEK
	个
	均型

	10325
	骨科耗材
	国产脊柱
	胸腰椎椎间融合器（小牛骨）
	个
	均型

	10326
	骨科耗材
	国产脊柱
	胸腰椎椎间融合器钛合金
	个
	均型

	10327
	骨科耗材
	国产脊柱
	圆棒钛合金
	根
	150--500mm

	10328
	骨科耗材
	国产脊柱
	圆棒钛合金
	根
	30--150mm

	10329
	骨科耗材
	国产脊柱
	椎弓根单向复位螺钉钛合金
	个
	25--70mm

	10330
	骨科耗材
	国产脊柱
	椎弓根单向螺钉钛合金
	个
	25--70mm

	10331
	骨科耗材
	国产脊柱
	椎弓根万向复位螺钉钛合金
	个
	25--65mm

	10332
	骨科耗材
	国产脊柱
	椎弓根万向螺钉钛合金
	个
	25--65mm

	10333
	骨科耗材
	国产脊柱
	椎体成形工具包
	套
	注明具体规格

	10334
	骨科耗材
	国产脊柱
	椎体成型球囊系统不锈钢
	套
	各规格

	10335
	骨科耗材
	国产脊柱
	椎体成型术专用穿刺针
	套
	注明具体规格

	10336
	骨科耗材
	国产脊柱
	椎体成型术专用扩张球囊
	个
	各规格

	10337
	骨科耗材
	国产人工关节
	SLPE高交链内衬
	个
	均型

	10338
	骨科耗材
	国产人工关节
	半月板填充器
	个
	注明具体规格

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	10339
	骨科耗材
	国产人工关节
	丙烯酸骨水泥
	盒
	20g

	10340
	骨科耗材
	国产人工关节
	丙烯酸骨水泥
	盒
	40g

	10341
	骨科耗材
	国产人工关节
	穿刺针(骨水泥注入器无菌)
	套
	注明具体规格

	10342
	骨科耗材
	国产人工关节
	单动股骨头（消毒包装）钴铬钼
	个
	均型

	10343
	骨科耗材
	国产人工关节
	单动股骨头钴铬钼
	个
	均型

	10344
	骨科耗材
	国产人工关节
	定制肩关节钛合金
	套
	均型

	10345
	骨科耗材
	国产人工关节
	定制髋关节钴铬钼
	套
	均型

	10346
	骨科耗材
	国产人工关节
	定制髋关节钛合金
	套
	均型

	10347
	骨科耗材
	国产人工关节
	定制膝关节钛合金
	套
	均型

	10348
	骨科耗材
	国产人工关节
	定制肘关节钛合金
	套
	均型

	10349
	骨科耗材
	国产人工关节
	翻修髋关节杯(钛合金)
	个
	注明具体规格

	10350
	骨科耗材
	国产人工关节
	翻修髋关节股骨柄(骨水泥型)
	个
	注明具体规格

	10351
	骨科耗材
	国产人工关节
	翻修髋关节股骨柄(钴铬钼)
	个
	注明具体规格

	10352
	骨科耗材
	国产人工关节
	翻修髋关节股骨柄(生物型、钛合金)
	个
	注明具体规格

	10353
	骨科耗材
	国产人工关节
	高屈曲后稳定性全膝股骨髁(钴铬钼)
	个
	注明具体规格

	10354
	骨科耗材
	国产人工关节
	骨水泥股骨柄（消毒包装）不锈钢
	个
	均型

	10355
	骨科耗材
	国产人工关节
	骨水泥股骨柄（消毒包装）钴铬钼
	个
	均型

	10356
	骨科耗材
	国产人工关节
	骨水泥股骨柄（消毒包装）钛合金
	个
	均型

	10357
	骨科耗材
	国产人工关节
	骨水泥股骨柄钴铬钼
	个
	均型

	10358
	骨科耗材
	国产人工关节
	骨水泥股骨柄钛合金
	个
	均型

	10359
	骨科耗材
	国产人工关节
	骨水泥一次性拌搅器
	个
	均型

	10360
	骨科耗材
	国产人工关节
	骨水泥远端塞（消毒包装）
	个
	均型


	10361
	骨科耗材
	国产人工关节
	骨水泥真空搅拌器
	个
	均型

	10362
	骨科耗材
	国产人工关节
	骨水泥中置器（消毒包装）
	个
	均型

	10363
	骨科耗材
	国产人工关节
	骨水泥注射器
	个
	均型

	10364
	骨科耗材
	国产人工关节
	交叉韧带重建钉（可吸收）
	个
	均型

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	10365
	骨科耗材
	国产人工关节
	交叉韧带重建钉(钛合金)
	枚
	注明具体规格

	10366
	骨科耗材
	国产人工关节
	界面螺钉(可吸收)
	枚
	注明具体规格

	10367
	骨科耗材
	国产人工关节
	金属臼杯（HA钛双涂层）（消毒包装）钛合金
	个
	均型

	10368
	骨科耗材
	国产人工关节
	金属臼杯（金刚砂涂层）（消毒包装）
	个
	均型

	10369
	骨科耗材
	国产人工关节
	金属臼杯（消毒包装）钛合金
	个
	均型

	10370
	骨科耗材
	国产人工关节
	金属臼杯钛合金
	个
	均型

	10371
	骨科耗材
	国产人工关节
	金属内衬（消毒包装）不锈钢
	个
	均型

	10372
	骨科耗材
	国产人工关节
	金属球头（消毒包装）不锈钢
	个
	均型

	10373
	骨科耗材
	国产人工关节
	金属球头（消毒包装）钴铬钼
	个
	均型

	10374
	骨科耗材
	国产人工关节
	金属球头不锈钢
	个
	均型

	10375
	骨科耗材
	国产人工关节
	金属球头钴铬钼
	个
	均型

	10376
	骨科耗材
	国产人工关节
	聚乙烯髌骨部件
	个
	注明具体规格

	10377
	骨科耗材
	国产人工关节
	聚乙烯臼
	个
	均型

	10378
	骨科耗材
	国产人工关节
	聚乙烯臼（消毒包装）
	个
	均型

	10379
	骨科耗材
	国产人工关节
	聚乙烯内衬
	个
	均型

	10380
	骨科耗材
	国产人工关节
	聚乙烯内衬（消毒包装）
	个
	均型

	10381
	骨科耗材
	国产人工关节
	髋-表面置换髋臼(钴铬钼)
	个
	注明具体规格

	10382
	骨科耗材
	国产人工关节
	髋-表面置换髋臼杯(生物型、钴铬钼)(双涂层)
	个
	注明具体规格

	10383
	骨科耗材
	国产人工关节
	髋臼螺钉（消毒包装）钛合金
	枚
	均型

	10384
	骨科耗材
	国产人工关节
	髋臼螺钉钛合金
	枚
	均型

	10385
	骨科耗材
	国产人工关节
	髋臼内衬
	个
	均型

	10386
	骨科耗材
	国产人工关节
	普通骨水泥
	盒
	20g

	10387
	骨科耗材
	国产人工关节
	普通骨水泥
	盒
	40g

	10388
	骨科耗材
	国产人工关节
	生物型股骨柄（HA钛双涂层）（消毒包装）钴铬钼
	个
	均型

	10389
	骨科耗材
	国产人工关节
	生物型股骨柄（HA钛双涂层）（消毒包装）钛合金
	个
	均型

	10390
	骨科耗材
	国产人工关节
	生物型股骨柄（HA涂层）（消毒包装）钴铬钼
	个
	均型

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	10391
	骨科耗材
	国产人工关节
	生物型股骨柄（HA涂层）（消毒包装）钛合金
	个
	均型

	10392
	骨科耗材
	国产人工关节
	生物型股骨柄(解剖型）（消毒包装）钴铬钼
	个
	均型

	10393
	骨科耗材
	国产人工关节
	生物型股骨柄（金刚砂涂层）（消毒包装）钴铬钼
	个
	均型

	10394
	骨科耗材
	国产人工关节
	生物型股骨柄（金刚砂涂层）（消毒包装）钛合金
	个
	均型

	10395
	骨科耗材
	国产人工关节
	生物型股骨柄（消毒包装）不锈钢
	个
	均型

	10396
	骨科耗材
	国产人工关节
	生物型股骨柄（消毒包装）钴铬钼
	个
	均型

	10397
	骨科耗材
	国产人工关节
	生物型股骨柄（消毒包装）钛合金
	个
	均型

	10398
	骨科耗材
	国产人工关节
	生物型股骨柄不锈钢
	个
	均型

	10399
	骨科耗材
	国产人工关节
	生物型股骨柄钴铬钼
	个
	均型

	10400
	骨科耗材
	国产人工关节
	生物型股骨柄钛合金
	个
	均型

	10401
	骨科耗材
	国产人工关节
	双动股骨头（消毒包装）不锈钢
	个
	均型

	10402
	骨科耗材
	国产人工关节
	双动股骨头（消毒包装）钴铬钼
	个
	均型

	10403
	骨科耗材
	国产人工关节
	双动股骨头（消毒包装）钛合金
	个
	均型

	10404
	骨科耗材
	国产人工关节
	双动股骨头不锈钢
	个
	均型

	10405
	骨科耗材
	国产人工关节
	双动股骨头钴铬钼
	个
	均型

	10406
	骨科耗材
	国产人工关节
	双动内衬（消毒包装）
	个
	均型

	10407
	骨科耗材
	国产人工关节
	陶瓷头
	个
	均型

	10408
	骨科耗材
	国产人工关节
	膝关节髌骨假体聚乙烯
	个
	均型

	10409
	骨科耗材
	国产人工关节
	膝关节股骨髁假体(钴铬钼)
	个
	注明具体规格

	10410
	骨科耗材
	国产人工关节
	膝关节股骨髁假体(解剖型)(钴铬钼)
	个
	注明具体规格

	10411
	骨科耗材
	国产人工关节
	膝关节股骨髁假体交叉保留型(钴铬钼)
	个
	注明具体规格

	10412
	骨科耗材
	国产人工关节
	膝关节股骨髁假体交叉去除型(钴铬钼)
	个
	注明具体规格

	10413
	骨科耗材
	国产人工关节
	膝关节股骨髁假体交叉韧带保留型(钴铬钼)
	个
	注明具体规格

	10414
	骨科耗材
	国产人工关节
	膝关节胫骨衬垫交叉保留型
	个
	注明具体规格

	10415
	骨科耗材
	国产人工关节
	膝关节胫骨衬垫交叉去除型
	个
	注明具体规格

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	10416
	骨科耗材
	国产人工关节
	膝关节胫骨衬垫交叉韧带保留型
	套
	注明具体规格

	10417
	骨科耗材
	国产人工关节
	膝关节胫骨衬垫交叉韧带去除型
	套
	注明具体规格

	10418
	骨科耗材
	国产人工关节
	膝关节胫骨平台垫片(聚乙烯)
	个
	注明具体规格

	10419
	骨科耗材
	国产人工关节
	膝关节胫骨平台垫片聚乙烯(高耐磨型)
	个
	均型

	10420
	骨科耗材
	国产人工关节
	膝关节胫骨平台假体(钴铬钼)
	个
	注明具体规格

	10421
	骨科耗材
	国产人工关节
	膝关节胫骨平台假体(解剖型)钴铬钼
	个
	均型

	10422
	骨科耗材
	国产人工关节
	膝关节胫骨平台假体钴铬钼
	个
	均型

	10423
	骨科耗材
	国产人工关节
	膝关节胫骨旋转平台垫片
	个
	注明具体规格

	10424
	骨科耗材
	国产人工关节
	膝关节胫骨旋转平台假体(解剖型)钴铬钼
	个
	注明具体规格

	10425
	骨科耗材
	进口创伤
	1/3-1/2管型接骨板钛合金
	块
	4--12孔

	10426
	骨科耗材
	进口创伤
	Biocryl　可吸收挤压螺钉
	个
	7mm*23mm

	10427
	骨科耗材
	进口创伤
	Biocryl　可吸收挤压螺钉
	个
	8mm*23mm

	10428
	骨科耗材
	进口创伤
	Biocryl　可吸收挤压螺钉
	个
	9mm*23mm

	10429
	骨科耗材
	进口创伤
	Bioknotless免打结可吸收锚钉
	个
	2.8mm

	10430
	骨科耗材
	进口创伤
	Fastin RC快速锚钉
	个
	5.0mm

	10431
	骨科耗材
	进口创伤
	GⅡ快速锚钉
	个
	2.4mm

	10432
	骨科耗材
	进口创伤
	IntraFIX  膨胀螺钉
	个
	6-8mm*30mm

	10433
	骨科耗材
	进口创伤
	IntraFIX  膨胀螺钉
	个
	7-9mm*30mm

	10434
	骨科耗材
	进口创伤
	IntraFIX  膨胀螺钉
	个
	8-10mm*30mm

	10435
	骨科耗材
	进口创伤
	IntraFIX  膨胀螺钉钉鞘
	个
	30mm

	10436
	骨科耗材
	进口创伤
	MicroFix 可吸收锚钉
	个
	1.3mm

	10437
	骨科耗材
	进口创伤
	MICRO快速锚钉
	个
	1.3mm

	10438
	骨科耗材
	进口创伤
	Mini快速锚钉
	个
	1.8mm

	10439
	骨科耗材
	进口创伤
	RigidFix股骨ST交叉钉
	个
	3.3mm

	10440
	骨科耗材
	进口创伤
	Super快速锚钉
	个
	2.8mm

	10441
	骨科耗材
	进口创伤
	T/L型接骨板不锈钢
	块
	3--12孔

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	10442
	骨科耗材
	进口创伤
	T/L型接骨板钛合金
	块
	3--12孔

	10443
	骨科耗材
	进口创伤
	尺骨鹰嘴锁定接骨板钛合金
	块
	3--12孔

	10444
	骨科耗材
	进口创伤
	尺桡骨接骨板钛合金
	块
	4--16孔

	10445
	骨科耗材
	进口创伤
	弹性髓内钉
	根
	注明具体规格

	10446
	骨科耗材
	进口创伤
	动力髁接骨板（DCS）钛合金
	块
	4--18孔

	10447
	骨科耗材
	进口创伤
	动力髋/髁保护板钛合金
	块
	4--18孔

	10448
	骨科耗材
	进口创伤
	动力髋接骨板（DHS）不锈钢
	块
	4--18孔

	10449
	骨科耗材
	进口创伤
	动力髋接骨板（DHS）钛合金
	块
	135° 2--12孔

	10450
	骨科耗材
	进口创伤
	跟骨接骨板钛合金
	块
	均型

	10451
	骨科耗材
	进口创伤
	跟骨锁定接骨板钛合金
	块
	均型

	10452
	骨科耗材
	进口创伤
	肱骨接骨板不锈钢
	块
	4--18孔

	10453
	骨科耗材
	进口创伤
	肱骨接骨板钛合金
	块
	4--18孔

	10454
	骨科耗材
	进口创伤
	肱骨近端接骨板钛合金
	块
	3--14孔

	10455
	骨科耗材
	进口创伤
	肱骨近端锁定接骨板不锈钢
	块
	3--14孔

	10456
	骨科耗材
	进口创伤
	肱骨近端锁定接骨板钛合金
	块
	3--14孔

	10457
	骨科耗材
	进口创伤
	肱骨髓内钉不绣钢（可膨胀）
	套
	各规格

	10458
	骨科耗材
	进口创伤
	肱骨髓内钉钛合金
	枚
	6--10mm

	10459
	骨科耗材
	进口创伤
	肱骨锁定加压接骨板钛合金
	块
	4--18孔

	10460
	骨科耗材
	进口创伤
	肱骨远端锁定接骨板不锈钢
	块
	3--14孔

	10461
	骨科耗材
	进口创伤
	肱骨远端锁定接骨板钛合金
	块
	3--14孔

	10462
	骨科耗材
	进口创伤
	股骨接骨板不锈钢
	块
	4--22孔

	10463
	骨科耗材
	进口创伤
	股骨接骨板钛合金
	块
	4--22孔

	10464
	骨科耗材
	进口创伤
	股骨近端髓内钉不锈钢
	枚
	8--13mm

	10465
	骨科耗材
	进口创伤
	股骨近端髓内钉钛合金
	枚
	8--13mm

	10466
	骨科耗材
	进口创伤
	股骨逆行髓内钉不锈钢
	枚
	8--13mm

	10467
	骨科耗材
	进口创伤
	股骨髓内钉钛合金
	枚
	8--13mm

	10468
	骨科耗材
	进口创伤
	股骨远端锁定接骨板不锈钢
	块
	4--18孔

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	10469
	骨科耗材
	进口创伤
	股骨远端锁定接骨板钛合金
	块
	4--18孔

	10470
	骨科耗材
	进口创伤
	弧型重建接骨板钛合金
	块
	11--18孔

	10471
	骨科耗材
	进口创伤
	弧型重建接骨板钛合金
	块
	4--10孔

	10472
	骨科耗材
	进口创伤
	胫骨接骨板不锈钢
	块
	4--22孔

	10473
	骨科耗材
	进口创伤
	胫骨接骨板钛合金
	块
	4--22孔

	10474
	骨科耗材
	进口创伤
	胫骨近端接骨板钛合金
	块
	4--18孔

	10475
	骨科耗材
	进口创伤
	胫骨近端锁定接骨板不锈钢
	块
	4--18孔

	10476
	骨科耗材
	进口创伤
	胫骨近端锁定接骨板钛合金
	块
	4--18孔

	10477
	骨科耗材
	进口创伤
	胫骨髓内钉钛合金
	枚
	7--13mm

	10478
	骨科耗材
	进口创伤
	胫骨锁定加压接骨板不锈钢
	块
	4--22孔

	10479
	骨科耗材
	进口创伤
	胫骨锁定加压接骨板钛合金
	块
	4--22孔

	10480
	骨科耗材
	进口创伤
	胫骨远端锁定接骨板钛合金
	块
	4--18孔

	10481
	骨科耗材
	进口创伤
	克氏针钛合金
	根
	1.0--5.0mm

	10482
	骨科耗材
	进口创伤
	空心钉不锈钢
	枚
	7.0mm

	10483
	骨科耗材
	进口创伤
	空心钉垫片钛合金
	个
	均型

	10484
	骨科耗材
	进口创伤
	空心钉钛合金
	枚
	3.0mm

	10485
	骨科耗材
	进口创伤
	空心钉钛合金
	枚
	3.5mm

	10486
	骨科耗材
	进口创伤
	空心钉钛合金
	枚
	4.5mm

	10487
	骨科耗材
	进口创伤
	空心钉钛合金
	枚
	6.5mm

	10488
	骨科耗材
	进口创伤
	空心钉钛合金
	枚
	7.3mm

	10489
	骨科耗材
	进口创伤
	皮质骨螺钉不锈钢
	枚
	3.5mm

	10490
	骨科耗材
	进口创伤
	皮质骨螺钉不锈钢
	枚
	4.5mm

	10491
	骨科耗材
	进口创伤
	皮质骨螺钉钛合金
	枚
	1.5mm

	10492
	骨科耗材
	进口创伤
	皮质骨螺钉钛合金
	枚
	2.0mm

	10493
	骨科耗材
	进口创伤
	皮质骨螺钉钛合金
	枚
	2.7mm

	10494
	骨科耗材
	进口创伤
	皮质骨螺钉钛合金
	枚
	3.5mm

	10495
	骨科耗材
	进口创伤
	皮质骨螺钉钛合金
	枚
	4.5mm

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	10496
	骨科耗材
	进口创伤
	皮质骨螺钉钛合金
	枚
	5.0mm

	10497
	骨科耗材
	进口创伤
	皮质骨螺钉钛合金（锁定钉）
	枚
	2.4mm

	10498
	骨科耗材
	进口创伤
	皮质骨螺钉钛合金（锁定钉）
	枚
	2.7mm

	10499
	骨科耗材
	进口创伤
	皮质骨螺钉钛合金（锁定钉）
	枚
	3.5mm

	10500
	骨科耗材
	进口创伤
	皮质骨螺钉钛合金（锁定钉自钻型）
	枚
	3.5mm

	10501
	骨科耗材
	进口创伤
	皮质骨螺钉钛合金（锁定钉自钻型）
	枚
	4.5mm

	10502
	骨科耗材
	进口创伤
	桡骨远端接骨板不锈钢
	块
	3--12孔

	10503
	骨科耗材
	进口创伤
	桡骨远端接骨板钛合金
	块
	3--13孔

	10504
	骨科耗材
	进口创伤
	三叶型接骨板钛合金
	块
	3--12孔

	10505
	骨科耗材
	进口创伤
	三叶型锁定接骨板钛合金
	块
	3--12孔

	10506
	骨科耗材
	进口创伤
	松质骨螺钉不锈钢
	枚
	6.5mm

	10507
	骨科耗材
	进口创伤
	松质骨螺钉钛合金
	枚
	注明具体规格

	10508
	骨科耗材
	进口创伤
	锁骨钩接骨板钛合金
	块
	3--12孔

	10509
	骨科耗材
	进口创伤
	锁骨接骨板不锈钢
	块
	3--12孔

	10510
	骨科耗材
	进口创伤
	钛制自锁式髓内针
	根
	1.0--5.0mm(φ2，L105)

	10511
	骨科耗材
	进口创伤
	微型髁接骨板钛合金
	块
	2--10孔

	10512
	骨科耗材
	进口创伤
	微型直型接骨板钛合金
	块
	2--10孔

	10513
	骨科耗材
	进口创伤
	新型线缆
	个
	3.3mm

	10514
	骨科耗材
	进口创伤
	一次性肩关节工具
	个
	　

	10515
	骨科耗材
	进口创伤
	一次性肩关节套筒
	个
	　

	10516
	骨科耗材
	进口创伤
	直型重建接骨板钛合金
	块
	3--22孔

	10517
	骨科耗材
	进口脊柱
	M8垫片
	个
	均型

	10518
	骨科耗材
	进口脊柱
	齿状突固定螺钉导丝钛合金
	个
	均型

	10519
	骨科耗材
	进口脊柱
	齿状突固定螺丝钛合金
	个
	均型

	10520
	骨科耗材
	进口脊柱
	穿刺针(球囊型无菌套)
	套
	注明包含内容

	10521
	骨科耗材
	进口脊柱
	穿刺针(推杆无菌)
	套
	注明具体规格

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	10522
	骨科耗材
	进口脊柱
	穿刺针(椎体成型穿刺针无菌)
	套
	注明具体规格

	10523
	骨科耗材
	进口脊柱
	非融合链式椎弓根钉系统
	套
	均型

	10524
	骨科耗材
	进口脊柱
	横向连接器钛合金
	套
	均型

	10525
	骨科耗材
	进口脊柱
	棘突间植入物
	个
	　

	10526
	骨科耗材
	进口脊柱
	脊柱-微创系统连接棒
	根
	注明具体规格

	10527
	骨科耗材
	进口脊柱
	脊柱-微创系统椎弓根螺钉
	枚
	注明具体规格

	10528
	骨科耗材
	进口脊柱
	颈后路单开门成形钛板
	套
	均型

	10529
	骨科耗材
	进口脊柱
	颈后路单开门固定螺钉钛合金
	个
	均型

	10530
	骨科耗材
	进口脊柱
	颈椎后路钉板系统钛合金
	个
	注明具体规格

	10531
	骨科耗材
	进口脊柱
	颈椎后路系统固定螺钉钛合金
	个
	10--51mm

	10532
	骨科耗材
	进口脊柱
	颈椎后路系统连接器钛合金
	个
	注明具体规格

	10533
	骨科耗材
	进口脊柱
	颈椎后路系统万向螺钉钛合金
	个
	10--50mm

	10534
	骨科耗材
	进口脊柱
	颈椎后路系统椎弓根钩钛合金
	个
	均型

	10535
	骨科耗材
	进口脊柱
	颈椎前路多轴向锁定钛板
	块
	注明具体规格

	10536
	骨科耗材
	进口脊柱
	颈椎前路螺钉钛合金
	个
	各种规格

	10537
	骨科耗材
	进口脊柱
	颈椎前路钛板钛合金
	块
	18--90mm

	10538
	骨科耗材
	进口脊柱
	颈椎人工椎间盘钛合金
	套
	均型

	10539
	骨科耗材
	进口脊柱
	颈椎钛网融合器
	个
	注明具体规格

	10540
	骨科耗材
	进口脊柱
	颈椎椎间融合器PEEK
	个
	均型

	10541
	骨科耗材
	进口脊柱
	颈椎椎间融合器钛合金
	个
	均型

	10542
	骨科耗材
	进口脊柱
	颈椎椎间隙植入物钛合金
	个
	　

	10543
	骨科耗材
	进口脊柱
	内固定线缆系统
	个
	注明具体规格

	10544
	骨科耗材
	进口脊柱
	胸腰椎钉棒系统固定棒钛合金
	根
	注明具体规格

	10545
	骨科耗材
	进口脊柱
	胸腰椎后路钉棒系统骶髂骨连接块钛合金
	个
	注明具体规格

	10546
	骨科耗材
	进口脊柱
	胸腰椎后路钉棒系统骶髂骨螺钉钛合金
	个
	注明具体规格

	10547
	骨科耗材
	进口脊柱
	胸腰椎后路钉棒系统螺帽钛合金
	个
	注明具体规格

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	10548
	骨科耗材
	进口脊柱
	胸腰椎后路横向连接器钛合金
	套
	均型

	10549
	骨科耗材
	进口脊柱
	胸腰椎前路垫片
	个
	均型

	10550
	骨科耗材
	进口脊柱
	胸腰椎前路钉棒系统横连钛合金
	套
	注明具体规格

	10551
	骨科耗材
	进口脊柱
	胸腰椎前路横向连接器钛合金
	套
	均型

	10552
	骨科耗材
	进口脊柱
	胸腰椎前路钛板钛合金
	个
	注明具体规格

	10553
	骨科耗材
	进口脊柱
	胸腰椎钛网融合器
	个
	注明具体规格

	10554
	骨科耗材
	进口脊柱
	胸腰椎椎间融合器PEEK
	个
	注明具体规格

	10555
	骨科耗材
	进口脊柱
	胸腰椎椎间融合器钛合金
	个
	注明具体规格

	10556
	骨科耗材
	进口脊柱
	枕颈融合棒钛合金
	根
	注明具体规格

	10557
	骨科耗材
	进口脊柱
	椎弓根单向复位螺钉钛合金
	个
	注明具体规格

	10558
	骨科耗材
	进口脊柱
	椎弓根单向螺钉钛合金
	个
	注明具体规格

	10559
	骨科耗材
	进口脊柱
	椎弓根万向复位螺钉钛合金
	个
	注明具体规格

	10560
	骨科耗材
	进口脊柱
	椎弓根万向螺钉钛合金
	个
	注明具体规格

	10561
	骨科耗材
	进口脊柱
	椎体成型术专用穿刺针
	套
	　

	10562
	骨科耗材
	进口脊柱
	椎体成型术专用工具包
	套
	注明具体规格

	10563
	骨科耗材
	进口脊柱
	椎体成型术专用扩张球囊
	个
	各规格

	10564
	骨科耗材
	进口人工关节
	SDC生物型臼
	套
	均型

	10565
	骨科耗材
	进口人工关节
	半髋外帽钴铬钼
	套
	均型

	10566
	骨科耗材
	进口人工关节
	半月板填充器
	个
	　

	10567
	骨科耗材
	进口人工关节
	丙烯酸骨水泥
	盒
	20g

	10568
	骨科耗材
	进口人工关节
	丙烯酸骨水泥
	盒
	40g

	10569
	骨科耗材
	进口人工关节
	大直径股骨头
	个
	均型

	10570
	骨科耗材
	进口人工关节
	单一半径高屈曲旋转平台型全膝关节假体(消毒包装)
	套
	均型

	10571
	骨科耗材
	进口人工关节
	定制肩关节钛合金
	套
	均型

	10572
	骨科耗材
	进口人工关节
	定制指关节钛合金
	套
	均型

	10573
	骨科耗材
	进口人工关节
	定制肘关节钛合金
	套
	均型

	10574
	骨科耗材
	进口人工关节
	翻修髋关节股骨柄钴铬钼
	个
	均型

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	10575
	骨科耗材
	进口人工关节
	翻修髋关节股骨柄生物型
	个
	均型

	10576
	骨科耗材
	进口人工关节
	翻修髋关节股骨柄水泥型
	个
	均型

	10577
	骨科耗材
	进口人工关节
	翻修髋关节股骨柄钛合金
	个
	均型

	10578
	骨科耗材
	进口人工关节
	翻修髋臼加强环重建环
	个
	均型

	10579
	骨科耗材
	进口人工关节
	翻修膝关节钴铬钼
	套
	均型

	10580
	骨科耗材
	进口人工关节
	非骨水泥型髋关节假体
	个
	均型

	10581
	骨科耗材
	进口人工关节
	股骨头坏死重建棒
	根
	均型

	10582
	骨科耗材
	进口人工关节
	骨水泥股骨柄(消毒包装)不锈钢
	个
	均型

	10583
	骨科耗材
	进口人工关节
	骨水泥股骨柄(消毒包装)钴铬钼
	个
	均型

	10584
	骨科耗材
	进口人工关节
	骨水泥股骨柄(消毒包装)钛合金
	个
	均型

	10585
	骨科耗材
	进口人工关节
	骨水泥远端塞(消毒包装)
	个
	均型

	10586
	骨科耗材
	进口人工关节
	骨水泥真空搅拌器
	套
	均型

	10587
	骨科耗材
	进口人工关节
	骨水泥中置器(消毒包装)
	个
	均型

	10588
	骨科耗材
	进口人工关节
	骨水泥注射器
	套
	均型

	10589
	骨科耗材
	进口人工关节
	关节修补锚钉系统
	套
	注明具体规格

	10590
	骨科耗材
	进口人工关节
	后稳定型全膝关节假体(消毒包装)
	套
	均型

	10591
	骨科耗材
	进口人工关节
	金属臼杯(HA涂层)(消毒包装)钛合金
	个
	均型

	10592
	骨科耗材
	进口人工关节
	金属臼杯(金刚砂涂层)(消毒包装)钛合金
	个
	均型

	10593
	骨科耗材
	进口人工关节
	金属臼杯(钛丝涂层)(消毒包装)钛合金
	个
	均型

	10594
	骨科耗材
	进口人工关节
	金属臼杯(钽金属涂层)(消毒包装)钛合金
	个
	均型

	10595
	骨科耗材
	进口人工关节
	金属臼杯(微孔涂层)(消毒包装)钛合金
	个
	均型

	10596
	骨科耗材
	进口人工关节
	金属臼杯(消毒包装)锆钼钛铁合金(HA钛双涂层)
	个
	均型

	10597
	骨科耗材
	进口人工关节
	金属臼杯(消毒包装)锆钼钛铁合金(HA涂层)
	个
	均型

	10598
	骨科耗材
	进口人工关节
	金属臼杯(消毒包装)钛合金
	个
	均型

	10599
	骨科耗材
	进口人工关节
	金属内衬(消毒包装)不锈钢
	个
	均型

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	10600
	骨科耗材
	进口人工关节
	金属球头(消毒包装)不锈钢
	个
	均型

	10601
	骨科耗材
	进口人工关节
	金属球头(消毒包装)钴铬钼
	个
	均型

	10602
	骨科耗材
	进口人工关节
	聚乙烯防脱位臼杯
	个
	均型

	10603
	骨科耗材
	进口人工关节
	聚乙烯高铰链内衬(消毒包装)
	个
	均型

	10604
	骨科耗材
	进口人工关节
	聚乙烯臼(消毒包装)
	个
	均型

	10605
	骨科耗材
	进口人工关节
	聚乙烯髋臼杯普通
	个
	均型

	10606
	骨科耗材
	进口人工关节
	聚乙烯内衬(消毒包装)
	个
	注明具体规格

	10607
	骨科耗材
	进口人工关节
	抗生素骨水泥
	盒
	20g

	10608
	骨科耗材
	进口人工关节
	抗生素骨水泥
	盒
	40g

	10609
	骨科耗材
	进口人工关节
	髋关节系统混合型全髋
	套
	各规格

	10610
	骨科耗材
	进口人工关节
	髋关节系统生物型半髋
	套
	各规格

	10611
	骨科耗材
	进口人工关节
	髋臼螺钉(消毒包装)钛合金
	枚
	均型

	10612
	骨科耗材
	进口人工关节
	髋臼支架钛合金
	套
	均型

	10613
	骨科耗材
	进口人工关节
	脉冲冲洗枪聚乙烯
	套
	均型

	10614
	骨科耗材
	进口人工关节
	普通骨水泥
	盒
	20g

	10615
	骨科耗材
	进口人工关节
	普通骨水泥
	盒
	40g

	10616
	骨科耗材
	进口人工关节
	全膝关节植入物系统（股骨髁）
	个
	均型

	10617
	骨科耗材
	进口人工关节
	全膝关节植入物系统（股骨平台）
	个
	均型

	10618
	骨科耗材
	进口人工关节
	全膝关节植入物系统（股骨平台垫片）
	个
	均型

	10619
	骨科耗材
	进口人工关节
	人造韧带
	个
	均型

	10620
	骨科耗材
	进口人工关节
	人造韧带固定钉（钛合金）
	个
	均型

	10621
	骨科耗材
	进口人工关节
	人造韧带及其附件(卡扣)
	枚
	均型

	10622
	骨科耗材
	进口人工关节
	生物型股骨柄(HA钛双涂层)(消毒包装)钴铬钼
	个
	均型

	10623
	骨科耗材
	进口人工关节
	生物型股骨柄(HA钛双涂层)(消毒包装)钛合金
	个
	均型

	10624
	骨科耗材
	进口人工关节
	生物型股骨柄(HA涂层)(消毒包装)钴铬钼
	个
	均型

	10625
	骨科耗材
	进口人工关节
	生物型股骨柄(HA涂层)(消毒包装)钛合金
	个
	均型

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法


	10626
	骨科耗材
	进口人工关节
	生物型股骨柄(解剖型消毒包装)钛合金
	个
	均型

	10627
	骨科耗材
	进口人工关节
	生物型股骨柄(金刚砂涂层)(消毒包装)钛合金
	个
	均型

	10628
	骨科耗材
	进口人工关节
	生物型股骨柄(钛丝涂层)(消毒包装)钛合金
	个
	均型

	10629
	骨科耗材
	进口人工关节
	生物型股骨柄(微孔涂层)(消毒包装)钴铬钼
	个
	均型

	10630
	骨科耗材
	进口人工关节
	生物型股骨柄(微孔涂层)(消毒包装)钛合金
	个
	均型

	10631
	骨科耗材
	进口人工关节
	生物型股骨柄(微孔涂层可组配式假体)
	个
	均型

	10632
	骨科耗材
	进口人工关节
	双动股骨头(消毒包装)不锈钢
	个
	均型

	10633
	骨科耗材
	进口人工关节
	双动股骨头(消毒包装)钴铬钼
	个
	均型

	10634
	骨科耗材
	进口人工关节
	水泥枪聚乙烯
	套
	均型

	10635
	骨科耗材
	进口人工关节
	陶瓷股骨头
	个
	均型

	10636
	骨科耗材
	进口人工关节
	陶瓷内衬(消毒包装)
	个
	均型

	10637
	骨科耗材
	进口人工关节
	陶瓷头(消毒包装)
	个
	均型

	10638
	骨科耗材
	进口人工关节
	陶瓷头黑晶陶瓷面
	个
	均型


	10639
	骨科耗材
	进口人工关节
	膝关节髌骨假体聚乙烯(消毒包装)
	个
	均型

	10640
	骨科耗材
	进口人工关节
	膝关节垫块(胫骨或股骨、钴铬钼)
	个
	注明具体规格

	10641
	骨科耗材
	进口人工关节
	膝关节股骨髁假体(单一半径加强型)钴铬钼(消毒包装)
	个
	注明具体规格

	10642
	骨科耗材
	进口人工关节
	膝关节股骨髁假体(单一半径旋转匹配加强型)钴铬钼(消毒包装)
	个
	均型

	10643
	骨科耗材
	进口人工关节
	膝关节股骨髁假体(解剖型)钴铬钼(消毒包装)
	个
	均型

	10644
	骨科耗材
	进口人工关节
	膝关节股骨髁假体(女性股骨专用)钴铬钼(消毒包装)
	个
	均型

	10645
	骨科耗材
	进口人工关节
	膝关节股骨髁假体钴铬钼(消毒包装)
	个
	均型

	10646
	骨科耗材
	进口人工关节
	膝关节胫骨平台垫片聚乙烯(高耐磨型)
	个
	均型

	10647
	骨科耗材
	进口人工关节
	膝关节胫骨平台垫片聚乙烯(消毒包装)
	个
	均型

	10648
	骨科耗材
	进口人工关节
	膝关节胫骨平台高屈曲垫片聚乙烯(消毒包装)
	个
	均型

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	10649
	骨科耗材
	进口人工关节
	膝关节胫骨平台高屈曲旋转匹配垫片聚乙烯(消毒包装)
	个
	均型

	10650
	骨科耗材
	进口人工关节
	膝关节胫骨平台假体(解剖型)钴铬钼(消毒包装)
	个
	均型

	10651
	骨科耗材
	进口人工关节
	膝关节胫骨平台假体钴铬钼(消毒包装)
	个
	均型

	10652
	骨科耗材
	进口人工关节
	膝关节胫骨平台假体钛合金(消毒包装)
	个
	均型

	10653
	骨科耗材
	进口人工关节
	膝关节延长柄(钛合金)
	套
	注明具体规格

	10654
	骨科耗材
	进口人工关节
	限制性全膝关节
	套
	均型

	10655
	骨科耗材
	进口人工关节
	旋转平台型全膝关节假体(消毒包装)
	套
	均型

	10656
	骨科耗材
	进口人工关节
	组件式短柄假体
	个
	均型

	10657
	骨科耗材
	进口人工关节
	组件式短柄假体（股骨柄)
	个
	均型

	10658
	骨科耗材
	其他类
	顶丝
	各型号
	　

	10659
	骨科耗材
	其他类
	海绵内衬
	卷
	360*25*2.3

	10660
	骨科耗材
	其他类
	矫形板固定器
	个
	　

	10661
	骨科耗材
	其他类
	颈部固定夹板
	个
	各规格

	10662
	骨科耗材
	其他类
	可吸收医用膜
	个
	30*30*T1

	10663
	骨科耗材
	其他类
	可吸收医用膜
	个
	30*30*T2

	10664
	骨科耗材
	其他类
	可吸收医用膜
	个
	50*80*T2

	10665
	骨科耗材
	其他类
	可吸收医用膜
	个
	50*80*T3

	10666
	骨科耗材
	其他类
	可吸收医用膜
	个
	80*100*T2

	10667
	骨科耗材
	其他类
	可吸收医用膜
	个
	80*100*T3

	10668
	骨科耗材
	其他类
	可吸收止血医用膜
	张
	注明具体规格

	10669
	骨科耗材
	其他类
	肋骨矫形板
	个
	注明具体规格

	10670
	骨科耗材
	其他类
	杞柳支架长臂支架
	套
	注明具体规格

	10671
	骨科耗材
	其他类
	杞柳支架长腿支架
	套
	注明具体规格

	10672
	骨科耗材
	其他类
	杞柳支架短腿支架
	套
	注明具体规格

	10673
	骨科耗材
	其他类
	杞柳支架功能位
	套
	注明具体规格

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	10674
	骨科耗材
	其他类
	杞柳支架连脚长腿支架
	套
	注明具体规格

	10675
	骨科耗材
	其他类
	杞柳支架外展飞机架
	套
	注明具体规格

	10676
	骨科耗材
	其他类
	牵引弓
	套
	　

	10677
	骨科耗材
	其他类
	躯干矫形器
	根
	0.8-4.0mm

	10678
	骨科耗材
	其他类
	上肢矫形器
	具
	注明具体规格

	10679
	骨科耗材
	其他类
	神经鞘管
	套
	均型

	10680
	骨科耗材
	其他类
	手、拇指固定夹板
	盒
	各规格

	10681
	骨科耗材
	其他类
	钛缆(捆绑带)
	根
	均型

	10682
	骨科耗材
	其他类
	钛丝
	根
	1.0*20cm

	10683
	骨科耗材
	其他类
	腕固定夹板
	个
	各规格

	10684
	骨科耗材
	其他类
	膝、踝固定夹板
	个
	各规格

	10685
	骨科耗材
	其他类
	膝固定夹板
	个
	各规格

	10686
	骨科耗材
	其他类
	下肢矫形器
	具
	均型

	10687
	骨科耗材
	其他类
	腰、背、心固定夹板
	个
	各规格

	10688
	骨科耗材
	其他类
	支具-脊柱侧弯矫形支具
	具
	均型

	10689
	骨科耗材
	其他类
	支具-上肢支具
	具
	注明具体规格

	10690
	骨科耗材
	其他类
	支具-上肢支具(带关节)
	具
	均型

	10691
	骨科耗材
	其他类
	支具-下肢支具
	具
	均型

	10692
	骨科耗材
	其他类
	支具-胸腰椎支具
	根
	0.8-4.0mm

	10693
	骨科耗材
	其他类
	肘、踝固定夹板
	个
	各规格

	10694
	骨科耗材
	医用针类
	骨髓活检针不锈钢
	套
	　

	20001
	介入耗材
	神经介入导丝
	神经介入超滑导丝
	根
	　

	20002
	介入耗材
	神经介入导丝
	神经介入超硬导丝
	根
	　

	20003
	介入耗材
	神经介入其他
	M型造影短导丝
	根
	　

	20004
	介入耗材
	神经介入其他
	充盈压力泵系列
	套
	　

	20005
	介入耗材
	神经介入其他
	弹簧圈控制分离盒
	套
	　

	20006
	介入耗材
	神经介入其他
	导丝
	根
	　

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	20007
	介入耗材
	神经介入其他
	导引导管
	根
	　

	20008
	介入耗材
	神经介入其他
	电解脱系统
	套
	　

	20009
	介入耗材
	神经介入其他
	动脉鞘
	套
	　

	20010
	介入耗材
	神经介入其他
	加硬交换导丝
	根
	　

	20011
	介入耗材
	神经介入其他
	颅内动脉支架系统
	套
	　

	20012
	介入耗材
	神经介入其他
	鞘组
	套
	　

	20013
	介入耗材
	神经介入其他
	亲水涂层导丝
	根
	　

	20014
	介入耗材
	神经介入其他
	球囊
	套
	　

	20015
	介入耗材
	神经介入其他
	神经血管重塑装置
	套
	　

	20016
	介入耗材
	神经介入其他
	栓塞保护器
	套
	　

	20017
	介入耗材
	神经介入其他
	外周支架和输送器
	套
	　

	20018
	介入耗材
	神经介入其他
	微导管
	根
	　

	20019
	介入耗材
	神经介入其他
	血管成形套件
	套
	　

	20020
	介入耗材
	神经介入其他
	血管内栓塞线圈
	套
	　

	20021
	介入耗材
	神经介入其他
	造影导管
	根
	　

	20022
	介入耗材
	神经介入其他
	直管形覆膜支架输送系统
	套
	　

	20023
	介入耗材
	外周介入导管
	外周介入导引导管
	根
	　

	20024
	介入耗材
	外周介入导管
	一次性使用中心静脉导管
	个
	　

	20025
	介入耗材
	外周介入其他
	PTA球囊扩张导管
	根
	　

	20026
	介入耗材
	外周介入其他
	鼻嘴引流导管
	根
	　

	20027
	介入耗材
	外周介入其他
	导丝和导丝延伸器
	根
	　

	20028
	介入耗材
	外周介入其他
	激光治疗用超滑导丝、导管
	根
	　

	20029
	介入耗材
	外周介入其他
	普通多功能引流管
	根
	　

	20030
	介入耗材
	外周介入其他
	鞘组
	套
	　

	20031
	介入耗材
	外周介入其他
	微导管
	根
	　

	20032
	介入耗材
	外周介入其他
	血管腔内支撑型人工血管
	根
	　

	20033
	介入耗材
	外周介入其他
	血管腔内支撑型人工血管
	根
	　

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	20034
	介入耗材
	外周介入其他
	血管支架
	套
	　

	20035
	介入耗材
	外周介入其他
	造影连接管
	根
	　

	20036
	介入耗材
	外周介入其他
	介入穿刺针
	根
	　

	20037
	介入耗材
	外周介入支架
	气管支架
	片
	　

	20038
	介入耗材
	外周介入支架
	细胞刷
	支
	　

	20039
	介入耗材
	外周介入支架
	一次性使用内窥镜活体取样钳
	个
	　

	20040
	介入耗材
	外周介入支架
	医用非血管腔道导丝
	根
	　

	20041
	介入耗材
	心电生理
	冠状窦电极 十极连线
	套
	　

	20042
	介入耗材
	心脏介入其他
	A导管未闭封堵器
	套
	　

	20043
	介入耗材
	心脏介入其他
	操纵探条
	支
	　

	20044
	介入耗材
	心脏介入其他
	抽吸导管
	根
	　

	20045
	介入耗材
	心脏介入其他
	大动脉覆膜支架
	套
	　

	20046
	介入耗材
	心脏介入其他
	带锁血管鞘
	套
	　

	20047
	介入耗材
	心脏介入其他
	导引导管
	根
	　

	20048
	介入耗材
	心脏介入其他
	导引导丝
	根
	　

	20049
	介入耗材
	心脏介入其他
	电生理固定弯鞘
	套
	　

	20050
	介入耗材
	心脏介入其他
	动脉鞘（桡鞘）
	套
	　

	20051
	介入耗材
	心脏介入其他
	二极标测导管
	根
	　

	20052
	介入耗材
	心脏介入其他
	房间隔缺损封堵器
	个
	　

	20053
	介入耗材
	心脏介入其他
	非温控消融导管加硬型
	根
	　

	20054
	介入耗材
	心脏介入其他
	非温控消融导管普通型
	根
	　

	20055
	介入耗材
	心脏介入其他
	高压冠脉球囊
	套
	　

	20056
	介入耗材
	心脏介入其他
	冠脉球囊
	套
	　

	20057
	介入耗材
	心脏介入其他
	金属延伸器
	个
	　

	20058
	介入耗材
	心脏介入其他
	扩张器
	个
	　

	20059
	介入耗材
	心脏介入其他
	冷盐水灌注消融导管
	根
	　

	20060
	介入耗材
	心脏介入其他
	裸支架
	套
	　

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	20061
	介入耗材
	心脏介入其他
	球囊
	套
	　

	20062
	介入耗材
	心脏介入其他
	球囊导管
	根
	　

	20063
	介入耗材
	心脏介入其他
	三环注射器
	个
	　

	20064
	介入耗材
	心脏介入其他
	三连三通
	根
	　

	20065
	介入耗材
	心脏介入其他
	三维标测体表电极
	根
	　

	20066
	介入耗材
	心脏介入其他
	十极标测导管
	根
	　

	20067
	介入耗材
	心脏介入其他
	十极冠状窦标测电极导管
	根
	　

	20068
	介入耗材
	心脏介入其他
	十极环肺标测导管
	根
	　

	20069
	介入耗材
	心脏介入其他
	室间隔缺损封堵器
	个
	　

	20070
	介入耗材
	心脏介入其他
	双极心房起搏导线
	根
	　

	20071
	介入耗材
	心脏介入其他
	双极心室起搏导线
	根
	　

	20072
	介入耗材
	心脏介入其他
	四极标测导管
	根
	　

	20073
	介入耗材
	心脏介入其他
	微导管
	根
	　


	20074
	介入耗材
	心脏介入其他
	温控消融导管
	根
	　

	20075
	介入耗材
	心脏介入其他
	压力泵
	个
	　

	20076
	介入耗材
	心脏介入其他
	压力延长管
	根
	　

	20077
	介入耗材
	心脏介入其他
	延长导丝
	根
	　

	20078
	介入耗材
	心脏介入其他
	药物涂层支架
	套
	　

	20079
	介入耗材
	心脏介入其他
	造影导管
	根
	　

	20080
	介入耗材
	心脏介入其他
	造影导丝
	根
	　

	20081
	介入耗材
	心脏介入其他
	直管形覆膜支架及输送系统
	套
	　

	20082
	介入耗材
	心脏介入其他
	植入式起搏电极
	根
	　

	20083
	介入耗材
	心脏介入其他
	植入式心脏起搏器
	个
	　

	20084
	介入耗材
	心脏介入其他
	主A内球囊反博导管
	根
	　

	20085
	介入耗材
	心脏介入球囊
	动脉导管未闭封堵器
	个
	　

	20086
	介入耗材
	心脏介入球囊
	二尖瓣球囊扩张导管
	根
	　

	20087
	介入耗材
	心脏介入球囊
	封堵器介入输送装置
	根
	　

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	20088
	介入耗材
	心脏介入球囊
	圈套器
	个
	　

	20089
	介入耗材
	心脏介入球囊
	一次性使用封堵器输送导管
	根
	　

	30001
	口腔耗材
	耗材
	口腔消毒剂
	瓶
	10ml

	30002
	口腔耗材
	耗材
	口腔消毒剂
	瓶
	300ml

	30003
	口腔耗材
	耗材
	口腔医用X光胶片（感蓝片）
	盒
	注明具体规格

	30004
	口腔耗材
	耗材
	口腔医用X光胶片（感绿片）
	盒
	注明具体规格

	30005
	口腔耗材
	耗材
	牙片冲洗液
	盒
	注明具体规格

	30006
	口腔耗材
	耗材
	牙用镊子不锈钢
	把
	双弯

	30007
	口腔耗材
	耗材
	一次性口腔器材盒
	个
	注明具体规格

	30008
	口腔耗材
	耗材
	一次性吸唾管
	根
	注明具体规格

	30009
	口腔耗材
	口内
	拔髓针
	板
	注明具体规格

	30010
	口腔耗材
	口内
	扁柄刮匙不锈钢
	把
	各种规格

	30011
	口腔耗材
	口内
	侧方加压器镍钛合金
	盒
	4*1

	30012
	口腔耗材
	口内
	超声工作尖钛钢
	支
	各种规格

	30013
	口腔耗材
	口内
	成形片不锈钢
	包
	各种规格

	30014
	口腔耗材
	口内
	成形片夹不锈钢
	只
	各种规格

	30015
	口腔耗材
	口内
	带柄拔髓针镍钛合金
	板
	1*６

	30016
	口腔耗材
	口内
	碘仿含苯酚的碘材料
	瓶
	20g

	30017
	口腔耗材
	口内
	碘甘油（碘材料Ⅰ型）
	瓶
	20ml

	30018
	口腔耗材
	口内
	碘液（碘材料Ⅱ型）
	瓶
	20ml

	30019
	口腔耗材
	口内
	丁香油
	瓶
	20ml

	30020
	口腔耗材
	口内
	丁香油粘固粉
	套
	10g*2+6ml

	30021
	口腔耗材
	口内
	杜拉非勒树脂
	支
	4g

	30022
	口腔耗材
	口内
	干髓糊剂
	套
	2*1

	30023
	口腔耗材
	口内
	高速金刚石车针
	盒
	3*1

	30024
	口腔耗材
	口内
	根管充填剂
	套
	粉10g液10g

	30025
	口腔耗材
	口内
	根管充填器不锈钢
	把
	1-4#

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	30026
	口腔耗材
	口内
	根管糊剂
	支
	注明具体规格

	30027
	口腔耗材
	口内
	刮治器不锈钢
	把
	1-8#

	30028
	口腔耗材
	口内
	光导棒
	只
	注明具体规格

	30029
	口腔耗材
	口内
	光固化灯泡
	只
	12V75w

	30030
	口腔耗材
	口内
	光敏基底材树脂、钡玻璃粉等
	支
	1.5g

	30031
	口腔耗材
	口内
	机用扩孔钻镍钛合金
	盒
	各种规格

	30032
	口腔耗材
	口内
	甲酚醛液（窝沟Ⅱ型）
	瓶
	20ml

	30033
	口腔耗材
	口内
	洁治器不锈钢
	把
	1-9#

	30034
	口腔耗材
	口内
	聚羧酸锌粘固粉
	套
	30g+15ml

	30035
	口腔耗材
	口内
	卡瑞斯玛树脂
	支
	4g

	30036
	口腔耗材
	口内
	口镜柄不锈钢
	把
	1*1

	30037
	口腔耗材
	口内
	口镜头不锈钢
	把
	平光／放大

	30038
	口腔耗材
	口内
	扩大锉／针镍钛合金
	盒
	6*1

	30039
	口腔耗材
	口内
	扩大针／大针挫镍钛合金
	盒
	6*1/K/H型

	30040
	口腔耗材
	口内
	镍钛扩大锉镍钛合金
	盒
	6*1

	30041
	口腔耗材
	口内
	神经针柄不锈钢
	把
	各种规格

	30042
	口腔耗材
	口内
	失活剂Ⅰ
	瓶
	2g

	30043
	口腔耗材
	口内
	失活剂Ⅱ金属砷
	瓶
	1.5g

	30044
	口腔耗材
	口内
	树脂加强型玻璃离子粉液型
	套
	粉40g液8g*2

	30045
	口腔耗材
	口内
	树脂修正器不锈钢
	把
	各种规格

	30046
	口腔耗材
	口内
	双头锐匙不锈钢
	把
	各种规格

	30047
	口腔耗材
	口内
	双头探针不锈钢
	把
	各种规格

	30048
	口腔耗材
	口内
	酸蚀剂弱酸
	支
	2.5ml

	30049
	口腔耗材
	口内
	剔挖器不锈钢
	把
	1-6#

	30050
	口腔耗材
	口内
	脱敏剂
	支
	20g

	30051
	口腔耗材
	口内
	窝沟封闭剂甲基丙烯酸酯
	套
	2*1

	30052
	口腔耗材
	口内
	无色塑化液氢氧化钙
	套
	18ml*2

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	30053
	口腔耗材
	口内
	牙胶尖古塔胶、氧化锌等
	盒
	120*1

	30054
	口腔耗材
	口内
	牙龈剪不锈钢
	把
	各种规格

	30055
	口腔耗材
	口内
	牙龈切除刀不锈钢
	把
	1-2#

	30056
	口腔耗材
	口内
	研光器不锈钢
	把
	1-3#

	30057
	口腔耗材
	口内
	银粉银、锡、铜
	瓶
	Ag-43/25g

	30058
	口腔耗材
	口内
	银汞充填器不锈钢
	把
	各种规格

	30059
	口腔耗材
	口内
	银汞雕刻刀不锈钢
	把
	各种规格

	30060
	口腔耗材
	口内
	银汞胶囊银、锡、铜
	盒
	Ag-43/0.2*1*50

	30061
	口腔耗材
	口内
	银汞胶囊银、锡、铜
	盒
	Ag-43/0.4*1*50

	30062
	口腔耗材
	口内
	银汞胶囊银、锡、铜
	盒
	Ag-43/0.8*1*50

	30063
	口腔耗材
	口内
	银汞输送器不锈钢Ａ型
	把
	　

	30064
	口腔耗材
	口内
	银汞输送器不锈钢Ｂ型
	把
	　

	30065
	口腔耗材
	口内
	银合金粉
	瓶
	Ag-69/25g高铜

	30066
	口腔耗材
	口内
	暂封补牙条
	盒
	100g

	30067
	口腔耗材
	口内
	粘固粉充填器不锈钢
	把
	各种规格

	30068
	口腔耗材
	口内
	粘固粉调刀不锈钢
	把
	各种规格

	30069
	口腔耗材
	口内
	粘接剂甲基丙稀酸、乙醇
	支
	2ml

	30070
	口腔耗材
	口内
	樟脑粉液（窝沟Ⅰ型）
	瓶
	20ml

	30071
	口腔耗材
	口外
	拔牙钳不锈钢
	把
	注明具体规格

	30072
	口腔耗材
	口外
	不锈钢注射器
	把
	各种规格

	30073
	口腔耗材
	口外
	丁字型牙挺不锈钢
	把
	1-4#

	30074
	口腔耗材
	口外
	骨锉不锈钢
	把
	1-3#

	30075
	口腔耗材
	口外
	金属柄牙挺不锈钢
	把
	1-6#

	30076
	口腔耗材
	口外
	牙根尖牙挺不锈钢
	把
	六角柄

	30077
	口腔耗材
	口外
	牙弓夹板不锈钢
	付
	2*1

	30078
	口腔耗材
	口外
	牙骨锤不锈钢
	把
	各种规格

	30079
	口腔耗材
	口外
	牙龈分离器不锈钢
	把
	各种规格

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	30080
	口腔耗材
	口外
	牙凿不锈钢
	把
	各种规格

	30081
	口腔耗材
	修复
	白合金片
	包
	各种规格

	30082
	口腔耗材
	修复
	比色板树脂等
	块
	16*1

	30083
	口腔耗材
	修复
	比色板树脂等
	块
	29*1

	30084
	口腔耗材
	修复
	扁钢丝不锈钢
	盘
	各种规格

	30085
	口腔耗材
	修复
	玻璃离子粘固剂
	盒
	注明具体规格

	30086
	口腔耗材
	修复
	不锈钢丝
	盘
	30g/各号

	30087
	口腔耗材
	修复
	不锈钢丝
	盘
	50g/各号

	30088
	口腔耗材
	修复
	超硬石膏
	袋
	1000g

	30089
	口腔耗材
	修复
	低速白刚玉磨头
	支
	注明具体规格

	30090
	口腔耗材
	修复
	低速硅胶磨头
	支
	注明具体规格

	30091
	口腔耗材
	修复
	低速金刚砂磨头
	支
	各种规格

	30092
	口腔耗材
	修复
	低速砂石磨头
	支
	各种规格

	30093
	口腔耗材
	修复
	低速钨钢车针钨钢材料
	支
	各种规格

	30094
	口腔耗材
	修复
	仿生型牙托粉
	袋
	100g

	30095
	口腔耗材
	修复
	仿生型自凝牙托粉
	袋
	100g

	30096
	口腔耗材
	修复
	分离剂海藻酸盐
	瓶
	注明具体规格

	30097
	口腔耗材
	修复
	高分子仿生牙托粉甲基丙烯酸树脂
	瓶
	100g

	30098
	口腔耗材
	修复
	高速金钢砂车针
	盒
	1*3支

	30099
	口腔耗材
	修复
	高速钨钢车针
	支
	各种规格

	30100
	口腔耗材
	修复
	颌平面板各种材料
	套
	各种规格

	30101
	口腔耗材
	修复
	红蜡片石蜡、微晶蜡
	盒
	250g常用

	30102
	口腔耗材
	修复
	红蜡片石蜡、微晶蜡
	盒
	250g夏用

	30103
	口腔耗材
	修复
	活动牙托铝制
	只
	各种规格

	30104
	口腔耗材
	修复
	技工钳不锈钢
	把
	111#-113#、127#、134#

	30105
	口腔耗材
	修复
	技工钳不锈钢
	把
	1161#、120#、139#、147#

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	30106
	口腔耗材
	修复
	加聚型硅橡胶印模材
	套
	450g+450g

	30107
	口腔耗材
	修复
	解剖式咬颌器金属
	套
	各种规格

	30108
	口腔耗材
	修复
	金刚砂长柄车针
	支
	各种规格

	30109
	口腔耗材
	修复
	金冠剪（技工剪）不锈钢
	把
	弯尖

	30110
	口腔耗材
	修复
	金冠剪（技工剪）不锈钢
	把
	直尖

	30111
	口腔耗材
	修复
	金冠破冠钳不锈钢
	把
	各种规格

	30112
	口腔耗材
	修复
	局部牙托铝制
	只
	各种规格

	30113
	口腔耗材
	修复
	聚羧酸锌水门仃
	瓶
	注明具体规格

	30114
	口腔耗材
	修复
	磷酸锌水门仃粉
	只
	注明具体规格

	30115
	口腔耗材
	修复
	磷酸锌粘固粉
	瓶
	30g

	30116
	口腔耗材
	修复
	磷酸锌粘固液
	瓶
	15ml

	30117
	口腔耗材
	修复
	去冠器不锈钢
	个
	各种规格

	30118
	口腔耗材
	修复
	全口无孔牙托不锈钢
	付
	各种规格

	30119
	口腔耗材
	修复
	全口无孔牙托铝制
	付
	各种规格

	30120
	口腔耗材
	修复
	全口有孔牙托不锈钢
	付
	各种规格

	30121
	口腔耗材
	修复
	全口有孔牙托铝制
	付
	各种规格

	30122
	口腔耗材
	修复
	石膏调刀不锈钢、木
	把
	各种规格

	30123
	口腔耗材
	修复
	石膏剪不锈钢
	把
	16cm

	30124
	口腔耗材
	修复
	石膏剪不锈钢
	把
	20cm

	30125
	口腔耗材
	修复
	无缝冠各种材料
	袋
	切／尖牙

	30126
	口腔耗材
	修复
	无缝冠各种材料
	袋
	圆型

	30127
	口腔耗材
	修复
	橡皮碗橡胶
	只
	大号

	30128
	口腔耗材
	修复
	橡皮碗橡胶
	只
	小号

	30129
	口腔耗材
	修复
	压榨器金属
	只
	便携式

	30130
	口腔耗材
	修复
	咬颌器不锈钢
	只
	各种规格

	30131
	口腔耗材
	修复
	义齿基托树脂(牙托粉)
	瓶
	100g

	30132
	口腔耗材
	修复
	义齿基托树脂(牙托水)
	瓶
	500ml

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	30133
	口腔耗材
	修复
	印模材海藻酸钠、石膏
	桶
	1000g

	30134
	口腔耗材
	修复
	印模材海藻酸钠、石膏
	桶
	1200g

	30135
	口腔耗材
	修复
	造牙粉
	瓶
	注明具体规格

	30136
	口腔耗材
	修复
	煮牙盒铝
	只
	铝制7号

	30137
	口腔耗材
	修复
	煮牙盒铜
	只
	铜制7号

	30138
	口腔耗材
	修复
	煮牙盒铜
	只
	铜制8号

	30139
	口腔耗材
	修复
	自攻自断骨螺纹钉（加长）奥氏体不锈钢
	盒
	30*1

	30140
	口腔耗材
	修复
	自攻自断骨螺纹钉（普及）奥氏体不锈钢
	盒
	30*1

	30141
	口腔耗材
	修复
	自凝软补垫甲基丙烯酸树脂
	套
	25g+20ml

	30142
	口腔耗材
	修复
	自凝牙托粉甲基丙烯酸树脂
	瓶
	100g

	30143
	口腔耗材
	修复
	自凝牙托水甲基丙烯酸树脂
	瓶
	500ml

	30144
	口腔耗材
	修复
	自凝造牙粉甲基丙烯酸树脂
	瓶
	100g

	30145
	口腔耗材
	正畸
	J型钩1Cr18Ni9Ti不锈钢
	付
	2只

	30146
	口腔耗材
	正畸
	测力器1Cr18Ni9Ti不锈钢
	只
	0-500g

	30147
	口腔耗材
	正畸
	带环去除钳硬质合金、不锈钢
	把
	各种规格

	30148
	口腔耗材
	正畸
	带环推压器塑柄、不锈钢
	把
	各种规格

	30149
	口腔耗材
	正畸
	带环推子硬质合金、不锈钢
	把
	各种规格

	30150
	口腔耗材
	正畸
	方丝带环1Cr18Ni9Ti不锈钢
	袋
	注明具体规格

	30151
	口腔耗材
	正畸
	方丝弓成形器1Cr18Ni9Ti不锈钢
	把
	注明具体规格

	30152
	口腔耗材
	正畸
	方丝弓托槽1Cr18Ni9Ti不锈钢
	付
	注明具体规格

	30153
	口腔耗材
	正畸
	方丝颊面管1Cr18Ni9Ti不锈钢
	袋
	注明具体规格

	30154
	口腔耗材
	正畸
	防护镜
	付
	各种规格

	30155
	口腔耗材
	正畸
	分牙橡皮圈
	袋
	1000只

	30156
	口腔耗材
	正畸
	分牙橡皮圈
	支
	S型

	30157
	口腔耗材
	正畸
	开口器
	只
	注明具体规格

	30158
	口腔耗材
	正畸
	口内反光镜1Cr18Ni9Ti不锈钢
	套
	3*1

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	30159
	口腔耗材
	正畸
	联合牵引装置头帽、拉钩
	套
	各种规格

	30160
	口腔耗材
	正畸
	链状橡皮牵引链
	袋
	注明具体规格

	30161
	口腔耗材
	正畸
	螺旋扩弓器1Cr18Ni9Ti不锈钢
	只
	普通型

	30162
	口腔耗材
	正畸
	螺旋扩弓器1Cr18Ni9Ti不锈钢
	只
	支架型

	30163
	口腔耗材
	正畸
	末端切断钳硬质合金、不锈钢
	把
	各种规格

	30164
	口腔耗材
	正畸
	镍钛拉簧镍钛记忆合金
	袋
	10*1

	30165
	口腔耗材
	正畸
	镍钛推簧镍钛记忆合金
	袋
	2只

	30166
	口腔耗材
	正畸
	镍钛圆丝镍钛记忆合金
	盘
	5m

	30167
	口腔耗材
	正畸
	牵引钩
	只
	注明具体规格

	30168
	口腔耗材
	正畸
	牵引橡皮圈
	只
	注明具体规格

	30169
	口腔耗材
	正畸
	舌侧扣
	个
	注明具体规格

	30170
	口腔耗材
	正畸
	舌侧拉钩不锈钢
	个
	注明具体规格

	30171
	口腔耗材
	正畸
	树脂加强型整畸粘合剂
	套
	注明具体规格

	30172
	口腔耗材
	正畸
	梯形钳硬质合金、不锈钢
	把
	各种规格

	30173
	口腔耗材
	正畸
	托槽定位器1Cr18Ni9Ti不锈钢
	套
	MBT／杆式／5*1

	30174
	口腔耗材
	正畸
	托槽定位器1Cr18Ni9Ti不锈钢
	把
	单杆双头

	30175
	口腔耗材
	正畸
	托槽定位器1Cr18Ni9Ti不锈钢
	只
	前牙

	30176
	口腔耗材
	正畸
	托槽镊子1Cr18Ni9Ti不锈钢
	把
	各种规格

	30177
	口腔耗材
	正畸
	托槽去除钳1Cr18Ni9Ti不锈钢
	把
	各种规格

	30178
	口腔耗材
	正畸
	细丝切断钳硬质合金、不锈钢
	把
	各种规格

	30179
	口腔耗材
	正畸
	细丝弯制钳硬质合金、不锈钢
	把
	各种规格

	30180
	口腔耗材
	正畸
	下颌牵引装置头帽、拉钩
	套
	各种规格

	30181
	口腔耗材
	正畸
	隐型方丝弓托槽
	付
	金属沟槽/20*1

	30182
	口腔耗材
	正畸
	预成镍钛方丝镍钛记忆合金
	袋
	10*1

	30183
	口腔耗材
	正畸
	预成镍钛摇椅型圆丝镍钛记忆合金
	袋
	10*1

	30184
	口腔耗材
	正畸
	预成镍钛圆丝镍钛记忆合金
	袋
	10*1

	30185
	口腔耗材
	正畸
	圆管带环1Cr18Ni9Ti不锈钢
	袋
	4*1

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	30186
	口腔耗材
	正畸
	整畸粘接剂
	套
	免调型

	30187
	口腔耗材
	正畸
	整畸轴质粘合剂
	套
	各种规格

	30188
	口腔耗材
	正畸
	正畸方丝
	筒
	注明具体规格

	30189
	口腔耗材
	正畸
	正畸钢丝
	盘
	注明具体规格

	30190
	口腔耗材
	正畸
	正畸结扎丝不锈钢
	盘
	注明具体规格

	30191
	口腔耗材
	正畸
	正畸圆丝
	筒
	注明具体规格

	30192
	口腔耗材
	正畸
	直丝带环MBT1Cr18Ni9Ti不锈钢
	袋
	注明具体规格

	30193
	口腔耗材
	正畸
	直丝弓带环1Cr18Ni9Ti不锈钢
	袋
	注明具体规格

	30194
	口腔耗材
	正畸
	直丝弓颊面管1Cr18Ni9Ti不锈钢
	袋
	注明具体规格

	30195
	口腔耗材
	正畸
	直丝弓托槽1Cr18Ni9Ti不锈钢
	付
	注明具体规格

	30196
	口腔耗材
	正畸
	转钜成形钳硬质合金、不锈钢
	把
	注明具体规格

	40001
	普通耗材
	包类
	备皮包塑料
	个
	注明内容物

	40002
	普通耗材
	包类
	拆线包
	包
	注明内容物

	40003
	普通耗材
	包类
	产包塑料
	个
	注明内容物

	40004
	普通耗材
	包类
	超滑抗菌导尿包
	个
	注明内容物

	40005
	普通耗材
	包类
	导尿包塑料
	个
	注明内容物

	40006
	普通耗材
	包类
	耳科检查包
	包
	注明内容物

	40007
	普通耗材
	包类
	腹穿包塑料
	个
	注明内容物

	40008
	普通耗材
	包类
	骨髓穿刺包
	个
	注明内容物

	40009
	普通耗材
	包类
	换药包塑料
	个
	注明内容物

	40010
	普通耗材
	包类
	加长肠道冲洗袋
	个
	注明内容物

	40011
	普通耗材
	包类
	介入包塑料
	个
	注明内容物

	40012
	普通耗材
	包类
	口护包塑料
	个
	注明内容物


	40013
	普通耗材
	包类
	联合麻醉包塑料
	个
	注明内容物

	40014
	普通耗材
	包类
	麻醉穿刺包（硬膜外）塑料
	个
	注明内容物

	40015
	普通耗材
	包类
	脐带包棉
	个
	注明内容物

	40016
	普通耗材
	包类
	全身麻醉包塑料
	个
	注明内容物

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	40017
	普通耗材
	包类
	手术包
	个
	注明内容物

	40018
	普通耗材
	包类
	外周静脉穿刺包塑料
	个
	注明内容物

	40019
	普通耗材
	包类
	胃镜包
	包
	注明内容物

	40020
	普通耗材
	包类
	吸痰包
	包
	注明内容物

	40021
	普通耗材
	包类
	胸穿包塑料
	个
	注明内容物

	40022
	普通耗材
	包类
	腰穿包塑料
	个
	注明内容物

	40023
	普通耗材
	包类
	腰麻包塑料
	个
	注明内容物

	40024
	普通耗材
	包类
	一次性使用换药包
	个
	注明内容物

	40025
	普通耗材
	包类
	一次性使用无菌灌肠包
	套
	注明内容物

	40026
	普通耗材
	包类
	一次性使用无菌口腔包
	套
	注明内容物

	40027
	普通耗材
	包类
	一次性无菌拆线包
	个
	注明内容物

	40028
	普通耗材
	包类
	中心静脉穿刺包塑料
	个
	注明内容物

	40029
	普通耗材
	常用类
	超声耦合剂液体
	瓶
	250ml

	40030
	普通耗材
	常用类
	超声耦合剂液体
	瓶
	500ml

	40031
	普通耗材
	常用类
	易用循环减压袜
	双
	均号

	40032
	普通耗材
	常用类
	弹力网帽
	个
	均号

	40033
	普通耗材
	常用类
	电极片凝胶
	片
	30mm(海绵衬 儿童)

	40034
	普通耗材
	常用类
	电极片凝胶
	片
	40mm(海绵衬 成人)

	40035
	普通耗材
	常用类
	电极片凝胶
	片
	52mm(无纺布 成人)

	40036
	普通耗材
	常用类
	电极片凝胶
	片
	均号

	40037
	普通耗材
	常用类
	盖玻片玻璃
	盒
	18*18mm*100片

	40038
	普通耗材
	常用类
	盖玻片玻璃
	盒
	22*22mm*100片

	40039
	普通耗材
	常用类
	盖玻片玻璃
	盒
	24*50mm*200片

	40040
	普通耗材
	常用类
	肝素帽
	包
	均号

	40041
	普通耗材
	常用类
	节育环金属
	个
	注明具体型号

	40042
	普通耗材
	常用类
	节育环尼龙
	个
	注明具体型号

	40043
	普通耗材
	常用类
	口杯塑料
	个
	均号

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	40044
	普通耗材
	常用类
	口杯纸
	个
	均号

	40045
	普通耗材
	常用类
	尿杯塑料
	个
	均号

	40046
	普通耗材
	常用类
	体温计
	个
	均号

	40047
	普通耗材
	常用类
	一次性使用胃镜牙垫
	只
	均号

	40048
	普通耗材
	常用类
	洗手刷
	只
	均号

	40049
	普通耗材
	常用类
	血糖试纸
	人份
	注明具体规格

	40050
	普通耗材
	常用类
	压舌板不锈钢
	个
	均号

	40051
	普通耗材
	常用类
	压舌板木质
	个
	均号

	40052
	普通耗材
	常用类
	压舌板竹质
	个
	均号

	40053
	普通耗材
	常用类
	一次性使用冲洗袋
	袋
	均号

	40054
	普通耗材
	常用类
	一次性使用无菌口罩
	个
	均号

	40055
	普通耗材
	常用类
	一次性使用无菌帽子
	个
	均号

	40056
	普通耗材
	常用类
	一次性使用子宫造影管硅胶
	根
	均号

	40057
	普通耗材
	常用类
	一次性使用子宫造影管乳胶
	根
	均号

	40058
	普通耗材
	常用类
	医用灭菌超声耦合剂
	支
	12g

	40059
	普通耗材
	常用类
	医用灭菌超声耦合剂
	支
	20g

	40060
	普通耗材
	常用类
	医用消毒超声耦合剂
	支
	12g

	40061
	普通耗材
	常用类
	医用消毒超声耦合剂
	支
	20g

	40062
	普通耗材
	常用类
	医用消毒超声耦合剂
	支
	20ml

	40063
	普通耗材
	常用类
	胰岛素泵用管道硅胶
	套
	均号

	40064
	普通耗材
	常用类
	载玻片（磨砂）玻璃
	盒
	注明具体规格

	40065
	普通耗材
	放疗耗材
	低温热塑板（U型）
	
	　

	40066
	普通耗材
	放疗耗材
	低温热塑板（头颈肩）
	
	　

	40067
	普通耗材
	放疗耗材
	真空负压袋
	
	　

	40068
	普通耗材
	放射类
	HORIZON XL特制蓝基长胶片
	张
	注明具体规格

	40069
	普通耗材
	放射类
	X光胶片塑料
	盒
	10*12cm*100

	40070
	普通耗材
	放射类
	X光胶片塑料
	盒
	12*15cm*100

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	40071
	普通耗材
	放射类
	X光胶片塑料
	盒
	14*14cm*100

	40072
	普通耗材
	放射类
	X光胶片塑料
	盒
	5*7cm*100

	40073
	普通耗材
	放射类
	X光胶片塑料
	盒
	8*10cm*100

	40074
	普通耗材
	放射类
	定影套药液体
	箱
	注明具体规格

	40075
	普通耗材
	放射类
	干洗激光胶片塑料
	盒
	10*12cm*100

	40076
	普通耗材
	放射类
	干洗激光胶片塑料
	盒
	10*12cm*125

	40077
	普通耗材
	放射类
	干洗激光胶片塑料
	盒
	10*14cm*100

	40078
	普通耗材
	放射类
	干洗激光胶片塑料
	盒
	11*14cm*100

	40079
	普通耗材
	放射类
	干洗激光胶片塑料
	盒
	11*14cm*125

	40080
	普通耗材
	放射类
	干洗激光胶片塑料
	盒
	11*14cm*125

	40081
	普通耗材
	放射类
	干洗激光胶片塑料
	盒
	14*17cm*100

	40082
	普通耗材
	放射类
	干洗激光胶片塑料
	盒
	14*17cm*125

	40083
	普通耗材
	放射类
	干洗激光胶片塑料
	盒
	8*10cm*100

	40084
	普通耗材
	放射类
	干洗激光胶片塑料
	盒
	8*10cm*125

	40085
	普通耗材
	放射类
	感蓝片塑料
	盒
	10*12cm*100

	40086
	普通耗材
	放射类
	感蓝片塑料
	盒
	11*14cm*100

	40087
	普通耗材
	放射类
	感蓝片塑料
	盒
	12*15cm*100

	40088
	普通耗材
	放射类
	感蓝片塑料
	盒
	14*17cm*100

	40089
	普通耗材
	放射类
	感蓝片塑料
	盒
	8*10cm*100

	40090
	普通耗材
	放射类
	感绿片塑料
	盒
	10*12cm*100

	40091
	普通耗材
	放射类
	感绿片塑料
	盒
	11*14cm*100

	40092
	普通耗材
	放射类
	感绿片塑料
	盒
	12*15cm*100

	40093
	普通耗材
	放射类
	感绿片塑料
	盒
	14*14cm*100

	40094
	普通耗材
	放射类
	感绿片塑料
	盒
	14*17cm*100

	40095
	普通耗材
	放射类
	感绿片塑料
	盒
	8*10cm*100

	40096
	普通耗材
	放射类
	氦氖激光片塑料
	盒
	14*17cm*100

	40097
	普通耗材
	放射类
	红外线激光胶片塑料
	盒
	14*17cm*100

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	40098
	普通耗材
	放射类
	红外线激光胶片塑料
	盒
	14*17cm*125

	40099
	普通耗材
	放射类
	乳腺片塑料
	盒
	18*24cm*100

	40100
	普通耗材
	放射类
	显影套药液体
	箱
	注明具体规格

	40101
	普通耗材
	缝针缝线类
	荷包线聚炳烯
	包
	各规格

	40102
	普通耗材
	缝针缝线类
	换瓣线(双针附垫片)涤纶编结
	盒
	2/0 17-20mm  圆体角针75cm　

	40103
	普通耗材
	缝针缝线类
	换瓣线(双针附垫片)涤纶编结
	根
	2/0 1７mm  圆针 60-75cm　

	40104
	普通耗材
	缝针缝线类
	换瓣线(双针附垫片)涤纶编结
	盒
	2/0 25mm 圆体角针　

	40105
	普通耗材
	缝针缝线类
	灭菌丝线（带针）真丝
	根
	0# 25mm 75cm

	40106
	普通耗材
	缝针缝线类
	灭菌丝线束蚕丝
	束
	45*20 0#

	40107
	普通耗材
	缝针缝线类
	灭菌丝线束蚕丝
	束
	45*20 1#

	40108
	普通耗材
	缝针缝线类
	灭菌丝线束蚕丝
	束
	45*20 1/0

	40109
	普通耗材
	缝针缝线类
	灭菌丝线束蚕丝
	束
	45*20 10#

	40110
	普通耗材
	缝针缝线类
	灭菌丝线束蚕丝
	束
	45*20 3/0

	40111
	普通耗材
	缝针缝线类
	灭菌丝线束蚕丝
	束
	45*20 4#

	40112
	普通耗材
	缝针缝线类
	灭菌丝线束蚕丝
	束
	45*20 5/0

	40113
	普通耗材
	缝针缝线类
	灭菌丝线束蚕丝
	束
	45*20 7#

	40114
	普通耗材
	缝针缝线类
	灭菌丝线束蚕丝
	束
	60*15 0#

	40115
	普通耗材
	缝针缝线类
	灭菌丝线束蚕丝
	束
	60*15 1#

	40116
	普通耗材
	缝针缝线类
	灭菌丝线束蚕丝
	束
	60*15 10#

	40117
	普通耗材
	缝针缝线类
	灭菌丝线束蚕丝
	束
	60*15 4#

	40118
	普通耗材
	缝针缝线类
	灭菌丝线束蚕丝
	束
	60*15 7#

	40119
	普通耗材
	缝针缝线类
	灭菌丝线束蚕丝
	束
	60*24 0#

	40120
	普通耗材
	缝针缝线类
	灭菌丝线束蚕丝
	束
	60*24 1#

	40121
	普通耗材
	缝针缝线类
	灭菌丝线束蚕丝
	束
	60*24 10#

	40122
	普通耗材
	缝针缝线类
	灭菌丝线束蚕丝
	束
	60*24 3/0

	40123
	普通耗材
	缝针缝线类
	灭菌丝线束蚕丝
	束
	60*24 4#

	40124
	普通耗材
	缝针缝线类
	灭菌丝线束蚕丝
	束
	60*24 7#

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	40125
	普通耗材
	缝针缝线类
	灭菌丝线束真丝
	束
	45*20 7#

	40126
	普通耗材
	缝针缝线类
	灭菌丝线束真丝
	束
	60*15 0#

	40127
	普通耗材
	缝针缝线类
	灭菌丝线束真丝
	束
	60*15 4#

	40128
	普通耗材
	缝针缝线类
	灭菌丝线束真丝
	束
	60*24 1#

	40129
	普通耗材
	缝针缝线类
	灭菌丝线束真丝
	束
	60*24 4#

	40130
	普通耗材
	缝针缝线类
	灭菌丝线团真丝
	团
	300cm（1—10#）

	40131
	普通耗材
	缝针缝线类
	灭菌丝线团真丝
	团
	500cm  0#

	40132
	普通耗材
	缝针缝线类
	灭菌丝线团真丝
	团
	500cm 1#

	40133
	普通耗材
	缝针缝线类
	灭菌丝线团真丝
	团
	500cm 4#

	40134
	普通耗材
	缝针缝线类
	灭菌丝线团真丝
	团
	500cm 7#

	40135
	普通耗材
	缝针缝线类
	钛镍记忆合金医用缝合线（带针）
	根
	0# 26mm 圆针角针45-75cm

	40136
	普通耗材
	缝针缝线类
	未灭菌丝线团真丝
	团
	5/0 500cm

	40137
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用非吸收无损伤缝合针线涤纶编结
	根
	1# 35mm1/2角针90cm

	40138
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用非吸收无损伤缝合针线涤纶编结
	根
	10/0 侧切针双针

	40139
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用非吸收无损伤缝合针线涤纶编结
	根
	3/0 17mm 20mm  圆针75-90cm

	40140
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用非吸收无损伤缝合针线涤纶编结
	根
	3/0 25mm 3/8角针90cm

	40141
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用非吸收无损伤缝合针线涤纶编结
	根
	4/0 16mm 3/8角针90cm

	40142
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用非吸收无损伤缝合针线涤纶编结
	根
	4/0 19mm 角针 75cm

	40143
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用非吸收无损伤缝合针线涤纶编结
	根
	4/0 20mm 3/8角针90cm

	40144
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用非吸收无损伤缝合针线涤纶编结
	根
	7/0 9.3mm 圆针 60cm

	40145
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用非吸收无损伤缝合针线涤纶编结
	根
	8/0 6-6.5mm 圆针45-60cm

	40146
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用非吸收无损伤缝合针线锦纶丝线
	根
	2/0 25mm圆针角针双针 90cm

	40147
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用非吸收无损伤缝合针线锦纶丝线
	根
	3/0 17mm 20mm  圆针75-90cm

	40148
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用非吸收无损伤缝合针线锦纶丝线
	根
	3/8c 11/0 圆针双针

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	40149
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用非吸收无损伤缝合针线锦纶丝线
	根
	4/0 16mm-17mm圆针90cm

	40150
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用非吸收无损伤缝合针线锦纶丝线
	根
	4/0 20mm圆针双针 75cm

	40151
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用非吸收无损伤缝合针线锦纶丝线
	根
	5/0 13mm 圆针 75-90cm

	40152
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用非吸收无损伤缝合针线锦纶丝线
	根
	5/0 16mm.17mm 圆针双针 90cm

	40153
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用非吸收无损伤缝合针线锦纶丝线
	根
	6/0 13mm 圆针双针75cm

	40154
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用非吸收无损伤缝合针线锦纶丝线
	根
	7/0 8mm  圆针双针 60cm

	40155
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用非吸收无损伤缝合针线锦纶丝线
	根
	8/0 6-6.5mm 圆针45-60cm

	40156
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用非吸收无损伤缝合针线聚丙烯
	根
	10/0 侧切针双针

	40157
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用非吸收无损伤缝合针线聚丙烯
	根
	2/0 16mm 17mm圆体角双针75-90cm

	40158
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用非吸收无损伤缝合针线聚丙烯
	根
	2/0 25mm 1/2圆角90cm

	40159
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用非吸收无损伤缝合针线聚丙烯
	根
	2/0 25mm 1/2圆体角针

	40160
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用非吸收无损伤缝合针线聚丙烯
	根
	2/0 25mm圆针角针双针 90cm

	40161
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用非吸收无损伤缝合针线聚丙烯
	根
	2/0 26mm圆针角针 75-90cm

	40162
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用非吸收无损伤缝合针线聚丙烯
	根
	3/0 16mm 圆针双针90cm

	40163
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用非吸收无损伤缝合针线聚丙烯
	根
	3/0 18mm 1/2双针75cm

	40164
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用非吸收无损伤缝合针线聚丙烯
	根
	3/0 22mm 1/2双针90cm

	40165
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用非吸收无损伤缝合针线聚丙烯
	根
	3/0 30mm 3/8双针90cm

	40166
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用非吸收无损伤缝合针线聚丙烯
	根
	4/0 16mm 1/2双针75cm

	40167
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用非吸收无损伤缝合针线聚丙烯
	根
	4/0 16mm 1/2双针90cm

	40168
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用非吸收无损伤缝合针线聚丙烯
	根
	4/0 16mm 1/2圆角

	40169
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用非吸收无损伤缝合针线聚丙烯
	根
	4/0 16mm-17mm圆针90cm

	
	
	
	
	
	

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	40170
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用非吸收无损伤缝合针线聚丙烯
	根
	4/0 26mm 1/2双针90cm

	40171
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用非吸收无损伤缝合针线聚丙烯
	根
	5/0 13mm 3/8双针75cm

	40172
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用非吸收无损伤缝合针线聚丙烯
	根
	5/0 13mm 圆针 75-90cm

	40173
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用非吸收无损伤缝合针线聚丙烯
	根
	5/0 16mm.17mm 圆针双针 90cm

	40174
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用非吸收无损伤缝合针线聚丙烯
	根
	6/0 10mm 3/8双针60cm

	40175
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用非吸收无损伤缝合针线聚丙烯
	根
	6/0 13mm 3/8双针75cm

	40176
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用非吸收无损伤缝合针线聚丙烯
	根
	6/0 13mm 圆针双针75cm

	40177
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用非吸收无损伤缝合针线聚丙烯
	根
	7/0 8mm  圆针双针 60cm

	40178
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用非吸收无损伤缝合针线聚丙烯
	根
	7/0 8mm 3/8双针60cm

	40179
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用非吸收无损伤缝合针线聚丙烯
	根
	7/0 9.3mm  圆针 60cm

	40180
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用非吸收无损伤缝合针线聚丙烯
	根
	8/0 6-6.5mm 圆针45-60cm

	40181
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用非吸收无损伤缝合针线聚酯纤维
	根
	2/0 26mm圆针角针 75-90cm

	40182
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用非吸收无损伤缝合针线尼龙
	根
	10/0 6mm 铲针双针 30cm

	40183
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用非吸收无损伤缝合针线尼龙
	根
	5/0 13mm 角针  45cm

	40184
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用非吸收无损伤缝合针线尼龙
	根
	6/0 13mm 角针  45cm

	40185
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用缝合针不锈钢
	包
	10*28

	40186
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用缝合针不锈钢
	包
	10*34

	40187
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用缝合针不锈钢
	包
	4*12

	40188
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用缝合针不锈钢
	包
	6*17

	40189
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用缝合针不锈钢
	包
	7*17

	40190
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用缝合针不锈钢
	包
	9*24

	40191
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收胶原蛋白医用缝合线(带针)
	根
	注明具体规格

	40192
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合线铬化羊肠线
	根
	1#

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	40193
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合线铬化羊肠线
	根
	2/0

	40194
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合线铬化羊肠线
	根
	3/0

	40195
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合线铬化羊肠线
	根
	4/0

	40196
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合线羊肠线
	根
	1#


	40197
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚甘酸醇
	根
	0# 30mm  圆针

	40198
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚甘酸醇
	根
	0# 30mm  圆针 75cm

	40199
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚甘酸醇
	根
	0# 40mm  圆针 150cm

	40200
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚甘酸醇
	根
	0# 40mm  圆针 90cm

	40201
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚甘酸醇
	根
	1# 37-40mm  圆针 90cm

	40202
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚甘酸醇
	根
	1# 45mm  圆针 90cm

	40203
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚甘酸醇
	根
	1# 63mm 100cm

	40204
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚甘酸醇
	根
	1/0 30mm 1/2粗圆针90cm

	40205
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚甘酸醇
	根
	1/0 36mm 1/2圆角针90cm

	40206
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚甘酸醇
	根
	2/0 26mm  圆针 75-90cm

	40207
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚甘酸醇
	根
	2/0 26mm 1/2圆针75cm

	40208
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚甘酸醇
	根
	2/0 30-37mm  圆针 70-90cm

	40209
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚甘酸醇
	根
	2/0 30mm角针 40mm圆针 150cm

	40210
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚甘酸醇
	根
	2/0 36mm 1/2圆针90cm

	40211
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚甘酸醇
	根
	3/0 20mm  圆针

	40212
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚甘酸醇
	根
	3/0 22mm 1/2圆针75cm

	40213
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚甘酸醇
	根
	3/0 24-26mm     圆针  70-90cm

	40214
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚甘酸醇
	根
	3/0 24-26mm 反角针 60-75cm

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	40215
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚甘酸醇
	根
	3/0 26mm 1/2圆针75cm

	40216
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚甘酸醇
	根
	4/0 19mm  反角针 圆针 45-60cm

	40217
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚甘酸醇
	根
	4/0 19mm 反角针 45cm

	40218
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚甘酸醇
	根
	4/0 20mm  圆针 75cm

	40219
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚甘酸醇
	根
	4/0 24mm角针 45cm,2/0 40mm圆针 90cm

	40220
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚甘酸醇
	根
	5/0 12mm  反角针 45cm

	40221
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚甘酸醇
	根
	5/0 13mm 1/2圆针75cm

	40222
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚甘酸醇
	根
	6/0 13mm  圆针 45-60cm

	40223
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚甘酸醇
	根
	6/0 8mm 铲针双针 45cm

	40224
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚甘酸醇
	根
	8/0 6-8mm 产针双针

	40225
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚甘酸醇
	根
	8/0 6mm 铲针双针 30cm

	40226
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚羟基乙酸
	根
	0# 30mm  圆针

	40227
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚羟基乙酸
	根
	0# 30mm  圆针 75cm

	40228
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚羟基乙酸
	根
	0# 40mm  圆针 150cm

	40229
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚羟基乙酸
	根
	0# 40mm  圆针 90cm

	40230
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚羟基乙酸
	根
	1# 37-40mm  圆针 90cm

	40231
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚羟基乙酸
	根
	2/0 30-37mm  圆针 70-90cm

	40232
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚羟基乙酸
	根
	4/0 16-17mm  圆针 75cm

	40233
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚羟基乙酸
	根
	4/0 19mm 反角针 45cm

	40234
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚羟基乙酸
	根
	5/0 13mm  圆针 60-75cm

	40235
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚羟基乙酸
	根
	5/0 19mm  圆针

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	40236
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚羟基乙酸
	根
	6/0 8mm 产针双针

	40237
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚乳酸羟基乙酸
	根
	0# 40mm  圆针 90cm

	40238
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚乳酸羟基乙酸
	根
	1# 37-40mm  圆针 90cm

	40239
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚乳酸羟基乙酸
	根
	1# 45mm  圆针 90cm

	40240
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚乳酸羟基乙酸
	根
	1# 63mm 100cm

	40241
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚乳酸羟基乙酸
	根
	2/0 30-37mm  圆针 70-90cm

	40242
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚乳酸羟基乙酸
	根
	3/0 20mm  圆针

	40243
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚乳酸羟基乙酸
	根
	3/0 24-26mm 圆针  70-90cm

	40244
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚乳酸羟基乙酸
	根
	4/0 16-17mm  圆针 75cm

	40245
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚乳酸羟基乙酸
	根
	4/0 19mm 反角针 45cm

	40246
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚乳酸羟基乙酸
	根
	4/0 20mm  圆针

	40247
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚乳酸羟基乙酸
	根
	5/0 12-13mm  圆针  45-70cm

	40248
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚乳酸羟基乙酸
	根
	5/0 13mm  圆针 60-75cm

	40249
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚乳酸羟基乙酸
	根
	6/0 13mm  圆针 45-60cm

	40250
	普通耗材
	缝针缝线类
	医用可吸收无损伤缝合针线聚乳酸羟基乙酸
	根
	6/0 13mm圆针 45cm

	40251
	普通耗材
	敷料类
	EC耳脑胶
	盒
	注明具体规格

	40252
	普通耗材
	敷料类
	安信纳米银创伤帖
	片
	5.5cm*7.5cm

	40253
	普通耗材
	敷料类
	安信纳米银创伤帖
	片
	9cm*10cm

	40254
	普通耗材
	敷料类
	安信纳米银创伤帖
	片
	9cm*15cm

	40255
	普通耗材
	敷料类
	安信纳米银创伤帖
	片
	9cm*20cm

	40256
	普通耗材
	敷料类
	安信纳米银创伤帖
	片
	9cm*25cm

	40257
	普通耗材
	敷料类
	安信纳米银烧烫伤帖
	片
	20cm*20cm

	40258
	普通耗材
	敷料类
	安信纳米银烧烫伤帖
	片
	35cm*40cm

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	40259
	普通耗材
	敷料类
	疤痕敷贴
	贴
	15cm*12cm

	40260
	普通耗材
	敷料类
	包布无纺布
	条
	100*100*2 40G

	40261
	普通耗材
	敷料类
	包布无纺布
	条
	100*100*2 50G

	40262
	普通耗材
	敷料类
	包布无纺布
	条
	100*100

	40263
	普通耗材
	敷料类
	包布无纺布
	条
	120*120

	40264
	普通耗材
	敷料类
	包布无纺布
	条
	30*30*2 50G

	40265
	普通耗材
	敷料类
	包布无纺布
	条
	32*32*2 40G

	40266
	普通耗材
	敷料类
	包布无纺布
	条
	40*40*2 40G

	40267
	普通耗材
	敷料类
	包布无纺布
	条
	40*40*2 50G

	40268
	普通耗材
	敷料类
	包布无纺布
	条
	45*45*2 40G

	40269
	普通耗材
	敷料类
	包布无纺布
	条
	45*45*4 40G

	40270
	普通耗材
	敷料类
	包布无纺布
	条
	50*50

	40271
	普通耗材
	敷料类
	包布无纺布
	条
	60*60

	40272
	普通耗材
	敷料类
	包布无纺布
	条
	60*60*2 40G

	40273
	普通耗材
	敷料类
	包布无纺布
	条
	60*60*2 50G

	40274
	普通耗材
	敷料类
	包布无纺布
	条
	65*65*2 40G

	40275
	普通耗材
	敷料类
	包布无纺布
	条
	70*70*2 50G

	40276
	普通耗材
	敷料类
	包布无纺布
	条
	80*80

	40277
	普通耗材
	敷料类
	包布无纺布
	条
	80*80*2 40G

	40278
	普通耗材
	敷料类
	包布无纺布
	条
	80*80*2 50G

	40279
	普通耗材
	敷料类
	包布无纺布
	条
	80*120

	40280
	普通耗材
	敷料类
	包布无纺布
	条
	90*90

	40281
	普通耗材
	敷料类
	绷带（弹性绷带）
	轴
	注明具体规格

	40282
	普通耗材
	敷料类
	绷带（高分子绷带）
	片
	注明具体规格

	40283
	普通耗材
	敷料类
	绷带（纱布绷带）
	轴
	注明具体规格

	40284
	普通耗材
	敷料类
	绷带（石膏绷带）
	轴
	注明具体规格

	40285
	普通耗材
	敷料类
	绷带（树脂绷带）
	轴
	注明具体规格

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	40286
	普通耗材
	敷料类
	产垫无纺布
	个
	注明具体规格

	40287
	普通耗材
	敷料类
	床单无纺布
	个
	注明具体规格

	40288
	普通耗材
	敷料类
	床罩无纺布
	个
	注明具体规格

	40289
	普通耗材
	敷料类
	创伤止痛融瘢贴
	片
	10*17cm

	40290
	普通耗材
	敷料类
	创伤止痛融瘢贴
	片
	10*23cm

	40291
	普通耗材
	敷料类
	创伤止痛融瘢贴
	片
	10*33cm

	40292
	普通耗材
	敷料类
	垫巾(未灭菌)无纺布
	条
	注明具体规格

	40293
	普通耗材
	敷料类
	洞巾（未灭菌 妇科）无纺布
	条
	注明具体规格

	40294
	普通耗材
	敷料类
	洞巾（未灭菌 泌镜用）无纺布
	条
	注明具体规格

	40295
	普通耗材
	敷料类
	洞巾（未灭菌 普通型）无纺布
	条
	注明具体规格

	40296
	普通耗材
	敷料类
	洞巾（未灭菌 眼科）无纺布
	条
	注明具体规格

	40297
	普通耗材
	敷料类
	洞巾（未灭菌 眼科双眼）无纺布
	条
	注明具体规格

	40298
	普通耗材
	敷料类
	耳用纱布棉
	包
	注明具体规格

	40299
	普通耗材
	敷料类
	敷帖无纺布\棉
	片
	注明具体规格

	40300
	普通耗材
	敷料类
	妇检垫
	条
	注明具体规格

	40301
	普通耗材
	敷料类
	妇女外用抗菌器（片型）
	支
	注明具体规格

	40302
	普通耗材
	敷料类
	骨伤愈膜（伤痛型）无纺布
	张
	各规格

	40303
	普通耗材
	敷料类
	红外止咳贴
	盒
	80mm*55mm

	40304
	普通耗材
	敷料类
	活性银离子抗菌凝胶
	盒
	3g*3

	40305
	普通耗材
	敷料类
	活性银离子抗菌凝胶
	盒
	3g*6

	40306
	普通耗材
	敷料类
	活性银离子抗菌液
	盒
	150ml

	40307
	普通耗材
	敷料类
	活性银离子抗菌液
	盒
	50ml*6

	40308
	普通耗材
	敷料类
	机罩无纺布
	个
	各规格

	40309
	普通耗材
	敷料类
	加压止血器
	个
	均号

	40310
	普通耗材
	敷料类
	甲壳素护创敷料
	片
	100mm*300mm

	40311
	普通耗材
	敷料类
	降温贴
	贴
	　

	40312
	普通耗材
	敷料类
	矫形合成绷带
	片
	12.5*360cm

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	40313
	普通耗材
	敷料类
	矫形合成绷带
	片
	7.5*360cm

	40314
	普通耗材
	敷料类
	矫形外科塑形带
	片
	10cm*360cm

	40315
	普通耗材
	敷料类
	矫形外科塑形带
	片
	12.5cm*360cm

	40316
	普通耗材
	敷料类
	矫形外科塑形带
	片
	5cm*360cm

	40317
	普通耗材
	敷料类
	矫形外科塑形带
	片
	7.5cm*360cm

	40318
	普通耗材
	敷料类
	壳聚糖宫颈抗菌膜
	套
	　

	40319
	普通耗材
	敷料类
	口罩（N95）无纺布
	个
	各规格

	40320
	普通耗材
	敷料类
	口罩无纺布
	个
	各规格

	40321
	普通耗材
	敷料类
	棉签 (碘伏棉签)棉
	盒
	 10支

	40322
	普通耗材
	敷料类
	棉签 (灭菌)棉
	包
	10cm*10支

	40323
	普通耗材
	敷料类
	棉签 (灭菌)棉
	包
	10cm*20支

	40324
	普通耗材
	敷料类
	棉签 (灭菌)棉
	包
	10cm*25支

	40325
	普通耗材
	敷料类
	棉签 (灭菌)棉
	包
	10cm*30支

	40326
	普通耗材
	敷料类
	棉签 (灭菌)棉
	包
	10cm*50支

	40327
	普通耗材
	敷料类
	棉签 (灭菌)棉
	包
	12cm*20支

	40328
	普通耗材
	敷料类
	棉签 (灭菌)棉
	包
	15cm*10支

	40329
	普通耗材
	敷料类
	棉签 (灭菌)棉
	包
	15cm*20支

	40330
	普通耗材
	敷料类
	棉签 (灭菌)棉
	包
	20cm*10支

	40331
	普通耗材
	敷料类
	棉签 (灭菌)棉
	包
	8cm*20支

	40332
	普通耗材
	敷料类
	棉签 (灭菌)棉
	包
	8cm*30支

	40333
	普通耗材
	敷料类
	棉签 (灭菌)棉
	包
	8cm*50支

	40334
	普通耗材
	敷料类
	棉签（耳用棉签 灭菌)棉
	包
	注明具体规格

	40335
	普通耗材
	敷料类
	棉球（碘伏棉球）棉
	包
	中号 4只

	40336
	普通耗材
	敷料类
	棉球（酒精棉球）棉
	包
	注明具体规格

	40337
	普通耗材
	敷料类
	棉球（灭菌棉球）棉
	包
	注明具体规格

	40338
	普通耗材
	敷料类
	棉球（灭菌石蜡棉球）棉
	包
	1只

	40339
	普通耗材
	敷料类
	棉球（灭菌石蜡棉球）棉
	包
	2只

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	40340
	普通耗材
	敷料类
	棉球（未灭菌棉球）棉
	包
	注明具体规格

	40341
	普通耗材
	敷料类
	纳米银妇女外用抗菌器（膜型）
	支
	4支/盒

	40342
	普通耗材
	敷料类
	纳米银妇用抗菌凝胶
	盒
	3ml*3

	40343
	普通耗材
	敷料类
	脑棉片 (带线)棉
	片
	长型

	40344
	普通耗材
	敷料类
	脑棉片 (带线)棉
	片
	方型

	40345
	普通耗材
	敷料类
	皮肤创面无机诱导活性敷料
	片
	4cm*10cm

	40346
	普通耗材
	敷料类
	皮肤创面无机诱导活性敷料
	片
	7cm*7cm

	40347
	普通耗材
	敷料类
	清创胶
	片
	25g

	40348
	普通耗材
	敷料类
	全棉自粘弹性绷带
	轴
	10×450cm

	40349
	普通耗材
	敷料类
	全棉自粘弹性绷带
	轴
	5×450cm

	40350
	普通耗材
	敷料类
	人体组织粘合剂
	支
	0.3ml

	40351
	普通耗材
	敷料类
	乳腺膜
	张
	注明具体规格

	40352
	普通耗材
	敷料类
	扫床巾无纺布
	块
	均号

	40353
	普通耗材
	敷料类
	纱布 (非灭菌纱布叠片)棉
	块
	6cm*8cm

	40354
	普通耗材
	敷料类
	纱布 (非灭菌纱布叠片)棉
	块
	8cm*10cm

	40355
	普通耗材
	敷料类
	纱布 (灭菌凡士林纱布叠片)棉
	条
	注明具体规格

	40356
	普通耗材
	敷料类
	纱布 (灭菌纱布叠片)棉
	块
	注明具体规格

	40357
	普通耗材
	敷料类
	纱布 (灭菌显影纱布叠片)棉
	包
	注明具体规格

	40358
	普通耗材
	敷料类
	纱布 (未灭菌纱布叠片)棉
	块
	注明具体规格

	40359
	普通耗材
	敷料类
	纱布 (未灭菌显影纱布叠片)棉
	块
	注明具体规格

	40360
	普通耗材
	敷料类
	纱布包
	包
	注明具体规格

	40361
	普通耗材
	敷料类
	纱布垫 （灭菌显影纱布垫）棉
	块
	21cm*32cm*30

	40362
	普通耗材
	敷料类
	纱布垫 （灭菌显影纱布垫）棉
	块
	25cm*25cm*25

	40363
	普通耗材
	敷料类
	纱布垫 （灭菌显影纱布垫）棉
	块
	30cm*40cm*65

	40364
	普通耗材
	敷料类
	纱布垫 （未灭菌显影纱布垫）棉
	块
	20cm*22cm*6

	40365
	普通耗材
	敷料类
	纱布垫 （未灭菌显影纱布垫）棉
	块
	25cm*25cm*6

	40366
	普通耗材
	敷料类
	纱布垫 （未灭菌显影纱布垫）棉
	块
	25cm*35cm*6

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	40367
	普通耗材
	敷料类
	纱布垫 （未灭菌显影纱布垫）棉
	块
	30cm*40cm*6

	40368
	普通耗材
	敷料类
	纱布垫 （未灭菌显影纱布垫）棉
	块
	40cm*15cm*6

	40369
	普通耗材
	敷料类
	纱布垫 （未灭菌显影纱布垫）棉
	块
	40cm*40cm*6

	40370
	普通耗材
	敷料类
	纱布垫 （未灭菌显影纱布垫）棉
	块
	40cm*40cm*7

	40371
	普通耗材
	敷料类
	纱条 (碘仿纱条)棉
	包
	6cm*30cm

	40372
	普通耗材
	敷料类
	纱条 (碘仿纱条)棉
	包
	6cm*45cm

	40373
	普通耗材
	敷料类
	纱条 (碘仿纱条)棉
	包
	6cm*60cm

	40374
	普通耗材
	敷料类
	纱条 (灭菌耳用凡士林纱)棉
	条
	注明具体规格

	40375
	普通耗材
	敷料类
	纱条 (灭菌凡士林纱条)棉
	条
	10cm*25cm

	40376
	普通耗材
	敷料类
	纱条 (灭菌凡士林纱条)棉
	条
	12cm*4cm

	40377
	普通耗材
	敷料类
	纱条 (灭菌凡士林纱条)棉
	包
	4cm*7cm

	40378
	普通耗材
	敷料类
	纱条 (灭菌凡士林纱条)棉
	条
	8cm*20cm

	40379
	普通耗材
	敷料类
	伤口愈合快示格胶贴
	件
	胶粘隔膜

	40380
	普通耗材
	敷料类
	尸单无纺布
	个
	注明具体规格

	40381
	普通耗材
	敷料类
	石膏棉纸纱
	轴
	大

	40382
	普通耗材
	敷料类
	石膏棉纸纱
	轴
	小

	40383
	普通耗材
	敷料类
	石膏棉纸纱
	轴
	中

	40384
	普通耗材
	敷料类
	手术裤无纺布
	件
	各规格

	40385
	普通耗材
	敷料类
	输液胶贴无纺布
	片
	3.8*8cm

	40386
	普通耗材
	敷料类
	输液胶贴无纺布
	片
	70mm*35mm

	40387
	普通耗材
	敷料类
	水胶体敷料（溃疡帖）
	片
	10×10cm

	40388
	普通耗材
	敷料类
	透气胶带无纺布
	卷
	1.0cm×9.1cm

	40389
	普通耗材
	敷料类
	透气胶带无纺布
	卷
	1.25cm

	40390
	普通耗材
	敷料类
	透气胶带无纺布
	卷
	2.5cm

	40391
	普通耗材
	敷料类
	透气胶带无纺布
	卷
	5cm*10cm

	40392
	普通耗材
	敷料类
	外用抗菌离子膜
	盒
	150ml

	40393
	普通耗材
	敷料类
	无纺布自粘弹性绷带
	轴
	10×450cm

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	40394
	普通耗材
	敷料类
	无纺布自粘弹性绷带
	轴
	5×450cm

	40395
	普通耗材
	敷料类
	无菌手术衣
	件
	注明具体规格

	40396
	普通耗材
	敷料类
	洗手裤无纺布
	件
	注明具体规格

	40397
	普通耗材
	敷料类
	橡皮膏纱底
	卷
	注明具体规格

	40398
	普通耗材
	敷料类
	橡皮膏塑底
	卷
	注明具体规格

	40399
	普通耗材
	敷料类
	鞋套塑料
	个
	均号

	40400
	普通耗材
	敷料类
	鞋套无纺布
	个
	均号

	40401
	普通耗材
	敷料类
	袖套塑料
	个
	均号

	40402
	普通耗材
	敷料类
	袖套无纺布
	个
	均号

	40403
	普通耗材
	敷料类
	一次性使用动脉止血压迫器
	个
	均号

	40404
	普通耗材
	敷料类
	一次性使用降温贴
	贴
	注明具体规格

	40405
	普通耗材
	敷料类
	一次性使用医用手术薄膜(PU)
	片
	各规格

	40406
	普通耗材
	敷料类
	医用防护服
	件
	各规格

	40407
	普通耗材
	敷料类
	医用复合敷料
	袋
	注明具体规格

	40408
	普通耗材
	敷料类
	医用高分子夹板
	个
	注明具体规格

	40409
	普通耗材
	敷料类
	医用固定板
	支
	注明具体规格

	40410
	普通耗材
	敷料类
	医用输液瓶口贴
	贴
	28mm*16mm

	40411
	普通耗材
	敷料类
	医用输液瓶口贴
	贴
	70mm*35mm

	40412
	普通耗材
	敷料类
	医用无纺布
	张
	1m*1m

	40413
	普通耗材
	敷料类
	医用液体敷料
	瓶
	250ml

	40414
	普通耗材
	敷料类
	医用液体敷料
	瓶
	50ml

	40415
	普通耗材
	敷料类
	粘贴伤口敷料无纺布/棉
	片
	10cm*10cm

	40416
	普通耗材
	敷料类
	粘贴伤口敷料无纺布/棉
	片
	10cm*15cm

	40417
	普通耗材
	敷料类
	粘贴伤口敷料无纺布/棉
	片
	10cm*20cm

	40418
	普通耗材
	敷料类
	粘贴伤口敷料无纺布/棉
	片
	10cm*25cm

	40419
	普通耗材
	敷料类
	粘贴伤口敷料无纺布/棉
	片
	10cm*30cm

	40420
	普通耗材
	敷料类
	粘贴伤口敷料无纺布/棉
	片
	10cm*35cm

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	40421
	普通耗材
	敷料类
	粘贴伤口敷料无纺布/棉
	片
	10cm*40cm

	40422
	普通耗材
	敷料类
	粘贴伤口敷料无纺布/棉
	片
	14cm*12cm(带侧孔)

	40423
	普通耗材
	敷料类
	粘贴伤口敷料无纺布/棉
	片
	6cm*7cm

	40424
	普通耗材
	敷料类
	粘贴伤口敷料无纺布/棉
	片
	7cm*7cm

	40425
	普通耗材
	敷料类
	粘贴伤口敷料无纺布/棉
	片
	9cm*10cm

	40426
	普通耗材
	敷料类
	粘贴伤口敷料无纺布/棉
	片
	9cm*15cm

	40427
	普通耗材
	敷料类
	粘贴伤口敷料无纺布/棉
	片
	9cm*20cm

	40428
	普通耗材
	敷料类
	粘贴伤口敷料无纺布/棉
	片
	9cm*25cm

	40429
	普通耗材
	敷料类
	粘贴手术巾（单袋）塑料
	片
	30cm*45cm

	40430
	普通耗材
	敷料类
	粘贴手术巾（单袋）塑料
	片
	45cm*45cm

	40431
	普通耗材
	敷料类
	粘贴手术巾（弹性单袋）塑料
	片
	20cm*30cm

	40432
	普通耗材
	敷料类
	粘贴手术巾（弹性单袋）塑料
	片
	30cm*45cm

	40433
	普通耗材
	敷料类
	粘贴手术巾（弹性单袋）塑料
	片
	30cm*50cm

	40434
	普通耗材
	敷料类
	粘贴手术巾（弹性单袋）塑料
	片
	45cm*45cm

	40435
	普通耗材
	敷料类
	粘贴手术巾（弹性单袋）塑料
	片
	8cm*12cm

	40436
	普通耗材
	敷料类
	粘贴手术巾（弹性单袋）塑料
	片
	9cm*6cm

	40437
	普通耗材
	敷料类
	粘贴手术巾（脑科引流管）塑料
	片
	45cm*45cm

	40438
	普通耗材
	敷料类
	粘贴手术巾（双面贴手术巾）塑料
	片
	24cm*11cm

	40439
	普通耗材
	敷料类
	粘贴手术巾（无袋型）塑料
	片
	30cm*20cm

	40440
	普通耗材
	敷料类
	粘贴手术巾（无袋型）塑料
	片
	30cm*40cm

	40441
	普通耗材
	敷料类
	粘贴手术巾（无袋型）塑料
	片
	30cm*45cm

	40442
	普通耗材
	敷料类
	粘贴手术巾（无袋型）塑料
	片
	40cm*50cm

	40443
	普通耗材
	敷料类
	粘贴手术巾（无袋型）塑料
	片
	60cm*60cm

	40444
	普通耗材
	敷料类
	粘帖手术裤无纺布
	件
	160型

	40445
	普通耗材
	敷料类
	纸框透明敷料
	片
	10cm*15cm

	40446
	普通耗材
	敷料类
	治疗巾(灭菌)无纺布
	条
	60*60cm

	40447
	普通耗材
	敷料类
	治疗巾(灭菌)无纺布
	条
	60*80cm

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	40448
	普通耗材
	敷料类
	治疗巾(灭菌)无纺布
	条
	75*45cm

	40449
	普通耗材
	敷料类
	治疗巾(灭菌)无纺布
	条
	90*90cm

	40450
	普通耗材
	敷料类
	治疗巾(未灭菌)无纺布
	条
	60*80cm

	40451
	普通耗材
	敷料类
	治疗巾(未灭菌)无纺布
	条
	75*45cm

	40452
	普通耗材
	敷料类
	治疗巾(未灭菌)无纺布
	条
	90*90cm

	40453
	普通耗材
	麻醉类
	BIS电极传感器
	个
	　

	40454
	普通耗材
	麻醉类
	钙石灰
	盒
	注明具体规格

	40455
	普通耗材
	麻醉类
	钢丝螺纹加强气管导管塑料
	根
	3#-10#

	40456
	普通耗材
	麻醉类
	喉镜片塑料
	片
	各规格

	40457
	普通耗材
	麻醉类
	麻醉插管
	根
	带囊

	40458
	普通耗材
	麻醉类
	麻醉插管
	根
	无囊

	40459
	普通耗材
	麻醉类
	一次性使用麻醉呼吸回路
	根
	各规格

	40460
	普通耗材
	麻醉类
	麻醉机接头塑料
	个
	均号

	40461
	普通耗材
	麻醉类
	麻醉牙垫塑料
	个
	各规格

	40462
	普通耗材
	麻醉类
	麻醉咽喉镜
	个
	注明具体规格

	40463
	普通耗材
	麻醉类
	钠石灰
	盒
	注明具体规格

	40464
	普通耗材
	麻醉类
	气管插管包塑料
	个
	注明具体规格

	40465
	普通耗材
	麻醉类
	气管导管塑料
	根
	注明具体规格

	40466
	普通耗材
	麻醉类
	气管套管
	个
	注明具体规格

	40467
	普通耗材
	麻醉类
	气管套管钛质
	个
	注明具体规格

	40468
	普通耗材
	麻醉类
	气管套管银质
	个
	注明具体规格

	40469
	普通耗材
	麻醉类
	气切套管
	个
	注明具体规格

	40470
	普通耗材
	麻醉类
	热湿交换器（人工鼻）
	个
	注明具体规格

	40471
	普通耗材
	麻醉类
	双腔支气管导管
	根
	注明具体规格

	40472
	普通耗材
	麻醉类
	微电脑电动注药泵
	个
	注明具体规格

	40473
	普通耗材
	麻醉类
	无针正压接头聚碳酸酯
	只
	注明具体规格

	40474
	普通耗材
	麻醉类
	一次性使用输注泵
	个
	注明具体规格

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	40475
	普通耗材
	麻醉类
	支气管插管（左肺）
	根
	注明具体规格

	40476
	普通耗材
	麻醉类
	自动止血阀导入器（漂浮导管鞘）
	根
	注明具体规格

	40477
	普通耗材
	其他类
	3R化学指示胶贴
	盒
	200贴/盒

	40478
	普通耗材
	其他类
	3R化学指示条
	盒
	200条/盒

	40479
	普通耗材
	其他类
	75%乙醇
	瓶
	100ml

	40480
	普通耗材
	其他类
	75%乙醇
	桶
	2000ml

	40481
	普通耗材
	其他类
	75%乙醇
	瓶
	2500ml

	40482
	普通耗材
	其他类
	75%乙醇
	瓶
	500ml

	40483
	普通耗材
	其他类
	84消毒液
	瓶
	500ml

	40484
	普通耗材
	其他类
	B超打印纸
	盒
	均号

	40485
	普通耗材
	其他类
	病历夹(不锈钢 铝)
	个
	各规格

	40486
	普通耗材
	其他类
	冲洗器
	个
	各规格

	40487
	普通耗材
	其他类
	低温热塑板
	套
	　

	40488
	普通耗材
	其他类
	碘伏
	套
	注明具体规格

	40489
	普通耗材
	其他类
	电热片 （半导体致冷片）
	片
	　

	40490
	普通耗材
	其他类
	多克自然炎痛贴
	贴
	　

	40491
	普通耗材
	其他类
	防水面罩塑料
	个
	均号

	40492
	普通耗材
	其他类
	防水围裙塑料
	个
	均号

	40493
	普通耗材
	其他类
	腹水回输耗材
	套
	含透析器、穿刺针

	40494
	普通耗材
	其他类
	过氧化氢
	瓶
	500ml

	40495
	普通耗材
	其他类
	过氧乙酸液体
	瓶
	　

	40496
	普通耗材
	其他类
	含氯消毒片　固体
	瓶
	100片

	40497
	普通耗材
	其他类
	含氯消毒片　固体
	瓶
	80片

	40498
	普通耗材
	其他类
	含氯消毒液液体
	瓶
	450ml

	40499
	普通耗材
	其他类
	含氯消毒液液体
	瓶
	500ml

	40500
	普通耗材
	其他类
	红外止咳贴
	盒
	　

	40501
	普通耗材
	其他类
	环氧乙烷气体
	瓶
	各规格

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	40502
	普通耗材
	其他类
	监护记录纸
	盒
	110*140-20M

	40503
	普通耗材
	其他类
	监护记录纸
	盒
	144*30

	40504
	普通耗材
	其他类
	枯草杆菌黑色变种芽孢菌片
	盒
	100只/盒

	40505
	普通耗材
	其他类
	快速灭菌生物指示剂纸
	盒
	环氧乙烷

	40506
	普通耗材
	其他类
	快速灭菌生物指示剂纸
	盒
	压力蒸汽

	40507
	普通耗材
	其他类
	快速手消毒液液体
	瓶
	500ml

	40508
	普通耗材
	其他类
	络合碘消毒剂
	套
	500ml

	40509
	普通耗材
	其他类
	灭菌指示剂纸
	盒
	高压灭菌

	40510
	普通耗材
	其他类
	灭菌指示胶带纸
	卷
	高压灭菌

	40511
	普通耗材
	其他类
	灭菌指示胶带纸
	卷
	环氧乙烷

	40512
	普通耗材
	其他类
	灭菌指示卡(126℃普通型)纸
	盒
	高压灭菌( 国产)

	40513
	普通耗材
	其他类
	灭菌指示卡(132℃防水型)纸
	条
	高压灭菌 (进口)

	40514
	普通耗材
	其他类
	灭菌指示卡(132℃普通型)纸
	盒
	高压灭菌 (国产)

	40515
	普通耗材
	其他类
	灭菌指示卡(132℃普通型)纸
	盒
	高压灭菌 (进口)

	40516
	普通耗材
	其他类
	灭菌指示卡纸
	盒
	环氧乙烷（进口）

	40517
	普通耗材
	其他类
	灭菌指示条纸
	盒
	高压灭菌 (国产)

	40518
	普通耗材
	其他类
	泡沫型皮肤消毒剂
	瓶
	250ml

	40519
	普通耗材
	其他类
	热敏打印纸
	盒
	110*30

	40520
	普通耗材
	其他类
	热敏打印纸
	盒
	50*20

	40521
	普通耗材
	其他类
	热敏打印纸
	卷
	60*30

	40522
	普通耗材
	其他类
	手消毒液
	瓶
	注明具体规格

	40523
	普通耗材
	其他类
	胎心监护热敏打印纸
	卷
	112*100-150

	40524
	普通耗材
	其他类
	胎心监护热敏打印纸
	卷
	112*90-150

	40525
	普通耗材
	其他类
	胎心监护热敏打印纸
	卷
	140*18

	40526
	普通耗材
	其他类
	胎心监护热敏打印纸
	卷
	142*150-200

	40527
	普通耗材
	其他类
	胎心监护热敏打印纸
	卷
	150*100-150

	40528
	普通耗材
	其他类
	听诊器单用
	具
	　

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	40529
	普通耗材
	其他类
	听诊器多用
	具
	　

	40530
	普通耗材
	其他类
	听诊器双用
	具
	　

	40531
	普通耗材
	其他类
	推杆式鼻腔冲洗器
	个
	各规格

	40532
	普通耗材
	其他类
	外科抗菌洗手液液体
	瓶
	1000ml

	40533
	普通耗材
	其他类
	外科抗菌洗手液液体
	瓶
	500ml

	40534
	普通耗材
	其他类
	外科皮肤消毒剂液体
	瓶
	1000ml

	40535
	普通耗材
	其他类
	外科皮肤消毒剂液体
	瓶
	2500ml

	40536
	普通耗材
	其他类
	外科皮肤消毒剂液体
	瓶
	500ml

	40537
	普通耗材
	其他类
	外科皮肤消毒剂液体
	瓶
	60ml

	40538
	普通耗材
	其他类
	外科皮肤消毒剂液体
	瓶
	90ml

	40539
	普通耗材
	其他类
	外科手消毒液液体
	瓶
	1000ml

	40540
	普通耗材
	其他类
	外科手消毒液液体
	瓶
	1200ml

	40541
	普通耗材
	其他类
	外科手消毒液液体
	瓶
	500ml

	40542
	普通耗材
	其他类
	胃镜润滑胶浆
	支
	　

	40543
	普通耗材
	其他类
	戊二醛浓度测示卡纸
	盒
	各规格

	40544
	普通耗材
	其他类
	戊二醛消毒剂液体
	瓶
	2000ml

	40545
	普通耗材
	其他类
	戊二醛消毒剂液体
	瓶
	2500ml

	40546
	普通耗材
	其他类
	戊二醛消毒剂液体
	瓶
	500ml

	40547
	普通耗材
	其他类
	吸头
	个
	　

	40548
	普通耗材
	其他类
	心电图记录纸(单导)热敏打印纸
	卷
	210*30

	40549
	普通耗材
	其他类
	心电图记录纸(单导)热敏打印纸
	卷
	50*20

	40550
	普通耗材
	其他类
	心电图记录纸(单导)热敏打印纸
	卷
	50*25

	40551
	普通耗材
	其他类
	心电图记录纸(单导)热敏打印纸
	卷
	50*30

	40552
	普通耗材
	其他类
	心电图记录纸(单导)热敏打印纸
	卷
	63*30

	40553
	普通耗材
	其他类
	心电图纸（三导）热敏打印纸
	卷
	均号

	40554
	普通耗材
	其他类
	心电图纸（十二导）热敏打印纸
	卷
	110*140mm-20m

	40555
	普通耗材
	其他类
	心电图纸（十二导）热敏打印纸
	卷
	144*125-200

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	40556
	普通耗材
	其他类
	心电图纸（十二导）热敏打印纸
	卷
	210*140-200

	40557
	普通耗材
	其他类
	心电图纸（十二导）热敏打印纸
	卷
	210*280-200

	40558
	普通耗材
	其他类
	心电图纸（十二导）热敏打印纸
	卷
	210*295-200

	40559
	普通耗材
	其他类
	心电图纸（十二导）热敏打印纸
	卷
	210*30

	40560
	普通耗材
	其他类
	心电图纸（十二导）热敏打印纸
	卷
	210*300-200

	40561
	普通耗材
	其他类
	心电图纸（十二导）热敏打印纸
	卷
	215*280-200

	40562
	普通耗材
	其他类
	心电图纸（十二导）热敏打印纸
	卷
	216*280-200

	40563
	普通耗材
	其他类
	血压计表式
	台
	　

	40564
	普通耗材
	其他类
	血压计立式
	台
	　

	40565
	普通耗材
	其他类
	血压计台式
	台
	　

	40566
	普通耗材
	其他类
	一次性使用臭氧导气头（妇科用）
	个
	　

	40567
	普通耗材
	其他类
	一次性使用处置包—鼻饲包
	包
	　

	40568
	普通耗材
	其他类
	一次性使用肛门镜
	支
	　

	40569
	普通耗材
	其他类
	一次性使用灌肠袋
	套
	　

	40570
	普通耗材
	其他类
	一次性使用高负压引流瓶
	套
	　

	40571
	普通耗材
	其他类
	一次性使用心电电极
	片
	各规格

	40572
	普通耗材
	其他类
	一次性使用引流管
	支
	　

	40573
	普通耗材
	其他类
	一次性使用载液擦拭器
	个
	注明具体规格

	40574
	普通耗材
	其他类
	一次性阴道抑菌吸收器
	支
	　

	40575
	普通耗材
	其他类
	医疗器械除锈剂
	桶
	4000ml（手工）

	40576
	普通耗材
	其他类
	医疗器械润滑防锈剂
	桶
	4000ml（进口）

	40577
	普通耗材
	其他类
	医用可溶性多酶液体
	桶
	2500ml（机器）

	40578
	普通耗材
	其他类
	医用可溶性多酶液体
	桶
	4000ml（机器）

	40579
	普通耗材
	其他类
	医用可溶性多酶液体
	桶
	5000ml（机器）

	40580
	普通耗材
	其他类
	医用可溶性多酶液体
	桶
	5000ml（手工）

	40581
	普通耗材
	其他类
	医用可溶性多酶液体
	桶
	600ml（机器）

	40582
	普通耗材
	其他类
	医用可溶性润滑油液体
	桶
	5000ml（国产）

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	40583
	普通耗材
	其他类
	医用可溶性润滑油液体
	桶
	5000ml（进口）

	40584
	普通耗材
	其他类
	医用皮肤注输消毒器
	个
	　

	40585
	普通耗材
	其他类
	抑菌洗手液
	瓶
	1200ml

	40586
	普通耗材
	其他类
	皂液液体
	桶
	10100ml

	40587
	普通耗材
	其他类
	真空测试图纸
	本
	均号

	40588
	普通耗材
	其他类
	纸塑包装袋（立体）透析纸
	卷/100米
	10cm

	40589
	普通耗材
	其他类
	纸塑包装袋（立体）透析纸
	卷/100米
	15cm

	40590
	普通耗材
	其他类
	纸塑包装袋（立体）透析纸
	卷/100米
	20cm

	40591
	普通耗材
	其他类
	纸塑包装袋（立体）透析纸
	卷/100米
	25cm

	40592
	普通耗材
	其他类
	纸塑包装袋（立体）透析纸
	卷/100米
	30cm

	40593
	普通耗材
	其他类
	纸塑包装袋（立体）透析纸
	卷/100米
	40cm

	40594
	普通耗材
	其他类
	纸塑包装袋(平面)透析纸
	卷/100米
	10cm

	40595
	普通耗材
	其他类
	纸塑包装袋(平面)透析纸
	卷/100米
	15cm

	40596
	普通耗材
	其他类
	纸塑包装袋(平面)透析纸
	卷/100米
	20cm

	40597
	普通耗材
	其他类
	纸塑包装袋(平面)透析纸
	卷/100米
	25cm

	40598
	普通耗材
	其他类
	纸塑包装袋(平面)透析纸
	卷/100米
	30cm

	40599
	普通耗材
	其他类
	纸塑包装袋(平面)透析纸
	卷/100米
	35cm

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	40600
	普通耗材
	其他类
	纸塑包装袋(平面)透析纸
	卷/100米
	40cm

	40601
	普通耗材
	其他类
	纸塑包装袋(平面)透析纸
	卷/100米
	5cm

	40602
	普通耗材
	其他类
	紫外线灯管
	支
	各规格

	40603
	普通耗材
	手术外科类
	可控冷极针
	根
	注明具体规格

	40604
	普通耗材
	手术外科类
	NPAS经皮穿刺套件
	
	NPAS45

	40605
	普通耗材
	手术外科类
	TVT吊带聚丙烯纤维
	个
	各规格

	40606
	普通耗材
	手术外科类
	按钮式电刀笔及E-Z Clean不粘刀头
	个
	*0035

	40607
	普通耗材
	手术外科类
	按钮式电刀笔及E-Z Clean不粘刀头带保护套
	个
	*0035H

	40608
	普通耗材
	手术外科类
	按钮式电刀笔及不锈钢刀头
	个
	*0039

	40609
	普通耗材
	手术外科类
	按钮式电刀笔及不锈钢刀头带保护套
	个
	*0039H

	40610
	普通耗材
	手术外科类
	按钮式电刀笔及改进型E-Z Clean不粘刀头
	个
	*0037

	40611
	普通耗材
	手术外科类
	按钮式电刀笔及改进型E-Z Clean不粘刀头带保护套
	个
	*0037H

	40612
	普通耗材
	手术外科类
	瓣膜成型环高分子聚氨酯
	个
	二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣

	40613
	普通耗材
	手术外科类
	备皮刀塑料/不锈钢
	只
	均号

	40614
	普通耗材
	手术外科类
	鼻科刀头
	个
	　

	40615
	普通耗材
	手术外科类
	闭合器（多发式胸腹闭合器）钢钉
	支
	30－3.5  4.8

	40616
	普通耗材
	手术外科类
	闭合器（多发式胸腹闭合器）钢钉
	支
	60－3.5  4.8

	40617
	普通耗材
	手术外科类
	闭合器（气管）钢钉
	支
	各规格

	40618
	普通耗材
	手术外科类
	闭合器（血管）钢钉
	支
	各规格

	40619
	普通耗材
	手术外科类
	闭合器（支气管）钢钉
	支
	各规格

	40620
	普通耗材
	手术外科类
	闭合器（直肠）钢钉
	支
	各规格

	40621
	普通耗材
	手术外科类
	超声刀刀头(金属)
	个
	各规格

	40622
	普通耗材
	手术外科类
	储液囊高分子生物材料
	个
	各规格

	40623
	普通耗材
	手术外科类
	创伤引流套装
	套
	15*10

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	40624
	普通耗材
	手术外科类
	创伤引流套装
	套
	5*15

	40625
	普通耗材
	手术外科类
	创伤引流套装
	套
	5*5

	40626
	普通耗材
	手术外科类
	带线负极板铜线 离型材料 压敏胶 铝箔 基衬
	片
	成人 儿童

	40627
	普通耗材
	手术外科类
	单叶瓣膜
	枚
	各规格

	40628
	普通耗材
	手术外科类
	导线套（灭菌）塑料
	个
	　

	40629
	普通耗材
	手术外科类
	低温等离子刀头
	个
	　

	40630
	普通耗材
	手术外科类
	电刀笔(高温高压)不锈钢 铜线
	盒
	高温高压

	40631
	普通耗材
	手术外科类
	电刀笔（一次性）不锈钢 铜线
	支
	均号

	40632
	普通耗材
	手术外科类
	电刀头（加长型）不锈钢
	支
	均号

	40633
	普通耗材
	手术外科类
	电刀头不锈钢
	支
	均号

	40634
	普通耗材
	手术外科类
	电刀头清洁擦金属
	片
	均号

	40635
	普通耗材
	手术外科类
	电切环
	个
	各规格

	40636
	普通耗材
	手术外科类
	电切攀
	个
	各规格

	40637
	普通耗材
	手术外科类
	钉匣 (胸腹闭合器钉匣 支气管）钢钉
	支
	各规格

	40638
	普通耗材
	手术外科类
	分流栓高分子材料
	个
	各规格

	40639
	普通耗材
	手术外科类
	封闭创伤负压引流套装及吸水性敷料
	
	注明具体规格

	40640
	普通耗材
	手术外科类
	缝合组件钢钉
	支
	各规格

	40641
	普通耗材
	手术外科类
	负极板离型材料 压敏胶 铝箔 基衬
	片
	成人 儿童

	40642
	普通耗材
	手术外科类
	负极板离型材料 压敏胶 铝箔 基衬
	片
	凝胶式

	40643
	普通耗材
	手术外科类
	负极板连接线铜线
	根
	各规格

	40644
	普通耗材
	手术外科类
	腹腔安全穿刺器高分子材料
	个
	10-10.5mm

	40645
	普通耗材
	手术外科类
	腹腔安全穿刺器高分子材料
	个
	12mm

	40646
	普通耗材
	手术外科类
	腹腔安全穿刺器高分子材料
	个
	5-5.5mm

	40647
	普通耗材
	手术外科类
	骨蜡蜂蜡  蜜蜡
	块
	　

	40648
	普通耗材
	手术外科类
	骨盆底修复系统前路/后路
	套
	　

	40649
	普通耗材
	手术外科类
	冠脉喷雾器高分子材料
	个
	各规格

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	40650
	普通耗材
	手术外科类
	冠状动脉切开刀 不锈钢
	个
	各规格

	40651
	普通耗材
	手术外科类
	荷包缝合器钢钉
	支
	各规格

	40652
	普通耗材
	手术外科类
	化疗泵
	套
	注明具体规格

	40653
	普通耗材
	手术外科类
	记忆合金(骑缝钉镍钛合金)
	支
	　

	40654
	普通耗材
	手术外科类
	一次性使用间接喉镜
	个
	各规格

	40655
	普通耗材
	手术外科类
	结扎套圈
	盒
	　

	40656
	普通耗材
	手术外科类
	结扎装置
	套
	　

	40657
	普通耗材
	手术外科类
	聚乳酸防粘连凝胶 
	支
	2ml

	40658
	普通耗材
	手术外科类
	扩张器
	个
	各规格

	40659
	普通耗材
	手术外科类
	颅脑外引流器
	个
	　

	40660
	普通耗材
	手术外科类
	灭菌刀片不锈钢
	片
	各规格

	40661
	普通耗材
	手术外科类
	纳米创伤引流套管
	套
	15cm*10cm*1cm

	40662
	普通耗材
	手术外科类
	皮下埋藏灌注器（化疗泵）
	套
	各规格

	40663
	普通耗材
	手术外科类
	取石网蓝
	个
	　

	40664
	普通耗材
	手术外科类
	人工血管高分子材料
	根
	胸可弯曲型

	40665
	普通耗材
	手术外科类
	人造血管
	根
	各规格

	40666
	普通耗材
	手术外科类
	乳头切开刀
	个
	　

	40667
	普通耗材
	手术外科类
	伸延血管高分子材料
	根
	直径10mm

	40668
	普通耗材
	手术外科类
	手柄
	个
	　

	40669
	普通耗材
	手术外科类
	手术刀片不锈钢
	包
	各规格

	40670
	普通耗材
	手术外科类
	双极滴水镊连线铜线
	个
	均号

	40671
	普通耗材
	手术外科类
	双叶瓣膜
	枚
	各规格

	40672
	普通耗材
	手术外科类
	听小骨假体
	个
	　

	40673
	普通耗材
	手术外科类
	头皮夹塑料
	个
	均号

	40674
	普通耗材
	手术外科类
	未灭菌刀片不锈钢
	包
	各规格

	40675
	普通耗材
	手术外科类
	雾化管
	支
	　

	40676
	普通耗材
	手术外科类
	显微镜套（灭菌）塑料
	个
	　

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	40677
	普通耗材
	手术外科类
	线锯柄
	个
	　

	40678
	普通耗材
	手术外科类
	线锯条
	根
	各规格

	40679
	普通耗材
	手术外科类
	心外起博导线金属
	根
	成人

	40680
	普通耗材
	手术外科类
	心外起博导线金属
	根
	儿童

	40681
	普通耗材
	手术外科类
	心脏不停跳固定器高分子材料
	个
	各规格

	40682
	普通耗材
	手术外科类
	心脏固定器
	个
	stable吸引型

	40683
	普通耗材
	手术外科类
	腰椎外引流器
	个
	　

	40684
	普通耗材
	手术外科类
	摇杆式电刀笔及E-Z Clean不粘刀头
	个
	*0030

	40685
	普通耗材
	手术外科类
	摇杆式电刀笔及E-Z Clean不粘刀头带保护套
	个
	*0030H

	40686
	普通耗材
	手术外科类
	摇杆式电刀笔及不锈钢刀头
	个
	*0038

	40687
	普通耗材
	手术外科类
	摇杆式电刀笔及不锈钢刀头带保护套
	个
	*0038H

	40688
	普通耗材
	手术外科类
	摇杆式电刀笔及改进型E-Z Clean不粘刀头
	个
	*0036

	40689
	普通耗材
	手术外科类
	摇杆式电刀笔及改进型E-Z Clean不粘刀头带保护套
	个
	*0036H

	40690
	普通耗材
	手术外科类
	一次性使用不粘双极电凝镊
	个
	均号

	40691
	普通耗材
	手术外科类
	一次性使用无菌电刀头
	套
	均号

	40692
	普通耗材
	手术外科类
	一次性使用线型缝合器
	套
	各规格

	40693
	普通耗材
	手术外科类
	一次性体外循环灌注针
	套
	DG成人型，心胸外科

	40694
	普通耗材
	手术外科类
	直线缝合器钉仓钢钉
	套
	各规格

	40695
	普通耗材
	手术外科类
	直线缝合器钉仓钛合金
	支
	各规格

	40696
	普通耗材
	手术外科类
	直线缝合器钛合金
	支
	各规格

	40697
	普通耗材
	手术外科类
	直线型缝合器
	套
	各规格

	40698
	普通耗材
	手术外科类
	植皮刀片 不锈钢
	片
	各规格

	40699
	普通耗材
	手术外科类
	主动脉打孔器高分子材料
	个
	各规格

	40700
	普通耗材
	手术外科类
	自塑型网塞
	张
	2.5cm、3.2cm、3.8cm

	40701
	普通耗材
	手术外科类
	组织固定器
	套
	　

	40702
	普通耗材
	塑胶类
	鼻镜塑料
	个
	均号

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	40703
	普通耗材
	塑胶类
	病理标本袋塑料
	个
	各规格

	40704
	普通耗材
	塑胶类
	促凝剂试管玻璃
	个
	5ml

	40705
	普通耗材
	塑胶类
	大便器塑料
	个
	均号

	40706
	普通耗材
	塑胶类
	导尿管（菌状管）乳胶
	支
	各规格

	40707
	普通耗材
	塑胶类
	导尿管（三腔单气囊）乳胶
	根
	各规格

	40708
	普通耗材
	塑胶类
	导尿管（三腔双囊导尿管）乳胶
	根
	各规格

	40709
	普通耗材
	塑胶类
	导尿管（双腔气囊）乳胶
	根
	各规格

	40710
	普通耗材
	塑胶类
	导尿管（双腔气囊带导丝)乳胶
	根
	各规格

	40711
	普通耗材
	塑胶类
	导尿管硅胶
	根
	各规格

	40712
	普通耗材
	塑胶类
	导尿管塑料
	根
	各规格

	40713
	普通耗材
	塑胶类
	导尿管橡胶
	根
	各规格

	40714
	普通耗材
	塑胶类
	分离胶试管
	只
	均号

	40715
	普通耗材
	塑胶类
	负压采血管带针
	个
	各规格

	40716
	普通耗材
	塑胶类
	负压吸引器塑料
	个
	均号

	40717
	普通耗材
	塑胶类
	负压引流装置塑料
	个
	均号

	40718
	普通耗材
	塑胶类
	腹腔双套冲洗引流管硅胶
	套
	均号

	40719
	普通耗材
	塑胶类
	肝素钠试管玻璃
	个
	5ml

	40720
	普通耗材
	塑胶类
	肛管橡胶
	根
	各规格

	40721
	普通耗材
	塑胶类
	肛门镜塑料
	根
	各规格

	40722
	普通耗材
	塑胶类
	高压氧舱面罩硅胶
	根
	各规格

	40723
	普通耗材
	塑胶类
	呼吸囊橡胶
	个
	均号

	40724
	普通耗材
	塑胶类
	急救呼吸气囊（成人）橡胶
	套
	均号

	40725
	普通耗材
	塑胶类
	急救呼吸气囊（儿童）橡胶
	套
	均号

	40726
	普通耗材
	塑胶类
	简易呼吸器PVC
	个
	均号

	40727
	普通耗材
	塑胶类
	静脉延长管塑料
	个
	各规格

	40728
	普通耗材
	塑胶类
	静脉营养袋PVC
	个
	3000ml

	40729
	普通耗材
	塑胶类
	静脉营养袋PVC
	个
	5000ml

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	40730
	普通耗材
	塑胶类
	口咽通气道塑料
	个
	均号

	40731
	普通耗材
	塑胶类
	窥器塑料
	个
	均号

	40732
	普通耗材
	塑胶类
	离心管玻璃
	只
	10ml

	40733
	普通耗材
	塑胶类
	离心管玻璃
	只
	5ml

	40734
	普通耗材
	塑胶类
	连接头塑料
	个
	均号

	40735
	普通耗材
	塑胶类
	脸盆塑料
	个
	均号

	40736
	普通耗材
	塑胶类
	麻醉面罩
	个
	成人

	40737
	普通耗材
	塑胶类
	麻醉面罩
	个
	儿童

	40738
	普通耗材
	塑胶类
	脑室外引流器
	根
	各规格

	40739
	普通耗材
	塑胶类
	脑室引流管硅胶
	根
	各规格

	40740
	普通耗材
	塑胶类
	尿袋
	只
	1000ml

	40741
	普通耗材
	塑胶类
	尿袋
	只
	1500ml

	40742
	普通耗材
	塑胶类
	三通塑料
	个
	均号

	40743
	普通耗材
	塑胶类
	试管塑料
	只
	均号

	40744
	普通耗材
	塑胶类
	手套（薄膜）PE材料
	只
	均号

	40745
	普通耗材
	塑胶类
	手套（单只包装灭菌手套）乳胶
	只
	各号

	40746
	普通耗材
	塑胶类
	手套（灭菌）乳胶
	付
	各号

	40747
	普通耗材
	塑胶类
	手套（灭菌检查手套）乳胶
	只
	均号

	40748
	普通耗材
	塑胶类
	手套（未灭菌检查手套）乳胶
	只
	均号

	40749
	普通耗材
	塑胶类
	输血胶管乳胶
	米
	　

	40750
	普通耗材
	塑胶类
	输液瓶套塑料
	只
	250ml

	40751
	普通耗材
	塑胶类
	双腔球囊导尿管
	根
	F12

	40752
	普通耗材
	塑胶类
	双腔球囊导尿管
	根
	F6-F10

	40753
	普通耗材
	塑胶类
	双腔胸腔引流管
	根
	　

	40754
	普通耗材
	塑胶类
	痰盂塑料
	只
	均号

	40755
	普通耗材
	塑胶类
	碗、勺塑料
	套
	均号

	40756
	普通耗材
	塑胶类
	胃管（三腔两囊止血胃管）橡胶
	根
	各规格

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	40757
	普通耗材
	塑胶类
	胃管PVC
	根
	各规格

	40758
	普通耗材
	塑胶类
	胃管硅胶
	根
	各规格

	40759
	普通耗材
	塑胶类
	无添加剂试管玻璃
	个
	5ml

	40760
	普通耗材
	塑胶类
	雾化螺纹管口咀塑料
	个
	均号

	40761
	普通耗材
	塑胶类
	雾化面罩（氧气加湿雾化）
	个
	成人

	40762
	普通耗材
	塑胶类
	雾化面罩（氧气加湿雾化）
	个
	儿童

	40763
	普通耗材
	塑胶类
	吸痰管（可控型）硅胶
	根
	各规格

	40764
	普通耗材
	塑胶类
	吸痰管（可控型）塑料
	根
	各规格

	40765
	普通耗材
	塑胶类
	吸痰管(普通型)硅胶
	根
	各规格

	40766
	普通耗材
	塑胶类
	吸痰管(普通型)塑料
	根
	各规格

	40767
	普通耗材
	塑胶类
	吸痰管(普通型)橡胶
	根
	各规格

	40768
	普通耗材
	塑胶类
	吸氧鼻塞塑料
	只
	均号

	40769
	普通耗材
	塑胶类
	吸氧管硅胶
	根
	　

	40770
	普通耗材
	塑胶类
	吸氧管塑料
	根
	　

	40771
	普通耗材
	塑胶类
	吸氧面罩硅胶
	个
	成人

	40772
	普通耗材
	塑胶类
	吸引器连接管塑料
	根
	均号

	40773
	普通耗材
	塑胶类
	小便器塑料
	个
	均号

	40774
	普通耗材
	塑胶类
	胸腔闭式引流瓶塑料
	个
	单腔

	40775
	普通耗材
	塑胶类
	胸腔闭式引流瓶塑料
	个
	单腔(1000ml)

	40776
	普通耗材
	塑胶类
	胸腔闭式引流瓶塑料
	个
	单腔（1600ml）

	40777
	普通耗材
	塑胶类
	胸腔闭式引流瓶塑料
	个
	双腔

	40778
	普通耗材
	塑胶类
	胸腔引流管硅胶
	根
	各规格

	40779
	普通耗材
	塑胶类
	胸腔引流管塑料
	根
	各规格

	40780
	普通耗材
	塑胶类
	血常规试管玻璃
	个
	2ml

	40781
	普通耗材
	塑胶类
	血沉管塑料
	只
	均号

	40782
	普通耗材
	塑胶类
	血沉试管玻璃
	个
	1.6ml

	40783
	普通耗材
	塑胶类
	血凝试管玻璃
	个
	2ml

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	40784
	普通耗材
	塑胶类
	药物雾化器塑料
	个
	均号

	40785
	普通耗材
	塑胶类
	一次性负压采血管带针
	个
	各规格

	40786
	普通耗材
	塑胶类
	一次性使用输液连接管
	个
	各规格

	40787
	普通耗材
	塑胶类
	一次性使用真空采血器
	个
	各规格

	40788
	普通耗材
	塑胶类
	引流袋塑料
	只
	1000ml

	40789
	普通耗材
	塑胶类
	引流袋塑料
	只
	1500ml

	40790
	普通耗材
	塑胶类
	引流袋塑料
	只
	500ml

	40791
	普通耗材
	塑胶类
	婴儿吸痰管
	根
	　

	40792
	普通耗材
	塑胶类
	子宫通液管塑料
	根
	各规格

	40793
	普通耗材
	体外循环类
	冷凝器聚碳酸酯
	个
	各规格

	40794
	普通耗材
	体外循环类
	软右心头硅胶
	个
	各规格

	40795
	普通耗材
	体外循环类
	软左心头硅胶
	个
	各规格

	40796
	普通耗材
	体外循环类
	一次性心机保护液灌注装置
	个
	各规格

	40797
	普通耗材
	体外循环类
	硬右心头硅胶
	个
	各规格

	40798
	普通耗材
	透析类
	6寸导管硅胶
	个
	各规格

	40799
	普通耗材
	透析类
	持续血滤血路管塑料
	根
	各规格

	40800
	普通耗材
	透析类
	腹腔透析管硅胶
	根
	各规格

	40801
	普通耗材
	透析类
	血液回收器塑料
	个
	各规格

	40802
	普通耗材
	医用针类
	L曲张套针
	套
	　

	40803
	普通耗材
	医用针类
	安全型动脉采血器
	根
	各规格

	40804
	普通耗材
	医用针类
	避光输液器塑料
	付
	各规格

	40805
	普通耗材
	医用针类
	避光延长管
	支
	0.12i.n

	40806
	普通耗材
	医用针类
	采血针不锈钢
	根
	各规格

	40807
	普通耗材
	医用针类
	穿刺针(穿刺套管针无菌)
	套
	　

	40808
	普通耗材
	医用针类
	穿刺针(普通型套)
	套
	　

	40809
	普通耗材
	医用针类
	动脉延长管塑料
	支
	9*34

	40810
	普通耗材
	医用针类
	肺活检针不锈钢
	根
	各规格

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	40811
	普通耗材
	医用针类
	肝穿针不锈钢
	根
	各规格

	40812
	普通耗材
	医用针类
	骨穿针不锈钢
	根
	各规格

	40813
	普通耗材
	医用针类
	活检针
	根
	各规格

	40814
	普通耗材
	医用针类
	经皮肝穿针不锈钢
	根
	各规格

	40815
	普通耗材
	医用针类
	静脉延长管
	支
	0.12i.n

	40816
	普通耗材
	医用针类
	可调节输液器塑料
	支
	各规格

	40817
	普通耗材
	医用针类
	颅内血肿粉碎穿刺针
	支
	各规格

	40818
	普通耗材
	医用针类
	三通延长管
	支
	0.12i.n

	40819
	普通耗材
	医用针类
	肾穿针不锈钢
	根
	各规格

	40820
	普通耗材
	医用针类
	输血器塑料
	支
	各规格

	40821
	普通耗材
	医用针类
	输液器塑料
	支
	各规格

	40822
	普通耗材
	医用针类
	头皮针不锈钢
	支
	各规格

	40823
	普通耗材
	医用针类
	微量泵延长管
	支
	9*34

	40824
	普通耗材
	医用针类
	微量采血管玻璃
	支
	各规格

	40825
	普通耗材
	医用针类
	微量采血针不锈钢
	支
	各规格

	40826
	普通耗材
	医用针类
	无菌避光注射器塑料
	支
	50ml

	40827
	普通耗材
	医用针类
	无菌避光注射器塑料
	支
	带输液器

	40828
	普通耗材
	医用针类
	无菌溶药注射器塑料
	支
	10ml带针

	40829
	普通耗材
	医用针类
	无菌溶药注射器塑料
	支
	20ml

	40830
	普通耗材
	医用针类
	无菌溶药注射器塑料
	支
	30ml

	40831
	普通耗材
	医用针类
	无菌溶药注射器塑料
	支
	50ml

	40832
	普通耗材
	医用针类
	无菌注射器塑料
	支
	100ml 带针

	40833
	普通耗材
	医用针类
	无菌注射器塑料
	支
	10ml 带针

	40834
	普通耗材
	医用针类
	无菌注射器塑料
	支
	1ml 带针

	40835
	普通耗材
	医用针类
	无菌注射器塑料
	支
	20ml 带针

	40836
	普通耗材
	医用针类
	无菌注射器塑料
	支
	2ml 带针

	40837
	普通耗材
	医用针类
	无菌注射器塑料
	支
	30ml 带针

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	40838
	普通耗材
	医用针类
	无菌注射器塑料
	支
	50ml 带针

	40839
	普通耗材
	医用针类
	无菌注射器塑料
	支
	5ml 带针

	40840
	普通耗材
	医用针类
	无菌注射器塑料
	支
	60ml 带针

	40841
	普通耗材
	医用针类
	无针密闭输液接头塑料
	个
	各规格

	40842
	普通耗材
	医用针类
	眼科注射器塑料
	支
	各规格

	40843
	普通耗材
	医用针类
	一次性使用安全输液器
	支
	各规格

	40844
	普通耗材
	医用针类
	一次性使用带贴输液器带针
	支
	各规格

	40845
	普通耗材
	医用针类
	一次性使用精密输液器
	支
	各规格

	40846
	普通耗材
	医用针类
	一次性使用输液系统
	套
	注明具体规格

	40847
	普通耗材
	医用针类
	一次性使用无菌输液贴
	片
	　

	40848
	普通耗材
	医用针类
	一次性使用延长管
	支
	100cm

	40849
	普通耗材
	医用针类
	一次性使用延长管
	支
	150cm

	40850
	普通耗材
	医用针类
	一次性使用延长管
	支
	60cm-90cm

	40851
	普通耗材
	医用针类
	一次性注射使用连接器
	个
	ABCD型

	40852
	普通耗材
	医用针类
	一次性注射针头
	个
	各规格

	40853
	普通耗材
	医用针类
	胰岛素笔用针头
	支
	各规格

	40854
	普通耗材
	医用针类
	胰岛素注射器
	支
	1ml带针

	40855
	普通耗材
	医用针类
	针灸针不锈钢
	支
	各规格

	40856
	普通耗材
	医用针类
	自毁式无菌注射器塑料
	支
	　

	50001
	试剂
	病理试剂
	细胞/组织人乳头瘤病毒染色试剂盒
	人份
	　

	50002
	试剂
	分子生物试剂
	丙肝RNA定量
	套
	聚合酶链反应

	50003
	试剂
	分子生物试剂
	乙肝DNA定量
	套
	聚合酶链反应

	50004
	试剂
	化学试剂
	95%乙醇
	套
	2000ml

	50005
	试剂
	化学试剂
	95%乙醇
	套
	2500ml

	50006
	试剂
	化学试剂
	95%乙醇
	套
	500ml

	50007
	试剂
	化学试剂
	冰醋酸
	套
	500ml

	50008
	试剂
	化学试剂
	次氯酸钠
	套
	2.5L

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	50009
	试剂
	化学试剂
	电解质参比液
	盒
	100ml

	50010
	试剂
	化学试剂
	电解质参比液
	盒
	2×2000ml

	50011
	试剂
	化学试剂
	电解质参比液
	盒
	400ml

	50012
	试剂
	化学试剂
	二氧化碳碱性液
	盒
	500ml

	50013
	试剂
	化学试剂
	二氧化碳酸性液
	盒
	2×2000ml

	50014
	试剂
	化学试剂
	过氧乙酸
	ml
	　

	50015
	试剂
	化学试剂
	甲醛
	套
	500ml

	50016
	试剂
	化学试剂
	葡萄糖
	盒
	2×2000ml

	50017
	试剂
	化学试剂
	无水乙醇
	套
	500ml

	50018
	试剂
	临检试剂
	BCR/ABL融合基因检测试剂盒
	盒
	5T

	50019
	试剂
	临检试剂
	B-型钠尿肽测试板
	人份
	25人份/盒

	50020
	试剂
	临检试剂
	CD3溶血剂
	瓶
	1L

	50021
	试剂
	临检试剂
	CD3溶血剂
	瓶
	3.8L

	50022
	试剂
	临检试剂
	CD5白细胞分类鞘液
	ml
	10L

	50023
	试剂
	临检试剂
	CD5白细胞分类溶血剂
	瓶
	1L

	50024
	试剂
	临检试剂
	FFS染色液
	盒
	42ml*3

	50025
	试剂
	临检试剂
	HBM含酶（E—Z）清洗液
	盒
	50ml×2

	50026
	试剂
	临检试剂
	HBM清洗液
	箱
	5.5L×2

	50027
	试剂
	临检试剂
	HBM无氰溶血剂
	瓶
	1000ml

	50028
	试剂
	临检试剂
	HBM无氰溶血剂
	瓶
	500ml

	50029
	试剂
	临检试剂
	HBS无氰溶血剂
	桶
	5L

	50030
	试剂
	临检试剂
	HB含酶清洗液
	瓶
	1000ml

	50031
	试剂
	临检试剂
	HCG
	人份
	　

	50032
	试剂
	临检试剂
	HER-2基因扩增检测试剂盒
	盒
	5T

	50033
	试剂
	临检试剂
	HQTCT-200薄层液基细胞涤片试剂盒
	人份
	96人份/盒

	50034
	试剂
	临检试剂
	SE90鞘液
	箱
	20L

	50035
	试剂
	临检试剂
	SYS-4DL白细胞分类溶血剂
	桶
	5L

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	50036
	试剂
	临检试剂
	SYS-4DS白细胞分类染色体
	盒
	42ml×3袋

	50037
	试剂
	临检试剂
	SYS-FBA嗜碱溶血剂
	桶
	5L

	50038
	试剂
	临检试剂
	SYS-SLS血红蛋白溶血剂
	桶
	5L

	50039
	试剂
	临检试剂
	TCT薄层液基细胞涂片试剂盒
	人份
	　

	50040
	试剂
	临检试剂
	TCT细胞保存液
	mL
	　

	50041
	试剂
	临检试剂
	UF II SHEATH(UTS-900A)鞘液
	L
	　

	50042
	试剂
	临检试剂
	UPK尿稀释液
	箱
	5L

	50043
	试剂
	临检试剂
	USR染色液
	盒
	42ml*3

	50044
	试剂
	临检试剂
	白细胞分类溶血素
	ml
	各种仪器规格

	50045
	试剂
	临检试剂
	白细胞计数(ADVIA DIFF TIMEPAC ADVIA DIFF )
	人份
	2075*2

	50046
	试剂
	临检试剂
	膀胱癌细胞染色体及基因异常检测试剂盒
	盒
	5T

	50047
	试剂
	临检试剂
	部分凝血酶原时间（APTT）
	人份
	注明具体规格

	50048
	试剂
	临检试剂
	产前染色体数目检测试剂盒
	盒
	5T

	50049
	试剂
	临检试剂
	冲洗液
	ml
	注明具体规格

	50050
	试剂
	临检试剂
	等离子生物指示剂
	支
	　

	50051
	试剂
	临检试剂
	反应杯
	个
	各种仪器规格

	50052
	试剂
	临检试剂
	恒温槽抗菌清洗剂-H
	瓶
	1L

	50053
	试剂
	临检试剂
	红细胞计数(ADVIA CBC TIMEPAC ADVIA CBC)
	人份
	1925*2

	50054
	试剂
	临检试剂
	肌钙、肌红、CK-MB三合一
	人份
	金标

	50055
	试剂
	临检试剂
	肌钙蛋白T定量检测卡
	条
	　

	50056
	试剂
	临检试剂
	肌钙肌红二合一
	人份
	金标

	50057
	试剂
	临检试剂
	碱性清洗剂
	瓶
	注明具体规格

	50058
	试剂
	临检试剂
	降钙素原测试盒
	人份
	　

	50059
	试剂
	临检试剂
	雷度血气分析仪试剂包
	套
	　

	50060
	试剂
	临检试剂
	酶清洗液
	瓶
	1ml

	50061
	试剂
	临检试剂
	脑利钠肽前体快速定量检测卡
	条
	　

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	50062
	试剂
	临检试剂
	脑利钠肽前体诊断试剂盒
	人份
	电化学发光法

	50063
	试剂
	临检试剂
	尿10项试纸
	人份
	各种仪器规格

	50064
	试剂
	临检试剂
	尿11项试纸（含微量白蛋白）
	人份
	各种仪器规格

	50065
	试剂
	临检试剂
	尿沉渣专用清洗液
	人份
	　

	50066
	试剂
	临检试剂
	尿微量蛋白
	人份
	注明具体规格

	50067
	试剂
	临检试剂
	尿液分析试纸
	筒
	100条/筒

	50068
	试剂
	临检试剂
	凝血酶时间(TT)
	人份
	12*2ml

	50069
	试剂
	临检试剂
	凝血酶时间(TT)
	人份
	仪器法

	50070
	试剂
	临检试剂
	凝血酶原时间PT
	人份
	各种仪器规格

	50071
	试剂
	临检试剂
	鞘液
	ml
	注明具体规格

	50072
	试剂
	临检试剂
	鞘液/冲洗液
	L
	注明具体规格

	50073
	试剂
	临检试剂
	清洗剂
	ml
	注明具体规格

	50074
	试剂
	临检试剂
	缺血修饰白蛋白（ＩＭＡ）测定试剂盒
	ml
	终点法

	50075
	试剂
	临检试剂
	染液
	盒
	28ml+1L

	50076
	试剂
	临检试剂
	溶血素
	ml
	各种仪器规格

	50077
	试剂
	临检试剂
	嗜碱细胞溶血素
	ml
	各种仪器规格

	50078
	试剂
	临检试剂
	苏木素染液试剂盒
	ml
	注明具体规格

	50079
	试剂
	临检试剂
	酸性清洗剂
	ml
	1000ml

	50080
	试剂
	临检试剂
	探头清洗液
	ml
	注明具体规格

	50081
	试剂
	临检试剂
	微量元素分析配套试剂
	ml
	　

	50082
	试剂
	临检试剂
	稀释液
	ml
	注明具体规格

	50083
	试剂
	临检试剂
	洗针液
	ml
	10ml

	50084
	试剂
	临检试剂
	细胞处理试剂盒
	人份
	SCR-100Ⅰ

	50085
	试剂
	临检试剂
	纤维蛋白(原)降解产物(FDP)
	ml
	仪器法

	50086
	试剂
	临检试剂
	纤维蛋白原FIB
	ml
	化学制剂

	50087
	试剂
	临检试剂
	心肌损伤测试板
	人份
	　

	50088
	试剂
	临检试剂
	血红蛋白溶血素
	ml
	各种仪器规格

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	50089
	试剂
	临检试剂
	血红蛋白血剂SLS
	ml
	各种仪器规格

	50090
	试剂
	临检试剂
	血浆D—二聚体 （D—Dimer）
	人份
	胶体金滤过法

	50091
	试剂
	临检试剂
	血浆D—二聚体 （D—Dimer）
	人份
	金标法（快速定量检测）

	50092
	试剂
	临检试剂
	血凝试剂质控液
	ml
	化学制剂

	50093
	试剂
	临检试剂
	血气生化多项快速测试片匣（干式电极法）3+
	片
	　

	50094
	试剂
	临检试剂
	血气生化多项快速测试片匣（干式电极法）EG7+
	片
	　

	50095
	试剂
	临检试剂
	血糖测试条
	条
	　

	50096
	试剂
	临检试剂
	药敏纸片
	片
	　

	50097
	试剂
	临检试剂
	子宫颈细胞TERC位点扩增检测试剂盒
	盒
	5T

	50098
	试剂
	免疫试剂
	ABO、RhD血型检测卡（微柱凝胶）
	人份
	电发光法

	50099
	试剂
	免疫试剂
	ANA初筛
	人份
	ds-DNA、组蛋白、核糖体P蛋白、nＲＮＰ/Ｓm、Ｓm、SS-A、SS-B、Scl-70、Jo-1、着丝点

	50100
	试剂
	免疫试剂
	CA125
	人份
	电发光法

	50101
	试剂
	免疫试剂
	CA125
	人份
	化学发光法

	50102
	试剂
	免疫试剂
	CA15-3
	人份
	电发光法

	50103
	试剂
	免疫试剂
	CA15-3
	人份
	化学发光法

	50104
	试剂
	免疫试剂
	CA19-9
	人份
	电发光法

	50105
	试剂
	免疫试剂
	CA19-9
	人份
	化学发光法

	50106
	试剂
	免疫试剂
	CD3/CD4/CDD8
	人份
	化学发光法

	50107
	试剂
	免疫试剂
	CEA
	人份
	电发光法

	50108
	试剂
	免疫试剂
	CEA
	人份
	化学发光法

	50109
	试剂
	免疫试剂
	CK-MB
	人份
	化学发光法

	50110
	试剂
	免疫试剂
	C-P(C-肽)
	人份
	放免法

	50111
	试剂
	免疫试剂
	C-P(C-肽)
	人份
	化学发光法

	50112
	试剂
	免疫试剂
	C—反应蛋白(CRP)
	人份
	金标法

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	50113
	试剂
	免疫试剂
	C—反应蛋白(CRP)
	人份
	免疫比浊法

	50114
	试剂
	免疫试剂
	D-D
	人份
	　

	50115
	试剂
	免疫试剂
	ＥＮＡ组合
	人份
	nＲＮＰ/Ｓm、Ｓm、SS-A、SS-B、Scl-70、Jo-1(斑点法)

	50116
	试剂
	免疫试剂
	HLA-B27
	人份
	流式用单抗

	50117
	试剂
	免疫试剂
	MultiTestIMK四色、免洗淋巴细胞亚群分析试剂盒
	人份
	　

	50118
	试剂
	免疫试剂
	RA33抗体
	人份
	酶免法

	50119
	试剂
	免疫试剂
	α1微球蛋白
	人份
	酶免法

	50120
	试剂
	免疫试剂
	α1微球蛋白
	人份
	免疫发光法

	50121
	试剂
	免疫试剂
	β2微球蛋白
	人份
	酶免法

	50122
	试剂
	免疫试剂
	β2微球蛋白
	人份
	免疫发光法

	50123
	试剂
	免疫试剂
	癌抗原CA50
	人份
	化学发光法

	50124
	试剂
	免疫试剂
	癌胚抗原(CEA)
	人份
	化学发光法

	50125
	试剂
	免疫试剂
	癌胚抗原(CEA)
	人份
	酶免法

	50126
	试剂
	免疫试剂
	冰毒吗啡二合一卡
	人份
	酶免法

	50127
	试剂
	免疫试剂
	丙型肝炎病毒抗体检测
	人份
	电发光法

	50128
	试剂
	免疫试剂
	丙型肝炎抗体IgG(HCVAb-IgG)
	人份
	化学发光法

	50129
	试剂
	免疫试剂
	丙型肝炎抗体IgG(HCVAb-IgG)
	人份
	胶体金法

	50130
	试剂
	免疫试剂
	丙型肝炎抗体IgG(HCVAb-IgG)
	人份
	酶免法　

	50131
	试剂
	免疫试剂
	超敏C反应蛋白(sCRP)
	人份
	金标法

	50132
	试剂
	免疫试剂
	超敏C反应蛋白(sCRP)
	人份
	免疫比浊法

	50133
	试剂
	免疫试剂
	触珠蛋白
	人份
	散射比浊法

	50134
	试剂
	免疫试剂
	雌二醇
	人份
	化学发光法

	50135
	试剂
	免疫试剂
	雌二醇
	人份
	酶免法

	50136
	试剂
	免疫试剂
	雌三醇
	人份
	化学发光法

	50137
	试剂
	免疫试剂
	促红细胞生成素
	人份
	化学发光法

	50138
	试剂
	免疫试剂
	促甲状腺球蛋白 TSH
	人份
	电发光法

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	50139
	试剂
	免疫试剂
	促甲状腺球蛋白 TSH
	人份
	放免法

	50140
	试剂
	免疫试剂
	促甲状腺球蛋白 TSH
	人份
	化学发光法

	50141
	试剂
	免疫试剂
	促甲状腺素受体抗体
	人份
	电发光法

	50142
	试剂
	免疫试剂
	促卵泡成熟激素 FSH
	人份
	化学发光法

	50143
	试剂
	免疫试剂
	催乳素 Prolactin
	人份
	化学发光法

	50144
	试剂
	免疫试剂
	大便潜血（FOB）诊断试剂盒
	人份
	胶体金法

	50145
	试剂
	免疫试剂
	单纯疱疹病毒II型抗体
	人份
	酶免法

	50146
	试剂
	免疫试剂
	单纯疱疹病毒I型抗体
	人份
	酶免法

	50147
	试剂
	免疫试剂
	单项补体
	人份
	免疫发光法

	50148
	试剂
	免疫试剂
	单项补体
	人份
	散射比浊法

	50149
	试剂
	免疫试剂
	肺炎支原体抗体金标检测试剂盒
	人份
	金标法

	50150
	试剂
	免疫试剂
	肺炎支原体血清学试验
	人份
	凝聚法

	50151
	试剂
	免疫试剂
	风疹病毒抗体IgG/IgM
	人份
	酶免法

	50152
	试剂
	免疫试剂
	肝抗原谱
	人份
	免疫印迹法

	50153
	试剂
	免疫试剂
	睾酮检测试剂盒
	人份
	化学发光法

	50154
	试剂
	免疫试剂
	睾酮检测试剂盒
	人份
	酶免法

	50155
	试剂
	免疫试剂
	弓形体抗体
	人份
	化学发光法

	50156
	试剂
	免疫试剂
	弓形体抗体
	人份
	酶免法

	50157
	试剂
	免疫试剂
	过敏原反应体外检测试剂盒
	人份
	　

	50158
	试剂
	免疫试剂
	过敏原筛查试剂
	人份
	　

	50159
	试剂
	免疫试剂
	环胞霉素
	人份
	化学发光法

	50160
	试剂
	免疫试剂
	环瓜氨酸肽(CCP)
	人份
	酶免法

	50161
	试剂
	免疫试剂
	黄体生成激素 LH
	人份
	化学发光法

	50162
	试剂
	免疫试剂
	基本组合6
	人份
	骨骼肌、心肌、细胞核(ANA)、肝抗原、线粒体(AMA)、平滑肌(ASMA)(荧光法)

	50163
	试剂
	免疫试剂
	甲胎蛋白(AFP)
	人份
	电发光法

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	50164
	试剂
	免疫试剂
	甲胎蛋白(AFP)
	人份
	化学发光法

	50165
	试剂
	免疫试剂
	甲胎蛋白(AFP)
	人份
	酶免法 

	50166
	试剂
	免疫试剂
	甲胎蛋白(AFP)
	人份
	免疫荧光法

	50167
	试剂
	免疫试剂
	甲型肝炎病毒抗体定量测定
	人份
	电化学发光法

	50168
	试剂
	免疫试剂
	甲型肝炎抗体IgM(HAV)
	人份
	酶免法

	50169
	试剂
	免疫试剂
	甲状旁腺激素
	人份
	电发光法

	50170
	试剂
	免疫试剂
	甲状旁腺激素
	人份
	化学发光法

	50171
	试剂
	免疫试剂
	结核分枝杆菌抗体
	人份
	金标法

	50172
	试剂
	免疫试剂
	巨细胞病毒抗体
	人份
	酶免法

	50173
	试剂
	免疫试剂
	抗核抗体(ANA)
	人份
	胶体金法

	50174
	试剂
	免疫试剂
	抗核抗体(ANA)
	人份
	酶免法

	50175
	试剂
	免疫试剂
	抗核抗体(ANA)
	人份
	荧光法

	50176
	试剂
	免疫试剂
	抗核提取物抗体(ENA)
	人份
	斑点法

	50177
	试剂
	免疫试剂
	抗核提取物抗体(ENA)
	人份
	免疫印迹法

	50178
	试剂
	免疫试剂
	抗甲状腺过氧化物酶
	人份
	化学发光法

	50179
	试剂
	免疫试剂
	抗甲状腺过氧化物酶
	人份
	免疫发光法

	50180
	试剂
	免疫试剂
	抗甲状腺球蛋白
	人份
	化学发光法

	50181
	试剂
	免疫试剂
	抗甲状腺球蛋白抗体 TG-Ab
	人份
	化学发光法

	50182
	试剂
	免疫试剂
	抗甲状腺球蛋白抗体 TG-Ab
	人份
	免疫发光法

	50183
	试剂
	免疫试剂
	抗甲状腺微粒体抗体(TMAb)
	人份
	放免法

	50184
	试剂
	免疫试剂
	抗角蛋白抗体(AKA)
	人份
	间接免疫荧光法

	50185
	试剂
	免疫试剂
	抗精子抗体
	人份
	酶免法

	50186
	试剂
	免疫试剂
	抗精子抗体
	人份
	免疫发光法

	50187
	试剂
	免疫试剂
	抗卵巢抗体
	人份
	酶免法

	50188
	试剂
	免疫试剂
	抗双链DNA(抗dsDNA)
	人份
	胶体金法

	50189
	试剂
	免疫试剂
	抗双链DNA(抗dsDNA)
	人份
	酶免法

	50190
	试剂
	免疫试剂
	抗透明带抗体
	人份
	　

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	50191
	试剂
	免疫试剂
	抗线粒体抗体(AMA)
	人份
	酶免法

	50192
	试剂
	免疫试剂
	抗心磷脂抗体(ACA)
	人份
	金标法

	50193
	试剂
	免疫试剂
	抗心磷脂抗体(ACA)
	人份
	酶免法

	50194
	试剂
	免疫试剂
	抗胰岛素抗体
	人份
	化学发光法

	50195
	试剂
	免疫试剂
	抗中性粒细胞胞浆抗体(ANCA)(包括cANCA、pANCA、PR3-ANCA、MPO-ANCA)
	人份
	间接免疫荧光法

	50196
	试剂
	免疫试剂
	抗子宫内膜抗体(EMAb)
	人份
	化学发光法

	50197
	试剂
	免疫试剂
	抗子宫内膜抗体(EMAb)
	人份
	胶体金法

	50198
	试剂
	免疫试剂
	抗子宫内膜抗体(EMAb)
	人份
	酶免法

	50199
	试剂
	免疫试剂
	快速血浆反应素试验(RPR)
	人份
	凝集法 

	50200
	试剂
	免疫试剂
	粒细胞马赛克3
	人份
	cANCA、pANCA、GS-ANA、cANCA、pANCA(荧光法)

	50201
	试剂
	免疫试剂
	梅毒螺旋体特异抗体
	人份
	TPPA法

	50202
	试剂
	免疫试剂
	梅毒螺旋体特异抗体
	人份
	化学发光法

	50203
	试剂
	免疫试剂
	梅毒螺旋体特异抗体
	人份
	酶免法 

	50204
	试剂
	免疫试剂
	梅毒试条
	人份
	胶体硒

	50205
	试剂
	免疫试剂
	泌乳素
	人份
	化学发光法

	50206
	试剂
	免疫试剂
	敏筛过敏原诊断试剂盒
	人份
	　

	50207
	试剂
	免疫试剂
	尿微量蛋白
	人份
	金标法

	50208
	试剂
	免疫试剂
	葡萄糖-6磷酸异构酶(GPI)
	人份
	酶免法

	50209
	试剂
	免疫试剂
	人免疫缺陷病毒抗体(Anti-HIV)
	人份
	化学发光法

	50210
	试剂
	免疫试剂
	人免疫缺陷病毒抗体(Anti-HIV)
	人份
	胶体金法 板式 

	50211
	试剂
	免疫试剂
	人免疫缺陷病毒抗体(Anti-HIV)
	人份
	胶体硒

	50212
	试剂
	免疫试剂
	人免疫缺陷病毒抗体(Anti-HIV)
	人份
	酶免法 

	50213
	试剂
	免疫试剂
	人免疫缺陷病毒抗体和抗原（P24）
	人份
	电发光法

	50214
	试剂
	免疫试剂
	人绒毛膜促性腺激(β-HCG)
	人份
	化学发光法

	50215
	试剂
	免疫试剂
	人绒毛膜促性腺激(β-HCG)
	人份
	金标法

	50216
	试剂
	免疫试剂
	人绒毛膜促性腺激(β-HCG)
	人份
	酶免法

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	50217
	试剂
	免疫试剂
	视黄醇结合蛋白检测试剂盒
	人份
	免疫比浊法

	50218
	试剂
	免疫试剂
	糖化血红蛋白
	人份
	金标法

	50219
	试剂
	免疫试剂
	糖化血红蛋白
	人份
	酶法

	50220
	试剂
	免疫试剂
	糖尿病自身抗体免疫印迹试剂盒
	人份
	免疫发光法

	50221
	试剂
	免疫试剂
	同型半胱氨酸（ＨＣＹ）诊断试剂盒
	人份
	循环酶法

	50222
	试剂
	免疫试剂
	维生素B12
	人份
	化学发光法

	50223
	试剂
	免疫试剂
	维生素B12
	人份
	免疫发光法

	50224
	试剂
	免疫试剂
	维生素B12定标
	人份
	化学发光法

	50225
	试剂
	免疫试剂
	戊型肝炎抗体IgG(HEVAb-IgG)
	人份
	酶免法 

	50226
	试剂
	免疫试剂
	戊型肝炎抗体IgM(HEVAb-IgM)
	人份
	酶免法

	50227
	试剂
	免疫试剂
	细胞核(总ANA检测)
	人份
	荧光法

	50228
	试剂
	免疫试剂
	纤维蛋白原降解产物（ＦＤＰ）测定试剂盒
	人份
	比浊法

	50229
	试剂
	免疫试剂
	新生儿促甲状腺素酶联免疫试剂盒
	人份
	酶免法

	50230
	试剂
	免疫试剂
	血管紧张素转换酶检测试剂盒
	人份
	免疫比浊法

	50231
	试剂
	免疫试剂
	血清促黄体生成素
	人份
	化学发光法

	50232
	试剂
	免疫试剂
	血清促黄体生成素
	人份
	酶免法

	50233
	试剂
	免疫试剂
	血清促甲状腺激素
	人份
	化学发光法

	50234
	试剂
	免疫试剂
	血清促甲状腺激素
	人份
	酶免法

	50235
	试剂
	免疫试剂
	血清促卵泡刺激素
	人份
	化学发光法

	50236
	试剂
	免疫试剂
	血清促卵泡刺激素
	人份
	酶免法

	50237
	试剂
	免疫试剂
	血清促肾上腺皮质激素
	人份
	电发光法

	50238
	试剂
	免疫试剂
	血清促肾上腺皮质激素
	人份
	化学发光法

	50239
	试剂
	免疫试剂
	血清催乳素
	人份
	酶免法

	50240
	试剂
	免疫试剂
	血清甲状腺激素
	人份
	化学发光法

	50241
	试剂
	免疫试剂
	血清甲状腺结合球蛋白
	人份
	电发光法

	50242
	试剂
	免疫试剂
	血清甲状腺素(T4)
	人份
	放免法

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	50243
	试剂
	免疫试剂
	血清甲状腺素(T4)
	人份
	化学发光法

	50244
	试剂
	免疫试剂
	血清泌乳素
	人份
	化学发光法

	50245
	试剂
	免疫试剂
	血清三碘甲状原氨酸(T3)
	人份
	放免法

	50246
	试剂
	免疫试剂
	血清三碘甲状原氨酸(T3)
	人份
	化学发光法

	50247
	试剂
	免疫试剂
	血清生长激素
	人份
	化学发光法

	50248
	试剂
	免疫试剂
	血清双氢睾酮
	人份
	化学发光法

	50249
	试剂
	免疫试剂
	血清脱氢表雄酮及硫酸酯
	人份
	化学发光法

	50250
	试剂
	免疫试剂
	血清药物浓度
	人份
	化学发光法

	50251
	试剂
	免疫试剂
	血清胰岛素
	人份
	放免法

	50252
	试剂
	免疫试剂
	血清胰岛素
	人份
	化学发光法

	50253
	试剂
	免疫试剂
	血清游离甲状腺素(FT4)
	人份
	电发光法

	50254
	试剂
	免疫试剂
	血清游离甲状腺素(FT4)
	人份
	放免法

	50255
	试剂
	免疫试剂
	血清游离甲状腺素(FT4)
	人份
	化学发光法

	50256
	试剂
	免疫试剂
	血清游离甲状腺素(FT4)
	人份
	酶免法

	50257
	试剂
	免疫试剂
	血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)
	人份
	电发光法

	50258
	试剂
	免疫试剂
	血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)
	人份
	放免法

	50259
	试剂
	免疫试剂
	血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)
	人份
	化学发光法

	50260
	试剂
	免疫试剂
	血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)
	人份
	酶免法

	50261
	试剂
	免疫试剂
	血同型半胱氨酸测定
	人份
	酶免法

	50262
	试剂
	免疫试剂
	血型不完全抗体检测卡
	人份
	化学发光法

	50263
	试剂
	免疫试剂
	血型试剂 Rh-D
	人份
	　

	50264
	试剂
	免疫试剂
	乙型肝炎e抗体(HBeAb)
	人份
	电发光法

	50265
	试剂
	免疫试剂
	乙型肝炎e抗体(HBeAb)
	人份
	化学发光法

	50266
	试剂
	免疫试剂
	乙型肝炎e抗体(HBeAb)
	人份
	胶体金法

	50267
	试剂
	免疫试剂
	乙型肝炎e抗体(HBeAb)
	人份
	酶免法 

	50268
	试剂
	免疫试剂
	乙型肝炎e抗原(HBeAg)
	人份
	电发光法

	50269
	试剂
	免疫试剂
	乙型肝炎e抗原(HBeAg)
	人份
	化学发光法

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	50270
	试剂
	免疫试剂
	乙型肝炎e抗原(HBeAg)
	人份
	酶免法 

	50271
	试剂
	免疫试剂
	乙型肝炎表面抗体(HBsAb)
	人份
	电发光法

	50272
	试剂
	免疫试剂
	乙型肝炎表面抗体(HBsAb)
	人份
	化学发光法

	50273
	试剂
	免疫试剂
	乙型肝炎表面抗体(HBsAb)
	人份
	胶体金法

	50274
	试剂
	免疫试剂
	乙型肝炎表面抗体(HBsAb)
	人份
	酶免法 

	50275
	试剂
	免疫试剂
	乙型肝炎表面抗原(HBsAg)
	人份
	电发光法

	50276
	试剂
	免疫试剂
	乙型肝炎表面抗原(HBsAg)
	人份
	化学发光法

	50277
	试剂
	免疫试剂
	乙型肝炎表面抗原(HBsAg)
	人份
	胶体金法

	50278
	试剂
	免疫试剂
	乙型肝炎表面抗原(HBsAg)
	人份
	酶免法

	50279
	试剂
	免疫试剂
	乙型肝炎表面前S1抗原
	人份
	胶体金法

	50280
	试剂
	免疫试剂
	乙型肝炎表面前S1抗原
	人份
	酶免法 

	50281
	试剂
	免疫试剂
	乙型肝炎核心抗体(HBcAb)
	人份
	电发光法

	50282
	试剂
	免疫试剂
	乙型肝炎核心抗体(HBcAb)
	人份
	化学发光法

	50283
	试剂
	免疫试剂
	乙型肝炎核心抗体(HBcAb)
	人份
	酶免法 

	50284
	试剂
	免疫试剂
	乙型肝炎核心抗体IgM(HBcIgM)
	人份
	酶免法

	50285
	试剂
	免疫试剂
	乙型肝炎五项
	人份
	胶体金法

	50286
	试剂
	免疫试剂
	乙型肝炎五项（酶免法）
	人份
	酶免法

	50287
	试剂
	免疫试剂
	幽门螺杆菌快速检定卡
	人份
	注明具体规格

	50288
	试剂
	免疫试剂
	游离前列腺特异抗原fPSA
	人份
	电发光法

	50289
	试剂
	免疫试剂
	游离前列腺特异抗原fPSA
	人份
	化学发光法

	50290
	试剂
	免疫试剂
	孕酮
	人份
	化学发光法

	50291
	试剂
	免疫试剂
	孕酮
	人份
	酶免法

	50292
	试剂
	免疫试剂
	早早孕试条(胶体金)
	人份
	注明具体规格

	50293
	试剂
	免疫试剂
	肿瘤坏死因子(TNF)
	人份
	注明具体规格、方法

	50294
	试剂
	免疫试剂
	自身免疫肝病谱线性免疫分析法检测试剂盒
	人份
	免疫印迹法

	50295
	试剂
	免疫试剂
	总前列腺特异抗原 tPSA
	人份
	电发光法

	50296
	试剂
	免疫试剂
	总前列腺特异抗原 tPSA
	人份
	化学发光法

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	50297
	试剂
	免疫试剂
	总前列腺特异抗原 tPSA
	人份
	酶免法

	50298
	试剂
	内分泌试剂
	尿微量蛋白
	人份
	注明具体规格

	50299
	试剂
	筛查试剂
	孕中期唐氏综合征产前筛查试剂盒
	人份
	化学发光法

	50300
	试剂
	筛查试剂
	孕中期唐氏综合征产前筛查试剂盒
	人份
	酶联免疫法

	50301
	试剂
	生化试剂
	5'-核苷酸酶(5'-NT)测定
	ml
	酶比色法

	50302
	试剂
	生化试剂
	684漂移校正液
	ml
	离子选择电极法

	50303
	试剂
	生化试剂
	684斜率校正液
	ml
	离子选择电极法

	50304
	试剂
	生化试剂
	811清洗液
	ml
	离子选择电极法

	50305
	试剂
	生化试剂
	ABO血型反定型试剂盒（人血红细胞）
	ml
	指血清定型(反定)

	50306
	试剂
	生化试剂
	AB血清
	ml
	生物制剂

	50307
	试剂
	生化试剂
	a-淀粉酶(半自动生化单试剂)
	ml
	连续监测法

	50308
	试剂
	生化试剂
	a-淀粉酶(全自动生化双试剂)
	ml
	连续监测法

	50309
	试剂
	生化试剂
	a-羟丁酸脱氢酶(全自动生化双试剂)
	ml
	DGKC法

	50310
	试剂
	生化试剂
	a-羟丁酸脱氢酶(全自动生化双试剂)
	ml
	动力学法

	50311
	试剂
	生化试剂
	a-羟丁酸脱氢酶(全自动生化双试剂)
	ml
	酶动力法

	50312
	试剂
	生化试剂
	ICT电解质参考缓冲液
	ml
	　

	50313
	试剂
	生化试剂
	ICT电解质稀释液
	ml
	　

	50314
	试剂
	生化试剂
	Rh血型试剂
	ml
	生物制剂

	50315
	试剂
	生化试剂
	SC-501漂移校正液（685使用）
	ml
	离子选择电极法

	50316
	试剂
	生化试剂
	SC-501漂移校正液（905使用）
	ml
	离子选择电极法

	50317
	试剂
	生化试剂
	SC-502斜率校正液（685使用）
	ml
	离子选择电极法

	50318
	试剂
	生化试剂
	SC-502斜率校正液（905使用）
	ml
	离子选择电极法

	50319
	试剂
	生化试剂
	SC-70试剂包（687使用）
	ml
	离子选择电极法

	50320
	试剂
	生化试剂
	Y-谷氨酰基转移酶(半自动生化单试剂)
	ml
	动力学法

	50321
	试剂
	生化试剂
	Y-谷氨酰基转移酶(全自动生化双试剂)
	ml
	JSCC法

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	50322
	试剂
	生化试剂
	Y-谷氨酰基转移酶(全自动生化双试剂)
	ml
	动力学法

	50323
	试剂
	生化试剂
	Y-谷氨酰基转移酶(全自动生化双试剂)
	ml
	酶动力法

	50324
	试剂
	生化试剂
	参考电极电解液
	ml
	离子选择电极法

	50325
	试剂
	生化试剂
	超敏C反应蛋白测定（定量）
	ml
	免疫比浊法

	50326
	试剂
	生化试剂
	胆碱酯酶
	ml
	　

	50327
	试剂
	生化试剂
	电解活化剂
	ml
	离子选择电极法

	50328
	试剂
	生化试剂
	多项定标血浆
	ml
	40项

	50329
	试剂
	生化试剂
	多项质控血浆
	ml
	40项

	50330
	试剂
	生化试剂
	钙测定
	ml
	偶氮砷Ⅲ终点法

	50331
	试剂
	生化试剂
	肌酐测定
	ml
	肌氨酸氧化酶法

	50332
	试剂
	生化试剂
	肌酐测定
	ml
	苦味酸法

	50333
	试剂
	生化试剂
	肌酐测定
	ml
	酶动力法

	50334
	试剂
	生化试剂
	肌酐测定
	ml
	酶法

	50335
	试剂
	生化试剂
	钾测定
	ml
	离子选择电极法

	50336
	试剂
	生化试剂
	聚凝胺试剂
	ml
	化学制剂

	50337
	试剂
	生化试剂
	抗链球菌溶血素O(ASO)（定量）
	ml
	胶乳法

	50338
	试剂
	生化试剂
	抗链球菌溶血素O(ASO)（定量）
	ml
	乳胶比浊法

	50339
	试剂
	生化试剂
	抗链球菌溶血素O(ASO)（定量）
	ml
	散射比浊法

	50340
	试剂
	生化试剂
	抗链球菌溶血素O(ASO)（定性）
	ml
	胶乳法

	50341
	试剂
	生化试剂
	类风湿因子(RF)（定量）
	ml
	散射比浊

	50342
	试剂
	生化试剂
	类风湿因子(RF)（定性）
	ml
	ELISA法

	50343
	试剂
	生化试剂
	类风湿因子(RF)（定性）
	ml
	胶乳法

	50344
	试剂
	生化试剂
	氯测定
	ml
	离子选择电极法

	50345
	试剂
	生化试剂
	氯化钾晶体
	ml
	离子选择电极法

	50346
	试剂
	生化试剂
	镁测定
	ml
	二甲苯胺蓝比色法

	50347
	试剂
	生化试剂
	镁测定
	ml
	偶氮砷Ⅲ终点法

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	50348
	试剂
	生化试剂
	免疫球蛋白IgG
	人份
	　

	50349
	试剂
	生化试剂
	免疫球蛋白定量
	ml
	散射比浊法

	50350
	试剂
	生化试剂
	钠测定
	ml
	离子选择电极法

	50351
	试剂
	生化试剂
	脑脊液总蛋白测定
	ml
	邻苯三酚红钼法

	50352
	试剂
	生化试剂
	脑脊液总蛋白测定
	ml
	终点法

	50353
	试剂
	生化试剂
	尿N-酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定
	ml
	动力学法

	50354
	试剂
	生化试剂
	尿γ-谷氨酰转移酶测定
	ml
	动力学法

	50355
	试剂
	生化试剂
	尿素测定
	ml
	紫外-GLDH法

	50356
	试剂
	生化试剂
	尿酸测定
	ml
	终点法

	50357
	试剂
	生化试剂
	尿微量白蛋白测定
	ml
	免疫比浊法

	50358
	试剂
	生化试剂
	浓缩清洗液
	ml
	化学试剂

	50359
	试剂
	生化试剂
	葡萄糖（HK法）(全自动生化双试剂)
	ml
	HK法

	50360
	试剂
	生化试剂
	葡萄糖（HK法）(全自动生化双试剂)
	ml
	已糖激酶法

	50361
	试剂
	生化试剂
	葡萄糖(半自动生化单试剂)
	ml
	氧化酶终点法

	50362
	试剂
	生化试剂
	葡萄糖（氧化酶法）(全自动生化双试剂)
	ml
	氧化酶法

	50363
	试剂
	生化试剂
	葡萄糖仪试纸片
	ml
	终点法

	50364
	试剂
	生化试剂
	清洁液(EZ KLEEN )
	ml
	18*4

	50365
	试剂
	生化试剂
	去蛋白液
	ml
	离子选择电极法

	50366
	试剂
	生化试剂
	乳酸脱氨酶
	ml
	　

	50367
	试剂
	生化试剂
	乳酸脱氢酶测定(半自动生化单试剂)
	ml
	包括血清、脑脊液及胸腹水标本

	50368
	试剂
	生化试剂
	乳酸脱氢酶测定(全自动生化双试剂)
	ml
	乳酸基质速率法

	50369
	试剂
	生化试剂
	视黄醇结合蛋白测定(RBP)
	ml
	免疫比浊法

	50370
	试剂
	生化试剂
	糖化血红蛋白
	ml
	免疫凝集法

	50371
	试剂
	生化试剂
	铁蛋白
	ml
	散射比浊法

	50372
	试剂
	生化试剂
	微量球蛋白测定
	ml
	104ml(2*40;2*12)免疫比浊法

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	50373
	试剂
	生化试剂
	微量球蛋白测定
	ml
	注明具体规格

	50374
	试剂
	生化试剂
	无机磷测定
	ml
	紫外直接法

	50375
	试剂
	生化试剂
	细胞处理试剂盒
	ml
	　

	50376
	试剂
	生化试剂
	腺苷脱氨酶测定
	ml
	酶显色测定法

	50377
	试剂
	生化试剂
	血二氧化碳分析
	ml
	PEP-C法

	50378
	试剂
	生化试剂
	血二氧化碳分析
	ml
	酶法

	50379
	试剂
	生化试剂
	血浆乳酸测定
	ml
	终点法

	50380
	试剂
	生化试剂
	血气试剂包
	ml
	　

	50381
	试剂
	生化试剂
	血清α-L-岩藻糖苷酶测定
	ml
	酶显色法

	50382
	试剂
	生化试剂
	血清α-羟基丁酸脱氢酶测定
	ml
	动力学法

	50383
	试剂
	生化试剂
	血清β-羟基丁酸测定
	ml
	酶法

	50384
	试剂
	生化试剂
	血清白蛋白测定
	ml
	0.28

	50385
	试剂
	生化试剂
	血清白蛋白测定
	ml
	溴甲酚绿终点法

	50386
	试剂
	生化试剂
	血清丙氨酸氨基转移酶测定(半自动生化单试剂)
	ml
	动力学法

	50387
	试剂
	生化试剂
	血清丙氨酸氨基转移酶测定(全自动生化双试剂)
	ml
	IFCC法

	50388
	试剂
	生化试剂
	血清丙氨酸氨基转移酶测定(全自动生化双试剂)
	ml
	酶动力法

	50389
	试剂
	生化试剂
	血清丙氨酸氨基转移酶测定(全自动生化双试剂)
	ml
	紫外-LDH法

	50390
	试剂
	生化试剂
	血清胆碱脂酶测定
	ml
	速率法

	50391
	试剂
	生化试剂
	血清低密度脂蛋白胆固醇测定
	ml
	直接测定点法

	50392
	试剂
	生化试剂
	血清低密度脂蛋白胆固醇测定
	ml
	直接消除法

	50393
	试剂
	生化试剂
	血清甘油三酯测定
	ml
	2.3

	50394
	试剂
	生化试剂
	血清甘油三酯测定
	ml
	2.38

	50395
	试剂
	生化试剂
	血清甘油三酯测定
	ml
	3.55/ml

	50396
	试剂
	生化试剂
	血清甘油三酯测定
	ml
	GPO-PAP 法

	50397
	试剂
	生化试剂
	血清甘油三酯测定
	ml
	半自动终点法

	50398
	试剂
	生化试剂
	血清甘油三酯测定
	ml
	全自动终点法

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	50399
	试剂
	生化试剂
	血清甘油三酯测定
	ml
	氧化酶法

	50400
	试剂
	生化试剂
	血清高密度脂蛋白胆固醇测定
	ml
	化学修饰酶法

	50401
	试剂
	生化试剂
	血清高密度脂蛋白胆固醇测定
	ml
	选择性抑制法

	50402
	试剂
	生化试剂
	血清高密度脂蛋白胆固醇测定
	ml
	直接测定点法

	50403
	试剂
	生化试剂
	血清高密度脂蛋白胆固醇测定
	ml
	直接消除法

	50404
	试剂
	生化试剂
	血清胱抑素(Cystatin C)测定
	ml
	乳胶增强免疫比浊法

	50405
	试剂
	生化试剂
	血清胱抑素(Cystatin C)测定
	ml
	终点法

	50406
	试剂
	生化试剂
	血清果糖胺测定
	ml
	酶法

	50407
	试剂
	生化试剂
	血清肌钙蛋白Ⅰ测定
	ml
	免疫比浊法

	50408
	试剂
	生化试剂
	血清肌钙蛋白T测定
	ml
	电化学发光法

	50409
	试剂
	生化试剂
	血清肌钙蛋白T测定
	ml
	金标法

	50410
	试剂
	生化试剂
	血清肌红蛋白测定
	ml
	金标法

	50411
	试剂
	生化试剂
	血清肌红蛋白测定
	ml
	免疫比浊法

	50412
	试剂
	生化试剂
	血清肌酸激酶－MB同工酶活性测定(半自动生化单试剂)
	ml
	动力学法

	50413
	试剂
	生化试剂
	血清肌酸激酶－MB同工酶活性测定(全自动生化双试剂)
	ml
	IFCC法

	50414
	试剂
	生化试剂
	血清肌酸激酶－MB同工酶活性测定(全自动生化双试剂)
	ml
	NAC-act法

	50415
	试剂
	生化试剂
	血清肌酸激酶－MB同工酶活性测定(全自动生化双试剂)
	ml
	酶动力法

	50416
	试剂
	生化试剂
	血清肌酸激酶－MB同工酶活性测定(全自动生化双试剂)
	ml
	免疫抑制法

	50417
	试剂
	生化试剂
	血清肌酸激酶测定(半自动生化单试剂)
	ml
	动力学法

	50418
	试剂
	生化试剂
	血清肌酸激酶测定(全自动生化双试剂)
	ml
	IFCC法

	50419
	试剂
	生化试剂
	血清肌酸激酶测定(全自动生化双试剂)
	ml
	动力学法

	50420
	试剂
	生化试剂
	血清碱性磷酸酶测定(半自动生化单试剂)
	ml
	动力学法

	50421
	试剂
	生化试剂
	血清碱性磷酸酶测定(全自动生化双试剂)
	ml
	IFCC法

	50422
	试剂
	生化试剂
	血清碱性磷酸酶测定(全自动生化双试剂)
	ml
	JSCC法

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	50423
	试剂
	生化试剂
	血清碱性磷酸酶测定(全自动生化双试剂)
	ml
	动力学法

	50424
	试剂
	生化试剂
	血清磷脂测定
	ml
	氧化酶法

	50425
	试剂
	生化试剂
	血清尿酸测定
	ml
	氧化酶法

	50426
	试剂
	生化试剂
	血清尿酸测定
	ml
	终点法

	50427
	试剂
	生化试剂
	血清前白蛋白测定
	ml
	免疫比浊法

	50428
	试剂
	生化试剂
	血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(半自动生化单试剂)
	ml
	动力学法

	50429
	试剂
	生化试剂
	血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(全自动生化双试剂)
	ml
	IFCC法

	50430
	试剂
	生化试剂
	血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(全自动生化双试剂)
	ml
	紫外-LDH法

	50431
	试剂
	生化试剂
	血清铁蛋白测定
	ml
	亚铁嗪法

	50432
	试剂
	生化试剂
	血清铁蛋白测定
	ml
	终点法

	50433
	试剂
	生化试剂
	血清血管紧张转化酶测定
	ml
	放射免疫

	50434
	试剂
	生化试剂
	血清载脂蛋白AⅠ测定
	ml
	免疫比浊法

	50435
	试剂
	生化试剂
	血清载脂蛋白AⅡ测定
	ml
	免疫比浊法

	50436
	试剂
	生化试剂
	血清载脂蛋白B测定
	ml
	免疫比浊法

	50437
	试剂
	生化试剂
	血清载脂蛋白α测定
	ml
	免疫比浊法

	50438
	试剂
	生化试剂
	血清脂蛋白α测定
	ml
	ITA法

	50439
	试剂
	生化试剂
	血清脂肪酶测定
	ml
	酶显色法

	50440
	试剂
	生化试剂
	血清直接胆红素测定
	ml
	矾酸盐氧化法

	50441
	试剂
	生化试剂
	血清直接胆红素测定
	ml
	化学氧化法

	50442
	试剂
	生化试剂
	血清直接胆红素测定
	ml
	重氮盐法

	50443
	试剂
	生化试剂
	血清转铁蛋白测定
	ml
	免疫比浊法

	50444
	试剂
	生化试剂
	血清总胆固醇测定
	ml
	半自动终点法

	50445
	试剂
	生化试剂
	血清总胆固醇测定
	ml
	全自动终点法

	50446
	试剂
	生化试剂
	血清总胆固醇测定
	ml
	全自动终点法,氧化酶法

	50447
	试剂
	生化试剂
	血清总胆固醇测定
	ml
	氧化酶法

	50448
	试剂
	生化试剂
	血清总胆红素测定
	ml
	矾酸盐氧化法

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	50449
	试剂
	生化试剂
	血清总胆红素测定
	ml
	化学氧化法

	50450
	试剂
	生化试剂
	血清总胆红素测定
	ml
	重氮盐法

	50451
	试剂
	生化试剂
	血清总胆汁酸测定
	ml
	循环酶法

	50452
	试剂
	生化试剂
	血清总蛋白测定
	ml
	双缩脲终点法

	50453
	试剂
	生化试剂
	血清总铁结合力测定
	ml
	Ferene法

	50454
	试剂
	生化试剂
	血糖
	ml
	　

	50455
	试剂
	生化试剂
	血糖检测试剂盒
	ml
	　

	50456
	试剂
	生化试剂
	医用清洗液
	ml
	5L/瓶

	50457
	试剂
	生化试剂
	脂蛋白(a)   LP(a)
	ml
	乳胶比浊法

	50458
	试剂
	生化试剂
	质控品（五分类）
	ml
	注明具体规格

	50459
	试剂
	输血科试剂
	抗A、抗B标准血清
	ml
	　

	50460
	试剂
	输血科试剂
	抗D血清
	ml
	　

	50461
	试剂
	微生物试剂
	LTS液基薄层细胞涂片试剂盒
	人份
	　

	50462
	试剂
	微生物试剂
	MH平板
	块
	注明具体规格

	50463
	试剂
	微生物试剂
	M-H琼脂
	人份
	　

	50464
	试剂
	微生物试剂
	O/F管
	人份
	A072

	50465
	试剂
	微生物试剂
	SS平板
	块
	注明具体规格

	50466
	试剂
	微生物试剂
	阿米卡星AK
	瓶
	生物制剂

	50467
	试剂
	微生物试剂
	苯丙氨酸
	人份
	生物制剂

	50468
	试剂
	微生物试剂
	标准需氧培养瓶
	瓶
	生物制品

	50469
	试剂
	微生物试剂
	肠杆菌鉴定
	条
	ID32E

	50470
	试剂
	微生物试剂
	肠杆菌鉴定板
	人份
	生物制品

	50471
	试剂
	微生物试剂
	肠杆菌药敏
	条
	　

	50472
	试剂
	微生物试剂
	肠内杆菌/非发酵菌鉴定试剂盒
	人份
	免疫法

	50473
	试剂
	微生物试剂
	常规药敏定量试验(MIC)
	人份
	生物法

	50474
	试剂
	微生物试剂
	常规药敏定量试验(MIC)
	人份
	生物制品

	50475
	试剂
	微生物试剂
	儿童树脂需氧培养瓶
	瓶
	生物制品

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	50476
	试剂
	微生物试剂
	肺炎支原体培养基
	人份
	生物制剂

	50477
	试剂
	微生物试剂
	革兰氏染液
	人份
	化学制剂

	50478
	试剂
	微生物试剂
	革兰氏阳性鉴定板
	块
	生物制品

	50479
	试剂
	微生物试剂
	革兰氏阴性鉴定板
	块
	生物制品

	50480
	试剂
	微生物试剂
	鉴定培养液
	支
	生物制剂

	50481
	试剂
	微生物试剂
	结核杆菌抗体
	人份
	胶体金法

	50482
	试剂
	微生物试剂
	解尿支原体培养基
	人份
	生物制品

	50483
	试剂
	微生物试剂
	抗酸染液
	ml
	化学制剂

	50484
	试剂
	微生物试剂
	快速肠杆菌药敏
	条
	　

	50485
	试剂
	微生物试剂
	快速链球菌鉴定
	条
	　

	50486
	试剂
	微生物试剂
	赖氨酸脱羧酶
	人份
	生物制剂

	50487
	试剂
	微生物试剂
	立明衣原体检测试剂盒
	盒
	　

	50488
	试剂
	微生物试剂
	链球菌药敏
	条
	　

	50489
	试剂
	微生物试剂
	淋球菌培养基
	人份
	生物制品

	50490
	试剂
	微生物试剂
	轮状病毒检测
	人份
	免疫学法

	50491
	试剂
	微生物试剂
	麦康凯琼脂
	人份
	生物制剂

	50492
	试剂
	微生物试剂
	培养皿
	只
	均号

	50493
	试剂
	微生物试剂
	培养皿
	块
	生物制剂

	50494
	试剂
	微生物试剂
	葡萄球菌鉴定
	条
	ID32STAPH  1条

	50495
	试剂
	微生物试剂
	葡萄球菌药敏
	条
	ATB STAPH5  1条+1安培

	50496
	试剂
	微生物试剂
	嗜血杆菌培养
	块
	生物法

	50497
	试剂
	微生物试剂
	双相血培养
	瓶
	进口原料

	50498
	试剂
	微生物试剂
	细菌性阴道病快速检测卡
	人份
	生物制品

	50499
	试剂
	微生物试剂
	血平板
	人份
	生物制剂

	50500
	试剂
	微生物试剂
	血液增菌培基
	人份
	生物制品

	50501
	试剂
	微生物试剂
	药敏接种液
	支
	生物制剂

	50502
	试剂
	微生物试剂
	药敏指示剂
	支
	生物制品

	编号
	类 别
	亚分类
	名  称
	单位
	规 格、方法

	50503
	试剂
	微生物试剂
	液基薄层细胞试剂盒
	人份
	　

	50504
	试剂
	微生物试剂
	伊红美兰琼脂
	人份
	生物制剂

	50505
	试剂
	微生物试剂
	营养琼脂
	人份
	生物制剂

	50506
	试剂
	微生物试剂
	营养琼脂平板
	人份
	生物制剂

	50507
	试剂
	微生物试剂
	真菌药敏试验
	人份
	生物制品

	50508
	试剂
	微生物试剂
	支原体培养及药敏
	人份
	培养法

	50509
	试剂
	微生物试剂
	支原体培养及药敏
	人份
	生物制品

	50510
	试剂
	微生物试剂
	中国蓝平板
	块
	90mm

	50511
	试剂
	遗传研究试剂
	TORCH-IgG.M(四项)
	人份
	25T/套

	50512
	试剂
	遗传研究试剂
	沙眼衣原体（CT）
	人份
	金标层析法

	50513
	试剂
	遗传研究试剂
	沙眼衣原体（CT）
	人份
	生化反应法

	50514
	试剂
	遗传研究试剂
	微量元素
	人份
	　

	60001
	眼科耗材
	其他类
	宝石手术刀
	把
	注明具体规格

	60002
	眼科耗材
	其他类
	后节玻切头一次性使用
	个
	各规格

	60003
	眼科耗材
	其他类
	平衡液
	瓶
	500ml

	60004
	眼科耗材
	其他类
	羟基磷灰石眼台200μ天然珊瑚
	个
	各规格

	60005
	眼科耗材
	其他类
	羟基磷灰石眼台300μ天然珊瑚
	个
	各规格

	60006
	眼科耗材
	其他类
	羟基磷灰石眼台500μ天然珊瑚
	个
	各规格

	60007
	眼科耗材
	其他类
	眼科手术用硅油
	支
	各规格

	60008
	眼科耗材
	其他类
	眼科用一次性手术巾
	包
	各规格

	60009
	眼科耗材
	其他类
	眼科用重水
	瓶
	各规格

	60010
	眼科耗材
	其他类
	眼科专用手术刀不锈钢
	把
	各规格

	60011
	眼科耗材
	其他类
	眼内灌注液BSS
	瓶
	各规格

	60012
	眼科耗材
	其他类
	一次性超乳套包
	包
	各规格

	60013
	眼科耗材
	其他类
	医用生物羊膜人体羊膜
	片
	　

	60014
	眼科耗材
	其他类
	粘弹剂甲基纤维素
	支
	各规格

	60015
	眼科耗材
	其他类
	粘弹剂透明质酸钠
	支
	各规格

	编号
	类 别
	亚分类
	名     称
	单位
	规 格、方法

	60016
	眼科耗材
	其他类
	照明光导纤维
	根
	各规格

	60017
	眼科耗材
	其他类
	准分子激光手术专用刀片不锈钢
	片
	各规格

	60018
	眼科耗材
	其他类
	玻切手术刀
	
	　

	60019
	眼科耗材
	其他类
	泪道扩张引流管
	只
	　

	60020
	眼科耗材
	眼科针线类
	眼科铲针缝线不可吸收线
	根
	　

	60021
	眼科耗材
	眼科针线类
	眼科铲针缝线聚丙烯
	根
	　


标书附件及附表

附件：

一、投标操作指南

二、投标注意事项

三、投标文件装订顺序要求

四、投标保证函 

五、履约保证函

六、医疗器械产品质量保证协议书

七、投标代理人授权书

八、标书填写系统操作说明

九、廉政合同

附表：

    一、投标企业基本情况

二、投标产品目录

三、纸质投标报价表

四、中标品种委托配送函

五、2011年度河南省拟招耗材品种目录

 附件 1

投 标 操 作 指 南

[image: image1]
附件 2

2011年医用耗材投标

注 意 事 项

1、凡去年中标的品种规格，投标报价原则上不得高于去年的中标价格。

    2、本次新增的品种规格，投标价格原则上不得高于周边地市的供货价格和我市医疗机构的现行采购价格。

3、本次评标时将参照往年中标价格、周边地市的中标价格和医疗机构的现行采购价格，投标时请注意参考。

4、凡河南省药招办拟招标的耗材品种我市不再进行招标，请勿投报（省拟招耗材目录见附表4）。

5、投标品规应认真填报，无正当理由不得申请废标；废标后不予补标。对于本次中标目录中已有的中标品规原则上不予补标。

6、凡未列入招标目录的品种规格，确属医疗单位临床需要的，必须医院提出申请并经招标办同意后，可在填报目录时插入添加，并在备注中注明。

7、廉政合同与供货合同投标时不需提供。中标目录公布后，中标单位与医疗单位签署廉政合同（见附件9）、供货合同（自备）一式三份，配送单位与医疗单位各一份，招标办一份存档。

8、为规范配送行为，考虑到市属各医疗单位情况，原则上中标单位经申请批准后可委托三家配送商，填报委托配送函（见附表3）一式三份，中标单位与配送单位各一份，招标办一份存档。

附件3

投标文件装订顺序要求

本次集中招标采购投标人主体应为合法的医用耗材生产、经营企业。递交资料要求如下：递交的所有文件材料及往来函电均使用中文，并统一使用A4纸张,按顺序装订；外文材料需提供相应的中文翻译文本。

投标文件应分三部分按顺序单独装订，各部分封面上均需注明投标人名称、投标人注册资金、投标人的招标文件序号及联系人、联系电话、投标品种类别及投标品规数量，所有投标文件及复印件均须加盖投标单位红章。

第一部分：投标人情况

（1）投标企业基本情况（见附表1）

（2）投标企业营业执照副本复印件

（3）投标企业生产或经营许可证复印件

（4）投标保证函（见附件4）

（5）履约保证函（见附件5）

（6）医疗器械产品保证协议书（见附件6）

（7）投标产品目录（见附表2）

（8）企业自主定价证明文件
（9）投标产品质量层次证明文件   

 a、美国FDA认证                b、欧洲CE认证

c、ISO9000（或其他）质量认证   d、国家免检产品

e、保险公司承保产品            f、专利证书

（10）投标公司所在地检察院出具的无不良行为记录的证明

（11）其它          

第二部分：投标资质证明文件部分

一、投标代理人授权书及投标代理人身份证复印件（见附件7）

二、投标产品目录（见附表2）、投标产品授权委托书的复印件，(须单独装订)。
三、投标单位资质证明材料

1、《营业执照》副本复印件。

2、投标企业的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械

经营企业许可证》复印件。

3、委托企业的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械

经营企业许可证》复印件。

4、投标产品《医疗器械注册证》和《医疗器械注册登记表》

或产品生产制造认可表复印件。

备注：以上材料均须加盖持证企业和投标企业红章。
第三部分  报价部分

纸质报价表（见附表3）和电子报价U盘密封后加盖公章报我办，填报说明见附件8 标书填写系统操作说明。

附件 4

投标保证函

招标编号：LYHCZB—2011
致：洛阳市医疗单位药品集中招标采购管理办公室

在审阅了所有招标文件后，我方决定按照招标文件确定的医用耗材品种及规定参与投标。

如果我方中标，我方将按照招标方的要求按时按质按量配送中标医用耗材。

我方同意所递交的投标文件在招标采购须知规定的招标周期内有效，并对我方具有约束力。

根据招标采购须知的规定，我方承诺，我方不是招标方的附属机构，不会同招标方进行任何不正当联系；不会在竞争性投标过程中有任何不正当的欺诈行为。

在正式合同签订前，本投标书及贵方的中标通知书将构成约束我们双方的合同。

                         投 标 人（公章）：

                         法人代表（签字）：

                         出具日期：      年   月   日

附件 5

履约保证函

编号：LYHCZB—2011                 标书号:       
致：洛阳市医疗单位药品集中招标采购管理办公室

在审阅了所有洛阳市医疗单位药品集中招标采购招标文件和接到医用耗材中标通知书后，我方决定按照招标文件的规定和招标人的要求按时按量配送中标产品。我方保证所有成交医用耗材的质量和伴随服务。愿为质量和伴随服务方面出现的问题承担责任，并承担由此给招标人带来的全部经济损失，以保证购销合同的履行。我方同意本履约保证函在本年度招标周期内有效，并对我方具有约束力。

                          投 标 人（公章）：

                          法人代表（签字）：

                          出具日期：      年  　月 　 日

附件 6

医疗器械产品质量保证协议书

编号：LYHCZB—2011                 标书号:       
致：洛阳市医疗单位药品集中招标采购管理办公室

经认真审阅洛阳市LYHCZB—2011招标文件，我们决定按照招标文件的规定和招标人的要求参与本次投标。

依椐《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营企业许可证管理办法》等法律法规和行业有关规定，我方保证： 

1、我方所投标的医用耗材产品质量符合国家标准和行业标准，投标的医用耗材的产品，标识，标签，包装，说明书等，符合国家和行业的有关规定，所提供的完整的资质证明文件和授权手续，我们对其真实性、合法性承担法律责任。
2、我们保证提供安全有效合格的医用耗材用品，愿为质量和伴随服务方面出现的问题承担责任，并担负由此给招标人带来的全部经济损失，以保证购销合同的履行。

我方同意本保证协议在本年度招标周期内有效，并对我方具有约束力。

 投标单位名称：                   （公章）     法人代表：            （签字）
                                      年     月     日
附件 7

投标代理人授权书

编号：LYHCZB—2011               标书号：       
致：洛阳市医疗单位药品集中招标采购管理办公室

                                 系中华人民共和国合法企业，法定地址                                     ，             

特授权          代表我公司全权办理LYHCZB-2011项目的投标，参与开标、谈判、签约等工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人签名：            　　     授权人签名：

职   务：                   　　   职   务：

联系电话：                    　　 联系电话：

   投标代理人身份证复印件： 

 年    月    日      

                                       （单位公章）　　
附件 8
标书填写系统操作说明

运行环境要求： 电脑中装有Foxpro6.0系统

1、将所发U盘中“标书填写系统”，“目录”，“上报”三个文件夹复制到C盘根目录下，打开“标书填写系统”文件夹 ，双击“填写标书”，即可进入填写系统主菜单。

2、点击“清除原标书数据”，在“请输入密码”文本框中输入密码：1234，按回车键，屏幕出现“开始清除原有数据”按钮，点击此按钮，变为“已清除”，然后点击“返回”，回到主菜单。

3、在主菜单中点击“导入标书”按钮，在“标书路径”文本框中出现“C:\目录\投标单位名称”，核对投标单位名称与目录盘中所写的单位名称是否一致，核对无误，点击“导入”按钮。

4、在主菜单中点击“修改标书”，进入“修改标底”界面。在相应的耗材记录中填写“投标价”、“生产厂家”、“质量层次”、“备注”，其中投标价和生产厂家是必填内容，点击“浏览填写数据”，屏幕提取出你已填写的数据；若同一品种填写多个厂家，点击“插入记录”，可复制当前记录；点击“浏览全部数据”，重新显示全部耗材目录可继续填写，点击“按品名浏览”，屏幕会按品名的拼音码顺序显示所有的数据（包括已填写和未填写的数据），修改完成后，点击“生成EXCEL”，将你填写的数据生成EXCEL格式“填报打印”文件，存在C盘“目录”文件夹中，对该文件进行修改后可以制成上报纸质报价表，点击“退出”，返回主菜单。

5、所有品种填写完毕后，在主菜单中点击“制作上报盘”，系统会自动将你填写的数据拷入到C盘“上报”文件夹中。

6、将C盘根目录上的“上报”文件夹复制到U盘根目录下，生成上报盘。

7、步骤4在每次退出之后，系统自动保存填写数据，此功能可重复使用。务必将所有数据输完后，再执行步骤5，生成完整的上报盘。
　　
附件 9

廉 政 合 同
甲方（医疗单位）：

乙方（供应商）：

    根据河南省卫生厅、河南省人民政府纠风办、河南省发展和改革委员会、河南省食品药品监督管理局、河南省人力资源和社会保障厅、河南省工商行政管理局、河南省人民检察院联合下发的《关于进一步加强全省药品和医用耗材集中采购工作的意见》（豫卫规财[2009]78号）文件要求，确保在医用耗材采购过程中甲乙双方廉洁自律，自愿签订医用耗材采购廉政合同。

    一、甲方不得接受乙方赠送的礼品、礼金和有价证券及其他支付凭证；不得接受乙方任何好处费及回扣；不得向乙方报销任何应由甲方支付的费用。

    二、甲方人员向乙方索贿，乙方应予拒绝和检举，经乙方检举，被纪检监察机关查实的，依法严肃处理。

    三、乙方在购销活动中有商业贿赂行为被司法机关立案查处的，甲方有权终止购销合同，由此造成甲方的损失以及发生的一切费用均由乙方承担。

四、甲、乙双方领导干部或法人代表要严格履行《医用耗材采购廉政合同》，如有违反，对主要领导或法人代表依法或按有关规定进行处理。

五、医用耗材进入我市医疗单位时，医用耗材供应单位不得给医疗单位或医务人员回扣进行促销，否则甲方有权终止合同、停止配送。

六、此《医用耗材廉政合同》一式三份，甲、乙双方各一份，招标管理办公室一份存档。

                                          年     月     日　

	附表1
	
	
	

	投标企业基本情况

	企业名称
	　
	标书编号：

	地   址
	　

	法人代表
	　
	联 系 人
	　

	移动电话
	　
	固定电话
	　

	电子邮箱
	　
	职工人数
	　

	注册资金
	　
	年销售额
	　

	配送车辆数
	　
	仓储面积（㎡）
	　

	配送能力：洛阳地区现有配送医院     家

	备注：


                     投标产品目录                        附表 2
招标标号：LYHCZB-2011           投标人名称：                   投标人注册资金：        （万元）   投标标书号：

联系人：                        联系电话：                     投标品规数量：      个

	序号
	编号
	类别
	亚分类
	品名（含材质）
	品牌
	生产厂家
	注册证号
	企业自主定价
	质量层次
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标方代表签字（盖公章）：

注：1、“编码”为根据“招标目录”文件中该品种的编码填写

2、“备注”为对产品规格内容物进行描述，限50个汉字。

3、“质量层次”栏目按照投标单位是否符合下列项目要求进行填写（只须填写项目代码），并提供相关证明文件，如无，则不必填写。

a、美国FDA认证       b、欧洲CE认证               c、ISO9000（或其他）质量认证

d、国家免检产品        e、保险公司承保产品           f、专利证书

4、企业自主定价系企业针对该产品所拟定的销售价格（如无可不填写）。
5、省药招办拟招标的耗材品种我市不再进行招标，请勿填报（省拟招耗材目录见附表4）。

              纸质投标报价表（格式）                 附表 3 
招标标号：LYHCZB-2011          投标人名称：                      投标人注册资金：     （万元）         投标标书号：

联系人：                       联系电话：                        投标品规数量：

货币单位：人民币（元）                         

	 编号
	类别
	亚分类
	品名（含材质）
	规格、方法
	单位
	投标价
	生产厂家
	医保范围
	质量

层次
	注册证号
	品牌
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标方代表签字（盖公章）：

注：1、“编码”为根据“招标目录”文件中该品种的编码填写

2、“备注”为对产品规格内容物进行描述，限50个汉字。

3、“质量层次”栏目按照投标单位是否符合下列项目要求进行填写（只须填写项目代码），并提供相关证明文件，如无，则不必填写。

a、美国FDA认证

b、欧洲CE认证

c、ISO9000（或其他）质量认证

d、国家免检产品

e、保险公司承保产品

f、专利证书

附表 4
2011年度洛阳市医用耗材集中招标采购中标品种委托配送函

作为2011年度洛阳市医用耗材集中招标采购中标单位                                              的                           （中标单位名称），自愿委托                         （合法的配送企业名称）作为其以下中标品种（详见下表）在洛阳地区的配送单位，对作为采购人的洛阳市                                                           （医疗单位名称）承担配送任务。

	序号
	编号
	类别
	亚分类
	产品名称
	单位
	规格方法
	备注
	中标价
	生产厂家
	中标单位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


现供应商与配送单位共同作出以下承诺：

一、在本次集中采购的采购周期内，双方共同承担洛阳市医疗单位的配送责任。洛阳市医用耗材集中招标采购人可选择配送企业采购中标产品。配送单位均完全具备对采购人进行医疗器械医用耗材组织配送的能力，并保证严格按照《购销合同》、《招标文件》和医疗采购单位的要求按时、按质、按量的提供中标产品，并承担伴随服务。配送价格不得高于中标价格。
二、配送单位提供给采购人的货源均来自中标单位，并由合格途径购入。

三、供应商及配送商，均有义务保证整个产品销售的合法性，特别是对销售各环节应做到遵守商业道德和法规，禁止不正当竞争行为（包括商业贿赂行为）。

承诺期限：2011年度洛阳市医用耗材集中采购的整个周期。

供应商（盖章）：                          联系人：                                                             

日  期：     年     月     日             联系电话：

配送企业（盖章）：                        联系人：

日  期：     年     月     日             联系电话：
	附表5
	
	
	
	
	

	2011年度河南省集中采购医用耗材拟招标目录       （凡在此目录的品种，请勿填报）

	分   类
	次分类
	名       称
	规格型号
	单位
	备注

	手术外科类
	普外
	钉仓 ( 气管)
	各规格
	支
	　

	手术外科类
	普外
	钉仓 ( 血管)
	各规格
	支
	　

	手术外科类
	普外
	钉仓 ( 支气管)
	各规格
	支
	　

	手术外科类
	普外
	钉仓 ( 直肠)
	各规格
	支
	　

	手术外科类
	普外
	钉仓(多发式胸腹缝合器)
	各规格
	支
	　

	手术外科类
	普外
	钉仓(食道吻合器钉仓)
	各规格
	支
	　

	手术外科类
	普外
	钉仓(胃肠吻合器)
	各规格
	支
	　

	手术外科类
	普外
	钉仓(直肠吻合器)
	各规格
	支
	　

	手术外科类
	普外
	钉仓(痔疮吻合器)
	各规格
	支
	　

	手术外科类
	普外
	动力锯片(不锈钢)
	各规格
	片
	　

	手术外科类
	普外
	缝合器(长式胸腹血管缝合器)
	各规格
	支
	　

	手术外科类
	普外
	缝合器(多发式胸腹缝合器)
	各规格
	支
	　

	手术外科类
	普外
	缝合器(气管)
	各规格
	支
	　

	手术外科类
	普外
	缝合器(胃肠)
	各规格
	支
	　

	手术外科类
	普外
	缝合器(旋转头)
	各规格
	支
	　

	手术外科类
	普外
	缝合器(血管)
	各规格
	支
	　

	手术外科类
	普外
	缝合器(支气管)
	各规格
	支
	　

	手术外科类
	普外
	腹腔镜圆型切割吻合器
	各规格
	支
	　

	手术外科类
	普外
	腹腔镜圆型切割吻合器钉仓
	各规格
	支
	　

	手术外科类
	普外
	腹腔镜直线型切割吻合器(60mm吻合长度)
	各规格
	支
	　

	手术外科类
	普外
	腹腔镜直线型切割吻合器及钉仓(60mm吻合长度)
	各规格
	支
	　

	手术外科类
	普外
	肛肠吻合器
	各规格
	支
	　

	手术外科类
	普外
	管型消化道吻合器
	各规格
	　
	　

	手术外科类
	普外
	管型消化道吻合器(重复性)
	各规格
	　
	　

	手术外科类
	普外
	管型痣疮吻合器
	各规格
	　
	　

	手术外科类
	普外
	管型痣吻合器(重复性)
	各规格
	　
	　

	手术外科类
	普外
	皮肤缝合器(钢钉)
	注明具体规格
	支
	　

	手术外科类
	普外
	皮肤缝合器(钛合金钉)
	注明具体规格
	支
	　

	分   类
	次分类
	名       称
	规格型号
	单位
	备注

	手术外科类
	普外
	钛夹(非吸收)
	各规格
	枚
	　

	手术外科类
	普外
	钛夹(可吸收材料)
	各规格
	枚
	　

	手术外科类
	普外
	胃肠吻合器
	各规格
	
	　

	手术外科类
	普外
	直肠吻合器
	各规格
	
	　

	手术外科类
	普外
	直线切割型吻(缝)合器
	各规格
	
	　

	手术外科类
	普外
	直线切割型吻(缝)合器组件
	各规格
	支
	　

	手术外科类
	普外
	直线切割型吻合器及钉仓
	各规格
	支
	　

	手术外科类
	普外
	直线型吻合器
	各规格
	支
	　

	手术外科类
	泌尿
	输尿管支架管(简装)(高分子材料)
	各规格
	根
	　

	手术外科类
	泌尿
	输尿管支架管(精装)(高分子材料)
	各规格
	根
	　

	手术外科类
	泌尿
	双J猪尾巴管(简装)(高分子材料)
	各规格
	根
	　

	手术外科类
	泌尿
	双J猪尾巴管(精装)(高分子材料)
	各规格
	根
	　

	手术外科类
	神经外科
	动脉瘤夹(迷你型)
	临时性
	个
	　

	手术外科类
	神经外科
	动脉瘤夹(迷你型)
	永久性
	个
	　

	手术外科类
	神经外科
	动脉瘤夹(钛合金)
	临时性
	个
	　

	手术外科类
	神经外科
	动脉瘤夹(钛合金)
	永久性
	个
	　

	手术外科类
	神经外科
	二维钛板(颅骨修补材料)(钛合金)
	100-120mm*100-120mm
	块
	　

	手术外科类
	神经外科
	二维钛板(颅骨修补材料)(钛合金)
	100-120mm*100-120mm(电脑塑形)
	块
	　

	手术外科类
	神经外科
	二维钛板(颅骨修补材料)(钛合金)
	100-120mm*150mm
	块
	　

	手术外科类
	神经外科
	二维钛板(颅骨修补材料)(钛合金)
	100-120mm*150mm(电脑塑形)
	块
	　

	手术外科类
	神经外科
	二维钛板(颅骨修补材料)(钛合金)
	114mm*82mm
	块
	　

	手术外科类
	神经外科
	二维钛板(颅骨修补材料)(钛合金)
	114mm*82mm(电脑塑形)
	块
	　

	手术外科类
	神经外科
	二维钛板(颅骨修补材料)(钛合金)
	120mm*120mm(电脑塑形)
	块
	　

	手术外科类
	神经外科
	二维钛板(颅骨修补材料)(钛合金)
	120mm*150mm
	块
	　

	手术外科类
	神经外科
	二维钛板(颅骨修补材料)(钛合金)
	120mm*150mm(电脑塑形)
	块
	　

	手术外科类
	神经外科
	二维钛板(颅骨修补材料)(钛合金)
	127mm*127mm 130mm*140mm
	块
	　

	分   类
	次分类
	名       称
	规格型号
	单位
	备注

	手术外科类
	神经外科
	二维钛板(颅骨修补材料)(钛合金)
	150mm*150-200mm
	块
	　

	手术外科类
	神经外科
	二维钛板(颅骨修补材料)(钛合金)
	150mm*150-200mm(电脑塑形)
	块
	　

	手术外科类
	神经外科
	二维钛板(颅骨修补材料)(钛合金)
	150mm*300mm
	块
	　

	手术外科类
	神经外科
	二维钛板(颅骨修补材料)(钛合金)
	150mm*98mm
	块
	　

	手术外科类
	神经外科
	二维钛板(颅骨修补材料)(钛合金)
	36-37mm*49-50mm
	块
	　

	手术外科类
	神经外科
	二维钛板(颅骨修补材料)(钛合金)
	40-50mm*60-70mm
	块
	　

	手术外科类
	神经外科
	二维钛板(颅骨修补材料)(钛合金)
	40-50mm*60-70mm(电脑塑形)
	块
	　

	手术外科类
	神经外科
	二维钛板(颅骨修补材料)(钛合金)
	45mm*75mm 59mm*94mm
	块
	　

	手术外科类
	神经外科
	二维钛板(颅骨修补材料)(钛合金)
	60-70mm*80-90mm 
	块
	　

	手术外科类
	神经外科
	二维钛板(颅骨修补材料)(钛合金)
	60-70mm*80-90mm (电脑塑形)
	块
	　

	手术外科类
	神经外科
	二维钛板(颅骨修补材料)(钛合金)
	72-80mm*100-121mm
	块
	　

	手术外科类
	神经外科
	二维钛板(颅骨修补材料)(钛合金)
	73mm*75mm电脑塑形)9
	块
	　

	手术外科类
	神经外科
	二维钛板(颅骨修补材料)(钛合金)
	74mm*50mm 73mm*75mm
	块
	　

	手术外科类
	神经外科
	二维钛板(颅骨修补材料)(钛合金)
	74mm*99mm 74mm*125mm
	块
	　

	手术外科类
	神经外科
	二维钛板(颅骨修补材料)(钛合金)
	79mm*100-128mm(电脑塑形)
	块
	　

	手术外科类
	神经外科
	二维钛板(颅骨修补材料)(钛合金)
	80mm*100-120mm(电脑塑形)
	块
	　

	手术外科类
	神经外科
	二维钛板(颅骨修补材料)(钛合金)
	90mm*120mm
	块
	　

	手术外科类
	神经外科
	二维钛板(颅骨修补材料)(钛合金)
	90mm*120mm(电脑塑形)
	块
	　

	手术外科类
	神经外科
	二维钛板(颅骨修补材料)(钛合金)
	90mm*90-127mm
	块
	　

	手术外科类
	神经外科
	二维钛板(颅骨修补材料)(钛合金)
	90mm*90mm
	块
	　

	手术外科类
	神经外科
	二维钛板(颅骨修补材料)(钛合金)
	90mm*90mm(电脑塑形)
	块
	　

	手术外科类
	神经外科
	二维钛板(颅骨修补材料)(钛合金)
	注明具体规格电脑塑形
	块
	　

	手术外科类
	神经外科
	颅骨锁(可吸收材料)
	注明具体规格
	支
	　

	手术外科类
	神经外科
	颅骨锁(钛合金)
	各规格
	个
	　

	手术外科类
	神经外科
	颅骨锁(医用高分子)
	各规格
	个
	　

	手术外科类
	神经外科
	颅骨锁连接片(钛合金)
	各规格
	个
	　

	分   类
	次分类
	名       称
	规格型号
	单位
	备注

	手术外科类
	神经外科
	颅颌骨内固定夹板
	注明具体规格
	块
	　

	手术外科类
	神经外科
	颅颈交界固定系统板
	注明具体规格
	块
	　

	手术外科类
	神经外科
	颅颈交界固定系统钉
	注明具体规格
	个
	　

	手术外科类
	神经外科
	脑积水阀门系统及配件(硅胶)
	固定压力 抗虹吸
	套
	　

	手术外科类
	神经外科
	脑积水阀门系统及配件(硅胶)
	固定压力 抗虹吸亲水涂层
	套
	　

	手术外科类
	神经外科
	脑积水阀门系统及配件(硅胶)
	固定压力 普通管
	套
	　

	手术外科类
	神经外科
	脑脊液分流管(硅胶)
	各规格
	根
	　

	手术外科类
	神经外科
	脑室端接管
	各规格
	根
	　

	手术外科类
	神经外科
	脑室腹腔分流管(可调压型)(成人)
	均号
	套
	　

	手术外科类
	神经外科
	脑室腹腔分流管(可调压型)(成人)
	亲水涂层均号
	套
	　

	手术外科类
	神经外科
	脑室腹腔分流管(可调压型)(儿童)
	均号
	套
	　

	手术外科类
	神经外科
	脑室腹腔分流管(可调压型)(儿童)
	亲水涂层均号
	套
	　

	手术外科类
	神经外科
	三维钛板(颅骨修补材料)(钛合金)
	100mm*150mm
	块
	　

	手术外科类
	神经外科
	三维钛板(颅骨修补材料)(钛合金)
	112mm*132mm
	块
	　

	手术外科类
	神经外科
	三维钛板(颅骨修补材料)(钛合金)
	113mm*77mm
	块
	　

	手术外科类
	神经外科
	三维钛板(颅骨修补材料)(钛合金)
	120mm*120mm
	块
	　

	手术外科类
	神经外科
	三维钛板(颅骨修补材料)(钛合金)
	120mm*150mm
	块
	　

	手术外科类
	神经外科
	三维钛板(颅骨修补材料)(钛合金)
	140-148mm*140-148mm
	块
	　

	手术外科类
	神经外科
	三维钛板(颅骨修补材料)(钛合金)
	142-150mm*150-158mm
	块
	　

	手术外科类
	神经外科
	三维钛板(颅骨修补材料)(钛合金)
	150-157mm*184-200mm
	块
	　

	手术外科类
	神经外科
	三维钛板(颅骨修补材料)(钛合金)
	40mm*40-60mm 
	块
	　

	手术外科类
	神经外科
	三维钛板(颅骨修补材料)(钛合金)
	50mm*56-70mm
	块
	　

	手术外科类
	神经外科
	三维钛板(颅骨修补材料)(钛合金)
	60-70mm*80-90mm 
	块
	　

	手术外科类
	神经外科
	三维钛板(颅骨修补材料)(钛合金)
	80mm*120mm
	块
	　

	手术外科类
	神经外科
	三维钛板(颅骨修补材料)(钛合金)
	89-90mm*90-92mm 
	块
	　

	手术外科类
	神经外科
	三维钛板(颅骨修补材料)(钛合金)
	90-100mm*120mm
	块
	　

	手术外科类
	神经外科
	三维钛板(颅骨修补材料)(钛合金)
	95mm*165mm
	块
	　

	手术外科类
	神经外科
	三维钛板(颅骨修补材料)(钛合金)
	96-100mm*100-107mm 
	块
	　

	手术外科类
	神经外科
	三维钛板(颅骨修补材料)(钛合金)
	注明具体规格
	块
	　

	手术外科类
	神经外科
	三维钛板(颅骨修补材料)(钛合金)
	注明具体规格电脑塑形
	块
	　

	分   类
	次分类
	名       称
	规格型号
	单位
	备注

	手术外科类
	神经外科
	神经补片(硬脑膜修补材料)
	注明具体规格、材质
	张
	　

	手术外科类
	神经外科
	神经补片(硬脑膜修补材料)(聚氨甲酸乙酯)
	注明具体规格
	张
	　

	手术外科类
	神经外科
	神经补片(硬脑膜修补材料)(聚丙烯纤维)
	2-3cm*3-4cm 
	张
	　

	手术外科类
	神经外科
	神经补片(硬脑膜修补材料)(聚丙烯纤维)
	4-5cm*5-6cm 
	张
	　

	手术外科类
	神经外科
	神经补片(硬脑膜修补材料)(聚丙烯纤维)
	5-7cm*6-7cm 
	张
	　

	手术外科类
	神经外科
	神经补片(硬脑膜修补材料)(聚丙烯纤维)
	8cm*10cm
	张
	　

	手术外科类
	神经外科
	神经补片(硬脑膜修补材料)(聚四氟乙烯)
	2-3cm*3-4cm 
	张
	　

	手术外科类
	神经外科
	神经补片(硬脑膜修补材料)(聚四氟乙烯)
	4-5cm*5-6cm 
	张
	　

	手术外科类
	神经外科
	神经补片(硬脑膜修补材料)(聚四氟乙烯)
	5-7cm*6-7cm 
	张
	　

	手术外科类
	神经外科
	神经补片(硬脑膜修补材料)(聚四氟乙烯)
	8cm*10cm
	张
	　

	手术外科类
	神经外科
	神经补片(硬脑膜修补材料)(膨化)
	2-3cm*3-4cm 
	张
	　

	手术外科类
	神经外科
	神经补片(硬脑膜修补材料)(膨化)
	4-5cm*5-6cm 
	张
	　

	手术外科类
	神经外科
	神经补片(硬脑膜修补材料)(膨化)
	5-7cm*6-7cm 
	张
	　

	手术外科类
	神经外科
	神经补片(硬脑膜修补材料)(膨化)
	8cm*10cm
	张
	　

	手术外科类
	神经外科
	生物膜(可吸收材料)
	20*30mm
	片
	　

	手术外科类
	神经外科
	生物膜(可吸收材料)
	30*40mm
	片
	　

	手术外科类
	神经外科
	生物膜(可吸收材料)
	40*50mm
	片
	　

	手术外科类
	神经外科
	生物膜(可吸收材料)
	40*60mm
	片
	　

	手术外科类
	神经外科
	生物膜(可吸收材料)
	50*60mm
	片
	　

	手术外科类
	神经外科
	生物膜(可吸收材料)
	60*70-80mm
	片
	　

	手术外科类
	神经外科
	生物膜(可吸收材料)
	80*100-120mm
	片
	　

	手术外科类
	神经外科
	生物膜(可吸收材料)
	90*110mm
	片
	　

	手术外科类
	神经外科
	钛钉(颌面骨修补材料)(钛合金)
	注明具体规格
	枚
	　

	手术外科类
	神经外科
	钛钉(颅骨修补材料)(钛合金)
	1.6*4mm自钻螺丝
	枚
	　

	手术外科类
	神经外科
	钛钉(颅骨修补材料)(钛合金)
	1.6*5mm自钻螺丝
	枚
	　

	手术外科类
	神经外科
	钛钉(颅骨修补材料)(钛合金)
	1.6*mm自钻螺丝 
	枚
	　

	分   类
	次分类
	名       称
	规格型号
	单位
	备注

	手术外科类
	神经外科
	钛钉(颅骨修补材料)(钛合金)
	1.9*4mm自钻螺丝
	枚
	　

	手术外科类
	神经外科
	钛钉(颅骨修补材料)(钛合金)
	2*5mm自钻螺丝
	枚
	　

	手术外科类
	神经外科
	钛钉(颅骨修补材料)(钛合金)
	2*6mm自钻螺丝
	枚
	　

	手术外科类
	神经外科
	钛钉(颅骨修补材料)(钛合金)
	2*8mm自钻螺丝
	枚
	　

	手术外科类
	神经外科
	钛钉(颅骨修补材料)(钛合金)
	注明具体规格(自攻自钻)
	枚
	　

	手术外科类
	神经外科
	钛钉(颅骨修补材料)(钛合金)
	注明具体规格(自钻)
	枚
	　

	手术外科类
	神经外科
	钛钉(颅骨修补材料)钛合金
	 1.9mm，紧急螺钉
	包
	　

	手术外科类
	神经外科
	钛钉(颅骨修补材料)钛合金
	1.6*3.5-4mm自攻
	包
	　

	手术外科类
	神经外科
	钛钉(颅骨修补材料)钛合金
	1.7mm，L11mm-17mm，自钻
	包
	　

	手术外科类
	神经外科
	钛钉(颅骨修补材料)钛合金
	1.7mm，L18mm-20mm，自钻
	包
	　

	手术外科类
	神经外科
	钛钉(颅骨修补材料)钛合金
	1.7mm，L21mm，自钻
	包
	　

	手术外科类
	神经外科
	钛钉(颅骨修补材料)钛合金
	1.7mm，L4mm-6mm，自钻
	包
	　

	手术外科类
	神经外科
	钛钉(颅骨修补材料)钛合金
	1.7mm，L7mm-10mm，自钻
	包
	　

	手术外科类
	神经外科
	钛钉(颅骨修补材料)钛合金
	2.2*4-5mm自攻
	包
	　

	手术外科类
	神经外科
	钛钉(颅骨修补材料)钛合金
	2.2*5mm自攻
	包
	　

	手术外科类
	神经外科
	钛钉(颅骨修补材料)钛合金
	2.3*10mm自攻
	包
	　

	手术外科类
	神经外科
	钛钉(颅骨修补材料)钛合金
	2.3*12mm自攻
	包
	　

	手术外科类
	神经外科
	钛钉(颅骨修补材料)钛合金
	2.3*14mm自攻
	包
	　

	手术外科类
	神经外科
	钛钉(颅骨修补材料)钛合金
	2.3*16mm，自钻
	包
	　

	手术外科类
	神经外科
	钛钉(颅骨修补材料)钛合金
	2.3*18mm，自钻
	包
	　

	手术外科类
	神经外科
	钛钉(颅骨修补材料)钛合金
	2.3*20mm，自钻
	包
	　

	手术外科类
	神经外科
	钛钉(颅骨修补材料)钛合金
	2.3*22mm，自钻
	包
	　

	手术外科类
	神经外科
	钛钉(颅骨修补材料)钛合金
	2.3*6mm自攻
	包
	　

	手术外科类
	神经外科
	钛钉(颅骨修补材料)钛合金
	2.3mm，12-16mm自钻
	包
	　

	手术外科类
	神经外科
	钛钉(颅骨修补材料)钛合金
	2.3mm，12-18mm，自钻
	包
	　

	手术外科类
	神经外科
	钛钉(颅骨修补材料)钛合金
	2.3mm，17-20mm，自钻
	包
	　

	手术外科类
	神经外科
	钛钉(颅骨修补材料)钛合金
	2.3mm，21-23mm，自钻
	包
	　

	分   类
	次分类
	名       称
	规格型号
	单位
	备注

	手术外科类
	神经外科
	钛钉(颅骨修补材料)钛合金
	2.3mm，24-30mm，自钻
	包
	　

	手术外科类
	神经外科
	钛钉(颅骨修补材料)钛合金
	2.3mm，5-11mm，自钻
	包
	　

	手术外科类
	神经外科
	钛钉(颅骨修补材料)钛合金
	2.3mm，8-10mm，自钻
	包
	　

	手术外科类
	神经外科
	钛钉(颅骨修补材料)钛合金
	2.3mm，8-10mm紧急螺
	包
	　

	手术外科类
	神经外科
	钛钉(颅骨修补材料)钛合金
	2.7*10mm，自钻
	包
	　

	手术外科类
	神经外科
	钛钉(颅骨修补材料)钛合金
	2.7*12mm，自钻
	包
	　

	手术外科类
	神经外科
	钛钉(颅骨修补材料)钛合金
	2.7*14mm，自钻
	包
	　

	手术外科类
	神经外科
	钛钉(颅骨修补材料)钛合金
	2.7*16mm，自钻
	包
	　

	手术外科类
	神经外科
	钛钉(颅骨修补材料)钛合金
	2.7*18mm，自钻
	包
	　

	手术外科类
	神经外科
	钛钉(颅骨修补材料)钛合金
	2.7*20mm，自钻
	包
	　

	手术外科类
	神经外科
	钛钉(颅骨修补材料)钛合金
	2.7*22mm，自钻
	包
	　

	手术外科类
	神经外科
	钛钉(颅骨修补材料)钛合金
	2.7*6mm，自钻
	包
	　

	手术外科类
	神经外科
	钛钉(颅骨修补材料)钛合金
	2.7*8mm，自钻
	包
	　

	手术外科类
	神经外科
	部分可吸收疝修补平片
	15cm×10cm
	张
	　

	手术外科类
	神经外科
	部分可吸收疝修补平片
	15cm×15cm
	张
	　

	手术外科类
	神经外科
	部分可吸收疝修补平片
	30cm×30cm
	张
	　

	手术外科类
	神经外科
	部分可吸收疝修补平片
	6cm×11cm
	张
	　

	手术外科类
	神经外科
	部分可吸收疝修补网塞(超普装置)
	注明具体规格
	张
	　

	手术外科类
	神经外科
	部分可吸收疝修补装置(超普装置)
	注明具体规格
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	多术式(疝环+腹膜前)疝修补片(编织聚丙烯)
	注明具体规格
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	多术式(疝环+腹膜前)疝修补片(非编织聚丙烯)
	注明具体规格
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	腹腔镜切口疝修复补片(非编织聚丙烯＋防粘连涂层)
	各规格
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	腹腔镜疝修复补片(涤纶)
	注明具体规格
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	腹腔镜疝修复补片(聚丙烯纤维)
	注明具体规格
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	腹腔镜疝修复补片(聚四氟乙烯)
	注明具体规格
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	腹腔镜疝修复补片(聚酯纤维)
	注明具体规格
	张
	　

	分   类
	次分类
	名       称
	规格型号
	单位
	备注

	手术外科类
	普外疝气修补
	可植入腔内部分可吸收组织隔离式补片(防粘连)
	15cm×10cm
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	可植入腔内部分可吸收组织隔离式补片(防粘连)
	15cm×15cm
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	可植入腔内部分可吸收组织隔离式补片(防粘连)
	15cm×20cm
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	可植入腔内部分可吸收组织隔离式补片(防粘连)
	20cm×10cm
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	可植入腔内部分可吸收组织隔离式补片(防粘连)
	20cm×25cm
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	可植入腔内部分可吸收组织隔离式补片(防粘连)
	20cm×30cm
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	可植入腔内部分可吸收组织隔离式补片(防粘连)
	30.5cm×30.5cm
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	可植入腔内部分可吸收组织隔离式补片(防粘连)
	5cm×10cm
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	可植入腔内部分可吸收组织隔离式补片(防粘连)
	7.5cm×15cm
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	盆底修补片(聚丙烯)
	注明具体规格
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	切口疝补片(非编织聚丙烯＋防粘连涂层)
	注明具体规格
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	轻量部分可吸收疝修补平片
	15cm×10cm
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	轻量部分可吸收疝修补平片
	15cm×15cm
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	轻量部分可吸收疝修补平片
	30cm×30cm
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	轻量部分可吸收疝修补平片
	6cm×11cm
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	三维一体疝修补装置(非吸收)双层聚丙烯
	注明具体规格
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	疝环充填式疝修补装置(非吸收)
	注明具体规格
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	疝环充填物补片(涤纶)(国产)
	注明具体规格
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	疝环充填物补片(涤纶)(进口)
	注明具体规格
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	疝环充填物补片(聚丙烯纤维)
	2.5*3.4cm
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	疝环充填物补片(聚丙烯纤维)(进口)
	注明具体规格
	张
	　

	分   类
	次分类
	名       称
	规格型号
	单位
	备注

	手术外科类
	普外疝气修补
	疝环充填物补片(聚丙烯纤维)国产)
	注明具体规格
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	疝环充填物补片(聚四氟乙烯)(国产)
	注明具体规格
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	疝环充填物补片(聚四氟乙烯)(进口)
	注明具体规格
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	疝环充填物补片(聚酯纤维)(国产)
	注明具体规格
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	疝环充填物补片(聚酯纤维)(进口)
	注明具体规格
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	疝修补平片(涤纶)(国产)
	注明具体规格
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	疝修补平片(涤纶)(进口)
	注明具体规格
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	疝修补平片(非吸收)
	10-15cm*15cm 
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	疝修补平片(非吸收)
	2.5-5cm*10cm 4.5cm*9-10cm 
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	疝修补平片(非吸收)
	25cm*35cm 30cm*30cm
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	疝修补平片(非吸收)
	6cm*11cm
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	疝修补平片(非吸收)
	7.5-8cm*15cm 
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	疝修补平片(聚四氟乙烯)(国产)
	注明具体规格
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	疝修补平片(聚四氟乙烯)(进口)
	注明具体规格
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	疝修补平片(聚酯纤维)(国产)
	注明具体规格
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	疝修补平片(聚酯纤维)(进口)
	注明具体规格
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	食道裂孔疝专用补片
	注明具体规格
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	食道裂口疝专用补片
	6cm*7cm
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	食道裂口疝专用补片
	8cm*11cm
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	预裁式补片(涤纶)
	注明具体规格
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	预裁式补片(聚丙烯纤维)
	注明具体规格
	张
	　

	分   类
	次分类
	名       称
	规格型号
	单位
	备注

	手术外科类
	普外疝气修补
	预裁式补片(聚四氟乙烯)
	注明具体规格
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	预裁式补片(聚酯纤维)
	注明具体规格
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	预裁式补片聚丙烯纤维
	15cm*15cm
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	预裁式补片聚丙烯纤维
	15cm*21.6cm
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	预裁式补片聚丙烯纤维
	15cm×10cm
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	预裁式补片聚丙烯纤维
	2.5-5cm*10cm
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	预裁式补片聚丙烯纤维
	7.6cm*15.2cm
	张
	　

	手术外科类
	普外疝气修补
	造口旁疝补片(单丝聚丙烯、膨化聚四氟乙烯)
	注明具体规格
	张
	　

	手术外科类
	心外
	人工瓣膜带瓣管道
	注明具体规格
	套
	　

	手术外科类
	心外
	人工瓣膜机械瓣(单叶)(国产)
	各规格
	个
	　

	手术外科类
	心外
	人工瓣膜机械瓣(单叶)(进口)
	各规格
	个
	　

	手术外科类
	心外
	人工瓣膜机械瓣(双叶)(国产)
	各规格
	个
	　

	手术外科类
	心外
	人工瓣膜机械瓣(双叶)(进口)
	各规格
	个
	　

	手术外科类
	心外
	人工瓣膜生物瓣(国产)
	各规格
	个
	　

	手术外科类
	心外
	人工瓣膜生物瓣(进口)
	各规格
	个
	　

	手术外科类
	心外
	心脏补片(涤纶)
	10*10cm
	片
	　

	手术外科类
	心外
	心脏补片(涤纶)
	5*5cm
	片
	　

	手术外科类
	心外
	心脏补片(涤纶)
	注明具体规格
	张
	　

	手术外科类
	心外
	心脏补片(涤纶毡型)
	注明具体规格
	张
	　

	手术外科类
	心外
	心脏补片(硅制片)
	注明具体规格
	张
	　

	手术外科类
	心外
	心脏补片(聚四氟乙烯)
	注明具体规格
	张
	　

	手术外科类
	心外
	心脏补片(微绒毛织片)
	注明具体规格
	张
	　

	医用高分子类
	留置针
	一次性使用静脉留置针
	开放式 普通型 单翼
	根
	各规格

	医用高分子类
	留置针
	一次性使用静脉留置针
	开放式 普通型 双翼
	根
	各规格

	医用高分子类
	留置针
	一次性使用静脉留置针
	开放式 普通型 不带翼
	根
	各规格

	医用高分子类
	留置针
	一次性使用静脉留置针
	开放式 带药壶型 单翼
	根
	各规格

	分   类
	次分类
	名       称
	规格型号
	单位
	备注

	医用高分子类
	留置针
	一次性使用静脉留置针
	开放式 带药壶型 双翼
	根
	各规格

	医用高分子类
	留置针
	一次性使用静脉留置针
	开放式 带药壶型 不带翼
	根
	各规格

	医用高分子类
	留置针
	一次性使用静脉留置针
	封闭式 普通型 单翼
	根
	各规格

	医用高分子类
	留置针
	一次性使用静脉留置针
	封闭式 普通型 双翼
	根
	各规格

	医用高分子类
	留置针
	一次性使用静脉留置针
	封闭式 普通型 不带翼
	根
	各规格

	医用高分子类
	留置针
	一次性使用静脉留置针
	封闭式 安全型 单翼
	根
	各规格

	医用高分子类
	留置针
	一次性使用静脉留置针
	封闭式 安全型 双翼
	根
	各规格

	医用高分子类
	留置针
	一次性使用静脉留置针
	封闭式 安全型 不带翼
	根
	各规格

	医用高分子类
	留置针
	一次性使用动静脉留置针
	开放式
	根
	各规格

	医用高分子类
	留置针
	一次性使用动静脉留置针
	密闭式
	根
	各规格

	医用高分子类
	留置针
	一次性使用动静脉留置针
	普通型
	根
	各规格

	医用高分子类
	留置针
	一次性使用动静脉留置针
	安全型
	根
	各规格

	医用高分子类
	留置针
	一次性使用动脉留置针
	开放式,普通型
	根
	各规格

	医用高分子类
	留置针
	一次性使用动脉留置针
	开放式,安全型
	根
	各规格

	医用高分子类
	留置针
	一次性使用动脉留置针
	密封式,普通型
	根
	各规格

	医用高分子类
	留置针
	一次性使用动脉留置针
	密封式,安全型
	根
	各规格

	医用高分子类
	生殖
	单腔取卵针
	各规格
	付
	　

	医用高分子类
	生殖
	双腔取卵针
	各规格
	付
	　

	医用高分子类
	生殖
	移植管(硅胶)
	0.9*800cm
	根
	　

	医用高分子类
	高压注射针筒
	一次性高压注射造影针筒(配留置针)
	注明具体规格
	付
	　

	医用高分子类
	高压注射针筒
	一次性高压注射针筒
	100ml
	付
	　

	医用高分子类
	高压注射针筒
	一次性高压注射针筒
	150ml
	付
	　

	医用高分子类
	高压注射针筒
	一次性高压注射针筒
	200ml
	付
	　

	分   类
	次分类
	名       称
	规格型号
	单位
	备注

	医用高分子类
	高压注射针筒
	一次性高压注射针筒
	65ml
	付
	　

	医用高分子类
	高压注射针筒
	高压注射器连接管
	各种规格
	　
	　

	医用高分子类
	鼻胆管
	鼻胆汁引流管
	各规格
	套
	　

	医用高分子类
	鼻胆管
	鼻空肠营养管
	各规格
	根
	　

	医用高分子类
	鼻胆管
	鼻饲管
	各规格
	根
	　

	医用高分子类
	鼻胆管
	鼻胃肠营养管
	各规格
	根
	　

	医用高分子类
	鼻胆管
	肠内营养袋(PVC+硅胶)
	各规格
	个
	　

	医用高分子类
	止血材料
	医用止血材料
	各种规格
	块
	　

	医用高分子类
	止血材料
	止血海绵
	各种规格
	包
	可吸收

	医用高分子类
	止血材料
	止血海绵
	各种规格
	包
	不可吸收，含五官科膨胀止血海绵等

	医用高分子类
	止血材料
	胶原蛋白海绵
	各种规格
	包
	　

	医用高分子类
	止血材料
	明胶海绵
	各种规格
	包
	　

	医用高分子类
	止血材料
	PVF医用海绵
	各种规格
	包
	　

	医用高分子类
	止血材料
	PVA医用海绵
	各种规格
	包
	　

	医用高分子类
	止血材料
	生物蛋白胶
	各种规格
	个
	　

	医用高分子类
	止血材料
	生物蛋白海绵
	各种规格
	个
	　

	医用高分子类
	止血材料
	表面生长因子海绵
	各种规格
	个
	　

	医用高分子类
	止血材料
	可吸收止血纱布
	各种规格
	个
	不含脑外专用止血纱布

	医用高分子类
	止血材料
	溶止血纱布
	各种规格
	个
	　

	医用高分子类
	止血材料
	可吸收止血粉
	各种规格
	个
	　

	医用高分子类
	止血材料
	可吸收止血液体
	各种规格
	个
	　

	医用高分子类
	止血材料
	表皮粘合剂
	各种规格
	个
	　

	医用高分子类
	止血材料
	皮肤粘合剂
	各种规格
	个
	　

	医用高分子类
	止血材料
	医用几丁糖
	各种规格
	个
	　

	医用高分子类
	止血材料
	医用透明质酸钠
	各种规格
	个
	注明主要成份浓度

	医用高分子类
	止血材料
	超乳透明质酸钠
	　
	个
	　

	眼科类
	晶体
	普通软晶体
	硅凝胶材质
	枚
	　

	分   类
	次分类
	名       称
	规格型号
	单位
	备注

	眼科类
	晶体
	普通软晶体
	硅凝胶材质
	枚
	蓝光滤过

	眼科类
	晶体
	普通软晶体
	硅凝胶材质，非球面
	枚
	　

	眼科类
	晶体
	普通软晶体
	硅凝胶材质，非球面
	枚
	蓝光滤过

	眼科类
	晶体
	普通软晶体
	亲水性丙烯酸酯材质
	枚
	　

	眼科类
	晶体
	普通软晶体
	亲水性丙烯酸酯材质，非球面
	枚
	　

	眼科类
	晶体
	普通软晶体
	亲水性丙烯酸酯材质
	枚
	带肝素处理

	眼科类
	晶体
	普通软晶体
	疏水性丙烯酸酯材质
	枚
	　

	眼科类
	晶体
	普通软晶体
	疏水性丙烯酸酯材质
	枚
	蓝光滤过

	眼科类
	晶体
	普通软晶体
	疏水性丙烯酸酯材质，非球面
	枚
	　

	眼科类
	晶体
	普通软晶体
	疏水性丙烯酸酯材质，非球面
	枚
	蓝光滤过

	眼科类
	晶体
	普通软晶体
	疏水性丙烯酸酯材质
	枚
	三片式

	眼科类
	晶体
	功能性软晶体
	硅凝胶材质
	枚
	衍射多焦

	眼科类
	晶体
	功能性软晶体
	丙烯酸酯材质
	枚
	衍射多焦

	眼科类
	晶体
	功能性软晶体
	硅凝胶材质
	枚
	折射多焦

	眼科类
	晶体
	功能性软晶体
	硅凝胶材质
	枚
	矫正散光

	眼科类
	晶体
	功能性软晶体
	丙烯酸酯材质
	枚
	矫正散光

	眼科类
	晶体
	功能性软晶体
	丙烯酸酯材质
	枚
	可调节

	眼科类
	晶体
	屈光性晶体
	有晶体眼
	枚
	前房型

	眼科类
	晶体
	屈光性晶体
	有晶体眼
	枚
	后房型

	眼科类
	晶体
	屈光性晶体
	有晶体眼
	枚
	虹膜固定型

	眼科类
	晶体
	屈光性晶体
	无晶体眼
	枚
	虹膜固定型

	眼科类
	晶体
	硬晶体
	聚甲基丙烯酸甲酯材质(PMMA)
	枚
	前房型

	眼科类
	晶体
	硬晶体
	聚甲基丙烯酸甲酯材质(PMMA)
	枚
	悬吊式

	眼科类
	晶体
	硬晶体
	聚甲基丙烯酸甲酯材质(PMMA)
	枚
	后房型

	眼科类
	晶体
	硬晶体
	聚甲基丙烯酸甲酯材质(PMMA)
	枚
	后房型 带虹膜

	
	
	
	
	
	

	分   类
	次分类
	名       称
	规格型号
	单位
	备注

	眼科类
	晶体
	硬晶体
	聚甲基丙烯酸甲酯材质(PMMA)
	枚
	后房型 带肝素处理

	口腔类
	义齿
	牙种植体材料
	3.5*10mm
	支
	　

	口腔类
	义齿
	牙种植体材料
	3.5*13mm
	支
	　

	口腔类
	义齿
	牙种植体材料
	3.5*16mm
	支
	　

	口腔类
	义齿
	牙种植体材料
	3.5mm
	个
	　

	口腔类
	义齿
	牙种植体材料
	4.3*10mm
	支
	　

	口腔类
	义齿
	牙种植体材料
	4.3*13mm
	支
	　

	口腔类
	义齿
	牙种植体材料
	4.3*16mm
	支
	　

	口腔类
	义齿
	牙种植体材料
	4.5mm
	个
	　

	口腔类
	义齿
	牙种植体材料
	5.0*10mm
	支
	　

	口腔类
	义齿
	牙种植体材料
	5.0*13mm
	支
	　

	口腔类
	义齿
	牙种植体材料
	5.0*16mm
	支
	　

	口腔类
	义齿
	牙种植体材料
	6.0mm
	个
	　

	口腔类
	义齿
	复色树脂牙
	2*3
	板
	　

	口腔类
	义齿
	复色树脂牙
	28*1
	付
	　

	口腔类
	义齿
	复色树脂牙
	4*1
	板
	　

	口腔类
	义齿
	复色树脂牙
	6*1
	板
	　

	口腔类
	义齿
	复色树脂牙
	8*1
	板
	　

	口腔类
	义齿
	金属烤瓷牙
	　
	颗
	　

	口腔类
	义齿
	三层色复合树脂牙
	2*3
	板
	　

	口腔类
	义齿
	三层色复合树脂牙
	28*1
	付
	　

	口腔类
	义齿
	三层色复合树脂牙
	4*1
	板
	　

	口腔类
	义齿
	三层色复合树脂牙
	6*1
	板
	　

	口腔类
	义齿
	三层色复合树脂牙
	6*1/后牙单六
	板
	　

	口腔类
	义齿
	三层色复合树脂牙
	8*1
	板
	　

	口腔类
	义齿
	种植体
	　
	颗
	　

	口腔类
	义齿
	种植体替代品
	3.5mm
	个
	　

	口腔类
	义齿
	种植体替代品
	4.3mm
	个
	　

	口腔类
	义齿
	种植体替代品
	5.0mm
	个
	　

	麻醉类
	中心导管
	单腔中心静脉导管 ( 成人 儿童)
	各规格
	根
	　

	麻醉类
	中心导管
	单腔中心静脉导管 (成人儿童)
	各规格
	根
	　

	分   类
	次分类
	名       称
	规格型号
	单位
	备注

	麻醉类
	中心导管
	双腔中心静脉导管(成人 儿童)
	各规格
	根
	　

	麻醉类
	中心导管
	三腔中心静脉导管(成人 儿童)
	各规格
	根
	　

	麻醉类
	中心导管
	四腔中心静脉导管
	注明具体规格
	套
	　

	麻醉类
	镇痛泵
	麻醉镇痛泵
	200ml-275ml
	个
	　

	麻醉类
	镇痛泵
	麻醉镇痛泵
	注明具体规格
	个
	　

	麻醉类
	镇痛泵
	麻醉镇痛泵(电动/自控)
	100ml-175ml
	个
	　

	麻醉类
	镇痛泵
	麻醉镇痛泵(电动/自控)
	200ml-275ml
	个
	　

	麻醉类
	镇痛泵
	麻醉镇痛泵(机械/自控)
	100ml-175ml
	个
	　

	麻醉类
	镇痛泵
	麻醉镇痛泵(机械/自控)
	200ml-275ml
	个
	　

	麻醉类
	传感器
	压力传感器(聚碳酸酯 聚乙烯 硅胶)
	单压力    
	套
	　

	麻醉类
	传感器
	压力传感器(聚碳酸酯 聚乙烯 硅胶)
	三压力
	套
	　

	麻醉类
	传感器
	压力传感器(聚碳酸酯 聚乙烯 硅胶)
	双压力
	套
	　

	麻醉类
	喉罩
	医用喉罩(硅胶)
	各型号
	个
	　

	体外循环类
	体外循环
	氧合器
	各种规格
	个
	鼓泡式

	体外循环类
	体外循环
	氧合器
	各种规格
	个
	膜式

	体外循环类
	体外循环
	体外膜肺氧合器
	各种规格
	个
	无孔型(硅橡胶)

	体外循环类
	体外循环
	体外膜肺氧合器
	各种规格
	个
	微孔型(中空纤维)

	体外循环类
	体外循环
	体外膜肺氧合管道
	各种规格
	个
	　

	体外循环类
	体外循环
	体外膜肺氧合套装
	各种规格
	个
	　

	体外循环类
	体外循环
	心脏插管
	各种规格
	个
	区分解剖部位

	体外循环类
	体外循环
	体外循环相关插管
	各种规格
	个
	区分解剖部位

	体外循环类
	体外循环
	体外循环管道
	各种材质，各种规格
	个
	　

	体外循环类
	体外循环
	超滤管道
	各种规格
	个
	　

	体外循环类
	体外循环
	动脉微栓过滤器
	各种规格
	个
	　

	体外循环类
	体外循环
	贮血器
	各种规格
	个
	　

	体外循环类
	体外循环
	血液浓缩器
	各种规格
	个
	　

	体外循环类
	体外循环
	一次性体外循环管道接头
	各种规格
	个
	　

	体外循环类
	体外循环
	停跳液灌注系统
	各种规格
	个
	　

	透析类
	透析
	长期留置导管
	注明具体规格
	套
	　

	分   类
	次分类
	名       称
	规格型号
	单位
	备注

	透析类
	透析
	单重交换血路管
	各规格
	根
	　

	透析类
	透析
	碘呋帽
	各规格
	个
	　

	透析类
	透析
	腹膜透析鹅颈管及附件(抗感染)
	注明具体规格
	根
	　

	透析类
	透析
	腹膜透析回收袋
	注明具体规格
	个
	　

	透析类
	透析
	腹膜透析钛接头
	各规格
	个
	　

	透析类
	透析
	腹膜透析外接短管
	各规格
	个
	　

	透析类
	透析
	腹膜透析直管及附件
	注明具体规格
	套
	　

	透析类
	透析
	腹腔透析穿刺针
	注明具体规格
	个
	　

	透析类
	透析
	可复使用高通量透析器
	注明具体规格
	个
	　

	透析类
	透析
	可复使用透析器
	各规格
	个
	　

	透析类
	透析
	蓝夹子
	各规格
	个
	　

	透析类
	透析
	滤器及配套管路
	各规格
	套
	　

	透析类
	透析
	碳肾
	各规格
	个
	　

	透析类
	透析
	透析粉(A粉、B粉)
	　
	份
	　

	透析类
	透析
	透析干粉粉筒
	　
	只
	　

	透析类
	透析
	血浆分离器
	常规型
	个
	　

	透析类
	透析
	血细胞分离器
	各规格
	个
	　

	透析类
	透析
	血液超滤器  
	各规格
	个
	　

	透析类
	透析
	血液灌注器
	树脂
	个
	　

	透析类
	透析
	血液灌注器
	碳肾
	个
	　

	透析类
	透析
	血液滤过管路(CRRT用)
	各规格
	根
	　

	透析类
	透析
	血液滤过器
	各规格
	个
	　

	透析类
	透析
	血液透析导管穿刺包
	注明具体规格
	套
	　

	透析类
	透析
	血液透析浓缩液(A液)
	　
	份
	　

	透析类
	透析
	血液透析浓缩液(A液、B粉)
	　
	份
	　

	透析类
	透析
	血液透析浓缩液(B液)
	　
	份
	　

	透析类
	透析
	一次性內瘘穿刺针
	注明具体规格
	只
	　

	透析类
	透析
	一次性使用透析器
	各规格
	个
	　

	透析类
	透析
	一次性血液透析回路管
	各规格
	套
	　

	透析类
	透析
	预冲液
	　
	　
	　

	透析类
	透析
	置换液补液管
	各规格
	套
	　

	其它类
	其它
	射频消融系统
	注明具体规格
	套
	　

	其它类
	其它
	射频消融电极
	单、双极
	套
	　

	分   类
	次分类
	名       称
	规格型号
	单位
	备注

	其它类
	其它
	碘粒子
	各规格
	　
	　

	其它类
	其它
	碘粒子植入针
	各规格
	　
	　

	内镜耗材
	支架
	金属食道支架
	各种规格
	根
	裸支架

	内镜耗材
	支架
	金属食道支架
	各种规格
	根
	覆膜防反流

	内镜耗材
	支架
	金属食道支架
	各种规格
	根
	覆膜支架

	内镜耗材
	支架
	金属食道支架
	各种规格
	根
	覆膜支架，可回收

	内镜耗材
	支架
	金属肠道支架
	各种规格
	根
	裸支架

	内镜耗材
	支架
	金属肠道支架
	各种规格
	根
	覆膜支架

	内镜耗材
	支架
	金属胆道支架
	各种规格
	根
	裸支架

	内镜耗材
	支架
	金属胆道支架
	各种规格
	根
	覆膜支架

	内镜耗材
	支架
	支架植入装置
	各种规格
	根
	　

	内镜耗材
	支架
	非金属食道支架
	各种类型、各种规格
	根
	裸支架

	内镜耗材
	支架
	非金属食道支架
	各种类型、各种规格
	根
	覆膜防反流

	内镜耗材
	支架
	非金属食道支架
	各种类型、各种规格
	根
	覆膜支架

	内镜耗材
	支架
	非金属肠道支架
	各种类型、各种规格
	根
	　

	内镜耗材
	支架
	非金属胆道支架
	各种类型、各种规格
	根
	　

	内镜耗材
	支架
	非金属胰管支架
	各种类型、各种规格
	根
	　

	内镜耗材
	球囊
	扩张球囊
	食道，经活检孔道
	根
	一级

	内镜耗材
	球囊
	扩张球囊
	食道，经活检孔道
	根
	三级

	内镜耗材
	球囊
	扩张球囊
	食道，不经活检孔道
	根
	一级

	内镜耗材
	球囊
	扩张球囊
	食道，不经活检孔道
	根
	三级

	内镜耗材
	球囊
	扩张球囊
	胃肠道
	根
	　

	内镜耗材
	内镜耗材
	鼻胆引流管
	各种类型、各种规格
	根
	　

	内镜耗材
	内镜耗材
	鼻胰引流管
	　
	根
	　

	内镜耗材
	内镜耗材
	非金属胆道扩张导管
	各种类型；各种规格
	根
	　

	分   类
	次分类
	名       称
	规格型号
	单位
	备注

	内镜耗材
	内镜耗材
	胆道气囊扩张导管
	各种类型、各种规格
	根
	　

	内镜耗材
	内镜耗材
	胆道气囊扩张导管加压泵
	各种类型、各种规格
	根
	　


认真阅读招标文件





按照招标文件要求准备相关资质文件





核对投标品种规格、熟悉纸质及电子报价格式与操作





药监、工商部门


审核资质





资质不合格则进行补充和修改





资质审核合格





在规定时间内（2011年6月5日17时前）提交投标报价





2011年6月10日9时按时参加开标





按照要求制作投标  纸质及电子报价   （U盘）








PAGE  
1

