舟山市医疗机构医用耗材集中招标采购
招 标 文 件

舟山市医疗机构医用耗材集中招标采购联合体

二○一一年九月

第一部分  投标须知

一  总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次招标活动中所叙述的医用耗材及其服务采购项目。

（二）招标人

本次招标所列的10家医疗机构为本次医用耗材集中招标采购的招标人。它们是：

舟山医院、舟山市第二人民医院、舟山市口腔医院、普陀区人民医院、普陀区中医院、普陀山社区卫生服务中心、舟山市新城社区卫生服务中心、舟山海洋渔业公司职工医院、舟山市红十字会医疗诊所、舟山市疾病预防控制中心门诊部。
招标范围为《舟山市第五次医用耗材集中招标采购目录》中所列耗材。

（三）合格投标人

1.凡符合《政府采购法》供应商资格要求，注册资金30万元或以上的国内外独立法人资格，必须是制造厂商或其授权的代理商或经销商；

2.具备该行业国家规定必备资质资格，较强的经济技术实力，良好的信誉和售后服务能力；
3.具有独立承担民事责任的能力；

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5.具有履行合同所必需的设备、专业技术和配送能力；

6.有依法纳税的良好记录；

7.参加本次招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

8.国家法律法规规定的其他条件。

具备上述条件的医疗器械生产或经营企业均可参加投标，不接受联合体投标人。
生产企业可直接投标，也可委托批发经营企业进行投标。批发经营企业参与投标，应出具生产企业提供的质量及货源保证书。批发经营企业若无法出具生产企业提供的质量及货源保证书，为无效投标。
对于进口产品，在出具一级代理商或国内总代理的委托授权书的同时，还应出具国外生产企业对该一级代理商或国内总代理的经销或代理授权书。
（四）投标费用

无论中标与否，投标单位自行承担所有与参加投标有关的费用。

二  招标文件

（一）招标文件组成

招标文件分为六部分，其内容如下：

投标邀请书

投标须知

采购合同条款草案

评标原则及评分细则

投标文件相关格式

第五次医用耗材集中招标采购目录

（二）招标文件的澄清与修改

除上述条款外，招标人在规定时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分。

投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题，应在收到招标文件3日内向招标人提出，否则，由此引起损失由投标人自行承担。

投标人若对招标文件有任何疑问，要求澄清或认为有必要与招标联合体办公室进行技术交流时，应用书面形式送至本次招标联合体办公室，招标联合体办公室原则上在不迟于提交投标文件的最后截止时间前5天给予书面回复。

（三）招标文件获取方式
1.2011年9月14日15：30，召开标书发放与培训会，会上发送招标文件，每本人民币300元。
2.未及时到会的企业也可在9月14日-9月29日到招标承办单位领取招标文件，每本人民币300元。

三  投标文件

（一）投标文件的组成

投标文件由资质证明文件、投标样品和电子文档组成。投标单位中标后，其投标文件中的各项内容作为招、投标双方签订合同的依据。

1.资质证明材料

投标企业资质证明材料分为《主体册》和《产品册》。

《主体册》包括：投标函；舟山市医用耗材集中招标采购评分表；投标企业基本情况表；企业营业执照复印件；经营企业经营许可证或经营备案登记表复印件；生产许可证复印件；生产企业的质量及货源保证书；生产企业质量体系标准认证证书复印件；2010年全年纳税申报表复印件；2010年企业财务报表；对中标有利的其他资料。外地企业还应报送委托配送商基本情况、配送商营业执照复印件、配送商经营许可证或经营备案登记表复印件、配送合同文本复印件、配送承诺书。
《产品册》包括：舟山市医用耗材集中招标采购评分表；产品注册证及制造认可表复印件；产品合格证复印件；投标产品美国FDA认证或欧洲CE认证证书复印件；卫生许可证复印件；质检报告；灭菌产品须提供卫生检验报告复印件；计量产品应提供产品计量器具合格证复印件；产品说明书原件；进口产品注册证复印件；医疗用品、卫生用品审核备案登记证明；外购件须提供合法来源证明；专利产品证明复印件；医用耗材内含有药品的提供相应的GMP证书；对中标有利的其它材料。

以上证明材料必须加盖单位公章方为有效；企业名称、法定代表人应保持一致，如有不一致，应出具行政部门变更证明。
资质证明材料装订顺序详见《资质证明材料装订顺序表》及其附件。

2.投标样品

（1）为了便于更客观地评价投标产品，投标人需每个规格的产品提供一份样品。 
（2）投标人递交的样品应在保质期内，更换注册证的产品要提供与注册证一致的样品，进口产品必需提供具有中文标识的样品，否则招标人有权拒绝其投标。

（3）投标人应在样品标签上注明投标人名称、投标品种招标序号及生产厂家。对投标的样品一律不予以退还。

3.电子文档

电子文档介质允许优盘、光盘等。

电子文档包括资质证明资料扫描件全部和投标报价表。

电子文档应自行保证其可读性，否则视为未实质相应招标文件，电子文档介质面上必须贴上有关说明，说明上必须写上本投标人名称。

特别说明：一个招标耗材同一规格，每一投标人最多只能填报3只品牌。
投标人除填写投标价格、生产厂家外，不得对投标报价表作任何改动，否则因投标报价表被改动造成的后果自负！
（二）投标文件的要求

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件的要求提交相关资料或样品，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，由此造成的后果由投标人负责。

（三）投标文件的报送

接收投标文件时间：9月14日至30日17：30
接收投标文件地点：舟山医院设备物资采购中心。

地    址：浙江省舟山市定海区人民北路238号舟山医院门诊楼八楼

联系电话：0580-2558263；2558130
联 系 人：韩老师  虞老师

四  评标

（一）评标原则
对同一产品所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准
1.科学评估、集体决策，体现公开、公平、公正。
2.质量优先，价格合理，不保证最低投标报价中标。

3.定量评价和定性评价相结合，以综合评价为主。

4.充分考虑各级各类医疗机构的使用差异，满足不同人群的使用需求。

5.评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6.评标严格按照招标文件要求和条件进行。

舟山市纪委纠风办、市卫生局监察室等部门对评标、议价(包括整个招标工作)进行全程监督。
（二）评标的保密

开标后，直至授予中标人合同为止，凡属对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

在投标文件的评审和比较、中标人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

中标人确定后，招标联合体办公室不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。
（三）评标组织
评标由招标人依法组建评标委员会负责，评标委员会由耗材、护理、医学、设备管理等方面的专家按比例组成，评标委员会将根据品种类别分成若干个专业小组。
评标专家由招标人在有关部门监督下随机抽取。
（四）投标文件初审

1.评标委员会首先对投标文件进行初审。如果确定投标人无资格履行合同，或在审查中发现有下列情况之一，投标人的投标将被拒绝。
（1）未按招标文件规定提供相关文件，如资质证明、身份证明等；提供的资质证明文件不能满足行业条件的；提供虚假证明资料的（含中标后查实的）；
（2）投标文件不符合招标文件规定，未按规定格式填写，关键字迹模糊、无法辨认。伪造或编造投标文件的；

（3）借用或冒用他人名义或证件；

（4）参投商品在技术或商务与招标文件偏离的部分，不能使采购人满意，或实质上不响应招标文件的；
（5）不同供应商的投标文件中出现雷同或相似，或有影响评标公正或不正当行为的投标。
（6）实质上没有响应招标文件要求的投标。

投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。
（五）评标与议价分类
同规格投标产品超过2个（含）存在价格充分竞争的作为评标品种，除此之外的品种作为议价品种。
（六）评标方法

1.对初审审查合格的投标人，评标委员会对其技术质量要素进行评审，凡不合格的投标人不进入进一步的综合评审。对审查合格的投标人，评标委员会将根据投标人的质量、技术、服务等内容对投标文件进行评分，如有疑问将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。
2.评标委员会成员根据评分细则，在对各个投标人的投标文件进行审核和评论后，进行打分，每组一份评分表，并签名。

3.价格分计算方法

以投标报价为依据进行评分。投标报价由低到高排序，去掉投标最高价和最低价，其余的按简单的算术平均法计算的平均值，平均值得基本分25分；平均值与最高价或最低价的差价额按简单的算术平均法，换算平均分值，进行加分或减分，最高为40分，最低为10分。
五、中标原则

按综合评分得分从高到低选择。有效投标产品1-2只，中标1只，3只及以上的中标3只。
对一些质量信誉得到普遍认可、市场占有率高的产品，可根据实际情况实行议标采购，但必须由招标联合体3名以上成员提议，经招标联合体办公室全体成员讨论决定，且品种不超过招标品种的10%。
六  招标工作日程安排
9月14日15：30，标书发放与培训会。会议地点：舟山医院行政楼5楼多功能厅。
9月14日至30日17：30，接收投标人投标文件。

10月8日至9日，进行投标文件初审，确定合格投标人。

10月10日17：30，舟山市卫生信息网发布合格投标人公告函。

10月11日至12日，进行评标。
10月13日14：30，舟山市卫生信息网公布中标结果。

10月17日14：30，签订购销合同，中标企业和招标医疗机构授权代表到场签订及领取合同。合同签订会地点：舟山医院行政楼5楼多功能厅。

七、其他说明

为体现公平、公正、公开的原则，医用耗材集中招标采购全过程均在市纪委纠风办、市卫生局监察室的监督下组织进行。
对在招标过程中出现的违法行为，由各职能部门依法进行处理。

对未尽事宜和招标过程中出现的其它问题，由招标联合体办公室协商处理。
采购合同期为期2年，自2011年10月17日计起。

投标人中标后，若发生无货可供情况，则必须承担招标方从其他单位进货而产生的高于中标价的差价。

中标方无货可供又不愿意承担招标方相应进货差价义务者，招标联合体将建议取消其下次投标资格。

舟山市医院医用耗材集中招标采购联合体  

承办单位：舟山医院 
舟山市第五次医院医用耗材集中招标采购目录

	编号
	产  品  名  称
	规 格 描 述
	单 位

	1
	一次性使用无菌输液器
	双钢质侧孔插瓶针、吹塑滴斗
	付

	2
	一次性使用无菌输液器
	双钢质直孔插瓶针、吹塑滴斗
	付

	3
	一次性使用安全输液器
	双钢质侧孔插瓶针、吹塑滴斗
	付

	4
	一次性使用安全输液器
	双钢质直孔插瓶针、吹塑滴斗
	付

	5
	一次性使用避光输液器
	不透明普通避光输液器
	付

	6
	一次性使用自动排气输液器
	带针
	付

	7
	一次性使用输血器
	双钢质侧孔插瓶针、吹塑滴斗
	付

	8
	一次性使用输血器
	双钢质直孔插瓶针、吹塑滴斗
	付

	9
	一次性使用无菌注射器
	1ml配针头
	付

	10
	一次性使用无菌注射器
	2ml配针头
	付

	11
	一次性使用无菌注射器
	2.5ml配针头
	付

	12
	一次性使用无菌注射器
	5ml配针头
	付

	13
	一次性使用无菌注射器
	5ml配齿科针头
	付

	14
	一次性使用无菌注射器
	10ml配针头
	付

	15
	一次性使用无菌注射器
	20ml配针头、斜面
	付

	16
	一次性使用无菌注射器
	20ml配针头、侧孔
	付

	17
	一次性使用无菌注射器
	30ml配针头、斜面
	付

	18
	一次性使用无菌注射器
	30ml配针头、侧孔
	付

	19
	一次性使用无菌注射器
	50ml配针头、斜面
	付

	20
	一次性使用无菌注射器
	50ml配针头、侧孔
	付

	21
	一次性使用无菌注射针
	18#
	只

	22
	一次性使用无菌注射针
	16#
	只

	23
	一次性使用无菌注射针
	12#
	只

	24
	一次性使用无菌注射针
	9#
	只

	25
	一次性使用无菌注射针
	7#
	只

	26
	一次性使用无菌注射针
	4.5#
	只

	27
	一次性胰岛素注射笔针头
	进口(30-32G)
	只

	28
	一次性胰岛素注射笔针头
	国产(30-32G)
	只

	29
	一次性使用动静脉留置针
	（14G-24G）长针
	支

	30
	一次性使用动静脉留置针
	（14G-24G）短针
	支

	31
	一次性使用动静脉留置针
	（14G-24G）短针 安全型
	支

	32
	一次性使用静脉输液针
	各种规格
	只

	33
	一次性双连管
	双钢针
	根

	34
	一次性使用T型连接管
	2.6×(100-200)
	根

	35
	一次性使用T型连接管
	2.0×(100-200)
	根

	36
	一次性使用微泵延伸管
	粗管
	根

	37
	一次性使用微泵延伸管
	细管
	根

	38
	一次性真空采血管（含针头）
	进口 玻璃材质, 含分离胶   各种规格
	付

	39
	一次性真空采血管（含针头）
	进口 玻璃材质, 不含分离胶 各种规格
	付

	40
	一次性真空采血管（含针头）
	进口 塑料材质, 含分离胶   各种规格
	付

	41
	一次性真空采血管（含针头）
	进口 塑料材质, 不含分离胶   各种规格
	付

	42
	一次性真空采血管（含针头）
	国产 塑料材质，不含分离胶 各种规格
	付

	43
	一次性使用鼻吸氧管
	1.8m，单塞
	根

	44
	一次性使用鼻吸氧管
	1.8m，π型    双塞
	根

	45
	一次性输氧面罩
	普通面罩式  各种规格
	只

	46
	一次性气管导管（单腔带气囊）
	进口  各种规格
	根

	47
	一次性气管导管（单腔带气囊）
	国产  各种规格
	根

	48
	一次性带钢丝气管导管
	进口  各种规格
	根

	49
	一次性带钢丝气管导管
	国产  各种规格
	根

	50
	一次性气管切开套管
	国产  各种规格
	根

	51
	中心静脉导管（单腔）
	进口  各种规格
	付

	52
	中心静脉导管（单腔）
	国产  各种规格
	付

	53
	中心静脉导管（双腔）
	进口  各种规格
	付

	54
	中心静脉导管（双腔）
	国产  各种规格
	付

	55
	中心静脉导管（单腔抗感染）
	进口  各种规格
	付

	56
	中心静脉导管（双腔抗感染）
	进口  各种规格
	付

	57
	一次性使用肝素帽
	进口
	只

	58
	一次性使用肝素帽
	国产 
	只

	59
	一次性三通旋塞
	进口
	只

	60
	一次性三通旋塞
	国产
	只

	61
	一次性使用胸腔闭锁引流瓶
	国产  单腔，
	只

	62
	一次性使用胸腔闭锁引流瓶
	国产  双腔，
	只

	63
	一次性使用负压引流球（硅胶）
	100ml
	只

	64
	一次性使用负压引流球（硅胶）
	200ml
	只

	65
	一次性使用引流袋
	1000ml
	只

	66
	一次性使用负压引流器
	1000ml
	只

	67
	一次性使用负压吸引袋盖
	3000ml
	只

	68
	一次性营养输液袋
	3000ml
	只

	69
	一次性使用橡胶胃管（成人用）
	含各种口径
	根

	70
	一次性使用硅胶胃管（成人用）
	含各种口径
	根

	71
	三腔二囊胃管
	18#    进口
	根

	72
	三腔二囊胃管
	18#    国产
	根

	73
	三腔二囊胃管
	16#    进口
	根


	74
	三腔二囊胃管
	16#    国产
	根

	75
	三腔二囊胃管
	12#    进口
	根

	76
	三腔二囊胃管
	12#    国产
	根

	77
	一次性使用吸痰管
	可调式 各种规格
	根

	78
	一次性使用吸痰管
	可调式 配PE手套 各种规格
	根

	79
	一次性使用无菌导尿包
	　
	只

	80
	一次性双腔气囊导尿管（乳胶）
	国产  各种口径
	根

	81
	一次性胃镜咬口
	普通型
	只

	82
	一次性胃镜咬口
	增长型
	只

	83
	一次性使用普通电刀（带头）
	带吸引    各种规格
	只

	84
	一次性使用普通电刀（带头）
	不带吸引  各种规格
	只

	85
	一次性使用备皮包
	皂型
	只

	86
	一次性使用备皮刀
	　
	把

	87
	一次性使用无菌手术刀片
	各种规格
	把

	88
	一次性口腔器械盒
	　
	只

	89
	一次性（联合）麻醉包
	　
	只

	90
	一次性（神经阻滞、硬膜外）麻醉包
	　
	只

	91
	一次性无菌手套
	各种规格
	付

	92
	一次性使用橡胶检查手套（单副包装）
	各种规格
	付

	93
	一次性使用橡胶检查手套
	各种规格
	只

	94
	一次性PE手套
	各种规格
	只

	95
	一次性使用无纺布口罩
	各种规格
	只

	96
	一次性使用无纺布帽子
	各种规格
	只

	97
	一次性无纺布折叠帽（条状）
	　
	只

	98
	一次性使用无菌无纺布手术衣
	大、中、小
	件

	99
	一次性使用医用妇检垫
	45×50-60cm   2层 机制
	张

	100
	一次性使用医用妇检垫
	50×50-60cm   2层 机制
	张

	101
	一次性使用中单
	150×80cm        4层 机制
	张

	102
	医用脱脂纱布块
	5×7cm×8层（21S×21S/30×28） 灭菌
	块

	103
	医用脱脂纱布块
	5×7cm×8层（21S×21S/30×28） 非灭菌
	块

	104
	医用脱脂纱布块
	6.5×8cm×8层（21S×21S/30×28） 灭菌
	块

	105
	医用脱脂纱布块
	6.5×8cm×8层（21S×21S/30×28）非灭菌
	块

	106
	医用脱脂纱布块
	7×9cm×8层（21S×21S/30×28）灭菌
	块

	107
	医用脱脂纱布块
	7×9cm×8层（21S×21S/30×28)非灭菌
	块

	108
	医用脱脂纱布块
	10×12cm×8层（21S×21S/30×28）灭菌
	块

	109
	医用脱脂纱布块
	10×12cm×8层（21S×21S/30×28）非灭菌
	块

	110
	医用脱脂纱布块
	8×10cm×8层（21S×21S/30×28）灭菌
	块

	111
	医用脱脂纱布块
	8×10cm×8层（21S×21S/30×28）非灭菌
	块

	112
	X光显影纱布
	10×12cm×8 层 
	块

	113
	医用纱布垫
	30×45cm×6 层   
	块

	114
	医用纱布垫
	45×15cm×6层
	块

	115
	医用纱布绷带
	4.8cm×6m      
	卷

	116
	医用纱布绷带
	8cm×6m
	卷

	117
	医用石膏绷带
	4寸×5码
	卷

	118
	医用石膏绷带
	6寸×5码
	卷

	119
	一次性棉垫
	18×20cm   灭菌
	块

	120
	一次性棉垫
	18×20cm   非灭菌
	块

	121
	一次性棉垫
	60×80cm   灭菌
	块

	122
	一次性棉垫
	60×80cm   非灭菌
	块

	123
	医用脱脂棉签
	竹质棉棒  8cm    
	根

	124
	医用脱脂棉签
	竹质棉棒  15cm    
	根

	125
	复合碘医用消毒棉签
	10支装
	根

	126
	复合碘医用消毒棉签
	20支装
	根

	127
	复合碘医用消毒棉签
	50支装
	根

	128
	一次性手术薄膜巾
	20×30cm
	块

	129
	一次性手术薄膜巾
	25×35cm   
	块

	130
	一次性手术薄膜巾
	30×40cm 
	块

	131
	一次性手术薄膜巾
	30×45cm    
	块

	132
	医用粘敷贴
	4×7cm  无纺布
	张

	133
	医用粘敷贴
	4×7cm  PE膜
	张

	134
	医用透明敷料
	4.4×4.4cm 进口
	张

	135
	医用透明敷料
	4.4×4.4cm 国产
	张

	136
	医用透明敷料
	6×7 cm    进口
	张

	137
	医用透明敷料
	6×7 cm    国产
	张

	138
	医用透明敷料
	10×12cm   进口
	张

	139
	医用透明敷料
	10×12cm   国产
	张

	140
	一次性使用伤口敷料
	5.3×7cm   进口
	张

	141
	一次性使用伤口敷料
	5.3×7cm   国产
	张

	142
	一次性使用伤口敷料
	9×15cm    进口
	张

	143
	一次性使用伤口敷料
	9×15cm    国产
	张

	144
	一次性使用伤口敷料
	9×20cm    进口
	张

	145
	一次性使用伤口敷料
	9×20cm    国产
	张

	146
	一次性使用伤口敷料
	9×25cm    进口
	张

	147
	一次性使用伤口敷料
	9×25cm    国产
	张

	148
	医用纸膏
	1.0*2000cm*10卷
	筒

	149
	医用橡皮膏
	1.0*1000cm*13卷
	筒

	150
	医用橡皮膏
	26cm×500cm
	筒

	151
	一次性使用服药杯
	透明
	只

	152
	一次性使用尿杯
	无盖
	只

	153
	一次性使用尿杯
	有盖
	只

	154
	一次性使用大便管
	有盖
	支

	155
	一次性心电电极贴
	进口  各种规格
	只

	156
	一次性心电电极贴
	国产  各种规格
	只

	157
	一次性压舌板
	竹料
	根

	158
	B超耦合剂
	250g
	瓶

	159
	B超耦合剂
	5kg
	桶

	160
	一次性使用海绵棒
	10支/包
	包

	161
	经鼻喂养管
	15号 100cm 带钢丝
	根

	162
	一次性保健床刷套
	24cm*9cm
	片

	163
	一次性使用医用雾化器
	成人面罩
	只

	164
	一次性使用医用雾化器
	儿童面罩
	只

	165
	一次性真空采血管（含针头）
	国产 含进口分离胶 塑料材质 各种规格
	付

	166
	一次性真空采血管（含针头）
	国产 含国产分离胶 塑料材质 各种规格
	付

	167
	灭菌凡士林纱布
	10*20cm
	块

	168
	灭菌凡士林纱布
	10*10cm
	块

	169
	灭菌凡士林纱布
	5*10cm
	块

	170
	灭菌凡士林纱布
	5*5cm 
	块

	171
	灭菌凡士林纱布
	1.2*50
	块

	172
	灭菌凡士林纱布
	1.5*50
	块

	173
	灭菌凡士林纱布
	1.8*110
	块

	174
	灭菌凡士林纱布
	2.5*5
	块

	175
	灭菌凡士林纱布
	2.5*10
	包

	176
	灭菌凡士林纱布
	5*20
	块

	177
	灭菌凡士林纱布
	15*20
	块

	178
	灭菌凡士林纱布
	20*30
	块

	179
	体温计
	口腔表
	支

	180
	体温计
	肛门表
	支

	181
	非吸收性手术缝线
	线团  每只3m（各种规格）
	只

	182
	非吸收性手术缝线
	线团  每只5m（各种规格）
	只

	183
	非吸收性手术缝线
	线束  每根60cm（各种规格）
	根

	184
	非吸收性手术缝线
	线束  每根90cm（各种规格） 
	根

	185
	弹力绷带 
	75mm*4500mm
	卷

	186
	针管回缩式静脉留置针
	各种规格
	支

	187
	一次性痰杯
	有盖
	只

	188
	一次性动脉采血器（血气分析用）
	进口
	支

	189
	一次性动脉采血器（血气分析用）
	国产
	支

	190
	一次性CT头皮针
	21G
	枚

	191
	一次性引流导管（腹腔引流用）
	外科4X6
	根

	192
	一次性引流导管（腹腔引流用）
	外科5X7
	根

	193
	一次性引流导管（腹腔引流用）
	外科6X9
	根

	194
	一次性使用换药盘
	带镊子
	只

	195
	一次性使用换药盘
	不带镊子
	只

	196
	医用纱布垫（X光显影）
	15cm*45cm*6层
	块

	197
	医用纱布垫（X光显影）
	30cm*45cm*6层
	块

	198
	医用脱脂纱布块
	6*8cm*8层 灭菌 独立包装不超过10块
	片

	199
	医用脱脂纱布块
	10*10cm*8层 灭菌 独立包装不超过10块
	片

	200
	一次性外科手术口罩
	各种规格
	只

	201
	一次性使用窥阴器
	半透明 大
	只

	202
	一次性使用窥阴器
	半透明 中
	只

	203
	一次性使用窥阴器
	半透明 小
	只

	204
	一次性使用窥阴器
	透明 大
	只

	205
	一次性使用窥阴器
	透明 中
	只

	206
	一次性使用窥阴器
	透明 小
	只

	207
	一次性灭菌针灸针
	0.25*40mm 银柄
	支

	208
	一次性灭菌针灸针
	0.3*40mm  银柄
	支

	209
	一次性灭菌针灸针
	0.3*50mm  银柄
	支

	210
	一次性灭菌针灸针
	0.3*60mm  银柄
	支

	211
	一次性灭菌针灸针
	0.3*75mm  银柄
	支

	212
	一次性灭菌针灸针
	0.25*40mm 铜柄
	支

	213
	一次性灭菌针灸针
	0.3*40mm  铜柄
	支

	214
	一次性灭菌针灸针
	0.3*50mm  铜柄
	支

	215
	一次性灭菌针灸针
	0.3*60mm  铜柄
	支

	216
	一次性灭菌针灸针
	0.3*75mm  铜柄
	支

	217
	胃镜一次性活检钳
	　
	把

	218
	医用脱脂棉球
	大，非灭菌
	500g

	219
	医用脱脂棉球
	中，非灭菌
	500g

	220
	医用脱脂棉球
	小，非灭菌
	500g


