附件：2013年广东省食品安全风险监测用试剂标准品耗材要求及采购数量

	包组
	序号
	产品名称
	规格要求
	数量

	包一
	1
	进样瓶垫盖
	100个/包，09151819
	20包

	
	2
	进样瓶（Agilent）
	100个/盒，5182-0714
	20盒

	
	3
	岛津进样瓶垫
	4mL，100个/包
	2包

	
	4
	J2 进样瓶垫
	14mm，100片/包，BV016T-PK
	5包

	
	5
	岛津 GC进样针
	10μL，C221-34618
	10支

	
	6
	岛津不分流进样口衬管
	1个/包，C221-41444-01
	10包

	
	7
	岛津密封石墨垫
	Ferrule G-0.5,10个/盒，221-32126-05
	5盒

	
	8
	Agilent密封石墨垫
	10个/盒，0.32mm，5062-3514
	5盒

	
	9
	Agilent密封石墨垫
	10个/盒，0.25mm
	5盒

	
	10
	Agilent色谱柱螺母
	2个/包，5181-8830
	5包

	
	11
	色谱柱Symmetry C18
	5µm,4.6mm*250mm
	2根

	
	12
	色谱柱Symmetry C18
	5µm,4.6mm*150mm
	1根

	
	13
	DB-5MS色谱柱
	30m*0.25mm*0.25um
	2根

	
	14
	DB-5MS UI色谱柱
	30m*0.25mm*0.25um
	1根

	
	15
	ZB-multiresidue-1色谱柱
	30m*0.25mm*0.25um
	1根

	
	16
	DB-5色谱柱
	30m*0.25mm*0.25um
	1根

	
	17
	DB-1701色谱柱
	30m*0.25mm*0.25um
	1根

	
	18
	DB-1色谱柱
	30m*0.25mm*0.25um
	1根

	
	19
	Agilent Zorbax Eclipse XDB-C18色谱柱
	5µm,4.6mm*150mm
	4根

	
	20
	Hamilton PRP X-100 阴离子交换色谱柱
	10µm,4.1mm*250mm
	1根

	
	21
	Ionpac As19 Analytical column 阴离子分析柱
	4*250mm
	1根

	
	22
	Ionpac As19 Analytical column 阴离子保护柱
	4*50mm
	1根

	
	23
	QuEChERS萃取管
	6gMgSO4,1.5g醋酸钠，50mL,50支/盒，SBAJ-5982-5755
	1盒

	
	24
	dSPE萃取管(AOAC2007.01)
	6g硫酸镁,1.5g乙酸钠，50mL,50支/盒，SBEQ-CA8114
	1盒

	
	25
	HLB小柱
	500mg,6ml*80根，SBEQ-CA3154
	14盒

	
	26
	HLB小柱
	60mg,3ml*80根，SBEQ-CA3179
	1盒

	
	27
	MCX小柱
	60mg,3ml*80根，SBEQ-CA3279
	12盒

	
	28
	HLB OASIS，萃取小柱
	200mg,6ml*320，SBAN-106202
	20盒

	
	29
	Waters BEH C18色谱柱
	2.1*50mm，LAAN-186002350
	1根

	
	30
	Waters HSS T31，7um分析柱
	2.1*50mm，LEAN-186003538
	1根

	
	31
	硅胶固相萃取柱
	200mg,3mL,(LC-Si柱)，SBEQ-CA1352
	20盒

	
	32
	EN固相萃取柱
	200mg,3ml,，SBAH-1-19870-0001
	20盒

	
	33
	ACQUITY UPLC BEH C18 Column
	186002350，2.1 x 50 mm , 1.7 µm
	1根

	
	34
	气相色谱柱（DB-5MS UI)
	30m*0.25mm*0.25um，122-5532UI
	1根

	
	35
	UPLC在线过滤器
	205000343，含卡套
	1盒

	
	36
	2ML自动进样瓶
	100/套(含瓶盖垫)（可用于UPLC），

186000307c
	10盒

	
	37
	样品瓶
	8*40mm，wat025054c，1ML 17自动进样器上用
	5盒

	
	38
	进样瓶的玻璃内衬管
	wat072294
	5盒

	
	39
	Oasis HLB 6 cc Vac Cartridge萃取小柱
	200 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 30/pk，WAT106202
	4盒

	
	40
	Oasis MAX 6 cc VacCartridge萃取小柱
	150 mg Sorbent perCartridge, 30 µm Particle Size, 30/pk，186000369
	4盒

	
	41
	Oasis MCX 6 cc Vac Cartridge萃取小柱
	150 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 30/pk，186000256
	4盒

	
	42
	原子吸收石墨管
	Agilent（热解涂层）
	2盒

	
	43
	石墨加热板
	Labtech EH45A plus
	2个

	
	44
	LC-C18 SPE 小柱
	500mg，3mL/50 支，SBEQ-CA0953
	2盒

	
	45
	LC-18 SPE小柱
	500mg/3ml，54支/盒，SBAB-57012
	2盒

	
	46
	C18-WP 液相色谱柱
	4.6*250mm，5um，LAEQ-462572
	2根

	
	47
	HILIC 液相色谱柱
	2.1 × 150mm，3um，LAEQ-211529
	2根

	
	48
	Inertsil C8-3 液相柱
	4.6*250mm，5um，LAFB-5020-01901
	2根

	
	49
	SUPELCOSIL LC-PAH 多环芳烃专用色谱柱
	250*4.6mm，5um，120A，LAAB-58229
	2根

	
	50
	Holder kit for Cartridge and Guard Columns，
	waters保护柱卡套，WAT046910
	3个

	
	51
	Symmetry C18 Guard Column,
	100Å, 5 µm, 3.9 mm X 20 mm, 2/pkg，waters 保护柱芯，WAT054225
	2个

	
	52
	Symmetry C18 Column, 液相色谱柱
	100Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pkg,waters，WAT045905
	2根

	
	53
	Waters Symmetry C-18液相色谱柱
	250×4.6mm,5um，WAT054275
	1根

	
	54
	J&W毛细柱
	DB-624 60m, 0.25mm, 1.40u，122-1364
	1根

	
	55
	Restek Rtx-wax 色谱柱
	30m×0.25mm×0.25μm，12423
	1根

	
	56
	Restek Rtx-624色谱柱
	30m×0.32mm×1.8μm，10970
	1根

	
	57
	Agilent HP-5 色谱柱
	30m×0.32mm×0.25μm，19091J-413
	1根

	
	58
	J&WDB-1701 色谱柱
	30m×0.25mm×0.25μm，122-0732
	1根

	
	59
	Agilent HP-1 色谱柱
	30m×0.32mm×0.25μm，19091Z-413
	1根

	
	60
	Agilent 单细径锥分流衬管
	5/包，5183-4701
	2包

	包二
	1
	Extrelut NT液-液萃取填料
	MERK, 1KG，1-15092-1000
	1瓶

	
	2
	N-七氟丁酰基咪唑（HFBI）酰化试剂
	5g/瓶，CFCQ-270612
	2瓶

	
	3
	多功能净化柱 228（进口）
	COCMY2228，25支/盒
	9盒

	
	4
	多功能净化柱 226（进口）
	COCMY2226，25支/盒
	9盒

	
	5
	黄曲霉毒素B1，B2，G1，G2标准溶液
	5mL（进口）
	2支

	
	6
	赤藓红标准
	固体（进口）
	2支

	
	7
	诱惑红标准
	固体（进口）
	2支

	包三
	1
	农残标准溶液（28种）农残：敌敌畏、敌百虫、甲胺磷、乙酰甲胺磷、氯唑磷、氧化乐果、水胺硫磷、乐果、毒死蜱、三唑磷、克百威、残杀威、灭多威、氯氰菊酯、溴氰菊酯、高效氟氯氰菊酯、氯氟氰菊酯、氰戊菊酯、三氯杀螨醇、硫丹、六六六（4种）、滴滴涕（4种）
	100ug/mL，1mL，中国标准物质中心
	各5支，共140支

	
	2
	六六六、滴滴涕混合标准溶液
	100ug/mL，1mL，中国标准物质中心
	5支

	
	3
	日落黄、柠檬黄、亮蓝、苋菜红、胭脂红
	10ML/支
	各4支，共20支

	
	4
	多氯联苯标准溶液
	详见GB/T5009.190 -2006所附标准
	2套

	
	5
	3-乙酰基-脱氮氧雪腐镰刀菌烯醇
	100ug/ml, 2ml，CDAC-34132-2ML
	2瓶

	
	6
	15-乙酰基-脱氮氧雪腐镰刀菌烯醇
	100ug/ml,2ml，CDAC-34133-2ML
	2瓶

	
	7
	杀鼠酮 标准品
	纯品型，有证书，0.25g，CDCT-C16210000
	1瓶

	
	8
	氯杀鼠灵 标准品
	纯品型，有证书，0.1g，CDCT-C11710000
	1瓶

	
	9
	奥西那林半硫酸盐 标准品
	纯品型，有证书，0.1g，CDCT-C14947500
	2瓶


	
	10
	特布他林半硫酸盐 标准品
	纯品型，有证书，0.1g

CDCT-C17295000
	2瓶

	
	11
	沙丁胺醇标准品
	纯品型，有证书，0.1g，CDCT-C16903000
	2瓶

	
	12
	非诺特罗(氢溴酸)
	50mg，CDDM-F248850-50MG
	2瓶

	
	13
	莱克多巴胺盐酸盐 标准品
	纯品型，有证书，0.1g，CDCT-C16805000
	2瓶

	
	14
	盐酸克伦特 标准品
	纯品型，有证书，0.1g(4℃保存)
CDCT-C11668550
	2瓶

	
	15
	妥布特罗 标准品
	100mg，CDDM-T897250-100mg
	2瓶

	
	16
	富马酸福莫特罗二水合物
	25mg，CDDM-F693400-25mg
	2瓶

	
	17
	氘代莱克多巴胺(d6)
	1mg （-20℃保存），CDDM-R071402-1MG
	3瓶

	
	18
	沙丁胺醇D3
	100 ng/ul于丙酮，1ml，CDCT-XA16903001AC
	2瓶

	
	19
	克伦特罗D9
	25mg，CDEO-BA008-25MG
	2瓶

	
	20
	苯乙醇-胺A
	25mg，CDDM-A1108010-25mg
	2瓶

	
	21
	AMOZ(呋喃他酮代谢物) 标准品
	50mg，CDEO-NF003-50MG
	2瓶

	
	22
	AMOZ-D5 标准品
	50mg，CDEO-NF004-50MG
	2瓶

	
	23
	AOZ 呋喃唑酮代谢物 标准品
	50mg，CDEO-NF005-50MG
	2瓶

	
	24
	AOZ-D4 标准品
	10mg，CDEO-NF006-10MG
	2瓶

	
	25
	SEM（呋喃西林代谢物） 标准品
	纯品型，有证书，0.1g，CDCT-C16933500
	2瓶

	
	26
	SCA-13C，15N2盐酸盐(SEM-13C，15N2盐酸盐) 

标准品
	10mg，CDEO-NF008-10MG
	2瓶

	
	27
	AHD (呋喃妥因代谢物) 标准品
	纯品型，有证书，0.1g，CDCT-C10203200
	2瓶

	
	28
	AHD-13C3 标准品
	10mg，CDEO-NF002-10MG
	2瓶

	
	29
	邻硝基苯甲醛标准品
	≥98.0%，可用于硝基呋喃类化合物

衍生化，25g，CFEQ-4-120036-0025
	2瓶

	
	30
	氯霉素 标准品
	纯品型，有证书，0.25g，CDCT-C11120000
	2瓶

	
	31
	甲砜霉素 标准品
	纯品型，有证书，0.1g，CDCT-C17457000
	2瓶

	
	32
	氟甲砜霉素 

标准品
	纯品型，有证书，0.25g，CDCT-C13665000
	2瓶

	
	33
	氯霉素氘代内标
	100 ng/ul于丙酮，1.1ml，CDCT-XA11120100AC
	2瓶

	
	34
	β-葡萄糖/芳基

硫酸酯酶
	10000units/ug,，CFAH-1-04114-0002
	10瓶

	
	35
	2-NP-AMOZ标准品
	100mg，CDEO-NF011-100MG
	2瓶

	
	36
	2-NP-AOZ标准品
	100mg，CDEO-NF013-100MG
	2瓶

	
	37
	2-NP-SEM标准品
	250mg，CDEO-NF015-250mg
	2瓶

	
	38
	2-NP-AHD标准品
	100mg，CDEO-NF009-100MG
	2瓶

	
	39
	铅标准溶液
	100mL国家标准溶液
	2盒

	
	40
	镉标准溶液
	100mL国家标准溶液
	2盒

	
	41
	汞标准溶液
	100mL国家标准溶液
	2盒

	
	42
	铬标准溶液
	100mL国家标准溶液
	2盒

	
	43
	铝标准溶液
	100mL国家标准溶液
	2盒

	
	44
	镍标准溶液
	100mL国家标准溶液
	2盒

	
	45
	锑标准溶液
	100mL国家标准溶液
	2盒

	
	46
	硼标准溶液
	100mL国家标准溶液
	2盒

	
	47
	砷标准溶液
	100mL国家标准溶液
	2盒

	
	48
	锡标准溶液
	100mL国家标准溶液
	2盒

	
	49
	铜标准溶液
	100mL国家标准溶液
	2盒

	
	50
	钾标准溶液
	100mL国家标准溶液
	2盒

	
	51
	钠标准溶液
	100mL国家标准溶液
	2盒

	
	52
	钙标准溶液
	100mL国家标准溶液
	2盒

	
	53
	镁标准溶液
	100mL国家标准溶液
	2盒

	
	54
	锰标准溶液
	100mL国家标准溶液
	2盒

	
	55
	铁标准溶液
	100mL国家标准溶液
	2盒

	
	56
	锌标准溶液
	100mL国家标准溶液
	2盒

	
	57
	17β-雌二醇 标准品
	纯品型，有证书，0.25g，CDCT-C13213100
	2瓶

	
	58
	五氟苯甲酰氯， 98%
	5g，CFDL-A12420-5G
	2瓶

	
	59
	17β-雌二醇-2，4，16，16-d4 标准品
	5mg，CDEN-DLM-2487-5
	2瓶

	
	60
	中性氧化铝，100-300目，活度Brockman Act.I
	100 g，SBEQ-CA1801
	2瓶

	
	61
	中性氧化铝， Brockmann I，50-200μm
	1kg，80-270目，CFGF-366680010
	2瓶

	
	62
	苯并(a)芘 标准品
	纯品型，有证书，10mg，CDCT-C20635000
	2瓶

	
	63
	苯并(a)芘 标准品
	100 mg，CDFX-ERB-007
	2瓶

	
	64
	二甲胺四环素盐酸盐标准品
	250mg，CDDM-M344800-250mg
	2瓶

	
	65
	土霉素盐酸盐标准品
	250mg，CDCT-C15820000
	2瓶

	
	66
	四环素盐酸盐标准品
	250mg，CDCT-C17396150
	2瓶

	
	67
	去甲基金霉素盐酸盐标准品
	100mg，CDCT-C12128000
	2瓶

	
	68
	金霉素盐酸盐标准品
	250mg，CDCT-C11509100
	2瓶

	
	69
	甲烯土霉素盐酸盐标准品
	100mg，CDCT-C14917000
	2瓶

	
	70
	盐酸强力霉素标准品
	100mg，CDCT-C13084280
	2瓶

	
	71
	4-差向四环素盐酸盐标准品
	100mg，CFGF-233121000
	2瓶

	
	72
	4-差向土霉素标准品
	100mg，CFGF-257711000
	2瓶

	
	73
	差向金霉素盐酸盐标准品
	100mg，CFGF-268231000
	2瓶

	
	74
	羟氨苄青霉素三水合物标准品
	250mg，CDCT-C10242500
	2瓶

	
	75
	氨苄青霉素三水合物标准品
	100mg，CDCT-C10243080
	2瓶

	
	76
	邻氯青霉素钠水合物标准品
	250mg，CDCT-C11692100
	2瓶

	
	77
	双氯青霉素钠盐水合物标准品
	100mg，CDCT-C12560500
	2瓶

	
	78
	乙氧萘胺青霉素钠一水合物 标准品
	100mg，CDCT-C15402500
	2瓶

	
	79
	苯唑青霉素钠盐水合物标准品
	100mg，CDCT-C15755100
	2瓶

	
	80
	青霉素G钾盐（苄青霉素），Penicilline G potassium salt 标准品
	250mg，CDCT-C15935000
	2瓶

	
	81
	苯氧甲基青霉素钾盐(青霉素V钾盐) 标准品
	100mg，CDCT-C15935010
	2瓶

	
	82
	苯唑青霉素钠盐水合物标准品
	100mg，CDCT-C15755100
	2瓶

	
	83
	甲氧苯青霉素钠标准品
	500mg，CDCU-1410002
	2瓶

	
	84
	亚硝酸盐标准品
	100mg/L
	10瓶

	
	85
	硝酸盐标准品
	1000mg/L
	10瓶

	包四
	1
	NRC CRM-STX-e贝类毒素
	0.5ml
	2瓶

	
	2
	NRC CRM-dcSTX

贝类毒素
	0.5ml
	2瓶

	
	3
	NRC CRM-NEO-b

贝类毒素
	0.5ml
	2瓶

	
	4
	NRC CRM-GTX1&4-b

贝类毒素
	0.5ml
	2瓶

	
	5
	NRC CRM-GTX2&3-b

贝类毒素
	0.5ml
	2瓶

	
	6
	NRC CRM-GTX5-b

贝类毒素
	0.5ml
	2瓶

	
	7
	NRC CRM-dcGTX2&3

贝类毒素
	0.5ml
	2瓶

	
	8
	NRC CRM-dcNEO

贝类毒素
	0.5ml
	2瓶

	
	9
	NRC CRM-C1&2

贝类毒素
	0.5ml

	2瓶

	
	10
	NRC CRM-DA-e

贝类毒素
	0.5ml
	2瓶

	
	11
	NRC CRM-ASP-Mus-c

贝类毒素
	0.5ml
	2瓶

	
	12
	NRC RM-ASP-Mus

贝类毒素
	0.5ml
	2瓶

	
	13
	ERM-CE464（吞拿鱼总汞与甲基汞的标准物质）
	TUNA FISH (total and methylmercury)，15g
	1瓶

	
	14
	BCR-100（山毛榉树叶痕量元素标准物质）
	BEECH LEAVES (trace elements)，30g
	1瓶

	
	15
	BCR-150（奶粉痕量元素标准物质）
	SPIKED SKIM MILK POWDER

(trace elements)，23g
	1瓶

	
	16
	BCR-185R（牛肝中的痕量元素标准物质）
	BOVINE LIVER (trace elements)，15g
	1瓶

	
	17
	BCR-191（面包中的痕量元素标准物质）
	BROWN BREAD (trace elements)，25g
	1瓶

	
	18
	BCR-279（海白菜中的痕量元素标准物质）
	SEA LETTUCE (ulva-lactuca) (trace elements)，35g
	1瓶

	
	19
	BCR-463（吞拿鱼中总汞与甲基汞的标准物质）
	TUNA FISH (total and methylmercury)，15g
	1瓶

	
	20
	BCR-627（吞拿鱼组织砷形态标准物质）
	TUNA FISH TISSUE (As species)，10g
	1瓶

	
	21
	BCR-668（贻贝标准物质）
	MUSSEL TISSUE，Bottle
	1瓶

	
	22
	IRMM-804（大米粉标准物质）
	RICE FLOUR，15g
	1瓶

	包五
	1
	Eppendorf分液管
	1mL,100个/盒
	1盒

	
	2
	Eppendorf分液管
	5mL,100个/盒
	1盒

	
	3
	Eppendorf分液管
	25mL,100个/盒
	1盒

	
	4
	Eppendorf分液管
	50mL,100个/盒
	2盒

	
	5
	Eppendorf可整支消毒移液器
	100-1000μL,需提供制造厂家授权书
	1支

	
	6
	Eppendorf可整支消毒移液器
	10-100μL,需提供制造厂家授权书
	1支

	
	7
	塑料刻度离心管
	15mL（进口，nunc）
	2000支

	
	8
	瓶口分液器
	1-10mL,（BRAND）需提供制造厂家授权书
	2个

	
	9
	塑料瓶
	100Ml,有刻度
	2160个

	
	10
	塑料瓶
	50mL
	2000个

	
	11
	电动连续分液器含充电器
	Eppendorf，需提供制造厂家授权书
	1个

	
	12
	充电架，适合上述电动连续分液器
	Eppendorf
	1个

	
	13
	支架适配器
	Eppendorf
	1个

	
	14
	分液管套装—标准级
	Eppendorf，每种规格5个，含一个50ml和一个25ml适配器
	1套

	
	15
	Eppendorf分液管
	25ml（100个/包）
	2包

	
	16
	Eppendorf分液管
	50ml（100个/包）
	2包

	
	17
	光学8联管盖
	PCR管0.2ml（进口）125/PK
	1盒

	
	18
	光学8联管
	PCR管0.2ml（进口）125/PK
	1盒

	
	19
	滤芯吸头10ul（盒装）
	（进口），96支/盒，50盒/箱
	1箱

	
	20
	滤芯吸头100ul（盒装）
	（进口），96支/盒，50盒/箱
	1箱

	
	21
	滤芯吸头200ul（盒装）
	（进口），96支/盒，50盒/箱
	1箱

	
	22
	滤芯吸头1000ul（盒装）
	（进口），96支/盒，50盒/箱
	1箱

	
	23
	吸头10ul（袋装）
	（进口）1000支/包，20包/箱
	3包

	
	24
	吸头200ul（袋装）
	（进口）1000支/包，20包/箱
	2箱

	
	25
	吸头1000ul（袋装）
	（进口）1000支/包，5包/箱
	2箱

	
	26
	离心管
	1.5ml，Axygen（进口）
	2包

	
	27
	无菌吸管
	5ml，5支/包
	5包

	包六
	1
	弧菌显色培养基
	1000ml，CRM008
	34瓶

	
	2
	沙门氏菌显色培养基
	1000ml，CRM004
	68瓶

	
	3
	Baird-Parker琼脂基础
	250ml，24040
	68瓶

	
	4
	亚碲酸盐卵黄增菌剂
	2.5ml×10，29190
	340瓶

	
	5
	XLD培养基
	250g，29999
	17瓶

	
	6
	MYP培养基
	250g，28380
	17瓶

	包七
	1
	李斯特氏显色培养基
	1000ml，CRM008
	85瓶

	
	2
	冻干血浆
	0.5mlX10，CM304
	170瓶

	
	3
	阪崎肠杆菌显色培养基
	1000ml，CM1520A
	68瓶

	
	4
	冻存管
	2ml，Corning，可立，外旋盖
	3400支


