
[image: image1.png]t H 2277 o T IBARFTPR LS

<= Qingyuan Genteel Tendering Co.,Ltd




	招 标 文 件


	项目编号：
	ZD12-013AG

	项目名称：
	2013年清远市清城区医疗机构医用耗材及检验试剂协议采购项目

	采购方式：
	公开招标

	清远市中德招标有限公司

发布日期：二〇一二年十月十九日


目  录
1第一部分  投标邀请函


2投标邀请函


4第二部分  采购项目内容


5一、项目采购程序


6二、须知前附表


8三、供应商资格


9四、采购项目要求


11五、医用耗材及检验试剂协议采购需求一览表


24第三部分  投标人须知


25一、说  明


26二、招标文件


27三、资格预审文件及投标文件的编制和数量


29四、资格预审文件及投标文件的递交


30五、资格预审


31六、开标、评标、定标


33七、扰乱政府采购秩序的行为及处理


33八、质  疑


34九、合同的订立和履行


35十、适用法律


35十一、招标文件的解释


36第四部分  合同书格式


43第五部分  资格预审文件格式


46一、资格预审申请函


47二、供应商资格声明函


48三、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书


491、法定代表人/负责人资格证明书


502、法定代表人/负责人授权委托书


51四、《政府采购供应商反商业贿赂承诺书》原件


52五、《无行贿犯罪档案记录证明》


53六、资格预审文件


58七、附表


591、投标人基本情况


602、质量及货源保证书（国产产品用）


613、质量及货源保证书（进口产品用）


624、配送企业基本情况


635、配送承诺书（投标人自行配送的）


646、配送承诺书（投标人委托其它经营企业配送的）


657、配送时间及伴随服务承诺表


668、产品汇总表


67第六部分  投标文件格式


70一、投标函


72二、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书


731、法定代表人/负责人资格证明书


742、法定代表人/负责人授权委托书


75三、投标保证金交纳凭证


76四、退还投标保证金声明函


77五、产品资格证明材料


80六、价格部分


811、投标产品及报价表


822、报价承诺书


833、其他投标人认为需要提供的资料（如售后服务方案等）




第一部分  投标邀请函
投标邀请函

各（潜在）供应商：
清远市中德招标有限公司受清远市清城区财政局的委托，对以下协议采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商前来投标。

一、采购项目编号：ZD12-013AG
二、采购项目名称：2013年清远市清城区医疗机构医用耗材及检验试剂协议采购项目

三、采购项目内容：
清城区医疗机构医用耗材及检验试剂协议采购，包括：1、骨科用外固定耗材；2、口腔科耗材；3、护理类耗材；4、透析器及透析管路；5、麻醉科耗材；6、手术室常用医用耗材；7、医用X射线附属设备及部件；8、内分泌科使用耗材；9、消毒类产品；10、各类试剂；11、检验耗材；12、其他耗材。
四、协议采购周期：共12个月，即2013年1月1日至2013年12月31日
五、报名及获取招标文件：

1．时间：2012年10月22日8时30分起至2012年11月2日17时30分止（法定节假日除外）；

2．地点：清远市中德招标有限公司招标室；

3．招标文件工本费：每套售价人民币150元（售后不退）。
六、答疑会：
1．时间：2012年11月9日15时；

2．地点：清远市中德招标有限公司开标大厅；

3．各潜在投标人必须在2012年11月8日11时30分前，将需要答疑的问题以书面形式传真至0763-3378200，并准时参加答疑会，逾期不提出书面答疑要求或不参加答疑会的，视为对招标文件无异议。采购代理机构将于答疑会后三个工作日内将澄清文件传真至各潜在投标人。
七、资格预审文件报送时间及地点：

1．时间：2012年11月20日9时起至2012年11月20日17时00分止（法定节假日除外）；

2．地点：清远市中德招标有限公司开标大厅。
八、资格预审时间及地点：
1．时间：2012年11月21日9时30分；

2．地点：清远市中德招标有限公司评标室。
九、缴纳投标保证金：

1．截止时间：2012年12月5日17时30分正（以到达账户时间为准）；

2．金额：人民币壹万元整（￥10,000.00）；

3．缴纳方式：通过投标人单位名义及账户汇入我公司投标保证金专用账户。（不接受个人汇款或以其他账户提交的投标保证金，否则，由此引起的一切后果由投标人自行承担。）

十、投标截止时间及开标时间：2012年12月11日11时正（注：2012年12月11日9时开始受理投标文件）
十一、投标文件送达地点：清远市中德招标有限公司开标大厅
十二、开标评标地点：清远市中德招标有限公司评标室

投标人代表在递交投标文件时，请向采购代理机构工作人员出示《投标函》、《法定代表人资格证明书（附法人身份证复印件）》和《法定代表人授权委托书（附授权代表身份证复印件）》（法人亲自投标无须提供《授权委托书》）和《退还投标保证金声明函》，以证明其合法身份。
十三、投标保证金专用账户如下：
开户行：中国建设银行清远第二支行
开户名：清远市中德招标有限公司
账  号：44001760311053003338
说  明：转账、汇款时请注明“XXX公司交XXX采购项目投标保证金”字样。
十四、联系信息：

	采购代理机构：清远市中德招标有限公司
	采购人：清远市清城区财政局

	联系人：胡卫权、黄倚江
	联系人：潘先生

	电  话：0763-3378455、3367466
	电话：0763-3939952

	传  真：0763-3378200
	传真：0763-3939952

	地  址：清远市新城连江路喜迎盈国际商务中心（原建北大厦副楼）第十层东面
	地址：清远市清城区东城澜水J24号清远市清城区财政局

	邮  编：511518
	


清远市中德招标有限公司

二〇一二年十月十九日
第二部分  采购项目内容
一、项目采购程序
本项目按以下采购程序实施采购活动：

1、在相关政府采购指定媒体上发布招标公告；

2、在招标文件及招标公告规定的时间内发售招标文件；

3、投标人在规定时间内提交资格预审文件；

4、由监管部门随机抽取评审专家组建资格预审委员会审查资格预审文件；

5、向通过资格预审的投标人发出投标邀请；

6、由监管部门随机抽取评审专家组建评标委员会；

7、在规定的时间召开采购会，投标人提交投标文件；

8、评标委员会对投标人所投产品及其报价进行综合评审；

9、评标委员会推荐中标人候选名单；

10、委托人确认中标结果；

11、在相关政府采购指定媒体上发布中标公告；

12、向中标人发放中标通知书；
13、采购人根据采购意向选择中标供应商并签订采购合同；

14、中标供应商根据签订的采购合同向采购人供货；

15、采购人根据货物批次的检验报告及其他验收标准对货物进行验收。
二、须知前附表
	序号
	项目
	内    容

	1
	政府采购代理机构
名称地址
	名称：[image: image6.png]t H 2277 o T IBARFTPR LS

<= Qingyuan Genteel Tendering Co.,Ltd



清远市中德招有限公司
办公地址：清远市新城连江路喜迎盈国际商务中心（原建北大厦副楼）第十层东面
邮政编码：511500
咨询电话：0763-3378455、3367466
联 系 人：胡卫权、黄倚江
传    真：0763-3378200（自动传真，不接听电话）

	2
	采购人范围
	（1）清远市清城区卫生局及其下属医疗机构；

（2）清远市清城区人口和计划生育局及其下属医疗机构。

	3
	投标有效期
	递交投标文件之日起90天

	4
	报名及获取

招标文件
	时间：2012年10月22日8时30分起至2012年11月2日17时30分止（法定节假日除外）

	
	
	地点：清远市中德招标有限公司招标室

	
	
	招标文件工本费：每套售价人民币150元（售后不退）

	5
	答疑会时间
	2012年11月9日15时

	6
	资格预审文件

的组成
	1、资格预审申请函；
2、供应商资格声明函；
3、资格证明材料；
4、采购文件要求的其它内容；
注：以邮寄方式递交的文件，不予受理

	7
	资格预审文件
	报送时间：2012年11月20日9时起至2012年11月20日17时00分止

	
	
	报送地点：清远市中德招标有限公司开标大厅

	8
	资格预审
	时间：2012年11月21日9时30分

	
	
	地点：清远市中德招标有限公司评标室

	9
	投标保证金
	截止时间：2012年12月5日17时30分正（以到达账户时间为准）；

	
	
	金额：人民币壹万元整（￥10,000.00）；

	
	
	缴纳方式：通过投标人单位名义及账户汇入我公司投标保证金专用账户。（不接受个人汇款或以其他账户提交的投标保证金，否则，由此引起的一切后果由投标人自行承担。）具体帐户如下：

开户行：中国建设银行清远第二支行

开户名：清远市中德招标有限公司

账  号：44001760311053003338

说  明：转账、汇款时请注明“XXX公司交XXX采购项目投标保证金”字样。

	10
	投标截止时间

及开标时间
	2012年12月11日11时正（注：2012年11月11日9时开始受理投标文件）

	11
	投标文件送达地点
	清远市中德招标有限公司开标大厅

	12
	开标评标地点
	清远市中德招标有限公司评标室

	13
	定标方法
	评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。委托人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人及中标产品，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人及中标产品。

	14
	配送要求
	要充分考虑医疗机构对医用耗材及检验试剂的配送需要和管理条件。（关于配送的具体要求详见招标文件第二部分）

	15
	服务费标准及收费办法
	按“广东省物价局关于下达医用耗材招标代理服务收费标准的通知（粤价[2007]278号）”规定收取中标服务费，最高收取人民币贰万元整（￥20,000.00），中标人必须在领取中标通知书前向政府采购代理机构交纳中标服务费，交纳方式为现金或汇款，具体帐户信息如下：

开户行：中国工商银行清远市新城支行营业部

开户名：清远市中德招标有限公司

账  号：2018020609200018461

说  明：转账、汇款时请注明“XXX公司交XXX采购项目XX费用”等字样。

	16
	协议采购周期
	12个月

	17
	评审中标结果

公示日期
	另行通知


三、供应商资格
1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人必须为国内独立的企业、事业法人或其他组织。

3、投标人必须按招标文件规定办理报名及登记手续并购买招标文件。

4、投标人必须在资格预审文件中提供《政府采购供应商反商业贿赂承诺书》原件。

5、投标人必须在资格预审文件中提供投标人属地人民检察院出具的《无行贿犯罪档案记录证明》原件（自开具之日起前三年内的无行贿犯罪档案记录证明，若供应商自成立之日起不足三年的，则开具自成立之日起至开具之日无行贿犯罪档案记录的证明。开具时间为项目采购公告发出之日起至接收投标文件截止时间止）。

6、医用耗材的生产或经营企业应依法取得《工商营业执照》和《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》。检验试剂的生产或经营企业应根据国家有关体外诊断试剂的规定具有相应的生产或经营资质。消毒剂的生产或经营企业应依法取得《卫生许可证》。

7、投标人具有合法的医用耗材及检验试剂来源。

8、本项目不接受分公司或联合体参与投标。

具备上述资格的投标人请按照本招标文件第五部分“资格预审文件格式”中规定的顺序装订资格预审文件，并在本招标文件第一部分“投标邀请函”中规定的时间内提交资格预审文件。

四、采购项目要求
一、供货范围及协议采购周期
1．供货范围：
清远市清城区医疗机构，包括：（1）清远市清城区卫生局及其下属医疗机构；（2）清远市清城区人口和计划生育局及其下属医疗机构。

2．协议采购周期：共12个月，即2013年1月1日至2013年12月31日
二、标的划分原则
根据委托人的要求，本项目采购的医用耗材及检验试剂按照标的进行评审。
1、本项目医用耗材及协议采购的需求一览表以器械名为标的。
2、凡根据招标文件，要求投标人明确的事项（如规格、型号等），如投标人未予明确上述事项，委托人和政府采购代理机构可拒绝进行推测，由此而产生的一切不利于投标人的结果，由投标人承担。

3、同一标的、同一质量层次里，若同属一集团公司，不同产地的产品，均视为同一品牌。但3不同的注册品牌视为两个不同的品牌。
4、投标产品因规格、型号、包装材质等因素的不同造成价格不同的，应分别进行投标，在《投标产品及报价表》中进行详列。因投标人原因造成投标产品不全，由此而产生的一切不利于投标人的结果，由投标人承担。
三．配送要求：

1、投标人应当具备中标通知书发出后20日内满足所有采购人临床使用需求的配送能力。投标人投标的医用耗材及检验试剂一旦中标，不论作为采购人的单个医疗机构采购规模大小、地理位置远近，投标人均应保证及时配送。否则，委托人有权取消其中标资格。

2、投标人可直接配送本企业的中标品种也可由配送商进行配送。如由配送商配送的则每个投标人最多允许有三家配送商（不含自行配送），且配送商必须为参与本项目并经过资质预审审查合格的企业。

3、本项目采购中标产品的配送要求：

1）一般产品配送不超过48小时送达；

2）紧急配送，中标人应保证所有产品在8小时内送达；
3）医院要求隔夜送达的（医疗机构应在当天下午6点之前发出订单），中标人应保证在次日早上8:30分之前送达；
4）所有采购人医疗机构发出订单，将不分节假日。中标人应留置值班人员以满足医疗机构订货需求。如果上述三种情况没有按照医疗机构要求及时送达，所产生的一切后果将由中标人负责；
5）急救用品，由医疗机构向中标人提出特殊配送需求，如果中标人表示无法及时送到，医疗机构有权自行采购。

4、上述配送要求必须承诺。通过评审和比较，确认投标人不具备对所有采购人进行及时配送的能力，可宣布投标人为不合格。

5、本项目协议采购周期内，如投标人或配送商出现不供货、不及时配送等不履约行为，采购人以书面形式投诉累计达3次或以上的，经监管部门查核属实，可取消该供应商的中标资格或取消该配送商的配送资格。

五、医用耗材及检验试剂协议采购需求一览表
投标人在投报耗材时须注意：
1、投标人应根据生产许可或经营范围选择耗材进行投报，投报耗材种类及其规格均不作限定。
2、投标人必须在投标文件中对投报的耗材及报价作出承诺，承诺所投报的耗材产品价格不超出清远地区的市场价格。如采购人在本项目采购合同签订或供货过程中发现投标人所投报的耗材产品价格超出清远地区的市场价格并核查属实，则投标人必须按清远地区的市场价格（如清远地区没有可供参考的同类市场价格的，则参考清远周边地区同类市场价格，并以周边地区中现有市场价格最低者为标准）对投报的耗材产品进行供货，否则将根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定进行酌情处理，情节严重者可取消其协议供货资格及列入不良行为记录名单，并在一至三年内禁止参加政府采购活动，并承担因此给采购人造成损失的赔偿责任。（具体承诺书格式见本招标文件第六部分投标文件格式中所列的《报价承诺书》）。
3、投标人除提供纸质的报价文件外还需根据招标文件光盘中所附的报价表格格式制作电子格式的报价光盘一份随投标文件一并提交。

	第一大类：骨科耗材

	编号
	产品名称
	规格

	A01
	塑型桡骨支具
	各种类型、各种规格

	A02
	膝部下肢支具
	各种类型、各种规格

	A03
	胫腓超踝支具
	各种类型、各种规格

	A04
	膝踝支具
	各种类型、各种规格

	A05
	腰围
	各种类型、各种规格

	A06
	颈托
	各种类型、各种规格

	A07
	夹克式支架
	各种类型、各种规格

	A08
	头颈胸支架
	各种类型、各种规格

	A09
	膝关节支架
	各种类型、各种规格

	A10
	骨水泥半髋双动头(蒙太因)
	各种类型、各种规格

	A11
	骨水泥柄全髋
	各种类型、各种规格

	A12
	全髋股骨柄
	各种类型、各种规格

	A13
	人工膝关节
	各种类型、各种规格

	A14
	套筒.塞子
	各种类型、各种规格

	A15
	钛板
	各种类型、各种规格

	A16
	髌骨爪(钛)
	各种类型、各种规格

	A17
	腓骨远端外侧钛板
	各种类型、各种规格

	A18
	肱骨近端解剖钛板
	各种类型、各种规格

	A19
	管型钛板
	各种类型、各种规格

	A20
	加压空心螺钉
	各种类型、各种规格

	A21
	加压内固定架(DHS)
	各种类型、各种规格

	A22
	交锁型胫(股)骨髓内钉
	各种类型、各种规格

	A23
	金属接骨板  指、掌骨板
	各种类型、各种规格

	A24
	金属接骨板跟骨钢板
	各种类型、各种规格

	A25
	金属接骨板重建钢板
	各种类型、各种规格

	A26
	颈椎前路IB板钉板系统
	各种类型、各种规格

	A27
	胫骨远端叉型钢板
	各种类型、各种规格

	A28
	胫骨远端外侧钛板
	各种类型、各种规格

	A29
	可吸收固定螺钉
	各种类型、各种规格

	A30
	人工半髋关节
	各种类型、各种规格

	A31
	锁骨钩钢板
	各种类型、各种规格

	A32
	限制性钛板
	各种类型、各种规格

	A33
	胸腰椎后路钉棒系统
	各种类型、各种规格

	A34
	椎间融合器
	各种类型、各种规格

	A35
	颅骨板
	各种类型、各种规格

	A36
	颅骨螺钉
	各种类型、各种规格

	A37
	股骨带锁髓内
	各种类型、各种规格

	A38
	脊柱矫形固定器 
	各种类型、各种规格

	A39
	脊柱矫形固定器(钉棒系统)
	各种类型、各种规格

	A40
	金属接骨板
	各种类型、各种规格

	A41
	金属接骨板  T、L、Y型接骨板
	各种类型、各种规格

	A42
	金属接骨板  指、掌骨板
	各种类型、各种规格

	A43
	金属接骨板 颈椎前路钢板
	各种类型、各种规格

	A44
	金属接骨板跟骨钢板
	各种类型、各种规格

	A45
	金属接骨板钩骨板
	各种类型、各种规格

	A46
	金属接骨板股骨髁支持骨板
	各种类型、各种规格

	A47
	金属接骨板颌面骨板
	各种类型、各种规格

	A48
	金属接骨板重建钢板
	各种类型、各种规格

	A49
	金属异型接骨板髁骨板(上肢用)
	各种类型、各种规格

	A50
	金属异型接骨板髁骨板(股骨用)
	各种类型、各种规格

	A51
	金属异型接骨板髁骨板(胫骨用)
	各种类型、各种规格

	A52
	金属直型接骨板胫骨有限接触钢板
	各种类型、各种规格

	A53
	金属直型接骨板上肢接触钢板
	各种类型、各种规格

	A54
	胫骨带锁髓内钉
	各种类型、各种规格

	A55
	空心螺钉
	各种类型、各种规格

	A56
	套筒式双翼异形接骨板
	各种类型、各种规格

	A57
	椎体融合器
	各种类型、各种规格

	A58
	椎体成形手术套器械
	各种类型、各种规格

	A59
	椎体活检套械
	各种类型、各种规格

	A60
	骨水泥（肘关节）
	各种类型、各种规格

	A61
	人工肘关节
	各种类型、各种规格

	A62
	股骨远端外侧钛板
	各种类型、各种规格

	A63
	脊柱矫形固定器（钉棒系统）
	各种类型、各种规格

	A64
	记忆合金髌骨爪
	各种类型、各种规格

	A65
	金属接骨板胸腰椎前路钢板
	各种类型、各种规格

	A66
	金属接骨板高尔夫球棒形骨板
	各种类型、各种规格

	A67
	金属接骨板胸腰椎后路钢板
	各种类型、各种规格

	A68
	可吸收软骨钉
	各种类型、各种规格

	A69
	肋骨接骨板
	各种类型、各种规格

	A70
	颅骨板
	各种类型、各种规格

	A71
	锁定螺钉
	各种类型、各种规格

	A72
	锁骨锁定板
	各种类型、各种规格

	A73
	可吸收钉
	各种类型、各种规格

	A74
	套筒式双翼异形接骨板 
	各种类型、各种规格

	A75
	同种异体骨
	各种类型、各种规格

	A76
	重建肽板
	各种类型、各种规格

	A77
	椎体融合器(钛笼)
	各种类型、各种规格

	A78
	脊柱矫形固定器
	各种类型、各种规格

	第二大类：口腔科耗材

	填补、粘接、修复类

	编号
	产品名称
	规格

	B01
	光固化树脂
	各种类型、各种规格

	B02
	复合体
	各种类型、各种规格

	B03
	玻璃离子
	各种类型、各种规格

	B04
	银粉离子
	各种类型、各种规格


	B05
	聚羧酸粘合剂（水门汀）
	各种类型、各种规格

	B06
	脱敏剂
	各种类型、各种规格

	B07
	失活剂
	各种类型、各种规格

	B08
	窝沟封闭剂
	各种类型、各种规格

	B09
	根管充填剂
	各种类型、各种规格

	B10
	牙周塞治剂
	各种类型、各种规格

	B11
	免酸蚀粘接系统
	各种类型、各种规格

	B12
	银汞胶囊
	各种类型、各种规格

	B13
	洁牙喷砂粉
	各种类型、各种规格

	B14
	吸唾管
	各种类型、各种规格

	B15
	牙胶尖
	各种类型、各种规格

	B16
	分离剂
	各种类型、各种规格

	B17
	根管侧压针
	各种类型、各种规格

	B18
	根管扩挫针
	各种类型、各种规格

	B19
	洁牙抛光膏
	各种类型、各种规格

	B20
	吸潮纸尖
	各种类型、各种规格

	B21
	牙胶
	各种类型、各种规格

	B22
	氧化锌
	各种类型、各种规格

	B23
	纤维桩套装
	各种类型、各种规格

	B24
	排龈线、排龈膏
	各种类型、各种规格

	B25
	临时冠桥树脂
	各种类型、各种规格

	B26
	临时牙粘结材料
	各种类型、各种规格

	B27
	打桩套装
	各种类型、各种规格

	B28
	咬合纸
	各种类型、各种规格

	B29
	软衬材料
	各种类型、各种规格

	B30
	硬衬材料
	各种类型、各种规格

	取模材料及石膏类

	编号
	产品名称
	规格

	B31
	硅橡胶印模材全套装
	各种类型、各种规格

	B32
	藻酸盐印模材料
	各种类型、各种规格

	B33
	超硬石膏
	各种类型、各种规格

	B34
	硬石膏
	各种类型、各种规格

	B35
	红色打样膏
	各种类型、各种规格

	B36
	白石膏
	各种类型、各种规格

	B37
	弹性打样粉
	各种类型、各种规格

	树脂牙、基托材料类

	编号
	产品名称
	规格

	B38
	多层色树脂牙
	各种类型、各种规格

	B39
	多层色树脂牙贴面
	各种类型、各种规格

	B40
	牙托粉
	各种类型、各种规格

	B41
	牙托水
	各种类型、各种规格

	B42
	自凝牙托粉
	各种类型、各种规格

	B43
	自凝牙托水
	各种类型、各种规格

	B44
	自凝血丝牙托粉
	各种类型、各种规格

	B45
	血丝牙托粉
	各种类型、各种规格

	B46
	自凝造牙粉
	各种类型、各种规格

	B47
	造牙粉
	各种类型、各种规格

	B48
	义齿坚固网
	各种类型、各种规格

	蜡型类

	编号
	产品名称
	规格

	B49
	嵌体蜡
	各种类型、各种规格

	B50
	薄蜡片
	各种类型、各种规格

	B51
	铸道蜡线
	各种类型、各种规格

	B52
	细蜡线
	各种类型、各种规格

	B53
	红蜡片
	各种类型、各种规格

	正畸类

	编号
	产品名称
	规格

	B54
	澳丝
	各种类型、各种规格

	B55
	镍钛方丝
	各种类型、各种规格

	B56
	方丝弓带环
	各种类型、各种规格

	B57
	直丝弓带环
	各种类型、各种规格

	B58
	游离牵引勾
	各种类型、各种规格

	B59
	酸蚀剂
	各种类型、各种规格

	义齿类

	编号
	产品名称
	规格

	B60
	义齿
	各种类型、各种规格

	车针类

	编号
	产品名称
	规格

	B61
	光滑髓针
	各种类型、各种规格

	B62
	拔髓针
	各种类型、各种规格

	B63
	牙齿邻面片切沙片
	各种类型、各种规格

	B64
	金钢砂磨头
	各种类型、各种规格

	B65
	车针
	各种类型、各种规格

	口腔科其他耗材

	编号
	产品名称
	规格

	B66
	一次性口腔检查包
	各种类型、各种规格

	B67
	丁香油
	各种类型、各种规格

	B68
	樟脑酚
	各种类型、各种规格

	B69
	甲醛甲酚
	各种类型、各种规格

	B70
	碘仿类
	各种类型、各种规格

	B71
	碘酚
	各种类型、各种规格

	B72
	碘甘油
	各种类型、各种规格

	B73
	牙科手机清洗润滑油
	各种类型、各种规格

	B74
	抛光杯
	各种类型、各种规格

	B75
	成形片
	各种类型、各种规格

	B76
	成形片夹
	各种类型、各种规格

	第三大类：护理类耗材

	医用高分子材料及制品

	编号
	产品名称
	规格

	C01
	一次性使用无菌注射器
	各种类型、各种规格

	C02
	一次性使用无菌注射器
	各种类型、各种规格

	C03
	一次性使用无菌注射器
	各种类型、各种规格

	C04
	一次性使用无菌注射器
	各种类型、各种规格

	C05
	一次性使用无菌避光延长管
	各种类型、各种规格

	C06
	一次性使用无菌输液器
	各种类型、各种规格

	C07
	一次性使用无菌小儿输液器
	各种类型、各种规格

	C08
	可调节普通输液器
	各种类型、各种规格

	C09
	一次性使用输液延长管
	各种类型、各种规格

	C10
	一次性使用输血器
	各种类型、各种规格

	C11
	一次性使用导尿管
	各种类型、各种规格

	C12
	一次性使用导尿管
	各种类型、各种规格

	C13
	一次性使用导尿包
	各种类型、各种规格

	C14
	医用鼻吸氧管
	各种类型、各种规格

	C15
	一次性无菌输液接头
	各种类型、各种规格

	C16
	医用无菌手术手套
	各种类型、各种规格

	C17
	医用乳胶检查手套
	各种类型、各种规格

	C18
	塑料薄膜手套
	各种类型、各种规格

	C19
	一次性使用静脉留置针
	各种类型、各种规格

	C20
	一次性使用动脉留置针
	各种类型、各种规格

	C21
	一次性使用动静脉留置针
	各种类型、各种规格

	C22
	一次性吸痰管
	各种类型、各种规格

	C23
	一次性新生儿（婴儿）吸痰管
	各种类型、各种规格

	C24
	一次性使用胃管（鼻饲管）
	各种类型、各种规格

	C25
	一次性新生儿（婴儿）胃管（鼻饲管）
	各种类型、各种规格

	C26
	一次性使用负压引流器
	各种类型、各种规格

	C27
	一次性使用引流袋
	各种类型、各种规格

	C28
	一次性使用无菌灌肠袋
	各种类型、各种规格

	C29
	一次性使用膀胱冲洗器
	各种类型、各种规格

	C30
	医用雾化吸入器
	各种类型、各种规格

	C31
	普通医用吸氧面罩
	各种类型、各种规格

	C32
	一次性使用肛门袋
	各种类型、各种规格

	C33
	一次性吸引器连接管及连接头
	各种类型、各种规格

	C34
	一次性使用无菌胸腔穿刺包
	各种类型、各种规格

	C35
	一次性使用产包
	各种类型、各种规格

	C36
	一次性使用无菌阴道扩张器
	各种类型、各种规格

	C37
	一次性使用子宫造影通水管
	各种类型、各种规格

	C38
	真空采血管（采血针）
	各种类型、各种规格

	C39
	一次性喷喉管（咀）
	各种类型、各种规格

	C40
	雾化机振动薄膜
	各种类型、各种规格

	C41
	药格瓶
	各种类型、各种规格

	医用卫生材料及敷料

	编号
	产品名称
	规格

	C42
	医用弹力绷带
	各种类型、各种规格

	C43
	医用弹力网帽
	各种类型、各种规格

	C44
	高分子树脂绷带
	各种类型、各种规格

	C45
	纱布绷带
	各种类型、各种规格

	C46
	医用石膏棉纸
	各种类型、各种规格

	C47
	医用石膏绷带
	各种类型、各种规格

	C48
	医用粘贴敷料
	各种类型、各种规格

	C49
	医用透明敷料
	各种类型、各种规格

	C50
	新生儿脐贴
	各种类型、各种规格

	C51
	一次性新生儿护脐带
	各种类型、各种规格

	C52
	医用输液贴
	各种类型、各种规格

	C53
	医用脱脂棉球
	各种类型、各种规格

	C54
	医用脱脂棉花
	各种类型、各种规格

	C55
	医用棉签
	各种类型、各种规格

	C56
	医用脱脂纱布切片
	各种类型、各种规格

	C57
	医用脱脂非灭菌纱布叠片
	各种类型、各种规格

	C58
	医用脱脂灭菌纱布叠片（X光不显影）
	各种类型、各种规格

	C59
	医用脱脂灭菌纱布叠片（X光显影）
	各种类型、各种规格

	C60
	医用棉垫（X光不显影）
	各种类型、各种规格

	C61
	医用棉垫（X光显影）
	各种类型、各种规格

	C62
	灭菌凡士林纱布
	各种类型、各种规格

	C63
	一次性使用口罩
	各种类型、各种规格

	C64
	一次性使用帽子
	各种类型、各种规格

	C65
	医用橡皮膏
	各种类型、各种规格

	C66
	一次性压舌板
	各种类型、各种规格

	C67
	一次性腹带
	各种类型、各种规格

	C68
	一次性使用医用床单
	各种类型、各种规格

	C69
	一次性使用医用中单
	各种类型、各种规格

	C70
	一次性使用无菌手术衣
	各种类型、各种规格

	C71
	一次性使用孔（洞）巾
	各种类型、各种规格

	C72
	一次性使用手术巾
	各种类型、各种规格

	C73
	一次性使用垫巾（单）
	各种类型、各种规格

	C74
	一次性使用医用粘贴薄膜手术巾
	各种类型、各种规格

	C75
	一次性穿刺针
	各种类型、各种规格

	C76
	一次性防护服
	各种类型、各种规格

	C77
	一次性防护口罩
	各种类型、各种规格

	C78
	母婴识别带/病人识别带
	各种类型、各种规格

	C79
	一次性痰杯
	各种类型、各种规格

	C80
	无纺胶布
	各种类型、各种规格

	C81
	膏剂用外敷纸
	各种类型、各种规格

	C82
	“双J管”双猪尾巴导管
	各种类型、各种规格

	C83
	纸尿裤
	各种类型、各种规格

	C84
	一次性肛门镜
	各种类型、各种规格

	C85
	医用胶带（微孔通气型）
	各种类型、各种规格

	第四大类：透析器及透析管路

	编号
	产品名称
	规格

	D01
	生物膜透析器
	各种类型、各种规格

	D02
	聚砜膜透析器
	各种类型、各种规格

	D03
	三醋酸膜透析器
	各种类型、各种规格

	D04
	血滤器
	各种类型、各种规格

	D05
	通用透析管路
	各种类型、各种规格

	D06
	专用透析管路
	各种类型、各种规格

	D07
	血透用留置导管
	各种类型、各种规格

	D08
	血液透析液（粉）
	各种类型、各种规格

	D09
	腹透连接短管
	各种类型、各种规格

	D10
	碘伏帽
	各种类型、各种规格

	第五大类：麻醉科耗材

	编号
	产品名称
	规格

	E01
	一次性（硬膜外）麻醉包
	各种类型、各种规格

	E02
	一次性（联合）麻醉包
	各种类型、各种规格

	E03
	一次性持续给药输液泵
	各种类型、各种规格

	E04
	一次性螺纹管
	各种类型、各种规格

	E05
	一次性麻醉面罩
	各种类型、各种规格

	E06
	一次性气管导管
	各种类型、各种规格

	E07
	一次性牙垫
	各种类型、各种规格

	E08
	一次性气管切开插管
	各种类型、各种规格

	E09
	口咽通气管
	各种类型、各种规格

	E10
	中心静脉导管（CVC）
	各种类型、各种规格

	E11
	钠石灰
	各种类型、各种规格

	第六大类：手术室常用医用耗材

	编号
	产品名称
	规格

	F01
	医用可吸收性缝合线（带针）
	各种类型、各种规格

	F02
	医用不可吸收性缝合线（带针）
	各种类型、各种规格

	F03
	医用不可吸收性缝合线（段装）
	各种类型、各种规格

	F04
	医用缝合针
	各种类型、各种规格

	F05
	医用缝合线团
	各种类型、各种规格

	F06
	止血海绵（可吸收）
	各种类型、各种规格

	F07
	外科补片
	各种类型、各种规格

	F08
	可吸收止血纱布
	各种类型、各种规格

	F09
	医用几丁糖
	各种类型、各种规格

	F10
	T型胆道引流管
	各种类型、各种规格

	F11
	一次性回路板（电极）（负极板）
	各种类型、各种规格

	F12
	无菌手术刀片
	各种类型、各种规格

	F13
	人工肛袋
	各种类型、各种规格

	F14
	心电电极贴
	各种类型、各种规格

	F15
	止血纱布
	各种类型、各种规格

	F16
	止血无纺布
	各种类型、各种规格

	F17
	医用羊肠线
	各种类型、各种规格

	F18
	医用真线编织线（灭菌线束）
	各种类型、各种规格

	F19
	东洋备皮刀
	各种类型、各种规格

	F20
	胎监纸
	各种类型、各种规格

	F21
	直记式心电计记录纸（心电图打印纸）
	各种类型、各种规格

	第七大类：医用X射线附属设备及部件

	编号
	产品名称
	规格

	G01
	医用X光胶片（感蓝）
	各种类型、各种规格

	G02
	医用X光胶片（感绿）
	各种类型、各种规格

	G03
	医用CT（MR）胶片
	各种类型、各种规格

	G04
	医用X光胶片冲洗套药显影、定影液（粉）
	各种类型、各种规格

	G05
	一次性高压注射筒
	各种类型、各种规格

	G06
	造影（高压）连接管
	各种类型、各种规格

	G07
	齿科胶片
	各种类型、各种规格

	第八大类：内分泌科使用耗材

	编号
	产品名称
	规格

	H01
	血糖试纸条
	各种类型、各种规格

	H02
	胰岛素笔式注射器
	各种类型、各种规格

	H03
	胰岛素笔注射用针头
	各种类型、各种规格

	第九大类：消毒类产品

	编号
	产品名称
	规格

	I01
	新洁尔灭（苯扎溴铵）
	各种类型、各种规格

	I02
	医用消毒洗手液
	各种类型、各种规格

	I03
	手术消毒洗手液
	各种类型、各种规格

	I04
	手术消毒擦手液
	各种类型、各种规格

	I05
	压力蒸汽灭菌化学指示纸/卡/标签
	各种类型、各种规格

	I06
	压力蒸汽灭菌化学指示胶带
	各种类型、各种规格

	I07
	压力蒸汽灭菌生物指示剂
	各种类型、各种规格

	I08
	紫外线测试卡
	各种类型、各种规格

	I09
	戊二醛浓度测试卡
	各种类型、各种规格

	I10
	快速多酶清洗液
	各种类型、各种规格

	I11
	次氯酸钠消毒剂
	各种类型、各种规格

	I12
	无菌石蜡油
	各种类型、各种规格

	I13
	碘伏类消毒剂
	各种类型、各种规格

	I14
	过氧乙酸
	各种类型、各种规格

	I15
	双氧水
	各种类型、各种规格

	I16
	戊二醛消毒剂
	各种类型、各种规格

	I17
	医用消毒包装袋
	各种类型、各种规格

	I18
	除锈剂
	各种类型、各种规格

	I19
	润滑剂
	各种类型、各种规格

	I20
	酒精
	各种类型、各种规格

	第十大类：其他周边医用耗材产品，各种贴剂、喷剂、水剂

	编号
	产品名称
	规格

	J01
	一次性针灸针
	各种类型、各种规格

	J02
	医用耦合剂
	各种类型、各种规格

	J03
	一次性胃镜胶
	各种类型、各种规格

	第十一大类：生化类试剂（含免疫方法）

	编号
	产品名称
	规格

	K01
	总蛋白测定试剂盒
	各种类型、各种规格

	K02
	白蛋白测定试剂盒
	各种类型、各种规格

	K03
	尿素氮测定试剂盒
	各种类型、各种规格

	K04
	肌酐测定试剂盒
	各种类型、各种规格

	K05
	尿酸试剂盒
	各种类型、各种规格

	K06
	葡萄糖测定试剂盒
	各种类型、各种规格

	K07
	总胆红素试剂盒
	各种类型、各种规格

	K08
	直接胆红素试剂盒
	各种类型、各种规格

	K09
	甘油三酯试剂盒
	各种类型、各种规格

	K10
	总胆固醇试剂盒
	各种类型、各种规格

	K11
	高密度脂蛋白胆固醇试剂盒
	各种类型、各种规格

	K12
	载脂蛋白A1试剂盒
	各种类型、各种规格

	K13
	载脂蛋白B试剂盒
	各种类型、各种规格

	K14
	脂蛋白a
	各种类型、各种规格

	K15
	α-淀粉酶试剂盒
	各种类型、各种规格

	K16
	丙氨酸氨基转移酶试剂盒
	各种类型、各种规格

	K17
	天门冬氨酸氨基转移酶试剂盒
	各种类型、各种规格

	K18
	碱性磷酸酶试剂盒
	各种类型、各种规格

	K19
	谷氨酰转移酶试剂盒
	各种类型、各种规格

	K20
	乳酸脱氢酶试剂盒
	各种类型、各种规格

	K21
	α-羟基丁酸脱氢酶试剂盒
	各种类型、各种规格

	K22
	肌酸激酶试剂盒
	各种类型、各种规格

	K23
	肌酸激酶同工酶试剂盒
	各种类型、各种规格

	K24
	肌钙蛋白Ⅰ、肌红蛋白、CK-MB三联卡（条）
	各种类型、各种规格

	K25
	钾测定试剂盒
	各种类型、各种规格

	K26
	钠测定试剂盒
	各种类型、各种规格

	K27
	氯测定试剂盒
	各种类型、各种规格

	K28
	钙测定试剂盒
	各种类型、各种规格

	K29
	铁测定试剂盒
	各种类型、各种规格

	K30
	C－反应蛋白
	各种类型、各种规格

	K31
	免疫球蛋白IgG
	各种类型、各种规格

	K32
	免疫球蛋白IgA
	各种类型、各种规格

	K33
	免疫球蛋白IgM
	各种类型、各种规格

	K34
	抗＂O＂
	各种类型、各种规格

	K35
	类风湿因子
	各种类型、各种规格

	K36
	生化通用定标液
	各种类型、各种规格

	K37
	生化通用质控液
	各种类型、各种规格

	K38
	生化试剂仪洗液
	各种类型、各种规格

	K39
	胆红素校准品
	各种类型、各种规格

	第十二大类：凝血类试剂（含生化、免疫方法）

	编号
	产品名称
	规格

	L01
	凝血酶时间
	各种类型、各种规格

	L02
	凝血酶原时间
	各种类型、各种规格

	L03
	部分凝血酶原时间
	各种类型、各种规格

	L04
	纤维蛋白原测定试剂盒
	各种类型、各种规格

	L05
	D-二聚体测定试剂盒
	各种类型、各种规格

	第十三大类：临检类试剂

	编号
	产品名称
	规格

	M01
	细菌性阴道炎试剂（氨法）
	各种类型、各种规格

	M02
	细菌性阴道炎试剂（唾液酸酶法）
	各种类型、各种规格

	M03
	隐血检验试剂
	各种类型、各种规格

	M04
	妊娠诊断检测试剂（定性或半定量）
	各种类型、各种规格

	M05
	血球计数仪试剂
	各种类型、各种规格

	M06
	十项尿试纸
	各种类型、各种规格

	M07
	十一项尿试纸
	各种类型、各种规格

	M08
	瑞氏染色液
	各种类型、各种规格

	M09
	革兰氏染色液
	各种类型、各种规格

	M10
	尿液通用质控液
	各种类型、各种规格

	M11
	血球质控液
	各种类型、各种规格

	M12
	瑞－姬氏染色液
	各种类型、各种规格

	第十四大类：配血类试剂（含免疫方法）

	编号
	产品名称
	规格

	N01
	抗A、抗B血型定型试剂
	各种类型、各种规格

	N02
	AB0定型卡
	各种类型、各种规格

	N03
	Rh血型定型试剂
	各种类型、各种规格

	N04
	抗D（lgM）血型定型试剂
	各种类型、各种规格

	N05
	凝聚胺配血试剂
	各种类型、各种规格

	第十五大类：传染病免疫类试剂

	编号
	产品名称
	规格

	O01
	甲型肝炎IgM抗体
	各种类型、各种规格

	O02
	甲型肝炎检测试剂盒
	各种类型、各种规格

	O03
	丙型肝炎检测试剂盒
	各种类型、各种规格

	OO4
	乙肝两对半
	各种类型、各种规格

	OO5
	艾滋病测定试剂
	各种类型、各 种规格

	OO6
	梅毒抗体测定试剂
	各种类型、各种规格

	OO7
	结核杆菌抗体测定试剂
	各种类型、各种规格

	OO8
	乙肝病毒表面抗原、抗体、E抗原、E抗体、核心抗体（胶体法）
	各种类型、各种规格

	OO9
	乙肝病毒表面抗体试纸
	各种类型、各种规格

	O10
	乙肝病毒表面抗原试纸
	各种类型、各种规格

	O11
	梅毒螺旋体测定试剂
	各种类型、各种规格

	第十六大类：免疫类试剂（含生化方法）

	编号
	产品名称
	规格

	P01
	甲胎蛋白试剂盒
	各种类型、各种规格

	P02
	癌胚抗原试剂盒
	各种类型、各种规格

	P03
	绒毛膜促性腺激素定量试剂盒
	各种类型、各种规格

	P04
	风疹病毒-IgG/IgM
	各种类型、各种规格

	P05
	弓形体抗体
	各种类型、各种规格

	P06
	弓形体抗体-IgG/IgM
	各种类型、各种规格

	P07
	巨细胞病毒抗体-IgG/IgM
	各种类型、各种规格

	P08
	甲状腺素
	各种类型、各种规格

	P09
	葡萄糖-6-磷酸脱氢酶试剂盒
	各种类型、各种规格

	P10
	红细胞渗透脆性检测试剂（一管法）
	各种类型、各种规格

	P11
	血糖检测试纸条
	各种类型、各种规格

	第十七大类：微生物类试剂（含免疫方法）

	编号
	产品名称
	规格

	Q01
	支原体试剂盒
	各种类型、各种规格

	Q02
	衣原体试剂盒
	各种类型、各种规格

	Q03
	沙眼衣原体检测试剂
	各种类型、各种规格

	Q04
	淋球菌检测试剂
	各种类型、各种规格

	Q05
	支原体（解脲/人型）培养基
	各种类型、各种规格

	Q06
	淋病快速检查纸片
	各种类型、各种规格

	第十八大类：检验耗材（以下耗材均为检验专用耗材）

	编号
	产品名称
	规格

	R01
	一次性使用定量采血吸管
	各种类型、各种规格

	R02
	末梢血采血针
	各种类型、各种规格

	R03
	末梢血抗凝管
	各种类型、各种规格

	R04
	一次性塑料吸管
	各种类型、各种规格

	R05
	一次性玻璃试管
	各种类型、各种规格

	R06
	一次性塑料试管
	各种类型、各种规格

	R07
	一次性无菌痰杯
	各种类型、各种规格

	R08
	一次性移液枪吸嘴
	各种类型、各种规格

	R09
	一次性离心管
	各种类型、各种规格

	R10
	一次性尿试管
	各种类型、各种规格

	R11
	无菌采样拭子
	各种类型、各种规格

	R12
	各种生化分析仪样品杯
	各种类型、各种规格

	R13
	一次性比色杯
	各种类型、各种规格

	R14
	载玻片
	各种类型、各种规格

	R15
	血气毛细采血管
	各种类型、各种规格

	R16
	药杯
	各种类型、各种规格

	R17
	蒸馏水
	各种类型、各种规格

	R18
	肝素钠抗凝管
	各种类型、各种规格

	第十九大类：生殖，遗传医学试剂，耗材（以下产品均为生殖遗传专用）

	编号
	产品名称
	规格

	S01
	移液管
	各种类型、各种规格

	S02
	吸头
	各种类型、各种规格

	S03
	α-地中海贫血基因诊断试剂
	各种类型、各种规格

	S04
	甲醛
	各种类型、各种规格

	二十大类：其他

	编号
	产品名称
	规格

	T01
	医用X光胶片（感蓝）
	各种类型、各种规格

	T02
	医用X光胶片（感蓝）
	各种类型、各种规格

	T03
	医用X光胶片（感蓝）
	各种类型、各种规格

	T04
	增感屏
	各种类型、各种规格

	T05
	增感屏
	各种类型、各种规格

	T06
	增感屏
	各种类型、各种规格

	T07
	增感屏
	各种类型、各种规格

	T08
	双氧水
	各种类型、各种规格

	T09
	血糖试纸片
	各种类型、各种规格

	T10
	一次性尿杯（乳白）
	各种类型、各种规格

	T11
	血球计数仪试剂
	各种类型、各种规格

	T12
	血球计数仪试剂
	各种类型、各种规格

	T13
	血球计数仪试剂
	各种类型、各种规格

	T14
	中值21项生化质控血清
	各种类型、各种规格

	T15
	抗“O”
	各种类型、各种规格

	T16
	类风湿因子
	各种类型、各种规格

	T17
	一次性塑料试管
	各种类型、各种规格

	T18
	半自动生化分析仪专用冲洗剂
	各种类型、各种规格

	T19
	一次性使用无菌注射器
	各种类型、各种规格

	T20
	一次性使用无菌注射器
	各种类型、各种规格

	T21
	一次性使用无菌注射器
	各种类型、各种规格

	T22
	医用透气胶带
	各种类型、各种规格

	T23
	一次性无菌注射针头
	各种类型、各种规格

	T24
	一次性静脉输液针头
	各种类型、各种规格

	T25
	一次性静脉输液针头
	各种类型、各种规格

	T26
	一次性静脉输液针头
	各种类型、各种规格

	T27
	一次性静脉输液针头
	各种类型、各种规格

	T28
	医用纱块
	各种类型、各种规格

	T29
	一次性使用无菌注射针头
	各种类型、各种规格

	T30
	M-30PR冲洗液
	各种类型、各种规格

	T31
	75%酒精
	各种类型、各种规格

	T32
	M-30PQ稀释液
	各种类型、各种规格

	T33
	一次性负压采样容器EDTA管
	各种类型、各种规格

	T34
	一次性负压采样枸橼酸钠管
	各种类型、各种规格

	T35
	一次性负压采容器样促凝管
	各种类型、各种规格

	T36
	一次性负压采样容器分离胶管
	各种类型、各种规格

	T37
	乙肝病毒表面抗原胶体金诊断试纸条 100T
	各种类型、各种规格

	T38
	热敏打印纸
	各种类型、各种规格

	T39
	热敏打印纸
	各种类型、各种规格

	T40
	心电图打印纸
	各种类型、各种规格

	T41
	梅毒TP试纸条
	各种类型、各种规格

	T42
	梅毒RPR试剂液
	各种类型、各种规格

	T43
	一次性使用尿杯
	各种类型、各种规格

	T44
	一次性备皮刀
	各种类型、各种规格

	T45
	乙肝病毒表面抗原诊断试剂盒 
	各种类型、各种规格

	T46
	乙肝病毒表面抗体诊断试剂盒 
	各种类型、各种规格

	T47
	乙肝病毒e抗原诊断试剂盒 
	各种类型、各种规格

	T48
	乙肝病毒e抗体诊断试剂盒 
	各种类型、各种规格

	T49
	乙肝病毒核心抗体诊断试剂盒 
	各种类型、各种规格

	T50
	甲状腺激素标准品TSH
	各种类型、各种规格

	T51
	基质液2
	各种类型、各种规格

	T52
	清洁液（化学发光仪专用）
	各种类型、各种规格

	T53
	分注液（化学发光仪专用）
	各种类型、各种规格

	T54
	样品杯（化学发光仪专用）
	各种类型、各种规格

	T55
	95%酒精
	各种类型、各种规格

	T56
	血球分析用E-Z清洗液
	各种类型、各种规格

	T57
	血球分析探头用清洗液
	各种类型、各种规格

	T58
	化学分析仪用STD杯
	各种类型、各种规格

	T59
	一次性使用阴道冲洗器
	各种类型、各种规格

	T60
	热敏打印纸
	各种类型、各种规格

	T61
	红细胞渗透脆性检测
	各种类型、各种规格

	T62
	蒸馏水
	各种类型、各种规格

	T63
	熥络宝
	各种类型、各种规格

	T64
	熥络宝治疗包
	各种类型、各种规格

	T65
	熥络宝治疗包
	各种类型、各种规格

	T66
	熥络宝治疗包
	各种类型、各种规格

	T67
	金属接骨板
	各种类型、各种规格

	T68
	金属直型接骨板
	各种类型、各种规格

	T69
	金属接骨板
	各种类型、各种规格

	T70
	强力消毒粉
	各种类型、各种规格

	T71
	乙醇
	各种类型、各种规格

	T72
	乙醇
	各种类型、各种规格

	T73
	药格瓶
	各种类型、各种规格

	T74
	药格瓶
	各种类型、各种规格

	T75
	药格瓶
	各种类型、各种规格

	T76
	塑料服荮杯
	各种类型、各种规格

	T77
	乳胶管
	各种类型、各种规格

	T78
	卫生口罩
	各种类型、各种规格

	T79
	CR胶片
	各种类型、各种规格

	T80
	DR胶片
	各种类型、各种规格

	T81
	砂轮
	各种类型、各种规格

	T82
	瓷研钵
	各种类型、各种规格

	T83
	止血胶管
	各种类型、各种规格

	T84
	一次性使用无菌注射针
	各种类型、各种规格

	T85
	诗乐氏消毒液
	各种类型、各种规格

	T86
	医用真丝编织线
	各种类型、各种规格

	T87
	医用真丝编织线
	各种类型、各种规格

	T88
	医用真丝编织线
	各种类型、各种规格

	T89
	  氧气袋
	各种类型、各种规格

	T90
	医用胶带透明通气型
	各种类型、各种规格

	T91
	体温计
	各种类型、各种规格

	T92
	医用沙布敷料
	各种类型、各种规格

	T93
	医用沙布敷料
	各种类型、各种规格

	T94
	一次性静脉采血器
	各种类型、各种规格

	T95
	医用沙棉块
	各种类型、各种规格

	T96
	心电图纸
	各种类型、各种规格

	T97
	胎监纸
	各种类型、各种规格


第三部分  投标人须知
一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2．定义

2.1“委托人”是指：清远市清城区财政局。

2.2“监管部门”是指：依法履行政府采购活动监督管理职责的政府部门。

2.3“政府采购代理机构”是指：清远市中德招标有限公司。

2.4“采购人”是指：参加医用耗材及检验试剂协议采购活动的医疗机构。
2.5合格的投标人：参加本项目协议采购的国内生产企业或经生产企业授权的经营企业或进口产品的国内授权代理商，并符合以下要求：
2.5.1具备《政府采购法》第二十二条第（一）至（六）款规定的条件。
2.5.2符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

2.6“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

2.7“医用耗材及检验试剂采购”是指：多家医疗机构采用采购方式以相同的价格购买医用耗材及检验试剂和伴随服务的行为。

2.8评标委员会推荐的中标候选人必须按《清远市政府采购供应商资格登记管理暂行办法》的相关规定在评审结束后三个工作日内办理供应商资格登记手续，并交纳信息服务费人民币壹仟元整（￥1,000.00），否则，将报采购人及清远市政府采购管理办公室按相关规定处理。办理供应商资格登记手续的相关信息如下：

清远市政府采购供应商资格登记受理单位：清远市计算机学会

联 系 人：黄慧红

联系电话：0763-3385561

受理地址：清远市财政局办公大楼七楼政府采购管理办公室

开户名称：清远市计算机学会

银行账号：11600 85160 10000 721

开 户 行：广东发展银行清远北江支行

款项来源：信息服务费

3．合格的医用耗材及检验试剂

3.1供应商提供的医用耗材及检验试剂必须取得在有效期内的注册证或国家有关法律规定领取的证照，不接纳正在办理中仅有受理证明的新产品和仅取得试字号注册证的产品投标。

3.2供应商提供的医用耗材及检验试剂必须符合国家承认的相应标准。

3.3供应商所提供的必须是其合法生产或代理的合格医用耗材及检验试剂，并能够按照医用耗材及检验试剂中标确认合同规定的商标、产地、质量、价格、效期及时供货。

3.4进口产品包装上（包括大包装、小包装等）必须附有名称、批号、产地、规格、型号、消毒日期、有效期等国家规定的中文标识。

3.5本次项目对《医用耗材及检验试剂采购需求一览表》中规定的所有医用耗材及检验试剂进行集中采购。医用耗材及检验试剂生产、经营企业所生产的、经营的产品属于上述范围的，均应参加投标，并在规定的时间内递交上述的相关材料。如因企业未参加投标而造成其产品无法在清远市清城区医疗机构中销售的，则由企业自行承担相应损失。

4．投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和委托人均无义务和责任承担这些费用。

4.2按“广东省物价局关于下达医用耗材招标代理服务收费标准的通知（粤价[2007]278号）”规定收取中标服务费，最高收取人民币贰万元（￥20,000.00），中标人必须在领取中标通知书前向政府采购代理机构交纳中标服务费，交纳方式为现金或汇款，具体帐户信息如下：
开户行：中国工商银行清远市新城支行营业部

开户名：清远市中德招标有限公司

账  号：2018020609200018461

说  明：转账、汇款时请注明“XXX公司交XXX采购项目XX费用”等字样。

4.3如需要开具发票（标书工本费、中标服务费），则请于缴纳费用之日起一个月内向我公司索要，超过期限的不再开具发票。
二、招标文件

5．招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1）投标邀请函

2）采购项目内容

3）投标人须知

4）合同书格式

5）资格预审文件格式

6）投标文件格式

7）在招标过程中由政府采购代理机构发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6．招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知政府采购代理机构。政府采购代理机构将组织委托人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，政府采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，政府采购代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7．招标文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，政府采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式或在中国政府采购网、广东省政府采购网及清远市政府采购网上发布相关信息通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向政府采购代理机构确认。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，政府采购代理机构可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向政府采购代理机构确认。

三、资格预审文件及投标文件的编制和数量

8．投标的语言

8.1投标人提交的资格预审文件及投标文件以及投标人与政府采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．资格预审文件及投标文件应符合法律法规及招标文件的要求。

10．资格预审文件及投标文件编制

10.1投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.2投标人应按照招标文件中规定的顺序和内容编制资格预审文件及投标文件。

10.2投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受政府采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.3如果因为投标人资格预审文件及投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11.资格证明文件

11.1投标人应递交的所有资格证明材料具体目录及要求详见招标文件的第五部分；

11.2投标人提交的资格证明材料应能够证明自己有资格参加投标，证明其投标产品是合格的，符合招标文件的规定，并说明中标后的合同履行能力；

11.3投标人是医用耗材或检验试剂生产企业，如果需委托医用耗材或检验试剂经营企业代理配送和伴随服务，投标人应提供代理配送企业的资格证明文件；

11.4投标人是医用耗材或检验试剂生产企业，要求直接对委托人提供配送和伴随服务，投标人应提供证明本企业具备配送和伴随服务能力的资格证明文件；

11.5所有产品注册证及批件文件，其到期时间必须在本项目投标有效期以后，否则为无效资质文件。

11.6所有企业营业执照及生产/经营许可证，其到期时间必须在本项目投标有效期以后，否则为无效资质文件。

11.7投标人提交的资格证明材料通过审核后，将成为评审的重要依据。投标人提交的资格证明材料不齐全，由此造成的后果由投标人自负。

12．投标报价

12.1投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

12.2投标人应按照第二部分《采购项目内容》规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。

12.3每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

13．备选方案

13.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

14．联合体投标

14.1本项目不接受联合体参加投标。
15．投标保证金
15.1投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

15.2投标保证金应于第一部分《投标邀请函》中规定的截止时点前汇入清远市中德招标有限公司的投标保证金专用账户。

15.3凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

15.4如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

15.5中标人的投标保证金,在中标人与委托人签订采购合同，并将采购合同交至采购代理机构后五个工作日内不计利息原额退还。

15.6由于投标人的原因（如账户信息错误、现金存款等）导致投标保证金无法及时退还的，其责任由投标人全部承担。
15.7有下列情形之一的，投标保证金将依法处理：

1）中标后无正当理由放弃中标或不与委托人签订合同的；

2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经委托人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

16．资格预审文件报送截止时间及投标的截止期

16.1资格预审文件报送截止时间及投标的截止时点见第一部分《投标邀请函》，超过截止时点后的资格预审文件及投标文件视为无效文件。

17．资格预审文件及投标文件的数量和签署

17.1投标人应编制纸质的资格预审文件及投标文件一式四份，其中正本一份和副本三份，投标文件电子文件一份（采用Word或Excel格式，投标清单为EXCEL格式），资格预审文件及投标文件的副本可采用正本的复印件。每套资格预审文件及投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

17.2资格预审文件及投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

17.3资格预审文件及投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。
四、资格预审文件及投标文件的递交

19．资格预审文件及投标文件的密封和标记

19.1信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在××年××月××日××时××分（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。投标人可根据提交的文件内容自行选择封装形式。
19.2如果未按要求密封和标记，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

20．资格预审文件及投标文件的递交、修改和撤回

20.1投标人代表在递交投标文件时，请向采购代理机构工作人员出示《投标函》、《法定代表人资格证明书（附法人身份证复印件）》和《法定代表人授权委托书（附授权代表身份证复印件）》（法人亲自投标无须提供《授权委托书》）和《退还投标保证金声明函》，以证明其合法身份。
20.2投标人在截止时间前，可以对所递交的资格预审文件及投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知政府采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为资格预审文件及投标文件的组成部分。在截止时点之后，投标人不得对其资格预审文件及投标文件做任何修改和补充。

20.3投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知政府采购代理机构。

20.4投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。
五、资格预审

21.资格预审

21.1采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定组建资格预审委员会，资格预审委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

21.2资格预审委员会成员按照招标文件确定的审查标准进行审查。

21.3供应商报送的资格证明文件必须真实、充分、全面。资格预审委员会对供应商提交的资格证明文件进行表面真实性的审核，在评审过程中乃至成交后，如发现供应商所提供的上述材料不合法或不真实，委托人将依法追究其法律责任。对提供虚假证明文件，或者以其它方式弄虚作假，骗取中标，已经发生交易和使用的，所产生的一切后果均由供应商承担责任，并取消其全部产品的中标资格，同时将该供应商列入黑名单及通报，三年内禁止其参加清城区的政府采购活动。
活动。
21.4在资格预审时，如发现下列情形之一的，供应商所提交的资格预审文件将确定为无效而不能参与下一阶段的投标：

1）供应商的资格预审申请函未提供或不符合招标文件要求的；
2）供应商的资格声明函未提供或不符合招标文件要求的；
3）供应商的法定代表人资格证明书及授权委托书未提供或不符合招标文件要求的；
4）不具备招标文件中规定资格要求的；
5）供应商未按招标文件第五部分资格预审文件格式的要求（包括格式和内容）提供相关资格预审文件的或所提供的资格预审文件资料不全或所提供的资格预审文件资料已失效的；
6）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
7）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。
21.5资格预查结束后，政府采购代理机构将根据审查结果在中国政府采购网、广东省政府采购网及清远市政府采购网上发布资格预审结果公告，并向通过资格预审的供应商发出投标邀请书。
六、开标、评标、定标

22．开标

22.1采购代理机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有委托人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

22.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由政府采购代理机构委托的机构检查并见证。

22.3采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

23．评标委员会的组成和评标方法

23.1评标由采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由医学、护理、检验、器械和管理等相关专家组成。根据本项目的特点，评标委员会由若干个专业委员会组成，每个专业组人数为5～13人单数，同时抽取足够数量的候补专家。届时推举产生1名评审委员会召集人。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。抽取时，除了考虑评审委员会的专业构成外，还应考虑采购量大、有特殊使用需求的采购人有一定数量的专家进入评审委员会。

23.2评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。

24．投标文件的澄清

24.1评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

24.2投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。
25．评审原则

25.1坚持公开、公平、公正和诚实信用原则。

25.2实行科学评估、集体决策。

25.3质量优先、价格合理，不保证最低报价成交。

25.4充分考虑各级各类医疗卫生机构的使用差异，满足不同医疗卫生机构的临床需要。

25.5按照招标文件确定的评审方法，对投标文件进行评审和比较。

26．评审方法

26.1评审委员会根据招标文件及各投标人的投标文件采用综合评审的办法确定中标候选产品。综合评审的内容包括：质量、价格、服务和信誉。评审委员会专家以记名的方式投票表决，过半数票者定为中标候选产品。

26.2对于临床特殊需求、特殊型号的产品，由评审专家在评审现场提出需求，报请清远市清城区政府采购中心同意后，由评审专家投票决定，半数以上通过的，可定为中标候选产品。

26.3对于以下情况视投标人的投标文件为无效投标文件：

1）投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；
2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

3）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；
4）投标人在投标文件中没有提供产品资格证明材料的；
5）投标人在投标文件中没有提供《报价承诺书》原件；

6）投标人没有随投标文件提供电子报价光盘或其光盘中提供的报价文件格式不符合招标文件要求的；

6）投标人没有按照招标文件的规定进行报价的；
7）符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的；
8）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。
27．授标

27.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。
27.2委托人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人名单及中标候选产品名单确定中标人及中标产品，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人及中标产品。

27.3中标人确定且按2.7规定办理供应商资格登记手续后，清远市中德招标有限公司将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和委托人具有同等法律效力。
七、扰乱政府采购秩序的行为及处理
28.投标人的严重违法行为是指：
28.1中标后采用不正当手段进行临床促销，提供回扣或其它商业贿赂，进行非法促销活动。
28.2以低于成本或高于清城区市场价格的价格报价，扰乱市场秩序。
28.3相互串通，排斥其它投标人的公平竞争，损害委托人或者其它投标人的合法利益。
28.4以向采购人、采购代理机构或者评审专家行贿的手段牟取中标。
28.5提供虚假证明文件，或者以其它方式弄虚作假，骗取中标。
28.6在有效期内撤回其投标，投标人在规定期限内不签订本项目中标确认合同或者不履行合同义务。
28.7对医用耗材及检验试剂协议采购造成严重不良影响的恶意报价行为或者其它行为。
28.8确定中标以后，中标人不供货，单方面撤标。
28.9其它违反法律法规的行为。
29.投标人出现严重违法行为时的处理：
采购人发现中标人在本协议采购活动中有严重违法行为，有权向清远市清城区政府采购中心提出查处，经清远市清城区政府采购中心确认后对投标人进行处罚：

29.1如采购人在本项目采购合同签订或供货过程中发现投标人所投报的耗材产品价格超出清远地区的市场价格并核查属实，则投标人必须按清远地区的市场价格（如清远地区没有可供参考的同类市场价格的，则参考清远周边地区同类市场价格，并以周边地区中现有市场价格最低者为标准）对投报的耗材产品进行供货，否则将根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定进行酌情处理，情节严重者可取消其协议供货资格及列入不良行为记录名单，并在一至三年内禁止参加政府采购活动，并承担因此给采购人造成损失的赔偿责任。
29.2如投标人出现其他严重违法行为的情况，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定进行如下处罚：

29.2.1取消本项目协议供货资格（如中标人不供货，单方面撤标，将取消其同品牌的产品中标资格）；

29.2.2列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；
29.2.3承担因此给采购人造成损失的赔偿责任。
八、质  疑

30．质疑

如果投标人对此次采购活动有疑问，可依法向政府采购代理机构提出提交书面质疑书。政府采购代理机构应当依法给予答复，并将结果告知有关当事人。

30.1质疑书必须由投标人法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章，质疑书由参加本采购项目的全权代表签署本人姓名，须附有法定代表人的授权委托书（授权委托书须载明委托的具体权限和事项），否则，政府采购代理机构将不予受理。

30.2质疑人提交质疑书为一式三份（正本一份，副本二份），主要内容须包括：（1）质疑人全称、地址、邮政编码等；（2）被质疑采购项目的名称和编号；（3）被质疑人及与质疑事项有关的当事人的自然人姓名或者法人、其他组织的名称；（4）质疑事项所依据的具体事实和理由、相关证据材料以及明确的请求；（5）有效联系人和联系电话；（6）提起质疑的日期。否则，政府采购代理机构将不予受理。以电报、电话、传真和电子文件和电子邮件形式的质疑，政府采购代理机构将不作为受理的依据。

30.3质疑处理根据“谁主张、谁举证”的原则，对于政府采购代理机构对有关质疑事项不具有法定调查、认定权限的，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给政府采购代理机构；质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人须提供信息来源或有效证据，否则认定为无效质疑事项。

30.4政府采购代理机构处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。政府采购代理机构认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对政府采购代理机构进行调查的质疑事项，质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供政府采购代理机构所需要的相关材料。
30.5质疑人拒绝配合政府采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

30.6质疑人已经参与了本采购项目的投标响应，又对招标文件内容提出质疑的，政府采购代理机构可视为质疑已超过有效期，将不予受理。

30.7质疑人必须对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。捏造事实或虚假及恶意质疑的，政府采购代理机构可提请同级政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

九、合同的订立和履行

31．合同的订立

31.1采购人在采购货物前与中标人按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。采购人可与中标人就产品价格进行协商，但协商后的产品价格不得高于中标人投标文件中所承诺的产品价格。
31.2签订政府采购合同后七个工作日内，委托人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

32．合同的履行

32.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，委托人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，委托人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理部门备案。

32.2如果中标人没有按照本招标文件有关规定签订合同，采购人有权取消该供应商所有产品的中标资格。
32.3中标人不得向他人转让中标产品，也不得将中标项目分包给他人。如果中标人在履行合同时发生违约行为，采购人有权终止采购其所有中标产品。
32.4采购人因紧急情况采购中标医用耗材的，应首先向中标人发出订货通知，中标人应按照采购人的要求供货；中标人不能有规定的期限内供货的，应立即答复采购人，采购人有权另行采购；采购人据此另行采购的，应在3日内向监管部门书面汇报，并通知政府采购代理机构备案；如监管部门确认采购人的要求并非紧急的，按照有关规定给予行政处罚。
十、适用法律

33．适用法律

委托人、采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。
十一、招标文件的解释

本招标文件由清远市清城区政府采购中心、清远市中德招标有限公司负责解释。
第四部分  合同书格式
清远市清城区政府采购

合 同 书

项目编号：                       

项目名称：                       
注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。
通用合同条款前附表

	序号
	项  目
	内      容

	1
	结算时间
	采购人在收到供应商配送的医用耗材不超过90日结算货款。

	2
	结算价格
	采购人以成交价格结算货款，成交价格执行过程中不得变更。

	3
	结算方式
	由采购人直接同供应商结算货款。

	4
	采购周期
	12个月。


通 用 合 同 条 款

一、定义

1、“合同”是指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，内容包括：

1）供应商提交的报价承诺函（包括附件）和纸质报价表；

2）成交通知书和成交候选产品一览表；

3）产品购销合同和采购产品一览表；

4）其它相关文件。

2、“合同价格”是指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时买方应付给卖方的款项，亦可解释为供应商对采购人的实际供应价。

3、“伴随服务”是指根据合同规定供应商承担的与供货有关的辅助服务和合同中规定供应商应承担的其它义务。

4、“买方”是指通过集中采购，与成交供应商签订合同并接受合同产品及服务的医疗机构。

5、“卖方”是指成交后提供合同产品和服务的生产或批发经营企业。

二、适用范围

本合同条款适用于本次医用耗材集中采购活动。

三、技术标准

本合同项下所供产品的技术标准应与本采购文件规定的标准相一致。若技术标准中无相应规定，所供产品(包括其包装)则应符合相应的国家或有关部门最新颁布的正式标准。

四、规格

1、交付产品的规格应与成交通知书规定的规格相一致。

2、除采购文件有特殊要求外，计量、数量单位应该使用国家通用的计量、数量单位。

五、有效期

1、交付产品的有效期应与成交通知书中规定的有效期相一致。

2、除非采购人对有效期另有规定，供应商所提供产品的有效期不得少于整个效期的三分之二。

六、专利

供应商应保证采购人在使用成交产品时，不受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或保护期的起诉。

七、包装

1、除非对包装另有规定，卖方提供的全部产品均应按标准保护措施进行包装，以防止产品在转运中损坏或变质，确保产品安全无损运抵指定地点。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量检验报告书、产品合格证、包装、标记和包装箱内外的单据应符合合同的要求，包括买方后来提出的特殊要求。

3、产品包装上（包括大包装、小包装等），必须按照国家相关规定附有名称、批号、产地、注册证号、规格、型号、消毒日期、有效期等中文标识。

八、发票

卖方在提供成交产品的同时应提供正式发票，在发票上注明生产厂家、产品名称、规格、批号、数量、价格、金额等名目。

九、价格与数量

1、除非双方另有约定，在合同有效期内卖方在本合同项下所供产品和履行服务的价格应该是成交通知书中确认的价格。

2、卖方每季度末向代理机构如实报送每季度的成交产品销售统计报表。

十、付款

1、本合同对卖方付款的是作为买方的医疗机构。自买方收到本合同项下最后一批配送产品后，在本合同条款前附表规定的时间内，买方应付清全部货款。

2、买方按月与卖方结算到期货款。每次付款均应包括当月应结算的全部产品款项。除另有规定外，买方在产品验收入库后不超过90日向卖方支付该批货物的款项。

3、买方按照产品购销合同规定的方式，与卖方结算货款。

4、卖方应向买方提出付款要求，并提交对已交易产品的发票和有关单据以及合同规定的其它义务已经履行的证明。

十一、交货

1、交货方式一般采用现场交货方式，其它交货方式在合同特殊条款中规定。现场交货的方式由卖方负责办理运输和保险，将货物运抵买方（医疗机构）现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。

2、所有货物运抵买方（医疗机构）收货地点的日期为交货日期。

十二、伴随服务

1、卖方可能被要求提供下列服务中的一项或全部服务。

1）产品的现场搬运或入库；

2）提供产品开箱或分装的用具；

3）对开箱时发现的破损、近效期产品或其它不合格包装产品无条件及时更换；

4）在买方指定地点为所供产品的临床应用进行现场讲解或培训；

5）其它卖方应提供的相关服务项目。

2、卖方应具备解决紧急问题的能力，如买方在使用货物的过程中发现问题，卖方应及时到买方现场解决。

十三、质量保证及检验

1、按合同交付的产品质量应符合国家承认的相应标准，并与投标时承诺的质量相一致，以确保临床使用安全有效。

2、如果买方确认需要进行产品质量检验，应及时以书面形式把质量检验的具体要求通知卖方。如果卖方同意进行产品质量检验，或者通过检验证明产品存在质量问题，则进行产品质量检验的费用由卖方承担。检验在卖方交货的最终目的地进行。

3、买方在接收产品时，应对产品进行验货确认，对不符合合同质量、数量、包装、标识等要求的，买方有权拒绝接受。卖方应及时提供合格的产品，不得影响医疗机构的临床使用。由此给买方造成的损失，卖方应承担损害赔偿责任。

4、买方如果怀疑产品存在质量问题，由质量认定部门进行鉴定，认定存在质量问题或成交产品与投标时所作的承诺不一致时，有权在其它入围产品中选择替代产品。上述决定必须在7日内报相关行政主管部门备案。

十四、履约延误

1、卖方应按照其投标时承诺的时间和合同中规定的时间，配送产品并提供伴随服务。

2、在履行合同的过程中，如果卖方遇到妨碍按时配送产品和提供伴随服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方和代理机构。买方或代理机构在收到卖方通知后，应尽快对情况进行核实，并由买方确定是否酌情延长交货时间以及是否收取违约金或终止合同。

3、如卖方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费和（或）终止合同。

十五、医疗机构履约义务

1、医疗机构在采购期内必须无条件采购成交产品。卖方无违约行为时，买方不得以任何理由采购其它品牌的产品替代成交产品。

2、买方须按照合同规定及时结算货款。指定结算银行的买方，不得以任何理由干涉结算银行的正常结算行为。

3、买方必须要求卖方按实际成交价格如实开具发票，并如实记帐。

十六、不可抗力

1、卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

2、所述的“不可抗力”指卖方不能控制、不能克服、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震及其它双方约定的事件。

3、不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知采购人。除买方另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。不可抗力事件影响消除后，双方可通过协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十七、违约终止合同

1、如果卖方未能在规定期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部成交产品，或者卖方未能履行合同中规定的其它义务，采购人有权终止全部或部分合同，同时报清远市清城区政府采购中心备案。

2、如果买方根据上述规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买评审时其它成交产品或入围产品，并在7日内通知代理机构并报清远市清城区政府采购中心。卖方应对购买替代产品所超出的那部分费用负责。买方有权要求卖方继续执行合同中未终止的部分。

十八、争议的解决

因合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决；也可向清远市清城区政府采购中心或其它有关部门申请调解。协商或调解不成，当事人可依照有关法律将争议提交仲裁，或向人民法院起诉。

十九、破产终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

二十、合同修改

欲对合同条款做出修改，须经清远市清城区政府采购中心批准，并由买卖双方签署书面的合同修改书。

二十一、合同生效

除非合同中另有说明，本合同经双方签字后即开始生效。

二十二、合同备案

卖方应在签订购销合同后七日内将合同一份报代理机构备案。
附：项目验收报告单

清远市清城区政府采购项目验收报告单

根据政府采购合同（合同编号：          ）的约定，我单位对合同项下（采购项目名称）（项目编号：          ）中标人提供的货物/服务进行了验收。验收情况如下：

	序号
	技术规格、标准及要求
（服务内容、标准）
	数量（年限）
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	
	
	

	验

收

具

体

内

容
	品牌产地是否正确：□      规格型号是否正确：          □  

配置是否正确：    □      数量是否正确：              □  
包装是否完好：    □      其他内容与合同条款是否一致：□

（超出上述选项的，应当另附验收内容。）

	是否有专业机构检测验收报告（选择有的，必须填写）：□有    □没有
	与代理机构联合验收意见（选择有的，必须填写）：□有    □没有

	采购验收结论及付款建议：

验收小组成员分别（签字）：                  委托人（公章）：
验收小组组长（签字）：                                年      月      日


第五部分  资格预审文件格式

2013年清远市清城区医疗机构医用耗材及检验试剂协议采购项目
资格预审文件
（正本/副本）

投标产品类别：                         

投标产品数：                         

投标人名称：                         

日期：             年      月      日

目  录

（略）

注：

1、请投标人按照要求的格式、内容，顺序制作资格预审文件，并请编制详细的目录及页码，否则可能将影响对资格预审文件的评价。

2、投标人应在资格证明材料的每页加盖投标人公章。

3、所有资格证明文件必须按投标人资格证明文件、配送企业资格证明文件的顺序分别装订，封面上均应按样本要求注明投标人名称及采购编号。

4、进口产品一级代理商及国内总代理投标，视同生产企业参加投标。
一、资格预审申请函
清远市中德招标有限公司：

依据贵方采购项目名称（项目编号）招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份，副本三份。

1．资格预审申请函；

2．资格性文件；

在此，我方声明如下：

1．同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供资格预审文件。

2．我方承诺在本项目资格预审文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

3．我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到资格预审审核查通过并非意味着必定获得中标资格。

投标人：                   
地址：                   
电话：                             传真：                   
电子邮件：                   
开户银行：                   
账号：                   
投标人法定代表人签字：                   
投标人名称（公章）：                   
日期：                   
二、供应商资格声明函

清远市中德招标有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第22条的规定及贵公司____________采购项目（采购项目编号：            ）的投标邀请，本签字人愿意参加资格预审，提供招标文件中规定的货物及服务，并郑重声明如下：

1．我公司是按照中华人民共和国法律在工商管理机关登记注册的企业法人，注册地点为：            ，公司全称为：            ，法定代表人为：            ，具有独立承担民事责任的能力。

2．我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3．我公司具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

4．我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．我公司在参与本次政府采购活动之前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

6．我公司在参与本次政府采购活动时未受到任何地方政府采购部门作出的暂停参加政府采购活动的处罚。

我公司保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我公司承担相应的法律责任，并承担因此给贵公司以及本项目委托人所造成的损失。

我公司已经按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定及贵公司招标文件的要求提交了所要求提交的能够证明上述声明事项真实性的全部文件材料，并保证随时按照贵公司的要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。
投标人法定代表人签字：                   
投标人名称（公章）：                   
日期：                   
三、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书
1、法定代表人/负责人资格证明书

清远市中德招标有限公司：

               同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                单位（盖章）：                   
附：代表人性别：              年龄：              身份证号码：                   
联系电话：                   
说明：

1．法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2．内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3．将此证明书提交对方作为合同附件。


[image: image2]
2、法定代表人/负责人授权委托书

清远市中德招标有限公司：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表本公司参与采购项目名称（项目编号）采购项目的资格预审，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

签发日期：                 
附：代理人性别：       年龄：       职务：          身份证号码：                  
联系电话：                  
投标人法定代表人签字：                   
投标人名称（公章）：                   
日期：                   
说明：

1．法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2．内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3．将此证明书提交对方作为合同附件。

4．法定代表人亲自参加的则不需要本文件。


[image: image3]
四、《政府采购供应商反商业贿赂承诺书》原件
政府采购供应商反商业贿赂承诺书

为确保政府采购活动的顺利实施，促进清远市政府采购工作健康发展，在        采购项目招标活动中，我单位在此庄严承诺：

1．在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2．不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3．不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4．不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5．不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6．不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7．不与采购人、采购代理机构政府、采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8．尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构的招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9．不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10．如违反以上承诺，愿接受政府采购监管部门依照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规处理并承担相应的法律责任。

11．若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表（签字）：
法人授权代表（签字）：

投标经办人（签字）：

（投标人公章）

年      月     日
五、《无行贿犯罪档案记录证明》

（请在此插入经投标人属地人民检察院出具的《无行贿犯罪档案记录证明》复印件，原件随资格预审文件一并提交）
六、资格预审文件
本采购项目的投标人主体为医用耗材或检验试剂国内生产企业或由其各级代理有效授权的经销商，资格预审文件审核内容主要包括：1、投标人主体资质部分；2、配送企业资质部分。投标人在递交时请注意以下事项：
1、供应商应在资格证明材料的每页加盖供应商公章。

2、《配送承诺书》须提供原件，加盖配送企业公章。

3、所有资格预审文件必须按供应商资格证明文件、配送企业资格证明文件的顺序分别装订。

4、进口产品一级代理商及国内总代理投标，视同生产企业参加投标。

5、如对属药品管理的产品进行配送，该企业必须获得药品的经营许可证；

6、如果产品未获得生产批件或注册证，不允许参加本次集中采购。

投标人请根据自身的投标情况递交资格证明材料，如出现某一证明材料无法提供的，则请在资格预审文件中对无法提供的原因作出说明。
（一）医用耗材部分

1、投标人为医用耗材国内生产企业：
A、投标人主体资质部分
（1）投标人基本情况原件；
（2）营业执照（副本）复印件；

（3）税务登记证（副本）复印件；

（4）组织机构代码证（副本，年审有效或有质监部门出具的年审受理证明）复印件；
（5）生产许可证（副本）复印件；

（6）2011年度的财务审计报告（经审计机构盖章，成立不足一年的公司提供验资报告）；

（7）投标截止日前六个自然月内其中一个月的纳税证明（经银行盖章的缴税回单或经税务机关盖章的完税证明，成立不足六个月的公司无须提供）；

（8）投标截止日前六个自然月内其中一个月的单位参保证明原件（经社保机构盖章，成立不足六个月的公司无须提供）；
（9）投标人质量及货源保证书原件。
B、配送企业部分
如投标人自行配送，只需递交以下的第（2）项
（1）配送商基本情况原件；
（2）配送承诺书原件；
（3）配送商营业执照（副本）复印件；
（4）配送商经营许可证（副本）复印件。
2、投标人为国内生产企业或其各级代理有效授权的经销商：
A、投标人主体资质部分
（1）投标人基本情况原件；
（2）经营企业营业执照（副本）复印件；

（3）税务登记证（副本）复印件；

（4）组织机构代码证（副本，年审有效或有质监部门出具的年审受理证明）复印件

（5）医疗器械经营许可证（副本）复印件；

（6）2011年度的财务审计报告（经审计机构盖章，成立不足一年的公司提供验资报告）；

（7）投标截止日前六个自然月内其中一个月的纳税证明（经银行盖章的缴税回单或经税务机关盖章的完税证明，成立不足六个月的公司无须提供）；

（8）投标截止日前六个自然月内其中一个月的单位参保证明原件（经社保机构盖章，成立不足六个月的公司无须提供）；
（9）投标人质量及货源保证书原件；
（10）进口产品生产企业对国内一级代理商的授权书或经销协议复印件（如果为进口产品生产企业驻中国的办事处出具投标产品授权的，需同时提供生产企业对该办事处有关权限范围的证明）；（所投耗材产品为进口产品时需提供）
（11）国内生产企业或其各级代理的授权书。（所投耗材产品为国产产品时需提供）
B、配送企业部分
如投标人自行配送，只需递交以下的第（2）项
（1）配送商基本情况原件；
（2）配送承诺书原件；
（3）配送商营业执照（副本）复印件；
（4）配送商经营许可证（副本）复印件。
（二）属药品管理的检验试剂部分

1、投标人为属药品管理的检验试剂生产企业：
A、投标人主体资质部分
（1）投标人基本情况原件；
（2）营业执照（副本）复印件；

（3）税务登记证（副本）复印件；

（4）组织机构代码证（副本，年审有效或有质监部门出具的年审受理证明）复印件；
（5）生产许可证（副本）复印件；

（6）2011年度的财务审计报告（经审计机构盖章，成立不足一年的公司提供验资报告）；

（7）投标截止日前六个自然月内其中一个月的纳税证明（经银行盖章的缴税回单或经税务机关盖章的完税证明，成立不足六个月的公司无须提供）；

（8）投标截止日前六个自然月内其中一个月的单位参保证明原件（经社保机构盖章，成立不足六个月的公司无须提供）；
（9）投标人质量及货源保证书原件。
B、配送企业部分
如投标人自行配送，只需递交以下的第（2）项
（1）配送商基本情况原件；
（2）配送承诺书原件；
（3）药品经营企业营业执照（副本）复印件；
（4）药品经营许可证（副本）复印件；
（5）GSP认证证书复印件。
2、投标人为国内生产企业或其各级代理有效授权的经销商：

A、投标人主体资质部分
（1）投标人基本情况原件；
（2）药品经营营业执照（副本）复印件；

（3）税务登记证（副本）复印件；

（4）组织机构代码证（副本，年审有效或有质监部门出具的年审受理证明）复印件；

（5）药品经营许可证（副本）复印件；
（6）2011年度的财务审计报告（经审计机构盖章，成立不足一年的公司提供验资报告）；

（7）投标截止日前六个自然月内其中一个月的纳税证明（经银行盖章的缴税回单或经税务机关盖章的完税证明，成立不足六个月的公司无须提供）；

（8）投标截止日前六个自然月内其中一个月的单位参保证明原件（经社保机构盖章，成立不足六个月的公司无须提供）；
（9）投标人质量及货源保证书原件；
（10）GSP认证证书复印件。
B、配送企业部分
如投标人自行配送，只需递交以下第（2）项
（1）配送商基本情况原件；
（2）配送承诺书原件；
（3）药品经营企业营业执照（副本）复印件；
（4）药品经营许可证（副本）复印件；
（5）GSP认证证书复印件。
特别注明：如果对属药品管理的检验试剂进行配送，该经营企业必须获得药品的经营许可证；
（三）属医疗器械管理的检验试剂部分

1、投标人为属医疗器械管理的检验试剂生产企业：
A、投标人主体资质部分
（1）投标人基本情况原件；
（2）营业执照（副本）复印件；

（3）税务登记证（副本）复印件；

（4）组织机构代码证（副本，年审有效或有质监部门出具的年审受理证明）复印件；

（5）生产许可证（副本）复印件；

（6）2011年度的财务审计报告（经审计机构盖章，成立不足一年的公司提供验资报告）；

（7）投标截止日前六个自然月内其中一个月的纳税证明（经银行盖章的缴税回单或经税务机关盖章的完税证明，成立不足六个月的公司无须提供）；

（8）投标截止日前六个自然月内其中一个月的单位参保证明原件（经社保机构盖章，成立不足六个月的公司无须提供）；
（9）投标人质量及货源保证书原件。
B、配送企业部分
如投标人自行配送，只需递交以下的第（2）项
（6）配送商基本情况原件；
（7）配送承诺书原件；
（8）配送商营业执照（副本）复印件；
（9）配送商经营许可证（副本）复印件。
2、投标人为国内生产企业或其各级代理有效授权的经销商：
A、投标人主体资质部分
（1）投标人基本情况原件；
（2）经营企业营业执照（副本）复印件；

（3）税务登记证（副本）复印件；

（4）组织机构代码证（副本，年审有效或有质监部门出具的年审受理证明）复印件；

（5）经营许可证（副本）复印件；

（6）2011年度的财务审计报告（经审计机构盖章，成立不足一年的公司提供验资报告）；

（7）投标截止日前六个自然月内其中一个月的纳税证明（经银行盖章的缴税回单或经税务机关盖章的完税证明，成立不足六个月的公司无须提供）；

（8）投标截止日前六个自然月内其中一个月的单位参保证明原件（经社保机构盖章，成立不足六个月的公司无须提供）；
（9）投标人质量及货源保证书原件；
B、配送企业部分
如投标人自行配送，只需递交以下的第（2）项
（1）配送商基本情况原件；
（2）配送承诺书原件；
（3）配送商营业执照（副本）复印件；
（4）配送商经营许可证（副本）复印件。
所有投标人除需提交上述要求的文件外还需提交《产品汇总表》（参考格式附后）对所投报的产品进行汇总。
七、附表
1、投标人基本情况
投标人（盖章）:                                             
投标人所在地:                                               
投标人联系电话:                                             
投标人传真:                                                 
投标人通信地址:                                             
投标人邮政编码:                                             
投标人网址:                                                 
投标人电子信箱:                                             
投标人开户名称:                                             
投标人开户银行:                                             
投标人开户账号:                                             
投标人所授权的代表人（签字）:                               
代表人联系电话:                  手机：                     

销售业务负责人联系电话:                手机：               

企业负责人联系电话:                    手机：               

注：为保证医疗机构相关业务联系渠道保持通畅，请认真填写以上内容。

2、质量及货源保证书（国产产品用）
清远市中德招标有限公司：
作为生产（目录大类产品名称）                                               的企业（生产企业名称）:                                                 ，我单位同意
                                       （投标人名称）用我公司生产的上述产品参与2013年清远市清城区医疗机构医用耗材及检验试剂协议采购项目。
根据《2013年清远市清城区医疗机构医用耗材及检验试剂协议采购项目招标文件》（项目编号：ZD12-013AG）的规定，我单位授权由上述企业参加本次采购项目，一旦中标并依法签订购销合同后，我单位保证：上述产品的生产标准达到产品执行标准；在交易采购期内，保证向采购人及时提供充足的货源。如有违反，依法承担违约责任。
我单位保证出具的质量及货源保证书真实、合法，并愿承担一切法律责任。
本保证书有效期限为：2012年  月  日至本项目采购周期结束。
生产企业名称（盖章）：                                         
生产企业负责人（签字）：                  
日      期：       年       月       日    
投标人名称（盖章）：                                           
投标人经办人（签字）：                     
日      期：       年       月       日
3、质量及货源保证书（进口产品用）
清远市中德招标有限公司：
作为生产（目录大类产品名称）                                               的企业（国外企业名称）的一级代理商（代理商名称）                               ，我公司同意（投标人名称）                                                       用我公司代理的上述产品参与2013年清远市清城区医疗机构医用耗材及检验试剂协议采购项目。
根据《2013年清远市清城区医疗机构医用耗材及检验试剂协议采购项目招标文件》（项目编号：ZD12-013AG）的规定，我公司授权由上述企业参加本次采购项目，一旦中标并依法签订购销合同后，我公司保证：上述产品的生产标准达到产品执行标准；在招标采购期内，保证向该企业及时提供充足的货源。如有违反，依法承担违约责任。
我单位保证出具的质量及货源保证书真实、合法，并愿承担一切法律责任。
本保证书有效期限为：2012年  月  日至本项目采购周期结束。
注：本保证书中“代理商”指进口产品的国内总代理商或国内一级代理商。
生产企业名称（盖章）：                                         
生产企业负责人（签字）：                  
日      期：       年       月       日    
投标人名称（盖章）：                                           
投标人经办人（签字）：                     
日      期：       年       月       日
4、配送企业基本情况
（投标人自行配送的不用填写本表）
配送企业名称：                                          
配送企业所在地：                                        
配送企业联系电话：                                      
配送企业传真：                                          
配送企业通信地址：                                      
配送企业邮政编码：                                      
配送企业网址：                                          
配送企业电子信箱：                                      
配送企业开户名称：                                      
配送企业开户银行：                                      
配送企业开户账号：                                      
配送企业所授权的代表人名称：                            
代表人联系电话：                                        
代表人联系电话:                  手机：                     

销售业务负责人联系电话:                手机：               

企业负责人联系电话:                    手机：               

注：为保证医疗机构相关业务联系渠道保持通畅，请认真填写以上内容。

5、配送承诺书（投标人自行配送的）
我单位                      （投标人名称）是合法注册的                     （医用耗材或检验试剂）生产/经营企业。现在此承诺：凡我单位参加本项目医用耗材及检验试剂采购项目所投标的产品承担配送工作。一旦中标，由我单位自行承担对本项目采购人的配送和结算工作。
我方保证中标后，严格按照《2013年清远市清城区医疗机构医用耗材及检验试剂协议采购项目招标文件》及采购人的要求，及时供货并提供全面、完善的服务。
本承诺书有效期限为：2012年  月  日至本项目采购周期结束。
中标确认合同规定的采购期限与本承诺书的有效期限应一致。若中标确认合同规定的采购期限延期，本承诺期限自动顺延到采购期限届满。
特此承诺。

投标人名称（盖章）：                                   
联系电话：                                             
法定代表人（签字）：                                   
日期：          年          月          日
6、配送承诺书（投标人委托其它经营企业配送的）

我单位                       （配送企业名称）是合法注册的                   （医用耗材或检验试剂）经营企业。现在此承诺对                            （投标人名称）在本项目采购所投标的（目录大类产品名称）                            产品承担配送工作。我单位与该生产企业具体的产品配送事宜，由双方另行订立协议确定，与采购人无关。
我方保证中标后，严格按照《2013年清远市清城区医疗机构医用耗材及检验试剂协议采购项目招标文件》及采购人的要求，及时供货并提供全面、完善的服务。
本承诺书有效期限为：2012年    月    日至本项目采购周期结束。
中标确认合同规定的采购期限与本承诺书的有效期限应一致。若交易合同规定的采购期限延期，本承诺期限自动顺延到采购期限届满。
特此承诺。

投标人名称（盖章）：                            
配送企业名称（盖章）:                           
联系电话：                                      
配送商法定代表人（签字）:                       
日    期：       年       月       日
7、配送时间及伴随服务承诺表

项目编号：                           投标人名称（盖章）：                      
投标人对所投标产品的配送时间等事项做出以下承诺：
一、配送时间表（依据委托人意见，以下配送时间必须承诺。）：
	招标文件规定的配送时间
	投标人选择（在括号内打“√”）

	1、一般产品配送不超过48小时送达；
2、紧急配送，中标人应保证所有产品在八小时内送达。
3、医院要求隔夜送达的（医疗机构应在当天下午六点之前发出订单），中标人应保证在次日早上8:30分之前送达。
所有委托人医疗机构发出订单，将不分节假日。投标人应留置值班人员以满足医疗机构订货需求。如果上述三种情况没有按照医疗机构要求及时送达，所产生的一切后果将由中标人负责。
4、急救用品，由医疗机构向中标人提出特殊配送需求，如果中标人表示无法及时送到，医疗机构有权自行采购。
	承 诺（  ）
	不承诺（  ）


二、投标人伴随服务承诺（以下配送服务可选择承诺，部分承诺视为不承诺。）
	承诺内容
	投标人选择（在括号内打“√”）

	无条件破损退换
	承 诺（  ）
	不承诺（  ）

	近效期退换
	承 诺（  ）
	不承诺（  ）

	定期随访
	承 诺（  ）
	不承诺（  ）

	提供相应技术服务和学术支持
	承 诺（  ）
	不承诺（  ）


注意：
1、上述承诺将作为投标产品的评审要素予以考虑，投标人必须谨慎选择或填写。若有涂改，应由投标人盖章或被授权人签字确认。一旦提交即发生法律效力，中标后，必须在采购期的履约过程中严格遵守。
2、投标人在上述承诺表列明的事项中未做出选择或只做出部份选择，视为投标人不承诺。
8、产品汇总表
产品汇总表

项目名称：2013年清远市清城区医疗机构医用耗材及检验试剂协议采购项目
项目编号：ZD12-013AG
	类别名称：XXXXX 

	编号
	产品名称
	厂商名称
	品牌

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	（具体内容请自行填写）


说明：

1、投标人所填写的“类别名称”、“编号”及“产品名称”必须与招标文件第二部分“医用耗材协议采购需求一览表”中的内容一致。

2、所投报的产品必须在投标人的生产许可或经营范围之内。

第六部分  投标文件格式
清远市清城区政府协议采购
投标文件
（正本/副本）

采购项目编号（包号）：                       
采购项目名称：                              
投标人名称：                         

日期：             年      月      日

目  录

（略）
注：

1．请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制详细的目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2．投标文件正本、副本分开封装。 
3．请另准备如下资料一份单独提交，按以下顺序装订，无须密封：
1）投标函；

2）法人资格证明书和投标代表授权委托书（附法人及授权人身份证复印件，法人亲自投标无需提供授权委托书）；

3）退还投标保证金声明函。
一、投标函
投标函

清远市中德招标有限公司：

依据贵方采购项目名称（项目编号）招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份，副本三份，电子文件一份（Word或Excel格式）。

1．投标函；

2．法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书；

3．投标保证金交纳凭证；

4．退还投标保证金声明函；

5．价格部分。

在此，我方声明如下：

1．同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2．投标有效期为递交投标文件之日起90天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3．我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件（如果有的话）。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4．我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5．我方承诺在本项目投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6．我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7．我方同意按招标文件规定向采购代理机构交纳采购服务费。

投标人：                   
地址：                   
电话：                             传真：                   
电子邮件：                   
开户银行：                   
账号：                   
投标人（法定代表人授权代表）代表签字：                   
投标人名称（公章）：                   
日期：                   
二、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书
1、法定代表人/负责人资格证明书

清远市中德招标有限公司：
               同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                单位（盖章）：                   
附：代表人性别：              年龄：              身份证号码：                   
联系电话：                   
说明：

1．法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2．内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3．将此证明书提交对方作为合同附件。

4．此证明书须一式两份，一份放在投标文件正本中，另一份须与《投标函》、《法定代表人授权委托书（附授权代表身份证复印件）》（法人亲自投标无须提供《授权委托书》，均须原件加盖公章，无须密封）一起于投标前提交给采购代理机构工作人员，以证明其合法身份。

[image: image4]
2、法定代表人/负责人授权委托书

清远市中德招标有限公司：
兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表本公司参与采购项目名称（项目编号）采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。
签发日期：                 
附：代理人性别：       年龄：       职务：          身份证号码：                  
联系电话：                  
投标人法定代表人签字：                   
投标人名称（公章）：                   
日期：                   
说明：

1．法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2．内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3．将此证明书提交对方作为合同附件。

4．投标签字代表为法定代表人，则不需要本文件。


[image: image5]
三、投标保证金交纳凭证

清远市中德招标有限公司：
（投标人全称）参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已通过转账、银行汇款方式交纳人民币（大写）         元的投标保证金。

投标人名称：                     
投标人开户银行：                 
投标人银行账号：                 

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人名称（签章）：                   

日期：          年     月     日
附：

	粘贴转账、银行汇款凭证复印件


注：

1．投标人投标响应时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。请将投标保证金转账、银行汇款至清远市中德招标有限公司投标保证金专用账户。

2．招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭投标人归还的投标保证金收据退还未中标人的投标保证金，中标人的投标保证金在中标人与委托人签订采购合同，并将采购合同交至采购代理机构后五个工作日内不计利息原额退还。
四、退还投标保证金声明函
清远市中德招标有限公司：
我公司参加贵公司组织的（项目名称）（招标编号）的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转帐或银行汇款）形式交纳人民币（大写）    元的投标保证金。

我公司账户如下：

开户名：

开户行：

账  号：

请贵公司按以上账户信息退还我公司就本项目交纳的投标保证金，如因上述账户不实或不详原因导致不能办理投标保证金的退还手续的，我公司愿意承担一切责任。

注：

1．此声明函须一式两份，一份放在投标文件正本中，另一份请与《投标函》、《法定代表人资格证明书（附法人身份证复印件）》、《法定代表人授权委托书（附授权代表身份证复印件）》（法人亲自投标无须提供《授权委托书》，均须原件加盖公章，无须密封）一起于提交投标文件时单独提交给采购代理机构工作人员，以证明其合法身份。
2．我公司完全理解并同意贵公司开出的保证金收据只作为收到投标保证金的凭证，不作为退还保证金的依据。

3．采购代理机构在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金；中标人的投标保证金在中标人与委托人签订采购合同，并将采购合同交至采购代理机构后五个工作日内不计利息原额退还。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人名称（签章）：                   

日期：          年     月     日
五、产品资格证明材料

投标人请根据自身的投标情况递交产品资格证明材料，如出现某一证明材料无法提供的，则请在投标文件中对无法提供的原因作出说明。

（一）医用耗材部分
1、投标产品为国产产品：
（1）《医疗器械注册证》及制造认可表复印件；

（2）投标产品说明书或产品介绍复印件；
（3）CCC认证证书复印件（本项目协议采购有心脏起搏器、透析器、透析管路需递交）；
（4）人工关节须提供《产品责任险保单明细表》及《投保产品名称及型号规格》复印件；
（5）卫生许可证复印件（本项目协议采购只有消毒剂类别产品需递交）；

（6）外购件的相关资质材料（包括外购件的注册证及制造认可表、与外购件生产企业的购销合同或购销发票复印件）；
2、投标产品为进口产品：
（1）《进口医疗器械注册证》及附表复印件；

（2）投标产品说明书或产品介绍复印件；
（3）CCC认证证书复印件（本项目协议采购有心脏起搏器、透析器、透析管路需递交）；
（4）人工关节须提供《产品责任险保单明细表》及《投保产品名称及型号规格》复印件；
（5）卫生许可证复印件（本项目协议采购只有消毒剂类别产品需递交）；
（6）投标产品2010年以后（含2010年）在中华人民共和国海关进出口货物报关单复印件或进口检验报告；
（二）属药品管理的检验试剂部分
1、投标产品为国产产品：
（1）生产批件或新药证书复印件；
（2）GMP认证证书复印件；
（3）2010年以后（含2010年）地市级以上药品检验报告书或自检报告；HBsAg 、抗- HCV、抗- HIV、梅毒诊断试剂和ABO血型定型试剂须递交2010年后（含）的在中国药品生物制品检定所的批批检检测报告；
（4）投标产品说明书或产品介绍复印件；
（5）HBsAg、抗- HCV、抗- HIV、梅毒诊断试剂和ABO血型定型试剂须递交2010-2011年中国药品生物制品检定所或卫生部临检中心对该投标产品的批批检定质量情况排名表及室间质评成绩单；
2、投标产品为进口产品：
（1）检验试剂《进口产品注册证》及附表复印件；
（2）投标产品说明书或产品介绍复印件；
（3）投标产品2010年以后（含2010年）在中华人民共和国海关进出口货物报关单复印件或进口检验报告；
特别注明：如果检验试剂未获得生产批件或注册证，不允许投标。

（三）属医疗器械管理的检验试剂部分
1、投标产品为国产产品：
（1）检验试剂《医疗器械注册证》及附表复印件；

（2）投标产品2010年以后（含2010年）形式检测报告复印件（自检或国家指定的医疗器械检测中心）；
（3）投标产品说明书或产品介绍复印件；
（4）其它材料（技术性专利证书、获奖证书等材料复印件）；
2、投标产品为进口产品：
（1）检验试剂的《进口医疗器械注册证》及附件复印件；
（2）投标产品美国FDA或欧洲CE认证证书复印件； 
（3）投标产品说明书或产品介绍复印件；
（4）投标产品2010年以后（含2010年）在中华人民共和国海关进出口货物报关单复印件或进口检验报告；
（5）其它材料（如GMP认证证书、技术性专利、获奖证书等材料复印件）；

六、价格部分
1、投标产品及报价表
项目名称：2013年清远市清城区医疗机构医用耗材及检验试剂协议采购项目
项目编号：ZD12-013AG
	类别名称：XXXXX 

	序号
	产品名称
	生产厂商名称
	品牌
	规格
	单位
	注册名称
	注册证号
	有效期
	材质
	价格

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：

1、投标人必须根据本招标文件第二部分“医用耗材协议采购需求一览表”中的格式填写投标产品及报价，具体包括“类别名称”、“编号”、“产品名称”、“规格”、“价格”。其中“类别名称”、“编号”、“产品名称”所填写的内容必须与招标文件第二部分“医用耗材及检验试剂协议采购需求一览表”中的内容一致，否则其报价将被视为无效报价。
2、投标人提供纸质的报价文件外还需根据招标文件光盘中所附的报价表格格式制作电子格式的报价光盘一份随投标文件一并提交。

3、所投报的产品必须在投标人的生产许可或经营范围之内。
2、报价承诺书

报价承诺书
清远市中德招标有限公司：

我公司已详细阅读了2013年清远市清城区医疗机构医用耗材及检验试剂协议采购项目招标文件，自愿参加上述项目的投标活动，现就有关事项向采购人郑重承诺如下：

1．我公司所投报的耗材产品在生产许可或经营范围之内；
2、我公司所投报的耗材产品均在招标文件第二部分一览表所列范围之内；

3．我公司所投报的耗材产品价格不超出清城区的市场价格。如采购人在本项目采购合同签订或供货过程中发现我公司所投报的耗材产品价格超出清城区的市场价格并经清远市清城区政府采购中心核查属实，则我公司愿意按清远地区的市场价格（如清远地区没有可供参考的同类市场价格的，则参考清远周边地区同类市场价格，并以周边地区中现有市场价格最低者为标准）对投报的耗材产品进行供货。
4．我公司的投标文件中不存在低于成本的恶意报价行为；
5．在本项目协议供货过程中保证按时按质按量向采购人提供所投报的耗材产品。
如在本项目评审过程或协议供货过程中，发现我公司违反上述承诺，我公司愿意接受政府采购相关法律法规及本项目招标文件中规定的处罚及承担相应的法律责任，并承担因此给贵公司以及本项目采购人所造成的损失。

特此承诺！
投标人法定代表人签字：                   
投标人名称（公章）：                   
日期：                   

特别注意：投标人必须按上述承诺书的内容作出承诺，不得擅自修改承诺书的内容，否则其投标文件将作无效投标文件处理。
3、其他投标人认为需要提供的资料（如售后服务方案等）
（具休格式内容请自行拟定）





































































































































































法定代表人身份证复印件





代理人身份证复印件





代理人身份证复印件





法定代表人身份证复印件









[image: image7.png]t H 2277 o T IBARFTPR LS

<= Qingyuan Genteel Tendering Co.,Ltd



[image: image8.png]t H 2277 o T IBARFTPR LS

<= Qingyuan Genteel Tendering Co.,Ltd



[image: image9.png]t H 2277 o T IBARFTPR LS

<= Qingyuan Genteel Tendering Co.,Ltd



[image: image10.png]t H 2277 o T IBARFTPR LS

<= Qingyuan Genteel Tendering Co.,Ltd



[image: image11.png]t H 2277 o T IBARFTPR LS

<= Qingyuan Genteel Tendering Co.,Ltd



[image: image12.png]t H 2277 o T IBARFTPR LS

<= Qingyuan Genteel Tendering Co.,Ltd



[image: image13.png]t H 2277 o T IBARFTPR LS

<= Qingyuan Genteel Tendering Co.,Ltd



[image: image14.png]t H 2277 o T IBARFTPR LS

<= Qingyuan Genteel Tendering Co.,Ltd



[image: image15.png]t H 2277 o T IBARFTPR LS

<= Qingyuan Genteel Tendering Co.,Ltd



[image: image16.png]t H 2277 o T IBARFTPR LS

<= Qingyuan Genteel Tendering Co.,Ltd



[image: image17.png]t H 2277 o T IBARFTPR LS

<= Qingyuan Genteel Tendering Co.,Ltd



