招标目录

	一、公开招标部分

	1、注射器、输液器、输液袋类

	招标序号
	招标产品名称
	招标规格
	单位

	101001
	CT高压注射器
	与MARK配套
	套

	101002
	CT高压注射器
	与LF配套
	套

	101003
	DSA高压注射器
	与MARK配套
	套

	101004
	DSA高压注射器
	与LF配套
	套

	101005
	MRI高压注射器
	常用规格
	套

	101006
	系统管路
	与CT/MRI高压注射器配套
	根

	101007
	系统管路
	与欧利奇高压注射器配套
	根

	101008
	患者管路
	与CT/MRI高压注射器配套
	根

	101009
	患者管路
	与欧利奇高压注射器配套
	根

	101010
	避光输液器
	精密型，过滤孔径≤5um
	套

	101011
	避光输液器
	普通型，过滤孔径>5um
	套

	101012
	动脉血气针
	常用规格
	支

	101013
	球式灌注器
	60ml
	只

	101014
	球式灌注器
	60ml  加长
	只

	101015
	推杆式灌注器
	80ml
	只

	101016
	无针头系统一次性使用输液管路装置
	常用规格
	套

	101017
	输血加压袋
	500ml
	只

	101018
	输血加压袋
	1000ml
	只

	101019
	输血加压袋
	1500ml
	只

	101020
	一次性静脉营养袋
	1000ml
	只

	101021
	一次性静脉营养袋
	2000ml
	只

	101022
	一次性静脉营养袋
	3000ml
	只

	101023
	一次性使用输血器
	常用规格
	付

	101024
	一次性使用输血器
	带乳胶管
	付

	101025
	一次性使用输液器
	与袋式注射剂配套
	付

	101026
	一次性使用输液器
	其他常用规格
	付

	101027
	一次性静脉输液针
	常用规格
	只

	101028
	一次性使用注射器
	1ml，带针
	支


	101029
	一次性使用注射器
	2ml，带针
	支

	101030
	一次性使用注射器
	5ml(口腔麻醉使用),带针
	支

	101031
	一次性使用注射器
	5ml，带针
	支

	101032
	一次性使用注射器
	10ml，带针
	支

	101033
	一次性溶药注射器
	10ml
	支

	101034
	一次性使用注射器
	20ml,不带针
	支

	101035
	一次性使用注射器
	20ml，带针
	支

	101036
	一次性溶药注射器
	20ml
	支

	101037
	一次性使用注射器
	30ml
	支

	101038
	一次性溶药注射器
	30ml
	支

	101039
	一次性使用注射器
	50ml,不带针
	支

	101040
	一次性使用注射器
	50ml，带针
	支

	101041
	一次性使用注射器
	50ml,微泵用
	支

	101042
	一次性使用注射器
	60ml，带针
	支

	101043
	一次性使用注射器
	60ml ,不带针
	支

	101044
	一次性使用注射器
	50ml，与玉环注射泵配套
	支

	101045
	一次性使用避光注射器
	50ml
	支

	101046
	一次性使用无菌注射针
	常用规格
	支

	101047
	一次性使用无菌注射针
	0.7*80，长针
	支

	101048
	胰岛素笔式注射器
	与诺和林笔配套
	支

	101049
	胰岛素注射笔针头
	与诺和灵配套
	支

	101050
	胰岛素笔式注射器
	与优泌乐和优泌林配套
	支

	101051
	胰岛素注射笔针头
	与优泌乐和优泌林配套
	支

	101052
	胰岛素注射器
	常用规格
	支

	101053
	无针头注射器
	常用规格
	支

	101054
	注射泵延长管
	常用规格
	根

	101055
	一次性使用微剂量输液器
	常用规格
	付

	101056
	一次性使用精细过滤输液器
	常用规格
	付

	101057
	一次性使用营养液用输液器
	常用规格
	付

	101058
	一次性使用精细药液过滤器
	常用规格
	只

	101059
	多路补液器
	常用规格
	套

	101060
	动静脉留置针
	常用规格
	支

	101061
	肝素帽
	常用规格
	支

	101062
	静脉留置针
	安全型
	支

	101063
	静脉留置针
	防逆流
	支

	101064
	静脉留置针
	正压无针连接式
	支

	101065
	静脉留置针
	其他常用规格
	支

	101066
	一次性肠内输注器
	常用规格
	只

	101067
	储药器(胰岛素泵耗材)
	常用规格
	个

	101068
	胰岛素泵输注管
	常用规格
	付

	101069
	静脉连接管
	常用规格
	根

	101070
	输液泵管
	与贝朗输液泵配套
	根

	101071
	输液泵管
	与ATOM输液泵配套
	根

	101072
	输液泵管
	与泰尔茂输液泵配套
	根

	101073
	输注泵管
	与福尼亚胰岛素泵配套
	根

	101074
	三氧静脉输注耗材
	常用规格
	套

	101075
	三氧直肠输注耗材
	常用规格
	套

	101076
	一次性使用自动止液输液器
	带针
	支

	101077
	一次性使用空气净化输液器  
	带针
	付

	101078
	滤器
	配输液器专用
	只

	101079
	超低密度聚乙烯输液器
	常用规格
	根

	101080
	普通型输注导管
	与丹纳胰岛素泵配套
	支

	101081
	一次性注射储药器
	3ml，与丹纳胰岛素泵配套
	支

	101082
	一次性使用输液器
	带针，不含DEHP
	付

	101083
	自毁式注射器
	常用规格
	支

	101084
	避光延长管
	　
	支

	101085
	一次性使用精密过滤输液器
	自排气型
	付

	101086
	一次性使用精密过滤输液器
	双层管材
	付

	2、卫生材料类(A)

	招标序号
	招标产品名称
	招标规格
	单位

	102001
	布绷带
	8*700
	卷

	102002
	三角绷带
	90*90
	卷

	102003
	布腹带
	常用规格
	条

	102004
	一次性腹带
	无纺布
	条

	102005
	布胸带
	常用规格
	条

	102006
	床罩
	常用规格
	条

	102007
	弹性网眼绷带
	常用规格
	卷

	102008
	医用弹性绷带
	常用规格
	卷

	102009
	纱布绷带
	常用规格
	卷

	102010
	自粘绷带
	常用规格
	卷

	102011
	医用弹力腰围
	大中小
	条

	102012
	减压袜
	常用规格
	双

	102013
	防水手术衣
	SMS罗口
	件

	102014
	粘贴手术裤
	常用规格
	条

	102015
	妇婴两用巾
	12cm*24cm
	包

	102016
	脱脂棉签
	7.5cm(20*1)
	包

	102017
	脱脂棉签
	7.5cm(20*1)大头
	包

	102018
	脱脂棉签
	7.5cm(20*1)大头，棉头直径不少于2cm，棉头长度不少于3cm，棉头重量不小于0.3g
	包

	102019
	脱脂棉签
	8cm(4*1)
	包

	102020
	脱脂棉签
	8cm(20*1)毛头
	包

	102021
	脱脂棉签
	8cm(50*1)
	包

	102022
	脱脂棉签
	8cm(100*1)
	包

	102023
	脱脂棉签
	15cm(20*1)
	包

	102024
	脱脂棉签
	15cm(20*1)毛头
	包

	102025
	脱脂棉签
	15cm(50*1)
	包

	102026
	脱脂棉签
	15cm(20*1)毛头，棉头直径不少于1.7cm，棉头长度不少于4.5cm
	包

	102027
	复合碘棉签
	50s
	罐

	102028
	石蜡油棉球
	0.3g
	包

	102029
	一次性海绵棒
	常用规格
	支

	102030
	一次性医用护理棒
	常用规格
	袋

	102031
	脐带结扎保护带
	常用规格
	条

	102032
	脐带剪断器
	常用规格
	把

	102033
	医用手术巾
	30*40-6P
	条

	102034
	湿纸巾
	常用规格
	罐

	102035
	纸尿裤(成人)
	成人，大、中、小
	片

	102036
	纸尿裤(婴儿)
	婴儿，大、中、小
	包

	102037
	医用透气胶带
	1.25cm*9m～10m
	卷

	102038
	医用透气胶带
	2.5cm*9m～10m
	卷

	102039
	医用透气胶带
	5.0cm*9m～10m
	卷

	102040
	高强度外科胶带
	2.5cm*9m～10m
	卷

	102041
	微孔通气胶带
	1.25cm*9m～10m
	卷

	102042
	微孔通气胶带
	2.5cm*9m～10m
	卷

	102043
	微孔通气胶带
	4.8cm*9m～10m
	卷

	102044
	外科胶带
	1.25cm*9m～10m
	卷

	102045
	外科胶带
	2.5cm*9m～10m
	卷

	102046
	丝绸胶带
	常用规格
	卷

	102047
	医用手套
	PVC常用规格
	付

	102048
	灭菌橡胶医用手套(无粉)
	6、6.5、7、7.5、8#
	付

	102049
	灭菌橡胶医用手套(有粉)
	6、6.5、7、7.5、8#
	付

	102050
	一次性使用乳胶检查手套
	常用规格(无粉)
	只

	102051
	一次性使用乳胶检查手套
	常用规格(有粉)
	只

	102052
	一次性塑料手套(PE)
	普通
	只

	102053
	一次性塑料手套(PE)
	医用高压灭菌消毒型
	只

	102054
	乳胶指套
	食指，拇指
	只

	102055
	一次性垫单
	200cm*70cm(PE膜)
	条

	102056
	一次性垫单
	200cm*100cm
	条

	102057
	一次性垫单
	200cm*80cm(PP无纺布+PE膜)
	条

	102058
	一次性垫单
	210cm*150cm
	条

	102059
	一次性垫单
	220cm*70cm
	条

	102060
	一次性垫单
	220cm*90cm
	条

	102061
	一次性垫单
	220cm*120cm
	条

	102062
	一次性垫单
	53cm*44cm
	条

	102063
	一次性垫单
	91cm*74cm
	条

	102064
	一次性垫单
	60cm*50cm
	条

	102065
	一次性垫单
	60cm*50cm(含高分子吸收材料)
	条

	102066
	一次性垫单
	60cm*90cm
	条

	102067
	一次性垫单
	140cm*70cm(含高分子吸收材料)
	条

	102068
	一次性垫单
	40cm*55cm(含高分子吸收材料)
	条

	102069
	一次性垫单
	120cm*80cm(二层卫生纸加膜布)
	条

	102070
	一次性垫单
	120cm*90cm(含高分子吸收材料)
	条

	102071
	一次性垫单
	40cm*50cm
	条

	102072
	一次性垫单
	40cm*50cm(二层卫生纸加膜布)
	条

	102073
	一次性垫单
	150cm*60cm(含高分子吸收材料)
	条

	102074
	一次性垫单
	160cm*80cm
	条

	102075
	一次性垫单
	130cm*70cm
	条

	102076
	一次性垫单
	190cm*70cm
	条

	102077
	一次性垫单
	350*190SMS
	条

	102078
	一次性垫单
	150*110SMS
	条

	102079
	一次性垫单
	115*105SPE
	条

	102080
	一次性垫单
	85*65SMS
	条

	102081
	一次性垫单
	60*60
	条

	102082
	一次性垫单
	19*24
	条

	102083
	一次性纸床单
	60*100cm，电动诊疗床用
	卷

	102084
	活性炭口罩
	常用规格
	只

	102085
	医用防护口罩
	防病毒
	只

	102086
	一次性口罩
	普通级
	只

	102087
	一次性口罩
	消毒级
	只

	102088
	一次性医用外科口罩
	常用规格
	只

	102089
	一次性帽子
	医生帽SMS布
	顶

	102090
	一次性帽子
	医生帽普通常用型
	顶

	102091
	一次性鞋套
	PE膜
	只

	102092
	一次性鞋套
	PP无纺布
	只

	102093
	一次性盆套
	常用规格
	只

	102094
	一次性医用包布
	常用规格
	片

	102095
	一次性洞巾
	常用规格
	片

	102096
	医用棉花
	脱脂
	斤

	102097
	医用脱脂纱布
	500g
	斤

	102098
	医用氧化锌胶带(医用橡皮膏)
	13*1000cm
	筒

	102099
	医用氧化锌胶带(医用橡皮膏)
	26*500cm
	筒

	102100
	医用纸质胶布
	1cm*2000cm
	卷

	102101
	急救车床罩
	常用规格
	条

	102102
	消毒床罩
	与太空鸟床单元臭氧消毒器配套
	条

	102103
	消毒床罩
	与肯格王床单元臭氧消毒器配套
	条

	102104
	膀胱镜塑料无菌保护套
	常用规格
	只

	102105
	一次性备皮包
	常用规格
	只

	102106
	一次性备皮刀
	单面
	只

	102107
	一次性备皮刀
	双面
	只

	102108
	备皮刷
	常用规格
	把

	102109
	一次性换药盘
	方型
	个

	102110
	一次性换药盘
	腰型
	个

	102111
	一次性换药包
	常用规格
	只

	102112
	一次性窥阴器
	常用规格
	付

	102113
	一次性镊子
	常用规格
	个

	102114
	一次性使用刮板
	180mm,妇科用
	只

	102115
	一次性使用换药盒
	常用规格
	只

	102116
	输血胶管
	4*6
	根

	102117
	输血胶管
	5*7
	根

	102118
	输血胶管
	6*9
	根

	102119
	医用灭菌专用无纺布
	常用规格
	张

	102120
	吸氧管套袋
	常用规格
	只

	102121
	一次性使用器官外套袋
	常用规格
	只

	102122
	一次性使用标本袋
	常用规格
	只

	102123
	一次性手术敷料包
	手术室专用(注明包内容物及内容物的规格、厂家)
	只

	102124
	一次性手术敷料包
	导管室专用(注明包内容物及内容物的厂家)
	只

	102125
	一次性手术敷料包
	产房专用(注明包内容物及内容物的厂家)
	只

	102126
	中心静脉导管换药包
	常用规格
	只

	102127
	一次性使用胃镜包
	常用规格
	只

	102128
	PICC维护包
	常用规格
	包

	102129
	PICC穿刺包
	常用规格
	包

	102130
	一次性使用体腔穿刺包
	常用规格
	包

	102131
	一次性护理包
	常用规格
	只

	102132
	普通胶片
	常用规格
	片

	102133
	特软胶片
	常用规格
	片

	102134
	嵌圈
	常用规格
	个

	102135
	EC底盘
	常用规格
	个

	102136
	EC底盘
	轻柔型
	个

	102137
	EC底盘
	轻微凸面
	个

	102138
	EC底盘
	透明
	个

	102139
	EC底盘
	透明凸面
	个


	102140
	EC造口袋
	常用规格
	个

	102141
	造口袋
	单件式肛门袋
	个

	102142
	造口袋
	单件式
	个

	102143
	造口袋
	两件式
	个

	102144
	造口袋
	儿童
	个

	102145
	闭口造口便袋
	常用规格
	个

	102146
	护肤粉
	常用规格
	瓶

	102147
	防漏膏
	常用规格
	只

	102148
	水解胶
	常用规格
	支

	102149
	一次性薄膜手术巾
	9cm*6cm
	张

	102150
	一次性薄膜手术巾
	11cm*7cm(含碘)
	张

	102151
	一次性薄膜手术巾
	30cm*20cm
	张

	102152
	一次性薄膜手术巾
	35cm*14cm(眼科)
	张

	102153
	一次性薄膜手术巾
	45cm*45cm(带袋)
	张

	102154
	一次性薄膜手术巾
	45cm*30cm
	张

	102155
	一次性薄膜手术巾
	45cm*30cm(脑外科)
	张

	102156
	一次性薄膜手术巾
	45cm*45cm(脑外科)
	张

	102157
	一次性薄膜手术巾
	60cm*35cm(含碘)
	张

	102158
	一次性薄膜手术巾
	60cm*50cm
	张

	102159
	酒精棉片
	常用规格
	片

	102160
	酒精棉棒
	常用规格
	袋

	102161
	塑膜垫
	500*600*0.01mm
	片

	102162
	棉垫
	常用规格
	包

	102163
	医用石膏药棉
	6寸*10
	包

	102164
	银离子妇科医用垫
	常用规格
	片

	102165
	切口保护器
	常用规格
	只

	102166
	切口保护套
	用于腔镜与小切口手术
	只

	102167
	口腔椅套
	常用规格
	只

	102168
	软棉衬垫
	常用规格
	卷

	102169
	看护吸收垫
	常用规格
	片

	102170
	一次性载液擦拭器
	常用规格
	只

	102171
	治疗巾
	常用规格
	块

	102172
	一次性使用固定臂板
	输液时固定用
	只

	102173
	沐浴袋
	常用规格
	只

	102174
	脱脂棉球
	0.1~2.0g
	斤

	102175
	脱脂棉球
	1.2g,有尾巴
	斤

	102176
	灭菌棉球
	0.5g*10颗
	包

	102177
	灭菌棉球
	0.4g*20颗
	包

	102178
	灭菌棉球
	0.3g*50颗
	包

	102179
	灭菌棉球
	0.3g*20颗
	包

	102180
	灭菌棉球
	0.3g*10颗
	包

	102181
	灭菌棉球
	1.2g*10颗
	包

	102182
	灭菌棉球
	1.2g*30颗
	包

	102183
	灭菌棉球
	1.5g*10颗
	包

	102184
	灭菌棉球
	1.5g*30颗
	包

	102185
	灭菌棉球
	50g
	包

	102186
	灭菌棉球
	100g
	包

	102187
	纱布叠片(21S 30*30)
	7.5cm*7.5cm-8，2片包装
	片

	102188
	纱布叠片(21S 30*30)
	8cm*8cm-8，2片包装
	片

	102189
	纱布叠片(21S 30*30)
	10cm*10cm-8，2片包装
	片

	102190
	纱布叠片(21S 30*30)
	10cm*10cm-6，中间开口6cm，2片包装
	片

	102191
	纱布叠片(21S 30*30)
	10cm*20cm-8，2片包装
	片

	102192
	纱布叠片(21S 30*30)
	6cm*6cm-8，5片包装
	片

	102193
	纱布叠片(21S 30*30)
	7.5cm*7.5cm-8，5片包装
	片

	102194
	纱布叠片(21S 30*30)
	8cm*8cm-8，5片包装
	片

	102195
	纱布叠片(21S 30*30)
	10cm*10cm-6，中间开口6cm，5片包装
	片

	102196
	纱布叠片(21S 30*30)
	10cm*10cm-8，5片包装
	片

	102197
	纱布叠片(21S 30*30)
	10cm*20cm-8，5片包装
	片

	102198
	纱布叠片(21S 30*30)
	7.5cm*7.5cm-8(X线)，10片包装双层
	片

	102199
	纱布叠片(21S 30*30)
	10cm*20cm-8(X线)，10片包装双层
	片

	102200
	纱布叠片(21S 30*30)
	20cm*6cm-12(X线)，10片包装双层
	片

	102201
	纱布叠片(21S 30*30)
	5cm*7cm-8
	片

	102202
	纱布叠片(21S 30*30)
	6cm*20cm-12(X线)
	片

	102203
	纱布叠片(21S 30*30)
	10cm*8cm-8
	片

	102204
	纱布叠片(21S 30*30)
	10cm*10cm-6,中间开口6cm,拷边
	片

	102205
	纱布叠片(21S 30*30)
	10cm*10cm-8
	片

	102206
	纱布叠片(21S 30*30)
	10cm*20cm-8
	片

	102207
	纱布叠片(21S 30*30)
	10cm*20cm-8(X线)
	片

	102208
	纱布叠片(21S 30*30)
	6cm*6cm-8
	片

	102209
	纱布叠片(21S 30*30)
	6cm*6cm-8，双片包装
	片

	102210
	纱布叠片(21S 30*30)
	6cm*7cm-8，双片包装
	片

	102211
	纱布叠片(21S 30*30)
	7.5cm*7.5cm-8
	片

	102212
	纱布叠片(21S 30*30)
	7.5cm*7.5cm-8(X线)
	片

	102213
	纱布叠片(21S 30*30)
	8cm*8cm-8
	片

	102214
	纱布叠片(21S 30*30)
	7.5cm*10cm-8(气管)
	片

	102215
	纱布叠片(21S 30*30)
	7.5cm*15cm-8
	片

	102216
	纱布叠片(21S 30*30)
	10cm*7.5cm-12
	片

	102217
	纱布叠片(21S 30*30)
	10cm*8cm-8，双片包装
	片

	102218
	纱布叠片(21S 30*30)
	10cm*8cm-8，五片包装
	片

	102219
	纱布叠片(21S 30*20)
	45cm*33cm-8
	片

	102220
	纱布切片(21S 30*30)
	14cm*21cm
	斤

	102221
	纱布切片(21S 30*30)
	29cm*42cm
	斤

	102222
	纱布切片(21S 30*30)
	30cm*40cm
	斤

	102223
	纱布切片(21S 30*30)
	28cm*35cm
	斤

	102224
	纱布切片(21S 30*30)
	45cm*40cm柔化处理
	斤

	102225
	纱布切片(21S 28*20)
	45cm*40cm-1
	斤

	102226
	纱布切片(21S 28*20)
	45cm*45cm-1
	斤

	102227
	纱布切片(21S 28*20)
	45cm*45cm-4
	斤

	102228
	纱布巾(21S 30*30)
	45cm*45cm(X线)，4片包装双层
	包

	102229
	纱布巾(21S 30*30)
	45cm*45cm-4蓬松处理(X线)
	条

	102230
	纱布叠片(21S 30*30)
	7.5cm*15cm-8p（二、五片装）
	片

	102231
	纱布叠片(21S 30*30)
	8cm*6cm-8p，非灭菌
	片

	102232
	床刷套
	 
	只

	102233
	杀菌纱布
	常用规格
	片

	102234
	一次性窥阴器
	半透调节式小号
	付

	102235
	灭菌棉球
	0.2g*20颗
	包

	102236
	纱布叠片(21S 30*30)
	5cm*5cm-8
	片

	102237
	纱布切片(21S 30*30)
	22cm*35cm
	斤

	102238
	纱布切片(21S 30*30)
	25cm*30cm
	斤

	102239
	纱布巾(21S 30*30)
	22cm*35cm-6
	斤

	102240
	消毒床罩
	与森林雨床单元臭氧消毒器配套
	条

	102241
	一次性薄膜手术巾
	13cm*15cm(眼科)
	张

	102242
	一次性薄膜手术巾
	118cm*58cm(关节镜)
	张

	102243
	一次性薄膜手术巾
	89cm*76cm(肩关节)
	张

	102244
	脱脂棉签
	10cm(20*1)
	包

	102246
	干湿两用衬垫
	
	卷

	102247
	医用一次性防护服
	常用规格
	套

	102248
	一次性母婴医疗护理包
	常用规格
	只

	3、敷料类

	招标序号
	招标产品名称
	招标规格
	单位

	103001
	粘贴敷料
	10cm*8cm,用于手术后固定
	片

	103002
	伤口敷料
	常用规格
	片

	103003
	伤口敷料
	含活性成分
	片

	103004
	伤口敷料
	纳米型
	片

	103005
	伤口敷料
	泡沫型
	片

	103006
	伤口敷料
	水胶体型
	片

	103007
	伤口敷料
	水凝胶型
	片

	103008
	伤口敷料
	藻酸盐型
	片

	103009
	伤口敷料
	银离子
	片

	103010
	伤口敷料
	凝胶泡棉
	片

	103011
	伤口敷料
	速愈型
	片

	103012
	硅酮伤口敷料
	常用规格
	片

	103013
	湿疗伤口敷料
	常用规格
	片

	103014
	聚氨酯敷料
	常用规格
	片

	103015
	自粘性外科敷料
	常用规格
	片

	103016
	甲壳胺生物活性敷料
	常用规格
	片

	103017
	一次性消痛敷料
	常用规格
	片

	103018
	溃疡贴
	常用规格
	片

	103019
	留置针胶带
	7*6无纺布基材
	卷

	103020
	留置针胶带
	8*6无纺布+PU基材
	卷

	103021
	凝胶(清创胶)
	常用规格
	盒

	103022
	人工细胞愈合膜
	5g
	支

	103023
	水胶敷料
	10cm*10㎝
	片

	103024
	透明敷料
	7cm*9cm
	片

	103025
	透明敷料
	9cm*10cm
	片

	103026
	透明敷料
	10cm*11.5cm
	片

	103027
	透明敷料
	10cm*12cm
	片

	103028
	透明敷料
	4.4cm*4.4cm
	片

	103029
	透明敷料
	6cm*7cm
	片

	103030
	透明敷料
	8.5cm*10.5cm
	片

	103031
	薄膜敷料
	53*72
	片

	103032
	透明贴
	5cm*7cm
	片

	103033
	透明贴
	10cm*10cm
	片

	103034
	透明贴
	9cm*14cm
	片

	103035
	透明贴
	15cm*15cm
	片

	103036
	透明贴
	15cm*20cm
	片

	103037
	透明贴
	20cm*20cm
	片

	103038
	无菌敷贴
	1.5cm*9cm
	片

	103039
	无菌敷贴
	1.8cm*9cm
	片

	103040
	无菌敷贴
	10cm*10cm
	片

	103041
	无菌敷贴
	10cm*9cm
	片

	103042
	无菌敷贴
	15cm*10cm
	片

	103043
	无菌敷贴
	18cm*10cm
	片

	103044
	无菌敷贴
	25cm*10cm
	片

	103045
	无菌敷贴
	5cm*7cm
	片

	103046
	无菌敷贴
	6cm*10cm
	片

	103047
	无菌敷贴
	7cm*9cm
	片

	103048
	无痛保护膜
	1ml
	支

	103049
	无痛保护膜
	20ML
	支

	103050
	无痛保护膜
	28ml
	支

	103051
	医用输液贴
	常用规格
	片

	103052
	医用输液瓶口贴
	常用规格
	贴

	103053
	医用鼻贴
	常用规格
	片

	103054
	无纺布外科敷料
	常用规格
	片

	103056
	藻酸钙水胶敷料
	五官科专用
	片

	103057
	藻酸盐敷料填充条
	常用规格
	片

	103058
	针后贴
	圆形，Φ25mm
	片

	103059
	引流敷料
	18cm*18cm
	片

	103060
	医用抗菌膜
	常用规格
	瓶

	103061
	医用隐形抗菌膜
	常用规格
	瓶

	103062
	医用抗菌剂
	常用规格
	瓶

	103063
	无菌止血敷料
	常用规格
	片

	103064
	无菌凡士林纱布
	1.2cm*50cm
	片

	103065
	无菌凡士林纱布
	10cm*10cm(密网)
	片

	103066
	无菌凡士林纱布
	10cm*10cm(疏网)
	片

	103067
	无菌凡士林纱布
	10cm*20cm(密网)
	片

	103068
	无菌凡士林纱布
	10cm*20cm(疏网)
	片

	103069
	无菌凡士林纱布
	17cm*24cm(疏网)
	片

	103070
	无菌凡士林纱布
	5cm*5cm(密网)
	片

	103071
	无菌凡士林纱布
	5cm*5cm(疏网)
	片

	103072
	无菌凡士林纱布
	5cm*10cm(密网)
	片

	103073
	无菌凡士林纱布
	5cm*10cm(疏网)
	片

	103074
	无菌凡士林纱布
	5cm*15cm(密网)
	片

	103075
	无菌凡士林纱布
	5cm*15cm(疏网)
	片

	103076
	无菌凡士林纱布
	7.5cm*10cm(密网)
	片

	103077
	无菌凡士林纱布
	7.5cm*10cm(疏网)
	片

	103078
	无菌凡士林纱布
	20cm*30cm
	片

	103079
	碘仿纱布
	6cm*30cm
	片

	103080
	医用复合敷料
	常用规格
	片

	103081
	胶原贴敷料
	常用规格
	片

	103082
	医用无菌保护套
	常用规格
	只

	103083
	骨伤愈膜
	7.5cm*11.5cm
	片

	103084
	医用敷料
	全棉，用于脑部手术吸血
	片

	103085
	耳鼻敷料
	常用规格
	片

	103086
	眼部敷贴
	常用规格
	片

	103087
	液体敷料
	常用规格
	支

	103088
	伤口护理膏
	常用规格
	支

	103089
	生物羊膜
	常用规格
	片

	103090
	皮肤创面无机诱导活性敷料
	常用规格
	片

	103091
	亲水性聚氨酯粘性敷料
	常用规格
	片

	103092
	无菌敷贴
	6cm*7cm
	片

	103093
	甲壳质医用创面敷料
	常用规格
	贴

	103094
	结晶纤维素单纯闭合性敷料
	常用规格
	片

	103095
	水凝胶冷敷贴
	100*140mm
	片

	103096
	无创股动脉止血贴
	4cm*4cm
	片

	103097
	超薄敷料
	常用规格
	片

	103098
	有边敷料
	常用规格
	片

	4、治疗贴类

	招标序号
	招标产品名称
	招标规格
	单位

	104001
	红外止咳贴
	常用规格
	片

	104002
	平喘止咳贴
	常用规格
	片

	104003
	磁疗贴
	常用规格
	片

	104004
	穴位敷贴
	常用规格
	片

	104005
	降温医用贴
	常用规格
	片

	104006
	疤痕贴
	常用规格
	片

	104007
	温灸隔物灸
	常用规格
	片

	104008
	中国灸
	通用型
	片

	104009
	行气通便贴
	常用规格
	片

	104010
	乳腺宁贴片
	常用规格
	片

	104011
	小儿消食止泻贴
	常用规格
	片

	104012
	神阙贴
	常用规格
	片

	104013
	暖宫贴
	常用规格
	片

	104014
	降糖贴
	常用规格
	片

	104015
	热疗熨灸敷袋
	常用规格
	贴

	104016
	妇贴
	常用规格
	片

	104017
	小儿感冒贴
	常用规格
	贴

	104018
	冷热敷
	常用规格
	只

	104019
	超声脉冲电导治疗电极贴片
	常用规格
	片

	104020
	督灸
	常用规格
	片

	104021
	超声治疗固定帖
	　
	片

	104022
	电子脉冲敷贴
	常用规格
	片

	104023
	利眠贴
	常用规格
	片

	104024
	小儿保脐贴
	常用规格
	片

	5、呼吸、麻醉、监护类

	招标序号
	招标产品名称
	招标规格
	单位

	105001
	高浓度氧气面罩
	常用规格
	支

	105002
	呼吸回路
	儿童
	套

	105003
	呼吸回路
	成人
	套

	105004
	呼吸机回路
	单管
	根

	105005
	麻醉机呼吸回路带滤膜
	配3L气囊过滤器
	支

	105006
	口咽通气道
	常用规格
	个

	105007
	人工鼻
	呼吸机用
	只

	105008
	人工鼻
	麻醉机用
	只

	105009
	手动急救苏醒球
	硅胶
	套

	105010
	正压接头及配套装置
	常用规格
	支

	105011
	氧动力雾化吸入器
	成人,带喷雾瓶
	套

	105012
	氧动力雾化吸入器
	儿童,带喷雾瓶
	套

	105013
	氧动力雾化吸入器
	配呼吸机使用
	套

	105014
	吸氧面罩
	成人
	只

	105015
	吸氧面罩
	24％≤可调浓度≤ 60％
	只

	105016
	吸氧面罩
	婴儿
	只

	105017
	储雾罐
	面罩式
	只

	105018
	储雾罐
	口含式
	只

	105019
	咬口器
	胃镜型
	只

	105020
	咬口器
	肺功能机用
	只

	105021
	一次性T型连接管
	2*120
	根

	105022
	一次性T型连接管
	1.4*120
	根

	105023
	一次性动脉测压管
	常用规格
	根

	105024
	一次性麻醉牙垫
	常用规格
	只

	105025
	气管内导管
	带囊3.0～9.0
	支

	105026
	一次性麻醉针
	常用规格
	支

	105027
	一次性喉镜
	常用规格
	把

	105028
	喉罩
	常用规格
	套

	105029
	雾化器
	常用规格
	套

	105030
	气管切开雾化器
	常用规格
	只

	105031
	筒式吸舒
	常用规格
	只

	105032
	钠石灰
	常用规格
	桶

	105033
	钙石灰
	常用规格
	桶

	105034
	多联三通板
	常用规格
	只

	105035
	呼吸延伸管
	常用规格
	根

	105036
	支气管阻闭管
	常用规格
	根

	105037
	一次性胸穿包
	常用规格
	只

	105038
	新生儿脉氧传感器
	常用规格
	只

	105039
	传感器
	常用规格
	套

	105040
	容量检测耗材
	与Plusion容量检测仪配套
	套

	105041
	呼吸过滤器
	与MicroGard肺功能仪配套
	只

	105042
	一次性脑压包
	7#，用于腰穿
	只

	105043
	手动急救苏醒球
	新生儿
	套

	105044
	咬口器
	与森迪斯费功能仪配套，塑制
	只

	105045
	一次性硬膜外麻醉导管
	常用规格
	套

	105046
	医用水凝胶眼疗贴
	常用规格
	袋

	105047
	给药器
	用于定量吸入气雾药剂
	只

	105048
	有创血压测压套件
	常用规格
	套

	6、感光材料类

	招标序号
	招标产品名称
	招标规格
	单位

	106001
	干式激光胶片
	8*10*125S
	盒

	106002
	干式激光胶片
	10*12*125S
	盒

	106003
	干式激光胶片
	11*14*125S
	盒

	106004
	干式激光胶片
	14*17*125S
	盒

	106005
	干式胶片
	8*10*100S,直热式
	盒

	106006
	干式胶片
	10*12*100S,直热式
	盒

	106007
	干式胶片
	11*14*100S,直热式
	盒

	106008
	干式胶片
	14*17*100S,直热式
	盒

	106009
	干式胶片
	与富士相机配套，10*12
	盒

	106010
	干式胶片
	与富士相机配套，10*14
	盒

	106011
	干式胶片
	与富士相机配套，14*17
	盒

	106012
	医用感蓝X线胶片
	5*7*100s
	盒

	106013
	医用感蓝X线胶片
	8*10*100s
	盒

	106014
	医用感蓝X线胶片
	10*12*100s
	盒

	106015
	医用感蓝X线胶片
	11*14*100s
	盒

	106016
	医用感蓝X线胶片
	12*15*100s
	盒

	106017
	医用感蓝X线胶片
	14*14*100s
	盒

	106018
	医用感蓝X线胶片
	14*17*100s
	盒

	106019
	医用感绿X线胶片
	8*10*100s
	盒

	106020
	医用感绿X线胶片
	10*12*100s
	盒

	106021
	医用感绿X线胶片
	12*15*100s
	盒

	106022
	医用感绿X线胶片
	14*14*100s
	盒

	106023
	激光彩色纸质胶片
	常用规格
	张

	106024
	激光彩色PET胶片
	常用规格
	张

	106025
	显/定影液
	25升
	套

	106026
	显/定影液
	20升
	套

	106027
	显影粉
	常用规格
	袋

	106028
	定影粉
	常用规格
	袋

	106029
	医用胶片
	MPET材质
	张

	106030
	彩色激光胶片
	与BELSON BPC-1打印机配套
	张

	7、塑料制品类

	招标序号
	招标产品名称
	招标规格
	单位

	107001
	化验杯
	常用规格
	只

	107002
	化验杯
	有盖，高≥7cm
	只

	107003
	翻盖尿杯
	常用规格
	只

	107004
	尿壶
	男式(可视刻度)
	只

	107005
	尿壶
	女式(可视刻度)
	只

	107006
	药片杯
	常用规格
	只

	107007
	大口圆药水杯
	46*32cm
	只

	107008
	一次性大便盆
	普通式
	只

	107009
	大便样品杯
	常用规格
	只

	107010
	一次性利器盒
	常用规格
	只

	107011
	尿液收集器
	常用规格
	只

	107012
	药用塑料瓶
	60ml
	只

	107013
	药用塑料瓶
	200ml
	只

	107014
	一次性使用痰杯
	与气管镜配套，50ML
	套

	107015
	塑料包埋盒
	圆孔
	个

	8、透析材料及血浆置换类

	招标序号
	招标产品名称
	招标规格
	单位

	108001
	碘伏帽
	常用规格
	个

	108002
	蓝夹子
	常用规格
	支

	108003
	腹透短管
	9寸
	根

	108004
	腹透环形管
	常用规格
	根

	108005
	钛接头
	常用规格
	支

	108006
	人工肾透析液
	A液B粉
	人份

	108007
	透析粉
	720g
	只

	108008
	血液透析浓缩液
	A液B液
	人份

	108009
	机器消毒液
	5升
	桶

	108010
	消毒液
	10升
	桶

	108011
	隔离腔
	与400B血滤机配套
	只

	108012
	过滤器
	与费森尤斯Disafe pluse配套
	只

	108013
	腹膜透析留置管
	41cm，可造影
	根

	108014
	体外循环管路
	与费森尤斯配套
	套

	108015
	体外循环管路
	与贝朗血虑机配套
	套

	108016
	体外循环管路
	与美国血液技术公司血细胞分离机配套
	套

	108017
	内毒素检测试剂
	血透用
	套

	108018
	腹水回输耗材
	常用规格
	套

	108019
	透析附件-连接件
	与百特床边血滤机配套
	只

	108020
	人工肝治疗专用管路
	单重血浆置换耗材
	套

	108021
	人工肝治疗专用管路
	胆红素吸附耗材
	套

	108022
	透析干粉
	A粉B粉
	人份

	108023
	治疗性血浆置换/红细胞套件
	常用规格
	套

	108024
	超滤器
	与金宝血滤机配套
	根

	108025
	补液装置
	带滤器，与金宝血滤机配套
	个

	108026
	血浆置换管路
	与HF400持续床边血滤机配套
	套

	108027
	人工肝治疗专用管路
	双重血浆置换耗材
	套

	108028
	药用低密度聚乙烯袋
	常用规格
	只

	9、实验室用耗材类

	招标序号
	招标产品名称
	招标规格
	单位

	109001
	一次性病理切片刀
	常用规格
	片

	109002
	切片石蜡
	熔点58-60度
	盒

	109003
	一分钟快速幽门螺旋杆菌试纸
	常用规格
	人份

	109004
	一次性移液管
	1ml聚丙烯
	支

	109005
	一次性移液管
	5ml聚丙烯
	支

	109006
	一次性移液管
	10ml聚丙烯
	支

	109007
	一次性移液管
	25ml聚丙烯
	支

	109008
	一次性移液管
	50ml聚丙烯
	支

	109009
	比色杯
	石英
	只

	109010
	比色杯
	19孔、24孔
	只

	109011
	比色杯
	CA600
	支

	109012
	比色杯
	CA7000
	支

	109013
	比色杯
	康艺12孔
	只

	109014
	比色皿
	0.5cm
	支

	109015
	比色皿
	1.0cm
	支

	109016
	载玻片
	厚度>1.1mm
	片

	109017
	载玻片
	磨砂，厚度>1.1mm
	片

	109018
	载玻片
	25.75*75.75，病理标本级，真空包装，配Leica ST5020全自动染色机
	片

	109019
	盖玻片
	24*24，真空包装
	片

	109020
	盖玻片
	24*32，真空包装
	片

	109021
	盖玻片
	22*22，真空包装
	片

	109022
	盖玻片
	24*40，真空包装
	片

	109023
	盖玻片
	24*50，真空包装
	片

	109024
	盖玻片
	24*50，病理标本级，真空包装，配Leica CV5030全自动盖片机
	片

	109025
	玻璃刻度吸管
	常用规格
	支

	109026
	塑料刻度吸管
	常用规格
	支

	109027
	离心管
	0.2ml
	支

	109028
	离心管
	0.5ml
	支

	109029
	离心管
	1.5ml
	支

	109030
	离心管
	2ml
	支

	109031
	薄壁离心管
	0.2ml
	支

	109032
	尖底离心管
	0.5ml
	支

	109033
	尖底离心管
	1.5ml
	支

	109034
	尖底离心管
	10ml
	支

	109035
	尖底离心管
	15ml
	支

	109036
	尖底离心管
	50ml
	支

	109037
	尖底离心管
	带旋盖
	支

	109038
	培养皿
	3.5cm
	只

	109039
	培养皿
	5cm
	只

	109040
	培养皿
	6cm
	只

	109041
	培养皿
	7cm
	只

	109042
	培养皿
	9cm
	只

	109043
	培养皿
	10cm
	只

	109044
	培养皿
	15cm
	只

	109045
	一次性平板
	96孔U型
	个

	109046
	一次性平板
	96孔固定板
	个

	109047
	玻璃试管
	12*100，壁厚>1mm
	只

	109048
	玻璃试管
	12*75，壁厚>1mm
	只

	109049
	玻璃试管
	13*100，壁厚>1mm
	只

	109050
	玻璃试管
	15*100，壁厚>1mm
	只

	109051
	试管
	6ml
	只

	109052
	试管
	14ml
	只

	109053
	软试管
	12*100
	只

	109054
	塑料试管
	12*100
	只

	109055
	塑料试管
	12*60
	只

	109056
	塑料试管
	12*75
	只

	109057
	塑料试管
	15*100
	只

	109058
	塑料试管
	12*78
	只

	109059
	塑料试管
	13*100
	只

	109060
	塑料试管
	13*75
	只

	109061
	塑料试管
	13*78
	只

	109062
	试管胶盖
	配12*75
	只

	109063
	试管胶盖
	配15*100
	只

	109064
	塑料试管塞
	Ф12
	只

	109065
	塑料滴管
	1ml
	只

	109066
	塑料滴管
	3ml
	只

	109067
	PCR管
	0.2ml*8，荧光测定法
	支

	109068
	塑料试管架
	50孔/大
	只

	109069
	塑料试管架
	50孔/小
	只

	109070
	痰培养瓶
	40ml
	只

	109071
	细胞培养瓶
	25cm2
	只

	109072
	细胞培养瓶
	75cm2
	只

	109073
	碳(14C)尿素呼气试验
	1*40
	盒

	109074
	微量吸管
	10ul
	只

	109075
	微量吸管
	20ul
	只

	109076
	微量吸管
	30ul
	只

	109077
	微量吸管
	40ul
	只

	109078
	微量吸管
	60ul
	只

	109079
	微量吸管
	80ul
	只

	109080
	吸头
	0.1-20ul
	只

	109081
	吸头
	2-200ul
	只

	109082
	吸头
	50-1000ul
	只

	109083
	吸头
	10ul
	只

	109084
	吸头
	20ul
	只

	109085
	吸头
	200ul
	只

	109086
	吸头
	250ul
	只

	109087
	吸头
	300ul
	只

	109088
	吸头
	1000ul
	只

	109089
	吸头
	10ul,带滤芯
	只

	109090
	吸头
	200ul,带滤芯
	只

	109091
	吸头
	导电,与变色龙机器配套
	只

	109092
	吸头
	与Eppendorf移液枪配套
	只

	109093
	吸头
	与雷勃移液枪配套
	只

	109094
	吸头
	与强生干式生化仪配套
	只

	109095
	吸头
	与罗氏Tip-Cup配套
	只

	109096
	一次性血沉管
	魏氏
	支

	109097
	血沉管
	1.28ml
	支

	109098
	尿沉渣管
	15ml
	支

	109099
	一次性使用采血针
	常用规格
	支

	109100
	一次性使用采血针
	钢片式
	支

	109101
	一次性使用采血针
	配血糖仪用
	支

	109102
	一次性使用负压采血器
	含真空采血管、采血针(采血针的数量需满足医院使用，最多不超过1:1)
	套

	109103
	采血管
	2ml,13*75,非真空,管内含有促凝剂/分离剂,无帽
	支

	109104
	采血管
	4ml  13*75,非真空,管内含有促凝剂/分离剂,无帽
	支

	109105
	真空采血管
	10ml，EDTA抗凝
	支

	109106
	微量采血管
	50-250ul
	支

	109107
	毛细血管采血器
	弹射型
	支

	109108
	采血笔
	常用规格
	支

	109109
	采样管
	10ml
	支

	109110
	血球计数仪稀释杯
	30*50
	只

	109111
	血球计数仪稀释杯
	30*60
	只

	109112
	血球计数仪稀释杯
	30*70
	只

	109113
	一次性使用比色杯
	与普朗配套
	只

	109114
	一次性使用生化仪杯
	与日立7020配套
	只

	109115
	一次性使用生化仪杯
	与雅培配套
	只

	109116
	一次性使用生化仪杯
	与意大利BT2245配套
	只

	109117
	一次性使用生化仪杯
	与意大利SABA配套
	只

	109118
	一次性使用生化仪杯
	与意大利爱康24孔配套
	只

	109119
	一次性使用生化仪杯
	与迈瑞BS-300配套
	只

	109120
	一次性使用生化仪比色杯
	与法国梅里埃配套
	只

	109121
	一次性使用血凝杯
	与BE全自动配套
	只

	109122
	一次性使用血凝杯
	与兰波配套
	只

	109123
	一次性使用血凝分析盘
	与ACL9000配套
	只

	109124
	一次性使用血凝杯
	与德国BE单通道配套
	只

	109125
	一次性使用血凝杯
	与德国BE双通道配套
	只

	109126
	一次性使用血凝杯
	与德国BE四通道配套
	只

	109127
	一次性使用血凝杯
	与德国单通道TECO配套
	只

	109128
	一次性使用血凝杯
	与德国双通道TECO配套
	只

	109129
	一次性使用血凝杯
	与日本东亚CA50、CA530配套
	只

	109130
	一次性使用血凝杯
	与天津普利生、法国STAGO配套
	只

	109131
	一次性使用血凝杯
	与中勤世帝配套
	只

	109132
	一次性使用样品杯
	与德国BECL4单通道配套
	只

	109133
	一次性使用样品杯
	与德国BECL4双通道配套
	只

	109134
	一次性使用样品杯
	与德国BECL4四通道配套
	只

	109135
	一次性使用样品杯
	1L
	只

	109136
	一次性使用样品杯
	与700配套
	只

	109137
	一次性使用样品杯
	与日立配套
	只

	109138
	一次性使用样品杯
	与泰尔康配套
	只

	109139
	一次性使用样品杯
	与安泰配套
	只

	109140
	一次性使用样品杯
	与AC-900配套
	只

	109141
	一次性使用样品杯
	与M10配套
	只

	109142
	一次性使用样品杯
	与奥林巴斯配套
	只

	109143
	一次性使用样品杯
	与贝克曼0.5配套
	只

	109144
	一次性使用样品杯
	与康宁配套
	只

	109145
	一次性使用样品杯
	与法国欧佳龙配套
	只

	109146
	一次性使用样品杯
	与雅培配套
	只

	109147
	一次性使用样品杯
	与美国太平洋配套
	只

	109148
	一次性使用样品杯
	与中山培康配套
	只

	109149
	一次性使用样品杯
	与贝克曼Dxi-800配套
	只

	109150
	血红蛋白检测仪杯
	常用规格
	只

	109151
	一次性无菌采样器
	男用
	支

	109152
	一次性无菌采样器
	女用
	支

	109153
	巴斯特吸管
	5.75英寸
	支

	109154
	血糖仪试纸
	与“强生”血糖仪配套
	条

	109155
	血糖仪试纸
	与“利舒坦”血糖仪配套
	条

	109156
	血糖仪试纸
	与“雅培”血糖仪配套
	条

	109157
	血糖仪试纸
	与“罗氏”血糖仪配套
	条

	109158
	血糖仪试纸
	与“瑞特”血糖仪配套
	条

	109159
	血糖仪试纸
	与“科宝”血糖仪配套
	条

	109160
	血糖仪试纸
	与“拜耳”血糖仪配套
	条

	109161
	血糖仪试纸
	与“艾科”血糖仪配套
	条

	109162
	血糖试纸
	与"贝朗"血糖仪配套
	条

	109163
	血糖仪试纸
	与“爱科来”血糖仪配套
	条

	109164
	血糖仪试纸
	与“泰尔茂”血糖仪配套
	条

	109165
	血糖仪试纸
	与“爱森斯”血糖仪配套
	条

	109166
	血气芯片
	与雅培血气配套
	片

	109167
	呼气卡
	与YH04幽门螺旋杆菌检测仪配套
	片

	109168
	斑贴试验测试器
	常用规格
	人份

	109169
	冷冻载杆
	冷冻叶片
	条

	109170
	比色杯
	与贝克曼TOP血凝仪配套
	只

	109171
	呼气卡
	与ZHP-2001型呼气质谱仪配套
	瓶

	109172
	血糖仪试纸
	与“鱼跃悦优II型”血糖仪配套
	条

	109173
	样品杯
	与普利生血流变仪配套
	只

	109174
	八联管
	与ABI7500PCR仪配套，透明管盖
	盒

	109175
	流式上样管
	5ml，与BD FACSC CANTO II流式仪配套
	袋

	109176
	一次性吸头
	与帝肯全自动酶免仪配套
	个

	109177
	稀释盘
	与sysmex血凝分析仪配套
	盒

	109178
	样本杯
	与强生干式生化仪配套
	盒

	109179
	稀释杯
	与强生干式生化仪配套
	盒

	109180
	小吸头
	与强生干式生化仪配套
	盒

	109181
	参比液
	与强生干式生化仪配套
	盒

	109182
	免疫洗液
	与强生干式生化仪配套
	盒

	109183
	保湿剂
	与强生干式生化仪配套
	盒

	109184
	干燥剂
	与强生干式生化仪配套
	盒

	109185
	吸头
	与产筛1235型时间分辨仪配套
	盒

	109186
	稀释杯
	与产筛1235型时间分辨仪配套
	盒

	109187
	微量进样器
	250ml
	支

	109188
	稀释板
	96孔
	只

	109189
	混合树脂
	与纯水仪配套
	套

	109190
	微孔棒
	与纯水仪配套
	套

	109191
	粗过滤芯
	与纯水仪配套
	套

	109192
	活性炭柱
	与纯水仪配套
	套

	109193
	细过滤芯
	与纯水仪配套
	套

	109194
	反渗透膜
	与纯水仪配套
	套

	109195
	反应试管
	与贝克曼发光仪配套
	支

	10、纸

	招标序号
	招标产品名称
	招标规格
	单位

	110001
	心电图纸
	110mm*140mm-200P
	本

	110002
	心电图纸
	210mm*140mm-200P
	本

	110003
	心电图纸
	215mm*280mm-200P
	本

	110004
	心电图纸
	90mm*90mm-200P
	本

	110005
	心电图纸
	110mm*140mm-20m
	本

	110006
	心电图纸
	50mm*100mm
	本

	110007
	心电图纸
	80mm*70mm
	本

	110008
	心电图纸
	210mm*283mm
	本

	110009
	心电图纸
	210mm*280mm
	本

	110010
	心电图纸
	210mm*295mm
	本

	110011
	心电图纸
	210mm*300mm
	本

	110012
	心电图纸
	50mm*30m
	卷

	110013
	心电图纸
	63mm*30m
	卷

	110014
	心电图纸
	50mm*20m
	卷

	110015
	心电图纸
	63mm*20m
	卷

	110016
	心电图纸
	80mm*20m
	卷

	110017
	心电图纸
	144mm*30mm
	卷

	110018
	心电图纸
	145mm*24mm
	卷

	110019
	心电图纸
	112mm*20-30m
	卷

	110020
	心电图纸
	宽75mm，用于MRX监护除颤仪
	卷

	110021
	折式仪表记录纸
	150mm*30m
	卷

	110022
	胎监记录纸
	150mm*150mm*200P
	本

	110023
	胎监记录纸
	90mm*167mm
	本

	110024
	胎监记录纸
	152mm*90mm-100P
	本

	110025
	胎监记录纸
	120mm*100mm-150P
	本

	110026
	胎监记录纸
	折叠式 0.09*15m
	本

	110027
	胎监记录纸
	140mm*18m
	卷

	110028
	胎监记录纸
	143mm*140mm
	本

	110029
	胎监记录纸
	112mm*100mm
	本

	110030
	胎监记录纸
	117mm*100mm
	本

	110031
	胎监记录纸
	140mm*150mm
	本

	110032
	胎监记录纸
	143mm*150mm
	本

	110033
	胎监记录纸
	150mm*100mm
	本

	110034
	尿液分析仪打印纸
	57mm*30m
	卷

	110035
	尿液分析仪打印纸
	57mm*50m
	卷

	110036
	尿液分析仪打印纸
	60mm*30m
	卷

	110037
	尿液分析仪打印纸
	72mm*20m
	卷

	110038
	尿液分析仪打印纸
	80mm*30m
	卷

	110039
	照片打印纸
	与索尼UPT-735BL打印机配套
	盒

	110040
	打印纸
	110mm*20m
	卷

	110041
	打印纸
	与索尼UPP-210配套
	卷

	110042
	B超打印纸
	与索尼UPC-21L配套
	盒

	110043
	黑白B超纸
	110mm*22m
	本

	110044
	生化打印纸
	110mm*25m
	卷

	110045
	监护纸
	100*50mm-30m
	本

	110046
	医用纪录纸
	110*75*21m
	本

	110047
	脑电记录纸
	344*300
	本

	110048
	热敏打印纸
	110mm*30m
	卷

	110049
	热敏记录纸
	79MM*40M，管芯Φ12mm
	卷

	110050
	热敏打印纸
	210×20×30
	本

	110051
	心电图纸
	183mm*130mm-200P
	本

	110052
	心电图纸
	210mm*280mm，80g
	本

	110053
	心电图纸
	210mm*295mm，80g
	本

	110054
	照片打印纸
	与索尼UPT-736BL打印机配套
	盒

	110055
	打印纸
	与索尼UPP-210S配套
	卷

	110056
	打印纸
	与索尼UPP-110S配套
	卷

	11、导管引流类

	招标序号
	招标产品名称
	招标规格
	单位

	111001
	吸氧导管
	单腔\常用规格
	根

	111002
	吸氧导管
	双腔\常用规格
	根

	111003
	一次性使用吸氧管
	除菌
	付

	111004
	一体式吸氧管
	常用规格
	套

	111005
	一次性湿化瓶
	常用规格
	套

	111006
	一次性使用吸引管
	常用规格
	套

	111007
	一次性使用吸引管
	条纹,≦3cm
	套

	111008
	一次性吸引器头+连接管
	常用规格
	套

	111009
	一次性吸引器头+连接管
	条文，高弹性
	套

	111010
	一次性吸引器连接管
	常用规格
	根

	111011
	一次性吸痰管
	橡胶
	根

	111012
	一次性吸痰管
	成人
	根

	111013
	一次性吸痰管
	婴儿
	根

	111014
	一次性吸痰管
	可调负压
	根

	111015
	一次性吸痰管包
	常用规格
	只

	111016
	密闭式抽痰管
	5Fr-16Fr
	支

	111017
	一次性吸痰管
	硅胶常用规格
	根

	111018
	一次性使用负压吸引球
	硅胶100ml
	只

	111019
	一次性使用负压吸引球
	200ml
	只

	111020
	一次性使用负压吸引球
	硅胶200ml
	只

	111021
	一次性使用负压引流器
	800ml
	只

	111022
	一次性使用负压引流器
	1000ml
	只

	111023
	一次性使用负压吸引装置
	3000ml,带盖
	只

	111024
	高负压引流系统
	常用规格
	套

	111025
	一次性使用输氧连接管
	1.8M
	支

	111026
	一次性吸氧鼻塞
	常用规格
	只

	111027
	一次性使用三通
	常用规格
	只

	111028
	一次性使用三通
	Y型
	只

	111029
	三通连接管
	输卵管造影用
	根

	111030
	耐药三通
	常用规格
	个

	111031
	导尿包
	三盘
	只

	111032
	导尿包
	双盘
	只

	111033
	导尿包
	标准型
	只

	111034
	导尿管
	单腔，橡胶
	根

	111035
	导尿管
	菌状
	根

	111036
	导尿管
	单腔
	根

	111037
	导尿管
	双腔
	根

	111038
	导尿管
	三腔
	根

	111039
	导尿管
	大气囊
	根

	111040
	导尿管
	三腔止血，大气囊，硅胶
	根

	111041
	导尿管
	硅胶
	根

	111042
	导尿管
	弯头
	根

	111043
	导尿管
	超滑
	根

	111044
	灌肠袋
	常用规格
	只

	111045
	灌肠套件
	常用规格
	套

	111046
	高流量冲洗器
	常用规格
	只

	111047
	精密尿袋
	500ml
	只

	111048
	集尿袋
	婴儿
	只

	111049
	集尿袋
	2000ML
	只

	111050
	集尿袋
	与尿液计量仪配套
	只

	111051
	胃造口螺旋形空肠管
	常用规格
	根

	111052
	空肠造口管
	常用规格
	只

	111053
	螺旋型鼻肠管
	常用规格
	只

	111054
	胃管
	小儿
	支

	111055
	胃管
	成人
	只

	111056
	胃管
	三腔，双囊
	只

	111057
	洗胃管
	常用规格
	根

	111058
	多功能胸腔引流系统
	常用规格
	套

	111059
	胸腔引流管
	硅塑
	根

	111060
	胸腔引流管
	全硅胶
	根

	111061
	腹腔引流管
	常用规格
	支

	111062
	硅胶肛管
	F22,F24
	支

	111063
	一次性肛管
	成人,16Fr-32Fr
	条

	111064
	一次性肛管
	儿童,8Fr-14Fr
	条

	111065
	一次性镇静肛管
	小儿
	条

	111066
	一次性溶氧管道
	1*2
	包

	111067
	一次性使用引流袋
	1000ml
	只

	111068
	一次性使用引流袋
	1000ml,加长
	只

	111069
	一次性使用引流袋
	1500ml,抗反流
	只

	111070
	一次性使用引流袋
	2000ml
	只

	111071
	一次性使用引流袋
	2000ml,加长
	只

	111072
	一次性使用引流袋
	3000ml
	只

	111073
	一次性使用引流袋
	3500ml
	只

	111074
	一次性吸引引流管
	烟卷引流条
	支

	111075
	引流管
	T型
	根

	111076
	引流管
	菌状
	根

	111077
	引流管
	皱襞式
	根

	111078
	多腔引流管
	多楞型
	套

	111079
	一次性胸腔闭式引流瓶
	单瓶
	套

	111080
	一次性胸腔闭式引流瓶
	双瓶
	套

	111081
	一次性胸腔闭式引流瓶
	三瓶
	套

	111082
	闭式引流瓶
	一体成型式,三腔
	套

	111083
	子宫通水管
	常用规格
	支

	111084
	鼻腔喷雾器
	常用规格
	套

	111085
	鼻腔喷雾剂
	常用规格
	套

	111086
	鼻腔清洗器
	常用规格
	只

	111087
	鼻腔清洗液
	常用规格
	瓶

	111088
	婴儿吸痰器
	带瓶
	只

	111089
	封闭式吸痰器
	常用规格
	套

	111090
	一次性手动吸痰器
	常用规格
	套

	111091
	胸管
	不带针
	根

	111092
	胸管
	带针
	根

	111093
	胸管
	多孔
	根

	111094
	排液包
	常用规格
	包

	111096
	膀胱冲洗套装
	常用规格
	套

	111097
	产后聚血器
	常用规格
	只

	111098
	冲洗吸引皮管
	腔镜手术用
	根

	111099
	一次性冲洗袋
	3L
	只

	111100
	一次性使用冲洗管
	常用规格
	套

	111101
	一次性阴道冲洗器
	常用规格
	只

	111102
	一次性使用冲洗器
	四头
	只

	111103
	预充式导管冲洗器
	常用规格
	支

	111104
	导尿包
	不含导尿管
	个

	111105
	一次性使用负压吸引装置
	3500ml，带盖
	个

	111106
	一次性使用冲洗器
	1000ml
	个

	111107
	泵用肠内营养管
	针式、袋式
	根

	111108
	鼻胃肠管
	常用规格
	根

	111109
	导管固定翼
	大中小
	片

	111110
	脐血管导管
	单腔各规格
	根

	111111
	脐血管导管
	双腔各规格
	根

	111112
	胸腔引流瓶
	常用规格
	只

	111113
	胸腔引流瓶
	儿童型
	只

	111114
	胸腔引流器
	四腔
	套

	111115
	一次性腰大池引流器
	 
	只

	111116
	单向阀多通器
	常用规格
	只

	111117
	胃管
	三腔，双囊，胃部止血
	只

	111118
	一次性导管固定装置
	常用规格
	片

	111119
	多功能导管固定支架
	常用规格
	只

	111120
	导尿管
	硅胶、测温型
	根

	111121
	一次性使用吹吸管
	　
	支

	111122
	一次性使用引流管
	28F,60cm
	根

	12、消毒灭菌类

	招标序号
	招标产品名称
	招标规格
	单位

	112001
	纸塑包装袋
	叠卷
	卷

	112002
	纸塑包装袋
	平卷
	卷

	112003
	灭菌包装袋
	常用规格，等离子消毒锅用
	卷

	112004
	灭菌包装袋
	甲醛灭菌　
	卷

	112005
	灭菌包装纸
	蒸汽/EO，50*50
	个

	112006
	灭菌剂
	过氧化氢
	瓶

	112007
	灭菌指示标签
	常用规格
	片

	112008
	灭菌指示标签
	与山东新华等离子消毒锅配套
	张

	112009
	灭菌指示胶带
	与老肯等离子消毒锅配套
	卷

	112010
	灭菌指示胶带
	高压
	卷

	112011
	灭菌指示胶带
	环氧乙烷
	卷

	112012
	灭菌指示卡
	高压
	片

	112013
	灭菌指示卡
	高压，包内用
	片

	112014
	灭菌指示卡
	环氧乙烷
	片

	112015
	灭菌指示卡
	低温
	片

	112016
	灭菌指示卡
	与老肯等离子消毒锅配套
	张

	112017
	灭菌指示卡
	与山东新华等离子消毒锅配套
	张

	112018
	生物指示剂
	等离子用
	支

	112019
	生物指示剂
	高压
	支

	112020
	生物指示剂
	环氧乙烷
	支

	112021
	BD测试纸
	常用规格
	张

	112022
	BD测试包
	标准型
	包

	112023
	标签纸
	常用规格
	卷

	112024
	戊二醛测试卡
	常用规格
	瓶

	112025
	紫外线强度测试卡
	常用规格
	片

	112026
	测氯试纸
	常用规格
	本

	112027
	二氯异氰尿酸钠消毒片
	常用规格
	套

	112028
	多酶清洗液
	常用规格
	瓶

	112029
	多酶清洁剂
	4L，内窥镜专用
	桶

	112030
	生物指示包
	常用规格
	只

	112031
	环氧乙烷气体
	常用规格
	瓶

	112032
	润滑油
	与洁定灭菌消毒锅配套
	桶

	112033
	清洗酶
	与洁定灭菌消毒锅配套
	桶

	112034
	清洗剂
	5L，与MEIKO清洗机配套
	桶

	112035
	碱性清洗剂
	手术器械保养
	桶

	112036
	除锈剂
	常用规格
	桶

	112037
	润滑剂
	清洗机保养
	桶

	112038
	洗手液
	常用规格
	瓶

	112039
	免水洗消毒凝胶
	236ML
	瓶

	112040
	免洗外科手消毒液
	1000ml
	桶

	112041
	免洗消毒液
	500ml
	瓶

	112042
	免洗消毒液
	700ml
	瓶

	112043
	2%强化戊二醛消毒剂
	2500ml
	桶

	112044
	次氯酸钠消毒剂
	2.5kg
	桶

	112045
	消毒粉
	有效氯含量22.5-27.5%，500g
	袋

	112046
	灭菌剂卡匣
	过氧化氢,与老肯等离子消毒锅配套
	个

	112047
	医疗器械灭菌粉
	16.2g（成分：过氧乙酸）
	袋

	112048
	医疗器械灭菌粉
	162g（成分：过氧乙酸）
	袋

	112049
	高效清洁消毒粉
	50g（成分：单过硫酸氢钾）
	袋

	112050
	高效清洁消毒粉
	5g（成分：单过硫酸氢钾）
	袋

	112051
	润滑油
	5L
	桶

	112052
	平面消毒管袋
	常用规格
	卷

	112053
	灭菌指示胶带
	包外用
	卷

	112054
	消毒凝胶
	500ml
	瓶

	112055
	皮肤消毒剂
	2%葡萄糖酸
	瓶

	112056
	固体含酶清洗剂
	1.3kg
	块

	13、血站用耗材

	招标序号
	招标产品名称
	招标规格
	单位

	113001
	一次性使用塑料血浆袋
	25ml,转移袋
	只

	113002
	一次性使用塑料血浆袋
	50ml,转移袋
	只

	113003
	一次性使用塑料血浆袋
	100ml,转移袋
	只

	113004
	一次性使用塑料血浆袋
	200ml,转移袋
	只

	113005
	一次性使用塑料血浆袋
	500ml,转移袋
	只

	113006
	一次性使用塑料血袋
	200ml,单袋
	只

	113007
	一次性使用塑料血袋
	200ml,双联袋
	只

	113008
	一次性使用塑料血袋
	200ml,三联袋
	只

	113009
	一次性使用塑料血袋
	300ml,三联袋
	只

	113010
	一次性使用塑料血袋
	400ml,三联袋
	只

	113011
	一次性使用塑料血袋
	300ml,四联袋
	只

	113012
	一次性使用塑料血袋
	400ml,四联袋
	只

	113013
	一次性使用塑料血袋
	200ml,五联袋
	只

	113014
	一次性使用去白细胞塑料血袋
	200ml,单袋
	只

	113015
	一次性使用去白细胞塑料血袋
	200ml,三联袋
	只

	113016
	一次性使用去白细胞塑料血袋
	300ml,三联袋
	只

	113017
	一次性使用去白细胞塑料血袋
	400ml,三联袋
	只

	113018
	一次性使用病毒灭活装置配套用灭活输血过滤器
	100ml
	只

	113019
	一次性使用病毒灭活装置配套用灭活输血过滤器
	150ml
	只

	113020
	一次性使用病毒灭活装置配套用灭活输血过滤器
	200ml
	只

	113021
	红细胞/血小板/血浆采集管路
	与TrimaTM血细胞分离机配套,单针、去白细胞
	套

	113022
	密闭式管路
	与MCS+血细胞分离及配套,双份带白细胞滤器用于血小板/血浆采集
	套

	113023
	密闭式管路
	与MCS+血细胞分离及配套,用于白细胞去除及外周造血干细胞采集
	套

	113024
	ACD-A(抗凝剂)500ml
	500ml
	袋

	113025
	需氧瓶
	与BacT/ALERT微生物监测系统配套，专用于血制品微生物检测
	盒

	113026
	厌氧瓶
	与BacT/ALERT微生物监测系统配套，专用于血制品微生物检测
	盒

	113027
	加甘油耗材
	与ACP215全自动红细胞处理仪配套
	套

	113028
	去甘油耗材
	与ACP216全自动红细胞处理仪配套
	套

	113029
	帝肯加样仪吸头
	RSP，200ul/1000ul
	支

	113030
	一次性采血护理包
	常用规格
	套

	113031
	双针血小板套件
	常用规格
	套

	113032
	一次性使用塑料血袋
	100ml
	只

	113033
	一次性使用塑料血袋
	165ml,四联袋
	只

	113034
	一次性使用塑料血袋
	400ml,五联袋
	只

	113035
	一次性使用去白细胞塑料血袋
	200ml,四联袋
	只

	113036
	一次性使用去白细胞塑料血袋
	300ml,四联袋
	只

	113037
	一次性使用去白细胞塑料血袋
	400ml,四联袋
	只

	113038
	无菌熔接片
	　
	盒

	113039
	止血贴
	6.5*8.5cm，三边带胶
	片

	113040
	一次性使用机用采血器
	1.6*25mm
	只

	113041
	胶
	28ml，测序用
	瓶

	113042
	消毒棉签
	50s
	筒

	113043
	真空采血管
	5ml，分离胶
	支

	113044
	真空采血管
	6ml，KDTA-K2抗凝
	支

	14、生殖中心用耗材

	招标序号
	招标产品名称
	招标规格
	单位

	114001
	穿刺针
	20G*180mm，用于脐血穿刺
	支

	114002
	穿刺针
	18G*200mm，用于脐血穿刺
	支

	114003
	穿刺针
	20G*150mm，用于脐血穿刺
	支

	114004
	穿刺针
	16G*350mm,用于卵泡、囊肿穿刺
	支

	114005
	减胎针
	17英寸
	支

	114006
	细胞活检针
	21G*50mm，抽吸式
	支

	114007
	抽吸式活检针
	21G*170mm，真空负压
	支

	114008
	抽吸式活检针
	18G*170mm，真空负压
	支

	114009
	卵裂球活检针
	30度
	支

	114010
	显微注射针
	常用规格
	支

	114011
	固定针
	常用规格
	支

	114012
	剥卵管
	常用规格
	支

	114013
	冷冻管
	常用规格
	支

	114014
	麦管
	常用规格
	支

	114015
	取精杯
	110ml
	只

	114016
	取精杯
	100ml
	只

	114017
	取卵针
	单腔
	支

	114018
	取卵针
	双腔
	支

	114019
	取卵针
	单腔，带90cm连接管
	支

	114020
	移植管
	常用规格
	支

	114021
	人工授精管
	常用规格
	支

	114022
	人工授精管
	弯头
	支

	114023
	人工授精管
	带芯
	支

	114024
	无菌滤器
	250ml
	只

	114025
	无菌滤器
	500ml
	只

	114026
	取精避孕套
	生殖中心用
	只

	114027
	四孔板
	常用规格
	块

	114028
	冷冻铝架
	10mm
	只

	114029
	多孔载玻片
	6mm
	块

	114030
	辅助孵化针
	常用规格
	支

	114031
	机械切割针
	常用规格
	支

	114032
	培养皿
	6cm，生物纯级
	只

	114033
	培养皿
	6cm-1007，生物纯级
	只

	114034
	培养皿
	6cm-中心井，生物纯级
	只

	114035
	培养皿
	3.5cm，生物纯级
	只

	114036
	胚胎移植管
	常用规格
	支

	114037
	针头滤器
	Ф0.22um
	只

	114038
	工作吸头盒
	0.1-20ul，生物纯级
	盒

	114039
	工作吸头盒
	2-200ul，生物纯级
	盒

	114040
	工作吸头盒
	50-1000ul，生物纯级
	盒

	114041
	离心管
	生物纯级
	只

	114042
	冷冻离心管盒
	96T
	个

	114043
	刻度冷冻管
	1.8ml
	支

	114044
	扣盖冷冻管
	1.5ml尖底
	支

	114045
	蓝盖试剂瓶
	5ml
	只

	114046
	蓝盖试剂瓶
	50ml
	只

	114047
	蓝盖试剂瓶
	100ml
	只

	114048
	蓝盖试剂瓶
	250ml
	只

	114049
	蓝盖试剂瓶
	500ml
	只

	114050
	蓝盖试剂瓶
	1000ml
	只

	114051
	一次性麻醉针
	0.9*90，有芯
	支

	114052
	精子采样器
	与SQA-V精子分析仪配套
	个

	15、口腔科用耗材类(A)

	招标序号
	招标产品名称
	招标规格
	单位

	115001
	直丝弓托槽
	常用规格
	付

	115002
	方丝弓托槽
	常用规格
	付

	115003
	陶瓷托槽
	常用规格
	付

	115004
	自锁托槽
	常用规格
	付

	115005
	二层色合成树脂牙
	常用规格
	付

	115006
	三层色合成树脂牙
	28*1常用规格
	付

	115007
	三层色合成树脂牙
	后牙8*1常用规格
	付

	115008
	生理性硬制树脂牙
	常用规格
	付

	115009
	翡翠印模膏
	908g
	罐

	115010
	义齿用磁性附着体
	常用规格
	付

	115011
	玻璃离子
	1+1  22#
	套

	115012
	玻璃离子粘固粉
	常用规格
	套

	115013
	常用红蜡片
	20*1
	盒

	115014
	超硬石膏
	5kg
	盒

	115015
	成行夹
	常用规格
	把

	115016
	带网颊面管
	直丝
	袋

	115017
	丁香油
	20ml
	瓶

	115018
	复合体
	常用规格
	盒

	115019
	格鲁玛脱敏剂
	5ml
	瓶

	115020
	杜拉菲勒树脂
	4g各色号
	支

	115021
	光谱TPH复合树脂
	4.5g
	支

	115022
	卡瑞斯玛树脂
	4g各色号
	支

	115023
	瓷纳美树脂
	常用规格
	支

	115024
	光固体粘接剂(釉质)
	3ml
	支

	115025
	光固化粘接剂(釉质)
	单一组分黏合剂4.5ml
	瓶

	115026
	光固化粘接剂
	40g粉16g液
	瓶

	115027
	颈带
	安全颈带
	个

	115028
	口腔X胶片
	明室高速牙片D20
	盒

	115029
	口外弓
	通用型
	个

	115030
	口外弓
	预成型
	个

	115031
	根管扩大针
	手用
	盒

	115032
	根管扩大针
	机用
	盒

	115033
	涡轮车针
	各号
	支

	115034
	聚羟锌粘固粉
	粉30g,液15ml
	盒

	115035
	聚羧酸锌水门汀
	常用规格
	套

	115036
	磷酸锌粘固粉
	净粉30g
	瓶

	115037
	磷酸锌水门汀
	净液15ml
	瓶

	115038
	玻璃离子水门汀
	常用规格
	瓶

	115039
	树脂水门汀
	常用规格
	瓶

	115040
	棉花针
	常用规格
	盒

	115041
	镍钛弓丝(预成型方弓丝)
	10*1
	袋

	115042
	镍钛弓丝(预成型园弓丝)
	10*1
	袋

	115043
	镍钛推簧
	2*1
	包

	115044
	镍钛拉簧
	10*1
	包

	115045
	前牵引装置
	常用规格
	只

	115046
	游离牵引钩
	常用规格
	包

	115047
	舌侧扣
	常用规格
	包

	115048
	神经针
	常用规格
	打

	115049
	手机清洗润滑剂
	240ml
	瓶

	115050
	凝胶酸蚀剂
	2.5ml
	支

	115051
	牙用不锈钢丝
	方丝、圆丝，常用规格
	卷

	115052
	牙用不锈钢丝
	方丝、圆丝，常用规格，预成型
	卷

	115053
	夏用蜡
	常用规格
	盒

	115054
	牙托水
	自凝
	瓶

	115055
	牙托水
	热熔
	瓶

	115056
	一次性口镜
	常用规格
	只

	115057
	银汞胶囊
	200mg
	支

	115058
	银汞胶囊
	400mg
	支

	115059
	银汞胶囊
	600mg
	支

	115060
	银汞胶囊
	800mg
	支

	115061
	粘固粉充填器
	常用规格
	把

	115062
	牙托粉
	自凝
	瓶

	115063
	牙托粉
	热熔
	瓶

	115064
	一次性口腔盒
	5*1,无手套
	套

	115065
	一次性口腔盒
	6*1,无手套
	套

	115066
	金刚石车针
	常用规格
	只

	115067
	一次性口腔盒
	6*1带手套
	盒

	115068
	牙体预备车针
	常用规格
	套

	115069
	窝沟封闭剂
	常用规格
	盒

	115070
	扩大锉
	镍钛合金，手用
	盒

	115071
	琼脂印模材输送器
	常用规格
	支

	115072
	琼脂印模材输送器针头
	弯醋2*1，弯细2*1
	袋

	115073
	碧兰麻注射器针头
	常用规格
	支

	115074
	喷砂粉
	常用规格
	包

	115075
	暂封补牙条
	常用规格
	盒

	115076
	釉质粘合剂
	常用规格
	盒

	115077
	结扎圈
	常用规格
	筒

	115078
	结扎圈
	透明
	袋

	115079
	结扎丝
	常用规格
	卷

	115080
	吸唾管
	常用规格
	包

	115081
	根管螺纹桩
	常用规格
	盒

	115082
	自攻自断螺纹钉
	常用规格
	盒

	115083
	自攻钉
	常用规格
	盒

	115084
	根管扩孔针钻
	手用
	套

	115085
	根管扩孔针钻
	机用
	套

	115086
	硅橡胶
	常用规格
	套

	115087
	临时冠桥树脂
	常用规格
	套

	115088
	临时冠粘接剂
	常用规格
	套

	115089
	咬合纸
	常用规格
	本

	115090
	牵引橡皮圈
	常用规格
	包

	115091
	链状橡皮圈
	常用规格
	包

	115092
	直丝弓带环
	常用规格
	包

	115093
	藻酸盐印模材
	快速、低尘型，500g
	袋

	115094
	光固化垫底材料
	2*1
	套

	115095
	陶瓷-金属粘结剂
	常用规格
	支

	115096
	口腔高温灭菌指示专用纸
	常用规格
	卷

	115097
	牙龈炎冲洗器
	常用规格
	只

	115098
	口腔喷剂
	常用规格
	瓶

	115099
	活性Ag++抗菌液
	口腔用/常用规格
	瓶

	115100
	一次性口腔摄影牙片固定支架
	常用规格
	只

	115101
	氢氧化钙
	常用规格
	盒

	115102
	根管调节剂
	常用规格
	盒

	115103
	根充糊剂
	常用规格
	套

	115104
	永久性根充材料
	常用规格
	盒

	115105
	石英纤维桩
	常用规格
	盒

	115108
	银粉玻璃离子水门汀
	15g粉，10g液
	盒

	115109
	粘结用玻璃离子水门汀
	40G粉，8G液
	盒

	115110
	齿科酸蚀剂
	2.5ML
	支

	115111
	杜拉菲勒粘结剂
	光固化型
	瓶

	115112
	口腔抗菌剂
	200ml漱口液
	瓶

	115113
	牙科石膏产品
	1KG
	袋

	115114
	一组分自酸蚀光固化粘结剂
	5ml
	盒

	115115
	干髓糊剂
	　
	支

	115116
	钨钢车针
	　
	盒

	115117
	膜片
	常用规格
	片

	115118
	手机养护油
	500ml
	瓶

	16、骨科用(A)

	招标序号
	招标产品名称
	招标规格
	单位

	116001
	高分子固定绷带
	常用规格
	卷

	116002
	低温热塑材料
	常用规格
	套

	116003
	折叠式大夹板
	上肢
	付

	116004
	折叠式大夹板
	下肢，连胯
	付

	116005
	胸部术后固定夹板
	常用规格
	块

	116006
	牵引弓
	常用规格
	只

	116007
	牵引锤
	常用规格
	只

	116008
	上下肢牵引带
	常用规格
	只

	116009
	骨盆牵引带
	常用规格
	只

	116010
	颈椎牵引带
	常用规格
	只

	116011
	护臂
	常用规格
	付

	116012
	护踝
	常用规格
	付

	116013
	护膝
	常用规格
	付

	116014
	护腰
	常用规格
	付

	116015
	石膏绷带
	常用规格
	卷

	116016
	丁字鞋
	棉质
	只

	116017
	分体颈托
	常用规格
	只

	116018
	高分子矫形托
	常用规格
	袋

	116019
	矫形夹板
	常用规格
	套

	116020
	手固定带
	常用规格
	只

	116021
	锁骨固定带
	大、中、小
	只

	116022
	肋骨固定带
	大、中、小
	只

	116023
	踝骨固定带
	常用规格
	只

	116024
	肋骨固定板
	常用规格
	套

	116025
	指骨板
	铝
	块

	116026
	拐杖
	常用规格
	根

	116027
	夹板
	常用规格
	块

	116028
	医用透明质酸钠凝胶
	2ml,骨科用
	支

	116055
	一次性使用关节包
	 
	套

	116056
	袜套
	下肢
	公斤

	116060
	护肢
	常用规格
	付

	17、其它类

	招标序号
	招标产品名称
	招标规格
	单位

	117001
	紫外线灯管
	15W
	支

	117002
	紫外线灯管
	20W
	支

	117003
	紫外线灯管
	30W
	支

	117004
	紫外线灯管
	40W
	支

	117005
	兰光灯管
	20W
	支

	117006
	体温计
	口腔
	支

	117007
	体温计
	肛表
	支

	117008
	超声耦合剂
	250g
	瓶

	117009
	超声消毒耦合剂
	常用规格
	支

	117010
	B超显像剂
	常用规格
	盒

	117011
	儿童峰速仪
	儿童型
	套

	117012
	一次性针灸针
	常用规格
	支

	117013
	针灸针(多次使用)
	镀银常用规格
	支

	117014
	一次性识别带
	常用规格
	个

	117015
	洗手刷
	常用规格
	把

	117016
	理疗电极
	乳突电极
	片

	117017
	理疗电极
	其他常用规格
	片

	117019
	纳米银抗菌凝胶
	常用规格
	瓶

	117020
	纳米银痔疮抗菌凝胶
	常用规格
	盒

	117024
	压舌板
	竹质  
	支

	117025
	压舌板
	木质
	支

	117026
	压舌板
	灭菌，单独包装
	支

	117027
	桡动脉止血带
	常用规格
	只

	117028
	一次性止血带
	常用规格
	只

	117029
	润滑胶浆
	胃镜、肠镜用
	支

	117030
	皮肤注输消毒器
	100ml
	瓶

	117031
	放射皮肤保护喷剂
	30ml
	套

	117041
	充气行走支具
	常用规格
	个

	117042
	充气踝部护具
	常用规格
	个

	117043
	B超探头套
	常用规格
	只

	117044
	动态血糖探头
	与雷兰血糖系统配套
	支

	117045
	动态血糖探头
	与美敦力血糖系统配套
	支

	117046
	一次性骨髓移植套装
	血液病人骨髓活检穿刺
	套

	117047
	一次性骨穿刺针
	血液病人骨髓活检穿刺
	支

	117048
	一次性骨活检针
	血液病人骨髓活检穿刺
	支

	117049
	一次性肛门检查镜
	常用规格
	只

	117050
	一次性会阴冷敷垫
	常用规格
	片

	117051
	电刀清洁片
	常用规格
	片

	117052
	等离子刀头
	与美国杰西低温等离子系统配套用
	支

	117053
	冷循环微波消融一次性刀头
	与KY系列微波消融治疗仪配套
	根

	117054
	一次性使用外周神经丛刺激针
	与外周神经电刺激仪配套
	支

	117055
	神经丛刺激针
	与神经丛刺激仪配套使用
	根

	117056
	连续神经丛刺激针套件
	与神经丛刺激仪配套使用
	套

	117057
	听小骨
	常用规格
	套

	117058
	约束带
	常用规格
	只

	117059
	游泳圈
	婴儿游泳用
	只

	117060
	皮肤止痒脱敏膜
	常用规格
	瓶

	117061
	花粉阻隔剂
	5g
	支

	117062
	改性几丁质喷雾剂
	常用规格
	瓶

	117063
	速溶胃肠超声助显剂
	50g
	袋

	117064
	胃窗声学造影剂
	48g
	包

	117065
	听力筛查电极
	配套听力筛查仪
	只

	117066
	退热凝胶
	30ml
	瓶

	117067
	蛋白残留棒
	常用规格
	瓶

	117068
	导电膏
	常用规格
	支

	117069
	磨砂膏
	常用规格
	支

	117070
	银离子医用喷剂
	常用规格
	瓶

	117071
	凝胶膨胀海绵止血鼻塞
	常用规格
	片

	117072
	凝胶气囊血鼻塞
	常用规格
	片

	117073
	肺功能训练器
	1200ml
	套

	117074
	防护面罩
	常用规格
	只

	117075
	湿化装置
	常用规格
	套

	117076
	过敏源皮肤点刺针
	常用规格
	个

	117077
	电极贴片
	与透药治疗仪配套
	对

	117078
	换药饭盒
	纸方盒，带盖，可加放多块纱布
	只

	117079
	抗血栓压力带
	常用规格
	双

	117080
	皮肤保护膜
	片状
	片

	117081
	负压可调式平衡吸乳器配件
	 
	只

	117082
	医用壳聚糖创面修复膜
	 
	支

	117083
	约束手套
	 
	只

	117084
	无菌级耦合剂
	常用规格
	支

	117085
	电极片
	脑电仿生电刺激仪用
	片

	117086
	靛胭脂粘膜染色剂 
	　
	瓶

	117087
	一次性导光压舌板
	　
	只

	117088
	一次性奶瓶
	聚丙烯
	只

	117089
	一次性探头套
	与耳道温度计配套
	个

	117090
	冷循环微波刀头
	与CEO-100微波治疗仪配套
	套

	117091
	保温毯
	与手术室升温设备配套
	条

	117092
	鼓膜通气管
	斜口
	支

	117093
	去白细胞管路
	　
	套

	117094
	干细胞采集管路
	　
	套

	二、竞争性谈判部分

	15、口腔科用耗材类(B)

	招标序号
	招标产品名称
	招标规格
	单位

	115106
	颌面外科-骨科耗材
	常用规格
	套

	115107
	种植牙系统
	常用规格
	套

	16、骨科用(B)

	招标序号
	招标产品名称
	招标规格
	单位

	116029
	人工关节系列
	常用规格
	套

	116030
	髓内钉系列
	常用规格
	套

	116031
	髓内钉系列
	小儿专用
	套

	116032
	髓内钉
	膨胀自锁式
	套

	116033
	外固定支架
	常用规格
	套

	116034
	人工骨系列
	常用规格
	套

	116035
	人工骨系列
	椎体成型用
	套

	116036
	脊柱、椎体系列
	常用规格
	套

	116037
	钢板螺钉系列
	常用规格
	套

	116038
	骨成形器
	常用规格
	套

	116039
	克氏针
	成人，常用规格
	套

	116040
	克氏针
	小儿，常用规格
	支

	116041
	可吸收螺钉
	常用规格
	枚

	116042
	植入矫形器
	平足治疗用
	套

	116043
	跟腱缝合器
	常用规格
	套

	116044
	人工韧带
	常用规格
	套

	116045
	同种异体韧带
	常用规格
	套

	116046
	关节镜射频汽化头
	常用规格
	只

	116047
	刨削刀系列
	Linvatec关节镜动力系统专用
	套

	116048
	锯片、磨转系列
	Linvatec关节镜动力系统专用
	套

	116049
	冲洗管路
	Linvatec关节镜动力系统专用
	套

	116050
	带袢钢板
	用于膝关节镜和肩关节镜手术
	块

	116051
	半月板缝合器
	用于膝关节镜和肩关节镜手术
	套

	116052
	挤压螺钉
	钛合金、可吸收材料、羟基磷灰石材料，用于膝关节镜和肩关节镜手术
	枚

	116053
	双固定螺钉
	用于膝关节镜和肩关节镜手术
	枚

	116054
	内固定系统
	韧带重建用
	套

	116057
	手足外科用内固定系统
	钉板系统
	套

	116058
	脊柱外固定矫形支具
	各规格，带有拉力指示器，具可视自锁构造
	付

	116059
	生物复合材料夹板弹性外固定系统
	各部位、各规格，带有拉力指示器，具可视自锁构造
	付

	18、外科用

	招标序号
	招标产品名称
	招标规格
	单位

	118001
	医用几丁糖
	2ml
	支

	118002
	医用几丁糖
	3ml
	支

	118003
	医用几丁糖
	5ml
	支

	118005
	医用胶
	0.3ml，非生物型
	支

	118006
	医用胶
	0.5ml，非生物型
	支

	118007
	医用胶
	1.0ml，非生物型
	支

	118008
	医用胶
	1.5ml，非生物型
	支

	118009
	透明质酸钠凝胶
	2.0ml
	支

	118010
	透明质酸钠凝胶
	2.5ml
	支

	118011
	透明质酸钠凝胶
	3ml
	支

	118012
	透明质酸钠凝胶
	5ml
	支

	118013
	骨蜡
	常用规格
	盒

	118014
	外科术中止血装置
	常用规格
	包

	118015
	等渗冲洗液
	3000ml
	袋

	118016
	电切灌洗液
	3000ml
	袋

	118017
	可吸收结扎夹
	常用规格
	只

	118018
	不可吸收结扎夹
	常用规格
	只

	118019
	可吸收施夹钳
	常用规格
	把

	118020
	施夹钳
	常用规格
	把

	118021
	防粘连膜
	常用规格
	片

	118022
	防粘连液
	常用规格
	瓶

	118023
	圈套器
	常用规格
	把

	118024
	手助器
	常用规格
	把

	118025
	钛夹
	常用规格
	盒

	118026
	钉座夹持钳
	常用规格
	把

	118027
	可吸收医用膜
	常用规格
	张

	118028
	可吸收止血膜
	常用规格
	片

	118031
	乳腺定位针
	常用规格
	根

	118032
	过滤抽吸套装
	常用规格
	套

	118033
	头皮夹
	常用规格
	只

	118034
	切除组织取出器
	常用规格
	把

	118035
	消炎抗菌止血纱布
	常用规格
	袋

	118036
	可吸收止血纱布
	常用规格
	袋

	118037
	明胶海绵
	常用规格
	片

	118038
	胶原蛋白止血海绵
	总蛋白含量＜90％
	包

	118039
	胶原蛋白止血海绵
	总蛋白含量≥90％
	包

	118040
	生物蛋白海绵
	常用规格
	包

	118041
	取血栓导管
	外科手术用
	套

	118042
	取石网蓝
	腹腔镜下用
	只

	118043
	穿刺器
	用于腹腔镜手术
	只

	118044
	颅骨修补材料
	非金属EH复合材料
	套

	118045
	静脉剥脱器
	常用规格
	根

	118046
	带有推送器的一次性使用止血夹
	常用规格
	个

	118047
	可吸收双层闭合夹
	12mm
	只

	118048
	医用胶
	2.0ml，非生物型
	盒

	118049
	动静脉夹系统
	5mm/10mm
	把

	118050
	弧形切割吻合器
	常用规格
	把

	118051
	结扎钉
	常用规格
	个

	118052
	连发型吻合器
	常用规格
	把

	118053
	腔镜手术进入系统
	5mm/5-11mm/5-12mm/10-15mm
	只

	118054
	腔镜直线切割吻合器及钉仓
	常用规格
	把

	118055
	腔内连发施夹器
	常用规格
	把

	118056
	乳房活检与旋切系统
	常用规格
	支

	118057
	生物可分解吻合环
	常用规格
	个

	118058
	单孔穿刺器
	用于腹腔镜手术
	只

	118059
	腔镜直线切割吻合器及钉仓
	智能型
	把

	118060
	一次性牵开器
	常用规格
	只

	118061
	止血粉
	常用规格
	支

	118062
	多糖生物医用胶
	常用规格
	支

	118063
	创面修复喷剂
	常用规格
	瓶

	118064
	可吸收止血纤维素
	无粘胶
	片

	118065
	神经鞘管
	常用规格
	只

	118066
	生物多糖冲洗胶液
	常用规格
	瓶

	118067
	超声刀头
	与强生GEN300配套
	把

	118068
	微型解剖钨针
	常用规格
	把

	19、泌尿外科用

	招标序号
	招标产品名称
	招标规格
	单位

	119001
	肾活检针
	16G*200mm，与MD活检枪配套
	根

	119002
	活检针
	常用规格
	根

	119003
	套石篮
	常用规格
	根

	119004
	球囊扩张导管
	输尿管球囊，肾造瘘球囊
	根

	119005
	普通导丝
	常用规格
	根

	119006
	斑马导丝
	常用规格
	根

	119007
	尿道扩张器
	常用规格
	根

	119008
	环扎去除包皮专用器械
	Ф10mm-ф26mm
	套

	119009
	一次性包皮环切吻合器
	紧固式、自锁式
	套

	119010
	J型导管
	单J，用于尿路支撑、引流
	支

	119011
	J型导管
	双J，用于尿路支撑、引流
	支

	119012
	输尿管导管
	常用规格
	根

	119013
	输尿导管套件
	常用规格
	套

	119014
	输尿管双腔鞘
	常用规格
	根

	119015
	气压弹道探针
	碎石用
	根

	119016
	超声探杆
	碎石用
	根

	119017
	膀胱穿刺造瘘针
	常用规格
	根

	119018
	膀胱造瘘管
	常用规格
	根

	119019
	等离子中置双极电极
	常用规格
	根

	119020
	尿动力测压管
	常用规格
	根

	119021
	输尿管支架
	含硫酸钡的聚氨脂材料，留置时间≥1年
	套

	119022
	膀胱内静压监测包
	常用规格
	套

	119023
	膀胱造瘘套件
	穿刺套管，手术刀
	套

	119024
	肾盂气囊引流导管
	常用规格
	支

	119025
	单切口悬吊系统
	　
	套

	20、烧伤整形外科用

	招标序号
	招标产品名称
	招标规格
	单位

	120001
	硅凝胶敷料
	120*150*2.5mm，整形外科用
	片

	120002
	硅橡胶颌面整形植入体
	常用规格
	只

	120003
	硅橡胶皮肤扩张器
	长方
	只

	120004
	硅橡胶皮肤扩张器
	肾型
	只

	120005
	负压引流护创材料
	常用规格
	套

	120006
	亲水性纤维含银敷料
	常用规格
	片

	120007
	人体生物敷料
	同种异体
	cm2

	120008
	人工皮肤
	常用规格
	张

	120009
	生物敷料
	常用规格
	股

	120010
	取皮刀片
	常用规格
	个

	120011
	硅凝胶
	15g
	支

	120012
	人工皮肤-基因转染猪皮
	200mm*100mm
	股

	120013
	猪皮基质敷料
	常用规格
	股

	120014
	组织工程皮肤
	常用规格
	片

	21、眼科用

	招标序号
	招标产品名称
	招标规格
	单位

	121001
	眼科手术刀
	常用规格
	把

	121002
	医用透明质酸钠
	0.5ml
	支

	121003
	医用透明质酸钠
	1ml
	支

	121004
	重水
	常用规格
	支

	121005
	硅油
	常用规格
	支

	121006
	吸棒
	常用规格
	支

	121007
	角膜塑形镜
	常用规格
	片

	121008
	义眼台
	羟基磷灰石
	只

	121009
	荧光素钠眼科检测试纸
	常用规格
	片

	121010
	超乳管道套包
	与超乳机配套
	套

	121011
	单独管道
	与超乳机配套
	根

	121012
	准分子激光气体
	常用规格
	瓶

	121013
	准分子激光刀片
	常用规格
	片

	121014
	氦气
	常用规格
	瓶

	121015
	测试卡
	常用规格
	张

	121016
	负压管
	常用规格
	根

	22、心胸外科用

	招标序号
	招标产品名称
	招标规格
	单位

	122001
	灌注针
	常用规格
	支

	122002
	左、右心吸引头
	常用规格
	根

	122003
	可吸收胸骨固定钉
	常用规格
	枚

	122004
	可吸收胸肋骨固定钉
	常用规格
	枚

	122005
	可吸收修补材料
	常用规格
	片

	122006
	胸部护板
	常用规格
	套

	122007
	漏斗胸矫形系统
	常用规格
	套

	122008
	胸骨固定钛板
	常用规格
	只

	122009
	胸骨固定自钻自攻锁钉
	常用规格
	枚

	122010
	胸骨固定应急钉
	常用规格
	枚

	122011
	胸骨固定螺丝刀刀头
	常用规格
	只

	23、消化科用材料

	招标序号
	招标产品名称
	招标规格
	单位

	123001
	ERCP造影管
	常用规格
	套

	123002
	ERCP导丝系列
	常用规格
	根

	123003
	ERCP胆道支架
	常用规格
	套

	123004
	ERCP取石(碎石)网篮
	常用规格
	套

	123005
	胆道取石球囊
	常用规格
	套

	123006
	胆道扩张导管/探条/球囊(ERCP)
	常用规格
	根

	123007
	鼻胆引流管
	常用规格
	套

	123008
	活检钳
	可重复使用
	套

	123009
	活检钳
	一次性使用
	把

	123010
	结扎器
	虹吸式
	套

	123011
	乳头切开刀
	常用规格
	套

	123012
	气囊
	常用规格
	根

	123013
	息肉切除器
	常用规格
	套

	123014
	括约肌切开器
	常用规格
	套

	123015
	金属止血夹
	内镜下用
	套

	123016
	硬化针
	常用规格
	套

	123017
	异物钳
	常用规格
	套

	123018
	口垫
	常用规格
	套

	123019
	凝血探头
	常用规格
	套

	123020
	细胞刷
	常用规格
	套

	123021
	电凝圈套器
	常用规格
	套

	123022
	高频切开刀
	常用规格
	把

	123023
	胶囊
	与GIVEN IMAGING胶囊胃镜配套
	粒

	123024
	经皮内窥镜引导下胃造口管
	常用规格
	根

	123025
	注射针
	常用规格
	根

	123026
	胶囊
	与OMOM胶囊内镜配套
	粒

	123027
	圈套器
	45cm
	把

	123028
	一体式取石/碎石网篮
	常用规格
	套

	123029
	超视野7环套扎器
	常用规格
	套

	123030
	封堵取石导管
	常用规格
	根

	24、非血管介入材料

	招标序号
	招标产品名称
	招标规格
	单位

	124001
	穿刺针
	金属前壁
	支

	124002
	穿刺针
	塑料套管
	支

	124003
	穿刺针
	TIPSS穿刺套件
	支

	124004
	穿刺针
	房间隔穿刺针
	支

	124005
	穿刺针
	微穿刺针
	支

	124006
	穿刺针
	门静脉穿刺针
	支

	124007
	穿刺针
	经颈静脉肝穿刺活检针
	支

	124008
	穿刺针
	CHIBA针
	支

	124009
	穿刺针
	TBNA
	支

	124010
	穿刺针
	其他特殊穿刺针
	支

	124011
	活检针
	全自动
	支

	124012
	活检针
	半自动
	支

	124013
	活检针
	肺
	支

	124014
	活检针
	乳腺活检套件
	支

	124015
	活检针
	骨活检针
	支

	124016
	活检针
	同轴骨活检针
	支

	124017
	活检针
	超声导引
	支

	124018
	活检针
	定位鞘
	支

	124019
	活检针
	普通软组织
	支

	124020
	活检针
	锥体成型套件
	支

	124021
	活检针
	前列腺
	支

	124022
	活检针
	与巴德活检枪配套
	支

	124023
	酒精针
	常用规格
	支

	124024
	经皮肾穿刺套件
	常用规格
	套

	124025
	经皮肝穿刺胆道引流套件
	常用规格
	套

	124026
	胆道引流管
	S型
	根

	124027
	逆行性经胆管引流管
	前针可弯曲
	根

	124028
	胆道外引流管
	常用规格
	根

	124029
	胆道外引流套件
	常用规格
	套

	124030
	胆道内外引流管
	常用规格
	根

	124031
	胆道内外引流套件
	常用规格
	套

	124032
	胰管引流管
	常用规格
	根

	124033
	多功能引流管
	常用规格
	根

	124034
	多功能引流套件
	常用规格
	套

	124035
	肾造瘘管
	常用规格
	根

	124036
	肾造瘘套件
	常用规格
	套

	124037
	胃造瘘管
	常用规格
	根

	124038
	胃造瘘套件
	常用规格
	套

	124039
	空肠造瘘套件
	常用规格
	套

	124040
	脓肿引流管
	常用规格
	根

	124041
	脓肿引流套件
	常用规格
	套

	124042
	食道支架
	普通
	套

	124043
	食道支架
	覆膜
	套

	124044
	食道支架
	堵漏
	套

	124045
	食道支架
	防反流
	套

	124046
	食道支架
	可装载粒子
	套

	124047
	食道支架
	可回收
	套

	124048
	胆道支架
	普通
	套

	124049
	胆道支架
	覆膜
	套

	124050
	胰管支架
	常用规格
	套

	124051
	气管支架
	普通
	套

	124052
	气管支架
	覆膜
	套

	124053
	肠道支架
	幽门
	套

	124054
	肠道支架
	小肠
	套

	124055
	肠道支架
	结肠
	套

	124056
	肠道支架
	直肠
	套

	124057
	尿道支架
	常用规格
	套

	124058
	腔静脉支架
	常用规格
	套

	124059
	输卵管再通套件
	常用规格
	套

	124060
	球囊
	食道
	套

	124061
	肠梗阻导管
	经肠型
	套

	124062
	食道静脉曲张硬化疗法套件
	常用规格
	套

	124063
	静脉闭合导管
	常用规格
	套

	124064
	氩氦刀冷冻针
	常用规格
	套

	124065
	一次性使用激光光纤
	LASEmaR1000激光治疗仪配套
	支

	124066
	穿刺针
	PTC-DT型引流套管
	支

	124067
	活检针
	负压吸引
	根

	124068
	活检针
	二步法，全自动，带同轴引导针
	套

	124069
	活检针
	360▫旋切提取式骨髓穿刺活检针，三件套
	支

	124070
	PTCD穿刺套管
	带线型，猪尾型
	套

	124071
	结肠注液管件
	与全结肠机配套使用
	套

	124072
	两步法PTCD套件
	直线型，猪尾型
	套

	124073
	亲水性肠梗阻导管套件
	　
	套

	124074
	一步法PTCD套件
	带线ρ型，直线型，猪尾型
	套

	124075
	活检替针
	常用规格
	根

	124076
	活检针
	吸引式
	支

	25、妇科、产科材料

	招标序号
	招标产品名称
	招标规格
	单位

	125001
	妇女外用抗菌器
	常用规格
	支

	125002
	纳米银妇科抗菌凝胶
	常用规格
	盒

	125003
	银离子抗菌液
	妇科用
	瓶

	125004
	宫颈粘膜诱导凝胶
	常用规格
	支

	125005
	节育器
	球头T形
	只

	125006
	节育器
	r-活性
	只

	125007
	节育器
	记忆合金
	只

	125008
	节育器
	V型环
	只

	125009
	节育器
	O型环
	只

	125010
	节育器
	宫型
	只

	125011
	节育器
	其他常用规格
	只

	125012
	无张力阴道悬吊带
	常用规格
	套

	125013
	盆底康复器
	常用规格
	只

	125014
	盆底康复电极
	常用规格
	只

	125015
	盆底康复治疗头
	常用规格
	只

	125016
	医用臭氧导气头
	常用规格
	个

	125017
	妇女抗菌剂
	50ml喷剂
	瓶

	125018
	妇女抗菌剂
	10ml，内注
	盒

	125019
	医用荧光棒
	标准型
	根

	125020
	子宫内膜细胞采集器
	常用规格
	根

	125021
	单体银妇用抗菌凝胶
	常用规格
	支

	125022
	单体银妇用抗菌洗液
	常用规格
	瓶

	125023
	多功能醋酸白溶液
	5ml
	瓶

	125024
	阴道填塞
	用于妇女炎症治疗
	支

	125025
	宫颈抗菌膜
	壳聚糖
	只

	125026
	宫糜脱
	常用规格
	只

	125027
	骨盆底修复系统
	　
	套

	125028
	医用几丁糖
	用于阴道栓塞
	支

	125029
	一次性自吸式多用途宫腔处置器
	常用规格
	只

	125030
	一次性宫腔组织吸引管
	常用规格
	套


