## 需求一览表
2014年度温州市医疗机构医用耗材网上集中采购需求一览表
招标目录编号 | 目录名称 | 规格描述 | 说明 | 备注 | 联合评审 | 递交纸质分项报价表 | 递交样品
一、脑外科类
A01 | 可吸收颅骨锁 | 各种类型；各种规格 |  |  | 联合评审
A02 | 不可吸收颅骨锁 | 各种类型；各种规格
A03 | 钛网、螺钉 | 各种类型；各种规格 | 包含：二维、三维。 |  | 联合评审 | 纸质分项报价表
A04 | 连接片及螺钉 | 各种规格 | 用于颅骨固定术。
A05 | 微型螺钉、钛板（含口腔科） | 各种类型；各种规格
A06 | 脑脊液分流系统（管、引流阀） | 各种类型；各种规格 | 包含脑室-腹腔（定压、可调）；腰砥-腹腔（定压、可调）、脑室-心房（定压、可调）分流管等。 |  |  | 纸质分项报价表
A07 | 腰大池引流管及引流装置 | 各种类型（含测压）；各种规格
A08 | 脑室外引流管及配套材料 | 各种类型（含测压）；各种规格
A09 | 一次性使用颅内血肿清除套装 | 各种类型；各种规格
A10 | 普通脑室引流管 | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
A11 | 硬膜引流管 | 各种类型；各种规格 | 包含硬膜下与硬膜外 |  |  |  | 样品
A12 | 可缝硬脑膜补片 | 各种类型；各种规格
A13 | 免缝硬脑膜补片 | 各种类型；各种规格
A14 | 一次性头皮夹 | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
A15 | 动脉瘤夹 | 各种类型；各种规格 | 用于开颅手术时夹闭动脉瘤
A16 | 止血脑棉片 | 各种类型；各种规格 | 用于颅内手术止血，注明是否显影 |  |  |  | 样品
A17 | 一次性线锯 | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
二、消化系统内窥镜诊断治疗部分耗材
（一）ERCP使用耗材
B01 | 乳头切开刀 | 各种类型；各种规格
B02 | 乳头针状切开刀 | 各种类型；各种规格
B03 | 一次性鼻胰引流管 | 各种类型；各种规格 | 消化内科专用
B04 | 一次性鼻胆引流管 | 各种类型；各种规格 | 消化内科专用 |  |  |  | 样品
B05 | 造影导管 | 各种类型；各种规格
B06 | 十二指肠乳头球囊扩张导管 | 各种类型；各种规格
B07 | 气囊取石导管 | 各种类型；各种规格
B08 | 胆道球囊扩张导管 | 各种类型；各种规格
B09 | 金属胆道支架 | 各种类型；各种规格 | 注明是否带置入器 |  | 联合评审
B10 | 非金属胆道支架 | 各种类型；各种规格 | 注明是否带置入器
B11 | 非金属胆道扩张导管 | 各种类型；各种规格
B12 | 一次性导丝 | 各种类型；各种规格
（二）内窥镜使用耗材
B13 | 经皮肝穿刺胆道引流（PTCD）全套 | 各种类型；各种规格 | 包括胆囊造瘘管、超声波穿刺针、导丝、扩张套管、扩张器、扩张导管。 |  |  | 纸质分项报价表
B14 | 金属食道支架 | 各种类型；各种规格
B15 | 金属肠道支架 | 各种类型；各种规格
B16 | 一次性活检钳 | 各种类型；各种规格 | 包含各类内窥镜下使用的规格
B17 | 一次性异物钳 | 各种类型；各种规格
B18 | 热活检钳 | 各种类型；各种规格
B19 | 胃造瘘管 | 各种类型、各种规格 |  |  |  | 纸质分项报价表
B20 | 肠梗阻减压导管 | 各种类型；各种规格
B21 | 食道扩张球囊 | 各种类型；各种规格
B22 | 粘膜注射针 | 各种类型；各种规格
B23 | 止血夹子装置 | 各种类型；各种规格 |  |  |  | 纸质分项报价表
B24 | 一次性使用细胞刷 | 各种类型；各种规格 | 包含各类内窥镜下使用的规格
B25 | 一次性圈套器 | 各种类型；各种规格 | 包含静脉圈套器
三、眼科类
C01 | 软晶体(球面) | 蓝光滤过 |  |  | 联合评审
C02 | 软晶体(球面) | 非蓝光滤过
C03 | 软晶体(非球面) | 各种类型；各种规格
C04 | 软晶体(多焦) | 各种类型；各种规格
C05 | 软晶体(可调节) | 各种类型；各种规格
C06 | 软晶体（散光） | 各种类型；各种规格
C07 | 软晶体（微切口球面） | 各种类型；各种规格
C08 | 软晶体（微切口非球面） | 各种类型；各种规格
C09 | 软晶体（非球面多焦散光矫正） | 各种类型；各种规格
C10 | 软晶体非球面(表面加肝素处理) | 各种类型；各种规格
C11 | 硬晶体(前房型) | 各种类型；各种规格
C12 | 硬晶体(后房型) | 各种类型；各种规格
C13 | 硬晶体(悬吊型) | 各种类型；各种规格
C14 | 硬晶体(虹膜固定) | 各种类型；各种规格
C15 | 特殊类型晶体(虹膜隔) | 各种类型；各种规格
C16 | 特殊类型晶体(有晶体眼前、后房晶体) | 各种类型；各种规格
C17 | 特殊类型晶体(虹膜夹) | 各种类型；各种规格
C18 | 义眼台 | 各种类型；各种规格
C19 | 义眼片 | 各种类型；各种规格
C20 | 青光眼植入物(青光眼阀) | 各种类型；各种规格
C21 | 青光眼植入物(青光眼凝胶) | 各种类型；各种规格
C22 | 青光眼植入物(青光眼引流器) | 各种类型；各种规格
C23 | 玻切头 | 各种类型；各种规格
C24 | 一次性使用眼科手术刀 | 各种类型；各种规格
C25 | 眼用粘弹剂 | 各种类型；各种规格
C26 | 眼科手术染色剂 | 各种类型；各种规格
C27 | 泪液分泌试纸 | 各种类型；各种规格 | 用来测量泪液分泌量
C28 | 荧光素钠眼科检测试纸 | 各种类型；各种规格
C29 | 眼用填充气体 | 各种类型；各种规格 | 用于视网膜脱离手术等眼科手术
C30 | 泪道栓子 | 各种类型；各种规格
C31 | 泪道引流管 | 各种类型；各种规格
C32 | 眼用灌注液 | 各种类型；各种规格
C33 | 破囊针头 | 各种类型；各种规格
C34 | 一次性使用无菌冲洗针 | 各种类型；各种规格
C35 | 眼科缝线 | 各种类型；各种规格
C36 | 眼科眼罩 | 各种类型；各种规格
C37 | 视网膜手术外加压材料 | 各种类型；各种规格
C38 | 生物羊膜 | 各种类型；各种规格
C39 | 预装式张力环 | 各种类型；各种规格
四、麻醉科耗材
D01 | 一次性（神经阻滞）麻醉包 | 各种类型；各种规格 | 注明包内容物 |  | 联合评审 |  | 样品
D02 | 一次性（腰椎穿刺）麻醉包 | 各种类型；各种规格 | 注明包内容物 |  |  |  | 样品
D03 | 一次性（硬膜外）麻醉包 | 各种类型；各种规格 | 注明包内容物 |  |  |  | 样品
D04 | 一次性（联合）麻醉包 | 各种类型；各种规格 | 注明包内容物 |  |  |  | 样品
D05 | 一次性全麻包 | 各种类型；各种规格 | 注明包内容物 |  |  |  | 样品
D06 | 硬膜外导管 | 各种类型；各种规格 | 麻醉包配套用 |  |  |  | 样品
D07 | 一次性麻醉面罩 | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
D08 | 一次性喉罩 | 各种类型；各种规格 | 包含喉罩导管 |  |  |  | 样品
D09 | 一次性呼吸回路 | 各种类型；各种规格 | 区分有无积水杯 |  |  |  | 样品
D10 | 一次性湿热交换器 | 各种类型；各种规格
D11 | 一次性使用压力传感器 | 各种类型；各种规格 | 用于动脉血压、中心静脉压监测
D12 | 一次性使用血氧饱和度探头 | 各种类型；各种规格
D13 | 一次性呼吸延长管 | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
D14 | 一次性单腔气管导管 | 各种类型；各种规格 | 需注明材质 |  | 联合评审 |  | 样品
D15 | 一次性双腔气管导管 | 各种类型；各种规格 | 需注明材质 |  |  |  | 样品
D16 | 一次性带钢丝气管导管 | 各种类型；各种规格 | 需注明材质 |  |  |  | 样品
D17 | 一次性异型气管导管 | 各种类型；各种规格 | 需注明材质 |  |  |  | 样品
D18 | 一次性气管切开插管（带/不带内套管） | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
D19 | 一次性气管切开插管（加强型/可冲洗型） | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
D20 | 鼻咽通气管 | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
D21 | 口咽通气管 | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
D22 | 一次性动脉穿刺导管 | 各种类型；各种规格 | 包含：带导丝、不带导丝 |  |  |  | 样品
D23 | 单腔中心静脉导管（含直孔、侧孔） | 各种类型；各种规格
D24 | 多腔中心静脉导管 | 各种类型；各种规格 | 包含：双、三、四腔导管
D25 | 带心电导联中心静脉导管 | 各种类型；各种规格
D26 | 抗感染中心静脉导管 | 各种类型；各种规格
D27 | 一次性牙垫 | 各种类型；各种规格 | 气管插管专用 |  |  |  | 样品
D28 | 心电电极贴 | 各种类型；各种规格 | 包含新生儿用 |  |  |  | 样品
D29 | 钠石灰 | 各种类型；各种规格
五、卫生材料敷料类
E1-1 | 医用脱脂灭菌棉球 | 0.3G | 5粒/包 |  | 联合评审 |  | 样品
E1-2 | 医用脱脂灭菌棉球 | 0.3G | 10粒/包
E1-3 | 医用脱脂灭菌棉球 | 0.3G | 20粒/包
E1-4 | 医用脱脂灭菌棉球 | 0.3G | 50粒/包
E1-5 | 医用脱脂灭菌棉球 | 0.5G | 10粒/包 |  |  |  | 样品
E1-6 | 医用脱脂灭菌棉球 | 0.5G | 50粒/包
E1-7 | 医用脱脂灭菌棉球 | 0.9G | 5粒/包 |  |  |  | 样品
E1-8 | 医用脱脂灭菌棉球 | 0.9G | 10粒/包
E1-9 | 医用脱脂灭菌棉球 | 0.9G | 20粒/包
E1-10 | 医用脱脂灭菌棉球 | 0.9G | 50粒/包
E2-1 | 医用脱脂非灭菌棉球 | 0.3G | 500克/包
E2-2 | 医用脱脂非灭菌棉球 | 0.5G | 500克/包 |  |  |  | 样品
E2-3 | 医用脱脂非灭菌棉球 | 0.7G | 500克/包
E2-4 | 医用脱脂非灭菌棉球 | 0.9G | 500克/包
E3-1 | 医用脱脂灭菌棉球（有尾巴） | 1.2G | 2粒/包
E3-2 | 医用脱脂灭菌棉球（有尾巴） | 1.2G | 5粒/包
E3-3 | 医用脱脂灭菌棉球（有尾巴） | 1.2G | 10粒/包
E4 | 医用脱脂非灭菌棉球(有尾巴） | 1.2G | 500G/包
E5-1 | 医用脱脂棉花 | 10G | 非灭菌 |  |  |  | 样品
E5-2 | 医用脱脂棉花 | 50G | 非灭菌
E5-3 | 医用脱脂棉花 | 500G | 非灭菌
E6-1 | 一次性石蜡油棉球 | 小号 | 2粒/包 | 要求报型号时标明克数 | 联合评审 |  | 样品
E6-2 | 一次性石蜡油棉球 | 中号 | 2粒/包 | 要求报型号时标明克数
E6-3 | 一次性石蜡油棉球 | 大号 | 2粒/包 | 要求报型号时标明克数
E7-1 | 酒精棉球 | 小号 | 4g/粒 2粒/包 |  | 联合评审 |  | 样品
E7-2 | 酒精棉球 | 小号 | 4g/粒 5粒/包
E7-3 | 酒精棉球 | 中号 | 10g/粒 2粒/包
E7-4 | 酒精棉球 | 中号 | 10g/粒 5粒/包
E8-1 | 复合碘棉球 | 小号 | 4G/粒，5粒/包 |  |  |  | 样品
E8-2 | 复合碘棉球 | 中号 | 10G/粒，5粒/包
E9-1 | 复合碘棉签 | 7.8cm | 10支/包，单头 |  |  |  | 样品
E9-2 | 复合碘棉签 | 7.8cm | 20支/包，单头
E9-3 | 复合碘棉签 | 7.8cm | 50支/包，单头
E10-1 | 酒精棉签 | 7.8cm | 10支/包 |  |  |  | 样品
E10-2 | 酒精棉签 | 7.8cm | 20支/包
E11-1 | 医用棉签 | 10cm | 灭菌，20支/包 |  | 联合评审 |  | 样品
E11-2 | 医用棉签 | 10cm | 灭菌，50支/包
E11-3 | 医用棉签 | 12cm | 灭菌，20支/包
E11-4 | 医用棉签 | 12cm | 灭菌，50支/包
E11-5 | 医用棉签 | 15cm | 灭菌，20支/包，耳用（小头） |  |  |  | 样品
E11-6 | 医用棉签 | 15cm | 灭菌，50支/包，耳用（小头）
E11-7 | 医用棉签 | 18cm | 妇科(大头)，灭菌，20支/包 |  |  |  | 样品
E11-8 | 医用棉签 | 18cm | 妇科(大头)，灭菌，50支/包
E12-1 | 一次性使用手术巾 | 10*40cm-4p | 非显影，非灭菌 | 用途：手术用盐水巾,注明纱支与密度。 | 联合评审
E12-2 | 一次性使用手术巾 | 15*40cm-4P | 非显影，非灭菌 | 用途：手术用盐水巾,注明纱支与密度。
E12-3 | 一次性使用手术巾 | 20*40cm-6P | 非显影，非灭菌 | 用途：手术用盐水巾,注明纱支与密度。
E12-4 | 一次性使用手术巾 | 25*25cm-4P | 非显影，非灭菌 | 用途：手术用盐水巾,注明纱支与密度。
E12-5 | 一次性使用手术巾 | 30*30cm-4P | 非显影，非灭菌 | 用途：手术用盐水巾,注明纱支与密度。
E12-6 | 一次性使用手术巾 | 30*40cm-4P | 非显影，非灭菌 | 用途：手术用盐水巾,注明纱支与密度。
E12-7 | 一次性使用手术巾 | 40*40cm-4P | 非显影，非灭菌 | 用途：手术用盐水巾,注明纱支与密度。
E12-8 | 一次性使用手术巾 | 10*40cm-4p | 非显影，灭菌,2块/包 | 用途：手术用盐水巾,注明纱支与密度。
E12-9 | 一次性使用手术巾 | 15*40cm-4P | 非显影，灭菌,2块/包 | 用途：手术用盐水巾,注明纱支与密度。
E12-10 | 一次性使用手术巾 | 20*40cm-6P | 非显影，灭菌,2块/包 | 用途：手术用盐水巾,注明纱支与密度。 |  |  | 样品
E12-11 | 一次性使用手术巾 | 25*25cm-4P | 非显影，灭菌,2块/包 | 用途：手术用盐水巾,注明纱支与密度。
E12-12 | 一次性使用手术巾 | 30*30cm-4P | 非显影，灭菌,2块/包 | 用途：手术用盐水巾,注明纱支与密度。
E12-13 | 一次性使用手术巾 | 30*40cm-4P | 非显影，灭菌,2块/包 | 用途：手术用盐水巾,注明纱支与密度。
E12-14 | 一次性使用手术巾 | 40*40cm-1P | 非显影，灭菌,2块/包 | 用途：手术用盐水巾,注明纱支与密度。
E12-15 | 一次性使用手术巾 | 40*40cm-4P | 非显影，灭菌,2块/包 | 用途：手术用盐水巾,注明纱支与密度。
E12-16 | 一次性使用手术巾 | 10*40cm-4p | 显影，非灭菌 | 用途：手术用盐水巾,注明纱支与密度。
E12-17 | 一次性使用手术巾 | 15*40cm-4P | 显影，非灭菌 | 用途：手术用盐水巾,注明纱支与密度。
E12-18 | 一次性使用手术巾 | 20*40cm-6P | 显影，非灭菌 | 用途：手术用盐水巾,注明纱支与密度。
E12-19 | 一次性使用手术巾 | 25*25cm-4P | 显影，非灭菌 | 用途：手术用盐水巾,注明纱支与密度。
E12-20 | 一次性使用手术巾 | 30*30cm-4P | 显影，非灭菌 | 用途：手术用盐水巾,注明纱支与密度。
E12-21 | 一次性使用手术巾 | 30*40cm-4P | 显影，非灭菌 | 用途：手术用盐水巾,注明纱支与密度。
E12-22 | 一次性使用手术巾 | 40*40cm-4P | 显影，非灭菌 | 用途：手术用盐水巾,注明纱支与密度。
E12-23 | 一次性使用手术巾 | 10*40cm-4p | 显影，灭菌,2块/包 | 用途：手术用盐水巾,注明纱支与密度。
E12-24 | 一次性使用手术巾 | 15*40cm-4P | 显影，灭菌,2块/包 | 用途：手术用盐水巾,注明纱支与密度。
E12-25 | 一次性使用手术巾 | 20*40cm-6P | 显影，灭菌,2块/包 | 用途：手术用盐水巾,注明纱支与密度。 |  |  | 样品
E12-26 | 一次性使用手术巾 | 25*25cm-4P | 显影，灭菌,2块/包 | 用途：手术用盐水巾,注明纱支与密度。
E12-27 | 一次性使用手术巾 | 30*30cm-4P | 显影，灭菌,2块/包 | 用途：手术用盐水巾,注明纱支与密度。
E12-28 | 一次性使用手术巾 | 30*40cm-4P | 显影，灭菌,2块/包 | 用途：手术用盐水巾,注明纱支与密度。
E12-29 | 一次性使用手术巾 | 40*40cm-4P | 显影，灭菌,2块/包 | 用途：手术用盐水巾,注明纱支与密度。
E13 | 一次性腔镜使用手术巾 | 各种规格 | 显影，灭菌,5块/包 |  |  |  | 样品
E14-1 | 医用棉垫（X光不显影） | 20cm*30cm | 内棉20G，无菌，1块/包 | 纱布+棉花 |  |  | 样品
E14-2 | 医用棉垫（X光不显影） | 20cm*30cm | 内棉20G，无菌，2块/包 | 纱布+棉花
E14-3 | 医用棉垫（X光不显影） | 25cm*30cm | 内棉20G，无菌，1块/包 | 纱布+棉花
E14-4 | 医用棉垫（X光不显影） | 25cm*30cm | 内棉20G，无菌，2块/包 | 纱布+棉花
E14-5 | 医用棉垫（X光不显影） | 25cm*30cm | 内棉45G，无菌，1块/包 | 纱布+棉花
E14-6 | 医用棉垫（X光不显影） | 25cm*30cm | 内棉45G，无菌，2块/包 | 纱布+棉花
E14-7 | 医用棉垫（X光不显影） | 30cm*40cm | 内棉30G，无菌，1块/包 | 纱布+棉花
E14-8 | 医用棉垫（X光不显影） | 30cm*40cm | 内棉30G，无菌，2块/包 | 纱布+棉花
E14-9 | 医用棉垫（X光不显影） | 30cm*40cm | 内棉50G，无菌，1块/包 | 纱布+棉花
E14-10 | 医用棉垫（X光不显影） | 30cm*40cm | 内棉50G，无菌，2块/包 | 纱布+棉花
E14-11 | 医用棉垫（X光不显影） | 55cm*55cm | 内棉100G，无菌，1块/包 | 纱布+棉花
E14-12 | 医用棉垫（X光不显影） | 55cm*55cm | 内棉100G，无菌，2块/包 | 纱布+棉花
E15-1 | 一次性无菌治疗巾 | 40cm*60cm | 单片装 |  | 联合评审 |  | 样品
E15-2 | 一次性无菌治疗巾 | 50cm*70cm | 单片装
E16 | 一次性使用孔（洞）巾 | 各种类型；各种规格 | 注明尺寸 |  |  |  | 样品
E17-1 | 一次性妇科检查垫 | 45cm*45cm |  |  |  |  | 样品
E17-2 | 一次性妇科检查垫 | 45cm*60cm
E18-1 | 一次性中单 | 45cm*45cm | 具吸水，防水功能(加棉层)
E18-2 | 一次性中单 | 45cm*60cm | 具吸水，防水功能(加棉层)
E18-3 | 一次性中单 | 60cm*90cm | 具吸水，防水功能(加棉层) |  |  |  | 样品
E18-4 | 一次性中单 | 70cm*120cm | 具吸水，防水功能(加棉层)
E18-5 | 一次性中单 | 80cm*130cm | 具吸水，防水功能(加棉层)
E18-6 | 一次性中单 | 80cm*150cm | 具吸水，防水功能(加棉层)
E18-7 | 一次性中单 | 80cm*180cm | 具吸水，防水功能(加棉层)
E18-8 | 一次性中单 | 80cm*190cm | 单层无纺布
E18-9 | 一次性中单 | 80*120 | 单层无纺布 |  |  |  | 样品
E19-1 | 一次性床罩 | 145cm*88cm
E19-2 | 一次性床罩 | 200*80 |  |  |  |  | 样品
E19-3 | 一次性床罩 | 215cm*80cm
E19-4 | 一次性床罩 | 220cm*90cm
E19-5 | 一次性床罩 | 220cm*130cm
E19-6 | 一次性床罩 | 240cm*130cm
E20-1 | 医用脱脂非灭菌纱布叠片（锁边） | 6cm*8cm-8P | 21支X21支 简装 X光不显影 |  | 联合评审
E20-2 | 医用脱脂非灭菌纱布叠片（锁边） | 8cm*10cm-8P | 21支X21支 简装 X光不显影
E20-3 | 医用脱脂非灭菌纱布叠片（锁边） | 7.5cm*7.5cm-8P | 21支X21支 简装 X光不显影
E20-4 | 医用脱脂非灭菌纱布叠片（锁边） | 10cm*10cm-8P | 21支X21支 简装 X光不显影
E20-5 | 医用脱脂非灭菌纱布叠片（锁边） | 22cm*22cm-3P | 21支X21支 简装 X光不显影
E20-6 | 医用脱脂非灭菌纱布叠片（锁边） | 8cm*10cm-8P | 21支X21支 简装 X光显影
E20-7 | 医用脱脂非灭菌纱布叠片（锁边） | 10cm*10cm-8P | 21支X21支 简装 X光显影
E21-1 | 医用脱脂灭菌纱布叠片 | 6cm*8cm-8P | 21支X21支 2片/包 X光不显影
E21-2 | 医用脱脂灭菌纱布叠片 | 6cm*8cm-8P | 21支X21支 5片/包 X光不显影
E21-3 | 医用脱脂灭菌纱布叠片 | 8cm*10cm-8P | 21支X21支 2片/包 X光不显影 |  |  |  | 样品
E21-4 | 医用脱脂灭菌纱布叠片 | 8cm*10cm-8P | 21支X21支 5片/包 X光不显影
E21-5 | 医用脱脂灭菌纱布叠片 | 10cm*10cm-8P | 21支X21支 2片/包 X光不显影
E21-6 | 医用脱脂灭菌纱布叠片 | 10cm*10cm-8P | 21支X21支 5片/包 X光不显影
E21-7 | 医用脱脂灭菌纱布叠片 | 8cm*10cm-8P | 21支X21支 2片/包 X光显影
E21-8 | 医用脱脂灭菌纱布叠片 | 8cm*10cm-8P | 21支X21支 5片/包 X光显影
E21-9 | 医用脱脂灭菌纱布叠片 | 10cm*10cm-8P | 21支X21支 2片/包 X光显影
E21-10 | 医用脱脂灭菌纱布叠片 | 10cm*10cm-8P | 21支X21支 5片/包 X光显影
E22 | 医用脱脂灭菌切口纱布 | 8CM*10CM-8P | 21支*21支，2片/包，X光不显影 |  |  |  | 样品
E23-1 | 医用纱布 | 10G，非灭菌 | 21*21 28*30 |  |  |  | 样品
E23-2 | 医用纱布 | 500G，非灭菌 | 21*21 28*30
E24-1 | 凡士林纱布 | 10cm*10cm | 灭菌，1片/包 | 21支X21支 |  |  | 样品
E24-2 | 凡士林纱布 | 10cm*20cm | 灭菌，1片/包 | 21支X21支
E24-3 | 凡士林纱布 | 2.5cm*5cm | 灭菌，1片/包 | 21支X21支
E24-4 | 凡士林纱布 | 20cm*20cm | 灭菌，1片/包 | 21支X21支
E24-5 | 凡士林纱布 | 5cm*10cm | 灭菌，1片/包 | 21支X21支
E24-6 | 凡士林纱布 | 5cm*5cm | 灭菌，1片/包 | 21支X21支
E24-7 | 凡士林纱布 | 0.9cm*40cm | 灭菌，1片/包
E24-8 | 凡士林纱布 | 5cm*20cm | 灭菌，1片/包
E59 | 凡士林纱布条 | 6cm*8cm-8p | 灭菌，1条/包 | 21支X21支 |  |  | 样品
E60-1 | 灭菌碘仿纱布、条 | 6cm*60cm |  |  |  |  | 样品
E60-2 | 灭菌碘仿纱布、条 | 6cm*90cm
E25 | 医用脱脂纱布切片 | 40cm*45cm-1P | 非灭菌 | 注明纱支与密度 |  |  | 样品
E26-1 | 纱布绷带 | 4.8cm*600cm | 21*21S/30*28
E26-2 | 纱布绷带 | 8cm*600cm | 21*21S/30*28 |  |  |  | 样品
E26-3 | 纱布绷带 | 10cm*600cm | 21*21S/30*28
E27-1 | 医用弹力/弹性绷带 | 5cm*450cm |  |  | 联合评审
E27-2 | 医用弹力/弹性绷带 | 7.5cm*450cm |  |  |  |  | 样品
E27-3 | 医用弹力/弹性绷带 | 8cm*400cm
E27-4 | 医用弹力/弹性绷带 | 10cm*450cm
E27-5 | 医用弹力/弹性绷带 | 15cm*450cm
E28-1 | 医用石膏绷带 | 7.5cm*460cm | 简装 |  | 联合评审
E28-2 | 医用石膏绷带 | 10cm*460cm | 简装
E28-3 | 医用石膏绷带 | 12.5cm*460cm | 简装
E28-4 | 医用石膏绷带 | 15cm*460cm | 简装
E29-1 | 医用石膏棉纸 | 10cm*450cm（4寸） |  |  | 联合评审 |  | 样品
E29-2 | 医用石膏棉纸 | 15cm*450cm（6寸）
E30-1 | 医用胶布 | 1.0cm*10m | 布胶 |  | 联合评审 |  | 样品
E30-2 | 医用胶布 | 26cm*500cm | 布胶
E30-3 | 医用胶布 | 1.25cm*9m | PE膜 |  | 联合评审 |  | 样品
E30-4 | 医用胶布 | 2.5cm*9m | PE膜
E30-5 | 医用胶布 | 1.0cm*20m | 纸胶 |  |  |  | 样品
E30-6 | 医用胶布 | 各种类型；各种规格 | 弹力布胶 |  |  |  | 样品
E30-7 | 医用胶布 | 1.25cm*9m | 无纺布 |  |  |  | 样品
E31-1 | 一次性使用帽子 | 灭菌条型 |  |  | 联合评审 |  | 样品
E31-2 | 一次性使用帽子 | 灭菌直筒型 |  |  |  |  | 样品
E32 | 一次性使用普通口罩 | 17cm*17cm |  |  |  |  | 样品
E33 | 一次性使用医用外科口罩 | 17cm*17cm | 要求符合国家标准YY0469-2004 |  |  |  | 样品
E34 | 一次性使用医用防护口罩 | 各种类型；各种规格 | 灭菌，要求符合国家标准 GB19083-2003 |  |  |  | 样品
E35 | 医用输液贴 | 4cm*7cm |  |  | 联合评审 |  | 样品
E36 | 输液瓶口贴 | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
E37 | 高分子固定材料 | 各种类型；各种规格 | 含网套、衬垫等配套用品 |  |  |  | 样品
E38 | 一次性使用医用粘贴薄膜手术巾 | 各种类型；各种规格 | 注明尺寸 区分脑外、普外、眼科用 |  |  |  | 样品
E39 | 医用弹力网帽 | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
E40 | 新生儿脐贴（带芯） | 6cm*7cm |  |  |  |  | 样品
E41 | 一次性无菌手术衣 | 各种类型；各种规格 | 无纺布，注明克数、规格 |  |  |  | 样品
E42 | 一次性手术裤 | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
E43 | 一次性新生儿护脐带 | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
E44 | 无菌脐带夹 | 单夹 |  |  |  |  | 样品
E45 | 无菌脐带剪 | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
E46 | 一次性使用备皮包 | 各种类型；各种规格 | 备皮刀1把、海绵1片、一次性PE手套1双、卫生纸1张、棉签2根 |  |  | 纸质分项报价表 | 样品
E47 | 一次性换药包 | 各种类型；各种规格 | A套：弯盘2个；B套：一次性镊子2把、一次性弯盘2只、干棉球6颗、碘棉球6颗、纱布(中)6块、一次性治疗巾组成；C套：一次性镊子2把、一次性弯盘2只、碘棉球6颗、纱布(中)2块、一次性治疗巾组成；D套：一次性镊子2把、一次性弯盘2只、碘棉球6颗、纱布(中)2块组成 （企业申报须提供A套、B套、C套、D套四种配置） |  |  |  | 样品
E48-1 | 医用粘贴敷料 | 6cm*7cm |  |  | 联合评审
E48-2 | 医用粘贴敷料 | 9cm*10cm |  |  |  |  | 样品
E48-3 | 医用粘贴敷料 | 9cm*15cm
E48-4 | 医用粘贴敷料 | 9cm*20cm
E48-5 | 医用粘贴敷料 | 9cm*25cm
E48-6 | 医用粘贴敷料 | 9cm*10cm | 引流用 |  | 联合评审
E48-7 | 医用粘贴敷料 | 9cm*15cm | 引流用
E49-1 | 医用透明敷料 | 4cm*4cm |  |  | 联合评审
E49-2 | 医用透明敷料 | 6cm*7cm |  |  |  |  | 样品
E49-3 | 医用透明敷料 | 10cm*11cm
E50 | 医用功能敷料（非抗菌型） | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
E51 | 医用功能敷料（抗菌型） | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
E52 | 医用功能敷料（引流型） | 各种类型；各种规格 | 提供附属材料，如膜、引流瓶等 |  |  |  | 样品
E53 | 妇科功能敷料 | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
E54 | 伤口护理用品 | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
E55 | 鼻腔喷雾器 | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
E56 | 一次性口腔护理棒 | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
E57 | 一次性宫颈刮片 | 单片装 |  |  |  |  | 样品
E58-1 | 医用超声耦合剂 | 250g |  |  | 联合评审 |  | 样品
E58-2 | 医用超声耦合剂 | 5000g
六、医用高分子及制品类（含医用影像类部分耗材）
F1 | 一次性使用静脉营养输液袋 | 各种类型；各种规格
F2 | 一次性使用静脉营养输液袋（不含DEHP) | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
F3 | 肠内营养重力滴注管(不含DEHP) | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
F4 | 一次性输液延长管 | 各种类型；各种规格
F5 | 一次性输液延长管(不含DEHP) | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
F6 | 一次性使用微量泵延长管 | 各种类型；各种规格 | 包含：避光、普通延长管、增长加细型
F7 | 一次性使用微量泵延长管(不含DEHP) | 各种类型；各种规格 | 包含：避光、普通延长管、增长加细型
F8 | 一次性压力延长管 | 各种类型；各种规格
F9 | 外周中心静脉导管（picc） | 普通型 |  |  | 联合评审
F10 | 外周中心静脉导管（picc） | 安全型
F11 | 外周中心静脉导管（picc） | 新生儿
F12 | 一次性胰岛素类注射笔用针头 | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
F13 | 一次性吸引器连接管 | 各种类型；各种规格 |  |  | 联合评审 |  | 样品
F14 | 一次性吸引器连接头 | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
F15 | 一次性吸引器内胆 | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
F16 | 输液连接管 | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
F17 | 一次性使用无针输液接头 | 各种类型；各种规格 | 包含正压、非正压
F18 | 一次性输液用三通阀 | 各种类型；各种规格 | 含三通以上阀
F19 | 一次性使用输血器 | 进气式、非进气式
F20 | 一次使用压舌板 | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
F21 | 医用雾化吸入器 | 各种类型；各种规格 | 包含口含与面罩式
F22 | 普通医用吸氧面罩 | 各种类型；各种规格 | 包含小儿
F23 | 医用吸氧面罩（带氧袋） | 各种类型；各种规格
F24 | 可调氧浓度吸氧面罩 | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
F25 | 医用鼻吸氧管（单、双鼻） | 各种类型；各种规格 | 成人、儿童，长度≥1.80M |  | 联合评审 |  | 样品
F26 | 医用鼻吸氧管（单、双鼻） | 各种类型；各种规格 | 婴幼儿，长度≥1.80M |  |  |  | 样品
F27 | 医用鼻吸氧管（抑菌） | 各种类型；各种规格 | 长度≥1.80M |  |  |  | 样品
F28 | 医用鼻吸氧装置（湿化并抑菌） | 各种类型；各种规格 | 长度≥1.80M |  |  |  | 样品
F29 | 一次性吸痰管 | 各种类型；各种规格 | 包含：带手套、不带手套；包含新生儿 |  |  |  | 样品
F30 | 一次性密闭式吸痰管 | 各种类型；各种规格 | 含新生儿 |  |  |  | 样品
F31 | 一次性鼻胃管 | 不带导丝；各种规格 | 包含新生儿 |  |  |  | 样品
F32 | 一次性鼻胃管 | 带导丝；各种规格 | 带万字接头 |  |  |  | 样品
F33 | 一次性鼻肠管（单腔） | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
F34 | 一次性鼻肠管（多腔） | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
F35 | 一次性单腔导尿管 | 各种类型；各种规格 | 注明材质 |  |  |  | 样品
F36 | 一次性气囊导尿管 | 各种类型；各种规格 | 包含：双腔、三腔、四腔 |  |  |  | 样品
F37 | 一次性使用无菌导尿包 | 各种类型；各种规格 | 包内物应包括：导尿管,引流袋,手套,塑料镊,棉球,注射器,塑料试管,孔巾,铺巾，硅油，纱布块等 |  |  |  | 样品
F38 | 一次性使用子宫造影通水管 | 各种类型；各种规格
F39 | 一次性宫腔组织吸引管 | 各种类型；各种规格
F40 | 肝素帽 | 各种类型；各种规格
F41 | 一次性使用肛门镜 | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
F42 | 冲洗灌注器 | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
F43 | 一次性胃肠减压器 | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
F44 | 一次性使用负压引流球 | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
F45 | 一次性负压引流装置 | 各种类型；各种规格 | 创口引流用，必须二、三类注册证。 |  |  |  | 样品
F46 | 一次性无菌痰液收集器 | 各种类型；各种规格 | 包含呼吸道吸引管 |  |  |  | 样品
F47 | 一次性肛管 | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
F48 | 一次性使用肠道冲洗器 | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
F49 | 一次性使用膀胱冲洗器 | 各种类型；各种规格
F50 | 一次性使用阴道冲洗器 | 各种类型；各种规格
F51 | 一次性使用无菌阴道扩张器（普通） | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
F52 | 一次性使用无菌阴道扩张器（即毁式） | 各种类型；各种规格
F53 | 一次性使用引流袋 | 各种类型；各种规格 | 含集尿袋 |  | 联合评审 |  | 样品
F54 | 一次性抗返流引流袋 | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
F55 | 一次性使用人工肛门袋 | 自粘型，各种规格 |  |  |  |  | 样品
F56 | 一次性使用人工肛门袋 | 组合型；各种规格 | 含造口护理用品 |  |  | 纸质分项报价表
F57 | 医用灭菌手术手套 | 无粉（含光面，麻面） | 5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5 |  | 联合评审 |  | 样品
F58 | 医用灭菌手术手套 | 有粉（含光面，麻面） | 5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5 |  |  |  | 样品
F59 | 医用非灭菌检查手套 | 无粉（含光面，麻面） | 小号；中号；大号 |  |  |  | 样品
F60 | 医用非灭菌检查手套 | 有粉（含光面，麻面） | 小号；中号；大号 |  |  |  | 样品
F61 | 医用灭菌检查手套 | 无粉（含光面，麻面） | 小号；中号；大号 |  |  |  | 样品
F62 | 医用灭菌检查手套 | 有粉（含光面，麻面） | 小号；中号；大号 |  |  |  | 样品
F63 | 薄膜手套 | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
F64 | 一次性产包 | 各种类型；各种规格 | A包：含手术衣单独包装1件、包内手术衣1件、裤腿60*90 1对、双层木棉垫80*90 1条；60*50 2条、洞巾100*100（洞口40*5）1条、棉签（10CM）4条、脐带绳2条、脐带卷8*150 1卷、纱布块6*8*8 6块、盐水巾10*40*4 2条、包布70*100 1条 B包：手术衣1件、脚套91*65*48 1双、水刺布30*40 1块、棉签11CM 2支、全棉线60CM 1根、纱布9*8*8 1块、纱布块12*12*8 12块、有带纱布条20*20*4 1根、脐带圈10*140 1个、婴儿裹身布60*45 2块、60*60 1块、会阴布45*55 1块、中单140*80 1块、袖套40*40 1只、包布70*85 1块 C包：袖头50*45 1只、手术衣1件、 包布70*85 1块、中单80*140 1块、裤腿65*91*48 1对、垫单60*90 1块、双层木棉垫60*45 1块、机制垫60*60 3块、纱布块12*12*8 8块、脐带绳气米芯 2根、脐带绳60cm 1根、棉签10cm 2支、开口纱布10*24 1块、纱布垫23*23*4 1块、水刺布40*30 1块 （企业申报须提供A包、B包、C包三种配置） |  |  |  | 样品
F65 | 血糖试纸 | 各种类型；各种规格
F66 | 安全型动脉血气针 | 各种类型；各种规格 |  |  | 联合评审 |  | 样品
F67 | 普通型动脉血气针 | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
F68 | 一次性高压注射筒 | 各种类型；各种规格 |  |  | 联合评审 |  | 样品
F69 | 造影（高压）连接管 | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
F70 | 造影（高压）静脉输液针 | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
七、手术室常用耗材
G01 | 可吸收肋骨钉 | 各种类型；各种规格
G02 | 胸部护板 | 各种类型；各种规格 | 外固定用 |  |  |  | 样品
G03 | 胸腔引流管 | 各种类型；各种规格 | 包含带针、不带针 |  |  |  | 样品
G04 | 一次性使用胸腔引流瓶 | 各种类型；各种规格 | 包含：单、双、三瓶 |  |  |  | 样品
G05 | 一次性使用骨髓穿刺包 | 各种类型；各种规格 | 注明包内容物
G06 | 一次性使用无菌胸腔穿刺包 | 各种类型；各种规格 | 注明包内容物
G07 | 一次性使用无菌腹腔穿刺包 | 各种类型；各种规格 | 注明包内容物
G08 | 一次性使用腹腔镜套管穿刺套件 | 各种类型；各种规格 | 包含套管鞘、针芯、转换器、气腹针等
G09 | 腹腔镜使用套扎线 | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
G10 | 腹腔镜使用套扎器 | 各种类型；各种规格
G11 | 腹腔镜可吸收夹 | 各种类型；各种规格 | 免费提供钛夹钳、建议企业两枚分装
G12 | 腹腔镜不可吸收夹 | 各种类型；各种规格 | 免费提供钛夹钳、建议企业两枚分装
G13 | 医用可吸收性缝合线(带针) | 各种类型；各种规格 |  |  | 联合评审
G14 | 医用不可吸收性缝合线(带针) | 各种类型；各种规格
G15 | 生物材料缝线(带针) | 各种类型；各种规格
G16 | 医用缝合针 | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
G17 | 医用缝合线 | 各种类型；各种规格 | 包括线团、线束 |  |  |  | 样品
G18 | 荷包线 | 各种类型；各种规格
G19 | 吻合器及钉仓 | 各种类型；各种规格
G20 | 缝合器/闭合器及钉仓 | 各种类型；各种规格 | 不含切割刀片
G21 | 一次性皮肤缝合器及缝合钉 | 各种类型；各种规格 | 每盒缝合器含拆钉钳1把
G22 | 一次性活检枪(带针) | 各种类型；各种规格 |  |  | 联合评审
G23 | 一次性活检针 | 各种类型；各种规格
G24 | 一次性骨组织穿刺活检针 | 各种类型；各种规格 | 含骨组织、骨髓细胞
G25 | 疝补片 | 各种类型；各种规格
G26 | 盆底修复系统 | 各种类型；各种规格
G27 | 腹腔引流管 | 各种类型；各种规格 | 注明材质：乳胶、硅胶、橡胶等 |  | 联合评审 |  | 样品
G28 | 伤口引流管 | 各种类型；各种规格 | 包括乳胶管、硅胶引流管、烟卷引流管、橡胶引流管、双套管、蕈状引流管等 |  |  |  | 样品
G29 | Y型甲状腺引流管 | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
G30 | T型胆道引流管 | 各种类型；各种规格 | 用于外科胆总管T管引流术 |  |  |  | 样品
G31 | 空肠造瘘管 | 各种类型；各种规格
G32 | 植入式输液装置 | 各种类型；各种规格 | 包含输液针。 |  |  | 纸质分项报价表
G33 | 一次性持续给药输液泵(化疗泵) | 各种类型；各种规格 | 只限于化疗泵，含电子式、机械式 |  |  |  | 样品
G34 | 一次性静脉剥离器 | 各种类型；各种规格
G35 | 人工血管 | 各种类型；各种规格 | 含带环、不带环
G36 | 一次性使用中性负极板 | 各种类型；各种规格 |  |  | 联合评审
G37 | 一次性电刀笔 | 各种类型；各种规格
G38 | 电刀头清洁片 | 各种类型；各种规格
G39 | 无菌手术刀片 | 各种类型；各种规格
G40 | 医用无菌保护套 | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
G41 | 手术及病理标本袋 | 各种类型；各种规格
G42 | 手术洁净袋 | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
G43 | 一次性手术敷料包 | 各种类型；各种规格 | 内容物包含：外夹布1条、大单1条、托盘套1个、洞巾1条、长布4条、方布6条。 |  | 联合评审 |  | 样品
G44 | 一次性介入手术敷料包 | 各种类型；各种规格 | A包：内容物包括：1、外包布：128*121CM，1块；2、内包布：180*240CM，1块；3、手术垫单：130*170CM，1块；4、手术衣：120*128CM，2件；5、垃圾袋：红色1只；6、蓝色PE袋：60*105CM；7、治疗巾：60*77CM，9块；8、手术垫单：90*150CM，3块；9、手术洞巾：170*280CM，1块；10、无菌薄膜手套2双。 B包：内容物包括：1、塑胶圆盆：26CM，1个；2、圆盆：22CM，2个；3、白弯盘：2个；4、药杯：50ML，1个；5、药杯：00ML，2个；6、海绵刷，2个；7、防护罩：100CM；1个；8、防护罩：75*90CM，1个；9、一次性塑料钳，1个；10、PE膜：150*120CM，1个；11、外包布：180*240CM，1个；12、PE手套，2付 （企业申报须提供A包、B包两种配置） |  |  |  | 样品
G45 | 关节置换手术敷料包 | 各种类型；各种规格 | 包含肩、股骨头、膝关节置换用包
G46 | 疤痕敷料 | 各种类型；各种规格
G47 | 止血材料(五官科专用) | 各种类型；各种规格
G48 | 可吸收胶类止血材料 | 各种类型；各种规格 | 含液态、粉、膜、海绵；需三类注册证产品
G49 | 可吸收纤维素类止血材料 | 各种类型；各种规格 | 含纱布、绫、藻；需三类注册证产品
G50 | 手术防粘连材料(凝胶/液体/膜) | 各种类型；各种规格
G51 | 骨蜡 | 各种类型；各种规格
G52 | 医用粘合剂 | 各种类型；各种规格
八、泌尿科类
H01 | 悬吊带系统 | 各种类型；各种规格
H02 | 输尿管导管 | 各种类型；各种规格
H03 | 输尿管支架 | 各种类型；各种规格 | 双J型、单J型
H04 | 膀胱造瘘管 | 各种类型；各种规格
H05 | 前列腺灌注管 | 各种类型；各种规格 | 注明腔数目、囊数目 |  |  |  | 样品
H06 | 经皮肾穿刺套件 | 各种类型；各种规格 | 独立包装报价，注明内含物：含剥皮鞘、引导导丝、穿刺针、扩张条、引流管等 |  |  | 纸质分项报价表 | 样品
H07 | 取石球囊 | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
H08 | 输尿管扩张球囊 | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
H09 | 一次性包皮环切器 | 各种类型；各种规格
H10 | 一次性包皮环切缝合器 | 各种类型；各种规格
H11 | 一次性导丝 | 各种类型；各种规格 | 泌尿科专用 |  |  |  | 样品
九、透析器及透析管路类
I01 | 修饰纤维素膜透析器 | 各种类型；各种规格 | 区分低通量与高通量，注明透析器材质、膜面积
I02 | 合成膜透析器 | 各种类型；各种规格 | 区分低通量与高通量，注明透析器材质、膜面积
I03 | 血滤器 | 各种类型；各种规格
I04 | 血液灌流器 | 各种类型；各种规格 | 注明材质：活性炭、树脂
I05 | 安全细菌过滤器 | 各种类型；各种规格 | 血透专用
I06 | 带滤器补液装置 | 各种类型；各种规格
I07 | 透析管路 | 各种类型；各种规格 | 包含：专用、通用管路
I08 | 血透用留置导管（长期） | 各种类型；各种规格 |  |  | 联合评审
I09 | 血透用留置导管（临时） | 各种类型；各种规格
I10 | 腹膜透析管 | 各种类型；各种规格 |  |  | 联合评审
I11 | 腹透连接短管 | 各种类型；各种规格
I12 | 腹膜透析管用接头 | 各种类型；各种规格
I13 | 腹膜透析用蓝夹子 | 各种类型；各种规格
I14 | 内瘘穿刺针（钝针） | 各种类型；各种规格
I15 | 内瘘穿刺针（锐针） | 各种类型；各种规格
I16 | 碘伏帽 | 各种类型；各种规格
I17 | 血液透析液、粉 | 各种类型；各种规格 | 不含干粉筒
I18 | 干粉筒 | 各种类型；各种规格
I19 | 一次性血透护理包（内瘘包） | 各种类型；各种规格 | 一次性治疗盘2只、医用垃圾袋、一次性治疗巾、无菌手套3只、长纸胶4条、酒精纱布3块、碘伏纱布、大方纱布2块组成 |  | 联合评审 |  | 样品
I20 | 一次性血透护理包（上机包） | 各种类型；各种规格 | 一次性治疗盘2只、医用垃圾袋、一次性治疗巾、无菌手套3只、长纸胶4条、酒精纱布3块、碘伏纱布、大方纱布2块组成 |  |  |  | 样品
I21 | 一次性血透护理包（下机包） | 各种类型；各种规格 | 一次性治疗盘2只、医用垃圾袋、一次性治疗巾、无菌手套3只、长纸胶4条、酒精纱布3块、碘伏纱布、大方纱布2块组成 |  |  |  | 样品
十、医用消毒类用品
J01 | 压力蒸汽灭菌化学指示纸/卡/标签 | 各种类型；各种规格 | 包括高压蒸汽灭菌、预真空式高压蒸汽灭菌 |  | 联合评审
J02 | 压力蒸汽灭菌化学指示胶带 | 各种类型；各种规格 | 包括高压蒸汽灭菌、预真空式高压蒸汽灭菌
J03 | 压力蒸汽灭菌生物指示剂 | 各种类型；各种规格 | 包括高压蒸汽灭菌、预真空式高压蒸汽灭菌
J04 | 环氧乙烷灭菌指示胶带 | 各种类型；各种规格
J05 | B-D测试包 | 各种类型；各种规格
J06 | B-D测试纸 | 各种类型；各种规格
J07 | 生物测试包 | 各种类型；各种规格
J08 | 免洗医用消毒洗手液 | 各种类型；各种规格 | 不含手术消毒洗手液
J09 | 手术消毒洗手液 | 各种类型；各种规格
J10 | 抗菌洗手液 | 500ml | 非免洗 |  | 联合评审
J11 | 抗菌洗手液 | 1000ml | 非免洗
J12 | 多酶清洗液 | 各种类型；各种规格 | 用于清洗内镜、腔镜等器械，注明浓度
J13 | 碱性清洗液 | 各种类型；各种规格 | 用于清洗内镜、腔镜等器械，注明浓度
J14 | 预消毒清洗剂 | 各种类型；各种规格 | 用于长期放置的手术后器械的保湿处理
J15 | 含氯消毒片 | 各种类型；各种规格 | 注明浓度 |  | 联合评审
J16 | 含氯消毒液 | 各种类型；各种规格 | 注明浓度
J17 | 含氯消毒剂浓度试纸 | 各种类型；各种规格
J18 | 手术器械润滑剂 | 各种类型；各种规格 | 注明浓度
J19 | 手术器械除锈剂 | 各种类型；各种规格 | 注明浓度
J20 | 碘伏消毒剂 | 区分容量 | 注明浓度
J21 | 2%戊二醛消毒剂 | 区分容量 |  |  | 联合评审
J22 | 2%戊二醛浓度测试卡 | 各种类型；各种规格
J23 | 医用消毒包装袋 | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
J24 | 医用消毒包装布（无纺布） | 各种类型；各种规格
J25 | 医用消毒包装纸 | 各种类型；各种规格
十一、检验科耗材类
k01 | 血袋 | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
k02 | 真空采血管 | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
k03 | 一次性氮气/惰气真空采血管 | 各种类型；各种规格
k04 | 真空采血针 | 各种类型；各种规格 | 包含双向针、蝶翼针 |  |  |  | 样品
k05 | 一次性使用微量采血管 | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
k06 | 末梢血采血针 | 各种类型；各种规格 |  |  |  |  | 样品
k07 | 一次性玻璃试管 | 各种类型；各种规格
k08 | 一次性塑料吸管 | 各种类型；各种规格 |  |  | 联合评审
k09 | 一次性塑料试管 | 各种类型；各种规格
k10 | 一次性塑料滴管 | 各种类型；各种规格
k11 | 一次性移液枪吸嘴 | 各种类型；各种规格
k12 | 一次性痰杯 | 各种类型；各种规格
k13 | 一次性培养皿 | 各种类型；各种规格 |  |  | 联合评审
k14 | 一次性尿杯 | 各种类型；各种规格
k15 | 粪便采集管 | 各种类型；各种规格
k16 | 一次性离心管 | 各种类型；各种规格 |  |  | 联合评审
k17 | 一次性尿沉渣离心管 | 各种类型；各种规格
k18 | 无菌采样拭子 | 各种类型；各种规格 | 男/女
k19 | 各种生化分析仪样品杯 | 各种类型；各种规格
k20 | 一次性比色杯 | 各种类型；各种规格
k21 | 载玻片 | 各种类型；各种规格 | 包含光面、磨面。 |  | 联合评审 |  | 样品
k22 | 盖玻片 | 各种类型；各种规格 | 包含自动封片机用；要求最小包装≤100片。 |  |  |  | 样品

## 目录说明
目录说明
1、请投标企业认真查阅采购需求一览表里的每项内容，注意规格描述、说明及备注，所投产品应对应最符合的目录进行申报。
2、标注“样品”和“纸质分项报价表”字样的目录，请仔细阅读采购文件中的相关要求进行递交。
3、标注“联合评审”字样的目录，根据联合评审区间段确定为同一评审单元，投标企业应覆盖该评审单元全部目录产品，规格齐全。其余按照不同目录、层次分别作为评审单元。
4、《采购需求一览表》除第十类医用消毒类用品外，其他产品类别“消”字号产品不接受投标。
5、未尽事宜，将根据采购文件规定予以解决。
6、本采购目录及其说明，由温州市医用耗材集中采购工作办公室负责解释，投标过程中如有对目录的问题咨询请拨打0577-88996251/52。