附件2

2017年度江西省医疗器械抽验不符合标准规定产品名单(2017.12.5)

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用脱脂棉 | 江西天盛医药有限公司 | 南昌市康乐卫生材料有限公司 | B型350g | 20161107 | 江西省医疗器械检测中心 | 吸水时间 |
| 2 | 医用棉签 | 上饶市第四人民医院 | 江西松鹤医疗器械有限公司 | A型10cm | 2016年9月7日 | 江西省医疗器械检测中心 | 无菌 |
| 3 | 一次性使用阴道冲洗器 | 江西天盛医药有限公司 | 南昌市康乐卫生材料有限公司 | 180ml | 2016年11月3日 | 江西省医疗器械检测中心 | 基本尺寸 |
| 4 | 一次性使用真空采血管 | 抚州市东乡区妇幼保健院 | 江西康健医疗器械有限公司 | 抗凝管 枸橼酸钠1:9 2ml | 160306 | 江西省医疗器械检测中心 | 液体添加剂体积 |
| 5 | 一次性使用手术单 | 江西省金溪县中医院 | 江西淑兰金环医疗科技有限公司 | A型垫单 1200×800mm | 20160509 | 江西省医疗器械检测中心 | 单位面积质量、拉伸强力 |
| 6 | 一次性使用口罩 | 江西天盛医药有限公司 | 南昌市爱益卫生材料有限公司 | 中号 | 2017年3月6日 | 江西省医疗器械检测中心 | 无菌 |
| 7 | 医用纱布敷料 | 江西天盛医药有限公司 | 南昌市爱益卫生材料有限公司 | A1型6cm×8cm-8层 | 2017年3月6日 | 江西省医疗器械检测中心 | 无菌 |
| 8 | 一次性使用阴道冲洗器 | 江西洪兴医药有限公司 | 南昌市朝阳医疗保健用品有限公司 | 中号 | 20170102 | 江西省医疗器械检测中心 | 无菌 |
| 9 | 医用棉签 | 武宁县广仁医院 | 南昌市朝阳医疗保健用品有限公司 | A型10cm | 20161002 | 江西省医疗器械检测中心 | 无菌 |
| 10 | 医用棉签 | 南昌县妇幼保健院 | 南昌市康乐卫生材料有限公司 | 8cm | 2017年1月2日 | 江西省医疗器械检测中心 | 尺寸 |
| 11 | 退热贴 | 江西省双龙药业有限公司 | 江西城北实业有限公司 | 4贴/盒 | 20170402 | 江西省医疗器械检测中心 | 黏性指标 |
| 12 | 医用纱布敷料 | 丰城市袁渡中心卫生院 | 南昌华美医疗器械有限公司 | A2型15×40×4 | 2017年2月2日 | 江西省医疗器械检测中心 | 折叠或缝制 |
| 13 | 一次性使用阴道冲洗器 | 余干楚东医院 | 南昌市朝阳医疗保健用品有限公司 | 中号 | 2016年1月2日 | 江西省医疗器械检测中心 | 无菌 |