附表1

广东省一次性使用无菌导尿管专项监督抽检

不合格产品详细信息表

填表单位：广东省食品药品监督管理局                                                                          填表时间：2018年4月16日

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 主要不合格 项目 | 检验依据 | 检验机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用无菌导尿管 | 中山 | 青岛世运医疗器具有限公司 | 中山市小榄人民医院 | 3-Way 22FR-30-50cc（ml） | 170124 | 球囊可靠性 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |