## Sheet1
江西省医疗器械抽检符合标准规定产品名单
序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 型号规格 | 生产日期/批号/出厂编号 | 抽样单位/检验单位 | 检验结果
1 | 一次性使用真空贮血管 | 进贤县中医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 无抗凝剂 5ml | 2019-11-12 批20191112 / | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
2 | 丝线编织非吸收性缝线 | 新余市人民医院 | 强生(中国)医疗器材有限公司 | SA86G 15×60cm | 2019-01-18 PA3BS | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
3 | 一次性使用真空采血管 | 景德镇市妇幼保健院 | 江西丰临医疗科技股份有限公司 | 血清管（无添加剂） | 2020-07-15 20200715 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
4 | 医用外科口罩 | 萍乡市妇幼保健院 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | B型挂耳式/中号 | 2020-05-06 20200506 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
5 | 医用纱布敷料 | 赣南医学院第二附属医院 | 南昌爱博医疗器械有限公司 | A型纱布块/5×7×8 | 2020-03-02 20200302 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
6 | 医用外科口罩 | 景德镇市第二人民医院 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | A型中号 | 2020-04-11 200411 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
7 | 医用外科口罩 | 修水县中医院 | 江西红新医疗器械集团有限公司 | 挂耳式 170mm×170mm | 2020-07-09 20200709 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
8 | 医用外科口罩 | 黎川县中医医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 平面形挂耳式（无菌）17.5×9.5cm | 2020-08-02 20200802 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
9 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 信丰县人民医院 | 江西岚湖医疗器械有限公司 | A型轴转式/中号 | 2020-01-06 20200106 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
10 | 医用棉签 | 会昌县中医院 | 南昌市恩惠医用卫生材料有限公司 | A型：灭菌 10cm | 2020-06-02 20200602 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
11 | 一次性使用医用口罩 | 永修惠民医院 | 南昌市朝阳医疗保健用品有限公司 | 耳挂式 中号 | 2020-07-02 20200702 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
12 | 可吸收性外科缝线 | 上饶市广丰区中医院 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 3-0 90cm 1/2 7×17 | 2019-12-12 18V1209A | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
13 | 一次性使用口罩 | 吉安市中心人民医院 | 南昌市通达医疗器械有限公司 | 型号：绑带式、耳挂式； | 2020-06-24 20200624 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
14 | 医用棉球 | 上饶市广丰区人民医院 | 新乡市华康卫材有限公司 | 小号 | 2020-05-06 20050638 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
15 | 一次性使用负压采血容器 | 青原区人民医院 | 山东省成武县医用制品厂 | 12×75mm 枸橼酸钠1:4 | 2019-07-06 20190706 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
16 | 一次性使用医用口罩 | 井冈山大学附属医院 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 平面耳挂型96mm×175mm | 2020-07-24 20200724 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
17 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 上饶邦尔医院 | 南昌市凯旋医疗器械有限公司 | 中号（M） 光面/有粉 | 2020-03-02 20200302 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
18 | 一次性使用产包 | 莲花县人民医院 | 南昌市康圣医疗器械有限公司 | / | 2019-11-08 / | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
19 | 臂式电子血压计 | 江西太极大药房连锁有限公司会昌红旗大道店 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | YE655C | 2019-07-04 1907 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
20 | 医用外科口罩 | 修水县第一人民医院 | 新乡市华康卫材有限公司 | 长方形 9.5cm（宽）X17.5cm（长） | 2019-12-18 19121801 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
21 | 一次性使用真空贮血管 | 贵溪市中医院 | 南昌市赣达医疗器械有限公司 | 肝素锂 抗凝管 3ml | 2019-09-21 19092101 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
22 | 可吸收缝合线 带针 | 上饶市广丰区人民医院 | 杭州富阳医用缝合针线厂 | 2-0 100cm | 2020-04-24 20200404 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
23 | 一次性使用橡胶检查手套 | 贵溪市中医院 | 江西丹美实业有限公司 | 光面、有粉表面、小号（6.5号） | 2020-07-03 200702 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
24 | 一次性使用静脉留置针（Ⅱ型） | 宁都县人民医院 | 佳康医用器材（青岛）有限公司 | 24G 0.7×19mm | 2020-05-07 200506H / | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
25 | 一次性使用静脉留置针 | 瑞金市妇幼保健院 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | D型;(20G)1.1 ×30mm | 2019-12-03 191203 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
26 | 医用纱布敷料 | 广昌县人民医院 | 江西淑兰金环医疗科技有限公司 | A型 纱布块 8×8×8cm | 2020-05-09 20200509 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
27 | 非吸收性外科缝线 | 修水县中医院 | 杭州富阳医用缝合针线厂 | 2-0丝线（编）60X12 | 2019-11-15 20191102 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
28 | 粘贴伤口敷料 | 寻乌县人民医院 | 江西3L医用制品集团股份柬埔寨有限公司Jiangxi 3L Medical Products Group (Cambodia) Co., Ltd | 7cm×7cm B型 | 2019-12-20 DT190412-190420 / | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
29 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 上饶市广丰区中医院 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | A型轴转式 中号 | 2020-05-26 20200526 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
30 | 一次性使用真空贮血管 | 信丰县人民医院 | 南昌市赣达医疗器械有限公司 | 促凝管 5ml | 2020-04-15 20041501 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
31 | 脱脂棉 | 上饶市广丰区开心人大药房有限公司 | 江西北环实业有限公司 | 350g | 2020-06-26 20200626 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
32 | 非吸收性外科真丝缝线 | 赣州市立医院 | 南通华尔康医疗科技股份有限公司 | 4-0 | 2020-01-17 200108 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
33 | 一次性使用产包 | 萍乡市妇幼保健院 | 南昌市通达医疗器械有限公司 | / | 2020-07-02 20200702 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
34 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 南城城北新区医院 | 江西恒生实业有限公司 | 有粉表面 | 2020-03-08 20200308 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
35 | 一次性使用静脉留置针（Ⅱ型） | 于都县中医院 | 佳康医用器材（青岛）有限公司 | 24G 0.7×19mm 20ml | 2020-05-07 200507H / | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
36 | 一次性使用医用口罩 | 景德镇市第二人民医院 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | A型 18cm×9cm | 2020-06-04 200601 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
37 | 医用纱布敷料 | 贵溪市妇幼保健院 | 南昌市通达医疗器械有限公司 | A型：纱布块 8×10×8 | 2020-01-02 20200102 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
38 | 一次性使用真空贮血管 | 广昌县妇幼保健计划生育服务中心 | 南昌市赣达医疗器械有限公司 | 肝素钠 抗凝管 5ml | 2020-05-19 20051901 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
39 | 一次性使用静脉留置针 | 赣县第二医院 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 22G 0.9mm×32mm | 2019-12-08 1912008 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
40 | 一次性使用真空采血管 | 江西省婺源县人民医院 | 江西精致科技有限公司 | 抗凝管（枸缘酸钠1：9） | 2020-03-12 20200312 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
41 | 电子血压计（腕式） | 江西益丰大药房连锁有限公司进贤街心花园店 | 湖南可孚医疗科技发展有限公司 | KF-75C | 2019-10-28 P191067 / | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
42 | 一次性使用真空采血管 | 萍乡市人民医院 | 上海正邦医疗科技有限公司 | 4.0mg EDTAK2 (K2E) | 2020-07-10 20200710 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
43 | 一次性使用静脉留置针（Ⅱ-B型） | 宁都县中医院 | 苏州林华医疗器械股份有限公司 | Ⅱ-B型 20G | 2020-03-05 20030052 / | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
44 | 医用棉垫 | 瑞金市中医院 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 14cm×16cm | 2020-03-06 200306281 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
45 | 医用脱脂棉 | 德兴市中医院 | 徐州卫材卫生材料有限公司 | 500g | 2020-03-02 20200302 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
46 | 一次性使用真空采血管 | 婺源县妇幼保健院 | 江西精致科技有限公司 | 抗凝管（枸缘酸钠1：9） | 2020-03-12 20200312 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
47 | 腕式电子血压计 | 江西黄庆仁华氏大药房有限公司寻乌县八分店 | 深圳市讯威实业有限公司 | XW-600 | 2019-11-27 191018 60019101800581 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
48 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 永修孔维香诊所 | 广东因特圣医疗器械有限公司 | II型 中号 | 2020-02-23 20200123 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
49 | 一次性使用橡胶检查手套 | 进贤县人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 光面 有粉 中号 | 2020-03-22 20200322 / | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
50 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 余江区人民医院 | 南昌飞翔乳胶制品有限公司 | 光面、有粉表面、中（M）号 | 2020-07-05 20200705 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
51 | 一次性使用橡胶检查手套 | 永丰县中医医院 | 江西丹美实业有限公司 | 中号 光面有粉表面（7.5号） | 2020-07-03 200702 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
52 | 脱脂棉球 | 于都县人民医院 | 河南怡众医疗器械有限公司 | 中号 | 2019-04-12 19040307 / | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
53 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 石城县妇幼保健院 | 南昌卫材医疗器械有限公司 | A型 轴转式 中号 | 2020-07-08 20200701 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
54 | 上臂式电子血压计 | 江西益丰大药房连锁有限公司南昌高新二路店 | 江苏鹿得医疗电子有限公司 | LD-520 | 2020-01-10 / 2052006211 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
55 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 抚州市东乡区妇幼保健院 | 江西恒生实业有限公司 | 无粉表面 中号 | 2020-04-18 20200418 / | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
56 | 密闭式防针刺伤型静脉留置针 | 江西省肿瘤医院 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 22Gx 1.00IN 0.9mm x 25mm 直型 肝素帽 | 2019-12-04 9323851 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
57 | 肠镜胶 | 赣州市南康区第一人民医院 | 新余市博源生化医用品有限责任公司 | 10ml/支 | 2020-05-29 20052901 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
58 | 穿刺针 | 萍乡市妇幼保健院 | 代理人：八光贸易（上海）有限公司 | B:21G×150mm | 2019-11-02 191102 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
59 | 一次性使用医用橡校检查手套 | 石城县中医院 | 南昌维薇乳胶制业有限公司 | 中号 | 2020-03-03 20200303 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
60 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 吉安市中心人民医院 | 江苏康捷医疗器械有限公司 | 采血量：5ml | 2020-07-26 20200706 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
61 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 宁都县人民医院 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 有粉麻面 7 | 2020-01-20 20012025 / | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
62 | 医用输液贴 | 南丰县中医院 | 浙江康力迪医疗用品有限公司 | 3.5cm×7cm | 2019-05-26 E190526 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
63 | 一次性使用手术衣 | 黎川县人民医院 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 120cm×140cm | 2020-03-08 批20200308 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
64 | 一次性使用静脉留置针 | 寻乌县人民医院 | 南通恒泰医疗器材有限公司 | 带延长管型24G | 2020-03-09 20200301 / | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
65 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 贵溪市妇幼保健院 | 南昌市通达医疗器械有限公司 | A型中号 | 2020-03-02 20200302 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
66 | 腕式电子血压计 | 龙南县康泰医疗器械销售中心 | 青岛雅世医疗器械有限公司 | JN-163EW | 2017-12-28 EW20171228 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
67 | 医用无菌敷贴输液贴 | 南城第二医院 | 江西安康医疗器械有限公司 | S-1型（输液贴） 70mmX35mm | 2020-01-02 20200102 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
68 | 一次性使用手术衣 | 江西省婺源县人民医院 | 南昌市东海医疗器材有限公司 | A型 中号 | 2020-05-03 20200503 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
69 | 非吸收性外科真丝缝线 | 江西省资溪县人民医院 | 南通华尔康医疗科技股份有限公司 | 0（7#） 3.5metric 60cm×15根 | 2019-12-25 191209 / | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
70 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 抚州市东乡区人民医院 | 江西恒生实业有限公司 | 中号 有粉表面 | 2020-03-08 20200308 / | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
71 | 医用真丝非吸收性缝线 | 德兴市中医院 | 扬州市金环医疗器械厂 | 4-0 | 2019-07-25 20190725 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
72 | 一次性使用真空采血管 | 上饶市广信区妇幼保健院 | 江西康健医疗器械有限公司 | 普通管（无添加剂）5mL | 2020-03-06 / | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
73 | 非吸收性外科缝线 | 贵溪市中医院 | 扬州环宇医疗器械有限公司 | 1/线束 | 2018-11-05 20181105 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
74 | 一次性使用手术衣 | 景德镇市第一人民医院 | 南昌市德美康医疗器械有限公司 | 大号 | 2020-04-09 20200409 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
75 | 一次性使用静脉血样采集容器 | 广昌县中医院 | 河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司 | 柠檬酸钠9NC（3.2%）2ml | 2020-01-06 20015001 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
76 | 可吸收性外科缝线 | 德安县人民医院 | 南通华利康医疗器械有限公司 | 合成 PGLA 编织 紫色 90cm | 2020-03-28 200334 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
77 | 可吸收性外科缝线 | 永修县人民医院 | 南通华尔康医疗科技股份有限公司 | 2-0 90cmX1根 | 2020-02-15 200202 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
78 | 一次性使用真空采血管 | 抚州市东乡区中医院 | 江西众杰医疗器械有限公司 | 2ml 抗凝管 枸橼酸钠（1:9） | 2019-12-22 / / | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
79 | 非吸收性外科真丝缝线 | 分宜县人民医院 | 南通华尔康医疗科技股份有限公司 | 2-0 （4#） 4S1526 60cm×15根 | 2020-03-17 200305 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
80 | 一次性使用静脉留置针 | 赣州市赣县区人民医院 | 广东爱迪医疗科技有限公司 | 0.7×19mm 24G×3/4'' | 2019-11-01 19331 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
81 | 一次性使用医用口罩 | 修水县妇幼保健院 | 河南省豫北卫材有限公司 | 挂耳型 | 2020-05-16 02200501 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
82 | 腕式电子血压计 | 赣州市赣县区人民医院 | 深圳市老郎中电子有限公司 | L600D | 2020-06-10 / 200601707 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
83 | 医用纱布敷料 | 婺源县妇幼保健院 | 南昌市通达医疗器械有限公司 | A1型：纱布块（已灭菌） 6×8×8 | 2020-05-02 20200502 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
84 | 医用外科口罩 | 赣州市人民医院 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 平面耳挂式 | 2020-05-18 20200518 / | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
85 | 丝线编织非吸收性缝线 | 吉安市中医院 | 强生(中国)医疗器材有限公司 | 3-0 15×60cm | 2019-12-23 PM5AK | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
86 | 一次性使用医用口罩 | 赣南医学院第一附属医院 | 江西曼妮芬服装有限公司 | 耳挂式 中号、长方形 | 2020-05-13 20200513 / | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
87 | 非吸收性外科缝线（医用涤纶编织线） | 永丰县中医医院 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | A223D 3-0 | 2020-06-10 16w0602 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
88 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 上饶市广信区中医院 | 江西恒生实业有限公司 | 有粉表面 中号（M） | 2020-06-08 20200608 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
89 | 非吸收性外科缝线（蚕丝线） | 莲花县人民医院 | 扬州市环宇医疗器械有限公司 | 3-0 | 2020-01-05 20200105 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
90 | 医用输液贴 | 永丰县人民医院 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | WY1 7cm×4cm | 2019-11-09 20191109 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
91 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 贵溪市人民医院 | 南昌市凯旋医疗器械有限公司 | 光面/有粉，小号（S） | 2020-03-02 20200302 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
92 | 一次性使用真空采血管 | 上饶市广信区人民医院 | 江西精致科技有限公司 | 普通管（无添加剂） 5ml | 2020-05-27 20200527 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
93 | 静脉输液固定贴 | 南城县人民医院 | 江西维邦医疗器械有限公司 | 300片/盒 （7cm×4cm） | 2020-03-01 2020030101 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
94 | 自粘性无菌敷料 | 永丰县人民医院 | 南昌市康华卫材有限公司 | I型 10cm×15cm | 2019-10-05 20191005 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
95 | 一次性使用静脉留置针 | 于都县人民医院 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 24G×0.75 0.7×19mm Y型 | 2019-10-16 批191016 / | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
96 | 一次性使用静脉留置针（ΙΙ-B） | 安远县人民医院 | 苏州林华医疗器械有限公司 | ΙΙ-B型 24×0.75IN(0.7×19mm) | 2020-03-18 20033025 / | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
97 | 一次性使用医用口罩 | 萍乡市人民医院 | 江西瑞邦实业集团有限公司 | 17.5cm×9.5cm /挂耳式 （无菌型） | 2020-04-30 20200430 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
98 | 一次性使用医用口罩 | 莲花县妇幼保健院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 挂耳式 17.5×9.5cm | 2020-05-28 批20200528 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
99 | YYX型一次性使用吸氧管 | 赣州市立医院 | 浙江康德药业集团股份有限公司 | 鼻塞YYX-B4、 | 2020-05-15 20200515 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格
100 | 一次性使用医用口罩 | 江西省修水县陆康医疗器械有限公司 | 南昌市德美康医疗器械有限公司 | 耳挂式 中号 | 2020-05-21 20200521 | 江西省医疗器械检测中心 江西省医疗器械检测中心 | 合格