附件

国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号 /出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胎儿监护仪 | 上海飞鸣仪器有限公司 | 东一株式会社 | MT-610 | 2018 M162406 | 上海市药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 识别、标记和文件 |
| 2 | 超声洁牙机 | 桂林懿可仕医疗器械有限公司 | 桂林懿可仕医疗器械有限公司 | SHEL-P | 2019 P001505 | 广西壮族自治区药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 输入功率 |
| 3 | 穿刺器 | 杭州南宇医疗器械有限公司 | 杭州南宇医疗器械有限公司 | φ10 | 2018.3.28 1120180328039 | 浙江省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 密封性和阻气性 |
| 4 | 高频电刀 | 安徽英特电子有限公司 | 安徽英特电子有限公司 | BC-50F | 2019/3/14 BCF11017 | 安徽省药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 控制器件 和仪表的准确度 |
| 5 | 高频手术设备 | 凯卓科技（北京）有限公司 | 凯卓科技（北京）有限公司 | RFS-4000K | 2019-3-14 R1903001 | 北京市药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 控制器件 和仪表的准确度 |
| 6 | 高频电刀 | 上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司 | 上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司 | JDGD-Ⅰ | 2018.11 GD1A201720d39 | 上海市药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 高频漏电流的热作用 |
| 7 | 高频电刀 | 上海力申科学仪器有限公司 | 上海力申科学仪器有限公司 | EB05 | 2019.04 0216N50751A3 | 上海市药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 高频漏电流的热作用 |
| 8 | 高频手术设备 | 武汉半边天微创医疗技术有限公司 | 武汉半边天微创医疗技术有限公司 | BBT-RFS-C280 | 2018年4月26日 RFSC28020180002 | 湖北省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.高频漏电流的热作用；2.控制器件和仪表的准确度 |
| 9 | 可控式吸痰管 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 宝鸡市德尔医疗 器械制造有限责任公司 | DRE 4.67mm（14F）×470mm | 20180820 20180806 | 重庆市药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 真空控制 装置 |
| 10 | 可控式吸痰管 | 临汾市第三人民 医院 | 宝鸡市德尔医疗 器械制造有限责任公司 | DRE 4.0mm （12F）×470mm | 20181126 20181105 | 山西省药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 真空控制 装置 |
| 11 | 可控式吸痰管 | 成都市龙泉驿区第一人民医院 | 宝鸡市德尔医疗 器械制造有限责任公司 | DRE-S 4.0mm （12F）×470mm | 20190107 20190102 | 四川省药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 真空控制 装置 |
| 12 | 一次性使用吸痰管 | 吉林大学第二医院 | 青岛世运医疗器具有限公司 | Ⅱ型 12FR | 2019.03.04 190304 | 吉林省药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测 中心 | 管身的实际长度 |
| 13 | 一次性使用吸痰管 | 上海宏隆医疗用品设备有限公司 | 上海宏隆医疗用品设备有限公司 | 4mm（12F）×550mm 接头式大喇叭型 | 20190308 20190308 | 上海市药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测 中心 | 端孔的孔径 |
| 14 | 一次性使用吸痰管 | 四川华力康医疗科技有限公司 | 四川华力康医疗科技有限公司 | 飞机头式 4.67mm（F14）×500mm | 2018年08月14日 18081005 | 四川省药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 真空控制 装置 |
| 15 | 一次性使用吸痰管 | 滁州市第一人民 医院 | 苏州市华豪医疗器械有限公司 | 4.67mm（F14）×480mm | 190209 190209 | 安徽省药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测 中心 | 真空控制 装置 |
| 16 | 一次性使用吸痰包 | 宁夏医科大学总 医院 | 苏州市麦克林医疗器械制品有限公司 | 4.0mm （F12）×450mm | 20181015 181015 | 宁夏回族自治区药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 真空控制 装置 |
| 17 | 一次性使用吸痰包 | 马鞍山市人民医院 | 新乡市华西卫材有限公司 | PVC塑料 12Fr 白色 | 2018年09月08日 18090852 | 安徽省药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测 中心 | 真空控制 装置 |
| 18 | 一次性使用吸痰管 | 内蒙古民族大学附属医院 | 扬州宇润科技发展有限公司 | A型 4.67mm（14F）×500mm | 20181103 20181103 | 内蒙古自治区药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测 中心 | 真空控制 装置 |
| 19 | 一次性使用吸痰包 | 亿信医疗器械股份有限公司 | 亿信医疗器械股份有限公司 | 10Fr | 2018年10月4日 181004141 | 河南省药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测 中心 | 真空控制 装置 |
| 20 | 诊断/消融可调弯头端导管 | 强生（上海）医疗器材有限公司 | Biosense Webster, Inc. | D131603 | 2017年06月28日 17694346L | 上海市药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 随机文件 |
| 21 | 诊断/消融可调弯头端导管 | 强生（上海）医疗器材有限公司 | Biosense Webster, Inc. | D131803 | 2017年03月31日 17662812L | 上海市药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 随机文件 |
| 22 | 注射泵 | 广州汇特医疗科技有限公司 | 广州汇特医疗科技有限公司 | WIT-301A | 2019-03 3010519010171 | 广东省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.工作数据的准确性；2.报警要求 |
| 23 | 注射泵 | 宁波安诺医疗器械科技有限公司 | 宁波安诺医疗器械科技有限公司 | SP-1000型 | 2017.10.24 1710159 | 浙江省药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 1.可听报警信号；2.报警要求 |
| 24 | 输液泵 | 宁波甬星医疗仪器有限公司 | 宁波甬星医疗仪器有限公司 | ZNB-XB-Y1000 | 2018-12 01181202002 | 浙江省药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 可听报警 信号 |
| 25 | 输液泵 | 上海安洁电子设备有限公司 | 上海安洁电子设备有限公司 | AJ5808A | 2019.01 1900007 | 上海市药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 控制器和仪表的标记 |
| 26 | 微量注射泵 | 上海安洁电子设备有限公司 | 上海安洁电子设备有限公司 | AJ5815 | 2019.01 1900009 | 上海市药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 1.工作数据的准确性；2.报警要求 |
| 27 | 注射泵 | 深圳市好克医疗仪器股份有限公司 | 深圳市好克医疗仪器股份有限公司 | HK-400 | 2019-02 201901006 02016590 | 广东省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.报警要求；2.可听指示必须先于输液结束的报警 |
| 28 | 微量注射泵 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | 佳士比™ C9 | 2019-04-03 193203700 | 浙江省药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 工作数据的准确性 |
| 29 | 新生儿心电 图机 | 法斯达（无锡）医学设备有限公司 | 法斯达（无锡）医学设备有限公司 | CT200 | 2018 09 07 CT2091803（机号） | 江苏省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 输入功率 |
| 30 | 数字心电图机 | 广州市三锐电子科技有限公司 | 广州市三锐电子科技有限公司 | ECG-5512B | 2019年3月 ECG-5512B1903098 | 广东省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 输入动态 范围 |
| 31 | 一次性使用输注泵 | 南昌贝欧特医疗科技股份有限公司 | 南昌贝欧特医疗科技股份有限公司 | BOT-802（CBI+PCA） | 2019/03/13 04190302 | 江西省药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 | 紫外吸光度 |
| 32 | 超声雾化器 | 和平药房沙坪坝中心连锁店 | 江苏富林医疗设备有限公司 | W001 | 2012.10.10（出厂日期） 0011998（产品编号） | 重庆市药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测 中心 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 33 | 超声雾化器 | 贵州亿健达医疗器械有限公司 | 江苏富林医疗设备有限公司 | W001 | 2014.3.1（出厂日期） 007734（产品编号） | 贵州省药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测 中心 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 34 | 超声雾化器 | 漯河市力致康医药有限公司一分店 | 江苏富林医疗设备有限公司 | W001 | 20160624 16067364 | 河南省药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 设备或设备部件的外部标记 |